**扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目招标公告**

江苏苏维工程管理有限公司（以下简称“代理机构”）受扬州大学附属医院（以下简称“采购人”）的委托，就扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

**一、招标项目名称、编号及招标方式**

项目名称：扬州大学附属医院东西区手术室净化空调维修和保养服务项目

项目编号：YDFYSW-20220602号

招标方式：公开招标

预算资金：自筹

1. **招标项目简介**
2. 本项目一年预算价**23.1万元**，三年总预算**69.3万元**。投标按**3年期**报价，超过最高限价为无效报价，做无效响应处理。

2.本项目设定最高限价，最高限价同预算价。投标报价不得高于预算价，否则作废标处理

3.服务范围

（1）依据东西区手术室平面布置图维修保养服务范围：东西区手术室范围内手术间、西区五层产房和ICU，无菌病房以及功能辅房和洁净走廊；配套的净化设备；空调自动控制系统、照明系统；呼叫电话、背景音乐、手术摄像及监控、电动门、传递窗、网络布线、感应洗手池、塔吊及医用气体、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见东西区手术室平面图。**维保材料由甲方提供，乙方负责维修保养服务。**

（2）西区PCR实验室范围内实验室用房配套的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；电话、监控、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见PCR实验室平面图。该区域2024年3月前巡查管理、保养服务，2024年3月到期后进行包干巡查管理、维修、保养。**维保材料由甲方提供，乙方负责维修保养服务。**

（3）西区静配中心范围内3间药物配置间、4间更衣间及功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统；监控、电动门、传递窗、门禁系统、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测、空气净化场所的压差检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见静配中心平面图。2024年7月前保修期内仅进行巡查管理、保养服务，2024年7月保修到期后包干巡查管理、维修、保养。**维保材料由甲方提供，乙方负责维修保养服务。**

（4）西区营养科肠道营养配置室范围内配置间、功能辅房的净化设备；空调机、排风机、空调自动控制系统、照明系统、传递窗、网络布线、感应洗手池、强弱电部分、加湿器设备及其全部的附属设备的巡查管理、维修、保养、调试、应急处理、空气净化场所检测和人员的培训均属维保内容。具体维保范围详见科肠道营养配置室平面图。2023年5月前保修期内仅进行前巡查管理、保养服务，2023年5月保修到期后包干巡查管理、维修、保养。**维保材料由甲方提供，乙方负责维修保养服务。**

4.合同履行期限：本项目服务期限3年，本合同首签一年（自签订合同之日起计），考核合格的情况下，采购人与中标人可签订下一年合同，合同一年一签。

**三、**供应商资质要求**：**

（一）符合相关法律法规规定的条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.投标人未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

1．供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）现场考察或召开答疑会：各供应商自行现场勘察

（五）本项目不接受联合体投标；

（六）本项目不接受进口产品投标。

**四、招标文件发布信息**

1.公告开始时间：**2022年6月20日**

2.招标文件提供及公告期限：自招标公告在“扬州大学网”及“中国政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州大学网”及“中国政府采购网”上下载，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求回复（电子邮箱：3391686552@qq.com，联系电话：0514-87986785），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《供应商参加投标确认函》，**回复接收截止时间：2022年6月27日17:00**。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州大学网”及“中国政府采购网”发布的信息或更正公告。

**五、澄清文件相关信息**

已报名供应商如有澄清要求，请将澄清要求的书面文件（原件）在**2022年6月28日上午10:00**（北京时间）前送达江苏苏维工程管理有限公司（扬州市邗江区翠岗路48号），逾期不予受理。所有澄清要求的答复、招标文件的修改和变更信息均公布在扬州大学网及中国政府采购网，不再另行通知，敬请关注网站发布的信息。

**六、投标文件接收信息**

因疫情防控，本项目接受现场投标和邮寄投标。

（一）现场投标

投标文件接收开始时间：**2022年7月1日上午9:00**

投标文件接收截止时间：**2022年7月1日上午9:30**

投标文件接收地点：江苏苏维工程管理有限公司二楼开标一室（扬州市翠岗路48号）

投标文件接收人：阮玉婷

（二）邮寄投标

邮寄接收地点：扬州市邗江区翠岗路48号（江苏苏维工程管理有限公司）

接收人及联系方式：阮玉婷 0514-87986785

邮寄件必须密封且在外包装显著位置注明项目标识（项目编号、项目名称和投标人名称），无标识或标识模糊不清的，不予接收。文件须在投标截止时间**（2022年7月1日上午 9:30）**前送达并由接收人签收，超期送达或外包装破损的邮寄件不予接收。投标人应充分考虑并自行承担邮寄造成的一切风险。

**七、开标有关信息**

1.开标时间：**2022年7月1日上午9:30**

2.开标地点：江苏苏维工程管理有限公司二楼开标一室（扬州市翠岗路48号）

3.采用现场投标的，届时邀请投标人代表（仅限投标文件中确定的授权代表一人）出席开标会议。

4.采用邮寄投标的，投标人代表须在开标当日保持手机畅通。

5.未派投标人代表参加开标的，视同认可开标结果。

注：开标过程将向各投标人网络直播，请投标人在开标前提前下载腾讯会议客户端，并通过以下方式进入远程会议。会议开始时间：2022年7月1日上午9：30。腾讯视频会议ID：8871802970；密码：123456。

**八、本次招标联系事项**

1.代理机构联系人：阮玉婷 电话：0514-87986785

办公地址：扬州市翠岗路48号

网址：[http://www.yzu.edu.cn/（扬州大学网）](http://www.tobaccobid.com/index.action%EF%BC%88%E7%83%9F%E8%8D%89%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%8B%9B%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%B9%B3%E5%8F%B0%EF%BC%89)

[http://www.ccgp.gov.cn/中国政府采购网](http://www.tobaccobid.com/index.action%EF%BC%88%E7%83%9F%E8%8D%89%E8%A1%8C%E4%B8%9A%E6%8B%9B%E6%8A%95%E6%A0%87%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%B9%B3%E5%8F%B0%EF%BC%89)

2.采购单位联系人：胡老师

电话：0514—82981199—83118

**现场勘察**联系人:王老师

电话：0514-82981199转39011

办公地址：扬州市邗江中路368号

**九、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**十、投标文件制作份数要求**

纸质版一式伍份(壹份正本、肆份副本)、电子版壹份(一般应为U盘或光盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

**十一、投标保证金**

本次招标不收取投标保证金。

**十二、疫情防控期间，投标人注意事项：**

1.根据扬公易（2020）5号文件要求，疫情防控期间，严格限制各投标主体出席开标人数，投标人只可以派一名投标人员参加开标会。

2.投标人授权代表须无条件服从代理机构场内疫情防控措施，入场前在一楼进行实名登记、接受体温测量、自行戴好口罩、做好手部卫生消毒和投标文件等消毒防护，主动向代理机构说明近一周的个人身体情况、发热病人接触史以及近14天内的旅行史特别是较重疫区的旅行史。

3.各投标人须明确项目授权代表，且出席活动的人数限1人。进场后的供应商应在指定开标室等候并参加开标活动，自觉配合场内秩序管理，不得擅自至非相关场所活动，聚集讨论。

4.非本市的投标人授权代表须出具所在的健康证明或苏康码（绿色）。

**十三、欢迎本市行政区域内的人大代表、政协委员参加本次采购监督活动。有意者请与我公司联系。**

江苏苏维工程管理有限公司

**2022年6月20日**