政府采购

询价通知书

项目名称：新余市高新（景江、立信、盛世金鼎）幼儿园弱电建设

项目编号：JXYD2022044

江西誉鼎招标咨询有限公司

中国新余

目   录

第一章 询价邀请	5

一、项目基本情况	5

二、申请人的资格要求：	5

三、获取采购文件	6

四、响应文件提交	6

五、开启（竞争性磋商方式必须填写）	7

六、公告期限	7

七、其他补充事宜	7

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。	7

第二章　供应商须知	9

一、供应商须知前附表	9

二、说明	11

1．适用范围	11

2. 定义	11

3. 合格供应商	11

4. 询价费用	11

5. 供应商代表	12

三、 询价通知书	12

6. 询价通知书的构成	12

7. 询价通知书的澄清和修改	12

8.供应商应当提交的资格、资信证明文件	12

9.为落实政府采购政策，参加询价的供应商和采购的货物需满足的要求及供应商需提供的证明材料	13

四、 响应文件的编制	15

10. 提示	15

11. 响应文件计量单位	16

12. 响应文件的构成	16

13. 证明货物符合询价通知书规定的文件	16

14. 报价	17

15. 询价保证金	17

16. 询价有效期	18

17. 响应文件的签署及规定	18

五、 响应文件的递交	18

18. 响应文件的密封及标记	18

19. 询价截止时间	19

20. 迟交的响应文件	19

21. 响应文件的补充、修改或撤回	19

六、询价与评审	19

22. 公开报价	19

23. 成立询价小组	19

24. 响应文件的初审	20

25. 响应文件的澄清	21

26. 响应文件的评价与比较	21

27. 与询价小组的接触	21

28. 终止询价采购活动的情形	21

七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商	22

29. 推荐成交候选供应商	22

30. 确定成交供应商	22

八、评审结果公示、成交通知书	22

31. 公示	22

32.成交通知书	22

九、履约保证金、签订合同	23

33. 履约保证金	23

34. 签订合同	23

十、询问和质疑	23

35.询问	23

36.质疑	24

十一、 采购代理服务费	24

37. 采购代理服务费	24

十二、附则	25

38. 解释权	25

第三章　拟签订的合同文本	26

第四章  响应文件格式	30

0.自查表	31

1.询价响应书	33

2. 报 价 表	34

3．分项报价表	35

4. 技术规格响应/偏离表	36

5. 商务条款响应/偏离表	38

6. 其他证明资料	39

7、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料	41

格式7-1.中小企业声明	41

格式7-2.企业所在地的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件	42

格式7-3.残疾人福利性单位声明函	43

格式7-4. 节能清单、环保清单的产品，产品及型号所在清单页（包含页码）的复印件并用标识标明产品所在位置（文件另有规定的从其规定）	44

8. 技术文件	45

9．供应商应当提交的资格、资信证明文件	46

第五章　采购需求一览表及采购要求	53

一、 采购需求一览表	53

二、 技术要求	54

三、 商务要求	69

# 第一章 询价邀请

项目概况

新余市高新（景江、立信、盛世金鼎）幼儿园弱电建设 采购项目的潜在供应商应在中国政府采购网获取采购文件，并于 2022年07月14日 09点30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目名称：新余市高新（景江、立信、盛世金鼎）幼儿园弱电建设

采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

预算金额：78万元

最高限价：78万元

采购需求：

| 货物或服务名称 | 单位 | 数量 | 主要技术规格及要求 | 采购预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新余市高新（景江、立信、盛世金鼎）幼儿园弱电建设 | 项 | 1 | 详见采购文件 | 78 |

注：本项目不可以采购进口产品：不允许提供进口产品参与采购

注:具体详情请见采购清单

合同履行期限：在合同中约定

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）、具有独立承担民事责任的能力；

（2）、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）、法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

3.本项目的特定资格要求：

（1）、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加该采购项目的采购活动。

（3）、供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

（4）、提交产品属于政府强制采购节能产品、环境标志产品的，必须为本公告发布之日前最新一期《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品；

（5）、其他资格条件：无

## 三、获取采购文件

时间：2022年06月30日至2022年07月13日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午08：00至12：00，下午14:30至17:00（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：中国政府采购网

网址：http://pub.ccgp.gov.cn/loginx/

方式：网上获取。

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间： 2022年07月14日 09 点30分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日；从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日；从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：江西誉鼎招标咨询有限公司（新余市渝水区仰天岗西大道欢乐大世界）

## 五、开启（竞争性磋商方式必须填写）

时间： 2022年07月14日09点 30分（北京时间）

地点：江西誉鼎招标咨询有限公司（新余市渝水区仰天岗西大道欢乐大世界）

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.投标保证金缴纳方式、户名、开户行、账号及金额详见招标文件。

2.本项目采购代理服务费：收费标准详见招标文件。

## 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：新余高新技术产业开发区社会管理局

地址：新余高新区飞宇大道

联系方式：廖先生18807902266

2.采购代理机构信息

名 称：江西誉鼎招标咨询有限公司

地　址：新余市渝水区仰天岗西大道欢乐大世界

联系方式：陈女士15083603628

电子函件：yudingzhaobiao@163.com

账户信息：

户    名：江西誉鼎招标咨询有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司新余市分行

账    号：203750163733

3.项目联系方式

项目联系人：陈女士

电　话：15083603628

# 第二章　供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 采购人名称：详见“第一章 询价邀请” |
| 2 | 2.2 | 采购代理机构名称：详见“第一章 询价邀请” |
| 3 | 3.1 | 供应商的资格要求：详见“第一章 询价邀请” |
| 4 | 3.2.1 | 本项目是否接受联合体参加询价：详见“第一章 询价邀请” |
| 5 | 8 | 供应商应当提交的资格、资信证明文件 |
| 6 | 9 | 为落实政府采购政策，参加询价的供应商和采购货物需满足的要求及供应商须提供的证明材料：格式7-1至7-4 |
| 7 | 9 | 本项目是否适宜由中小企业提供：是 是否专门面向中小企业：是，整体预留 是否专门面向小微企业：否 9.5对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加询价享受的政策： 9.5.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 9.5.2监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。 9.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 9.5.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。（适用于联合体参加询价） 联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体参加询价） 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体参加询价） |
| 8 | 15 | 询价保证金:人民币壹万元整（小写：10000元） 响应保证金：本项目采用现金形式缴纳保证金，供应商的响应保证金人民币壹万元整 （￥10000元），响应保证金必须在递交响应文件截止时间前以缴纳现金的方式（用信封密封并签章）递交，响应截止时间前保证金未缴纳的，视为投标无效。 |
| 9 | 16 | 询价有效期：自询价之日起 90 天 |
| 10 | 17 | 响应文件的份数：正本1份、 副本2份 注：响应文件正、副本均须胶装，否则视为无效响应 |
| 11 | 18 | 为方便询价，供应商应将报价表单独密封，并在信封上标明“报价表”字样。询价保证金凭据复印件须装订在响应文件中。 |
| 12 | 19 | 响应文件递交截止时间：详见“第一章 询价邀请” 询价时间：详见“第一章 询价邀请” 询价地点：详见“第一章 询价邀请” |
| 13 | 29 | 提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目询价的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由询价小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。 非单一产品采购项目中，多家供应商提供的全部核心产品均为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品。(本段适用非单一产品) |
| 14 | 30 | 确定成交供应商： 采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。 |
| 15 | 33 | 履约保证金金额： 无 |
| 16 | 37 | 采购代理服务费：按12500元，向中标人收取。 代理报酬的支付时间：采购活动结束时，发放成交通知书前。 |

## 二、说明

### 1．适用范围

1.1 本询价通知书仅适用于本“询价邀请”中所述货物和有关服务的采购。

### 2. 定义

2.1采购人：详见“第一章  询价邀请”。

2.2采购代理机构：详见“第一章  询价邀请”。

2.3供应商：是指向采购人提供“第一章 询价邀请”中采购内容的法人、其它组织或者自然人。

### 3. 合格供应商

3.1供应商的资格条件：详见“第一章 询价邀请”。

3.2 联合体询价

3.2.1是否接受联合体参加询价：详见“第一章 询价邀请”。

3.2.2两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，并应当提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其响应文件无效；（适用于联合体参加询价）

3.2.3以联合体参加询价的，联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。（适用于联合体参加询价）

3.2.4联合体各方不得再单独参加或者与其它供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。否则，将导致其响应无效。（适用于联合体参加询价）

### 4. 询价费用

4.1不论询价的结果如何，供应商应自行承担所有与准备和参加询价有关的全部费用。采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 5. 供应商代表

5.1指全权代表供应商参加询价活动并签署响应文件的人。如果供应商代表不是法人代表，须持有《法人代表授权书》（格式详见“第四章响应文件格式9-6”）。

## 三、 询价通知书

### 6. 询价通知书的构成

6.1 要求提供的货物、询价过程和合同条款在询价通知书中均有说明。询价通知书共五章，各章的内容如下：

第一章  询价邀请

第二章  供应商须知

第三章  拟签订的合同文本

第四章  响应文件格式

第五章  采购需求一览表及采购要求

6.2 除非有特殊要求，询价通知书不单独提供询价货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 7. 询价通知书的澄清和修改

7.1 提交响应文件截止时间前的任何时候，采购代理机构可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价通知书的组成部分。

7.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收询价通知书的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

7.3 供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

### 8.供应商应当提交的资格、资信证明文件

8.1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

8.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

8.3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

8.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

8.5参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

8.6法定代表人授权书

8.7投标人的资格声明

8.8询价保证金凭证

8.9其他资格证明文件

### 9.为落实政府采购政策，参加询价的供应商和采购的货物需满足的要求及供应商需提供的证明材料

9.1 中小企业参加询价

9.1.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件

（1）符合中小企业划分标准；

（2）提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

9.1.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.1.3中小企业参加询价时，必须提供《中小企业声明函》。（格式详见“第四章响应文件格式7-1”）

9.1.4中小企业参加询价时，提供其他中小企业制造货物的，必须提供货物制造企业的《中小企业声明函》。（格式详见“第四章响应文件格式7-1”）

9.2监狱企业参加询价

9.2.1监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

9.2.2监狱企业参加询价须提供的证明材料

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（格式详见“第四章响应文件格式7-2”）

9.3残疾人福利性单位参加询价

9.3.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

9.3.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

9.3.3残疾人福利性单位参加询价须提供的证明材料

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章响应文件格式7-3”），并对声明函的真实性负责。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

9.4节能、环境标志产品参加询价

9.4.1节能产品是指列入《节能产品政府采购清单》的产品。

9.4.2环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购清单》的产品。

9.4.3《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以询价公告发布之日前《中国政府采购网》发布最新一期的为准。

9.4.4如属节能清单、环保清单的产品，需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明。

9.4.5对于同时列入环保清单和节能产品政府采购清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

9.4.6询价通知书对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

9.5对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加询价享受的政策

9.5.1对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

9.5.2监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

9.5.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

9.5.4鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。（适用于联合体参加询价）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体参加询价）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体参加询价）

9.6对产品符合政府采购优先采购政策的节能产品(属于政府强制采购节能产品范围的除外)、环境标志产品给予优先采购。

## 四、 响应文件的编制

### 10. 提示

10.1询价通知书中注明采购国内产品的，不允许提供进口产品参与采购活动；提供进口产品参与采购活动的，被视为无效响应文件。（与详细清单中的一致）

10.2 询价通知书中注明进口产品的，有符合条件的国产产品可以参与采购活动。

10.3供应商应认真阅读询价通知书的全部内容，按照询价通知书的要求提供响应文件和资料。

10.4 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构所有来往书面文件均须使用中文。响应文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文。

10.5 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。

### 11. 响应文件计量单位

响应文件中所使用的计量单位, 除询价通知书中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

### 12. 响应文件的构成

12.1响应文件应由下列部分构成：

(1) 询价响应书

(2) 报价表

(3) 分项报价表

(4) 技术规格响应/偏离表

(5) 商务条款响应/偏离表

(6) 其他证明资料

(7) 为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

(8) 技术文件

(9) 供应商应当提交的资格、资信证明文件

12.2供应商应将响应文件胶装成册，并编写目录。

### 13. 证明货物符合询价通知书规定的文件

13.1 供应商应提交其货物和相关服务符合询价通知书规定的证明，作为响应文件的一部分。

13.2 货物和相关服务与询价通知书的要求相一致的证明，可以是文字资料、图纸和数据，包括：

1) 货物主要技术指标和性能的详细说明。

2) 对照询价通知书技术规格，逐条说明所提供货物和相关服务已对询价通知书的技术规格做出了实质性响应，或申明与技术规格的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所供设备的具体参数。

3) 商务条款的偏差和例外。

### 14. 报价

14.1参加询价采购活动的供应商，应当按照询价通知书的规定一次报出不得更改的价格。

14.2所有响应文件均以人民币报价，报价内容包含询价通知书规定的货物，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费、保险费和税费等相关费用。

14.3供应商要按报价表（统一格式）和分项报价表（统一格式）的内容填写产品单价、总价及其他事项。总价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。若供应商不同意，将被视为响应无效。

14.4总价中不得缺漏询价通知书所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其总价。缺漏部分成交后须提供，且成交价以响应报价为准；若供应商不同意，将被视为响应无效。

14.5供应商所报的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。供应商应对所有询价内容进行响应，且只提供最优方案一套，供应商提交任何包含价格调整要求的响应将按非实质性响应被视为响应无效。

14.6供应商如需用外汇购入某些货物，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

### 15. 询价保证金

15.1 供应商须在响应文件递交截止时间之前向指定机构提交“供应商须知前附表”规定的询价保证金，并作为其响应文件的一部分。

15.2 任何未按第15.1条要求提交询价保证金的响应文件被视为响应无效。

15.3 成交供应商的询价保证金在采购合同签订后5个工作日内退还。

15.4 未成交供应商的询价保证金在成交通知书发出后5个工作日内退还。

15.5 下列任何情况发生时，询价保证金将不予退还

(1) 供应商在询价通知书规定的询价有效期内撤回其响应文件；

(2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商未按规定缴付采购代理服务费；

(6) 成交供应商未按规定提交履约保证金（如有）；

(7) 采购文件规定的其他情形。

### 16. 询价有效期

16.1询价有效期为自询价之日起不少于“供应商须知前附表”规定的时间保持有效。询价有效期不足的响应文件被视为无效。

### 17. 响应文件的签署及规定

17.1 供应商应准备一份响应文件正本和“供应商须知前附表”规定份数的副本。每套响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

17.2 响应文件的正本必须打印，并按询价通知书的要求签字、签章。副本可采用正本的复印件。响应文件正、副本均须胶装，否则被视为无效响应文件。

17.3 响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由响应文件签字人签字或盖章。

17.4 响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

17.5 电报、电传、传真形式的响应文件概不接受。

## 五、 响应文件的递交

### 18. 响应文件的密封及标记

18.1供应商应将响应文件正本和“供应商须知前附表”规定的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。

18.2 为方便询价，供应商应将报价表单独密封（响应文件正、副本中须附有），并在信封上标明“报价表”字样。询价保证金凭据复印件须装订在响应文件中。

18.3信封封口处有询价全权代表的签字或单位公章。封皮上注明询价项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、电话、联系人，并注明“询价时启封”字样。

18.4如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对响应文件的误投和提前启封概不负责。

### 19. 询价截止时间

19.1供应商必须在“第一章 询价邀请”规定的截止时间前，将响应文件密封送达指定地点。

### 20. 迟交的响应文件

20.1在响应文件递交截止时间以后送达的响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 21. 响应文件的补充、修改或撤回

21.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

21.2从响应文件递交截止期至询价有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应文件，否则将不予退还其交纳的询价保证金。

## 六、询价与评审

### 22. 公开报价

22.1采购代理机构在“第一章 询价邀请”中规定的时间、地点主持公开报价。公开报价时邀请所有供应商参加。

22.2响应供应商在有关人员的监督下，在询价现场检查响应文件的密封情况并签字确认，确认无误后，代理机构按递交响应文件的顺序拆封并公开报价。

22.3公开报价时，采购代理机构将宣读供应商名称、总报价、交货期、交货地点、报价声明以及采购代理机构认为合适的其他内容。采购代理机构将做报价记录，只有公开报价时唱出的报价声明，在评审时才予以考虑。在公开报价时没有启封和宣读的响应文件，在评审时将不予考虑。

### 23. 成立询价小组

23.1 在相关的政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立询价小组。评审工作由询价小组负责。

### 24. 响应文件的初审

24.1响应文件的初审分为

（1）资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、询价保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。

（2）询价期间在“信用中国”网站（（www.creditchina.gov.cn））查询到供应商列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，和在“中国政府采购网” 网站查询到供应商列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，其响应无效；查询的记录随采购文件存档。

（3）符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度、有无计算错误进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

24.2 初审中，算术计算错误将按以下方法更正

（1）如果报价表内容与响应文件中分项报价表内容不一致的，以报价表为准。

（2）响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出询价通知书的范围或者改变响应文件的实质性内容的规定。如果供应商不同意对其错误的更正，其报价将作无效报价处理。

24.3询价小组可以允许响应文件中存在不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规范，但不能损害或影响任何供应商的相对排序。

24.4 实质上没有响应询价通知书要求的响应文件被视为无效。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使响应文件成为实质上响应的响应文件。如发生下列情况之一的，其响应文件被视为无效

- 未提交询价响应书的；

- 未提交报价表、分项报价表或分项报价表中未列出分项报价的；

- 提交了可调整报价的；

- 供应商未提交询价保证金或金额不足，询价保证金形式不符合询价通知书要求的；

- 未按询价通知书“第四章 响应文件格式”的规定提供资格、资信证明文件；

- 未按询价通知书要求加盖单位公章，法人代表授权书没有法定代表人签字（签章）或签字（签章）人没有法定代表人有效委托的；

7）询价通知书规定为国产产品而提供的是进口产品的；

8) 询价有效期不足的；

9)技术文件技术规格中的响应与事实不符或虚假响应的；

10)超过了采购项目预算或最高限价的；

11）询价通知书规定的其他响应无效条款。

24.5询价小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，而不依据外部的证据。

### 25. 响应文件的澄清

25.1在评审期间，询价小组可要求供应商对其响应文件进行澄清，但澄清不得对响应文件报价等实质内容作任何修改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，供应商的澄清、说明书面材料，由其授权的代表签字。

### 26. 响应文件的评价与比较

26.1询价小组按照询价通知书中的评审方法和评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 27. 与询价小组的接触

27.1 除按本须知第25.1条规定的外，从询价之日起至授予合同期间，供应商不得就其询价有关的事项与询价小组私下接触。

27.2 供应商试图对询价小组的评审施加任何影响，都可能导致其响应文件作无效处理。

### 28. 终止询价采购活动的情形

28.1出现下列情形之一的，终止询价采购活动

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 七、推荐成交候选供应商、确定成交供应商

### 29. 推荐成交候选供应商

29.1询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

29.2享受落实政府采购政策的供应商，最后报价用按规定比例扣除后的价格参与评审。

29.3提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目询价的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由询价小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

非单一产品采购项目中，多家供应商提供的全部核心产品均为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品，核心产品详见“供应商须知前附表”。

29.4最终报价相同的，按节能环保产品金额占投标报价比例（简称“比例”）由高到低顺序排列；报价及比例相同的，由询价小组随机抽取确定排序。

### 30. 确定成交供应商

30.1详见“供应商须知前附表”。

## 八、评审结果公示、成交通知书

### 31. 公示

成交供应商确定后，采购代理机构在江西省政府采购网（网址：http://pub.ccgp.gov.cn/loginx/）上进行评审结果公示，公示期为1个工作日。

### 32.成交通知书

32.1采购代理机构公示评审结果，向成交供应商发出成交通知书，并通知所有未成交的供应商。

32.2成交通知书是合同的一个组成部分。

## 九、履约保证金、签订合同

### 33. 履约保证金

33.1成交供应商在与采购人签订采购合同之前，应向采购人提交“供应商须知前附表”规定的履约保证金。履约保证金按采购人的要求汇入采购人指定账户。

33.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

33.3如果成交供应商没有按本须知“第33.1条”规定执行，被视为成交供应商拒绝签订政府采购合同，按本须知“第34.4条”规定执行。

### 34. 签订合同

34.1 成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按询价有效期内撤回其响应文件处理。

34.2 询价通知书、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清文件均应作为签订合同的依据。

34.3 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本须知“第30条”规定的原则确定下一个候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的询价保证金。

## 十、询问和质疑

### 35.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问做出答复。

### 36.质疑

36.1 供应商认为询价通知书、询价过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的询价通知书提出质疑的，为收到询价通知书之日或者询价通知书公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对询价过程提出质疑的，为各询价程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内。

36.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

36.4潜在供应商已依法获取其可质疑的询价通知书的，可以对该文件提出质疑。

36.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容（格式参照中国政府采购网 http://www.ccgp.gov.cn/下载专区的《政府采购供应商质疑函范本》）。

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

对不在采购代理机构现场购买的询价通知书质疑的，须同时提供下载询价通知书的凭证。

## 十一、 采购代理服务费

### 37. 采购代理服务费

37.1成交供应商在领取成交通知书时，须向采购代理机构缴纳“供应商须知前附表”规定的采购代理服务费。在领取采购代理服务费发票时提供采购合同一份。

37.2采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

37.3 成交供应商如未按第37.1条规定办理，采购代理机构将按第15.5条规定不予退还其询价保证金。

## 十二、附则

### 38. 解释权

38.1本询价通知书是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西誉鼎招标咨询有限公司。

# 第三章　拟签订的合同文本

甲方（采购单位）：________

乙方（供货单位）：________

签订时间：________年____月____日

签订地点：

根据《中华人民共和国合同法》及________年____月____日（采购代理机构名称）关于________项目的成交通知书和询价通知书（项目编号：________）的要求，经双方协商一致，签订本合同。详细价格、技术说明及其他有关合同货物的特定信息由合同附件予以说明，所有附件及本项目的询价通知书、响应文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

第一条　合同货物

乙方根据甲方要求提供以下货物：

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 原产国 | 生产厂商 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第二条　合同总价

总价为人民币（大写）：________ ，即RMB________。该合同总价是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总价不变。

第三条　专利权

乙方应保护甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其它知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

第四条　包装和装运标志

1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装应适应于海运、或空运、或陆上长距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失造成的后果均由乙方承担。

2.每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

3.除合同另有规定外，装运标志均应采用国家或专业标准进行标志。由于标志不妥所造成货物损坏和损失的后果均由乙方承担。

第五条　质量

1.乙方须提供全新的、符合国家有关质量标准和规范、环保要求的货物，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2.每台货物上均应钉有名牌（内容包括：制造商、货物名称、型号规格、出厂日期等）并附有产品质量检验合格标志。

3.货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负责。

4.货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

第六条　交货及验收

1.在合同签订后________日内，乙方免费送货至甲方地点：________，由甲方与乙方一起进行到货验收及由乙方免费完成货物和系统的安装调试工作，然后由双方共同进行质量验收，如质量验收合格，双方签署质量验收表。

2.货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装完整无损。

3.货物和系统安装调试完成后10天之内，甲方无故不进行验收工作而使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

5.国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证和原厂保修卡。

6.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定付货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

第七条　付款方式

甲乙双方签订合同后支付合同总价的   %，所有合同项下项目实施完毕，并经甲方验收合格后支付合同总价的   %，剩余   %作为质保金在质保期结束后十个工作日内付清。

第八条　售后服务

1.乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对乙方进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

2.质量保证期为：         ；质保期自甲方在货物质量验收单上签字之日起计算，保修费用计入总价。

3.质量保证期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4.货物故障报修的响应时间为：工作期间（星期一至星期五8：00-18：00）为________小时；非工作期间为________小时；售后服务电话：________。

5.若货物故障在检修8工作小时后仍无法排除，乙方应在48小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

6.所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

7.乙方须每隔半年上门对甲方进行回访，（需由用户盖章确认）。

8.保修期后的货物维护由双方协商再定。

第九条　违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5‰的违约金。

2.甲方应在合同规定时间内向乙方支付货款，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，累计滞纳金总额不超过欠款总额的5‰。

3.乙方不能交付货物，则由乙方向甲方支付合同总价的5‰的违约金。

4.乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金，累计滞纳金不超过逾期交货部分货款总额的5‰，逾期交货超过10天，甲方有权终止合同，并按第九条第3款处理。

5.乙方所交的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收设备。乙方向甲方支付货款总额的5‰的违约金。

6.如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定质量标准，甲方有权退货，乙方退回全部货款，并按第九条第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

7.乙方所供货物必须权属清楚，不得侵害他人的知识产权，否则构成对甲方违约，违约金按第九条第3~4款执行。

第十条　争议及仲裁

1.因货物的质量问题发生争议，由质量监督部门或其指定的质量鉴定单位进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因本合同引起的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商或调解不能解决争议，则提请仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

第十一条　其他

1.本合同正本5份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执2份，招标代理机构1份。合同自签字之日起即时生效。

2.本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方（盖章）：________　　　  乙方（盖章）：________

签约代表（签字）：________　　签约代表（签字）：________

地址：________　　　　　　　  地址：________

电话：________　　　　　　　  电话：________

传真：________　　　　　　　  传真：________

________年____月____日　　　  ________年____月____日

# 第四章  响应文件格式

询价响应文件

项目名称：

项目编号：

单位（公章）

年   月   日

## 0.自查表

| 资格性/符合性自查表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性审查 | 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人授权书 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人的资格声明 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金凭证和退还投标保证金的信息，并确认保证金是否已到达指定账户 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标） | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 联合体协议（适用于联合体投标） | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 招标文件规定的其它资格条件 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 按招标文件规定加盖公章和签署 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 须在规定的投标截止时间前递交投标文件 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 须提交开标一览表、开标一览表明细且开标一览表明细中应列出分项报价 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 须提交不可调整报价 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标有效期应满足招标文件要求 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术文件技术规格中的响应应与事实相符，无虚假投标 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术偏离表中基本技术条款应逐条响应，不得有负偏离 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标人须完全响应以下商务条款要求：付款方式、质量保证期、交货期、安装、验收和售后服务要求条款 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 无招标文件及法规明确规定可以废标的其他情形 | □通过□不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年    月    日

## 1.询价响应书

致：江西誉鼎招标咨询有限公司

根据贵方为(项目名称)项目询价采购货物和服务的询价邀请(项目编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表我方(单位名称、地址)提交下述文件正本一份及副本二份:

1. 报价表

2. 分项报价表

3. 技术响应表

4. 商务响应表

5. 按询价通知书供应商须知和技术规格要求提供的有关文件

6. 资格、资信证明文件

7. 提交的询价保证金，金额为                。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附报价表中规定的应提交和交付的货物总价为          （用文字和数字表示的总价）。

2. 我方将按询价通知书的规定履行合同责任和义务。

3. 我方已详细审查全部询价通知书，包括第(编号、补遗函)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本询价有效期为自询价之日起   90   天。

5. 如果在规定的询价时间后，我方在询价有效期内撤回响应文件，询价保证金将不予退还。

6. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其询价有关的一切数据或资料。

7. 与本询价有关的一切正式往来信函请寄:

地址                                  传真

电话                                  电子邮件

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

## 2. 报 价 表

供应商名称：                                                      项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 供应商名称 | 总报价 | 报价 声明 | 询价 保证金 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价：（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品须在分项报价表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2. 节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

供应商盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 3．分项报价表

供应商名称：                                                              项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单 价 （元） | 总价（元） | 是否属于小、微企业或监狱企业或残疾人福利性单位产品 | 是否属于节能、环保产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 填表须知：详见注1 | 填表须知：详见注2 |  |
| 合 计：（大写） |  |  |  |  |  | ¥：（小写） |  |  |  |  |

注：1、小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品须在分项报价表中注明，并在响应文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由供应商承担。

2、节能、环保产品需备注注明，同时标明该产品在节能、环保政府采购清单中的页码，并提供复印件或截图，否则产生的一切后果由供应商承担。（不属于节能、环保产品的不需提供）

3、询价通知书对节能、环保产品另有规定的从其规定。

供应商签章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 4. 技术规格响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 询价通知书条目号 | 询价通知书技术规格 | 响应文件技术规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据。

2、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 5. 商务条款响应/偏离表

项目编号：

| 序号 | 询价通知书条目号 | 询价通知书的商务条款 | 响应文件的 商务条款 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、响应/偏离内容应在说明栏中说明该条款在响应文件中（或页码）的依据；

2、商务条款包括交货期、付款方式、质保期、验收及售后服务等内容；

3、供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商盖章：

法定代表人或委托代理签字或签章：

## 6. 其他证明资料

6-1. 供应商情况一览表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址/邮箱 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |
| 银行账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商盖章：

6-2. 近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 采购人名称 |  |
| 合同价格 |  |
| 交付日期 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

供应商签章：

## 7、为落实政府采购政策供应商须提供的证明材料

### 格式7-1.中小企业声明（必填）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

### 格式7-2.企业所在地的省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、不属于监狱企业的不需提供。

### 格式7-3.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 格式7-4. 节能清单、环保清单的产品，产品及型号所在清单页（包含页码）的复印件并用标识标明产品所在位置（文件另有规定的从其规定）

## 8. 技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商分项报价表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、供应商认为需要说明的其他内容（供应商视需要自行编写）

## 9．供应商应当提交的资格、资信证明文件

填写须知

- 供应商应填写和提交下述规定的资格证明文件。复印件均须加盖公章；

- 所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写；

- 本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的；

- 询价小组将应用供应商提交的资料，根据自己的判断和考虑决定供应商履行合同的合格性及能力。

9-1具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如供应商是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位的应提供“事业单位法人证书”；如供应商是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供组织机构代码证）；如供应商是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

9-2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

供应商是法人的，提供询价前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在询价前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在询价前三个月内银行出具的资信证明。

9-3 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明文件

供应商提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函；（见格式9-7）

9-4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码”的不需单独提供）和询价前六个月内任意一个月的企业缴税凭证或证明；

询价前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

9-5参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函（见格式9-7）；

重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

9-6.法定代表人授权书（见格式）

9-6. 法定代表人授权书

致：江西誉鼎招标咨询有限公司

（供应商全称）法定代表人           授权         （全权代表姓名）为全权代表,参加贵方组织的                      （项目编号）项目询价采购活动，全权代表我方处理询价采购活动中的一切事宜。

法定代表人签字或盖章：

供应商全称（公章）：

日  期：

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

附：全权代表身份证复印件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供委托（授权）书

9-7．供应商的资格声明

（供参考格式）

致：江西誉鼎招标咨询有限公司

为响应贵方（项目名称、项目编号）询价邀请，下述签字人愿参与询价采购，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和相关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.我方的资格声明正本一份。

2.我方具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

3.我方在参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。

4.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

法定代表人或委托代理签字或签章：

供应商盖章：

日期：

9-8. 询价保证金凭证及退还保证金的信息

项目名称：

项目编号：                         包号：（如有）

| 收款人（供应商）名称： |  |
| --- | --- |
| 递交的保证金金额：（大写） | （小写单位：元） |
| 收款人开户银行名称：（写清楚开户银行全称，不能简写。） |  |
| 收款人开户银行账号： |  |
| 联系人： 联系电话： |  |

注：以上信息请按要求填写清楚，若填写有误导致保证金不能及时退还，由供应商自行承担责任。

附： 供应商盖章的保证金凭证复印件

9-9.联合体协议（仅适用于联合体参加询价）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

9-10.制造商出具的授权函（如有）

（或供应商与制造商的经销协议、代理协议复印件）

注：询价通知书另有规定的从其规定

致：江西誉鼎招标咨询有限公司

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(贸易公司地址)的(贸易公司名称)将以我方的产品对贵公司的询价项目进行询价响应，我们特作如下说明：

（1）同意(贸易公司名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）询价，并在成交后向我方购买相关产品。

（2）（贸易公司名称）在成交后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于    年     月   日签署本文件，(贸易公司名称)于    年    月    日接受此件，以此为证。

贸易公司签章：                             制造商签章：

法定代表人或授权代表职务和部门：         法定代表人或授权代表职务和部门：        签字人签名或签章：                         签字人签名或签章：

9-11. 其他资格证明文件

# 第五章　采购需求一览表及采购要求

## 采购需求一览表

| 采 购 名 称 内 容 | 新余市高新（景江、立信、盛世金鼎）幼儿园弱电建设 |
| --- | --- |
| 数 量 | 1项 |
| 交货期 | 2022年8月15日前完成货物的安装及调试 |
| 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 安装地点 | 采购人指定地点 |
| 备注 |  |

## 技术要求

| 一、景江幼儿园 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| （1）网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 企业级网关 | 1. 综合网关控制器，19英寸机架；双核 1GHz，内存DDRⅡ 128M； 2. 端口：≥2千兆电WAN+3千兆电LAN（支持LAN转WAN） 3. 模式：支持硬件拨码开关，路由及纯AC模式一键切换 4. 支持无线AC管理功能，默认可管理 AP≥300个； 5. 支持16个VLAN；支持IPSec/L2TP VPN；支持商业营销平台，支持微信/一键认证； | 台 | 1 |
| 2 | 接入交换 | 1. 金属外壳，19英寸机架安装，交换容量≥48Gbps，转发率≥35Mbps，24*千兆电口；MAC≥8K，支持共享缓存架构（4M），支持拨码开关一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式，支持≥6KV端口防雷，自然散热无风扇设计 | 台 | 2 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1. 性能：交换容量≥240Gbps；转发性能≥78Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持PoE+供电，总POE输出≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLA | 台 | 1 |
| 4 | 面板AP | 1. 支持标准86*86mm面板安装； 2. 胖/瘦一体化设计，支持802.11 b/g/n/ac，双频4流；无线速率≥1167Mbps 3. 端口≥2千兆电口 4. 内置高增益全向天线；发射功率≥17dBm，支持4档无线发射功率调节 5. 支持多SSID：支持AP零配置、无线客户端列表、Wi-Fi定时设置、Wi-Fi接入控制、无线漫游、隐藏SSID、一键优化；智能云维护； 6. 支持一键复位开关，支持POE供电 | 台 | 19 |
| 5 | 单机芯通道 | 1、标配12对红外检测； 2、采用直流无刷伺服机芯； 3、支持开门超时自动复位功能； 4、支持系统参数恢复默认功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、支持遥控器（另配）控制开关门翼； | 台 | 2 |
| 6 | 双机芯通道 | 1、标配12对红外检测； 2、采用直流无刷伺服机芯； 3、支持开门超时自动复位功能； 4、支持系统参数恢复默认功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、支持遥控器（另配）控制开关门翼； | 台 | 1 |
| 7 | 人脸测温识别一体机 | 1.屏幕显示分辩率达到1024×600。 2.摄像头至少达到200万像素，支持真实宽动态。 3.支持自动补光，可有效降低环境光污染。 4.支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式。 5.支持显示人脸框并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置。 6.支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 7.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 8.支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广。 9.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全。 10.支持测温功能开启/关闭模式，实现高温异常事件告警。 11.支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警。 12.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警。 | 台 | 2 |
| 8 | 人脸采集仪 | 人脸采集仪 USB摄像机，内置麦克风 | 台 | 1 |
| 9 | 一体机支架 | 采用铝合金外壳材质 | 台 | 2 |
| 10 | 8口千兆交换机 | 1、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps； 2、固定端口≥8个10/100/1000 Base-T以太网端口； 3、MAC地址表≥4K； 4、业务口防雷能力≥6KV； 5、工作温度： 0℃～40℃。 | 台 | 2 |
| 11 | 六类非屏蔽网线 | UPT6 | 箱 | 1 |
| 12 | 电源线 | YJV3*2.5 | 卷 | 1 |
| 13 | 控制电脑 | ≥I5-8500/8G/固态硬盘480G | 台 | 1 |
| 14 | 无线遥控器 | 常开/常闭功能，可灵活应用，可配合闸机实现远程遥控 | 台 | 2 |
| 15 | 网络专线 | 一年专线及开通施工 | 条 | 1 |
| 16 | 辅材一批 | 非屏蔽超五类国标网线、PVC线管、光缆、配线架、耦合器、尾纤、理线器、成品跳线、电源线、水晶头、汇聚机柜、教室分支机柜、PDU电源等一批 | 批 | 1 |
| 17 | 系统集成 | 包含设备安装、集成调试、布线施工 | 项 | 1 |
| （二）监控建设 |  |  |  |  |
| 1 | 400万球机 | 400万球型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 1 |
| 2 | 400万POE半球 | 400万红外半球型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 30 |
| 3 | 400万POE枪机 | 400万红外筒型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 22 |
| 4 | 盘位网络存储NVR | 64路5MP/64路1080P/64路960P/64路720P摄像机。采用增强型H.265算法，回放单画面5MP或4画面2MP回放，支持iOS,android手机监控，支持VGA、HDMI（2K输出）同时显示；2个SATA接口,支持6T硬盘，2个USB接口，支持双码流，支持音频输出 | 台 | 1 |
| 5 | 8T存储硬盘 | 监控专用硬盘 | 块 | 8 |
| 6 | 65寸监控专用显示器 | 屏幕比例：16：9 分 辨 率：1920×1080 信号接口： 2进2出BNC，1路VGA，1路HDMI | 套 | 1 |
| 7 | 摄像机枪机支架 | 材质铝合金，安装环境室内、室外 | 只 | 23 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 卷 | 1 |
| 9 | 网线超五类 | 1.屏蔽结构：非屏蔽2.护套材料：聚氯乙烯(PVC)3.颜色：灰色4.阻燃等级：其他5.类别：超五类(CAT5E)6.撕裂绳：有7.绝缘层：PE | 米 | 2600 |
| 10 | 多孔排插 | 5孔 | 只 | 10 |
| 11 | POE交换机（24口） | 1. 性能：交换容量≥240Gbps；转发性能≥78Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持PoE+供电，总POE输出≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN | 台 | 3 |
| 12 | POE交换机（8口） | 1.金属外壳，交换容量≥16Gbps，转发率≥11.9Mpps；≥8千兆电口（支持POE+,POE输出≥125W）；MAC ≥4K，共享缓存架构≥1.5Mbit，支持端口防雷≥6KV，支持≥4级拨码开关（标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联）四种工作模式；自然散热无风扇设计 | 台 | 2 |
| 13 | 理线器 | 1U | 套 | 2 |
| 14 | PDU电源 | 10A 8位 | 套 | 1 |
| 15 | 水晶头 | RJ45 | 个 | 100 |
| 16 | HDMI线 | 3m | 条 | 1 |
| 17 | 机柜 | 42U 600*600*2000 | 套 | 1 |
| 18 | 监控操作台 | 双联 | 套 | 1 |
| 19 | 辅材 | 含管材等 | 处 | 52 |
| 20 | 系统集成 | 包含设备安装、集成调试、布线施工 | 项 | 1 |
| (三)广播建设 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络寻呼话筒 | 1.专业控制台设计，高档铝合金面板，坚固耐用。 2.4英寸触摸显示屏，分辨率480*480。 3.可进行全区、分区、终端进行广播喊话。 4.支持U盘和外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备。 5.支持用户权限管理,显示用户终端列表。 6.支持广播任务中随意增加/删减任务终端。 7.内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听。 8.支持广播、对讲、监听多种义快捷方式与收藏夹。 9.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 10.兼容标准SIP协议，可单独接入VoIP电话系统(Asterisk等主流IP-PBX)。 11.支持无服务器情况下的脱机对讲和广播(发起和接收)。 12.带路报警输入，可外接报警按钮。 13.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。 14.自带NAS服务器应用，可进行web管理，可接入30个终端。 15.支持终端管理，包括终端名称、状态、IP、音量设置。 16.支持终端分区管理，可根据应用场景将终端分配到不同分区。 17.自带flash存储，支持存储和管理音频媒体库文件。 18.自带3个无极音量调节旋钮，用于快速调节音量。 19.支持定时打铃方案管理，可自定义定时打铃任务和消防报警任务。 20.支持手机app扫码认证连接内置服务器，通过手机APP可对内置服务进行终端名称和分区管理，可获取定时打铃任务信息进行编辑。 21.手机app具有快速建立作息时间表和临时广播任务。 22.手机app自带人工智能语音识别，可快速将文字转换成广播节目，支持添加片头、片尾和背景音乐。 电源、功耗 DC12V/1A，≤3W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、SIP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps 内置功放 3W 信噪比、频响 ＞90dB、20Hz-16Khz 显示屏 4英寸 显示语言 中文 接口 1个RJ45网络接口、1个电源开关、1路报警输入、2路线路输入、1线路输出、1个USB接口，1路麦克风输入 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络有源音箱（监听） | 1. 一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 服务软件远程调节输出音量、并可在本地用旋钮调节线路输入音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 DC24V/1A，≤23W、待机≤3W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率 8kHz～48kHz， 16bit， 8kbps-320kbps 信噪比、音箱频响 ≥88dB， 200Hz-18kHz 内置功放功率 2x10W(8Ω定阻) | 台 | 1 |
| 3 | IP网络音箱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱。 2.采用嵌入式工业级芯片，启动时间≤3秒。 3.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×30W功率输出。 4.两分频高低音喇叭倒相箱体设计，采用5寸低音单元及3寸高音单元。完美还原人声语音及音乐。 5.具有离线打铃功能，内置2G存储，可导入定时任务，脱机时自动播放。 6.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线打铃任务差异。 7.双100M网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 8.2路音频信输入，其中一路可配置为话筒输入。 9.1路USB 2.0接口，可外接LED时钟，同步显示时间和文字。 10.内置7段数字均衡EQ调节，可根据安装现场建声环境调节声场效果。 11.无线收发模块及无线话筒： 11.1无线收发模块与无线话筒，实现开机自动配对。 11.2可通过无线话筒进行本地扩声，音量大小可在话筒上调节。 12.当服务器不在线时，可通过IP网络音箱按照系统预设进行定时离线打铃/广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 13.通过无线网络和无线话筒连接后，可进行本地扩声广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 14.具有声文同步广播功能检测：IP网络音箱接收客户端软件或手机APP发送文字信息后，可通过LED点阵信息牌显示文字信息，同时生成语音进行声文同步广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 15.具有文字广播功能检测：IP网络音箱接收客户端软件或手机APP发送的文字信息后，可通过LED点阵信息牌进行文字广播，LED点阵信息牌最多可显示5个汉字，文字可设置为滚动或翻页显示。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 电源、功耗 AC220V 50HZ，≤3W 输出功率 2*30W(8Ω) 网络通讯协议 TCP/IP、SIP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8kHz～44.10kHz，16bit，8kbps-320kbps 信噪比、频响 ≥80dB，50Hz-18kHz 线路输出 立体声输出500mV@10k 线路输入 LINE IN 1：立体声输入500mV@10k LINE IN 2：立体声输入200mV@10k 箱体灵敏度 86dB（W/m） | 台 | 9 |
| 4 | 室内壁挂音箱 | 额定功率 30W 最大功率 40W 输入方式 8Ω 灵敏度 89dB±3dB 频率响应 200Hz-20kHz 尺寸 290x117x215mm 重量 2.5kg | 台 | 9 |
| 5 | U段无线扩声话筒 | 1.采用阻燃材料设计，整体外观动感时尚。 2.支持U段对频模式，开机自动搜索信道并自动配对，具有不串频、抗干扰性强以及传输稳定的特点。 3.内嵌特定音频算法，中频穿透力强,抑制啸叫能力强,根据教学场景调校，其音色、听感更舒适。 4.采用专业录音采访拾音头，低频，理技术，产品音质清晰自然。 5.具备标准Type-C接口，既能用于充电又可用于音频输入或头戴耳麦接入（标配耳麦）。 6.内置大容量锂电池，满电情况下，连续使用时长≥10小时。 电源、功耗 电池（锂聚合物550mAH），＜0.04W 信噪比 ≤83dB 通频带 350Hz～8KHz 接口 1路线路输入 | 台 | 9 |
| 6 | 网络音频终端 | 1.机架式设计(2U)、防蚀铝拉丝面板、配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器。 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3.音频线路输出、接外部功放扩音。 4.根据声音有无自动开关外部功放、受控电源最大输出功率1000W(＞1000W必须使用“NAC-5012大功率电源控制器”控制)。 5. 带1路报警输出；可选配：24V强切模块， 最多能驱动150个四线制音控器（建议强切线使用RVV2-0.75或以上国标线）。 6.可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 7．标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 AC220V 50Hz ，≤20W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps 信噪比、频响 ≥80dB，20Hz-16KHz 显示屏 3寸液晶屏 接口 3个RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出、1路报警输出、1路24V强切输出（选配）、1路受控电源 | 台 | 1 |
| 7 | 音频功率放大器 | 1.2U标准机架式机箱，高档防蚀铝合金面板，美观耐用。 2.采用先进高效功率放大电路。 3.强劲的功率输出，超强负载能力。 4.高效短风道功放散热系统结构。 5.具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。 6.高保真效果、性能达到专业演出功放水平。 7.定压输出：70V 、100V，定阻输出：4-16欧姆。 8.功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db。 电源、功耗 AC220V 50Hz，≤1080W 输出功率 650W 信噪比, 频响 ≥80 dB，70Hz-20kHz 失真 小于1% 1kHz 1/2功率 接口 1路线路输入口，1路线路输出口，1路功率输出口 | 台 | 1 |
| 8 | 室外防水音柱 | 材料:铝质 室外豪华型防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，更适合户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集。 额定功率 35W 最大功率 45W 输入电压 100V 灵敏度 98dB±3dB 频率响应 130-14KHz 尺寸 151x125x610mm 重量 5.6 kg | 台 | 4 |
| 9 | 六类网线、电源线、支架线管耗材等 | 线铜 国标 | 批 | 1 |
| 10 | 系统集成及培训 | 包含设备安装、调试、使用培训 | 项 | 1 |
| 二、立信幼儿园网络建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| （1）网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 企业级网关 | 1. 综合网关控制器，19英寸机架；双核 1GHz，内存DDRⅡ 128M； 2. 端口：≥2千兆电WAN+3千兆电LAN（支持LAN转WAN） 3. 模式：支持硬件拨码开关，路由及纯AC模式一键切换 4. 支持无线AC管理功能，默认可管理 AP≥300个； 5. 支持16个VLAN；支持IPSec/L2TP VPN；支持商业营销平台，支持微信/一键认证； | 台 | 1 |
| 2 | 24口接入交换 | 1. 性能：整机交换容量 ≥336Gbps；转发性能 ≥108Mpps 2. 端口：≥24个千兆电口、≥4个千兆SFP端口 3. 表项：路由表≥8K、ARP≥4K、ACL≥3K、MAC≥16K、内存≥512M、FLASH≥256M; 4. 三层路由功能：支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3 5. 支持STP/RSTP/MSTP协议、STP Root Protection、RRPP 6. 交换机支持≥9台物理设备虚拟化技术，堆叠距离≥10KM 7. 访问控制策略：支持基于第二层、第三层和第四层的ACL 8. 支持CPU防护、支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证等 9. 硬件可靠性：支持过流保护、过压保护和过热保护技术 10. 节能：支持绿色节能 ，要求满载功率≤23W 11.支持ERPS功能收敛时间≤50ms；支持RRPP环网收敛时间≤50ms；支持CPU保护功能；支持Triple功能，端口同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能；支持设备在SAVI DHCPv6-only模式下DHCPv6 client 只能使用DHCPv6方式获取到的IPv6地址访问网络；评审依据：需提供中国CNAS实验室检测报告并加盖厂商公章或项目授权专用章。 12. 为简便客户运维工作，要求支持云平台交换机连接管理功能（如登录、添加、管理、telnet、文件管理等操作）；评审依据：要求提供中国CNAS实验室检测报告并加盖厂商公章或项目授权专用章。 | 台 | 1 |
| 3 | 16口接入交换 | 1. 金属外壳，19英寸机架安装，交换容量≥48Gbps，转发率≥35Mbps，24*千兆电口；MAC≥8K，支持共享缓存架构（4M），支持拨码开关一键模式切换，支持“标准交换、网络克隆、汇聚上联、端口隔离” 四种工作模式，支持≥6KV端口防雷，自然散热无风扇设计 | 台 | 2 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1. 性能：交换容量≥240Gbps；转发性能≥78Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持PoE+供电，总POE输出≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN | 台 | 2 |
| 5 | 面板AP | 1. 支持标准86*86mm面板安装； 2. 胖/瘦一体化设计，支持802.11 b/g/n/ac，双频4流；无线速率≥1167Mbps 3. 端口≥2千兆电口 4. 内置高增益全向天线；发射功率≥17dBm，支持4档无线发射功率调节 5. 支持多SSID：支持AP零配置、无线客户端列表、Wi-Fi定时设置、Wi-Fi接入控制、无线漫游、隐藏SSID、一键优化；智能云维护； 6. 支持一键复位开关，支持POE供电 | 台 | 26 |
| 6 | 单机芯通道 | 1、标配12对红外检测； 2、采用直流无刷伺服机芯； 3、支持开门超时自动复位功能； 4、支持系统参数恢复默认功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、支持遥控器（另配）控制开关门翼； | 台 | 2 |
| 7 | 双机芯通道 | 1、标配12对红外检测； 2、采用直流无刷伺服机芯； 3、支持开门超时自动复位功能； 4、支持系统参数恢复默认功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、支持遥控器（另配）控制开关门翼； | 台 | 1 |
| 8 | 人脸测温识别一体机 | 1.屏幕显示分辩率达到1024×600。 2.摄像头至少达到200万像素，支持真实宽动态。 3.支持自动补光，可有效降低环境光污染。 4.支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式。 5.支持显示人脸框并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置。 6.支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 7.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 8.支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广。 9.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全。 10.支持测温功能开启/关闭模式，实现高温异常事件告警。 11.支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警。 12.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警。 | 台 | 2 |
| 9 | 人脸采集仪 | 人脸采集仪 USB摄像机，内置麦克风 | 台 | 1 |
| 10 | 一体机支架 | 采用铝合金外壳材质 | 台 | 2 |
| 11 | 8口千兆交换机 | 1、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps； 2、固定端口≥8个10/100/1000 Base-T以太网端口； 3、MAC地址表≥4K； 4、业务口防雷能力≥6KV； 5、工作温度： 0℃～40℃。 | 台 | 2 |
| 12 | 六类非屏蔽网线 | UPT6 | 箱 | 1 |
| 13 | 电源线 | YJV3*2.5 | 卷 | 1 |
| 14 | 控制电脑 | ≥I5-8500/8G/固态硬盘480G | 台 | 1 |
| 15 | 无线遥控器 | 常开/常闭功能，可灵活应用，可配合闸机实现远程遥控 | 台 | 2 |
| 17 | 网络专线 | 一年专线及开通施工 | 条 | 1 |
| 18 | 辅材一批 | 非屏蔽超五类国标网线、PVC线管、光缆、配线架、耦合器、尾纤、理线器、成品跳线、电源线、水晶头、汇聚机柜、教室分支机柜、PDU电源等一批 | 项 | 1 |
| 19 | 系统集成 | 包含设备安装、集成调试、布线施工 | 项 | 1 |
| （二）监控建设 |  |  |  |  |
| 1 | 400万球机 | 400万球型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 2 |
| 2 | 400万POE半球 | 400万红外半球型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 34 |
| 3 | 400万POE枪机 | 400万红外筒型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 27 |
| 4 | 盘位网络存储NVR | 64路5MP/64路1080P/64路960P/64路720P摄像机。采用增强型H.265算法，回放单画面5MP或4画面2MP回放，支持iOS,android手机监控，支持VGA、HDMI（2K输出）同时显示；2个SATA接口,支持6T硬盘，2个USB接口，支持双码流，支持音频输出 | 台 | 1 |
| 5 | 8T存储硬盘 | 监控专用硬盘 | 块 | 8 |
| 6 | 65寸监控专用显示器 | 屏幕比例：16：9 分 辨 率：1920×1080 信号接口： 2进2出BNC，1路VGA，1路HDMI | 套 | 1 |
| 7 | 摄像机枪机支架 | 材质铝合金，安装环境室内、室外 | 套 | 27 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 卷 | 1 |
| 9 | 网线超五类 | 1.屏蔽结构：非屏蔽2.护套材料：聚氯乙烯(PVC)3.颜色：灰色4.阻燃等级：其他5.类别：超五类(CAT5E)6.撕裂绳：有7.绝缘层：PE8.长宽高 365*365*225mm9.重量10kg | 米 | 4100 |
| 10 | 摄像机立杆 | 3m | 套 | 1 |
| 11 | 多孔排插 | 5孔 | 只 | 10 |
| 12 | POE交换机（24口） | 1. 性能：交换容量≥240Gbps；转发性能≥78Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持PoE+供电，总POE输出≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN | 台 | 4 |
| 13 | POE交换机（8口） | 1.金属外壳，交换容量≥16Gbps，转发率≥11.9Mpps；≥8千兆电口（支持POE+,POE输出≥125W）；MAC ≥4K，共享缓存架构≥1.5Mbit，支持端口防雷≥6KV，支持≥4级拨码开关（标准交换、Vlan模式、流控模式、汇聚上联）四种工作模式；自然散热无风扇设计 | 台 | 2 |
| 14 | 理线器 | 1U | 套 | 2 |
| 15 | PDU电源 | 10A 8位 | 套 | 1 |
| 16 | 水晶头 | RJ45 | 个 | 100 |
| 17 | HDMI线 | 3m | 条 | 1 |
| 18 | 机柜 | 42U 600*600*2000 | 套 | 1 |
| 19 | 监控操作台 | 双联 | 套 | 1 |
| 20 | 辅材 | 含管材等 | 处 | 61 |
| 21 | 系统集成 | 包含设备安装、集成调试、布线施工 | 项 | 1 |
| (三)广播建设 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络寻呼话筒 | 1.专业控制台设计，高档铝合金面板，坚固耐用。 2.4英寸触摸显示屏，分辨率480*480。 3.可进行全区、分区、终端进行广播喊话。 4.支持U盘和外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备。 5.支持用户权限管理,显示用户终端列表。 6.支持广播任务中随意增加/删减任务终端。 7.内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听。 8.支持广播、对讲、监听多种义快捷方式与收藏夹。 9.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 10.兼容标准SIP协议，可单独接入VoIP电话系统(Asterisk等主流IP-PBX)。 11.支持无服务器情况下的脱机对讲和广播(发起和接收)。 12.带路报警输入，可外接报警按钮。 13.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。 14.自带NAS服务器应用，可进行web管理，可接入30个终端。 15.支持终端管理，包括终端名称、状态、IP、音量设置。 16.支持终端分区管理，可根据应用场景将终端分配到不同分区。 17.自带flash存储，支持存储和管理音频媒体库文件。 18.自带3个无极音量调节旋钮，用于快速调节音量。 19.支持定时打铃方案管理，可自定义定时打铃任务和消防报警任务。 20.支持手机app扫码认证连接内置服务器，通过手机APP可对内置服务进行终端名称和分区管理，可获取定时打铃任务信息进行编辑。 21.手机app具有快速建立作息时间表和临时广播任务。 22.手机app自带人工智能语音识别，可快速将文字转换成广播节目，支持添加片头、片尾和背景音乐。 电源、功耗 DC12V/1A，≤3W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、SIP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps 内置功放 3W 信噪比、频响 ＞90dB、20Hz-16Khz 显示屏 4英寸 显示语言 中文 接口 1个RJ45网络接口、1个电源开关、1路报警输入、2路线路输入、1线路输出、1个USB接口，1路麦克风输入 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络有源音箱（监听） | 1. 一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 服务软件远程调节输出音量、并可在本地用旋钮调节线路输入音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 DC24V/1A，≤23W、待机≤3W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率 8kHz～48kHz， 16bit， 8kbps-320kbps 信噪比、音箱频响 ≥88dB， 200Hz-18kHz 内置功放功率 2x10W(8Ω定阻) | 台 | 1 |
| 3 | IP网络音箱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱。 2.采用嵌入式工业级芯片，启动时间≤3秒。 3.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×30W功率输出。 4.两分频高低音喇叭倒相箱体设计，采用5寸低音单元及3寸高音单元。完美还原人声语音及音乐。 5.具有离线打铃功能，内置2G存储，可导入定时任务，脱机时自动播放。 6.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线打铃任务差异。 7.双100M网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 8.2路音频信输入，其中一路可配置为话筒输入。 9.1路USB 2.0接口，可外接LED时钟，同步显示时间和文字。 10.内置7段数字均衡EQ调节，可根据安装现场建声环境调节声场效果。 11.无线收发模块及无线话筒： 11.1无线收发模块与无线话筒，实现开机自动配对。 11.2可通过无线话筒进行本地扩声，音量大小可在话筒上调节。 12.当服务器不在线时，可通过IP网络音箱按照系统预设进行定时离线打铃/广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 13.通过无线网络和无线话筒连接后，可进行本地扩声广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 14.具有声文同步广播功能检测：IP网络音箱接收客户端软件或手机APP发送文字信息后，可通过LED点阵信息牌显示文字信息，同时生成语音进行声文同步广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 15.具有文字广播功能检测：IP网络音箱接收客户端软件或手机APP发送的文字信息后，可通过LED点阵信息牌进行文字广播，LED点阵信息牌最多可显示5个汉字，文字可设置为滚动或翻页显示。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 电源、功耗 AC220V 50HZ，≤3W 输出功率 2*30W(8Ω) 网络通讯协议 TCP/IP、SIP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8kHz～44.10kHz，16bit，8kbps-320kbps 信噪比、频响 ≥80dB，50Hz-18kHz 线路输出 立体声输出500mV@10k 线路输入 LINE IN 1：立体声输入500mV@10k LINE IN 2：立体声输入200mV@10k 箱体灵敏度 86dB（W/m） | 台 | 12 |
| 4 | 室内壁挂音箱 | 额定功率 30W 最大功率 40W 输入方式 8Ω 灵敏度 89dB±3dB 频率响应 200Hz-20kHz 尺寸 290x117x215mm 重量 2.5kg | 台 | 12 |
| 5 | U段无线扩声话筒 | 1.采用阻燃材料设计，整体外观动感时尚。 2.支持U段对频模式，开机自动搜索信道并自动配对，具有不串频、抗干扰性强以及传输稳定的特点。 3.内嵌特定音频算法，中频穿透力强,抑制啸叫能力强,根据教学场景调校，其音色、听感更舒适。 4.采用专业录音采访拾音头，低频，理技术，产品音质清晰自然。 5.具备标准Type-C接口，既能用于充电又可用于音频输入或头戴耳麦接入（标配耳麦）。 6.内置大容量锂电池，满电情况下，连续使用时长≥10小时。 电源、功耗 电池（锂聚合物550mAH），＜0.04W 信噪比 ≤83dB 通频带 350Hz～8KHz 接口 1路线路输入 | 台 | 12 |
| 6 | 网络音频终端 | 1.机架式设计(2U)、防蚀铝拉丝面板、配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器。 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3.音频线路输出、接外部功放扩音。 4.根据声音有无自动开关外部功放、受控电源最大输出功率1000W(＞1000W必须使用“NAC-5012大功率电源控制器”控制)。 5. 带1路报警输出；可选配：24V强切模块， 最多能驱动150个四线制音控器（建议强切线使用RVV2-0.75或以上国标线）。 6.可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 7．标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 AC220V 50Hz ，≤20W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps 信噪比、频响 ≥80dB，20Hz-16KHz 显示屏 3寸液晶屏 接口 3个RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出、1路报警输出、1路24V强切输出（选配）、1路受控电源 | 台 | 1 |
| 7 | 音频功率放大器 | 1.2U标准机架式机箱，高档防蚀铝合金面板，美观耐用。 2.采用先进高效功率放大电路。 3.强劲的功率输出，超强负载能力。 4.高效短风道功放散热系统结构。 5.具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。 6.高保真效果、性能达到专业演出功放水平。 7.定压输出：70V 、100V，定阻输出：4-16欧姆。 8.功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db。 电源、功耗 AC220V 50Hz，≤1080W 输出功率 650W 信噪比, 频响 ≥80 dB，70Hz-20kHz 失真 小于1% 1kHz 1/2功率 接口 1路线路输入口，1路线路输出口，1路功率输出口 | 台 | 1 |
| 8 | 室外防水音柱 | 材料:铝质 室外豪华型防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，更适合户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集。 额定功率 35W 最大功率 45W 输入电压 100V 灵敏度 98dB±3dB 频率响应 130-14KHz 尺寸 151x125x610mm 重量 5.6 kg | 台 | 4 |
| 9 | 六类网线、电源线、支架线管耗材等 | 线铜 国标 | 批 | 1 |
| 10 | 系统集成及培训 | 包含设备安装、调试、使用培训 | 项 | 1 |
| 三、盛世金鼎幼儿园网络建设 |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| （1）网络建设 |  |  |  |  |
| 1 | 企业级网关 | 1. 综合网关控制器，19英寸机架；双核 1GHz，内存DDRⅡ 128M； 2. 端口：≥2千兆电WAN+3千兆电LAN（支持LAN转WAN） 3. 模式：支持硬件拨码开关，路由及纯AC模式一键切换 4. 支持无线AC管理功能，默认可管理 AP≥300个； 5. 支持16个VLAN；支持IPSec/L2TP VPN；支持商业营销平台，支持微信/一键认证； | 台 | 1 |
| 2 | 16口接入交换 | 二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 | 台 | 1 |
| 3 | 24口POE交换机 | 1. 性能：交换容量≥240Gbps；转发性能≥78Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持PoE+供电，总POE输出≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN | 台 | 1 |
| 4 | 面板AP | 1. 支持标准86*86mm面板安装； 2. 胖/瘦一体化设计，支持802.11 b/g/n/ac，双频4流；无线速率≥1167Mbps 3. 端口≥2千兆电口 4. 内置高增益全向天线；发射功率≥17dBm，支持4档无线发射功率调节 5. 支持多SSID：支持AP零配置、无线客户端列表、Wi-Fi定时设置、Wi-Fi接入控制、无线漫游、隐藏SSID、一键优化；智能云维护； 6. 支持一键复位开关，支持POE供电 | 台 | 10 |
| 5 | 单机芯通道 | 1、标配12对红外检测； 2、采用直流无刷伺服机芯； 3、支持开门超时自动复位功能； 4、支持系统参数恢复默认功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、支持遥控器（另配）控制开关门翼； | 台 | 2 |
| 6 | 双机芯通道 | 1、标配12对红外检测； 2、采用直流无刷伺服机芯； 3、支持开门超时自动复位功能； 4、支持系统参数恢复默认功能； 5、支持声光报警提示，支持音量调节； 6、支持遥控器（另配）控制开关门翼； | 台 | 1 |
| 7 | 人脸测温识别一体机 | 1.屏幕显示分辩率达到1024×600。 2.摄像头至少达到200万像素，支持真实宽动态。 3.支持自动补光，可有效降低环境光污染。 4.支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式。 5.支持显示人脸框并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置。 6.支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围。 7.支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假。 8.支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广。 9.支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全。 10.支持测温功能开启/关闭模式，实现高温异常事件告警。 11.支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警。 12.支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警。 | 台 | 2 |
| 8 | 一体机支架 | 采用铝合金外壳材质 | 台 | 2 |
| 9 | 8口千兆交换机 | 1、交换容量≥16Gbps，包转发率≥11.9Mpps； 2、固定端口≥8个10/100/1000 Base-T以太网端口； 3、MAC地址表≥4K； 4、业务口防雷能力≥6KV； 5、工作温度： 0℃～40℃。 | 台 | 2 |
| 10 | 六类非屏蔽网线 | UPT6 | 箱 | 1 |
| 11 | 电源线 | YJV3*2.5 | 卷 | 1 |
| 12 | 控制电脑 | ≥I5-8500/8G/固态硬盘480G | 台 | 1 |
| 13 | 无线遥控器 | 常开/常闭功能，可灵活应用，可配合闸机实现远程遥控 | 台 | 2 |
| 14 | 机柜 | 600*600*1200mm | 台 | 1 |
| 15 | 网络专线 | 一年专线及开通施工 | 条 | 1 |
| 16 | 辅材一批 | 非屏蔽超五类国标网线、PVC线管、光缆、配线架、耦合器、尾纤、理线器、成品跳线、电源线、水晶头、汇聚机柜、教室分支机柜、PDU电源等一批 | 项 | 1 |
| 17 | 系统集成 | 包含设备安装、集成调试、布线施工 | 项 | 1 |
| （二）监控建设 |  |  |  |  |
| 1 | 400万球机 | 400万球型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 1 |
| 2 | 400万POE半球 | 400万红外半球型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 12 |
| 3 | 400万POE枪机 | 400万红外筒型网络摄像机,采用1/3" CMOS 传感器,支持2560×1440分辨率，支持H.265编码，2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选镜头，红外距离可达50米，支持宽动态、移动侦测等功能，DC12V±10%,20帧，IP66 | 台 | 15 |
| 4 | 盘位网络存储NVR | 64路5MP/64路1080P/64路960P/64路720P摄像机。采用增强型H.265算法，回放单画面5MP或4画面2MP回放，支持iOS,android手机监控，支持VGA、HDMI（2K输出）同时显示；2个SATA接口,支持6T硬盘，2个USB接口，支持双码流，支持音频输出 | 台 | 1 |
| 5 | 8T存储硬盘 | 监控专用硬盘 | 块 | 6 |
| 6 | 65寸监控专用显示器 | 屏幕比例：16：9 分 辨 率：1920×1080 信号接口： 2进2出BNC，1路VGA，1路HDMI | 套 | 1 |
| 7 | 摄像机枪机支架 | 材质铝合金，安装环境室内、室外 | 套 | 15 |
| 8 | 电源线 | RVV2*1.5 | 卷 | 1 |
| 9 | 网线超五类 | 1.屏蔽结构：非屏蔽2.护套材料：聚氯乙烯(PVC)3.颜色：灰色4.阻燃等级：其他5.类别：超五类(CAT5E)6.撕裂绳：有7.绝缘层：PE8.长宽高 365*365*225mm9.重量10kg | 米 | 1500 |
| 10 | 多孔排插 | 5孔 | 只 | 10 |
| 11 | POE交换机（24口） | 1. 性能：交换容量≥240Gbps；转发性能≥78Mpps 2. 接口类型：≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口（非复用） 3.支持PoE+供电，总POE输出≥370W 4. 支持802.1Q (最大4K个VLAN)、支持基于协议的VLAN、IP子网的VLAN、MAC的VLAN | 台 | 2 |
| 12 | 理线器 | 1U | 套 | 1 |
| 13 | PDU电源 | 10A 8位 | 套 | 1 |
| 14 | 水晶头 | RJ45 | 个 | 60 |
| 15 | HDMI线 | 3m | 条 | 1 |
| 16 | 机柜 | 42U 600*600*2000 | 套 | 1 |
| 17 | 监控操作台 | 双联 | 套 | 1 |
| 18 | 辅材 | 含管材等 | 处 | 28 |
| 19 | 系统集成 | 包含设备安装、集成调试、布线施工 | 项 | 1 |
| (三)广播建设 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络寻呼话筒 | 1.专业控制台设计，高档铝合金面板，坚固耐用。 2.4英寸触摸显示屏，分辨率480*480。 3.可进行全区、分区、终端进行广播喊话。 4.支持U盘和外部音源混音输入，通过网络广播发送到前端设备。 5.支持用户权限管理,显示用户终端列表。 6.支持广播任务中随意增加/删减任务终端。 7.内置3W扬声器，免提通话、接收广播、实况监听。 8.支持广播、对讲、监听多种义快捷方式与收藏夹。 9.内置数字音频处理器，提升降噪效果、提高受话距离和音频音质。 10.兼容标准SIP协议，可单独接入VoIP电话系统(Asterisk等主流IP-PBX)。 11.支持无服务器情况下的脱机对讲和广播(发起和接收)。 12.带路报警输入，可外接报警按钮。 13.标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，跨网段和跨路由。 14.自带NAS服务器应用，可进行web管理，可接入30个终端。 15.支持终端管理，包括终端名称、状态、IP、音量设置。 16.支持终端分区管理，可根据应用场景将终端分配到不同分区。 17.自带flash存储，支持存储和管理音频媒体库文件。 18.自带3个无极音量调节旋钮，用于快速调节音量。 19.支持定时打铃方案管理，可自定义定时打铃任务和消防报警任务。 20.支持手机app扫码认证连接内置服务器，通过手机APP可对内置服务进行终端名称和分区管理，可获取定时打铃任务信息进行编辑。 21.手机app具有快速建立作息时间表和临时广播任务。 22.手机app自带人工智能语音识别，可快速将文字转换成广播节目，支持添加片头、片尾和背景音乐。 电源、功耗 DC12V/1A，≤3W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、SIP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8Khz-44.1Khz,16bit,8Kbps-320kbps 内置功放 3W 信噪比、频响 ＞90dB、20Hz-16Khz 显示屏 4英寸 显示语言 中文 接口 1个RJ45网络接口、1个电源开关、1路报警输入、2路线路输入、1线路输出、1个USB接口，1路麦克风输入 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络有源音箱（监听） | 1. 一体化壁挂式设计、整合网络音频解码，数字功放及音箱。 2. 采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3. 内置高保真扬声器和2×10W(8Ω)立体声D类功率放大器。 4. 内置回路检测功能、可远程监听扬声器工作状态、轻松维护。 5. 服务软件远程调节输出音量、并可在本地用旋钮调节线路输入音量。 6. 标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 DC24V/1A，≤23W、待机≤3W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率 8kHz～48kHz， 16bit， 8kbps-320kbps 信噪比、音箱频响 ≥88dB， 200Hz-18kHz 内置功放功率 2x10W(8Ω定阻) | 台 | 1 |
| 3 | IP网络音箱 | 1.一体化壁挂式设计，整合网络音频解码,数字功放及音箱。 2.采用嵌入式工业级芯片，启动时间≤3秒。 3.内置D类数字功放，CD级声音输出，接收广播(数字降噪)2×30W功率输出。 4.两分频高低音喇叭倒相箱体设计，采用5寸低音单元及3寸高音单元。完美还原人声语音及音乐。 5.具有离线打铃功能，内置2G存储，可导入定时任务，脱机时自动播放。 6.具有NTP自动校时功能，离线时自动与时钟服务器对时，避免长时间离线造成离线打铃任务差异。 7.双100M网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 8.2路音频信输入，其中一路可配置为话筒输入。 9.1路USB 2.0接口，可外接LED时钟，同步显示时间和文字。 10.内置7段数字均衡EQ调节，可根据安装现场建声环境调节声场效果。 11.无线收发模块及无线话筒： 11.1无线收发模块与无线话筒，实现开机自动配对。 11.2可通过无线话筒进行本地扩声，音量大小可在话筒上调节。 12.当服务器不在线时，可通过IP网络音箱按照系统预设进行定时离线打铃/广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 13.通过无线网络和无线话筒连接后，可进行本地扩声广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 14.具有声文同步广播功能检测：IP网络音箱接收客户端软件或手机APP发送文字信息后，可通过LED点阵信息牌显示文字信息，同时生成语音进行声文同步广播。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 15.具有文字广播功能检测：IP网络音箱接收客户端软件或手机APP发送的文字信息后，可通过LED点阵信息牌进行文字广播，LED点阵信息牌最多可显示5个汉字，文字可设置为滚动或翻页显示。评审依据：需提供CNAS标识第三方检验报告复印件并加盖原厂商公章。 电源、功耗 AC220V 50HZ，≤3W 输出功率 2*30W(8Ω) 网络通讯协议 TCP/IP、SIP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频采样、位率 8kHz～44.10kHz，16bit，8kbps-320kbps 信噪比、频响 ≥80dB，50Hz-18kHz 线路输出 立体声输出500mV@10k 线路输入 LINE IN 1：立体声输入500mV@10k LINE IN 2：立体声输入200mV@10k 箱体灵敏度 86dB（W/m） | 台 | 4 |
| 4 | 室内壁挂音箱 | 额定功率 30W 最大功率 40W 输入方式 8Ω 灵敏度 89dB±3dB 频率响应 200Hz-20kHz 尺寸 290x117x215mm 重量 2.5kg | 台 | 4 |
| 5 | U段无线扩声话筒 | 1.采用阻燃材料设计，整体外观动感时尚。 2.支持U段对频模式，开机自动搜索信道并自动配对，具有不串频、抗干扰性强以及传输稳定的特点。 3.内嵌特定音频算法，中频穿透力强,抑制啸叫能力强,根据教学场景调校，其音色、听感更舒适。 4.采用专业录音采访拾音头，低频，理技术，产品音质清晰自然。 5.具备标准Type-C接口，既能用于充电又可用于音频输入或头戴耳麦接入（标配耳麦）。 6.内置大容量锂电池，满电情况下，连续使用时长≥10小时。 电源、功耗 电池（锂聚合物550mAH），＜0.04W 信噪比 ≤83dB 通频带 350Hz～8KHz 接口 1路线路输入 | 台 | 4 |
| 6 | 网络音频终端 | 1.机架式设计(2U)、防蚀铝拉丝面板、配备3寸液晶屏(128x64)及红外遥控器。 2.采用高速工业级双核(ARM+DSP)芯片、启动时间≤1秒。 3.音频线路输出、接外部功放扩音。 4.根据声音有无自动开关外部功放、受控电源最大输出功率1000W(＞1000W必须使用“NAC-5012大功率电源控制器”控制)。 5. 带1路报警输出；可选配：24V强切模块， 最多能驱动150个四线制音控器（建议强切线使用RVV2-0.75或以上国标线）。 6.可点播服务器节目内容(中英文菜单显示)、从本地线路输出。 7．标准RJ45网络接口、有以太网口的地方即可接入、支持跨网段和跨路由。 电源、功耗 AC220V 50Hz ，≤20W 网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率 10/100Mbps 音频编码 MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样、位率 8kHz～44.1kHz，16bit，8kbps-320kbps 信噪比、频响 ≥80dB，20Hz-16KHz 显示屏 3寸液晶屏 接口 3个RJ45网口、1路线路输入、1路线路输出、1路报警输出、1路24V强切输出（选配）、1路受控电源 | 台 | 1 |
| 7 | 音频功率放大器 | 1.2U标准机架式机箱，高档防蚀铝合金面板，美观耐用。 2.采用先进高效功率放大电路。 3.强劲的功率输出，超强负载能力。 4.高效短风道功放散热系统结构。 5.具有输出短路、直流输出、超温、限压等完善保护功能。 6.高保真效果、性能达到专业演出功放水平。 7.定压输出：70V 、100V，定阻输出：4-16欧姆。 8.功放定压、定阻输出不均匀度≤1.5db。 电源、功耗 AC220V 50Hz，≤1080W 输出功率 650W 信噪比, 频响 ≥80 dB，70Hz-20kHz 失真 小于1% 1kHz 1/2功率 接口 1路线路输入口，1路线路输出口，1路功率输出口 | 台 | 1 |
| 8 | 室外防水音柱 | 材料:铝质 室外豪华型防水音柱对人声、音乐都有还原真实的放大特性，由铝合金材料制成，更适合户外全天候使用。如网球场、游泳池、花园、学校操场、市集。 额定功率 35W 最大功率 45W 输入电压 100V 灵敏度 98dB±3dB 频率响应 130-14KHz 尺寸 151x125x610mm 重量 5.6 kg | 台 | 4 |
| 9 | 六类网线、电源线、支架线管耗材等 | 线铜 国标 | 批 | 1 |
| 10 | 系统集成及培训 | 包含设备安装、调试、使用培训 | 项 | 1 |

## 商务要求

- 1、付款方式：项目验收合格后支付95%项目款，质保期结束后支付剩余5%，不计利息。 （项目费用由新余市晟东建设投资有限公司支付），中标后签订三方协议。

2、质量保证期：所有产品须提供壹年质保期。

3、交货地点：采购人指定地点。

4、交货时间：2022年8月15日前完成货物的安装及调试。

5、安装调试及验收

⑴、安装调试

①货物的拆箱、安装调试等项工作由投标人负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。投标人实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。

②所有材料均须由投标人送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单及有关技术文件、资料。

⑵、验收

整个项目按规定的时间完成后，投标人可向采购人提出验收申请，采购人在接到验收申请后10个工作日内组织有关人员按招标文件、投标文件及合同要求进行验收，验收合格后由采购人出具验收报告。投标人所提供产品的品牌、型号、规格、质量、数量等不符合合同约定的，由投标人负责调换，并承担采购人因调换产品而支付的实际费用。

6、售后服务：当设备发生故障时中标单位须在半小时内响应，4小时内到场并在24小时内解决故障问题。