**招标编号：SCIT-FG（Z）-2022050032**

**成都市第三人民医院内镜专用多酶清洗剂、专科工作服采购项目**

**招**

**标**

**文**

**件**

**成都市第三人民医院**

**四川国际招标有限责任公司**

**共同编制**

**2022年6月**

**目 录**

[第一章 投标邀请 3](#_Toc104452406)

[第二章 投标人须知 6](#_Toc104452407)

[第三章 投标文件格式 21](#_Toc104452408)

[第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求 43](#_Toc104452409)

[第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料 45](#_Toc104452410)

[第六章 招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求 47](#_Toc104452411)

[第七章 评标办法 56](#_Toc104452412)

[第八章 采购合同 67](#_Toc104452413)

[附件：温馨提示 71](#_Toc104452414)

# 第一章 投标邀请

四川国际招标有限责任公司受成都市第三人民医院委托，拟对成都市第三人民医院内镜专用多酶清洗剂、专科工作服采购项目 进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

**一、招标编号：SCIT-FG（Z）-2022050032** **。**

**二、招标项目：**成都市第三人民医院内镜专用多酶清洗剂、专科工作服采购项目**。**

**三、资金来源：**已落实。

**四、招标项目简介：**

本项目共2个包，具体如下：

01包：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **规格** | **预算（万元/年）** | **单价最高限价（元/瓶）** |
| 内镜专用多酶清洗剂 | 5L/瓶 | 25 | 1250  |

02包：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **单价最高限价（元/套）** | **预估使用量比重** |
| 1 | 120医生服 | 夏装 | 套 | 105.00 | 0.26% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 0.53% |
| 2 | 120护士服 | 夏装 | 套 | 105.00 | 0.26% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 0.53% |
| 3 | 医学美容部医生服 | 夏装 | 套 | 145.00 | 1.24% |
| 冬装 | 套 | 160.00 | 1.18% |
| 4 | 医学美容部护士服 | 夏装 | 套 | 230.00 | 2.46% |
| 冬装 | 套 | 240.00 | 1.62% |
| 5 | 医学美容部内穿衣 | 通用 | 套 | 85.00 | 0.29% |
| 6 | 口腔科内穿衣 | 通用 | 套 | 85.00 | 0.05% |
| 7 | 药学部静配中心内穿衣 | 夏装 | 套 | 105.00 | 0.64% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 0.70% |
| 8 | 内镜中心中心内穿衣 | 夏装 | 套 | 105.00 | 1.29% |
| 冬装 | 套 | 110.00 | 1.35% |
| 9 | 导医队工作服 | 夏装 | 套 | 230.00 | 0.70% |
| 冬装 | 套 | 240.00 | 0.73% |
| 10 | ICU工作服 | 夏装 | 套 | 105.00 | 6.81% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 7.39% |
| 11 | 麻醉科工作服 | 通用 | 套 | 115.00 | 1.83% |
| 12 | 手术室工作服 | 通用 | 套 | 115.00 | 0.42% |
| 13 | 隔离衣 | 通用 | 套 | 70.00 | 2.57% |
| 14 | 实习/进修医师工作服 | 夏装 | 套 | 70.00 | 6.43% |
| 冬装 | 套 | 80.00 | 10.53% |
| 15 | 实习/进修护士工作服 | 夏装 | 套 | 105.00 | 9.64% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 38.72% |
| 16 | 工勤装 | 夏装 | 套 | 105.00 | 1.48% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 0.35% |

（具体详见招标文件第六章）。

**五、供应商参加本次采购活动，应当在提交投标文件前具备下列条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：

7.1截至递交投标文件截止日，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

注：采购人或采购代理机构将于资格审查时在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效投标。

**六、招标文件获取时间、地点：**

招标文件自自2022年06月07日至2022年06月13日每天9:00- 17:00（北京时间）节假日除外在我司指定网站(http://sale.scbid.net)获取，具体获取流程详见该网站的“标书领取操作手册”。

**七、投标截止时间和开标时间：2022年06月27日11:30（北京时间）**。

投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达或没有密封的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。**（文件接收时间：2022年06月27日11:00（北京时间）-2022年06月27日11:30（北京时间））**

**八、**开标地点：**中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋3层。**

**九、**本投标邀请在中国政府采购网上以公告形式发布。

**十、联系方式**

采 购 人**：**成都市第三人民医院

地 址：成都市青龙街82号

联 系 人：李老师

联系电话：028-61318497

采购代理机构：四川国际招标有限责任公司

地 址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号2栋22层1号

邮 编：610000

联 系 人：胡女士

联系电话：13111881297

传 真：028-8779316

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算**（实质性要求）** | 01包：25万元/年。02包：22万元/年。最终采购金额，不超过采购预算。 |
| 最高限价**（实质性要求）** | 详见第一章 四、招标项目简介。超过最高限价的报价为无效投标。 |
| 2 | 不正当竞争预防措施**（实质性要求）** | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 进口产品 | 本项目不适用。 |
| 4 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 一、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位均视同小微企业）价格扣除1、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。2、参加采购活动的中小企业提供《中小企业声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。3、参加采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。4、参加采购活动的监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的，视为放弃享受小微企业价格扣除优惠政策。5、符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。 |
| 5 | 节能、环保及无线局域网产品政府采购政策 | **本项目不适用。** |
| 6 | 投标保证金 | **本项目不收取投标保证金。** |
| 7 | 履约保证金 | **本项目不收取履约保证金**。 |
| 8 | 合同分包**（实质性要求）** | ☑**本项目不接受合同分包。** |
| 9 | 采购项目具体事项/采购文件内容咨询 | 联系人：张女士。 联系电话：13111882129。 |
| 10 | 开标、评标工作咨询 | 联系人：胡女士。 联系电话：13111881297 |
| 11 | 中标通知书领取 | 中标公告在中国政府采购网上公告后，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理代理服务费缴纳及中标通知书领取的事宜。中标通知书领取：财务部 18113029526地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 |
| 12 | 供应商询问 | 根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责统一答复。项目问题询问：联系人：张女士。 联系电话：13111882129。 标书领取系统注册及网上报名询问：企业发展部 028-87793117标书领取系统技术问题询问：信息管理部 028-87797107转734服务质量投诉：企业发展部 028-87793117联系地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。 |
| 13 | 供应商质疑 | 根据委托代理协议约定，供应商质疑由采购代理机构负责统一接收、答复。联系方式：质量技术部 028-87797776转820/725。递交地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府四街66号1栋17层。质疑提出时间：1.对采购文件内容的质疑：在获取采购文件之日起七个工作日内。2.对采购过程质疑时间：为各采购程序环节结束之日起七个工作日内。3.对采购结果提出质疑时间：为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。注：参照《中华人民共和国政府采购法》等规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围, 供应商针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。 |
| 14 | 招标服务费 | 以预算金额乘以服务年限作为计算基数,参照原国家计委 计价格[2002]1980号及发改办价格[2003]857号通知规定下浮 20%/包（不足4000元按4000元/包收取）,由成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构交纳采购代理服务费。注: 收款单位：四川国际招标有限责任公司开户行：中国民生银行股份有限公司成都分行营业部银行账号： 9902001771101225 |
| 16 | 送样提醒 | 本项目若涉及样品，要求送样至航兴国际广场1号楼3楼的，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。 |
| 17 | 联合体**（实质性要求）** | **☑本项目不允许联合体参加**  |

## 二、总 则

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标采购项目。

### 2. 有关定义

2.1 本次招标的采购人是**成都市第三人民医院**。

2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是**四川国际招标有限责任公司**。

2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “投标人”系指获取了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的供应商。

### 3. 合格的投标人

合格的投标人应具备以下条件：

（1）本招标文件规定的供应商资格条件；

（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；

（3）按照规定获取了招标文件**（实质性要求）**。由代理机构提供供应商获取招标文件情况的相关证明材料，供应商不用提供证明材料。

### 4. 投标费用（实质性要求）

投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。

### 5. 充分、公平竞争保障措施（实质性要求）

**5.1 提供相同品牌产品处理。**

非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。本采购项目02包核心产品为：实习/进修护士工作服（冬装）。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

**5.2 利害关系供应商处理。**单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的采购活动。采购项目实行资格预审的，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以参加资格预审，但只能由供应商确定其中一家符合条件的供应商参加后续的采购活动，否则，其投标文件作为无效处理。

**5.3 前期参与供应商处理。**为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 三、招标文件

### 6. 招标文件的构成

招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）投标文件格式；

（四）投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求；

（五）投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料；

（六）招标项目技术、商务及其他要求；

（七）评标办法；

（八）合同主要条款。

### 7. 招标文件的澄清和修改

7.1 招标采购单位可以依法对招标文件进行澄清或者修改。

7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，应当以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取了招标文件的供应商，同时在中国政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，澄清或者修改的内容可能影响投标文件、资格预审申请文件编制的，采购人或者采购代理机构发布公告并书面通知供应商的时间，应当在投标截止时间至少１５日前、提交资格预审申请文件截止时间至少３日前；不足上述时间的，应当顺延提交投标文件、资格预审申请文件的截止时间。

7.3 供应商应于投标文件递交截止时间之前在中国政府采购网查询本项目的更正公告，以保证其对招标文件做出正确的响应。供应商未按要求下载相关文件，或由于未及时关注更正公告的信息造成的后果，其责任由供应商自行负责。

更正通知通过供应商报名时备注的电子邮箱发送至所有获取招标文件的供应商，供应商在收到相应更正通知后，以书面形式给予确认。如供应商未给予书面回复，则视为收到并认可该更正通知的内容。

7.4 投标人认为需要对招标文件进行澄清或者修改的，可以以书面形式向招标采购单位提出申请，但招标采购单位可以决定是否采纳投标人的申请事项。

### 8. 答疑会和现场考察

8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会。组织现场考察或者召开答疑会的，应当以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

现场考察或标前答疑会时间：本项目不组织。

现场考察或标前答疑会地点：本项目不组织。

8.2 供应商考察现场所发生的一切费用由供应商自己承担。

## 四、投标文件

### 9. 投标文件的语言

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面。

9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌虚假响应的按照相关法律法规处理。

9.3 未翻译的外文资料，评标委员会可将其视为无效材料。

### 10. 计量单位（实质性要求）

除招标文件中另有规定外，本次采购项目所有合同项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 11. 投标货币（实质性要求）

本次招标项目的投标均以人民币报价。

### 12. 联合体投标

本项目不允许联合体投标。

### 13. 知识产权（实质性要求）

13.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14. 投标文件的组成

投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应至少包括下列两部分文件：

**文件一：资格性投标文件**

严格按照第四、五章要求提供相关资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料。

**文件二：其他响应性投标文件**

严格按照招标文件要求提供以下五个方面的相关材料：

1. **报价部分。**

1、投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”、“报价明细表”（如涉及）。

2、本次招标报价要求：

（1）投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用**（实质性要求）**。

 （2）投标人每种货物只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理**（实质性要求）**。

**（二）技术部分。**投标人按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数和技术要求做出的实质性响应和满足。投标人的技术应答包括下列内容（如涉及）：

（1）投标产品的品牌、型号、配置；

（2）投标产品本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）；

（3）技术方案、项目实施方案；

（4）投标产品技术参数表；

（5）产品彩页资料；

（6）产品工作环境条件；

（7）产品验收标准和验收方法；

（8）产品验收清单（注明各部件的品名、数量、价格、规格型号和原产地或生产厂家）。

（9）投标人认为需要提供的文件和资料。

**（三）商务部分。**投标人按照招标文件要求提供的有关文件及优惠承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）投标函；

（2）证明投标人业绩和荣誉的有关材料复印件；

（3）商务应答表；

（4）其他投标人认为需要提供的文件和资料。

**（四）售后服务。**投标人按照招标文件中售后服务要求作出的积极响应和承诺。包括以下内容（如涉及）：

（1）产品制造厂家或投标人设立的售后服务机构网点清单、服务电话和维修人员名单；

（2）说明投标产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围、维修响应时间等。分别提供产品制造厂家和投标人的服务承诺和保障措施；

（3）培训措施：说明培训内容及培训的时间、地点、目标、培训人数、收费标准和办法；

（4）其他有利于用户的服务承诺。

**（五）其他部分。**投标人按照招标文件要求作出的其他应答和承诺。

### 15. 投标文件格式

15.1 投标人应执行招标文件第三章的规定要求。第三章格式中“注”的内容，投标人可自行决定是否保留在投标文件中，未保留的视为投标人默认接受“注”的内容。

15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

### 16. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 17. 投标有效期（实质性要求）

17.1 本项目投标有效期为投标截止时间届满后**90**天（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算）。投标人投标文件中必须载明投标有效期，投标文件中载明的投标有效期可以长于招标文件规定的期限，但不得短于招标文件规定的期限。否则，其投标文件将作为无效投标处理。

17.2 因不可抗力事件，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人可以自主决定是否可以给予适当补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

17.3 因采购人采购需求作出必要调整，采购人可于投标有效期届满之前与投标人协商延长投标有效期。投标人拒绝延长投标有效期的，不得再参与该项目后续采购活动，但由此给投标人造成的损失，采购人应当予以赔偿或者合理补偿。投标人同意延长投标有效期的，不能修改投标文件。

### 18. 投标文件的印制和签署

18.1 投标文件分为“资格性投标文件”和“其他响应性投标文件”两部分，且该两部分应分册装订。

18.2 资格性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明资格性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

18.3 其他响应性投标文件正本1份副本4份，并在其封面上清楚地标明其他响应性投标文件、项目名称、项目编号、包件号及名称（若有）、投标人名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

**18.4 “开标一览表”应编制于其他响应性投标文件正副本内，如有遗漏，将视为无效投标（实质性要求）。**

**注：本项目不需要提供单独密封的“开标一览表”。若投标人提供有单独密封的“开标一览表”，该单独密封的“开标一览表”不作为开标、唱标及评标的依据，但投标人在规定的投标截止时间前，按招标文件要求补充、修改投标文件中“开标一览表”内容的除外。**

18.5 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在规定签章处签字或盖章。投标文件副本可采用正本的复印件，提供电子文档1份采用光盘或U盘制作。

18.6投标文件应由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表在投标文件要求的地方签字或加盖私人印章，要求加盖公章的地方加盖单位公章，不得使用专用章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替**（实质性要求）**。

18.7 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标人的法定代表人/单位负责人或其授权代表签字或盖个人印鉴。

18.8 投标文件正本和副本应当采取胶装方式装订成册，不得散装或者活页装订。

18.9 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整。投标文件统一用A4幅面纸印制，逐页编码。本次招标要求的复印件是指对图文进行复制后的文件，包括扫描、复印、影印等方式复制的材料。

### 19. 投标文件的密封和标注

19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

19.2 投标文件的密封袋上应当注明投标人名称、项目编号、项目名称及分包号（如有分包）。

### 20. 投标文件的递交

20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按招标文件的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将不予接收，招标采购单位将告知投标人不予接收的原因。

注：投标人在递交投标文件时，请用正楷填写本招标文件附件“递交投标文件签收表”然后将签收表和投标文件一并递交给本招标代理机构项目工作人员。

20.2 递交投标文件时，报名供应商名称和招标文件的文号、分包号应当与投标供应商名称和招标文件的文号、分包号一致。但是，投标文件实质内容报名供应商名称和招标文件的文号、分包号一致，只是封面文字错误的，可以在评标过程中当面予以澄清，以有效的澄清材料作为认定投标文件是否有效的依据。

20.3 本次招标不接收邮寄的投标文件。

### 21. 投标文件的修改和撤回

21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

21.2 投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人/单位负责人或授权代表签署并盖单位印章。修改书应按投标须知第19条规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改，撤回投标的，将按照有关规定进行相应处理。

## 五、开标和中标

### 22. 开标

22.1 开标在招标文件规定的时间和地点公开进行，采购人、投标人应派代表参加并签到以证明其出席。开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不参加开标活动。

22.2 开标时，可根据具体情况邀请有关监督管理部门对开标活动进行现场监督。

22.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查其自己递交的投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员将投标人的投标文件当众拆封，并由唱标人员按照招标文件规定的内容进行宣读。

投标人或者其推选的代表确认投标文件情况，仅限于确认其自己递交的投标文件的密封情况，不代表对其他投标人的投标文件的密封情况确认。投标人或者其推选的代表对其他投标人的投标文件密封情况有异议的，应当当场反映开标主持人或者现场监督人员，要求开标现场记录人员予以记录，并在评标时予以认定处理，但不得干扰、阻挠开标工作的正常进行。

22.4 投标文件中相关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

22.5 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，当场予以更正。

22.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 23. 开标程序

23.1 开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：

（1）宣布开标会开始。当众宣布参加开标会主持人、唱标人、会议记录人以及根据情况邀请的现场监督人等工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（2）根据投标人或者其推选的代表对投标文件密封的检查结果，当众宣布投标文件的密封情况。

（3）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的投标文件当众进行拆封，由唱标人员宣读投标人名称、投标价格（价格折扣）。同时，做好开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚或有明显错误的，应即刻报告主持人，经现场核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清或确认。唱标完毕后投标人或者其推选的代表需现场对开标记录进行签字确认，投标人或者其推选的代表对唱标内容有异议的，应当当场提出，并要求会议记录人在开标记录中予以记录，或者另行提供书面异议资料，不签字又不提出异议的，视同认可唱标内容和结果，且不得干扰、阻挠开（唱）标、评标工作。

（4）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束。所有投标人代表应立即退场（招标文件要求有演示、介绍等的除外）。同时所有投标人应保持通讯设备的畅通，以方便在评标过程中评标委员会要求投标人对投标文件的必要澄清、说明和纠正。

### 24. 开评标过程存档

开标和评标过程进行全过程电子监控，并将电子监控资料存储介质留存归档。

### 25. 评标结果公告

评标结果将在中国政府采购网上予以公告。

### 26. 中标通知书

26.1 中标通知书为签订采购合同的依据之一，是合同的有效组成部分。

26.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

26.3 中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有相关法律法规规章制度规定的中标无效情形的，招标采购单位在取得有权主体的认定以后，将宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展采购活动。

26.4 中标公告发出后，中标供应商领取中标通知书的，请登录我司网站http://sale.scbid.net/ 办理。（详见须知附表中联系方式）

## 六、签订及履行合同和验收

### 27. 签订合同

27.1 中标人应在中标通知书发出之日起三十日内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

27.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件确定的事项进行实质性修改。

27.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

27.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（一式壹份）在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传。

### 28. 合同分包（实质性要求）

28.1 本项目不接受合同分包。

### 29. 合同转包（实质性要求）

本采购项目严禁中标人将任何采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将采购合同义务转让给第三人，并退出现有采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为采购合同的另一方当事人的行为。

中标人转包的，视同拒绝履行采购合同义务，将依法追究法律责任。

### 30. 补充合同

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 31. 履约保证金（实质性要求）

本项目不收取履约保证金。

### 32. 履行合同

32.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

32.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

### 33. 验收

33.1 本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照相关相关法律法规的要求进行验收。

33.2 验收结果合格的，中标人凭验收报告办理相关手续；验收结果不合格的，将不予支付采购资金。

## 七、投标纪律要求

### 34. 投标人纪律要求

投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

34.1 投标人参加本项目投标不得有下列情形：

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；

（4）向招标采购单位、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判；

（6）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（7）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（8）将采购合同转包或者违规分包；

（9）提供假冒伪劣产品；

（10）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（11）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

（12）法律法规规定的其他情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任。

34.2 投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

34.3 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的（第七章3.2.2规定的例外情形除外）；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、询问、质疑和投诉

**35**. 询问、质疑、投诉的接收和处理参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》的规定办理。

## 九、其他

**36. （实质性要求）**国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章 投标文件格式

一、本章所制投标文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性。

二、本章所制投标文件格式有关表格中的备注栏，由投标人根据自身投标情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制投标文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关，在不改变投标文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，投标人可以不予填写，但应当注明。

**第一部分 “资格性投标文件”格式**

**格式1-1**

**封面：**

**（正本/副本）**

**xxxxx项目**

**资格性投标文件**

**投 标 人名称：**

**采购项目编号：**

**包 号：**

**投标时间： 年 月 日**

**格式1-2**

**一、法定代表人/单位负责人授权书**

XXXXXXXX（采购代理机构名称）：

本授权声明：XXXX XXXX（投标人名称）XXXX（法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权XXXX（被授权人姓名、职务）为我方 “XXXXXXXX” 项目（招标编号：XXXX）投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人（委托人）签字或者加盖个人名章：XXXX。

授权代表（被授权人）签字：XXXX。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

日 期：XXXX。

注：

1、供应商为法人单位时提供“法定代表人授权书”，供应商为其他组织时提供“单位负责人授权书”，供应商为自然人时提供“自然人身份证明材料”。

2、应附法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件和授权代表身份证明材料复印件。

3、身份证明材料包括居民身份证或户口本或军官证或护照等。

4、身份证明材料应同时提供其在有效期的材料，如居民身份证正、反面复印件。

**格式1-3**

**二、承诺函**

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

具备以下资格条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

**格式1-4**

**三、投标人和投标产品其他资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料**

注：投标人应按招标文件第五章相关要求提供佐证材料，有格式要求的从其要求，无格式要求的格式自拟。

**格式1-5**

**四、承诺函(如涉及)**

XXXX（采购代理机构名称）：

我单位作为本次采购项目的投标人，现郑重承诺如下：

根据本项目招标文件第四章资格证明要求中第 项，我单位应具备 （备案、登记、其他证照）。但因我单位所在地已对上述备案、登记、其他证照实行“多证合一”，故在此次采购活动中提供满足资格要求： （营业执照中对该备案、登记、其他证照的描述）的“多证合一”营业执照。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺内容存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人印章）：XXXX。

日 期：XXXX。

注：1.根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，**若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的**，供应商须提供该承诺。

2.若已提供资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照的证明材料，无需提供该承诺。

3.若本项目资格要求不涉及，无需提供该承诺。

**第二部分 “其他响应性投标文件”格式**

**格式2-1**

**封面：**

**（正本/副本）**

**项目**

**其他响应性投标文件**

**投 标 人名称：**

**采购项目编号：**

**包 号：**

**投标时间： 年 月 日格式2-2**

**一、投 标 函**

XXXX（采购代理机构名称）：

我方全面研究了“XXXXXXXX”项目（招标编号：XXXX）招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权XXXX（姓名、职务）代表我方XXXXXXXX（投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物/服务。

二、一旦我方中标，我方将严格履行采购合同规定的责任和义务。

三、我方为本项目提交的投标文件正本壹份，副本XXXX份。

四、我方同意本次招标的投标有效期为投标截止时间届满后XXXX天，并同意招标文件中其他关于投标有效期的实质性要求。

五、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

通讯地址：XXXX。

邮政编码：XXXX。

联系电话：XXXX。

传 真：XXXX。

日 期：XXXX年XXXX月XXXX日。

**格式2-3**

**二、承诺函（实质性要求）**

XXXX（采购代理机构名称）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

五、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品将作为中标后履约验收的参考，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

七、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

八、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

日 期：XXXX。

**格式2-4**

**三、开标一览表**

第1包:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 制造厂家 | 规格 | 投标单价（元） | 备注 |
| 1 | 内镜专用多酶清洗剂 |  | 5L/瓶 |  |  |
| 报价合计 | 小写（元）： 大写： |

第2包：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 制造厂家 | 交货时间 | 投标单价（元） | 比重 | 备注 |
| 1 | 120医生服 | 夏装短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.26% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.53% |  |
| 冬装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 120护士服 | 夏装短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.26% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.53% |  |
| 冬装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 医学美容部医生服 | 夏装短袖 | 套 |  |  |  | 1.24% |  |
| 冬装长袖 | 套 |  |  |  | 1.18% |  |
| 4 | 医学美容部护士服 | 夏装短袖 | 套 |  |  |  | 2.46% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装长袖 | 套 |  |  |  | 1.62% |  |
| 5 | 医学美容部内穿衣 | 短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.29% |  |
| 裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 口腔科内穿衣 | 短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.05% |  |
| 裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 药学部静配中心内穿衣 | 夏装短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.64% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.70% |  |
| 冬装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 内镜中心中心内穿衣 | 夏装短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 1.29% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 1.35% |  |
| 冬装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 导医队工作服 | 夏装短袖 | 套 |  |  |  | 0.70% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装长袖 | 套 |  |  |  | 0.73% |  |
| 10 | ICU工作服 | 夏装短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 6.81% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 7.39% |  |
| 冬装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 11 | 麻醉科工作服 | 短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 1.83% |  |
| 裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 12 | 手术室工作服 | 短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.42% |  |
| 裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 13 | 隔离衣 | 长袖长装 | 套 |  |  |  | 2.57% |  |
| 14 | 实习/进修医师工作服 | 夏装长款短袖 | 套 |  |  |  | 6.43% |  |
| 冬装长款长袖 | 套 |  |  |  | 10.53% |  |
| 15 | 实习/进修护士工作服 | 夏装短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 9.64% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 38.72% |  |
| 冬装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 工勤装 | 夏装深湖兰色短款短袖上衣 | 套 |  |  |  | 1.48% |  |
| 夏装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 冬装艳兰色短款长袖上衣 | 套 |  |  |  | 0.35% |  |
| 冬装裤装 | 套 |  |  |  |  |
| 综合投标单价（各货物投标单价×对应比重之和）：小写： 元，大写： |

注：1. 报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费和招标文件规定的其它费用。

2. “开标一览表”为多页的，每页均须加盖投标人印章。

3、“开标一览表”以包为单位填写。

投标人名称：XXXX（单位公章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期：XXXX。

**格式2-5**

**四、商务应答**

招标编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号 | 招标要求 | 投标应答 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标文件**第六章全部商务要求**列入此表。

2．按照招标项目商务要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

**格式2-6**

**五、投标人基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人/单位负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

**格式2-7**

**六、类似项目业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：以上业绩需提供招标文件要求的有关书面证明材料。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。**格式2-8**

**七、投标产品技术参数表**

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 包号  | 货物（设备）名称 | 招标文件要求 | 投标产品技术参数 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：1. 供应商必须把招标文件**第六章技术服务要求全部**列入此表。

2．按照招标项目技术要求的顺序逐条对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或中标资格。

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

**格式2-9**

**八、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表**

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：XXXX（单位盖章）。

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：XXXX。

投标日期: XXXX。

格式2-10

**九、中小企业声明函**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
　　1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；制造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

 企业名称（盖章）：

 日 期：

注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

**格式2-11**

**十、残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加XXXX单位的XXXX项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2. 投标人为非残疾人福利性单位的，可不提供此声明。

**格式2-12**

**十一、监狱企业**

根据《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定监狱企业参加采购活动的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注：

1、投标人符合《政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的划分标准为监狱企业适用。

2、在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

# 第四章 投标人和投标产品的资格、资质性及其他类似效力要求

## 一、投标人资格、资质性及其他类似效力要求

**（一）资格要求：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目的特定资格要求：

7.1截至递交投标文件截止日，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

**（二）资质性要求：无**

**（三）其他类似效力要求：**

（1）授权参加本次投标活动的供应商代表证明材料。

## 二、投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求

**（一）资格要求：无**

**（二）资质性要求：无**

**（三）其他类似效力要求：无**

**注：1、资格要求中“参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中的重大违法记录，即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款 “较大数额罚款”具体适用问题的意见》有关规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。**

**2、采购人或采购代理机构将于资格审查时在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效投标。**

# 第五章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

## 一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

**（一）资格要求相关证明材料：**

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①可提供2020年度或2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供供应商内部的2020年度或2021年度财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至投标文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），④供应商注册时间截至投标文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函，格式详见第三章）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

6、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式详见第三章）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函，格式详见第三章）；

8、本项目的特定资格要求：

8.1截至递交投标文件截止日，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。**（此项由采购人或采购代理机构查询，投标人无需提供证明材料）**

**（二）资质性要求相关证明材料：无**

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

（1）法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件。

（2）法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字或加盖私人印章的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

## 二、应当提供的投标产品的资格、资质性及其他具有类似效力的要求的相关证明材料

**（一）资格要求相关证明材料：无**

**（二）资质性要求相关证明材料：无**

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：无**

**注：1、以上要求供应商提供的资料复印件均须加盖投标单位的公章（鲜章）。**

**2、****根据国务院办公厅关于加快推进“多证合一”改革的指导意见（国办发【2017】41号）等政策要求，若资格要求涉及的登记、备案等有关事项和各类证照已实行多证合一导致供应商无法提供该类证明材料的，供应商须提供“多证合一”的营业执照，并就被“多证合一”整合的相关登记、备案和各类证照的真实性作出承诺（承诺函格式详见第三章）。**

**3、采购人或采购代理机构将于资格审查时在“信用中国”网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，参与本项目的将被视为无效投标。**

# 第六章 招标项目技术、服务、采购合同内容条款及其他商务要求

## 前提：本章中标注“\*”的条款为本项目的实质性条款，投标人不满足的，将按照无效投标处理。

## （一）. 项目概述

本项目共2个包，具体如下：

01包：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **规格** | **预算（万元/年）** | **单价最高限价（元/瓶）** | **所属行业** |
| 内镜专用多酶清洗剂 | 5L/瓶 | 25 | 1250  | 工业（制造业） |

02包：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号** | **单位** | **最高限价（元/套）** | 预估使用量比重 | **所属行业** |
| 1 | 120医生服 | 夏装 | 套 | 105.00 | 0.26% | 工业（制造业） |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 0.53% |
| 2 | 120护士服 | 夏装 | 套 | 105.00 | 0.26% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 0.53% |
| 3 | 医学美容部医生服 | 夏装 | 套 | 145.00 | 1.24% |
| 冬装 | 套 | 160.00 | 1.18% |
| 4 | 医学美容部护士服 | 夏装 | 套 | 230.00 | 2.46% |
| 冬装 | 套 | 240.00 | 1.62% |
| 5 | 医学美容部内穿衣 | 通用 | 套 | 85.00 | 0.29% |
| 6 | 口腔科内穿衣 | 通用 | 套 | 85.00 | 0.05% |
| 7 | 药学部静配中心内穿衣 | 夏装 | 套 | 105.00 | 0.64% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 0.70% |
| 8 | 内镜中心中心内穿衣 | 夏装 | 套 | 105.00 | 1.29% |
| 冬装 | 套 | 110.00 | 1.35% |
| 9 | 导医队工作服 | 夏装 | 套 | 230.00 | 0.70% |
| 冬装 | 套 | 240.00 | 0.73% |
| 10 | ICU工作服 | 夏装 | 套 | 105.00 | 6.81% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 7.39% |
| 11 | 麻醉科工作服 | 通用 | 套 | 115.00 | 1.83% |
| 12 | 手术室工作服 | 通用 | 套 | 115.00 | 0.42% |
| 13 | 隔离衣 | 通用 | 套 | 70.00 | 2.57% |
| 14 | 实习/进修医师工作服 | 夏装 | 套 | 70.00 | 6.43% |
| 冬装 | 套 | 80.00 | 10.53% |
| 15 | 实习/进修护士工作服 | 夏装 | 套 | 105.00 | 9.64% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 38.72% |
| 16 | 工勤装 | 夏装 | 套 | 105.00 | 1.48% |
| 冬装 | 套 | 115.00 | 0.35% |

## （二）. 商务要求

**01包：**

\*1．配送时间及地点

1.1 配送时间：正常订单配送时间不超过订单时间24小时，紧急订单配送时间不超过订单时间4小时。

1.2 配送地点: 成都市第三人民医院。

\*2．付款方法和条件：双方于次月10日前根据双方签字确认的有效送货单核对上月的送货总量，核对无误后，中标方根据采购方核对后的数量开具等额有效增值税发票。采购方收到发票后，按采购方的规定进行支付。

\*3. 配送方式：根据订单要求分批次（预计每月一次）配送至指定地点。

\*4. 配送人员：提供固定配送人员名单，不得安排名单外人员配送，人员变更及时书面通知。

5.售后服务：

\*5.1科室投诉质量问题并确认属于质量问题的，对有效投诉情况进行处罚。

6.其他要求

\*6.1本项目签订单价合同，具体采购数量以采购人实际需求为准,在采购预算内进行支付。

6.2产品生产厂家具有环保认证、质量体系认证。

**02包：**

\*1．配送时间及地点

1.1 配送时间：正常订单配送时间不超过订单时间21天，紧急订单配送时间不超过订单时间7天。

1.2 配送地点: 成都市第三人民医院。

\*2．付款方法和条件：双方于次月10日前根据双方签字确认的有效送货单核对上月的送货总量，核对无误后，中标方根据采购方核对后的数量开具等额有效增值税发票。采购方收到发票后，按采购方的规定进行支付。

\*3. 配送方式：根据订单要求分批次配送至指定地点。

\*4. 配送人员：提供固定配送人员名单，不得安排名单外人员配送，人员变更及时书面通知。

5.售后服务：

\*5.1科室投诉质量问题并确认属于质量问题的，对有效投诉情况进行处罚。

6.其他要求

\*6.1本项目签订单价合同，具体采购数量以采购人实际需求为准,在采购预算内进行支付。

6.2生产厂家具有环保认证、质量体系认证。

\*6.3技术服务要求中为医院现有服装要求，如合同期内服装颜色、标识、款式等有调整，以满足科室使用需求为准进行生产制作。

## （三）.技术、服务要求

**01包： 内镜专用多酶清洗剂**

1. 适用方式：手洗、机洗。
2. 功效：降低内镜生物负荷、去除生物膜。
3. 标准要求：

\*3.1产品符合国家T/WSJD 002-2019《医用清洗剂卫生要求》中对生物膜去除的要求，模拟生物膜中的细菌减少值在90%以上，提供具备国家权威机构CMA检测2020年后的认证报告。

3.2杂质限量：pH值中性、荧光增白剂、甲醛、甲醇、砷（1%溶液中以砷计)、重金属（1%溶液中以铅计）的限量要求按GB9985,且不含五氧化二磷等。（提供第三方检测报告）。

3.3产品成分配方专为内镜污染物而研发，成分能够通过表面活性剂快速渗透入精密器械的狭小缝隙上的污染物，多种酶成分协同作用在有效的时间内快速溶解清除顽固污渍。

3.4产品酶成分至少含有：脂肪酶，蛋白酶，淀粉酶、纤维素酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、酶活保护剂等。

\*3.5稀释比例大于等于1：500。

3.6无毒，100%生物降解，对环境无污染。产品低泡，易于漂洗，冷热水、软硬水均适用，且适合于各类清洗系统。无腐蚀性，无研磨剂。不会损伤金属、橡胶、塑料等各类材质医疗器械。

\*3.7同品牌产品种类齐全，至少能满足以下10项需求：中性多酶清洗剂、酸性清洗剂、碱性清洗剂、内镜专用多酶清洗剂、润滑保护剂、手术机器人专用多酶清洗剂、预处理保湿剂、眼科专用酸性中和剂、眼科专用碱性清洗剂、除锈剂等。（需提供产品彩页及说明书）。

3.8免费配备自动分配器，打开开关即可自动放出配比好的酶液，无需人工手动配比，可避免人为操作误差造成的配比不精准及不必要的浪费。（提供分配器样品资料）。

**02包：专科工作服**

1. 技术要求：
	1. 120医生服：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；按照四川省/成都市急救相关要求制作标识。
	2. 120护士服：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；按照四川省/成都市急救相关规范要求制作标识。

1.3医学美容部医生服：中长款（膝上），冬装长袖、夏装短袖；材质为聚酯纤维+棉（材质通称：东丽面料/防透面料），白色；左胸方绣紫色院徽、右上臂贴绣紫色科室徽章。

1.4医学美容部护士服：中长款（膝上），冬装长袖、夏装短袖+裤装；材质为聚酯纤维+棉（材质通称：东丽面料/防透面料），白色；左胸方绣紫色院徽、右上臂贴绣紫色科室徽章、衣袖，口袋紫色压边。

1.5医学美容部内穿衣：分体式套装；短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（材质通称：涤棉纱卡面料），紫色；左胸绣蓝色“医学美容部”。

1.6口腔科内穿衣：分体式套装；短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（材质通称：涤府面料），蓝色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

1.7药学部静配中心内穿衣：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料），紫色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

1.8内镜中心中心内穿衣：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料），蓝色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

1.9导医队工作服：中长款（膝上），冬装长袖、夏装短袖+裤装；材质为聚酯纤维+棉（通称：东丽面料/防透面料），白色；左胸方绣蓝色院徽、右上臂贴绣“导医”、衣袖，口袋蓝色压边。

* 1. ICU工作服：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；蓝色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

1.11麻醉科工作服：分体式套装；短款长袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（通称：双面卡面料）；绿色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院”，右上臂贴绣“麻醉科”。

1.12手术室工作服：分体式套装；短款长袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（通称：双面卡面料）；绿色；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+科室名称”。

1.13隔离衣：长袖长装；材质为聚酯纤维+棉（通称：纯棉纱卡织物）；左胸印红色“成都市第三人民医院+科室名称”。

1.14实习/进修医师工作服：冬装长款长袖、夏装长款短袖；白色；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；衣领背面印“实习生/进修生”红色字样。

1.15实习/进修护士工作服：分体式套装；冬装短款长袖上衣+裤装、夏装短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；左胸方绣蓝色院徽。冬装参考图片如下：



1.16工勤装：分体式套装；冬装艳兰色短款长袖上衣+裤装、夏装深湖兰色短款短袖上衣+裤装；材质为聚酯纤维+棉（夏装材质通称：涤府面料，冬装材质通称：双面卡面料）；左胸印红色字样“成都市第三人民医院+班组名称”。

\*2.材质要求：

2.1 涤府面料要求成分为T65/JC35，纱支密度为23\*23 104\*61。

2.2 双面卡面料要求成分为T65/JC35，纱支密度为45/2\*21 138\*71。

2.3东丽面料/防透面料冬装面料成分为93%聚酯纤维（±5%）+7%棉（±3%），经向线密度 ≥150旦尼尔，纬向线密度 ≥150旦尼尔，经纱根数 ≥70f，纬纱根数 ≥70f，经向密度 ≥645根/10cm，纬向密度 ≥365根/10cm；夏装面料成分为100%聚酯纤维，经向线密度 ≥150旦尼尔，纬向线密度 ≥150旦尼尔，经纱根数 ≥68f，纬纱根数 ≥68f，经向密度 ≥490根/10cm，纬向密度 ≥360根/10cm。

2.4 涤棉纱卡面料要求成分为T65/JC35，纱支密度为21\*21 112\*58。

2.5 纯棉纱卡织物要求成分为100%棉，纱支密度为21\*21 112\*58；

\*3. 质量要求

3.1不掉色、不起球；

3.2耐高温、耐氯漂洗涤消毒；

3.3防静电；

3.4水洗尺寸变化率±2%；

3.5产品质量不低于GB18401 B类双层白色织物标准（提供国家认可的第三方检验机构出具的检测报告复印件并加盖供应商鲜章，检测项目须包含甲醛含量、pH值、染色牢度（耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐唾液色牢度）、异味、可分解致癌芳香胺染料项目）；

（四）. 02包送样要求

**1、基本要求**

1.1供应商的样品制作、搬运等相关费用由供应商承担。供应商须自备样品封样的纸箱和封箱带等所需物品。

1.2样品作为响应文件的组成部分，若无特殊要求，于投标截止时间前送样至航兴国际广场1号楼3楼，供应商应乘坐货梯至三楼，并按现场工作人员要求摆样。

1.3送达样品时，提供样品清单，注明项目名称、项目编号、样品名称及数量，与投标样品摆放在一起。

1.4评标专家在对本项目样品评审完毕后，所有投标样品则根据招标代理机构的安排进行打包、装箱、装车，待本项目评审工作结束后，由招标代理机构通知需要封存投标样品的厂商将样品送到采购人指定地点进行样品封存，其余投标样品则投标人自行拉走。

 1.5样品封样时，由现场监督人员现场监督，供应商应按代理机构工作人员指示进行封样。

1.6本项目验收完成后，中标供应商收到采购人退还通知后，三个工作日内办理退还，移交后可自行处理样品。

 1.7样品移交、退还时，供应商按采购人指定的时间、地点办理退还，因样品逾期未撤离而产生的废品处置费，由供应商承担。

**2.** **样品清单：**

1. 序号15（实习护士工作服 长袖）\*1套。

**3.** **特殊要求：**

3.1本项目样品评审采用盲样，投标人递交的样品上不得看见可以识别投标人或产品生产厂家的任何标志或标识或具有暗示性的文字、图案、装饰等。

3.2盲样评审前由现场监督人员进行随机编号后进入评审。

说明：投标人若未按送样须知送样，给本次采购造成影响的由其自身承担。

#

# 第七章 评标办法

## 1. 总则

1.1 参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律制度，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 公开招标采购项目开标结束后，评审专家应当依法对投标人的资格进行审查。依据法律法规和本招标文件的规定，对投标文件是否按照规定要求提供资格性证明材料，以确定投标供应商是否具备投标资格。

合格投标人不足三家的，不得评标。

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标事务由采购代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济、法律等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商（已通过资格审查）的投标文件是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求招标采购单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向招标采购单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评标工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

1.5 评标过程独立、保密。投标人非法干预评标过程的行为将导致其投标文件作为无效处理。

1.6 评标委员会评价投标文件的响应性，对于投标人而言，除评标委员会要求其澄清、说明或者更正而提供的资料外，仅依据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

## 2. 评标方法

2.1 本项目评标方法为：**综合评分法**。

## 3. 评标程序

3.1 熟悉和理解招标文件和停止评标。

3.1.1 评标委员会正式评标前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中投标人资格条件要求、采购项目技术、服务和商务要求、评标方法和标准以及可能涉及签订采购合同的内容等。

3.1.2 评标委员会熟悉和理解招标文件以及评标过程中，发现招标文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行时,应当停止评标并向采购人或者采购代理机构书面说明情况。

3.1.3 除“3.1.2”规定的情形外，评标委员会成员不得以任何方式和理由停止评标。

3.2 符合性检查。

3.2.1 评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项仅限于本招标文件的明确规定。投标文件是否满足招标文件的实质性要求，必须以本招标文件的明确规定作为依据，否则，不能对投标文件作为无效处理，评标委员会不得臆测符合性审查事项。

3.2.2 投标文件有下列情形的，本项目不作为实质性要求进行规定，即不作为符合性审查事项，不得作为无效投标处理：

（一）存在个别地方（不超过2个）没有法定代表人/单位负责人签字，但有法定代表人/单位负责人的私人印章或者有效授权代理人签字的；

（二）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；

（三）以骑缝章的形式代替投标文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）；

（四）其他不影响采购项目实质性要求的情形。

3.2.3 除政府采购法律制度规定的情形外，本项目投标人或者其投标文件有下列情形之一的，作为无效投标处理：

（一）投标文件正副本数量不足的；

（二）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评标委员会评判的；

（三）投标文件的语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评标委员会评判的；

（四）投标报价不符合招标文件规定的采购预算或限价或其他报价规定的；

（五）商务、技术、服务应答内容没有完全响应招标文件的实质性要求的；

（六）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与招标文件要求不一致，且招标采购单位无法接受的。

（七）没有完全响应招标文件的其他实质性要求或属于招标文件中投标无效情形的。

3.3 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的投标文件进行技术、服务、商务等方面评估，综合比较与评价。

3.4 复核。评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，特别要对拟推荐为中标候选供应商的、报价最低的、投标文件被认定为无效的进行重点复核。

3.5 推荐中标候选供应商。中标候选供应商应当排序。本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，不发达地区或少数民族地区的供应商排列顺序在非不发达地区或少数民族地区的供应商之前；得分且投标报价相同的，且均为不发达地区或少数民族地区的供应商并列；得分且投标报价相同的，且不能判定为不发达地区或少数民族地区的供应商并列。（不发达地区或少数民族地区的供应商需提供属于不发达地区或少数民族地区企业的相关证明材料，或供应商注册地为少数民族地区。）

评标委员会可推荐的中标候选供应商数量不能满足招标文件规定的数量的，只有在获得采购人书面同意后，可以根据实际情况推荐中标候选供应商。未获得采购人的书面同意,评标委员会不得在招标文件规定之外推荐中标候选供应商，否则，采购人可以不予认可。

3.6 出具评标报告。评标委员会推荐中标候选供应商后，应当向招标采购单位出具评标报告。评标报告应当包括下列内容：

（一）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（二）获取招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（三）评标方法和标准；

（四）开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

（五）评标结果和中标候选供应商排序表；

（六）评标委员会授标建议；

（七）报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字又未另行书面说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

3.7 评标争议处理规则。评标委员会在评审过程中，对于符合性审查、对供应商投标文件做无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则做出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。有不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向招标采购单位书面反映。招标采购单位收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.8 供应商应当书面澄清、说明或者更正。

3.8.1 在评标过程中，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，应当以书面形式（须由评标委员会全体成员签字）要求供应商作出必要的书面澄清、说明或者更正，并给予供应商必要的反馈时间。

3.8.2 供应商应当书面澄清、说明或者更正，并加盖公章或签字确认（供应商为法人的，应当由其法定代表人/单位负责人或者代理人签字确认；供应商为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；供应商为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料，是投标文件的组成部分。

3.8.3 评标委员会要求供应商澄清、说明或者更正，不得超出招标文件的范围，不得以此让供应商实质改变投标文件的内容，不得影响供应商公平竞争。本项目下列内容不得澄清：

（一）按财政部规定应当在评标时不予承认的投标文件内容事项；

（二）投标文件中已经明确的内容事项；

3.8.4 本项目采购过程中，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.8.1-3.8.3的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

**注：评标委员会当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。供应商的投标文件应当要求澄清、说明或者更正的，不得未经澄清、说明或者更正而直接作无效投标处理。**

3.9 低于成本价投标处理。评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.10 招标采购单位现场复核评标结果。

3.10.1 评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，招标采购单位应当组织2名以上的本单位工作人员，在采购现场监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和采购文件对评标结果进行复核，出具复核报告。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）客观评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高畸低的。

存在本条上述规定情形的，由评标委员会自主决定是否采纳招标采购单位的书面建议，并承担独立评审责任。评标委员会采纳招标采购单位书面建议的，应当按照规定现场修改评标结果或者重新评审，并在评标报告中详细记载有关事宜；不采纳招标采购单位书面建议的，应当书面说明理由。招标采购单位书面建议未被评标委员会采纳的，应当按照规定程序要求继续组织实施采购活动，不得擅自中止采购活动。招标采购单位认为评标委员会评标结果不合法的，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

3.10.2 有下列情形之一的，不得修改评标结果或者重新评审：

（一）招标采购单位现场复核时，复核工作人员数量不足的；

（二）招标采购单位现场复核时，没有采购监督人员现场监督的；

（三）招标采购单位现场复核内容超出规定范围的；

（四）招标采购单位未提供书面建议的。

## 4. 评标细则及标准

4.1 本项目采用综合评分法，评分因素详见综合评分明细表。

4.2 综合评分明细表

4.2.1 综合评分明细表按须知表中的相关要求进行价格调整，再参与价格分评审。

4.2.2 综合评分明细表

01包：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分　值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价30%（主要评分因素） | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30。 | / |
| 2 | 商务、技术要求32%（主要评分因素） | 32分 | 完全符合商务、技术要求没有负偏离得32分；低于招标文件要求的（负偏离），一项扣4分，最多扣32分（实质性要求除外）。 | / |
| 3 | 业绩10% | 10分 | 评标委员会根据供应商同类产品销售业绩（2019年1月1日（含）-至递交投标文件截止日）进行评定，每提供一个业绩得1分，最多得10分。 | 供应商需提供类似业绩相对应的合同或中标（成交）通知书复印件，未提供的不得分。 |
| 4 | 项目实施方案14% | 14分 | 针对本项目的招标要求和标准，结合采购人的实际需求，制定项目实施方案，包括但不限于针对本项目1.备货、2.配送、3.到货验收、4.人员配置、5.安全保障措施、6.应急措施方案，本方案满分12分。缺少一项方案或方案中有一项内容错误的扣2分，最多扣12分。投标人提供的方案中有超出以上内容且有利于项目实施的，每有一项加1分，最多加2分。 注：内容错误指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、国家或行业标准错误以及不可能实现的情形等。 | / |
| 5 | 售后服务方案14% | 14分 | 根据投标人提供售后服务方案（内容包括但不限于1.投标人的售后服务电话、2.响应时间、3.现场服务支持能力、4.应急处理方案、5.售后巡检、6.质量保证期限及范围、正品保障承诺）方案，本方案满分112分。缺少一项方案或方案中有一项内容错误的扣2分，最多扣12分。投标人提供的方案中有超出以上内容且有利于项目实施的，每有一项加1分，最多加2分。注：内容错误指存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、国家或行业标准错误以及不可能实现的情形等。 | / |

02包：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| 1 | 报价30%（主要评分因素） | 30分 | 1.以本次最低有效投标报价为基准价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30。2.投标报价以投标人每项单价\*权重的总和计算报价得分。 | / |
| 2 | 商务、技术要求17%（主要评分因素） | 17分 | 完全符合商务、技术要求没有负偏离得17分；低于招标文件要求的（负偏离），一项扣1分，最多扣17分。 | / |
| 3 | 样品20% | 20分 | 样品清单：序号15（实习护士工作服冬装短款长袖上衣+裤装）\*1套提交样品参数及详细要求详见产品要求及样品要求。根据投标人提供的投标产品实物样品质量进行评分，样品最多得20分。1.防潮、防水、全新包装，成品熨烫平整、折叠端庄、表面清洁、不得有油渍、锈渍、灰渍；以上全部符合的得3分，有一项明显缺陷的扣1分，扣完为止。2.整体设计合理，裁制比例均符合行业规范或行业标准，上身试穿效果挺括、垂感好。以上全部符合的得7分，一项有明显缺陷的扣2分，扣完为止。3.制作工艺精细，缝制针眼大小均匀、走线规则、附件牢固，不得有漏缝、缺件、残布、破损、多余线头等。以上全部符合的得7分，一项有明显缺陷的扣2分，扣完为止。4.标识符合样品要求、尺寸合理、内容清晰、稳定性好、效果服帖。以上全部符合的得3分，一项有明显缺陷的扣1分，扣完为止。5.凡是出现下列任一情况的样品评分项得分为0分：a)未送样品b)少送样品c)多送样品d)错送样品 | / |
| 4 | 业绩5% | 5分 | 评标委员会根据供应商同类产品销售业绩（2019年1月1日（含）-至递交投标文件截止日）进行评定，每提供一个业绩得0.5分，最多得5分。 | 供应商需提供类似业绩相对应的合同或中标（成交）通知书复印件，未提供的不得分。 |
| 5 | 项目实施方案14% | 14分 | 针对本项目的招标要求和标准，结合采购人的实际需求，制定项目实施方案，包括但不限于针对本项目备货、配送、到货验收、安装调试、人员配置、安全保障措施、应急措施等内容，方案内容完全满足招标要求并且详细、切实可行的得 14分，每有一项漏项的扣2分，每有一项存在缺陷或不足扣的1分，扣完为止。 | / |
| 6 | 售后服务方案14% | 14分 | 根据投标人提供售后服务方案（内容包括但不限于投标人的售后服务电话、响应时间、现场服务支持能力、应急处理方案、售后巡检、质量保证期限及范围、正品保障承诺）进行综合评审。售后服务方案满足以上要求得14分，每有一项漏项的扣2分，每有一项存在缺陷或不足扣的1分，扣完为止。 | / |

注： 评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

## 5. 废 标

5.1 本次采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构将在中国政府采购网上公告，并公告废标的情形。投标人需要知晓导致废标情形的具体原因和理由的，可以通过书面形式询问招标采购单位。

## 6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选供应商名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选供应商。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

6.2.3 采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，由采购人自主采取公平、择优的方式选择中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购代理机构在中国政府采购网上发布中标公告，并自采购人确定中标之日起2个工作日内向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 招标采购单位不退回投标人投标文件和其他投标资料。

## 7. 评标专家在采购活动中承担以下义务：

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督部门报告评审过程中采购组织单位向评审专家做倾向性、误导性的解释或者说明，供应商行贿、提供虚假材料或者串通、受到的非法干预情况等违法违规行为；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并向采购组织单位书面说明情况；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

## 8. 评标专家在采购活动中应当遵守以下工作纪律：

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由招标采购单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评标因素和评标标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评标过程中和评标结束后，不得记录、复制或带走任何评标资料，除因规定的义务外，不得向外界透露评标内容。

（六）服从评标现场招标采购单位的现场秩序管理，接受评标现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

# 第八章 采购合同

**物资购销合同**

订货单位：（甲方）成都市第三人民医院

供货单位：（乙方）

经甲方委托招标，乙方参加并中选。根据会议情况，双方签订本协议，以资信守履行。

1. 订购产品：详见附件
2. 货日期：按医院指定日期、指定方式一次性/分批次交付。
3. 交货地点：成都市第三人民医院。
4. 运输方式：货运直达送到，交货前的风险由乙方承担。
5. 运费负担：乙方负担运费。
6. 验收：货物送到后，乙方通知甲方验收。甲方在乙方人员在场的情况下，对产品进行验收，验收内容包括产品规格、数量等。如乙方所供货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒签验收合格证明，并有权要求乙方无条件更换；乙方应在甲方提出上述要求后 日内提供符合上述要求的产品。如不能在上述时间内提供产品，甲方有权退货并解除合同，如已支付货款的，要求乙方全额返还货款，并按照合同第八条要求乙方支付违约金。
7. 售后服务：产品质保期 年，乙方接到甲方售后通知后应在 小时内到达现场。涉及零配件更换的 小时内修复；不涉及零配件更换的 小时内修复。
8. 违约责任
9. 本合同签订后，双方均应当按照合同约定履行合同义务。双方均不得无故解除合同，否则因此给对方造成的损失，由违约方全额承担。
10. 乙方每延迟到货一天，按照当批次订单总金额的 0.5% 作为违约金支付给甲方。
11. 结算方式及时间：转账支付。双方于次月10日前根据双方签字确认的有效送货单核对上月的送货总量，核对无误后，乙方根据甲方核对后的数量开具等额有效增值税发票。甲方收到发票后，按甲方的规定进行支付。

乙方指定的收款账户信息为：

户名：

开户行：

账号：

上述账户信息如有变更，乙方应当在变更前及时通知甲方，否则因此造成损失由乙方自行承担。

1. 争议解决方式：凡因履行本合同产生的争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
2. 附则
3. 本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份；
4. 本合同双方盖章后生效，合同有效期两年；
5. 如遇国家政策调整需要，本合同提前终止。

十二、反商业贿赂条款

1. 甲乙双方都清楚并愿意一致严格遵守中华人民共和国反商业贿赂的法律的规定和要求，双方都清楚任何形式的贿赂和贪渎行为都将受到法律惩处。
2. 甲方或乙方均不得向对方或对方经办人或其他相关人员索要、收受、提供、给予协议约定以外的任何利益，包括但不限于，明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，但如该等利益属于行业惯例或通常做法，则需协议中明示。
3. 本条款所称“其他相关人员”是指甲乙方经办人以外的与本合同有直接或间接利益关系的人员，包括但不限于合同经办人的亲友。
4. 如甲方或甲方经办人或其他工作人员违反本条规定，一律按照相关法律法规追究相应责任；如乙方出现违反本条规定，甲方有权拒绝付款、按违纪金额扣减等额货款、直至终止合同，并且永久取消在甲方的销售资格。

甲 方：（签公章） 乙 方：（签公章）

单位名称： 单位名称：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

联系电话： 联系电话：

法定代表人： 法定代表人：

签订日期： 年 月 日

附件：产品清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **规格型号** | **单位** | **单价（元）** | **产地** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
| 货物单价包括但不限于：包含生产、运输、人工、搬运及验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与零配件等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同单价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。 |

# 附件：温馨提示

1.开标后，中标结果公告发布网站为：中国政府采购网

2.中标供应商需在我司指定网站（http://sale.scbid.net）上传有效的采购合同壹份（注意：①注册登录后在采购合同上传界面操作②合同上传咨询电话：028-87797776-714）。

**附件：递交投标文件签收表**

|  |
| --- |
| **递交投标文件签收表** |
| **项目名称：** |  | **招标编号：** |  |
| **开标时间：** |  |  |  | **开标地点：** |  |
| **包号** | **投标人** | **递交时间** | **密封合格与否****（签收人确认）** | **联系方式** | **签收回执确认** | **签收人** |
|  |  |  年 月 日时 分 | □是□否 | 联系人： | 投标人代表签字：  |  |
| 电话： |
| 邮箱： |
|  |  |
| 备注：请以正楷字填写各项目内容，“递交时间”、“联系方式”请在现场签收时填写。我公司将向投标人出具投标文件签收回执，请投标人代表在“签收回执确认”签字确认。 |