## 第二包
伊犁哈萨克自治州友谊医院医用耗材采购项目
第二包：手术器械（手术室2）
序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限制单价（元） | 国产/进口 | 材质 | 产品性能结构及组成 | 注册证适用范围 | 备注
1 | 乳突牵开器 | 16cm活动式3×3钩钝 | 把 | 3 | 2065 | 国产 | 医用不锈钢 | 由两片组成，螺钉连接，尾部为带锁条指圈，头部为扒开带齿钩，有锐钩和钝钩 规格：固定式、活动式 | 用于耳鼻喉科手术时作牵开耳后乳突显露手术视野 | 耳鼻喉科器械
2 | 持针钳 | 22cm细针 | 把 | 3 | 93.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 持针钳由不锈钢材料制成 | 用于夹持缝合针
3 | 整形镊 | 12cm有钩 头宽1.2 | 把 | 3 | 102 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部益合的叶片组成，头部可镇有硬质合金材料 由不锈钢材料制成 | 用于烧伤(整形)手术时夹持组织
4 | 鼻用镊 | 16cm枪形有齿 WD | 把 | 20 | 61.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成，形状为枪形 由不锈钢材料制成 | 用于镊取或分离组织
5 | 手术剪 | 12.5cm弯尖WD | 把 | 3 | 90.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 材质为不锈钢 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 表面哑光处理，术中无反光 | 用于剪切人体组织、皮肤
6 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿(哈氏) | 把 | 20 | 108.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙，关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指器，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 止血钳由不锈钢材料制成， | 用于夹持人体内血管以止血
7 | 鼻剪 | 16cm上介 WD | 把 | 4 | 219.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 材质为不锈钢 由一对中间连接的叶片组成，头部为刃口，尾部为指圈，杆部弯曲 表面哑光处理，术中无反光 规格：下介、中介、上介、尖头、圆头 | 用于剪切鼻腔内软组织
8 | 鼻骨复位器 | 22cm 杆式 双头 | 把 | 1 | 146.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部和柄部组成，为双头式 由不锈钢材料制成 | 用于耳鼻喉科手术时，插入鼻孔，拨动或抬起骨折的鼻骨，使其复位
9 | 鼻中隔咬骨钳 | 对咬 刃宽4 | 把 | 3 | 700 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形，由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织或取样
10 | 鼻骨锤 | 18cm双平面 硬 | 把 | 3 | 187.5 | 国产 | 医用不锈钢/聚四氟乙烯 | 由手柄和锤头组成，锤头分软、硬两种 采用不锈钢材料制成、软锤头采用聚四氟乙烯材料制成 | 用于手术时敲击鼻骨凿
11 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm弯φ2.5 | 把 | 10 | 156.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由吸引头、吸引管、手柄和接头组成，头端呈圆形，由不锈钢材料制成 | 用于耳鼻喉手术中，与吸引装置配合，吸取废液或残渣组织或冲洗手术部位
12 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm弯φ4 | 把 | 10 | 156.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由吸引头、吸引管、手柄和接头组成，头端呈圆形，由不锈钢材料制成 | 用于耳鼻喉手术中，与吸引装置配合，吸取废液或残渣组织或冲洗手术部位
13 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm角弯φ2.5 | 把 | 20 | 156.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由吸引头、吸引管、手柄和接头组成，头端呈圆形，由不锈钢材料制成 | 6805-用于耳鼻喉手术中，与吸引装置配合，吸取废液或残渣组织或冲洗手术部位
14 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm角弯φ4 | 把 | 10 | 156.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由吸引头、吸引管、手柄和接头组成，头端呈圆形，由不锈钢材料制成 | 用于耳鼻喉手术中，与吸引装置配合，吸取废液或残渣组织或冲洗手术部位
15 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式 直尖头 宽3 | 把 | 5 | 1062.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形，由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织
16 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式 上弯45°尖头 宽3 | 把 | 5 | 1062.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形，由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织
17 | 鼻粘膜刀 | 17cm圆 | 把 | 1 | 275 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部、杆部和手柄组成，头端有刃口，杆部分直形和枪形 由不锈钢材料制成 | 用于切割鼻粘膜组织
18 | 鼻粘膜刀 | 19cm镰状尖 | 把 | 2 | 146.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部、杆部和手柄组成，头端有刃口，杆部分直形和枪形 由不锈钢材料制成 | 用于切割鼻粘膜组织
19 | 鼻粘膜刀 | 19cm镰状圆 | 把 | 1 | 146.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部、杆部和手柄组成，头端有刃口，杆部分直形和枪形 由不锈钢材料制成 | 用于切割鼻粘膜组织
20 | 椎板咬骨钳 | 21cm超薄型90°刃宽2.0 | 把 | 1 | 2225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成 头部一般采用不锈钢材料制成 | 供咬切椎板骨骼用
21 | 椎板咬骨钳 | 21cm超薄型110°刃宽2.0 | 把 | 1 | 2225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成 头部一般采用不锈钢材料制成 | 供咬切椎板骨骼用
22 | 椎板咬骨钳 | 21cm超薄型130°刃宽2.0 | 把 | 1 | 2225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成 头部一般采用不锈钢材料制成 | 供咬切椎板骨骼用
23 | 上颌窦探针 | 双头 | 把 | 6 | 335 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部、杆部和手柄组成，由不锈钢材料制成 | 用于耳鼻喉科探测上颌实腔位置
24 | 髓核钳 | 22cm指圈式 直 头宽3 | 把 | 1 | 1475 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成 头部一般采用不锈钢材料制成 | 供颈椎手术时，切除肿瘤、取出髓核及摘除椎间盘和椎体间深部组织用
25 | 髓核钳 | 24cm钳柄式 直 头宽3 | 把 | 1 | 1475 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成 头部一般采用不锈钢材料制成 | 供颈椎手术时，切除肿瘤、取出髓核及摘除椎间盘和椎体间深部组织用
26 | 鼻腔填塞钳 | 18cm角弯 | 把 | 5 | 487.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形，由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织，异物或取样
27 | 扁桃体拉钩 | 双头 带剥离子 | 把 | 8 | 120.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部、杆部和手柄组成 有双头和单头二种 由不锈钢材料制成 | 用于钩取组织或异物或牵拉组织
28 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式 直尖头 宽3.8 | 把 | 10 | 612.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形，由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织
29 | 鼻组织钳 | 12cm盖板式 上弯45°尖头 宽3.8 | 把 | 15 | 612.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形，由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织
30 | 鼻咬切钳 | 15cm盖板式 上弯45°长圆头 宽1.8 | 把 | 8 | 700 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形，由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织
31 | 鼻咬切钳 | 15cm盖板式 直尖头 宽1.8 | 把 | 10 | 700 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形，由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织
32 | 吸引管 | 26cm直φ2 | 把 | 1 | 412.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
33 | 吸引管 | 26cm直φ2.5 | 把 | 1 | 412.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
34 | 吸引管 | 26cm直φ3 | 把 | 1 | 412.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
35 | 口腔开口器 | 麻醉式 左 | 套 | 3 | 810.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 具有迫使或保持下颌张开的支持结构 由不锈钢材料制成 | 用于口腔手术中保持口腔开启
36 | 口腔开口器 | 麻醉式 右 | 套 | 3 | 810.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 具有迫使或保持下颌张开的支持结构 由不锈钢材料制成 | 用于口腔手术中保持口腔开启
37 | 鼻镜 | 手术 直 头长75 | 把 | 5 | 223.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 由两片组成，螺钉连接，有检查用和手术用两种 由不锈钢材料制成 | 供鼻腔检查或手术时撑开鼻腔，显露视野
38 | 乳突牵开器 | 14cm固定式3×3钩钝 | 把 | 3 | 1715 | 国产 | 医用不锈钢 | 由两片组成，螺钉连接，尾部为带锁条指圈，头部为扒开带齿钩，有锐钩和钝钩 规格：固定式、活动式 | 用于耳鼻喉科手术时作牵开耳后乳突显露手术视野 | 神外专科器械
39 | 持针钳 | 18cm细针 | 把 | 15 | 81.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 持针钳由不锈钢材料制成 | 用于夹持缝合针
40 | 鼻用镊 | 16cm枪形有齿 WD | 把 | 6 | 61.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成，形状为枪形 由不锈钢材料制成 | 用于镊取或分离组织
41 | 显微镊 | 20cm枪形 有齿 头宽1.0 | 把 | 6 | 402.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成，由不锈钢材料制成 | 用于显微手术时夹持或分离组织
42 | 显微剪 | 18cm弯H4 指圈柄 | 把 | 6 | 222.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直形和枪形两种形式 显微剪由不锈钢材料制成 | 用于显微手术时精细修剪组织
43 | 显微剪 | 16cm盖板式 | 把 | 1 | 1575 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直形和枪形两种形式 显微剪由不锈钢材料制成 | 用于显微手术时精细修剪组织
44 | 显微镊 | 20cm直有齿 头宽1.0 | 把 | 6 | 402.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成，由不锈钢材料制成 | 用于显微手术时夹持或分离组织
45 | 蝶窦咬骨钳 | 18cm盖板式 90°刃宽3 | 把 | 6 | 3150 | 国产 | 医用不锈钢 | 为枪形 由不锈钢材料制成 | 用于钳取鼻腔内组织
46 | 肿瘤摘除钳 | 20cm管式 φ2.5 | 把 | 1 | 2100 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品由头部、杆部和柄部组成产品表面可制成有镀层或无镀层，有镀层为经电镀(铬)处理 | 供脑外科手术时夹摘颅内肿瘤用
47 | 头皮夹钳 | 17cm 33° | 把 | 10 | 553.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由两片组成，头端有凹凸齿，起夹持作用 头皮夹钳由不锈钢材料制成 | 用于神经外科手术中夹持头皮夹
48 | 弹簧拉钩 | 32cm | 套 | 10 | 618.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 由镊子、弹簧、钢丝、拉钩四部分组成 产品由不锈钢材料制成 | 供牵拉和头皮用
49 | 线锯导引器 | 35cm直 | 根 | 3 | 79.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 是从颅骨孔中引导线锯条的导引装置 线据导引器由不锈钢材料制成 | 用于脑外科手术中引导线锯条
50 | 肿瘤摘除镊 | 24cm长圆口2×4 | 把 | 2 | 1260 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品由一对尾部叠合的叶片组成，头部有齿或无齿 产以不锈钢材料制成 | 用于夹取脑内肿瘤和包膜用
51 | 肿瘤摘除镊 | 24cm碗口 φ3 | 把 | 2 | 1260 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品由一对尾部叠合的叶片组成，头部有齿或无齿 产以不锈钢材料制成 | 用于夹取脑内肿瘤和包膜用
52 | 吸引管 | 27cm简式 直φ1.5 | 把 | 5 | 225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
53 | 吸引管 | 27cm简式 直φ2 | 把 | 10 | 225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
54 | 吸引管 | 27cm简式 直φ2.5 | 把 | 10 | 225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
55 | 吸引管 | 27cm简式 直φ3 | 把 | 10 | 225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
56 | 吸引管 | 22cm简式 直φ3 | 把 | 10 | 211.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
57 | 吸引管 | 22cm简式 直φ4 | 把 | 10 | 211.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 器械采用不锈钢制造 | 用于外科手术时冲洗手术部位和吸引废液
58 | 蛇形牵开器 | 翘板式φ9×450 | 把 | 1 | 8050 | 国产 | 医用不锈钢 | 与脑压板配合使用，用千暂时性分离组织或其他解剖结构，暴露术中接近的内部组织或器官 牵开器由不锈钢材料制成 | 脑外科手术时固定脑压板用
59 | 组织拉钩 | 22cm单头圆弯16(肾窦) | 把 | 4 | 155.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 拉钩为双头 由不锈钢材质制成 | 用于外科手术时钩拉组织，显露手术视野 | 普外专科器械
60 | 组织拉钩 | 同向直角16/折角16 WD | 把 | 6 | 56.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 拉钩为双头 由不锈钢材质制成 | 用于外科手术时钩拉组织，显露手术视野
61 | 组织镊 | 22cm直形 凹凸齿 1.5×2.8 | 把 | 10 | 665 | 国产 | 医用不锈钢 | 由—对尾部叠合的叶片组成，由不锈钢材料制成 | 用于手术中夹持皮肤、筋膜等人体组织用
62 | 硬质合金镶片持针钳 | 26cm直 细针0.3八字杆 | 把 | 10 | 1093.75 | 国产 | 医用不锈钢，硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 由不锈钢材料，硬质合金镶片制成 | 用于夹持缝合针
63 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H15 | 把 | 10 | 206.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙 产品不得在内窥镜下使用，产品采用不锈钢材料制成 | 供外科手术时夹持人体组织或组织内血管，作止血用
64 | 持针钳 | 22cm细针(心脏) | 把 | 10 | 241.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由针喙、关节和钳柄组成 头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 持针钳由不锈钢材料制成 | 用于夹持缝合针
65 | 心脏手术剪 | 18cm显微式 右角弯45° | 把 | 6 | 1126.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口，尾部为指圈 由不锈钢材料制成 | 用于心胸外科剪切组织
66 | 血管钳 | 24cm 单弯H28 | 把 | 10 | 455 | 国产 | 医用不锈钢 | 由针喙、关节和钳柄组成 头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 产品采用不锈钢制造 | 用于夹持人体内血管、组织以止血
67 | 胸腔组织钳 | 24cm海更式 双角弯 弯柄 | 把 | 6 | 612.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 两片组成，头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿鳃后用铆钉连接固定 产品由不锈钢材料制成 | 胸腔组织钳用于用于心胸外科手术中，分离组织，钳夹血管
68 | 硬质合金镶片持针钳 | 20cm直 细针0.3 | 把 | 6 | 796.75 | 国产 | 医用不锈钢，硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 由不锈钢材料，硬质合金镶片制成 | 用于夹持缝合针
69 | 无损伤止血钳 | 22cm直 双齿 弯柄 | 把 | 2 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供夹持动脉残端作止血用
70 | 无损伤止血钳 | 22cm直 1×2齿 弯柄 | 把 | 2 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供夹持动脉残端作止血用
71 | 无损伤腔静脉钳 | 26cm双角弯60°×33 1×2齿 | 把 | 2 | 2372.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供夹持腔静脉作阻断血流用
72 | 无损伤主动脉钳 | 22cm直 1×2齿 | 把 | 2 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供夹持主动脉作阻断血流用
73 | 无损伤主动脉钳 | 15cm双角弯30°×11单齿 | 把 | 2 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供夹持主动脉作阻断血流用
74 | 无损伤侧壁钳 | 16cm双角弯55°×16 1×2齿 | 把 | 1 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供侧壁阻断血流用
75 | 无损伤侧壁钳 | 12.5cm角弯30°×20 1×2齿 | 把 | 5 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供侧壁阻断血流用
76 | 显微止血夹 | 反力式 直L30 网齿 | 把 | 10 | 175 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直头和弯头两种 由不锈钢材料制成 | 用于显微手术中夹持微血管止血
77 | 显微止血夹 | 反力式 直L50 横齿 | 把 | 10 | 175 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直头和弯头两种 由不锈钢材料制成 | 用于显微手术中夹持微血管止血
78 | 显微止血夹 | 反力式 直L70 横齿 | 把 | 10 | 210 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直头和弯头两种 由不锈钢材料制成 | 用于显微手术中夹持微血管止血
79 | 显微止血夹 | 反力式 弯L30 网齿 | 把 | 10 | 175 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直头和弯头两种 由不锈钢材料制成 | 用于显微手术中夹持微血管止血
80 | 显微止血夹 | 反力式 弯L50 横齿 | 把 | 10 | 175 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直头和弯头两种 由不锈钢材料制成 | 用于显微手术中夹持微血管止血
81 | 显微止血夹 | 反力式 弯L70 横齿 | 把 | 10 | 210 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直头和弯头两种 由不锈钢材料制成 | 用于显微手术中夹持微血管止血
82 | 精细剪 | 20cm弯窄头 金圈 | 把 | 10 | 270.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有列口，为口开齿，尾部为指圈 | 用于剪切人体组织、皮肤
83 | 精细剪 | 20cm弯宽头 金圈 | 把 | 10 | 270.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有列口，为口开齿，尾部为指圈 | 用于剪切人体组织、皮肤
84 | 内膜剥离器 | 18cm双头2.0/3.0 | 把 | 2 | 585 | 国产 | 医用不锈钢 | 由剥离头和柄部组成，有双头或单头两种，剥离头有直形、弯形、侧弯形，头端有平产品描述刃、圆刃 采用不锈钢材料制成 | 用于心、胸外科手术时剥离组织用
85 | 剥离器 | 内 φ5/φ3.5 | 把 | 10 | 132.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部和柄部组成 由不锈钢材料制成 | 用于外科手术时剥离或分离粘膜、组织
86 | 剥离器 | 内 φ8/φ6 | 把 | 10 | 132.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部和柄部组成 由不锈钢材料制成 | 用于外科手术时剥离或分离粘膜、组织
87 | 组织镊 | 20cm直形 凹凸齿 1.5×2.8 | 把 | 10 | 665 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头端可镶有硬质合金材料 由不锈钢材料制成 | 用于夹持人体组织或敷料
88 | 组织镊 | 22cm直形 凹凸齿1.5×2.8(钛) | 把 | 10 | 1009.125 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头端可镶有硬质合金材料 由钛合金材料制成 | 用于夹持人体组织或敷料
89 | 组织镊 | 22cm直形 凹凸齿1.8×3(钛) | 把 | 10 | 1009.125 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头端可镶有硬质合金材料 由钛合金材料制成 | 用于夹持人体组织或敷料
90 | 组织镊 | 22cm直形 凹凸齿2.4×3.2(钛) | 把 | 10 | 1009.125 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头端可镶有硬质合金材料 由钛合金材料制成 | 用于夹持人体组织或敷料
91 | 组织镊 | 20cm直形 凹凸齿 3.0×3.4 | 把 | 10 | 665 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头端可镶有硬质合金材料 由不锈钢材料制成 | 用于夹持人体组织或敷料
92 | 小血管剪 | 12.5cm弯尖 金圈 | 把 | 6 | 196.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有习口，尾部为指圈 产品由不锈钢材料制成 | 供剪切人体小血管用
93 | 精细剪 | 25cm弯宽头 金圈 | 把 | 10 | 270.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有列口，为口开齿，尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
94 | 精细剪 | 22cm弯宽头 金圈 | 把 | 10 | 270.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有列口，为口开齿，尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
95 | 止血钳 | 22cm弯全齿H15 | 把 | 10 | 245 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 止血钳由不锈钢材料制成 | 用于夹持人体内血管以止血
96 | 硬质合金镶片持针钳 | 22cm直 细针0.3 | 把 | 10 | 796.75 | 国产 | 医用不锈钢，硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 由不锈钢材料，硬质合金镶片制成 | 用于夹持缝合针
97 | 硬质合金镶片持针钳 | 25cm直 细针0.3 | 把 | 10 | 880.5 | 国产 | 医用不锈钢，硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 由不锈钢材料，硬质合金镶片制成 | 用于夹持缝合针
98 | 硬质合金镶片持针钳 | 30cm直 细针0.3 | 把 | 10 | 1268.75 | 国产 | 医用不锈钢，硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 由不锈钢材料，硬质合金镶片制成 | 用于夹持缝合针
99 | 精细剪 | 12cm弯窄头 | 把 | 6 | 151 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有对口，对口开齿，尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
100 | 持针钳 | 12.5cm细针 | 把 | 5 | 79.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 持针钳由不锈钢材料制成 | 用于夹持缝合针
101 | 显微镊 | 18cm直凹凸齿 头宽1.2(镀金) | 把 | 5 | 1875 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 显微镊由不锈钢或钛合金材料制成 | 用于显微手术时夹持或分离组织
102 | 医用镊 | 12.5cm横齿（解剖）WD | 把 | 5 | 40.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 镊端为环形或横齿 由不锈钢材料制成 | 用于夹持人体组织或医用敷料
103 | 分离结扎钳 | 24cm 90°×14全齿 | 把 | 10 | 450 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 | 供手术时夹持血管或组织用
104 | 分离结扎钳 | 24cm 90°×18全齿 | 把 | 10 | 450 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 | 供手术时夹持血管或组织用
105 | 分离结扎钳 | 28cm 80°×16全齿 | 把 | 10 | 450 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 | 供手术时夹持血管或组织用
106 | 荷包成型器 | 26cm钳式 头长55 | 把 | 5 | 1747.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由左右柄和齿爪构成 由不锈钢材料制成 | 用于消化道、阑尾等手术时做荷包缝线成型
107 | 显微止血夹 | 可调式 直L65 1×2齿 | 把 | 5 | 700 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直头和弯头两种 由不锈钢材料制成 | 于显微手术中夹持微血管止血
108 | 显微止血夹 | 可调式 弯L65 1×2齿 | 把 | 5 | 700 | 国产 | 医用不锈钢 | 有直头和弯头两种 由不锈钢材料制成 | 于显微手术中夹持微血管止血
109 | 无损伤阻断钳 | 12.5cm角弯14°×10 1×2齿 | 把 | 2 | 937.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供夹持动脉、 动脉导管作阻断血流用 | 泌尿专科器械
110 | 无损伤侧壁钳 | 13.5cm双角弯65°×43 1×2齿 | 把 | 2 | 1096.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供侧壁阻断血流用
111 | 无损伤阻断钳 | 15cm角弯10°×14 1×2齿 | 把 | 2 | 937.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品应采用医用不锈钢材料制成 钳子无镀层，镀层为铬（Cr） | 供夹持动脉、 动脉导管作阻断血流用
112 | 组织镊 | 25cm直形 凹凸齿 1.2×2.6 | 把 | 1 | 735 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 由不锈钢材料制成 | 用于夹持人体组织或敷料
113 | 组织镊 | 25cm直形 凹凸齿 1.5×2.8 | 把 | 1 | 735 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 由不锈钢材料制成 | 用于夹持人体组织或敷料
114 | 整形镊 | 12cm无钩 头宽0.7 | 把 | 1 | 219.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 由不锈钢材料制成 | 用于烧伤（整形）手术时夹持组织
115 | 精细剪 | 25cm弯窄头 金圈 | 把 | 1 | 270.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有对口，对口开齿，尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
116 | 显微外科器械消毒盒 | 265×162×28 M0101 | 把 | 1 | 937.5 | 国产 | 医用高分子材料 | 耐高温高压消毒，含盒体盒盖及硅胶垫 | 储存显微外科手术器械
117 | 子宫颈钳 | 22cm弯3×4齿 | 把 | 20 | 210 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳头、钳柄，锁齿和指圈组成 | 用于妇产科手术、固定、牵拉子宫颈 | 妇科专科器械
118 | 分离结扎钳 | 20cm 51×17全齿 | 把 | 8 | 357.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 | 供手术时加持血管或组织用
119 | 阴道拉钩 | 18cm板式平18×75 | 把 | 4 | 160.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部和柄部组成，头部为钩形的手术器械 | 用于妇科手术时对阴道壁向外牵拉，扩大手术视野
120 | 双翼阴道扩张器 | 手术90×34 | 把 | 5 | 76.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由上叶、下叶和手柄组成 | 用于露出阴道内部供检查或手术
121 | 双翼阴道扩张器 | 手术85×32 | 把 | 15 | 76.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由上叶、下叶和手柄组成 | 用于露出阴道内部供检查或手术
122 | 子宫刮 | 28cm锐口6 扁柄 | 把 | 15 | 150 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头、杆和柄组成，头部为匙环形，杆部非柔性，柄部为扁柄 | 用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质
123 | 子宫刮 | 32cm锐口16 八角柄 | 把 | 15 | 178.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头、杆和柄组成，头部为匙环形，杆部非柔性，柄部为八角柄 | 用于刮、擦方式提取或除去子宫内物质
124 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽8 | 把 | 20 | 112 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用. | 用于夹持人体内腔组织和敷料用
125 | 海绵钳 | 24cm弯有齿 头宽14 | 把 | 20 | 135 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用. | 用于夹持人体内腔组织和敷料用
126 | 举宫钳 | 30cm平头 | 把 | 15 | 372.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳头、钳柄、锁齿和指圈组成 | 用于妇产科加持、固定、牵拉子宫
127 | 子宫颈扩张器 | 圆头9 | 把 | 15 | 23 | 国产 | 医用不锈钢 | 圆头探条 | 用于扩张子宫颈
128 | 子宫颈扩张器 | 圆头10 | 把 | 15 | 34.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 圆头探条 | 用于扩张子宫颈
129 | 子宫颈扩张器 | 圆头10.5 | 把 | 15 | 34.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 圆头探条 | 用于扩张子宫颈
130 | 子宫颈扩张器 | 圆头11 | 把 | 15 | 34.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 圆头探条 | 用于扩张子宫颈
131 | 宫内节育器放置叉 | 28cm | 把 | 15 | 17.25 | 国产 | 铜材料 | 宫内节育放置叉由铜材料制成 | 用于宫内节育器放置
132 | 宫内节育器取出钩 | 28cm | 把 | 20 | 17.25 | 国产 | 铜材料 | 钩状器械，由铜材料制成 | 用于宫内节育器取出
133 | 子宫探针 | 28cm直φ3 | 把 | 15 | 17.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 带有刻度尺的细棒 | 用于插入子宫颈内确定子宫的深度
134 | 皮管钳 | 22cm | 把 | 6 | 307.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 | 供输液或输血时加持皮管用 | 胸心外专科器械
135 | 心脏手术剪 | 20cm显微式 右角弯125° | 把 | 1 | 1126.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口 | 用于心胸外科剪切组织
136 | 心脏手术剪 | 20cm显微式 右角弯25° | 把 | 1 | 1126.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口 | 用于心胸外科剪切组织
137 | 无损伤侧壁钳 | 22cm双圆弯70×47 1×2齿 | 把 | 1 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品采用医用不锈钢材料制成 | 供侧壁阻断血流用
138 | 无损伤阻断钳 | 15cm角弯90°×36 1×2齿 | 把 | 1 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品采用医用不锈钢材料制成 | 供夹持动脉、动脉导管作阻断血流用
139 | 无损伤阻断钳 | 16cm角弯55°×38 1×2齿 | 把 | 1 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品采用医用不锈钢材料制成 | 供夹持动脉、动脉导管作阻断血流用
140 | 显微止血夹 | 反力式 直L30 网齿 | 把 | 1 | 175 | 国产 | 医用不锈钢 | 直头，由医用不锈钢材料制成，非无菌提 | 用于显微手术中夹持微血管止血
141 | 显微止血夹 | 反力式 直L70 横齿 | 把 | 1 | 210 | 国产 | 医用不锈钢 | 直头，由医用不锈钢材料制成 | 用于显微手术中夹持微血管止血
142 | 显微止血夹 | 反力式 弯L80 1×2齿 | 把 | 2 | 700 | 国产 | 医用不锈钢 | 弯头，由医用不锈钢材料制成 | 用于显微手术中夹持微血管止血
143 | 神经根拉钩 | 20cm直形 直角弯圆头φ0.3×2.5 | 把 | 1 | 619.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 手动操作的手术器械，有钝形的钩状刀片 | 用于剥离外周神经用
144 | 穿刺器（胸腔） | 12.5*70mm（穿刺锥＋套管） | 套 | 2 | 1500 | 国产 | 医用不锈钢 | 由医用不锈钢材料制成 | 用于胸腔穿刺
145 | 荷包成型器 | 26cm钳式 头长42 | 把 | 2 | 1747.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由左右柄和齿爪构成，由医用不锈钢材料制成 | 用于消化道、阑尾等手术时做荷包缝线成型
146 | 肋骨合拢器 | 齿条长度170mm V形片爪宽14mm长45mm 合拢后两片爪距19毫米 | 把 | 1 | 488.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 由两片手爪、手柄、齿轮、齿条组成 由医用不锈钢材料制成 | 用于心胸外科手术时作肋骨合拢
147 | 肋骨骨膜剥离器 | 25cm平/圆 | 把 | 1 | 178.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由剥离头和柄部组成，双头 由医用不锈钢材料制成 | 用于心胸外科手术时剥离骨膜等组织
148 | 三角肺叶钳 | 20cm直有齿 头宽27 | 把 | 2 | 521.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 两片组成，尾部为带锁止牙指圈，穿鳃后用铆钉连接固定，由医用不锈钢材料制成 | 用于心胸外科手术中，钳夹肺组织用
149 | 组织剪 | 22cm弯WD（综合） | 把 | 2 | 146 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
150 | 组织剪 | 25cm弯WD（综合） | 把 | 2 | 161.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
151 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H9 | 把 | 2 | 206.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由中间连接的两片组成，头部为钳喙 产品不得在内窥镜下使用，产品采用医用不锈钢制成 | 供外科手术室夹持人体组织或组织内血管，作止血用
152 | 骨剪 | 34cm单关节 肋骨无钩 | 把 | 1 | 1000.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，头部和杆部略有弯曲，由医用不锈钢材料制成 | 用于剪断骨、韧带或组织
153 | 淋巴结钳 | 24cm头宽14 | 把 | 2 | 725 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部呈拱形，相对成抱口，顶端相吻合处有竖齿，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 由医用不锈钢材料制成 | 用于手术中夹持淋巴结
154 | 胸腔组织钳 | 24cm海更式 双角弯 弯柄 | 把 | 2 | 612.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 两片组成，头部为弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿鳃后用铆钉连接固定 产品由医用不锈钢制成 | 用于心胸外科手术中分离组织，钳夹血管
155 | 无损伤止血钳 | 24cm角弯 90°×50 1×2齿 | 把 | 2 | 1897.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品采用医用不锈钢制成 | 供夹持动脉残端作止血用
156 | 肋骨牵开器 | 单叶固定式60×52 | 把 | 1 | 1137.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由撑开片、齿条和手柄组成 产品由医用不锈钢材料制成 | 供胸外科手术时作肋骨牵开用
157 | 胸骨牵开器 | 双叶转动式23×28 | 把 | 1 | 2475 | 国产 | 医用不锈钢 | 由撑开片、齿条和手柄组成 产品由医用不锈钢材料制成 | 供胸外科手术时牵开胸骨用
158 | 肩胛骨拉钩 | 50 | 把 | 1 | 734.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 手动操作的手术器械，由医用不锈钢材料制成 | 用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，
159 | 止血钳 | 25cm弯全齿H9 | 把 | 6 | 280 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈 中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 止血钳由医用不锈钢材料制成 | 用于夹持人体内血管以止血
160 | 拔牙钳 | 成人 17# | 把 | 1 | 225 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，可用于拔除下颌智齿 可重复使用 | 供口腔科拔除成人、儿童的牙齿、牙根或切断牙冠用 | 口腔专科器械
161 | 拔牙钳 | 成人 222# | 把 | 2 | 225 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，可以用于拔除下颌磨牙 可重复使用 | 供口腔科拔除成人、儿童的牙齿、牙根或切断牙冠用
162 | 粘固粉调刀 | 1#双头 | 把 | 2 | 37.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由刀头和手柄组成，可以用于调拌粘固粉 可重复使用 | 供口腔科补牙时调合粘固粉、牙托粉用
163 | 牙骨锤 | 15cm金属柄 | 把 | 1 | 100 | 国产 | 医用不锈钢 | 产品描述 由锤头、锤柄组成 非无菌提供，可重复使用 | 用于口腔科手术中敲击牙骨凿
164 | 手术刀柄 | 4# | 把 | 50 | 41.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 配合不同规格刀片使用，有安装手术刀片的插槽头 | 用于切割人体软组织 | 普通器械
165 | 手术刀柄 | 7# | 把 | 50 | 57.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 配合不同规格刀片使用，有安装手术刀片的插槽头 | 用于切割人体软组织
166 | 组织剪 | 14cm直 | 把 | 50 | 59.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
167 | 组织剪 | 16cm直 | 把 | 50 | 63.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
168 | 组织剪 | 20cm直 | 把 | 50 | 77.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
169 | 组织剪 | 18cm弯 | 把 | 100 | 71.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
170 | 组织剪 | 22cm弯 | 把 | 100 | 89.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
171 | 组织剪 | 25cm弯 | 把 | 20 | 101.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
172 | 组织剪 | 18cm弯（综合） | 把 | 30 | 83.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
173 | 组织剪 | 22cm弯（综合） | 把 | 30 | 97.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃口,尾部为指圈 | 用于剪切人体组织
174 | 组织钳 | 16cm 普通 头宽5 | 把 | 50 | 69.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成,头部呈拱形 相对成抱口,顶端相吻合处有坚齿,尾部为指圈,两指圈间有锁止牙,穿鳃后用铆钉连接固定 | 用于手术中夹持皮肤、筋膜等人体组织用
175 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 把 | 30 | 75.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成,头部呈拱形 相对成抱口,顶端相吻合处有坚齿,尾部为指圈,两指圈间有锁止牙,穿鳃后用铆钉连接固定 | 用于手术中夹持皮肤、筋膜等人体组织用
176 | 止血钳 | 22cm弯有钩 | 把 | 20 | 118.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 两片组成，头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿鳃后用铆钉连接固定 | 用于夹持人体内血管以止血
177 | 止血钳 | 24cm弯有钩 | 把 | 20 | 128.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 两片组成，头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿鳃后用铆钉连接固定 | 用于夹持人体内血管以止血
178 | 止血钳 | 22cm直有钩 | 把 | 20 | 118.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 两片组成，头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿鳃后用铆钉连接固定 | 用于夹持人体内血管以止血
179 | 止血钳 | 24cm直有钩 | 把 | 20 | 128.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 两片组成，头部为直形或弯形，尾部为带锁止牙指圈，穿鳃后用铆钉连接固定 | 用于夹持人体内血管以止血
180 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 把 | 200 | 112 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成,头部有齿、无齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用 | 用于夹持人体内腔组织和敷料用
181 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽12 | 把 | 100 | 112 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成,头部有齿、无齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用 | 用于夹持人体内腔组织和敷料用
182 | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 | 把 | 10 | 112 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成,头部有齿、无齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用 | 用于夹持人体内腔组织和敷料用
183 | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽12 | 把 | 10 | 112 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成,头部有齿、无齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙,起夹持固定作用 | 用于夹持人体内腔组织和敷料用
184 | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 把 | 100 | 79.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成,头部有网纹齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙 起夹持固定作用 | 供外科手术时固定帕巾用
185 | 帕巾钳 | 16cm尖头 | 把 | 100 | 97.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成,头部有网纹齿,尾部有指圈,中间穿鳃后用铆钉连接固定,在两指圈间有锁止牙 起夹持固定作用 | 供外科手术时固定帕巾用
186 | 眼用剪 | 10cm弯圆头 | 把 | 20 | 75.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃☐,尾部为指圈 表面哑光处理，术中无反光 | 用于剪切眼内组织
187 | 精细剪 | 18cm弯窄头 金圈 | 把 | 10 | 248.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃☐,尾部为指圈 表面哑光处理，术中无反光 | 用于剪切人体组织
188 | 精细剪 | 20cm弯窄头 金圈 | 把 | 10 | 270.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃☐,尾部为指圈 表面哑光处理，术中无反光 | 用于剪切人体组织
189 | 精细剪 | 18cm弯宽头 金圈 | 把 | 10 | 248.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃☐,尾部为指圈 表面哑光处理，术中无反光 | 用于剪切人体组织
190 | 精细剪 | 22cm弯宽头 金圈 | 把 | 10 | 270.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成 头部有刃☐,尾部为指圈 表面哑光处理，术中无反光 | 用于剪切人体组织
191 | 持针钳 | 18cm粗针 | 把 | 100 | 81.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 | 用于夹持缝合针
192 | 持针钳 | 22cm粗针 | 把 | 50 | 93.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 | 用于夹持缝合针
193 | 持针钳 | 25cm粗针 | 把 | 50 | 107.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 | 用于夹持缝合针
194 | 持针钳 | 20cm粗针 | 把 | 50 | 93.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 | 用于夹持缝合针
195 | 持针钳 | 18cm细针 | 把 | 20 | 81.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 | 用于夹持缝合针
196 | 持针钳 | 20cm细针 | 把 | 10 | 93.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 | 用于夹持缝合针
197 | 硬质合金镶片持针钳 | 20cm直 细针0.3 | 把 | 10 | 796.75 | 国产 | 医用不锈钢/硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 | 用于夹持缝合针
198 | 硬质合金镶片持针钳 | 18cm直 细针0.3 | 把 | 5 | 796.75 | 国产 | 医用不锈钢/硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 | 用于夹持缝合针
199 | 硬质合金镶片持针钳 | 20cm直 细针0.3圆鳃 | 把 | 10 | 796.75 | 国产 | 医用不锈钢/硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 | 用于夹持缝合针
200 | 硬质合金镶片持针钳 | 18cm直 细针0.3圆鳃 | 把 | 5 | 796.75 | 国产 | 医用不锈钢/硬质合金镶片 | 硬质合金镶片持针钳的头部镶嵌高硬度、强耐磨的硬质合金片 与普通持针钳相比，使用寿命提高十倍以上，夹持性能得到显著改善，无扭针滑针，比较适宜精细的血管、神经等手术 | 用于夹持缝合针
201 | 医用镊 | 16cm横齿（敷料） | 把 | 100 | 20 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 镊端为环形或横齿 可重复使用 | 用于夹持人体组织或医用敷料
202 | 组织镊 | 16cm直形 1×2钩 | 把 | 100 | 31.75 | 国产 | 医用不锈钢/硬质合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头端可镶有硬质合金材料 非无菌提供可重复使用 | 用于夹持人体组织或敷料
203 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 把 | 100 | 73.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 可重复使用 | 用于夹持人体内血管以止血
204 | 止血钳 | 14cm弯全齿 | 把 | 200 | 73.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 可重复使用 | 用于夹持人体内血管以止血
205 | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 把 | 300 | 73.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 可重复使用 | 用于夹持人体内血管以止血
206 | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 | 50 | 81.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 可重复使用 | 用于夹持人体内血管以止血
207 | 止血钳 | 16cm直全齿 | 把 | 200 | 73.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 可重复使用 | 用于夹持人体内血管以止血
208 | 止血钳 | 12.5cm直全齿 | 把 | 50 | 73.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，头部有唇头齿，尾部为指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用 可重复使用 | 用于夹持人体内血管以止血
209 | 分离结扎钳 | 26cm 51×17全齿 | 把 | 100 | 450 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供手术时夹持血管或组织用
210 | 分离结扎钳 | 24cm 65×19全齿 | 把 | 50 | 450 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供手术时夹持血管或组织用
211 | 分离结扎钳 | 22cm 55×22全齿 | 把 | 50 | 357.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供手术时夹持血管或组织用
212 | 分离结扎钳 | 22cm 70°×14全齿 | 把 | 10 | 357.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供手术时夹持血管或组织用
213 | 分离结扎钳 | 24cm 90°×14全齿 | 把 | 10 | 450 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供手术时夹持血管或组织用
214 | 分离结扎钳 | 18cm 70°×10全齿 | 把 | 10 | 357.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供手术时夹持血管或组织用
215 | 分离结扎钳 | 22cm 70°×10全齿 | 把 | 10 | 357.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成，尾部为指圈，两指圈间有锁止牙，穿鳃后用铆钉连接固定 分离结扎钳由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供手术时夹持血管或组织用
216 | 荷包成型器 | 26cm钳式 头长42 | 把 | 5 | 1747.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由左右柄和齿爪构成 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于消化道、阑尾等手术时做荷包缝线成型
217 | 组织拉钩 | 同向直角16/折角16 WD | 把 | 40 | 56.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 拉钩为双头 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于外科手术时钩拉组织，显露手术视野
218 | 组织拉钩 | 同向直角16/折角16 | 把 | 40 | 43.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 拉钩为双头 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于外科手术时钩拉组织，显露手术视野
219 | 组织拉钩 | 同向直角/折角 WD | 套X2把 | 30 | 110 | 国产 | 医用不锈钢 | 拉钩为双头 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于外科手术时钩拉组织，显露手术视野
220 | 组织拉钩 | 同向直角/折角 | 套X2把 | 30 | 84.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 拉钩为双头 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于外科手术时钩拉组织，显露手术视野
221 | 腹壁拉钩 | 28cm同向 圆柄式 WD | 把 | 40 | 231.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部、杆部和手柄组成，有双头和单头两种 由不锈钢材料制成，可重复使用 | 用于手术时牵拉组织
222 | 深部拉钩 | 25cm板式 叶宽36×115 | 把 | 40 | 116.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部手柄组成，由不锈钢材料制成，可重复使用 | 用于手术时牵拉组织、皮肤
223 | 精细手术剪 | 12.5cm直尖 金圈（解剖) | 把 | 2 | 196.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于剪切人体组织、皮肤 | 眼科器械
224 | 精细手术剪 | 12.5cm弯尖 金圈（解剖) | 把 | 2 | 196.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于剪切人体组织、皮肤
225 | 小血管剪 | 12.5cm直尖 金圈 | 把 | 2 | 196.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈 产品由不锈钢材料制成，为非无菌提供，可重复使用 | 供剪切人体小血管用
226 | 小血管剪 | 12.5cm弯尖 金圈 | 把 | 2 | 196.875 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈 产品由不锈钢材料制成，为非无菌提供，可重复使用 | 供剪切人体小血管用
227 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 把 | 20 | 71.625 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀才 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于剪切眼内组织
228 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 | 把 | 20 | 75.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀才 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于剪切眼内组织
229 | 手术剪 | 12.5cm直尖 刃口开齿 | 把 | 1 | 137.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈 可重复使用 | 用于剪切人体组织、皮肤
230 | 手术剪 | 12.5cm弯尖 刃口开齿 | 把 | 1 | 137.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为指圈 可重复使用 | 用于剪切人体组织、皮肤
231 | 系线镊 | 8.5cm角弯 | 把 | 10 | 225 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头部有平台 由不锈钢或钛合金材料制成 可重复使用 | 用于眼部手术时夹持缝线
232 | 系线镊 | 8.5cm角弯(钛) | 把 | 20 | 437.5 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头部有平台 由不锈钢或钛合金材料制成 可重复使用 | 用于眼部手术时夹持缝线
233 | 缝线结扎镊 | 11cm直 钩深0.2(钛) | 把 | 20 | 505 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 头部有平台，头端有钩 可重复使用 | 用于眼部手术时夹持缝线
234 | 撕囊镊 | 9.5cm弧形 扁柄(钛) | 把 | 20 | 556.25 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 由不锈钢或钛合金材料制成 可重复使用 | 用于眼科手术时夹持囊肿
235 | 斜视镊 | 右式 带钩 | 把 | 2 | 385.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于眼科手术时夹持组织
236 | 角膜剪 | 弯钝 刃长12 圆孔柄（钛） | 把 | 20 | 1225 | 国产 | 钛合金 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刀刃，尾部为弹簧片 可重复使用 | 用于剪切眼内角膜组织
237 | 膜状内障剪 | 12cm 直 刃长12 | 把 | 2 | 400 | 国产 | 钛合金 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，尾部为弹簧片 由不锈钢或钛合金材料制成 可重复使用 | 用于剪切襄膜组织
238 | 小梁剪 | 12cm弯尖 | 把 | 5 | 350 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，尾部为弹簧片 小梁剪由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供眼科手术时剪切小梁组织用
239 | 显微眼用刀 | 晶体劈核 刃长1 | 把 | 10 | 312.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由刀片和刀柄组成 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 显微眼用刀用于眼科手术时切割组织
240 | 开睑器 | 固定式 露睫(钛) | 把 | 10 | 350 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常有板式、钢丝式、平移式、固定式、旋杆式 开睑器由不锈钢材料或钛合金材料制成 可重复使用 | 用于眼科手术或检查时撑开眼睑
241 | 显微眼用持针钳 | 12.5cm弯 圆柄 | 把 | 20 | 312.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳喙、关节和钳柄组成 由不锈钢或钛合金材料制成 可重复使用 | 用于眼科手术时夹持缝针
242 | 眼用测量规 | 量规 单面刻度 弯 | 把 | 10 | 250 | 国产 | 医用不锈钢 | 有单面刻度，由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于眼科手术时测距
243 | 晶体线环 | 普通式 3×8 | 把 | 1 | 125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由环形头部和柄部或针座组成 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于眼科手术时将切碎的晶体从囊中取出
244 | 整形镊 | 14cm无钩 头宽0.8 WD | 把 | 5 | 61.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成，头部可镶有硬质合金材料 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于烧伤(整形)手术时夹持组织
245 | 整形镊 | 14cm有钩 头宽1 WD | 把 | 5 | 61.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成，头部可镶有硬质合金材料 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于烧伤(整形)手术时夹持组织
246 | 鼻用镊 | 14cm 枪形有齿 WD | 把 | 2 | 61.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成，形状为枪形 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于镊取或分离组织
247 | 角膜固定镊 | 11cm 弯 有锁(钛） | 把 | 2 | 400 | 国产 | 钛合金 | 由一对尾部叠合的叶片组成 采用不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于眼科手术时夹持角膜组织
248 | 睑板腺囊肿镊 | 9cm圆环形 φ12 | 把 | 1 | 87.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对尾部叠合的叶片组成 可重复使用 | 用于眼科手术时夹持睑板囊肿
249 | 显微眼用持针钳 | 11.5cm弯 扁柄(钛) | 把 | 20 | 625 | 国产 | 钛合金 | 由钳喙、关节和钳柄组成 可重复使用 | 用于眼部手术时夹持缝针
250 | 耳用吸引管 | 9cm上弯φ1.5 | 把 | 2 | 222.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由管身和接头组成，管状形式 产品不得在内窥镜下使用，为非无菌提供，可重复使用 | 供耳科手术时吸液及冲洗用
251 | 鼻镜 | 检查 直 头长28(无柄花) | 把 | 1 | 128.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 由两片组成，螺钉连接，有检查用和手术用两种 可重复使用 | 供鼻腔检查或手术时撑开鼻腔，显露视野
252 | 皮肤拉钩 | 16cm钩叶6×15 | 把 | 1 | 248.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由手柄和拉钩组成，拉钩有单头和双头之分 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于外科手术时钩拉组织或皮肤，显露手术视野
253 | 显微眼用钩具 | 14cm眼睑 头宽4/5.5 | 把 | 1 | 116.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钩和柄部组成，可为单头或双头 由不锈钢材料制成 非无菌提供，可重复使用 | 用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织
254 | 显微眼用钩具 | 18cm眼眶 头宽20 | 把 | 1 | 116.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钩和柄部组成，可为单头或双头 由不锈钢材料制成 非无菌提供，可重复使用 | 用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织
255 | 显微眼用钩具 | 16cm眼袋 头宽4.5 | 把 | 1 | 116.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钩和柄部组成，可为单头或双头 由不锈钢材料制成 非无菌提供，可重复使用 | 用于眼科手术时钩线和牵拉眼部组织
256 | 骨锉 | 25cm枪形 节距1.2圆头 | 把 | 6 | 168.75 | 国产 | 医用不锈钢 | 电锉身和手柄组成 骨锉有单头和双头之分，锉面分单面和双面两种 可重复使用 | 用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端 | 骨科器械
257 | 骨锤 | 22cm球平面 270g | 把 | 6 | 178.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 电锉身和手柄组成 骨锉有单头和双头之分，锉面分单面和双面两种 可重复使用 | 用于骨科手术时手术锉削骨骼、锉平骨断端
258 | 椎板拉钩 | 板式尖头60×23 | 把 | 6 | 116.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 手动操作的手术器械，可重复使用 | 用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
259 | 椎板拉钩 | 板式尖头80×32 | 把 | 6 | 116.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 手动操作的手术器械，可重复使用 | 用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
260 | 椎板牵开器 | 17cm固定式 单钩 直角弯H40 | 把 | 6 | 850 | 国产 | 医用不锈钢 | 手动操作、自锁式手术器械 可重复使用 | 用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
261 | 椎板牵开器 | 30cm活动式 5×5钩 直钝 | 把 | 6 | 1715 | 国产 | 医用不锈钢 | 手动操作、自锁式手术器械 可重复使用 | 用于显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤
262 | 颅骨牵引器 | 21cm固定钉定位 | 把 | 2 | 625 | 国产 | 医用不锈钢 | 自锁式结构，用于暂时性分离、复位颅骨组织 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 供颈椎骨折脱位时作颅骨牵引、钻孔定位和定向用
263 | 钢丝剪 | 17cm双关节 角弯圆头 | 把 | 4 | 1312.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，可装备有弹簧装置，便于打开剪刀颚 可重复使用 | 用于剪断钢丝或扎丝
264 | 钢丝剪 | 18cm单关节 尖头 | 把 | 6 | 555 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，可装备有弹簧装置，便于打开剪刀颚 可重复使用 | 用于剪断钢丝或扎丝
265 | 钢丝剪 | 22cm单关节 老虎头 | 把 | 6 | 555 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，可装备有弹簧装置，便于打开剪刀颚 可重复使用 | 用于剪断钢丝或扎丝
266 | 钢丝剪 | 47cm双关节 圆头 | 把 | 10 | 1687.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部为刀刃，可装备有弹簧装置，便于打开剪刀颚 可重复使用 | 用于剪断钢丝或扎丝
267 | 骨凿 | 28cm角弯 圆刃 宽10(圆柄) | 把 | 2 | 252.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 由柄部和刀头组成，刀头是锋利刃口 不用于脊柱 骨凿刀头由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于骨科手术时凿骨
268 | 骨凿 | 17cm直 圆刃 宽6(四方柄) | 把 | 3 | 135.125 | 国产 | 医用不锈钢 | 由柄部和刀头组成，刀头是锋利刃口 不用于脊柱 骨凿刀头由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于骨科手术时凿骨
269 | 咬骨钳 | 24cm双关节 角弯15°刃3无角柄 | 把 | 10 | 1187.5 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳柄、钳头、弹簧片和轴螺钉组成 可重复使用 | 用于咬除死骨或修整骨残端
270 | 髓核钳 | 18cm钳柄式 直 头宽3 | 把 | 10 | 1475 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳柄、钳头、弹簧片和轴螺钉组成 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于咬除死骨或修整骨残端
271 | 髓核钳 | 18cm钳柄式 上弯 头宽3 | 把 | 6 | 1475 | 国产 | 医用不锈钢 | 由钳柄、钳头、弹簧片和轴螺钉组成 由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于咬除死骨或修整骨残端
272 | 椎板咬骨钳 | 21cm普通型110°刃宽1.0 | 把 | 6 | 2225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成 头部一般采用不锈钢材料制成 非无菌提供，可重复使用 | 用于骨科手术中咬除组织或息肉
273 | 椎板咬骨钳 | 21cm普通型110°刃宽2.0 | 把 | 6 | 2225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成 头部一般采用不锈钢材料制成 非无菌提供，可重复使用 | 用于骨科手术中咬除组织或息肉
274 | 椎板咬骨钳 | 21cm普通型110°刃宽3.0 | 把 | 6 | 2225 | 国产 | 医用不锈钢 | 通常由钳柄、钳头、弹簧片和鳃轴螺钉组成 头部一般采用不锈钢材料制成 非无菌提供，可重复使用 | 用于骨科手术中咬除组织或息肉
275 | 骨剪 | 18cm单关节 直 | 把 | 6 | 1350 | 国产 | 医用不锈钢 | 由一对中间连接的叶片组成，头部有刃口，头部和杆部略有弯曲，由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于剪断骨、韧带或组织
276 | 骨刮匙 | 25cm直 匙形 头宽6 | 把 | 6 | 320 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头杆部和柄部组成 在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的 头、杆由不锈钢、柄由不锈钢、铝或胶术材料制成 可重复使用 | 用于刮除病灶、窦道内的瘾痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等
277 | 骨刮匙 | 16cm 直 碗形/匙形 头宽φ4/5 | 把 | 6 | 186 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头杆部和柄部组成 在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的 头、杆由不锈钢、柄由不锈钢、铝或胶术材料制成 可重复使用 | 用于刮除病灶、窦道内的瘾痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等
278 | 骨刮匙 | 28cm前弯30°匙形 头宽2 | 把 | 6 | 286.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头杆部和柄部组成 在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的 头、杆由不锈钢、柄由不锈钢、铝或胶术材料制成 可重复使用 | 用于刮除病灶、窦道内的瘾痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等
279 | 骨刮匙 | 28cm前弯30°匙形 头宽3 | 把 | 6 | 286.25 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头杆部和柄部组成 在近端有手柄，远端为具锋利边缘的匙形凹尖，也可以是双端的 头、杆由不锈钢、柄由不锈钢、铝或胶术材料制成 可重复使用 | 用于刮除病灶、窦道内的瘾痕、肉芽组织，以及骨腔和潜在腔隙的死骨或病理组织等
280 | 骨膜剥离器 | 27cm直角/弯 弹性 | 把 | 10 | 286 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分 骨膜剥离器的头部由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织
281 | 骨膜剥离器 | 28cm弯圆刃 重切削型 刃宽20 | 把 | 6 | 290.375 | 国产 | 医用不锈钢 | 由头部和柄部组成，柄的顶端为椭圆形或弧形的片状板，其刃有锐性和钝性之分 骨膜剥离器的头部由不锈钢材料制成 可重复使用 | 用于剥离附着于骨面上的骨膜及软组织
282 | ZT025R甲状腺拉钩 | 117，10×23/10×35 | 把 | 10 | 25.67 | 国产 | 不锈钢制品 | 117，10×23/10×35 | 用于钩取组织、异物或牵拉组织
283 | ZA117R不锈钢服药杯 | 50ml | 个 | 100 | 13.59 | 国产 | 不锈钢制品 | 直径50ml | 非医疗器械
284 | ZS504R不锈钢药杯 | 50×50 | 个 | 50 | 24.16 | 国产 | 不锈钢制品 | 直径50、高50 | 非医疗器械
285 | ZS523R不锈钢换药碗 | Ф160 | 个 | 100 | 43.79 | 国产 | 不锈钢制品 | 直径160 | 非医疗器械
286 | ZS566R不锈钢洗涤盆 | Ф240×100，加厚型 | 个 | 50 | 154.02 | 国产 | 不锈钢制品 | 直径240、深100，加厚型 | 非医疗器械
287 | ZS549R不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 个 | 100 | 42.28 | 国产 | 不锈钢制品 | 190×115×25，浅型 | 非医疗器械
288 | ZS461R不锈钢镊子筒 | 64×150，有盖，中号 | 个 | 150 | 69.46 | 国产 | 不锈钢制品 | 64×150，有盖，中号 | 非医疗器械
289 | ZS529R不锈钢带盖消毒盘 | 200×110×50，8寸，有孔 | 套 | 2 | 131.37 | 国产 | 不锈钢制品 | 200×110×50，8寸，有孔 | 非医疗器械
290 | ZS350R不锈钢纱布罐 有盖 | 160×154 | 个 | 2 | 134 | 国产 | 不锈钢制品 | 直径120ml | 非医疗器械
291 | ZS351R不锈钢纱布罐 有盖 | 140×140 | 个 | 2 | 126 | 国产 | 不锈钢制品 | 直径140ml | 非医疗器械
292 | ZS352R不锈钢纱布罐 有盖 | 120×120 | 个 | 2 | 83 | 国产 | 不锈钢制品 | 直径160ml | 非医疗器械
293 | 不锈钢换药碗 | Ф120 | 个 | 50 | 32 | 国产 | 不锈钢制品 | 直径120ml | 非医疗器械