采购项目技术、服务内容条款
及其他商务要求

一、项目概述

本项目共1个包，采购十三幼2022年维修改造服务商一名。

二、技术服务要求

1、施工组织设计方案应满足国家现行强制性技术规范。供应商应在其他响应文件中对工程项目的施工质量、工期及后期售后服务作出详细、完整的承诺，格式不限。

2、质量要求：按业主单位提供的有关工程量清单和相关要求进行施工，达到或超过国家规范和相关质量要求，符合国家及行业验收合格标准。

3、材料要求：成交供应商应按响应文件的相应产品送到采购人指定地点，所有材料均为符合国家质检部门及生产厂商的质量要求的货物。

4、安全责任：工程在运输、安装、施工、调试、验收合格之前的整个工程活动期间，在工程实施地点范围内，所有安全责任均由成交供应商负责。

5、供应商应具有完成本项目所具备的人员、设备、履约能力。

6、本项目为包工包料，报价包含材料费、人工费、机械费、管理费用、税费、安全文明费等所有费用。

三、商务要求

1、施工地点：十三幼花城、悦水分园内。

2、工期：合同签订生效后30日历天，并交付验收。

3、缺陷责任期（质保期）：参照《建筑工程质量管理些例》执行，文件中未涉及的工程竣工验收合格后1年。

4、若本项目需要报规报建工作由承包方全权负责，发包方配合。

5、本项目采用固定总价合同，工程清单范围内均属于本次报价范围，成交后总价不予调整。

6、付款方式和条件：合同签订后15个工作日内甲方支付乙方合同价款的30%，工程竣工后支付进度款至合同款的50%，尾款经审计后甲方向教育局请款到帐后15天内付至竣工审核结算价款的97%，剩余竣工审核结算价款的3%为该工程质保金。

7、验收不合格，由供应商自行承担相关费用。