采购人需求

哈尔滨工业大学信息化校园专项

物联网业务支撑平台一期项目（软件类）

招标要求

招标人：哈尔滨工业大学

2022年6月

目 录

第一章 项目基本情况	2

第二章 项目技术需求	3

一、项目概况	3

1、建设目标	3

2、预期的建设效果	3

二、项目需求描述	4

三、项目技术要求	5

1、总体要求	5

2、关键技术指标	6

3、对项目技术架构和技术实现途径的要求	15

4、项目验收及质保期	16

5、付款方法和条件	16

6、售后维护要求	16

四、项目与学校信息化总体框架兼容的要求	17

1、系统对接要求	17

2、对系统扩展性的要求	19

3、对系统安全性的要求	19

4、对系统部署方式的要求	21

5、对相关文档和交付物的要求	21

五、技术情报和资料的保密要求	22

第三章 评标办法和评审依据	23

项目基本情况

1、招标项目名称：物联网业务支撑平台一期项目

2、招标采购内容：物联网业务支撑平台

3、项目建设期：合同签订后45日内交付所有功能并接受验收

4、项目联系人:姓名：金老师

5、招标方式：公开招标

6、项目预算：88万元

项目技术需求

一、项目概况

1、建设目标

随着我校物联网设备和业务系统越来越多，场景越来越丰富，如何依托物联网技术、校园IPv6环境，在教学、科研、校园生活环境中融入物联网应用，将是下一代信息化校园的核心技术体现，结合我校实际情况，物联网平台需要整合校园视频监控系统、一卡通系统、水电热管网系统，将教学设备、资产设备、管网等更多资源接入网络，利用物联网技术对资源进行监测和管理，面向学校教学、科研和服务，建立节能、低耗、绿色、智能的教学业务管理和行政管理的信息化、网络化平台。实现智慧教室、智慧车辆管理、智慧寝室、智慧节能的相关管理信息支持整合到校级业务主题库中，形成对全校物联网信息的统一管理与服务，一期平台建设后能够实现以下目标：

（1）统一的终端接入平台

实现所有物联网应用终端提供的统一的数据接入方案，数据接入支持多种通讯设备、通讯协议。

（2）统一的数据交换平台

提供统一的“数据交换平台”，通过中间件作为粘合剂连接各种业务相关的异构系统、应用以及数据源，满足重要系统之间无缝共享和交换数据的需要。

（3）统一的门户支撑平台

提供一个灵活、规范的信息组织管理平台和全网范围的网络协作环境，实现集成的信息采集、内容管理、日志查看等，能够直接组织各类共享信息和内部业务基础信息，面向不同使用对象，通过后台技术实现个性化服务，实现信息整合应用。

2、预期的建设效果

本次建立的物联网业务支撑平台能够借助多样化的信息手段，获取丰富的校园数据信息，为提升学校综合服务能力提供支持，台建设效果如下：

- 合规性接入

实现我校物联网终端的标准化和合规化接入，提供标准的通讯协议接口和物联网接入业务流程。

- 物联网敏捷部署

实现我校物联网应用场景的快速部署、重构和迁移，基于感知层的任意网络连接方式的快速接入，满足物联网应用的敏捷性需要。

- 可视化管理和监控

实现我校物联网终端的可视化管理，包括终端类型、终端状态、监控报警和终端集中管理。

- 物联网数据采集和分析

实现我校物联网数据的采集和分析，并基于数据和校内服务需求进行定制化的数据价值展示。

- 统一门户

实现统一门户是对所有行业平台、认证权限、报表功能的统一管理门户。

二、项目需求描述

建设统一物联网业务支撑平台，平台采用私有云方式部署在数据中心，要求人管界面和物管界面分离解耦，分别部署在校园网和综合接入网，对现有物联网系统智能终端进行集中管理，并为业务系统提供数据和接口支撑，平台能够整合多个系统数据进行展示，挖掘数据价值，实现联动展示；

采用通用物联网平台，由终端接口模块，业务处理模块，应用适配模块，门户管理系统组成；

1、终端接口模块

终端接口模块，整合、梳理M2M通信协议、行业通信协议、私有通信协议、其他可扩展通信协议，对接收到的大量各类数据进行辨识、分发，以及报警分析等预处理，为校园物联网的所有接入设备，提供的统一的数据接入方案。

2、业务处理模块

业务处理模块作为粘合剂连接各种业务相关的异构系统、应用以及数据源，满足重要系统之间无缝共享和交换数据的需要。

3、应用适配模块

应用适配模块，为上层的物联网智慧应用提供统一、可靠、标准化的数据、连接和遥控服务，依靠规范的数据传输/交换协议，在接收到业务处理模块的上传数据，根据数据的业务类型及终端唯一序列号，将相应数据分发的所需的应用系统中，是应用系统可以对数据进行逻辑处理并展示给用户查看、分析。同时可以接收各应用系统的遥控命令，根据终端的唯一序列号进行指令分发，实现对智能终端的远程控制。

4、门户系统

校园物联网业务支撑平台的门户管理系统，遵循构件化、模块化、标准化、可扩展、可复用的技术架构，提供一个统一、灵活、规范的信息组织管理平台和全网范围的网络协作环境，实现集成的信息采集、内容管理、信息搜索，能够直接组织各类共享信息和内部业务基础信息，面向不同使用对象，通过门户技术实现个性化服务，从而实现信息整合应用，以满足物联网应用未来的数据扩展和业务发展。

提供一个满足先进性、高性能、扩展性的综合性物联网使能平台，并提供基于数据价值的定制化开发服务。

三、项目技术要求

1、总体要求

项目实施的基本原则：投标的产品知名度高，性能卓越，性价比高，投标人项目实施经验丰富，在业界有良好的声誉。

总体技术要求：

投标人需了解哈尔滨工业大学现有的物联网和校园网网络拓扑结构，并根据提出的需求提供方案，并做部署工作。

所有投标人均须完全遵守项目总体要求，并明确应答方案。

（1）覆盖全行业的物联网终端配置和协议适配。物联网终端属于传感网络层和传输网络层的中间设备，也是物联网的关键设备，通过他的转换和采集，能将各种外部感知数据汇集和处理，并将数据通过各种网络接口方式传输到互联网中。

（2）覆盖全通信链路的物联网终端接入点配置。需要根据物联网终端所支持的通信链路进行接入配置。在平台中，可将接入点类型分为无线网络接入、公网接入、VPN接入和其它专线接入几种类型，进行参数配置，配置完成后可在线进行链路连通性测试。

（3）业务和应用配置，物联网业务涉及各个行业，包括监测型应用和监控类应用，涉及的传感数据类型多种多样，包括普通监测数据、二进制数据和流媒体数据等，因此需要根据业务特点配置物联网终端的传输数据包格式，业务配置完成后可实时在线获取数据以验证数据的合法性和正确性。

（4）UI配置，平台预置丰富的二次开发接口，支持校园其它应用系统对数据的存取，除此之外，还支持与当前成熟BI解决方案的集成，进行在线数据分析。

（5）支持将数据快速扩展到智能手机终端，平台采用Push技术将业务数据及数据规则以开放接口的方式推送到手机终端，在手机终端自动实现数据的查询和展示。

（6）高性能，满足百万级物联网终端接入量

（7）扩展性，具备对主流物联网终端接入能力和协议对接

（8）可视化，能够实现终端的可视化监控

（9）经济性和实用性，完全从目前的应用需求出发，设计既能够满足目前的应用需求又能面向未来的应用需求升级的网络系统方案，同时又要保证提供服务时的经济性。在满足系统功能要求的前提下，尽量降低建设成本，考虑今后升级时设备的可持续使用，保护用户投资。

2、关键技术指标

| 平台基本要求 | 1）★平台采用私有云本地部署，具备完整的API接口，能够与感知层和数据层设备或平台对接。 |
| --- | --- |
|  | 2）★平台接入终端数量、终端类型和平台功能不受授权限制，质保期内所有功能免费提供使用和升级。 |
|  | 3）★平台具备完整的IPV6功能，能够实现IPV6终端管理。 |
|  | 4）★平台提供接口对接服务，质保期内免费提供不受限制的物联网终端接口对接服务。 |
|  | 5）★平台具备定制开发能力，提供不少于300人天的驻场定制开发服务。 |
| 工作台分级管理 | 1）★支持工作台界面，工作台以全平台为视角展示所有租户、设备的总体情况，要求提供系统功能截图和相关说明。 |
|  | 2）支持租户工作台界面，能够以租户为视角展示该租户的基本信息及租户下部分业务的信息，包括设备状况、项目总体情况等，要求提供系统功能截图和相关说明。 |
| 终端支持 | 1）支持固定终端数据采集，支持通过可靠的外部供电和可靠的有线数据链路，检测各种固定设备、仪器或环境的信息。 |
|  | 2）支持移动终端数据采集，支持无线数据链路进行数据的传输，检测如图象、位置、运动设备的某些物理状态等。 |
|  | 3）支持手持终端数据采集，支持通过无线进行及时传输。 |
|  | 4）支持以太网终端，WIFI终端，2G/3G/4G/5G终端等不同传输类型。 |
|  | 5）支持单一功能终端和通用智能终端数据采集，能够实现所有终端通过统一的方式实现接入，所有传输协议和数据格式通过统一的方式实现解析和处理，所有终端采用统一的方式实现配置。 |
| 系统接口集成 | 1）覆盖全行业的物联网终端配置和协议适配，能够通过平台转换和采集，将各种外部感知数据汇集和处理，并将数据通过各种网络接口方式传输到互联网中。 |
|  | 2）覆盖全通信链路的物联网终端接入点配置，能够根据物联网终端所支持的通信链路进行接入配置。在平台中，可将接入点类型分为无线网络接入、公网接入、VPN接入和其它专线接入几种类型，进行参数配置，配置完成后可在线进行链路连通性测试。 |
|  | 3）支持业务和应用配置，包括监测型应用和监控类应用，传感数据类型包括普通监测数据、二进制数据和流媒体数据等，根据业务特点配置物联网终端的传输数据包格式，业务配置完成后可实时在线获取数据以验证数据的合法性和正确性。 |
|  | 4）支持UI配置，平台预置丰富的二次开发接口，支持校园其它应用系统对数据的存取，支持与当前成熟BI解决方案的集成，进行在线数据分析。 |
| 系统模块 | 1）平台具备终端接口模块，能够整合M2M通信协议、行业通信协议、私有通信协议、其他可扩展通信协议，对接收到的大量各类数据进行辨识、分发，以及报警分析等预处理，为校园物联网的所有接入设备，如：视频采集摄像头、RFID、智能水表、智能电表、智能燃气表、门控、梯控、空调、阀门、智能控制设备、数采仪等设备，终端接口模块负责接收，通过辨识、注册、解析、转译，将终端的唯一序列号和采集数据统一的汇集上传到业务处理中心，或接收业务处理中心的命令转发至终端进行执行。 |
|  | 2）平台具备业务处理模块，能够与各个业务相关的异构系统、应用以及数据源对接，能够无缝共享和交换数据。 |
|  | 3）平台具备应用适配模块，为上层的物联网智慧应用提供统一、可靠、标准化的数据、连接和遥控服务，依靠规范的数据传输/交换协议，在接收到业务处理模块的上传数据，根据数据的业务类型及终端唯一序列号，将相应数据分发的所需的应用系统中，应用系统可以对数据进行逻辑处理并展示给用户查看、分析。同时可以接收各应用系统的遥控命令，根据终端的唯一序列号进行指令分发，实现对智能终端的远程控制。 |
| 门户管理系统 | 1）支持一站式访问，用户可直接方便调用、访问门户系统下的功能模块、数据单元和应用资源。 |
|  | 2）支持数据层抽取整合，可直接从原分散资源系统中按用户需要分类抽取所需源数据，自动处理所有相关信息关系数据。 |
|  | 3）个性化用户界面：能针对每一个用户的特定的信息需要，定制出完全个性化的用户界面，直接阅读，处理个性化的信息内容。 |
|  | 4）支持多应用无缝集成，能够将已建的各独立的异构分散的应用系统在不破坏原系统的情况下，集成为共享级、提升级的统一应用系统。 |
|  | 5）具备高度的可扩展性，能适应人员和部门的调整变化，满足业务调整和扩展的要求。 |
|  | 6）具备安全可靠的保障，能够通过安全机制保证数据的机密性及完整性，保障业务的正常运转。 |
|  | 7）支持基础信息管理，平台需提供对系统基础信息的管理功能，用于对平台系统的基础信息进行管理，包括，组织框架信息、用户账号信息、信息发布和网站维护等。 |
|  | 8）支持终端行业管理，平台能够提供对终端设备行业分类的管理功能。包括终端行业基本信息和终端行业分类。 （1）终端行业基本信息，包括行业的名称、业务类型、用途、管理部门、附加信息描述。 （2）终端行业分类，能够根据终端行业的信息，添加终端设备的类型。 |
|  | 9）支持终端厂商管理，平台能够提供对终端厂商的基本信息和账户的管理功能，包括基本信息维护和账户及权限管理。 （1）厂商信息维护，支持终端厂商的基本信息包括：终端厂商的名称、级别、网址、联系人、联系地址、固定联系电话、移动联系电话、传真号码、附加信息描述、开户行、开户行帐号、企业代码、状态、生效时间、失效时间等。 （2）账户及权限管理，支持和终端厂商人员登录本平台所使用的账户管理，账户信息包括账户的名称、状态、登录次数、上次登录时间等信息。账户是终端厂商管理人员登录平台终端厂商服务门户的身份标识，一个终端厂商可包括多个账户，创建终端厂商时创建一个缺省的账户。 |
|  | 10）支持和终端管理，平台能够提供对终端设备基本信息和状态的管理功能。包括终端基本信息和总管状态管理。 （1）终端基本信息管理，包括终端生产厂家、终端型号、终端序列号、终端注册状态（已注册、已注销）、物联网客户信息。终端生产厂家、终端型号、终端序列号等信息 （2）终端状态管理，终端的状态分为：工作状态、故障状态、退出状态、禁止状态等。终端通过平台的鉴权即进入工作状态，未通过鉴权就进入禁止状态，长时间不能提供业务判定为故障状态。终端通过平台的鉴权后，处于工作状态，可以向平台发送数据也可以接收信息；终端在工作过程中，定时向平台发送连接检查信息，内容包括位置信息、信号强度、运行情况、通信方式等信息，平台接收后向终端回送连接检查响应。平台向应用平台提供终端状态查询的接口。 |
|  | 11）支持终端配置，支持将传感网络层和传输网络层的中间设备，通过平台的转换和采集，将各种外部感知数据汇集和处理，并将数据通过各种网络接口方式传输到互联网中。 |
|  | 12）支持接入管理，能够根据物联网终端所支持的通信链路进行接入配置。在平台中，可将接入点类型分为无线网络接入、公网接入、VPN接入和其它专线接入几种类型，进行参数配置，配置完成后可在线进行链路连通性测试。 |
|  | 13）支持业务管理，支持监测型应用和监控类应用，包括监测数据、二进制数据和流媒体数据等，因此需要根据业务特点配置物联网终端的传输数据包格式，业务配置完成后可实时在线获取数据以验证数据的合法性和正确性。 |
|  | 14）支持应用管理，应用管理子系统对接入的应用平台进行管理，包括：应用平台接入信息管理、应用平台权限管理和应用平台故障管理。 （1）应用平台接入信息包，包括应用平台类型（第三方应用平台、自有业务应用平台）、应用平台接入状态（允许接入、禁止 ）、应用平台设备代码、接入密码、业务代码、应用平台维护人员联系信息（联系电话、接收短信的手机号、Email地址）。应用平台的接入信息由管理员进行添加、修改。 （2）应用平台权限管理，应用平台接入应用管理子系统可调用的接口操作，管理员通过操作界面根据应用平台的需要为应用平台分配权限。 （3）应用平台故障管理，检测到应用平台出现故障时，能够将异常信息保存在平台，将异常信息通过手机短信或Email的方式及时告知应用平台的维护人员。管理员通过平台提供的操作界面查询应用平台的故障详细信息。 |
| 数据管理 | 1）支持系统级数据管理 （1）数据元管理：能够对数据元的管理，包括建立、变更、版本控制等。 （2）数据库监控与维护：提供对关键数据库状态的分析监控功能，利用多种发布渠道在事件发生时及时向系统管理员发出警告信息 |
|  | 2）支持业务级数据管理 （1）数据清理：可快速清理无用的业务信息与垃圾数据 （2）数据检查与调整：根据系统定义的错误排查策略或依据用户指定的条件范围检索出发生错误的数据，并使用户在此范围内对数据进行相应的调整。用户调整的数据范围和内容必须在应用系统允许的规则范围内，这一约束应通过应用级配置实现，以保障数据调整的合法性和正确性。 |
|  | 3）支持数据分析，平台提供统计报表功能。通过联机分析、专业分析和网络数据查询检索(Query)系统等各种辅助决策工具，实现数据分析与共享系统，从中提炼知识，为决策提供充足的信息支持。 |
|  | 4）支持报表功能 （1）针对各业务的单独的报表系统，只能由业务的所属部门或管理员查询，关注的是本业务的运营情况。 （2）针对所有业务统一抽取的平台运营分析报表，对平台所有业务进行运营分析，可以使管理者对平台的运营状况有总体的认识和了解，为决策提供数据依据。 |
| 数据采集 | 1）★平台可根据录入的物联网设备的IP、端口、环境配置等信息实现采集程序在对应服务器上的自动数据采集，要求提供系统功能截图和相关说明。 |
|  | 2）提供可视化界面进行modbus协议数据采集配置,可配置定时采集多主站多从站数据，配置信息包括主站IP，端口，从站号，所读寄存器等 |
|  | 3）平台可根据不同数据类型对设备采集数据进行管理，并通过灵活配置提供原始数据所有字段信息，以及采集值的查看等，支持采集数据批量导出的功能，方便维护人员保存采集信息。 |
|  | 4）根据不同项目创建对应的承载物、部件、设备的元数据，并且可根据需求灵活匹配对应类型的元数据配置，根据需要配置设备所需的采集项。 |
|  | 5）平台可以为不同项目的设备配置所需数据类型的采集项，采集项配置好，对应的采集数据会以键值对的方式在数据管理中展示 |
| 设备管理 | 1）★支持网关设备接入，网关统一管理以及控制设备，包含统一接受网关设备数据。 |
|  | 2）支持承载物信息，包括承载物所属项目、所属部门、承载物类型、编码、名称等。支持增加、删除、修改、模糊查询、导入、导出、批量删除、维护、运维等功能。 |
|  | 3）支持承载物部件的定义为平台监控校园内各部件，包括部件的名称、所属项目、所属承载物、创建日期等信息，根据用户的需求可灵活配置不同的元数据，支持增加、删除、修改、模糊查询、导入、导出、批量删除、维护、运维等功能。 |
|  | 4）支持对平台所有的传感器设备进行管理，并可通过事先设定的模板进行批量导入传感器，也可将查询条件的列表导出Excel表格。 |
|  | 5）支持平台提供对承载物、部件、设备的维护信息进行查询的功能，可以查看所维护类型的维护时间、维护原因、维护联系人、维护联系电话等，方便维护信息的管理。 |
|  | 6）可查看当前租户界面下所包含的所有设备厂商数据，可以进行编辑和删除等操作，所有查询操作均支撑模糊查询。 |
|  | 7）平台具备设备授权的方式以及设备授权码的方式保障接收的设备数据的安全性以及合法性，要求提供系统功能截图和相关说明。 |
|  | 8）平台安全防范可以对各类数据类型中未授权的数据进行查询，显示设备id，原地址、设备来源、数据方向、状态等信息。 |
|  | 9）可以提供对承载物、部件、设备信息的管理。 |
| 数据分发 | 1）★支持不同项目、不同数据类型配置相应的告警/数据模板，模板支持短信、邮件等推送方式，并可根据数据项灵活配置模板信息，要求提供系统功能截图和相关说明。 |
|  | 2）基于HTTP的提醒能力，提醒终端需要按照平台规范开发，并可在推送日志可以查询到推送的反馈结果。 |
|  | 3）根据需要进行邮件分发的项目、推送类型、推送次数、推送状态的配置来进行邮件数据的分发，分发后再推送日志可以进行查看 |
|  | 4）集成通用短信网关，基于异步消息机制的高性能短信推送服务。 |
|  | 5）支持基于高性能GRPC协议和Protobuf协议的提醒能力，实现高性能推送，提醒终端需按照平台规范开发，并可在推送日志中检测推送数据。 |
| 告警管理 | 1）★支持设备采集上来的数据满足告警规则后产生的告警数据，同时可以查看告警日志和告警数据，同时可以对告警数据进行单个或批量取消的操作。 |
|  | 2）★平台可根据不同项目的设备类型创建需要的告警类型，并在告警规则中配置好，在数据分发中推送设置好的告警类型，也以不同的告警类型为不同维度进行数据分析展示。 |
|  | 3）支持根据业务需求配置所需的告警级别、告警公式、数据模板，对设备告警实现快速响应并及时处理的引擎机制，要求提供系统功能截图和相关说明。 |
|  | 4）支持根据业务需求配置所需的设备id、发送指令、指令类型，对设备指令实现设备的常规控制也可自行定义指令集完成对于设备比较复杂的控制内容（指令可通过常用指令模块进行配置修改）。 |
| 能力开放 | 1）支持根据平台提供的不同能力申请创建应用，根据服务的认证方式，进行接口地址访问，要求提供系统功能截图和相关说明。 |
|  | 2）★平台可将数据封装成标准化的API接口，对外提供能力支撑。要求提供标准的api文档等证明文件。 |
|  | 3）★平台可定时监控平台能力API的运行状态情况。要求提供标准的api文档等证明文件。 |
|  | 4）支持管理与平台有交互的第三方平台的接口。要求提供标准的api文档等证明文件。 |
| 日志管理 | 1）对于平台启动，停用以及重启的采集服务，产生的操作日志包含操作时间操作类型操作人等具体信息。 |
|  | 2）记录平台下用户对与账号的登录、登出、注册以及修改密码 的操作记录，主要包含了登录IP，登陆次数以及登录时间。 |
|  | 3）支持已录入平台的承载物、部件以及设备的维护记录，主要包含了维护对象ID以及维护时间。 |
|  | 4）支持记录平台录入的设备告警状态（产生告警、告警关闭、处理完成、告警关闭）的相应信息，详情内容主要包含设备数据、告警以及项目基础信息。 |
|  | 5）支持记录平台调用第三方接口时，产生的调用记录，主要包含请求响应参数。 |
|  | 6）支持记录调用kong的记录，如访问平台kong的aep 接口，就会在日志中插入一条能力日志。 |
|  | 7）支持记录平台通过各种渠道推送相应数据的日志记录，推送渠道包括短信推送、邮件推送、grpc推送、webhook推送，包含设备数据、告警以及项目基础信息。 |
|  | 8）支持记录用户对通用使能平台管理模块的相应操作记录内容，包括对各个模块的相应操作记录。 |
|  | 9）支持针对于设备传输数据的日志记录 |
|  | 10）支持反向控制设备时的操作日志，包含操作时间，失效时间，设备id，指令内容等。记录所有指令下发的操作。 |
|  | 11）支持告警的设备通过平台或者app进行下派以及进行处理的相关日志，主要包含下派时间、处理人以及处理时间。 |
|  | 12）支持操作日志，提供公共的API接口来实现日志的记录和查询功能，操作日志内容包括： （1）记录操作类型、对象、动作时间、结果、用户信息等各业务要素； （2）提供操作日志的查询、统计、打印功能，支持以各业务要素作为查询条件、分 类条件、排序条件和统计维度； （3）对操作日志的查询、统计、打印等操作提供严格的访问控制； （4）操作日志的统计报表可作为操作人员工作情况的考核依据和领导决策的依据； （5）操作人员可以检查与自己相关的操作日志，并可以由操作人员的上级或系统管理员进行核查。 |
|  | 13）支持系统日志 对系统日志分等级处理，支持动态的调整需要记录的等级，具体内容包括： （1）DEBUG级别：详细的记录程序的调试信息。 （2）INFO级别：详细的记录系统启动时的信息以及一些重要属性的加载信息。 （3）ERROR级别：详细的描述程序的出错信息和程序中捕获到的违例信息。 |
|  | 14）支持联动策略，当系统产生了报警或其他事件时，可以在此模块中设置需要控制联动的设备或人员。不同的设备通过物联网业务支撑平台粘合，形成一个有机的整体，提供自动、及时、准确的服务。 |
|  | 15）支持脚本服务，实现动态灵活的设置系统操作或向终端设备发送控制指令。脚本语法需至少支持JavaScript语法。在脚本中还应该提供各种系统变量，以满足各种脚本需求。 |
|  | 16)支持日程管理，日程管理为系统提供各种有规律的定时操作，提高系统的自动化管理水平。 |
|  | 17）支持数据备份，数据定时压缩备份降低硬盘的使用容量，并可在需要时对备份的数据进行无损还原。 |
|  | 18）支持权限管理，对系统的权限资源、用户、角色、角色组进行管理，除了系统管理员外不同的区域有自己的管理员，可以对所在区域以及下属区域进行权限、用户和角色的划分。 |
|  | 19）支持系统帮助，提供系统帮助功能，提供在线用户说明书，对整个平台的使用进行说明，指导操作。 |
| 综合查询 | 1）支持对校园各租户以及用户包含的项目进行查询，主要包括项目详情以及所属的租户。 |
|  | 2）★支持对于创建后的校园各租户进行查询，主要包括租户信息以及创建时间。 |
|  | 3）支持针对于接口的调用进行统计，能统计出第三方接口被调用的总次数、失败以及成功次数。 |
|  | 4）支持针对于租户界面下的设备统计，可根据查询条件展现所需的数据。 |
|  | 5）支持针对于接口的调用进行统计，与接口统计相反 能统计出平台kong接口被调用的总次数、失败以及成功次数。 |
|  | 6）支持针对于租户的某个项目配额总数占比下的设备，可知用量与剩余。 |
|  | 7）支持针对于租户界面下的项目在某个时间点时平台接收告警的数据，可根据查询条件查看到项目下所有场景的告警数据 |
| 用户权限管理 | 1）支持对用户信息的添加及修改，查看用户信息列表，对新增用户进行密码初始化。 |
|  | 2）支持给角色授权，而角色的授权是按照信息操作的流程授予角色对信息有哪些操作权限 |
|  | 3）支持用户中心建立统一组织机构 |
|  | 4）支持通过一些基础参数的维护实现对各平台所需模块的灵活配置 |
| 知识库管理 | 1）支持知识库管理，此功能是作为平台一个资源目录，选择此目录的类型进行创建，保存在平台上。 |
|  | 2）支持知识库查看功能。 |
|  | 3）支持知识树功能，能够对于知识库进行审核，审核后的目录会再次以树状图展示在界面中，点击某一节点，会展示该节点的资源文件。 |
| 系统管理 | 1）支持对系统基本数据，功能进行维护管理。 |
|  | 2）支持字典管理，主要是对系统各模块公用的基础参数的配置 |
|  | 3）支持针对系统中的租户视图，每一个租户下面有对应的区域树。 |
|  | 4）支持场景管理，包含场景的新增、修改、删除和查询功能。一个场景隶属于一个租户某一个项目下面。 |
|  | 5）支持电子围栏属于某一个租户项目，可以给电子围栏批量添加设备（提供导入模板）和批量删除设备。 |
|  | 6）支持定义平台采集的数据和记录的日志的保存时间，针对采集数据可以分别定义不同数据类型（温度、湿度等）的保存时长，保存时长以月为单位，系统会定时把超过保存时长的数据从数据库中删除。 |
|  | 7）支持对平台现在用到的主机资源进行管理，包括主机设施的新增、修改、删除和查询功能。新增要提供主机的名称、应用系统名称、配置、ip地址等信息。 |
|  | 8）平台支持超图gis平台的展示，能够跟超图的对接，该模块是以超图的技术展示围栏管理的地图信息。 |
|  | 9）支持针对不同的数据类型（温度数据、湿度数据等）配置一个展示实时数据的地址，该地址为采集对应数据类型设备采集到的实时数据折线图，并会随着时间平移 |
| 资源管理 | 1）支持资源管理中行业分类管理，将已知行业分类进行统一管理以及展示相关行业信息等 |
|  | 2）支持资源不同的分类，每一个分类下面有对应的主题分类树。主题分类管理采用树形结构提供主题分类的新增、修改、删除和查询功能，以树形列表的方式呈现 |
| 指令管理 | 1）平台提供常用指令集，例如修改ip,修改设备上报间隔，查询设备关键数据，固件升级等。 |
|  | 2）支持自定义指令集下发，对于管理设备的人员，即可通过常用指令实现设备的常规控制也可自行定义指令集完成对于设备比较复杂的控制内容。 |
|  | 3）支持设备升级指令集下发，对于管理设备的人员，即可通过设备升级指令实现设备的常升级。 |
| 售后服务 | 1）重构和优化物联网平台监控和服务保障体系的核心业务流程。 |
|  | 2）★提供三年原厂质保服务，提供产品的升级、维护与故障处理。 |
|  | 3）★项目经理一名，提供运维质量和项目进度管理，定期汇报运维和开发工作，根据用户要求控制运维质量和项目质量，协调人员安排，提供7×24小时咨询，协调和现场服务。 |
|  | 4）★提供三名运维工程师驻场服务，服务期三年。 |

注：

供应商对技术参数中的★号参数必须满足。

3、对项目技术架构和技术实现途径的要求

（1）要求基于B/S的体系结构，后台访问均基于浏览器进行。因此在浏览器兼容性方面，必须全面支持至少一款主流浏览器，如IE内核浏览器、WebCT 内核浏览器、Gecko内核浏览器（例如：Firefox、Chrome、Safari、IE11、360浏览器、百度浏览器、遨游、搜狗、猎豹等）。

（2）编程语言需要按J2EE 1.7以上规格，采用Java编程语言和服务器端Java技术开发。系统采用面向对象组件化设计，并基于跨平台业界标准，包括Java、JSP、XML等，完全独立于硬件和操作系统的开发环境。

（3）要求至少支持的操作系统为Windows、Unix、Linux操作系统。

（4）支持完备的日志管理功能，包括系统安全日志、系统操作日志和系统运行日志，支持日志查询，支持日志文件导出。

4、项目验收及质保期

合同签订后45日内交付所有功能并接受验收。

项目验收须达到如下要求：

（1）平台按期部署上线；

（2）平台运行各项功能指标达到要求。

项目免费质保周期为 3 年。

所有投标人须按照上述要求分项应答，按照指定的日期和验收要求供货，并承诺质保周期。

5、付款方法和条件

如下建议的付款进度供申请人参考：

1、签订正式合同后，支付中标额的50 %；

2、项目验收完成后7个工作日内，支付中标额的45%；

3、项目验收完成一年后，支付合同剩余款项。

6、售后维护要求

（1）对项目使用培训的要求

投标方需根据用户需求不断改进系统功能和性能，并提供有效的二次开发培训。

应针对本项目的最终用户和系统运行维护用户提供分层次培训。需提供灵活多样的培训方式，包括最终用户的操作培训、对运行维护人员的技术培训等。

应制定详细的人员培训方案，培训方案应包括培训目的、培训时间安排、人员层次、人数、次数、培训课程（包括课程介绍）主要内容（列出培训基本内容）培训组织方式等。

对于提供的所有培训，必须保证师资力量，主要培训教员应是产品的主要设计和开发者。

培训的内容及方案应由双方协商制定。供应商前来进行技术培训的人员的费用包括在合同总价中。

（2）对项目售后服务的要求

在项目实施地点要有售后服务机构。

在服务期内，应始终通过现场服务、电话服务、远程服务等方式提供快速、高效的维护服务。

服务期内须提供所供软件系统的系统BUG修复、系统性能优化等服务。

协助提供系统数据备份服务，并定期检验数据备份的有效性。

协助采购人对产品运行环境（包括操作系统、数据库、中间件以及其它相关软件）及时进行打补丁、查病毒服务。

投标人在投标时须提出软件系统及运行环境的定期维护计划，对采购人要求的不定期维护提出响应措施。

实施系统维护或修改设计后，应在1周内更新有关技术文档并提交采购人。

技术支持方面，提供7×24小时的技术咨询服务，每年提供至少2次对系统运行状况的评估服务，提供每月1次巡视服务，检测软件系统及运行环境的运行情况。

故障响应方面，提供7×24小时的故障服务受理；对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时支援；故障服务的响应时间小于1小时；中断时间不能超过3小时。

四、项目与学校信息化总体框架兼容的要求

1、系统对接要求

（1）统一身份认证接入要求

统一身份认证服务通过统一管理用户的认证过程和认证信息，使登录后的用户在应用之间可以不需再次登录，为用户带来 “单点登录，多点漫游”的便利。校园用户提供与校园其他系统数据/功能对接的唯一标识，因此在系统登录与用户身份需与校园统一身份认证服务进行对接。

（2）共享数据中心数据对接要求

按学校相关的数据标准，以只读视图的方式授权和开放系统数据，这些数据将会被同步至共享数据中心，供其他业务系统使用。

面向其他应用系统需提供数据访问接⼝的服务，根据数据访问的要求对元数据进行封装，以 Web Service 接口的形式对外发布。

（3）统一通信平台对接要求

基于校园各类应用系统信息统一收发要求，除系统内通知消息外，所有业务系统通过短信、微信、邮件等通道发送的消息均须对接校园统一通信平台，由统一通信平台负责发送，包括回执消息的接收。

信息发送须严格遵守各通信运营商对信息安全管理和企业用户授权的相关要求，包括但不限于信息审计、黑白名单设置和信息模板管理等要求。

（4）校园门户集成要求

包括四个方面的集成内容：

1）资讯对接：为系统的资讯类内容提供RSS或API订阅接口，以供第三方系统的统一调用。

2）待办/已办接口对接：包括系统产生的流程类状态信息等。此类数据需由系统提供相应的webservice接⼝，供门户系统待办/已办功能调用。

3）服务对接：校园门户内提供校园办事服务功能，涉及到师生服务的申请、办事类应用需与办事服务进行对接。

4）应用对接：校园门户提供开发者服务功能，支持门户内应用的开发与集成，对于能够为师生提供的简单应用，应在门户平台中遵循相应的接口与界面规范建立对应的应用（第（5）条要求的移动应用集成同理）。

5）应用或服务与门户的对接可能涉及到直接跳转、数据集成、界面集成等多种方式，每个应用或服务具体的对接策略待之后双方视具体情况共同商议决定。

（5）校园移动应用集成要求

包括移动数字校园APP与校园微信公众服务号/企业号，内置的应用商店等。功能支持HTML格式的、移动端页面优化的应用服务直接入驻，技术上涉及到认证、身份的对接等。对于第三方系统已形成的移动端服务，可直接进行测试迁移。对于一些数据查询类型的服务，可通过数据与校园共享数据中心的同步后进行独立设计。其他移动端功能性应用可根据需要逐步实施。具体的技术方案可由双方技术人员进行详细对接。

（6）校园统一支付缴费平台的集成要求

如果项目中存在支付缴费类业务，应具备与学校统一支付缴费平台集成的能力：

1）能根据统一支付缴费平台提供的标准化开发接口实现支付缴费业务的定制与开发。

2）能提供标准开放式接口，用于统一支付缴费平台获取相关数据。

具体的技术实施方案可由本项目施工单位和统一支付缴费平台施工单位协商确定。

（7）校园一卡通系统集成要求

如果项目中存在与一卡通系统相关业务，应具备与校园一卡通系统对接集成的能力：

1）能根据一卡通系统提供的标准化开发接口实现与一卡通系统的集成开发。

2）能提供标准化开放式接口，用于一卡通系统获取相关数据。

具体的技术实施方案可由本项目施工单位和一卡通系统施工单位协商确定。

2、对系统扩展性的要求

具备良好的应用集成能力，提供标准的数据接口，支持二次开发。

扩展能力是由系统的技术架构和技术的先进性所决定的。系统的扩展性是系统的生命力之所在，良好的扩展性和二次开发能力，能确保系统具有适应性，降低系统的实施和开发成本。

系统须具备良好的扩展性，具有较长的生命周期，在后期的应用过程中能够基于平台进行业务扩展。

3、对系统安全性的要求

（1）总体要求

1）系统提供商对于因为程序代码、框架技术以及使用的中间件而产生的应用系统漏洞或bug等程序错误终身负责维护升级；

2）系统上线前须经学校的安全准入检测，不合格的系统不能上线并验收；

3）系统运行过程中定期或不定期接受相关部门的安全评测，接到系统安全评测或渗透报告后须提供详实可行的整改报告，经复测验证合格后方可再次上线运行。

（2）系统配置要求

1）系统必须保证为正常上线系统，须更新为最新。禁止采用失去技术升级的系统（如：windows 2003等）；禁止采用含有已知漏洞的组件、应用程序、框架（如：Struts 2.5 - Struts 2.5.10）、应用程序服务器、web服务器、数据库服务器和平台定义，以上系统必须执行安全配置，禁止默认安装。所有的软件应该保持及时更新，采用struts2的系统原则上不允许对校外提供服务；

2）保证系统服务正常并与上线系统保持一致，无调试和报错信息（如：断点、printf等调试信息），无注释信息，删除系统默认安装的各种例程、文档及管理程序；

3）系统中禁止暴露配置信息（如数据库连接信息）、源码备份文件、.git,.svn仓库等，严禁在github等平台公布代码。

（3）服务要求

1）从本机关闭不需要的端口（如：关闭windows netbios等服务），设置本机防火墙（如iptable）对访问的源地址进行限制，相关服务设置类似host.allow和host.deny等策略；

2）须按照标准端口配置服务，严禁自行设置非标服务端口。

（4）数据库配置要求

1）数据库和应用系统如在同一台服务器，须采用本机回路进行访问，如前端及数据库分为不同服务器，须设置本机防火墙访问规则，禁止非前端服务器访问数据库网络端口；

2）使用最低权限的数据库用户作为web应用所需，禁止具有不必要的额外权限。

（5）开发要求

1）对用户输入进行严格有效过滤，防止sql注入、xss跨站脚本、命令执行，crsf跨站请求伪造等，建议采用白名单过滤策略；

2）禁止在HTTP请求中以明文或可逆编码（如base64、url编码等）的形式传递SQL语句到后端程序代入执行，禁止由Web前端直接生成和传递SQL语句到数据库进行执行，数据库查询必须采用预编译和参数结构化查询。如果程序确实需要将SQL语句作为内容（非可执行代码的形式，如学生毕业设计、代码样例等）到后台，请在项目上线交付前书面说明相应的功能代码及位置；

3）控制上传点，对于上传文件类型进行严格控制（禁止用js进行控制），上传目录不能有执行权限，原则上不允许有未经登录验证的上传点；

4）设置有效的身份认证、会话管理及访问控制机制，防止越权、平行权限及提权等（禁止利用js进行控制及验证）。

（6）密码复杂度要求

系统必须有密码复杂度检查模块，设置有效的验证码或者滑动等手段防止暴力破解，密码长度须大于8位，含字母（大小写）、数字及符号组合，重要系统须采用二次认证。禁止在数据库中明文存放用户密码，需进行带salt的哈希之后入库。对于多次错误登录进行封堵。如果长期不登录默认账号应停用处理。

（7）数据保护要求

对于身份信息、单位职务、财务信息、健康信息、通讯信息等敏感信息禁止在数据库中明文存放。

（8）系统安全评测和等保评测要求

为配合系统安全评测及等级保护定级和评测的相关要求，须提供如下系统信息：

1）操作系统版本、补丁情况；

2）开放的网络端口及用途；

3）所有第三方中间件、开发包、数据库、服务版本及管理地址。如：tomcat 8.0、apache 2.4.2 、jquery 3.1.0、mysql 5.0等；

4）系统的用户登录路径、登录用户名和密码（必须为复杂密码，评测后更改），系统密码的设置策略（是否满足（6）关于密码复杂度的要求）；

5）系统访问路径和系统管理端路径。

4、对系统部署方式的要求

系统部署应充分考虑到哈尔滨工业大学现有信息化总体框架以及对未来发展的适应性，要求系统支持单机部署、双机部署、集群部署以及云平台部署的相关要求，并支持负载均衡。

对提出的系统资源配置需求，需提供相应的申请内容，包括但不限于业务平台拓扑、计算资源需求、网络资源需求、存储资源需求（要求提供针对我校实际需求的计算依据，如最大并发、用户增长、网络带宽、CPU、内存、存储需求量测算及具体对外提供服务端口等）。

5、对相关文档和交付物的要求

乙方在项目验收通过后向甲方提供该项目形成的成果和相关文档。乙方向甲方提供的成果和文档资料不得人为设置技术障碍影响甲方的维护和二次开发。

本项目交付成果（参见项目建设内容）。

提供的文档资料包括：

（1）《项目实施计划》

（2）《项目实施计划变更协议》（如果有变更）

（3）《需求说明书》

（4）《需求变更协议》（如果有变更）

（5）《上线试运行确认单》

（6）《系统技术文档》

（7）《系统管理员手册》

（8）《用户手册》

乙方按哈尔滨工业大学档案馆归档要求，完成项目归档工作。

五、技术情报和资料的保密要求

采购甲乙双方均对对方提供的技术情报和资料承担保密义务，如需公开或向第三方提供，需经对方同意。乙方在工作中获取的甲方提供的信息、资料、数字均应予以严格保密，乙方负责本项目的人员不得向任何单位和个人泄密。如因泄密造成后果的，乙方应承担全部法律的责任。乙方对甲方提供的信息资料等在完成合作后返还甲方。

不论本合同是否变更、解除、终止，本条款长期有效。