- 应急总医院安全改造项目（创伤救治中心、急诊中心、影像介入中心、化验检验中心）设计招标

- (项目三：化验检验中心安全改造项目设计）

- 招标文件

- 招标编号：20220316586-3

- 招   标   人：应急总医院

- 招标代理机构：北京市京发招标有限公司

- 日        期：2022年6 月

目   录

第一章 投标须知	3

第二章 合同条件及格式	16

第三章 设计条件及技术要求	24

第四章 投标文件及格式	25

第五章 评标标准和方法	39

第六章   附件

第一章 投标须知

一、投标须知前附表

#### 1、招标基本情况表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 应急总医院安全改造项目（创伤救治中心、急诊中心、影像介入中心、化验检验中心）设计（项目三：化验检验中心安全改造项目设计） |  |
| 2 | 建设地点 | 北京市朝阳区西坝河南里29号 |  |
| 3 | 建设规模 | 改造面积为5357平方米 。 |  |
| 4 | 投资额 | 项目一：创伤救治中心安全改造项目设计（投资额2988万元，招标控制价 97.7万元） 项目二：急诊中心安全改造项目设计（投资额2798万元，招标控制价 92.10万元） 项目三：化验检验中心安全改造项目设计（投资额2945万元，招标控制价96.75万元） 项目四：影像介入中心安全改造项目设计（投资额2467万元，招标控制价82.25万元） |  |
| 5 | 招标人 | 招标人：应急总医院 联系人：吕先生 |  |
| 6 | 项目审批文件（立项或可研报告） | / |  |
| 7 | 规划批准文件 | / |  |
| 8 | 投标周期 | 2022年6月 9 日9时00分起领取招标文件，投标截止时间为2022年 6月 30 日9时30分，共计 22 日历天。 |  |
| 9 | 招标范围 | 应急总医院安全改造项目（创伤救治中心、急诊中心、影像介入中心、化验检验中心）设计 |  |
| 10 | 投标人资质 等级要求 | 1、投标人资格条件：须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件 2、投标人的特定资格条件：具有建筑行业（建筑工程）设计甲级资质。 拟派设计总负责人具备有效的国家注册建筑师（一级）和高级职称。 3、被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行 人和/或重大税收违法案件当事人名单的投标人、被中国政府采购网 （www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财 政部门禁止参加政府采购活动的供应商，无资格参加本项目的采购活动 4、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同 时参加本项目的投标。 5、本项目不得转包、分包 6、本项目不接受联合体。 7、向招标代理机构购买了招标文件并登记备案 |  |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |  |
| 12 | 现场踏勘 | 本项目不统一组织踏勘， |  |
| 13 | 投标人疑问及 澄清 | 接收疑问截止时间：2022年6月 15 日12时00分 招标人澄清发出时间：2022年 6月 15日16时00分 |  |
| 14 | 设计费计价及 特殊的报价规定 | 参照计价格[2002]10号，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的计费标准，结合市场因素分别计算每一个项目的设计费。 |  |
| 15 | 报价采用的币种 | 人民币 |  |
| 16 | 投标有效期 | 从投标截止之日起：90日历天 |  |
| 17 | 投标保证金额 | 人民币/万元整 |  |
| 18 | 投标人的 备选方案 | 不接受 |  |
| 19 | 投标文件份数 | 每一个项目的《投标函及商务部分》正本1份，副本3份； 每一个项目的《技术方案》正1份、副本3份。 |  |
| 20 | 技术部分 编制要求 | 按照每一个不同项目分别编制，纸张规格A3、打印、封面采用A3白色铜版纸，大于A3规格的图纸须折叠装订。 |  |
| 21 | 投标文件提交 地点及截止时间 | 收件人：李工 地 点：北京市崇外大街90号北京市京发招标有限公司815 会议室 时 间：2022年 6月 30 日9时30分 |  |
| 22 | 开 标 | 开始时间：2022年6月 30 日9时30分 地 点：北京市崇外大街90号北京市京发招标有限公司815会议室 |  |
| 23 | 评标方法及标准 | 综合评估法，详见第五章“评标标准和方法”。 |  |
| 24 | 需要落实的采购政策 | 小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业 |  |
| 25 | 未中标补偿 | 无 |  |
| 26 | 设计责任保险 | 不需要 |  |

### 二、投标须知

本项目设计招标依据为《中华人民共和国招标投标法》、国家发展改革委员会等八部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、（原）国家计委等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》和《北京市招标投标条例》等有关法律法规及规定。

## （一）  总则

1、项目概况、招标范围及招标方式

1.1 项目概况：见《招标基本情况表》及设计任务书。

1.2 招标范围：应急总医院创伤救治中心、急诊中心、化验检验中心、影像介入中心安全改造项目设计

1.3 招标方式：公开招标。

1.4设计周期：65天

2、资格合格的投标人

投标人应符合下列全部条件：

2.1 在中华人民共和国境内登记注册的、具有法人资格的有能力提供招标项目设计及其服务且具有投标须知前附表“招标基本情况表”第10项要求的设计资格及类似项目的设计业绩的设计企业。

2.2 资格审查方式见本须知前附表“招标基本情况表”第11项。

2.3 本次招标不接受联合体投标（由两个及以上的设计企业组成联合体以一个投标人身份共同投标）。

3、投标预备会议

3.1 招标人将按照本须知前附表“招标基本情况表”第12项规定的时间、地点组织投标预备会议。会议的目的是澄清疑问，解答投标人提出的与本次招标有关的问题。投标人应派代表准时参加。会议提出并解答的问题，招标人应以书面的形式提供给所有投标人，并作为招标文件组成的一部分。

## （二）  招标文件说明

4、招标文件的组成

4.1 本招标文件包括以下内容：

第一章  投标须知

第二章  合同条件及格式

第三章  设计条件及技术要求

第四章  投标文件及格式

第五章  评标标准和方法

4.2  除4.1内容外，招标人在投标截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

4.3  投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件的要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝，其责任和后果均由投标人自行负责。

5、招标文件的澄清

5.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应按照本须知前附表“招标基本情况表”第13项规定的截止时间前以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后应于本须知前附表“招标基本情况表”第13项规定的时间内，以书面形式给予确认，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6、招标文件的修改

6.1 招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

6.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后按本须知前附表“招标基本情况表”第13项规定的时间内，以书面形式给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以招标人最后发出的书面文件为准。

6.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。投标人收到通知后，应当在24小时以内以书面形式通知招标人，确认已经收到该通知。

## （三） 投标文件的编写

7、投标语言及编制

投标文件、投标交换的文件和往来信件应以中文书写，且按照不同项目分别编制、装订、密封提交。

8、计量单位

除工程规范中另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

9、投标文件的组成

9.1  投标文件由投标函部分、商务部分和技术部分三部分组成。

9.2  投标函部分主要包括下列内容：

9.2.1 投标函；

9.2.2 法定代表人授权委托书；

9.2.3 合同条件响应表；

9.2.4 投标保证金（应单独提交）；

9.3 商务部分主要包括下列内容：

9.3.1 设计费投标报价表；

9.3.2 资格文件：

（1）投标申请人资质及基本情况表（可加部分说明）；

（2）近三年类似项目的设计业绩及有关证明材料；

（3）目前正在设计的项目一览表；

（4）项目设计组配备情况表；

（5）主要设计人员简表。

9.3.3 服务承诺书。

9.4 技术部分主要包括下列内容：（详见第三章“设计条件及技术要求”部分）

10、投标文件格式

10.1投标文件包括本须知第9条中的全部内容。投标人提交的投标文件应当使用招标文件第四章“投标文件及格式”所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11、投标报价

11.1本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表“招标基本情况表”第14项所规定的方式进行报价。

（1）报价标准及依据：参照（原）国家发展计划委员会和建设部联合颁布的《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）及相关工程设计收费规定进行报价。

（2）报价内容：投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，其中包括招标范围规定的设计及其配套技术服务的所有费用。(投标报价应采用投标函及其附表规定的格式)

11.2 投标人的投标报价，应是完成《设计任务书》中的任务要求和合同条款上所列招标范围的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按本招标文件及招标人提供的技术资料进行报价。任何有选择的报价将不予接受。

12、投标货币

12.1本工程投标报价采用的币种为见本须知前附表“招标基本情况表”第15项。

13、投标有效期

13.1 投标有效期见本须知前附表“招标基本情况表”第16项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

13.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

14、投标保证金（不涉及）

14.1 投标人应提供的投标保证金额详见投标人须知前附表第14 条。

14.2 投标保证金须采用下列形式之一交纳：信汇、电汇、转帐支票、银行汇票。

14.3 收款单位：北京市京发招标有限公司，开户银行：中国工商银行崇外大街支行；帐号：0200000519006798276。

14.4 投标保证金为信汇或电汇形式的，须在汇款单上注明项目名称，并在开标前汇到指定的帐户。投标保证金为转帐支票、银行汇票，须在提交投标文件的同时提交。

14.5 未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

14.6投标保证金一律采用信汇或电汇方式退还。

14.7 中标人的投标保证金将在中标人与招标人签订合同后五个工作日内无息退还。

14.8 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

15、投标人的备选方案

15.1 投标人所提交的投标文件应满足招标文件的要求，除非本须知前附表“招标基本情况表”第18项中允许投标人提交备选方案，否则备选方案将不予考虑。如果允许投标人提交备选方案，则执行本须知第15.2款的规定。

15.2 如果本投标须知前附表“招标基本情况表”第18项中允许投标人提交备选方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应按照招标文件要求提交备选方案。备选方案应包括设计方案、图纸、投资估算表、备选方案报价书等满足评标需要的全部资料。

16、投标文件的份数和签署

16.1 投标人应按投标须知前附表“招标基本情况数据表”第19项要求提供投标文件的份数。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其授权代表签字或盖章。由授权代表签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4 投标人如对投标文件有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由法定代表人或其授权代表签字或盖章。

### （四） 投标文件的提交

17、投标文件的装订、密封和标记

17.1 投标文件的装订要求:左侧胶装。

17.2投标文件应按项目分别进行密封提交（正本和副本分别密封，并在密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”）

17.3 在投标文件密封袋上均应：

17.3.1 写明招标人名称和地址；

17.3.2 注明下列识别标记：

（1） 招标工程项目编号；

（2） 工程名称；

（3） 2022年6月 30 日9时30分开标，此时间以前不得开封。

17.4 除了按本须知第17.2款和第17.3款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第18.2条规定情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

17.5 如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款和第17.3款的规定装订和注明标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

17.6所有投标文件的内层密封袋的封口处应加盖投标人印章，所有投标文件的外层密封袋的封口处应加盖密封章。

17.7投标文件的编制应按本须知前附表“招标基本情况表”第20项所规定的有关格式及要求填报，其中的设计方案、图纸及其配套效果图采用“明标”做法，可以在封面及正文中出现投标人的名称和其他可识别投标人的字符、徽标、业绩等。

18、投标文件的提交

18.1 投标人应按本须知前附表“招标基本情况表”第21项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

18.2 投标文件的截止时间见本须知前附表“招标基本情况表”第21项规定，招标人在投标截止时间以后收到的投标文件将被拒绝，招标人有权自主选择是否退回给投标人。

18.3 招标人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

18.4 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

19、投标文件的补充、修改与撤回

19.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

19.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

19.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

19.4 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

## （五） 开    标

20、开标

20.1 招标人按本须知前附表“招标基本情况表”第22项所规定的时间和地点公开开标，投标人的法定代表人或其委托代理人应当参加开标会，并携带法定代表人或其委托代理人证件及证明本人身份的个人证件(身份证或工作证)。

20.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人。

投标文件或投标人有下列情况之一的投标，投标书视为无效，招标人不予接受：

（1） 投标书逾期送达的；

（2） 投标人法定代表人未按规定时间参加开标会议，又无指定代理人(以法定代表人委托书为准)或虽参加开标会议但无证件的；

（3） 参加开标会议的投标人法定代表人或其指定代理人扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的。

20.3 开标程序：

20.3.1 开标由招标人委托的招标代理机构主持；投标人的委托代理人应携带投标文件（另附的投标书、法定代表人授权书、身份证原件和复印件、投标单位营业执照复印件，并在信封上标明“开标一览表”字样，单独密封）参加开标会议。

20.3.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

20.3.3 经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、设计周期、是否提交了投标保证金和投标文件的其他主要内容。

20.4 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

20.5 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

## （六） 评   标

21、评标委员会与评标

21.1招标人依法组建评标委员会。评标委员会由招标人和有关技术、经济专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济专家人数不少于评标专家总人数的2/3。本项目评标委员会专家的产生方式符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。

21.2评标委员会负责对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

22、评标的内容与程序

22.1 评标的内容包括对技术部分和商务部分的评审和比较。

22.2 评标程序如下：

组建评标委员会     评委预备会      初步评审     详细评标     完成评标报告

评标委员会按照本办法，对进入详细评标的投标文件进行独立评标打分，按评标委员会成员分值算术计算出的数值即为投标人的得分，依据投标人得分多少确定其排名次序。

23、投标及投标文件的有效性

23.1 评标过程中，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件（废标），不再进入详细评标：

23.1.1 投标文件未按照本须知第17条的要求装订、密封和标记的；

23.1.2 投标文件有关内容未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其授权代表签字或盖章的，或有授权代表签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

23.1.3未响应招标文件的实质性要求和条件；

23.1.4 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

23.1.5 投标报价不符合国家颁布的勘察设计取费标准，或低于成本恶性竞争的；

23.2 投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决：

23.2.1投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的；

23.2.2 与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

23.2.3 以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

23.2.4 以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

24、对投标文件的审查和响应性的确定

24.1评标委员会将组织审查投标文件是否完整，规定的设计方案是否提交，要求的投标保证金是否已有效提供，文件是否恰当地签署。

24.2评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留是指设计方案与经批准的《设计任务书》主要技术指标不一致，或影响到招标文件规定的服务范围、设计质量和要求，或限制了招标人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

24.3 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.4评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤回不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

24.5评标委员会有权对投标人的资格资料进行核实。根据资格审查需要，可以书面方式要求投标人对提供的资格预审资料进行澄清和说明，或对资格预审复印资料提供原件查验核对，投标人应当按照评标委员会的要求以书面方式做出澄清、说明或提供相关资料原件核查。投标人不予澄清说明或没有提供原件核查的，其资格审查不予通过，投标文件作无效标处理。

25、投标文件的陈述与澄清（不适用）

25.1 如本须知前附表“招标基本情况表”第23项规定采用方案陈述，评标委员会可以要求投标人分别对其设计方案等技术文件的设计思想、理念进行介绍和说明，投标人介绍时间和评标委员会成员提问时间按表中规定的时间执行。投标人在对其设计方案等技术文件介绍时，不得介绍企业名称、设计人员及设计过的项目、代表作品等内容。评标委员会成员提问时，不得提出带有暗示性或诱导性的问题，也不得明确指出其投标文件中的遗漏和错误。

25.2 如评标委员会对投标文件有疑问，可以向投标人发出书面质疑函。投标人应对质疑函中的问题进行逐一书面解答，并由投标人授权代表签字，按照评标委员会要求的时间提交。如投标人不提交对质疑函的书面解答或其书面解答不为评标委员会接受，其投标有可能被拒绝。

26、投标文件的评估和比较

26.1对所有实质性响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将采用相同的程序和标准，遵循公平、公正、科学和择优的原则，按综合评估法进行评审，确定投标人的排名。

26.2 评标标准和方法详见本招标文件第五章“评标标准和方法”。

26.3 评标委员会依据本招标文件第五章“评标标准和方法”，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并依次推荐排名位于前一~三名的合格投标人为中标候选人。

26.4招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

26.5评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人将依法重新招标。

27、评标过程的保密

27.1开标后直至授予中标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

27.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因做出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## （七） 授予合同

28、招标人拒绝投标的权力

28.1招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

29、中标通知书

29.1 中标人确定后，招标人将向中标人发出中标通知书。

29.2 招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

30、设计合同的签订

30.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面设计合同。

30.2 中标人如因自身原因不按本投标须知第30.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，因此给招标人造成的损失超过投标担保数额的，投标人还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

30.3 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目的设计任务，不得将中标项目的设计分包或转让（转包）给他人。

31、设计责任保险

31.1 合同签署后，如本须知前附表“招标基本情况表”第25项规定中标人须提交设计责任保险的，中标人应按本须知前附表第25项规定向招标人提交设计责任保险证明文件。

31.2 若中标人不能按本须知第31.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金。实际设计过程中给招标人造成的损失的，招标人可以据此进行索赔。给招标人造成的损失超过本须知前附表“招标基本情况表”第25项规定提交设计责任保险数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## （八） 其他

32、未中标投标文件的返还

32.1 招标人有权拒绝返还未中标人的投标文件。

32.2 招标人或者中标人采用其他未中标人投标文件中技术方案的，将征得该未中标人的书面同意，并支付合理的使用费。

33、未中标补偿

33.1 本项目不对未中标人进行补偿。

### 第二章  合同条件及格式

建设工程设计合同(一)

(民用建设工程设计合同)

工  程  名  称：

工  程  地  点：

合  同  编  号：

(由设计人编填)

设计 证书 等级：

发    包    人：

设    计    人：

签  订  日  期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局    监制

发包人：

设计人：

发包人委托设计人承担                 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条  本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

1.4招投标文件。

1.5设计任务书。

第二条  本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表：

| 序号 | 分项目 名称 | 建设规模 |  | 设计阶段及内容 |  |  | 估算总投资（万元） | 费率 % | 估算设计费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 层数 | 建筑面积（m2） | 方案 | 初步设计 | 施工图 |  |  |  |
| 说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 均应提供相应电子文档3套 |

4.1  设计人应当按照发包人的设计要求，完成方案设计，进行讨论和讲解，并接受发包人的修改意见，直至发包人满意为止。在方案设计获得发包人批准后，设计人方可进行施工图的设计工作。

方案设计成果为平面立面图、剖面图【  】份；相关效果图和说明图【  】份；以及规划手续所需要相关图纸和资料（按照规划部门要求提供）。

4.2  在方案设计获得发包人认可之后，设计人应完成初步设计，并应通过发包人及相关政府主管部门的批准为止。

初步设计成果为初步设计图纸及效果图【  】份，初步设计模型【   】份。

4.3  在初步设计获得发包人认可之后，设计人应完成施工图设计，并应满足国家相关设计规范及施工要求，并按照发包人要求组织并参加展示会议及问答会议。

施工图设计成果为建筑设计施工图【   】份；结构设计施工图【  】份；机电设计施工图【   】份；弱电设计施工图【   】份；水、暖、电专业施工图【  】份。

设计人将上述成果提交发包人且发包人签署认可函后，才视为设计人完成该阶段设计任务。

4.4  虽然发包人在本合同项下向设计人发出认可函，但并不代表对其设计的合法性、规范性、合理性的认可，也不表示发包人放弃要求设计人依据合同对设计成果进行修改的权利。设计人依法应当承担的和在本合同项下应当承担的义务和责任不因为发包人发出认可函而得到任何的减轻或免除。

第五条 设计费及支付

5.1  本合同设计收费估算为            元人民币。设计费支付进度详见下表，本合同定金在合同履行后转为设计费。

| 付费次序 | 付款比例% | 付费额（元） | 付费时间 （由交付设计文件所决定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 20%定金 |  | 合同签订后7个工作日内支付 |
| 第二次付费 | 付至合同金额45% |  | 本合同项下设计人交付初步设计成果获发包人及相关主管部门确认后7个工作日内 |
| 第三次付费 | 付至合同金额90% |  | 本合同项下设计人交付施工图设计成果获发包人及相关主管部门确认后7个工作日内 |
| 第四次付费 | 付清审计结算额 |  | 竣工验收合格 |

5.2实际设计费按审计结算额核定，多退少补。

本合同项下设计费用为发包人在本合同项下所需支付的全部费用，包括但不限于设计服务费、图纸晒印费、相片和图纸复印费，人工费、参加讨论、解释说明会的费用、交通费用等可能发生的一切直接或间接费用，不会因为工资、物价的变动、政府颁发的任何调价文件的要求和计算错误而有所调整。

5.3 如果发包人提出的变更设计要求仅是局部性修改，则设计费和设计期限不予调整。如果由于发包人提出变更设计的要求使得原设计成果需要颠覆性修改，并造成设计人的设计工作量明显增加，且该等增加明显超出了设计人在签订本合同时的合理预期，双方可另行协商确定设计费及设计期限，在双方协商一致的基础上合理调整设计费和设计期限。

5.4 在双方达成一致意见前，设计人仍应按照本合同约定进行设计工作，不得以任何理由中止、暂停或终止本合同项下义务，否则，设计人仍应承担违约责任。

第六条  双方责任

6.1 发包人责任：

6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

设计人承诺：如发包人未能按时提供上述文件，但不影响发包人后续设计工作的，设计人仍应继续按照本合同约定开展设计工作，不得以此作为暂停、中止设计的理由，惟对于无法确定的设计内容，双方可另行协商延迟工作时间，但不视为发包人违约，发包人也无须给予任何补偿。

6.1.2因发包人提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方另行协商签订补充协议。

6.1.3鉴于本工程的特殊性，对于时限性要求极高，如发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，设计人应尽力配合，所需费用已包含在设计费中，不予另行支付。

6.1.4 发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5 发包人有权要求更换设计人首席设计人员及其配套团队，设计人应在接到发包人通知后5日内完成更换。

6.1.6 发包人有权对设计人的工作进行考核与评估。如发包人认为设计人的工作未能达到要求，并以书面形式通知设计人改进达3次，设计人仍无法达到要求时，发包人有权单方提前解除本合同，并有权委托其它设计机构进行设计。发包人因此而遭受的损失，设计人应负责赔偿。

6.1.7 设计人依本合同完成的所有设计成果的知识产权及相关权利全部归发包人所有（仅署名权除外），发包人有权自行或委托第三方进行修改、后续使用。未经发包人书面许可，设计人不得将本合同项下设计成果用于其它项目或向任何第三方提供。

6.2 设计人责任：

6.2.1本合同签署当日，设计人应向发包人提供相关主创设计人员的背景资料及资历证明，并提供项目组人员名单和通讯簿，由发包人为主导、经双方共同协商，出具设计任务安排计划表。

6.2.2 设计人应按发包人要求的时间和质量完成设计任务，一旦出现问题，设计人应在5日内采取措施，并完成补救。如发包人因此而蒙受损失的，设计人应负责赔偿。

6.2.3 设计合理使用年限为30年。

6.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充，应在【  】日调整完毕，并获得发包人及有关主管部门批准。

设计人应按合同规定时限交付设计资料及文件，应按发包人的要求与其他各专业设计公司、施工单位、发包人及其顾问、监理单位进行技术交底并回答其提出的各类问题。在后续设计阶段和施工阶段，设计人应当为其它与本项目有关的设计单位和施工单位提供专业的技术支持。设计人负责工程开工前的设计交底工作，图纸会审工作，负责本项目施工期间及时解决与设计有关的技术问题，按规定参加本项目的竣工验收以及其他所需的一切验收工作。该等工作已包含在设计服务范围中，不另行收费。

设计人在收到施工单位或发包人的咨询后，通常情况，应当在24 小时内予以答复；如遇重大疑难问题，应在双方协商并认同的合理时间内给予以答复。设计人逾期未进行答复的，则视为同意施工单位或发包人的意见。如发包人因此而蒙受损失的，设计人应当承担赔偿责任。

6.2.5设计人应与其他专业设计公司、施工单位、发包人及其顾问、监理单位紧密合作，提供相关技术指导并承担本合同约定的设计工作。对于与设计人工作有关的机电、装修相关的各专业的设计成果和所有设计变更文件，设计人应提出有关规范方面的审核意见并对可实施性进行复核，促进各专业设计的顺利衔接不存在不匹配、遗漏等设计缺陷。设计人须及时对装修阶段及辅助工程各专业设计成果和所有设计变更文件向其他设计单位、承包商、供应商和客户提交复核意见、积极与之进行协商。如仍不能达成共识，由发包人明确最终意见。

6.2.6发包人与其他设计人、施工单位等发生纠纷时，设计人应根据发包人要求提供作证、出具书面证明文件等协助义务，此等义务所支出的费用包含在本合同设计费用中，不另行收费。

6.2.7设计人对发包人负有保密责任。发包人向设计人提供的全部项目资料、相关资源均应属机密资料，设计人不得复印，不得向设计人无关人员或第三方展示、传阅。若发包人因此而蒙受损失的，设计人应负责赔偿。无论本合同因何种原因终止的，本合同终止之日起15日内，设计人应将发包人向其提供的全部项目文件资料交还给发包人。

6.2.8设计人保证其为发包人提供的各类项目设计稿件（包括初稿、设计稿）不存在任何知识产权争议或纠纷，若第三方就上述资料、文件的知识产权向发包人提起诉讼或仲裁，则设计人应代发包人进行诉讼或仲裁，并承担全部费用。若诉讼或仲裁的结果最终导致发包人承担不利后果的，则设计人应赔偿发包人因此而蒙受的一切损失。

6.3设计人在执行所有设计任务的过程中，均实行书面工作单制。所有涉及执行的事项均以发包人认可的人员的书面签字为准，但发包人的任何书面签字文件均不免除设计人根据法律和本合同所应承担的任何责任。

6.4设计人应明确项目负责人，项目负责人应全过程服务，每月至少到施工现场巡视一次，出现关键性技术问题时，应随叫随到，并配合发包人进行设计交底、图纸会审、现场管理（洽商变更等）、施工等工作。

6.5设计人在本合同项下承担的工作，非经发包人书面同意，设计人无权分包或转让给任何第三方。

6.6在发包人付款之前，设计人应提供合法的财务票据及凭证，否则发包人有权拒绝支付任何款项。

第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，由于发包人原因终止或解除合同，已开始设计工作的，发包人应根据设计人已获得认可的工作量及实际工作量进行结算，并据实支付设计费，但最多不应超过每一付款进度应付费用。

7.2 发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担当期应支付金额万分之二每天的逾期违约金。

7.3 设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定。并赔偿发包人由此造成的损失。

7.4 由于设计人原因（包括但不限于延迟完成、设计成果质量标准不符合合同约定或相关主管部门要求等），延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应支付相当于该项目设计费千分之二的违约金。延误超过30日的，发包人有权解除合同。发包人解除合同的，设计人应向发包人支付相当于本合同总设计费30%的违约金，并赔偿发包人因此而蒙受的全部损失。

7.5 如设计人未经发包人书面认可，擅自将委托事项部分包或全部转包给第三方的，一经发现，应当立即改正。同时，设计人应向发包人支付相当于本合同总价款30%的违约金，由于设计人分包或转包给发包人造成损失的，设计人负责赔偿。

7.6 设计人作为专业的设计单位，应当对其设计成果的合法性、规范性、安全性以及合理性负责。任何因设计人提供的设计成果违反法律规定或行业规范标准或与发包人提供的基础资料相冲突而使发包人蒙受的损失，均由设计人负责全额赔偿，包括但不限于重新设计的费用。

7.7 设计人违约，依据本合同应向发包人赔偿损失或支付违约金的，则发包人有权从未付的设计费中直接扣除上述违约金或赔偿损失的相应金额。该未付的费用不足抵扣的，发包人有权继续向设计人追偿。

7.8本合同项下违约方应赔偿的损失包括但不限于守约方的直接经济损失、向第三方承担的损害赔偿及违约责任、诉讼费、仲裁费、律师费等因违约而发生的费用支出。

7.9 本合同履行过程中，如果设计人无故要求终止或解除合同，设计人除返还已收取的全部设计费外，还须向发包人支付与定金相同数额的赔偿金。

第八条 其它

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题，设计人应予支持。

8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门领取。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

8.5 发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，双方另行协商确定服务内容和服务费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。协商不成时，双方当事人均有权向发包人住所地人民法院起诉。

8.8 本合同一式捌份，发包人肆份，设计人肆份，具有同等法律效力。

8.9 本合同经双方签章后生效。

8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.11 其它约定事项：

发包人名称：（盖章）                 设计人名称：（盖章）

法定代表人：（签字）                 法定代表人：（签字）

授权代表：（签字）                   授权代表：（签字）

住    所：                          住    所：

邮政编码：                          邮政编码：

电    话：                          电    话：

传    真：                          传    真：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

### 第三章 设计条件及技术要求

（设计任务书）

- 设计条件及技术要求

（设计任务书）

一、总体要求

1、设计原则：本着实用的原则，功能分区明确，平面布局合理，交通流畅，本工程设计须遵循国家相关法律法规及技术规范。

《民用建筑设计通则》GB50352-2019；

《无障碍设计规范》GB 50763-2012；

《综合医院建设标准》建标110-2008；

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014；

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013；

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012；

《建筑设计防火规范》（2018年版）GB50016-2014；

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

国家颁布的其它相关设计规范及标准

2、设计范围：

①创伤救治中心安全改造项目：对创伤救治中心（西楼3一5层进行内部消防安全改造和楼体外立面改造，更换给排水、强弱电、通风采暖、医疗用气等系统，完善无障碍设施，购置更新电梯1部;对院区创伤救治中心东楼进行整体结构加固，改造面积19696平方米。

②急诊中心安全改造项目;对院区内急诊楼实施整体结构加固，改造楼体外立面，完善无障碍设施和外墙保温系统，改造面积 7138 平方米

③影像介入中心安全改造项目：对院区内急诊楼地上一层和地下一层整体改造，更换给排水、强弱电、通风采暖、医疗用气等系统，完善无障碍设施，购置更新电梯5部，改造面积2747 平方米

④化验检验中心安全改造项目：对院区内综合楼进行整体结构加固改造楼体外立面，更换给排水、强弱电、通风采暖、医疗用气等系统，完善无障碍设施，购置更新电梯2部，改造面积5357平方米。

3、相关工作：招标配合、施工配合及各阶段成果验收、报批及移交等工作内容。

二、设计需求

（一）项目概况

①创伤救治中心安全改造项目：

现状单体名称：西楼为辅助医疗楼，东楼为病房楼

建设地点：北京市朝阳区西坝河南路29号

建设单位：应急总医院

改造面积：19696平方米

使用性质：公共建筑

建筑层数：地上10层，地下2层

结构形式：框架剪力墙结构

②急诊中心安全改造项目：

现状单体名称：门诊楼

建设地点：北京市朝阳区西坝河南路29号

建设单位：应急总医院

改造面积：7138 平方米

使用性质：公共建筑

建筑层数：地上4层，地下1层

结构形式：混合结构

③影像介入中心安全改造项目：

现状单体名称：门诊楼

建设地点：北京市朝阳区西坝河南路29号

建设单位：应急总医院

装修改造面积：2747 平方米（地下一层至首层）

使用性质：公共建筑

建筑层数：地上4层，地下1层

结构形式：混合结构

④化验检验中心安全改造项目：

现状单体名称：综合楼

建设地点：北京市朝阳区西坝河南路29号

建设单位：应急总医院

改造面积：5357平方米

使用性质：公共建筑

建筑层数：地上6层，无地下室

结构形式：框架结构+混合结构

（二）建筑设计要求

1、总体布局

本项目属于改造工程。本次改造项目应急总医院位于北京市朝阳区西坝河南里29号，总用地面积为17879.92平方米，医院东侧和北侧紧邻西坝河南里小区，西至西坝河南路，南至柳芳北街。院区现状平面分布为用地北侧为后勤保障区，中部北侧为创伤救治中心（分为东楼和西楼），场地中部核心位置为门诊楼（急诊中心）、场地南侧为化验检验中心（分为东楼和西楼）。

院区现状共有出入口3个，本次改造不改变出入口位置，不增减出入口个数，其中院区主入口位于场地西侧，接西坝河南路。另有两个次入口，分别位于场地西侧和南侧，其中场地西侧次出入口位于主入口北侧，兼做消防出入口。场地南侧次出入口为院区消防出入口。院区出入口满足使用要求及消防要求。

2、平面功能：

辅助医疗楼3-5层改造功能：

| 楼 层 | 本次改造前建筑功能 | 本次改造建筑功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3层 | 医技科（心电、B超等） | 病房、医护办公 |  |
| 4层 | 康复病房、治疗活动室 | 病房、医护办公 |  |
| 5层 | 康复病房、治疗活动室 | 病房、医护办公 |  |

门诊楼各层改造功能：

| 楼 层 | 本次改造前建筑功能 | 本次改造建筑功能 |
| --- | --- | --- |
| 地下1层 | 外科、急诊观察、放射科 | 门诊手术、诊室、治疗室、设备用房、药库 |
| 1层 | 急诊、挂号、门诊 | 门诊、取药、候诊、挂号、功能检查室、医护办公室 |
| 2层 | 内科、妇产科、五官科、中医门诊治疗 | 诊室、医护办公休息 |
| 3层 | 理疗、口腔门诊治疗、院务办公 | 诊室、医护办公休息 |
| 4层 | 病房 | 诊室、医护办公休息 |

综合楼西楼改造各层改造功能：

| 楼 层 | 本次改造前建筑功能 | 本次改造建筑功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 办公 | 诊室、透析室、医护办公 |  |
| 2层 | 办公 | 生化检验科、微生物实验室 |  |
| 3层 | 办公 | 病房 |  |
| 4层 | 办公 | 病房 |  |
| 5层 | 办公 | 病房 |  |
| 6层 | 学术报告厅、阅览资料室 | 病房 |  |

综合楼东楼各层改造功能：

| 楼 层 | 本次改造前建筑功能 | 本次改造建筑功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 单身宿舍 | 诊室、治疗室 |  |
| 2层 | 单身宿舍 | 医护辅助区 |  |
| 3层 | 单身宿舍 | 病理科 |  |
| 4层 | 单身宿舍 | 病理科 |  |
| 5层 | 单身宿舍 | 医护辅助区 |  |
| 6层 | 单身宿舍 | 医护辅助区 |  |

3、节能、环保、安全、卫生

照明采用节能光源，生活水采用节能器具；

使用环保性能达标的装修材料；

4、装修改造内容

本次装修改造工程包括拆除工程、装修工程、给排水工程、采暖工程、通风空调工程、强电、弱电、消防等。

| 序号 | 工程名称 |
| --- | --- |
| 一 | 拆除工程 |
| 二 | 整体装修工程 |
| 三 | 给排水工程 |
| 四 | 采暖工程 |
| 五 | 通风空调工程 |
| 六 | 强电 |
| 七 | 弱电 |
| 八 | 消防 |
| 九 | 其他 |

（三）给排水设计要求

1）给排水系统

复核用水总量，各层给排水点位管路均就近接自本层给排水立管或横干管，根据最新点位图管线布置到位，采用节水器具和设备。

2）热水饮用水系统

按建筑楼层集中增设电开水器供应员工饮用水，或分区域增设饮水机。

公共卫生间洗手盆如需热水可增设电热水器

（四）采暖、通风、空气调节系统设计要求

1）空调系统

夏季制冷方式由投标方提出方案，经审议后实施。冬季采用散热器采暖，更换管道及散热器。

2）通风系统：

根据布局调整，重新核对《建筑设计防火规范》，增加机械排烟系统，自然排烟部位，开窗面积需要满足规范规定。

卫生间排气，换气次数符合规范要求；

（五）强电系统设计要求

1）工程概况

本次设计主要根据装修新平面以及甲方的需求对各个系统进行设计调整，设计范围主要包括:照明配电和动力配电系统。

2）供电方式

本工程用电设备的电源电压均为220/380V。电源主要由原有配电室引来。一般负荷采用树干式的供电方式。

3）设备选型

照明开关为250V、10A，插座为250V、10A。插座均为单相2孔+3孔安全型插座。应急照明、出口指示灯、疏散指示灯均内设可浮充蓄电池，持续供电时间大于90分钟。

4）电缆、导线的选择与敷设

电缆桥架：为热镀锌开孔托盘式系列，从配电箱引出的分支线路穿钢管或穿金属线槽在吊顶内敷设或在墙内暗敷。电缆桥架、焊接钢管、金属构件的外表面应施加符合国家有关规范的耐火涂层，阻燃和耐火电缆分桥架敷设。

（六）弱电系统设计要求

本次设计主要根据装修新平面以及甲方的需求对各个系统进行设计调整，设计范围包括但不限于：综合布线系统、安全防范系统（视频监控、出入口控制）、消防报警及联动系统、广播系统等

（七）消防系统设计要求

1）消火栓系统：根据装修平面调整末端消火栓栓箱位置

2）自动喷水灭火系统：根据规范要求，所有办公区域需增设自动喷水灭火系统。

3）根据布局调整，重新核对《建筑设计防火规范》，增加机械排烟系统，自然排烟部位，开窗面积需要满足规范规定。

三、设计成果

1）设计说明

设计依据、设计方案说明（建筑、结构、给排水、通风空调、电气、消防等）。

2）设计方案图册及相关设计图纸

包括但不限于各改造楼层平面布置图

3）效果图

必须提供的效果图范围：外立面效果图

如果投标人自愿提供前述范围以外效果图的，多做不限

附件：现状建筑图纸

第四章 投标文件及格式

### 一、商务部分

### （一）、投标函格式

致：   （招标人名称）

根据贵方           项目设计招标的（招标公告或投标邀请书），招标编号为                    ，我方针对该项目的投标报价为： （大写）       元人民币。并正式授权的下述签字人                    （职务和职务）代表投标人            （投标人名称），提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、商务部分及技术部分投标文件；

2、       银行开具的金额为         的投标保证金；

3、其他资料。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、 一旦我方中标，我方将组建项目设计组，保证按合同协议书中规定的设计周期 （工期）  日历天内完成设计并提供相应的设计服务。

3、 如果招标文件中要求提供设计保险，我方将在签订合同后按照规定提交上述总价       %的设计保险作为我方的设计担保，如我方的设计出现其规定不应出现的缺陷，招标人可以据此要求其进行赔偿。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第13条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书连同本投标函，包括其所有附属文件，将构成双方之间具有约束力的合同文件。

6、我方理解你方有权拒绝包括投标价格最低的投标在内的任何投标。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                  邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：               (全称、盖章)

投标人代表：           (代表人盖章或签字)

日期：          年      月     日

### 投标函附表

| 项目名称 |  | 招标编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |
| 投标报价 | 投标报价： （大写） 元人民币 （小写） 元人民币 |  |  |
| 设计周期 | 日历天 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

地址：                                                邮编 ：

电话：                                  传真：

投标人：               (单位全称、盖章)

投标人代表：           (代表人盖章或签字)

日期：          年      月     日

（二）商务技术条款偏离表

供应商名称：　　　　                                     项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．合同条款及格式 |  |  |  |  |
| 2．技术标准和要求 |  |  |  |  |

- 投标人资格证明文件

3.1供应商有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（加盖本单位公章）

3.2法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

附：法定代表人身份证件正、反面

法定代表人签字或盖章_______________________________

公司名称（盖章）：_______________________________

附：被授权人身份证件正、反面

被授权人签字或盖章  _______________________________

3.3近三个月依法缴纳社保证明和近三个月依法纳税证明

供应商须提供开标日前最近的连续3个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，证明材料可为银行代扣代缴单（复印件并加盖公章）或公司所在社保机构开具的证明（自行编写无效）原件（复印件）。

供应商须提供开标日前最近的连续3个月依法纳税的证明材料，证明材料可为银行代扣代缴单或银行转账单（复印件加盖供应商公章）

3.4供应商提供截止到开标日期前含有公司名称的“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信用截图。（如无不良记录，则截图含有公司名称的空白页。（须加盖单位公章）

3.5投标人资格声明

致：北京市京发招标有限公司

为响应你方     年     月      日的（项目编号）招标公告，下述签字人愿参与投标，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

  - 投标人的资格声明，各有1份正本， 3  份副本，  1 份电子版。

  - 下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

  - 下述签字人知道，招标人可能要求提供进一步的资格材料，我方愿意配合你方，向有关机构和单位（如银行、会计师事务所、相关企业等）查证和获得有关资料。

| 投标人（公章） | 授权签署本资格文件 |
| --- | --- |
| 名称 | 签字或盖章 |
| 地址 |  |
| 传真 | 签字或盖章 |
| 邮编 | 电话 |

3.6投标人资质复印件（加盖公章）

3.7会计师事务所出具的近1年的财务审计报告或银行资信证明

| 项目名称 | 2021年情况 | 提供资料 |
| --- | --- | --- |
| 资产总额 |  | 提供经过合法审计机构审计的 财务报表 |
| 负债总额 |  |  |
| 净资产 (资产总额-负债总额) |  |  |
| 资产负债率 (负债总额/资产总额) |  |  |

注： 本表不够时可自制和扩展，并请在本表后附以下文件：

1.投标人在投标文件中，须提供本单位2021年度经会计师事务所出具的审计报告（后附报表）复印件并加盖本单位公章。

2.如投标人无法提供2021年度经会计师事务所出具的审计报告，可在响应文件中提供银行出具的资信证明。银行资信证明可提供原件，也可提供银行在开标日前六个月内开具资信证明的复印件并加盖单位公章，银行明确表示复印无效的除外。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利

（四）供应商基本信息表

| 企业名称 |  |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |

需随此表附上营业执照、资质等级证书等文件的复印件盖公章。

供应商名称：

供应商签字或盖章：

（五）小微企业声明函

声 明 函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。

2. 本公司参加       单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的          项目（项目编号           ）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1.以上三种声明函/证明文件，供应商根据企业实际情况做出一种声明/证明即可，都不满足，本附件无需放在响应文件中。

2.成交供应商为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。

## （六）近三年类似项目的设计业绩

| 建 设 单 位 （业主） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 程 名 称 |  |  |  |
| 建设规模 （建筑面积/建设长度、深度） |  |  |  |
| 完成日期 （年/月/日） |  |  |  |
| 主要设计人员情况 |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标申请人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：                (签章)

日      期：            年     月     日

注：1、联合体每个成员均需提供此表（不适用）

2、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）

3、如有多个类似项目，可按此表格扩展。

## （七）正在进行设计的项目一览表

| 建设单位 （业主） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |
| 建设规模 （建筑面积/ 建设长度/ 深度） |  |  |  |
| 主要设计人员情况 |  |  |  |
| 投入高/中级职称技术人员（人） |  |  |  |
| 工作周期 （年/月/日 至 年/月/日） |  |  |  |
| … |  |  |  |

投标申请人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：              (签章)

日      期：                  年          月         日

注：1、联合体每个成员均需提供此表（不适用）

2、投标申请人应随此表附上相关的业绩证明（如中标通知书、合同、顾客意见反馈表等的复印件）

3、如有多个正在进行设计项目，可按此表格扩展。

（八）拟投入本项目设计人员汇总表

投标人名称：                             项目名称：

| 序号 | 姓 名 | 年龄 | 性别 | 学 历 | 专业 | 职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表           (签章)

日     期：         年         月         日

（九）拟投入本项目的主要设计人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 出生 日 期 |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  |  | 毕业 时 间 |  | 年 月 日 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  | 为申请人服务时间 |  |  |  |  |  |
| 执 业 注 册 |  |  |  | 职 称 |  |  |  |  |  |
| 主 要 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的工程设计项目名称及规模 |  |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

（主要设计人员包括：总设计师、工程主持人、建筑、结构、设备、电气等专业负责人）

投标申请人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表：               (签章)

日      期：                  年          月         日

注：投标申请人需随此表附上主要设计人员的职称证、执业注册证等相关资料的复印件

### （十）服务承诺

- （十一）中标服务费承诺书

致：北京市京发招标有限公司

我们在贵公司组织的项目中若中标（招标文件编号：），我们保证在中标公告后5个工作日内按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金中的一种，向北京市京发招标有限公司支付中标服务费。

开户名（全称）：北京市京发招标有限公司

开户银行：招商银行北京分行崇文门支行

帐号：1109188167106010000000012

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：								传真：

电子函件：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

### (十二)、投标人认为需要提供的其他证明材料

注：以上资料除有特殊要求外，均需加盖投标人公章

### 二、技术部分

### （一）设计说明

### （二）设计方案图册

### （三）设计图纸

1、展板规格要求：不要求提供展板

2、图纸印制、装订要求：A3方案图册左侧装订

3、必须提供的效果图范围：外立面效果图

4、如果投标人自愿提供前述范围以外效果图的，多做不限。

### 第五章 评标标准和方法

一、总 则

(一) 评标采用综合评估法。

(二) 评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标，任何其他的外部证据均不得作为评标的依据。

(三) 按本办法评标，排名位于前三名的投标人为评标委员会依此推荐的中标侯选人。由招标人按照国家有法关规组织定标。

二、评标标准及说明

(四) 评标分值分配如下：

1、技术部分：设计方案75分。

2、商务部分：25分。

评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

每个投标人的得分为其商务部分和技术部分得分的总和。若发生并列的情况，按 技术部分得分 排序

（五）符合性审查

| 评审 标准 | 评审因素 |
| --- | --- |
| 符合性 检查 | 法定代表人授权委托书、供应商代表身份证复印件是否有效 |
|  | 有效的营业执照（副本）复印件加盖公章 |
|  | 有效的建筑行业（建筑工程）设计甲级资质证书复印件加盖公章 |
|  | 拟派设计总负责人具备有效的国家注册建筑师（一级）和高级职称 |
|  | 报价函及报价一览表是否加盖供应商公章，或法定代表人或其委托代理人签字； |
|  | 供应商是否存在提交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对本项目报有两个或多个报价 |
|  | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单 |
|  | 未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 |
|  | 报价是否超出控制价（预算金额） |

（六） 技术部分评分标准

设计方案得分表（分值75分）

| 序号 | 评 分 项 目 |  | 分值 | 评 分 标 准 |  |  | 分项得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计指标 |  | 10 | 是否符合国家规范要求 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 是否符合标书提出的指标要求 |  |  | 5 |
| 2 | 改造总平面布局 |  | 10 | 是否满足办公楼改造自身功能要求 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 是否与办公楼改造装修相协调 |  |  | 5 |
| 3 | 节能改造工程设计 |  | 10 | 是否体现节能改造工程设计的要求以及场区管线是否能体现节能改造的设计要求 |  |  | 10 |
| 4 | 功能分区 |  | 25 | 功能分区明确，符合发包人改造意图 |  |  | 15 |
|  |  |  |  | 人流组织及竖向交通合理 |  |  | 5 |
|  |  |  |  | 各功能房间面积配置合理 |  |  | 5 |
| 5 | 机电 |  | 10 | 机电设计与本建筑是否符合性强 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 是否系统先进 |  |  | 4 |
|  |  |  |  | 是否造价经济 |  |  | 2 |
| 6 | 消防 |  | 5 | 是否符合国家及北京市的规范要求 |  |  | 5 |
|  | 环保 |  | 5 | 是否符合国家及北京市的规范要求 |  |  | 5 |
| 技术部分得分合计 |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 评 委 |  |  |  |  | 日 期 | 年 月 日 |  |

（七）商务部分评分标准

1、投标报价评分标准

（1）确定有效投标报价

投标人参照计价格[2002]10号，国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知进行投标报价，评标委员会对投标人的投标报价进行分析，以确认投标报价是否实质响应了招标文件规定的报价要求。凡评标委员会确认其报价实质响应了招标文件的报价为有效报价。

（2）确定评标基准价

在有效投标报价的基础上确定评标基准价，以各有效投标报价的算术平均值为评标基准价。

（3）计算投标人报价的偏差率δ

δ= 100% ×（投标人报价 - 评标基准价）/评标基准价

（4）依据投标人报价的偏差率δ，确定投标人报价得分如下：

| δ（%） | 分 值 |
| --- | --- |
| 15以外 | 6 |
| 15～10（不含10） | 7 |
| 10～5（不含5） | 8 |
| 5～0（不含0） | 9 |
| 0 | 10 |
| -5～0（不含0） | 9 |
| -10～-5（不含-5） | 8 |
| -10～-15（不含-10） | 7 |
| -15以外 | 6 |

2、项目设计组人员及业绩等其他部分评分标准

商务得分表

| 序号 | 评 分 项 目 | 分值 | 评 分 标 准 | 分项 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计业绩 | 9 | 2019 年 5 月 1 日至今，具有建筑面积 4200（含）平方米以上的公建项目设计业绩，每提供一项得3 分，否则不得分，最高得9分。（时 间以合同签订日期为准，提供合同协议书） | 9 |
| 2 | 项目设计组人员及业绩 | 4 | 拟派项目负责人具有一级注册建筑师资格以及工程类相关专业高级及以上技术职称。同时提供劳动合同和近一年连续六个月的养老保险缴纳证明 | 2 |
|  |  |  | 项目组成员由建筑、结构、给排水、暖通、电气专业人员组成，专业组成员具有相应专业的国家执业注册资格证书，每个专业至少有 1 人 | 2 |
| 3 | 设计人的服务承诺 | 2 | 设计周期是否合理，为建设好本工程，设计人向招标人提供的各项服务 | 2 |
| 4 | 设计费报价 | 10 | 详见“投标报价评分标准” | 10 |
| 商务部分得分合计 |  | 25 |  |  |

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，对满足价格扣除条件且在招标文件中提交了《供应商企业类型声明函》，并提供相应证明材料，证明其满足相关规定的供应商，其报价扣除6%后参与评审（如适用）。监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并须加盖本单位公章，否则将不予认定。

### 第六章 附件

无