年度窗帘定点采购项目院内竞争性谈判（二次）

一、项目名称：年度窗帘定点采购项目

二、项目编号：2022-JQ17-W3001

三、预算总金额：25.5万元

四、项目概况：

|  |
| --- |
|  |
| 序号 | 品名 | 具体参数 | 单位 | 最高限价（元） |
| 1 | 卷帘 | 颜色：浅蓝色，材质：100%涤纶；克重≥376克/平方；耐光色牢度≥3级或优于；遮光率≥ 90%。  | 平方 | 49 |
| 2 | 布帘 | 颜色：米黄色，材质：100%涤纶；克重≥900克； 遮光率≥ 90%；耐洗色牢度≥3级 | 米 | 29 |
| 3 | 医用帘 | 颜色：浅绿色材质: 100%涤纶；布帘克重≥700克；具有抗菌性；阻燃级别：B1级或优于；耐洗色牢度≥3级  | 米 | 42 |
| 4 | 单钩+布头 | 镀铬或不锈钢+尼龙 | 米 | 8 |
| 5 | 铝合金轨道（医用隔帘） | 轨道参数：材质：铝合金；超滑滑轮； 质保十年。 | 米 | 23 |
| 6 | 绑带 | 材质：涤纶；以所配窗帘配套克重≥900克； 遮光率≥ 90% | 对 | 6 |
| 7 | 人工费 | 按科室点位计费，含测量、运杂、安装费用 | 次 | 100 |
| 注： 1、报价含税、安装、人工、运输等其他应计费用。 |

五、供应商资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）供应商成立时间不少于3年，且为非外资独资或外资控股企业（含港、澳、台资企业）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。**供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。**

（四）本项目不接受联合体报价。

六、谈判文件发售时间、地点、方式及售价

（一）发售时间：2022年7月8日至7月21日（08:00—11:30， 15:00—17:30）（北京时间、节假日除外）。

（二）发售地点：泉州海峡医院采购管理科。

（三）发售方式：供应商指定专人现场领取，不接受邮寄等其他方式。购买招标文件时需提供法定代表人资格证明书(含法定代表人身份证复印件)和法定代表人授权书（含授权人身份证复印件，若法定代表人不是购买人，需提供）和以上材料复印件一份，加盖单位公章，并填写采购文件购买申请表（附件1），并装订成册。

（四）谈判文件售价：人民币200元/份，售后不退。公对公转账至医院账户，备注：年度窗帘定点采购项目购标书款

七、报价文件递交时间、地点及方式

（一）报价文件递交时间：2022年7月26日9时00分至9时30分（北京时间）。谈判报价稍后开始。

（二）报价文件递交地点：泉州海峡医院采购管理科。谈判报价在同一地点进行。

（三）报价方式：指定专人递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

八、本采购项目相关信息在“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.vn）、“泉州海峡医院官网”（www.180yy.com）以及医院综合服务网上发布。

九、采购机构联系方式

联 系 人： 祝助理

电    话：：0595-28919066  （工作日8:00-11:50  15:00-17:50 接受电话咨询）

传    真：0595-28919758

地    址：福建省泉州市丰泽区花园路180号采购管理科

邮政编码：   362000

 十、监督部门（纪委）

联系电话：0595-28919056

地址：福建省泉州市丰泽区