目   录

第一章 竞争性谈判公告	2

第二章 采购需求	6

第三章 供应商须知	148

第一节 供应商须知前附表	148

第二节 供应商须知正文	153

一、总则	153

二、谈判文件	155

三、响应文件的编制	156

四、评审及谈判	158

五、成交及合同	159

六、验收	162

七、其他事项	162

第四章  评审程序、评审方法和成交标准	164

第一节 评审程序和评审方法	164

第二节 评审原则	168

第三节 评标报告	169

第四节 评审过程的保密与录像	169

第五章 响应文件格式	170

第一节 封面格式	171

第二节 资格证明文件格式	172

第三节 商务技术文件格式	180

第四节 报价文件格式	194

第五节 其他文书、文件格式	200

第六章  合同文本	202

第一部分 合同书	205

第二部分 合同一般条款	209

第三部分  合同专用条款	214

第七章 质疑、投诉材料格式	217

第一章 竞争性谈判公告

项目概况

南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器  采购项目的潜在供应商应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取（下载）获取竞争性谈判文件，并于2022-07-12 13:00:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL

项目名称：南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器

预算金额：474600.00

采购需求：

/  分标：

| 序号 | 标的的名称 | 单位 | 数量 | 简要技术需求或者货物要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 件 | 2 | 具体内容详见采购文件 |
| 2 | 机械危害防护手套 | 双 | 9 | 具体内容详见采购文件 |
| 3 | 激光防护镜 | 个 | 10 | 具体内容详见采购文件 |
| 4 | 护目镜 | 个 | 10 | 具体内容详见采购文件 |
| 5 | 简易急救箱 | 个 | 1 | 具体内容详见采购文件 |
| 6 | 吹风机 | 个 | 1 | 具体内容详见采购文件 |
| 7 | 仪器车 | 辆 | 1 | 具体内容详见采购文件 |
| 8 | 小托盘 | 套 | 10 | 具体内容详见采购文件 |
| 9 | 大托盘 | 套 | 10 | 具体内容详见采购文件 |
| 10 | 提盒 | 个 | 1 | 具体内容详见采购文件 |
| 11 | 实验用品提篮 | 个 | 3 | 具体内容详见采购文件 |
| …… | …… | …… | …… | …… |

合同履行期限：自合同签订之日起30日内交货并安装调试完毕。

本项目是否接受联合体响应：□是/☑否。

二、供应商的资格条件

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向小微企业采购的项目（供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3.本项目的特定资格要求：无。

4. 本项目的特定条件：无。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取竞争性谈判文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）下载采购文件（操作路径：登录“政采云”平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）获取的采购文件编制。

售价：0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间（北京时间）：2022-07-12  13:00:00（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

2、首次响应文件提交地点：

（1）响应文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“政采云”平台（http：//www.zcygov.cn）实行在线电子响应，供应商应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往“政采云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市“政采云”平台，供应商在“政采云”平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式，电子响应文件具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应要尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2），并在首次响应文件提交截止时间前提交响应文件。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“政采云”平台将予以拒收。

3、CA证书在线解密：首次响应文件开启时，须要供应商登录“政采云”平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密，详见采购文件“第三章供应商须知正文25.2条”，否则后果自负。

4、供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“政采云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

五、开启（首次响应文件开启时间）

1.时间（北京时间）：2022-07-12 13:00:00后

2.地点：  政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.谈判保证金：本项目不收取谈判保证金

2.采购意向公开链接：

采购意向公示链接

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/reformColumn/ZcyAnnouncement10016/E2upalFdFGYwwrTq8wCq4g==.html

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网)、http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网)、http://ggzy.nanning.gov.cn（南宁市公共资源交易中心网）

4. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展：专门面向小微企业采购的项目（供应商应为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出同一环节的质疑。否则，逾期的质疑采购人及招标代理机构可不予接受。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“政采云”平台（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：南宁市第一中学

地 址：南宁市人民西路云亭街56号

项目联系人：黄老师

联系电话：0771-2621926

2.采购代理机构信息

名 称：广西国力招标有限公司

地　址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

联系电话：0771-4915558

3.项目联系方式

项目联系人：李工

电    话：0771-4915558

附件：

1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址： http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区

广西国力招标有限公司

2022年  7 月 4   日

# 第二章 采购需求

说明：

- 为落实政府采购政策需满足的要求

- （1）本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品如属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围如包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），供应商必须在响应文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。

- “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

- 不需要供应商对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

- 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

| 货物需求一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 |  |  | / 分标 |  |  |  |  |  |
| 采购清单及技术参数 | 序号 | 采购货物名称 |  | 单位 | 数量 | 技术参数 | 分项预算合计（元） | 中小企业划分 标准所属行业名称 |
|  | 一、初中物理教学普教仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 工作服 |  | 件 | 2 | 1.大号长袖棉质纯白大褂和大号短袖棉质纯白大褂各1件； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 126 | 工业 |
|  | 2 | 机械危害防护手套 |  | 双 | 9 | 1.达到GB24541-2009的3级指标：耐摩擦性/周期2000；耐切割性/指数5.0；耐撕裂性/20N；耐穿剌性/20N。 2.其余应符合GB24541、JY/T0001-2003的规定。 | 765 | 工业 |
|  | 3 | 激光防护镜 |  | 个 | 10 | 1.激光类实验用； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 820 | 工业 |
|  | 4 | 护目镜 |  | 个 | 10 | 1.防机械冲击； 2.其余应符合GB14866、JY/T0001-2003的规定。 | 144 | 工业 |
|  | 5 | 简易急救箱 |  | 个 | 1 | 1.箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 162 | 工业 |
| 、、、、、、、、、 | 6 | 吹风机 |  | 个 | 1 | 1.功率≥1000W； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 99 | 工业 |
|  | 7 | 仪器车 |  | 辆 | 1 | 1.参考尺寸：600mm×400mm×800mm，车轮Φ75mm，厚25mm； 2.一轮带刹车，车轮固定，车架扭动量（上部）≤20mm； 3.钢材制作，载重≥60kg； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 736 | 工业 |
|  | 8 | 小托盘 |  | 套 | 10 | 1.参考尺寸：320mm×240mm×70mm； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 234 | 工业 |
|  | 9 | 大托盘 |  | 套 | 10 | 1.参考尺寸：250mm×400mm×80mm； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 288 | 工业 |
|  | 10 | 提盒 |  | 个 | 1 | 1.承重大于3kg； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 68.4 | 工业 |
|  | 11 | 实验用品提篮 |  | 个 | 3 | 1.木制，配有提手； 2.参考尺寸：490mm×360mm×290mm； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 225 | 工业 |
|  | 12 | 一字螺丝刀 |  | 套 | 2 | 1.Φ6mm，长150mm； 2.Φ3mm，长75mm； 3.工作部带磁性，硬度不低于HRC48； 4.旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理； 5.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型； 6.其余应符合GB/T10635－2013的要求。 | 12 | 工业 |
|  | 13 | 十字螺丝刀 |  | 套 | 2 | 1.Φ6mm，长150mm； 2.Φ3mm，长75mm； 3.工作部带磁性，硬度不低于HRC48； 4.旋杆采用铬钒钢，长度不小于100mm，应经镀铬防锈处理； 5.手柄采用高强度PP+高强性TPR注塑成型； 6.其余应符合GB/T10635－2013的要求。 | 12 | 工业 |
|  | 14 | 剥线钳 |  | 把 | 2 | 1.Φ0.5mm～2.5mm； 2.刃口闭合状态间隙应不大于0.3mm，刃口错位应不大于0.2mm；3.钳口硬度不低于HRA65或HRC30； 4.其余应符合QB/T2207－2017、JY/T0001-2003的规定。 | 64 | 工业 |
|  | 15 | 钢丝钳 |  | 把 | 2 | 1.160mm，抗弯强度1120N，扭力矩15N·m，15°； 2.剪切性能Φ16mm钢丝，580N；3.夹持面硬度不低于44HRC； 4.PVC环保手柄，在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°； 5.其余应符合QB/T2442.1－2007、JY/T0001-2003的规定。 | 36 | 工业 |
|  | 16 | 尖嘴钳 |  | 把 | 2 | 1.160mm，抗弯强度710N，剪切性能Φ1.6mm钢丝，570N； 2.在不大于18N的力作用下撑开角度不小于22°，硬度不低于44HRC，PVC手柄； 3.其余应符合QB/T2442.3－2007、JY/T0001-2003的规定。 | 36 | 工业 |
|  | 17 | 平口钳 |  | 把 | 1 | 1.普通机用平口钳； 2.钳口宽度100mm，最大张开度100mm； 3.其余应符合JB/T9937－2011、JY/T0001-2003的规定。 | 42 | 工业 |
|  | 18 | 斜口钳 |  | 把 | 1 | 1.参考尺寸：125mm，双刃刀； 2.其余应符合QB/T3004－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 54 | 工业 |
|  | 19 | 砂纸 |  | 张 | 80 | 1.干磨砂纸； 2.P36～P50、P150～P220、P1000～P2000； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 200 | 工业 |
|  | 20 | 民用剪刀 |  | 把 | 1 | 1.参考尺寸：长170mm，用于剪布； 2.其余应符合QB/T1966－1994、JY/T0001-2003的规定。 | 27 | 工业 |
|  | 21 | 电烙铁套装 |  | 套 | 5 | 1.20W； 2.内热式，橡胶线，含烙铁架； 3.其余应符合GB/T7157－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 225 | 工业 |
|  | 22 | 电烙铁套装 |  | 套 | 5 | 1.80W； 2.内热式，橡胶线，含烙铁架； 3.其余应符合GB/T7157－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 225 | 工业 |
|  | 23 | 焊锡膏 |  | 盒 | 1 | 1.中性； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 27 | 工业 |
|  | 24 | 焊锡丝 |  | g | 450 | 1.无铅； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 162 | 工业 |
|  | 25 | 松香 |  | g | 100 | 1.助焊； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 315 | 工业 |
|  | 26 | 打孔器 |  | 套 | 1 | 1.齿口式，不锈钢材质； 2.每组4支，外径分别为5.0mm、6.5mm、8mm、9.5mm； 3.附通棒； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 12 | 工业 |
|  | 27 | 打孔夹板 |  | 个 | 1 | 1.硬木或硬塑料； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 15 | 工业 |
|  | 28 | 锥子 |  | 个 | 1 | 1.锥头长77mm，锥杆直径渐变； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 26 | 工业 |
|  | 29 | 镊子 |  | 个 | 2 | 1.304不锈钢，平头，长125mm，钢板厚1.2mm； 2.镊子前部应有防滑脱锯齿状； 3.其余应符合YY/T0596、JY/T0001-2003的规定。 | 10.8 | 工业 |
|  | 30 | 水准器 |  | 个 | 1 | 1.气泡水准器； 2.其余应符合GB/T1146－2009、JY/T0001-2003的规定。 | 21.6 | 工业 |
|  | 31 | 红液温度计 |  | 支 | 59 | 1.量程-20℃～100℃，分度值1℃； 2.示值误差<±1.5℃；3.其余应符合JJG130－2011、JY/T0001-2003的规定。 | 236 | 工业 |
|  | 32 | 数字温度计 |  | 支 | 1 | 1.量程-30℃～200℃，分辨力0.1℃，误差<±1.5℃； 2.不接电脑，可独立运行； 3.自带显示屏，表盘尺寸≥180mm×90mm； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 168 | 工业 |
|  | 33 | 湿度计 |  | 个 | 1 | 1.指针式； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 16.2 | 工业 |
|  | 34 | 蒸发皿 |  | 个 | 35 | 1.瓷，Φ60mm； 2.其余应符合QB/T1992－2014、JY/T0001-2003的规定。 | 107.1 | 工业 |
|  | 35 | 橡胶塞 |  | 套 | 35 | 1.0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1638 | 工业 |
|  | 36 | 试管 |  | 支 | 60 | 1.参考尺寸：Φ15mm×150mm； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.其余应符合QB/T2561－2002、JY/T0001-2003的规定。 | 54 | 工业 |
|  | 37 | 试管 |  | 支 | 5 | 1.参考尺寸：Φ30mm×200mm； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.其余应符合QB/T2561－2002、JY/T0001-2003的规定。 | 4.5 | 工业 |
|  | 38 | 烧瓶 |  | 个 | 5 | 1.圆、长，500mL； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.其余应符合GB/T22362－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 66.6 | 工业 |
|  | 39 | 烧瓶 |  | 个 | 5 | 1.平、长，250mL； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.其余应符合GB/T22362－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 66.6 | 工业 |
|  | 40 | 烧杯 |  | 个 | 60 | 1.100mL； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积； 4.其余应符合GB/T15724－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 248.4 | 工业 |
|  | 41 | 烧杯 |  | 个 | 60 | 1.150mL； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积； 4.其余应符合GB/T15724－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 42 | 烧杯 |  | 个 | 60 | 1.250mL； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积； 4.其余应符合GB/T15724－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 43 | 烧杯 |  | 个 | 60 | 1.300mL； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号容积； 4.其余应符合GB/T15724－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 25.2 | 工业 |
|  | 44 | 烧杯 |  | 个 | 5 | 1.500mL； 2.透明，硼硅酸盐玻璃制； 3.刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积； 4.其余应符合GB/T15724－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 25 | 工业 |
|  | 45 | 酒精灯 |  | 个 | 30 | 1.150mL； 2.采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口； 3.酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 4.其余应符合JY/T0424、JY/T0001-2003的规定。 | 151.2 | 工业 |
|  | 46 | 漏斗 |  | 个 | 5 | 1.漏斗口径90mm，斗颈长90mm，下口磨成45º角，斜口边口倒角或熔光； 2.耐水性HGB3级； 3.其余应符合GB/T28211－2011、JY/T0001-2003的规定。 | 37.8 | 工业 |
|  | 47 | 烧杯用电加热器 |  | 台 | 1 | 1.0W～250W，可调； 2.密封式； 3.其余应符合GB4706.22、JY/T0001-2003的规定。 | 75.6 | 工业 |
|  | 48 | 注射器 |  | 个 | 50 | 1.100mL，分度值10mL，刻度清晰； 2.加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高； 3.其余应符合GB15810、JY/T0001-2003的规定。 | 720 | 工业 |
|  | 49 | 三通连接管 |  | 个 | 30 | 1.T形； 2.其余应符合JY/T0427、JY/T0001-2003的规定。 | 81 | 工业 |
|  | 50 | 陶土网 |  | 个 | 30 | 1.功能同石棉网，陶土材质； 2.尺寸不小于125mm×125mm，0.8mm钢丝制成； 3.其余应符合JY/T0427、JY/T0001-2003的规定。 | 194.4 | 工业 |
|  | 51 | 两用气筒 |  | 个 | 1 | 1.活塞胶垫，气嘴外径8mm±0.1mm，长度15mm，台阶口； 2.抽气压强达到6.7kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤2.6kPa； 3.充气压强达到290kPa时，放置30s，漏气引起的压强变化应≤9.8kPa； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 30.6 | 工业 |
|  | 52 | 方座支架 |  | 套 | 30 | 1.由方形座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹、吊杆等组成； 2.立杆长600mm，方形座长210mm，宽135mm，烧瓶夹夹口内壁有耐热不低于120℃的缓压层； 3.其余应符合JY/T0393、JY/T0001-2003的规定。 | 2268 | 工业 |
|  | 53 | 多功能实验支架 |  | 套 | 2 | 1.组合座架1个，最小组合支承面积应不小于560mm×10mm； 2.滑块式垂直夹5个、烧瓶夹1个、万向夹1个、大铁环1个、方托盘1个、绝缘环2个、吊钩4个； 3.其余应符合JY/T0393、JY/T0001-2003的规定。 | 414 | 工业 |
|  | 54 | 升降台 |  | 台 | 2 | 1.不锈钢台面，上台面有效面积不小于140mm×140mm，下台面有效面积不小于160mm×160mm，厚度不低于1mm； 2.升降范围85mm～235mm，连续可调； 3.上下台面的平面度误差应≤2mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤3mm； 4.额定载重量≥10kg； 5.其余应符合JY/T0419、JY/T0001-2003的规定。 | 234 | 工业 |
|  | 55 | 碘升华凝华管 |  | 个 | 8 | 1.碘密封于碘锤内； 2.无色透明硼硅酸盐玻璃制管Φ28mm×34mm，两端面应为凹面，热冲击应不低于200℃； 3.其余应符合JY/T0448、JY/T0001-2003的规定。 | 57.6 | 工业 |
|  | 56 | 磁悬浮原理实验器 |  | 套 | 8 | 1包括2个小圆柱形磁体、配套试管等； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 57 | 托盘天平 |  | 台 | 30 | 1.200g，0.2g单杠杆等臂式双盘天平； 2.配6级（M2级）砝码：100g、50g、10g、5g各1个，20g2个，钢制镊子； 3.其余应符合QB/T2087－2016、JY/T0001-2003的规定。 | 1890 | 工业 |
|  | 58 | 电子天平 |  | 台 | 25 | 1.量程0g〜1kg，分辨力0.1g； 2.带标准砝码； 3.其余应符合GB/T26497、JY/T0001-2003的规定。 | 7800 | 工业 |
|  | 59 | 圆柱体组 |  | 套 | 30 | 1.包括纯铜、铝（或铝合金）和铁（钢）等3种材质圆柱体； 2.圆柱体直径20mm，高32mm每个圆柱体配网兜（质量小于0.01g）； 3.其余应符合JY/T0394、JY/T0001-2003的规定。 | 696 | 工业 |
|  | 60 | 立方体组 |  | 套 | 30 | 1.包括黄铜、铁、铝、木4种材料的5个立方体，其中铝材2个，黄铜（边长20mm）、铁（边长20mm）、铝（边长25mm）、铝（边长30mm）、木材（边长50mm）各1个，带不锈钢挂钩； 2.其余应符合JY/T0513、JY/T0001-2003的规定。 | 2250 | 工业 |
|  | 61 | 量筒 |  | 个 | 60 | 1.100mL，1mL,透明钠钙玻璃制； 2.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 3.容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 4.其余应符合GB/T12804－2011、JY/T0001-2003的规定。 | 300 | 工业 |
|  | 62 | 量筒 |  | 个 | 60 | 1.500mL，5mL,透明钠钙玻璃制； 2.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 3.容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 4.其余应符合GB/T12804－2011、JY/T0001-2003的规定。 | 72.60 | 工业 |
|  | 63 | 量筒 |  | 个 | 60 | 1.250mL，2mL,透明钠钙玻璃制； 2.分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久； 3.容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 4.其余应符合GB/T12804－2011、JY/T0001-2003的规定。 | 72.60 | 工业 |
|  | 64 | 放大镜 |  | 个 | 25 | 1.手持式，5×，焦距50mm； 2.其余应符合JY/T0378、JY/T0001-2003的规定。 | 135 | 工业 |
|  | 65 | 望远镜 |  | 个 | 6 | 1.双筒，7×35； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 636 | 工业 |
|  | 66 | 内聚力演示器 |  | 个 | 3 | 1.由2个铅圆柱体、旋转式刮削器、挤压器和2根扳杆组成； 2.圆柱体尺寸约Φ20mm×50mm，铅柱镶铁部分长度约为铅圆柱长度的1/2，挤压架应采用铁质结构，2个铅圆柱体应能装入挤压器中，通过螺旋实现挤压； 3.挤压器螺旋挤压的最大和最小距离差应≥35mm，挤压器装入铅圆柱挤压至人力不能继续挤压时，在挤压方向的形变应≤0.25mm； 4.刮削器由转柄、刀片和刀轴组成，削平的两铅圆柱体端面压在一起后，承受轴向拉力应≥60N； 5.其余应符合JY/T0417、JY/T0001-2003的规定。 | 189 | 工业 |
|  | 67 | 食用色素 |  | mL | 10 | 1.红色； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 18 | 工业 |
|  | 68 | 钢直尺 |  | 把 | 50 | 1.1000mm，1mm0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm； 2.材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV； 3.刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm； 4.需有计量器具制造许可证标志； 5.其余应符合GB/T9056－2004、JY/T0001-2003的规定。 | 1350 | 工业 |
|  | 69 | 机械秒表 |  | 块 | 30 | 1.采用不锈钢发条，单金属光摆轮，镍基合金游丝及锚式擒纵机构，机芯装有十三颗宝石。 2.盘内附两个刻度图，及两根指针。3.一幅刻度图最小刻度为0.1s，共60个数值；一幅刻度图最小刻度为1分钟，共15个数值。 4.外壳规格：约70×50×16mm³，重量：约120克。 5.表机能在－10oC到＋40oC温度范围内保持正常工作。 6.指针采用刀口式，读数准确。 7.其余应符合GB/T22773－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 7800 | 工业 |
|  | 70 | 电子秒表 |  | 块 | 30 | 1.专用型，全时段分辨力0.01s； 2.有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年； 3.其余应符合GB/T22778、JY/T0001-2003的规定。 | 810 | 工业 |
|  | 71 | 斜面小车 |  | 套 | 30 | 1.包括斜面、小车、摩擦块、支撑杆、砝码桶和摩擦材料等，与教学支架配套使用； 2.斜面板≥915mm×100mm×20mm，一端应有滑轮缓冲或捕获小车的装置； 3.斜面板工作面平面度误差应小于2mm； 4.附摩擦材料丁晴橡胶、砂纸、棉布等，有摩擦材料的固定夹； 5.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 2370 | 工业 |
|  | 72 | 螺旋弹簧组 |  | 组 | 25 | 1.由拉力极限分别为4.9N、2.94N、1.96N、0.98N和0.49N的5种弹簧构成； 2.各弹簧带长50mm挂钩（有指针），两端应为圆拉环，附标度板； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 700 | 工业 |
|  | 73 | 演示测力计 |  | 个 | 6 | 1.平板式；量程0N〜2N，分度值0.1N； 2.示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 129.6 | 工业 |
|  | 74 | 条形盒测力计 |  | 个 | 30 | 1.量程0N〜1N，分度值0.02N； 2.示值误差≤1/2分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 75 | 条形盒测力计 |  | 个 | 30 | 1.量程0N〜2.5N，分度值0.05N； 2.示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 76 | 条形盒测力计 |  | 个 | 30 | 1.量程0N〜5N，分度值0.1N； 2.示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 77 | 条形盒测力计 |  | 个 | 30 | 1.量程0N〜10N，分度值0.2N； 2.示值误差≤1/4分度，升降示差≤1/2分度，重复性偏差≤1/4分度； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 78 | 数字测力计 |  | 个 | 2 | 1.量程0N〜20N，误差≤±1.0%FS±1字； 2.采样频率应不低于100次/秒； 3.可测拉力和压力； 4.不接电脑能独立运行； 5.显示屏尺寸不小于30mm×40mm； 6.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 900 | 工业 |
|  | 79 | 重锤 |  | 个 | 2 | 1.300g； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 54 | 工业 |
|  | 80 | 金属钩码 |  | 套 | 30 | 1.10g（Φ22mm）×l，20g（Φ26mm）×2，50g（Φ30mm）×2，200g（Φ48mm）×1； 2.允许误差：10g±0.1g，20g±0.2g，50g±0.5g，200g±2.0g； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 702 | 工业 |
|  | 81 | 摩擦力实验器 |  | 套 | 30 | 1.由摩擦板、摩擦块、摩擦材料、匀速电机、定滑轮、测力计、测力计支架、细绳、钩码等组成。 2.提供同一种材料3种不同粗糙程度的摩擦面，同种材料、相同粗糙程度的不同面积的摩擦面。 3.摩擦板不小于800mm×100mm×10mm，平面度误差不大于0.6mm，质地坚硬，表面均匀。 4.摩擦块尺寸不小于110mm×50mm×35mm，两摩擦面平面度误差应不大于0.1mm，侧面有挂钩。 5.电机拉动速度0～5cm/s，可调节，可显示。 6.匀速运动速度误差≤±5% 7.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 6480 | 工业 |
|  | 82 | 运动和力实验器 |  | 套 | 3 | 1.包括小车（车轮直径≥2cm）、平面板、过渡片、斜面板、挡板、支架、3个小球及空盒、3种不同阻力的平面等； 2.平面板长度不小于800mm，宽度不小于120mm； 3.斜面与平面连接平滑，不铺摩擦材料与铺摩擦材料的情况下，小车运动距离相差应不小于80mm； 4.铺两种不同的摩擦材料，小车运动距离相差应不小于40mm； 5.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 312 | 工业 |
|  | 83 | 惯性演示器 |  | 套 | 3 | 1.观察的物体应能收回，成功率不小于98%； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 59.4 | 工业 |
|  | 84 | 阿基米德原理 实验器 |  | 套 | 30 | 1.包括筒、圆柱体、溢液杯、低重心浮筒、低重心浮筒配重等； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 972 | 工业 |
|  | 85 | 浮力原理演示器 |  | 套 | 3 | 1.由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成； 2.连通管A中部装有阀门，浮体放在小水箱上口，从周围缓缓加入水，浮体不浮起； 3.打开阀门，使水面从小水箱中向浮体底部缓缓上升，当接触浮体底部时浮体上浮； 4.其余应符合JY/T0408、JY/T0001-2003的规定。 | 234 | 工业 |
|  | 86 | 气体浮力演示器 |  | 套 | 2 | 1.抽气式； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 192 | 工业 |
|  | 87 | 物体浮沉条件演示器 |  | 套 | 3 | 1.由透明盛液筒（内径≥95mm，深度≥285mm）、浮体及附件（U形杯、叉子、注射器、密度计）组成； 2.悬浮应有微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态； 3.其余应符合JY/T0370、JY/T0001-2003的规定。 | 172.8 | 工业 |
|  | 88 | 潜水艇浮沉演示器 |  | 套 | 3 | 1.由潜水艇模型、注射器、软乳胶管组成； 2.潜水艇模型中间为透明气室，顶部有吸排气孔，下端有进水孔，用注射器控制沉浮；能连续完成下沉、上浮交替动作不小于2次，悬浮时倾斜不超过10°； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 210.6 | 工业 |
|  | 89 | 压力和压强演示器 |  | 套 | 3 | 1.压强小桌，参考尺寸≥200mm×100mm×100mm； 2.配套多孔弹性材料，参考尺寸≥220mm×120mm×50mm； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 129.6 | 工业 |
|  | 90 | 压力作用效果演示器 |  | 套 | 3 | 1.由3组规格相同的长方体金属块、带刻度的透明长方体容器、硬海绵块组成； 2.跟金属块的3个面积对应的3块海绵应受力形变均匀； 3.透明塑料盒带刻度，金属块和海绵方便取出； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 294 | 工业 |
|  | 91 | 液体内部压强实验器 |  | 套 | 30 | 1.由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成； 2.承压盒内径Φ36mm～Φ38mm，硅橡胶膜厚0.5mm，支杆长度不小于300mm，有手动转动机构，有标尺； 3.其余应符合JY/T0420、JY/T0001-2003的规定。 | 432 | 工业 |
|  | 92 | 微小压强计 |  | 台 | 30 | 1.由U形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成； 2.U形管外径6mm，高不小于380mm，能沿标度方向移动不小于10mm，能固定； 3.标尺长300mm，0分度在中间，最小分度线为5mm； 4.系统气密性好； 5.其余应符合JY/T0415、JY/T0001-2003的规定。 | 432 | 工业 |
|  | 93 | 透明盛液筒 |  | 个 | 30 | 1.高300mm±5mm，筒底外径≥110mm，壁厚≥1.5mm； 2.筒身有深度标尺，标尺长≥250mm，分度值1mm，透光率应≥90％； 3.其余应符合JY/T0514、JY/T0001-2003的规定。 | 810 | 工业 |
|  | 94 | 液体对器壁压强演示器 |  | 台 | 3 | 1.透明圆筒壁同一直线上不同高度处应有3个喷嘴，对面应有1个喷嘴； 2.配4个喷嘴塞或盖，有表示深度的标尺； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 156.6 | 工业 |
|  | 95 | 连通器 |  | 个 | 3 | 1.由粗直管、细直管、细弯折管、细带球管等组成，参考尺寸210mm×210mm×120mm，底座应平稳； 2.粗管外径30mm，细管外径12mm，无色透明材料透光率≥90％； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 59.4 | 工业 |
|  | 96 | 乳胶管 |  | m | 10 | 1.外径9mm、内径6mm； 2.拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％； 3.其余应符合GB4491、JY/T0001-2003的规定。 | 72 | 工业 |
|  | 97 | 乳胶管 |  | m | 10 | 1.外径6mm、内径4mm； 2.拉伸强度≥21MPa，扯断伸长率≥700％； 3.其余应符合GB4491、JY/T0001-2003的规定。 | 72 | 工业 |
|  | 98 | 马德堡半球 |  | 套 | 2 | 1.由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2根以及底座等组成； 2.球体外径应≥80mm，气嘴外径8mm； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 136.8 | 工业 |
|  | 99 | 空盒气压计 |  | 台 | 2 | 1.DYM3型，量程870hPa～1050hPa，整10hPa点示值误差不应超过±0.7hPa； 2.其余应符合QX/T26－2004、JY/T0001-2003的规定。 | 540 | 工业 |
|  | 100 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 套 | 3 | 1.气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 2190 | 工业 |
|  | 101 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 套 | 3 | 1.液体式，由液体流动管道、液体接入部件、液体回收部件、压强观测部件4部分组成； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1620 | 工业 |
|  | 102 | 流体压强与流速关系演示器 |  | 套 | 3 | 1.气体/液体两用式； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1620 | 工业 |
|  | 103 | 飞机升力原理演示器 |  | 套 | 3 | 1.由机翼模型（或飞机模型，硬质塑料制成）平行风源风机、底座、滑杆等组成，机翼下表面水平； 2.若有调速电位器的Ⅱ类电器，金属外壳（以及与金属外壳相连的螺母）不应露在外； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 780 | 工业 |
|  | 104 | 杠杆 |  | 套 | 30 | 1.由杠杆、轴、调平装置和6个挂钩组成，挂钩在标尺上能连续移动，杠杆长≥500mm，木杠杆尺端需包头加固； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 540 | 工业 |
|  | 105 | 演示滑轮组 |  | 组 | 3 | 1.由单滑轮2件、三并滑轮2件、三串滑轮2件、支杆滑轮2件组成，附滑轮绳； 2.额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N； 3.满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％； 4.其余应符合JY/T0416、JY/T0001-2003的规定。 | 91.8 | 工业 |
|  | 106 | 滑轮组 |  | 组 | 30 | 1.由单滑轮4件、二并滑轮2件、二串滑轮2件、支杆滑轮2件构成，每个滑轮组中至少有1个可止动滑轮，附滑轮绳； 2.额定负荷：单滑轮9.8N，串及并滑轮为19.6N，支杆滑轮为9.8N； 3.满负荷时，单、支杆滑轮的效率不应低于90％，并、串滑轮的效率不应低于75％； 4.其余应符合JY/T0416、JY/T0001-2003的规定。 | 810 | 工业 |
|  | 107 | 音叉 |  | 套 | 30 | 1.256Hz±0.3Hz； 2.由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成； 3.松木共鸣箱，参考尺寸300mm×80mm×40mm； 4.在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB； 5.其余应符合JY/T0395、JY/T0001-2003的规定。 | 1620 | 工业 |
|  | 108 | 音叉 |  | 套 | 30 | 1.512Hz±0.4Hz； 2.由音叉、共鸣箱、音叉槌等组成； 3.松木共鸣箱，尺寸140mm×80mm×40mm； 4.在环境噪声不大于30dB的室内，用音叉槌敲击音叉，距音叉1000mm处声强应不小于90dB； 5.其余应符合JY/T0395、JY/T0001-2003的规定。 | 1620 | 工业 |
|  | 109 | 电铃 |  | 个 | 2 | 1.在15m范围内铃声清晰； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 93.6 | 工业 |
|  | 110 | 声传播演示器 |  | 套 | 2 | 1.由透明可密封容器、音频发生器、扬声器（含放大器）、传声棒、连接皮管等组成； 2.可密封容器密封性好，能将容器内气压抽到低于-0.085MPa，并在10s内保持气压低于-0.080MPa； 3.可演示声音在气体、液体、固体中的传播以及真空不能传声等实验； 4.其余应符合JY/T0371、JY/T0001-2003的规定。 | 336 | 工业 |
|  | 111 | 旋片真空泵 |  | 台 | 2 | 1.单相，油封旋片式直联泵2XZ-0.5型，底座采用2.5mm厚的钢板，铝合金机壳； 2.进气口应为台阶口，外径8mm，配有内径6.3mm±0.75mm、长2.0m的压缩空气用橡胶管； 3.电气安全要求：Ⅰ类电器必须使用三极插头外壳接保护接地线，电源与外壳抗电强度1500V； 4.Ⅱ类电器必须使用二极插头，电源与外壳抗电强度3000V； 5.其余应符合JB/T6533－2017、JY/T0001-2003的规定。 | 640 | 工业 |
|  | 112 | 抽气盘 |  | 套 | 2 | 1.由底盘、橡胶管接口、阀门、橡胶密封圈、钟罩、发声装置和橡胶管等构成； 2.抽气口接口外径8mm，钟罩内配有可悬挂的发声装置； 3.密封性能：当压强达到－9.8×10－2MPa后停止抽气，关闭阀门，保持10min后钟罩内气压应不高于－9.0×10－2MPa； 4.实验效果：未装入钟罩的发声装置发出的声强，在距发声装置0.5m处应不低于90dB，装入钟罩后抽气前的声强应不低于75dB，抽气后的声强应不大于45dB； 5.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 234 | 工业 |
|  | 113 | 发音齿轮 |  | 个 | 2 | 1.包括3片齿板、转轴、振动片等；齿板齿数分别为80、40、20，半圆形齿； 2.齿板为金属材质，转动轴应采用碳钢或不锈钢材料，振动片应采用聚苯乙烯塑料； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 43.2 | 工业 |
|  | 114 | 手摇离心转台 |  | 台 | 2 | 1.由机座、主动轮（带手柄）、从动轮、支杆等组成； 2.从动轮与主动轮的转速比不低于6的整数倍，支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm； 3.从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm； 4.深度不小于45mm；5.其余应符合JY/T0414、JY/T0001-2003的规定。 | 306 | 工业 |
|  | 115 | 电动离心转台 |  | 台 | 2 | 1.180r/min～720r/min转速连续可调； 2.支杆直径10mm，全长140mm，支杆装配中心与从动轮轴的距离为140mm±1mm； 3.从动轮轴孔上段为圆柱孔，下段为圆锥孔，锥度为1:20，大端直径10mm，上偏差允许＋0.15mm； 4.深度不小于45mm； 5.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 640 | 工业 |
|  | 116 | 教学示波器 |  | 台 | 2 | 1.DC～2MHz； 2.I类电器，电源端与信号输出端，抗电强度3000V； 3.其余应符合JY/T0011、JY/T0001-2003的规定。 | 2720 | 工业 |
|  | 117 | 示波器 |  | 台 | 2 | 1.数字式，10MHz，不小于18cm（7英寸）屏有贮存功能； 2.I类电器，电源端与信号输出端抗电强度3000V； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 3360 | 工业 |
|  | 118 | 凹面镜 |  | 块 | 3 | 1.直径100mm，焦距65mm； 2.镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座； 3.其余应符合JY/T138、JY/T0001-2003的规定。 | 45 | 工业 |
|  | 119 | 凸面镜 |  | 块 | 3 | 1.直径100mm，焦距-65mm； 2.镜片为玻璃基质镀反射膜，配支架和镜座； 3.其余应符合JY/T138、JY/T0001-2003的规定。 | 45 | 工业 |
|  | 120 | 光的传播、反射、 折射实验器 |  | 台 | 30 | 1.镀半透膜的无色透明有机玻璃，厚5mm，尺寸不小于150mm×100mm，镜片边缘倒边倒角，镀膜面有标志； 2.支架2个；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F； 3.有机玻璃装上支架放在平面上，与平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 2754 | 工业 |
|  | 121 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 30 | 1.由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1mm）等组成； 2.平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F； 3.角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 600 | 工业 |
|  | 122 | 平面镜成像实验器 |  | 套 | 30 | 1.由水平底座、镀半透膜的超薄塑料平面镜（厚度≤1mm）等组成； 2.平面镜镀膜面有标志，倾角宜能连续微调；宜采用黑色物体，印有白色左右对称标志F； 3.角度不可调平面镜固定后与水平面的角度为90°±1´，成像清晰无叠影； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 600 | 工业 |
|  | 123 | 透明水槽 |  | 个 | 3 | 1.参考尺寸：250mm×180mm×100mm，透明塑料制； 2.透光率≥85％，壁厚≥2mm； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 70.2 | 工业 |
|  | 124 | 透明水槽 |  | 个 | 3 | 1.参考尺寸：Φ200 mm×100 mm，透明塑料制； 2.透光率≥85％，壁厚≥2 mm； 3.其余应符合JY/T 0001-2003的规定。 | 64.8 | 工业 |
|  | 125 | 透镜及其应用 实验器 |  | 盒 | 30 | 1.简单测量凸透镜的焦距，用凸透镜和凹透镜做望远镜，用凸透镜做投影、照相的原理等； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 960 | 工业 |
|  | 126 | 白光的色散与合成演示器 |  | 套 | 3 | 1.由光源、三棱镜、三棱镜台、光屏、支承系统等组成； 2.两块棱镜应配对，用ZF3玻璃制其折射率之差不大于0.003，中部色散之差不大于0.0004； 3.实验效果：做白光的色散实验时，可见光区域内光谱连续清晰； 4.能把白光色散后的七色光谱带还原成白光； 5.其余应符合JY/T0310、JY/T0001-2003的规定。 | 243 | 工业 |
|  | 127 | 光的三原色合成 实验器 |  | 套 | 30 | 1.可单独显示红、绿、蓝三原色，也可显示双色光混合色和三色光混合色； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1950 | 工业 |
|  | 128 | 光具盘 |  | 套 | 2 | 1.分离型、磁吸附式； 2.矩形光盘长≥650mm，宽≥240mm； 3.圆形光盘直径≥250mm； 4.盘面分四个象限，以一条直径为始边，分别刻有0°～90°刻度； 5.半导体激光光源，可显示5条平行光； 6.光学零件：梯形玻砖1件，等腰直角棱镜1件，半圆柱透镜1件，小双凹柱透镜1件，小双凸柱透镜1件，双凸透镜1件，大双凸柱透镜1件，平面镜1件，凹凸柱面镜1件，正三棱镜2件； 7.其余应符合JY/T0033、JY/T0001-2003的规定。 | 760 | 工业 |
|  | 129 | 激光光学演示仪 |  | 套 | 2 | 1.含演示屏、圆形光盘、光源、分束器、光学零部件（扩束透镜、双凸柱面透镜、半圆柱面透镜、平凸柱面透镜、平凹柱面透镜、凹凸柱面反光镜、平面镜、漫反射镜、等边棱镜、等腰直角棱镜、光纤、光具架、移动尺等； 2.演示屏长度≥350mm，宽度≥280mm； 3.圆形光盘直径≥160mm； 4.光盘面分为四个象限，分别刻有0°～90°刻度； 5.激光束经分束器在演示屏上呈现的三条光束基本相同； 6.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 3960 | 工业 |
|  | 130 | 光具座 |  | 套 | 30 | 1.导轨长1000mm，导轨和滑块均为金属件，滑块在导轨上应滑行自如，无阻滞现象； 2.金属标尺刻度900mm，分度值lmm； 3.光源出口处照度应≥5001x，500mm处照度≥3001x； 4.附件包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“1”字屏1件，白屏1件，插杆5根，带支架毛玻璃屏1件，烛台1件； 5.各器件易于装配、固定及拆卸； 6.其余应符合JY/T0034、JY/T0001-2003的规定。 | 4110 | 工业 |
|  | 131 | 光具组 |  | 套 | 30 | 1.包括双凸透镜2件，平凸透镜1件，双凹透镜1件，“l”字屏1件，白光屏1件，毛玻璃光屏1件，烛台1件（能调节焰心的高度）； 2.光源出口照度≥500lx，0.5m处照度不小于出口照度的3／5； 3.支承机构应能使光路上元件的光心基本等高； 4.其余应符合JY/T0047、JY/T0001-2003的规定。 | 2670 | 工业 |
|  | 132 | 擦镜纸 |  | 张 | 20 | 1.参考尺寸：20cm×15cm，纸纹细密； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 504 | 工业 |
|  | 133 | 玻棒(附丝绸) |  | 对 | 30 | 1.或有机玻棒(附丝绸)，丝绸面积≥350mm×350mm； 2.在规定工作条件下，用丝绸裹住玻棒（或有机玻棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥50°）； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 453.6 | 工业 |
|  | 134 | 胶棒(附毛皮) |  | 对 | 30 | 1.或聚碳酸酯棒(附毛皮)，毛皮面积≥150mm×150mm； 2.在规定工作条件下，用毛皮裹胶棒（或聚碳酸脂棒），做一次快速拉出，棒上所带的电荷用D－YDQ－Z－100型指针验电器检验张角≥30°（≥45°）； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 453.6 | 工业 |
|  | 135 | 电磁实验用旋转架 |  | 对 | 30 | 1.由底座、转轴和转台等组成； 2.转台应采用静电绝缘材料制成，转台内应有一凹槽； 3.凹槽宽度应≥15mm，凹槽深度应≥8mm，凹槽长度应≥35mm； 4.转台应能作360°旋转； 5.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 136 | 验电器连接杆 |  | 个 | 2 | 1.含导电杆、绝缘手柄等； 2.导电杆直径≥2mm长度≥250mm； 3.绝缘柄直径≥10mm，长度≥150mm； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 21.6 | 工业 |
|  | 137 | 箔片验电器 |  | 对 | 2 | 1.由外壳、圆盘、导电杆、绝缘子、箔片、中位卡、接线柱和底座等组成； 2.外壳应由不能带静电的材料制成，观察面应采用透明材料透明材料透光率≥90%； 3.箔片长度≥25mm； 4.性能要求：相对湿度≤65%环境，圆盘上面加8kV直流高压，箔片张开与中位片角度应≥45°； 5.移去高压后，箔片张开角度保持30°以上的时间≥10min； 6.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 212.4 | 工业 |
|  | 138 | 指针验电器 |  | 对 | 2 | 1.由外壳、圆球、法拉第圆筒、导电杆、绝缘子、指针、指针架、接地线柱等构成； 2.外壳应由不能带静电的材料制成，外壳上观察面应采用透明材料（透光率≥90%）； 3.指针用非磁性材料，长度≥100mm； 4.性能要求：相对湿度≤65%环境，圆球加9kV直流高压，指针张开角度在45°～50°； 5.移去高压后，指针保持30°以上的时间≥20min； 6.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 252 | 工业 |
|  | 139 | 感应起电机 |  | 台 | 2 | 1.由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆、电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成； 2.起电盘上导电膜应采用铝箔和纸箔交替分布； 3.莱顿瓶应采用塑料制成，电容量应≥30pF，击穿电压应≥42kV； 4.集电杆采用直径不低于4mm的冷拉圆钢制成，电梳应由针状金属杆或束状裸铜线制成，与起电盘距离不应小于6mm； 5.放电杆采用直径为3mm的冷拉圆钢制成，表面镀铬，绝缘手柄长度应≥80mm，体积电阻率≥1016Ω·m； 6.电刷应采用束状磷铜线； 7.导电膜与起电盘的90°剥离强度应≥8N。 8.性能要求：在温度为20℃、相对湿度为65%±5%的环境中，摇柄转速120r/min，火花放电距离应≥55mm； 9.在温度为5℃～30℃范围，相对湿度为85%±5%的条件下，仪器应正常工作，火花放电距离应≥30mm； 10.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 340 | 工业 |
|  | 140 | 条形磁铁 |  | 对 | 27 | 1.D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07T； 2.其余应符合JY/T0057、JY/T0001-2003的规定。 | 1053 | 工业 |
|  | 141 | 蹄形磁铁 |  | 个 | 27 | 1.D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055T； 2.其余应符合JY/T0057、JY/T0001-2003的规定。 | 648 | 工业 |
|  | 142 | 翼形磁针 |  | 组 | 5 | 1.2支，针体140mm×8mm，座Φ71mm×112mm； 2.磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥9mT； 3.其余应符合JY/T0012、JY/T0001-2003的规定。 | 36 | 工业 |
|  | 143 | 菱形小磁针 |  | 组 | 28 | 1.16支，磁针28mm×8mm，座Φ25mm×25mm； 2.磁针体中间铆接铜轴承套，内嵌玻璃轴承，平均磁感应强度≥5mT； 3.其余应符合JY/T0012、JY/T0001-2003的规定。 | 453.6 | 工业 |
|  | 144 | 磁感线演示器 |  | 套 | 3 | 1.无色透明塑料外壳，油封铁粉式，仪器尺寸不小于200mm×120mm； 2.环境温度大于10℃时，摇匀铁粉时间每次≤20s； 3.其余应符合JY/T0397、JY/T0001-2003的规定。 | 366 | 工业 |
|  | 145 | 立体磁感线演示器 |  | 套 | 3 | 1.永磁、电磁场； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 534 | 工业 |
|  | 146 | 磁感线演示板 |  | 套 | 3 | 1.每块板上有130以上个空穴，内含自由活动小铁棒； 2.其余应符合JY/T0397、JY/T0001-2003的规定。 | 210.6 | 工业 |
|  | 147 | 稳压直流电源 |  | 台 | 15 | 1.数显，双路稳压； 2.0V～15V连续可调，每路额定电流1.5A，两路可串联使用； 3.直流稳压负载电流达到1.6A～1.7A时电源限流保护，输出电流恒定在最大电流，过载消除自动恢复； 4.电压稳定度0.5%，加10mV； 5.负载稳定度0.5%，加10mV； 6.安全要求：电源端与外壳抗电强度1500V（有保护接地线）或3000V（无保护接地线），电源端与低压输出抗电强度3000V； 7.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 6900 | 工业 |
|  | 148 | 学生电源 |  | 台 | 25 | 1.直流稳压输出1.5V～9V，每1.5V为一档共6档； 2.额定电流1.5A； 3.电压偏调≤±（2％U标＋0.1V），电压稳定度≤2％U标＋0.1V，负载稳定度≤2％U标＋0.1V，满载时纹波电压≤0.1％U标； 4.过载保护1.05～1.5倍，延时1s； 5.电源输入与低压输出端子间抗电强度3000V； 6.电源输入与外壳间抗电强度Ⅰ类电器1500V，Ⅱ类电器3000V； 7.其余应符合JY/T0361、JY/T0001-2003的规定。 | 5040 | 工业 |
|  | 149 | 教学电源 |  | 台 | 2 | 1.交流2V～12V，5A，每2V为一档； 2.直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档； 3.40A、8s自动关断，延时1s； 4.各档空载电压应≤1.05U标＋0.3V，各档满载电压应≥0.95U标-0.3V，直流输出时电压偏调±（2％U标＋0.1V）； 5.其余应符合JY/T0361、JY/T0001-2003的规定。 | 640 | 工业 |
|  | 150 | 电流磁场演示器 |  | 套 | 3 | 1.直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 351 | 工业 |
|  | 151 | 蹄形电磁铁 |  | 个 | 3 | 1.磁路总长度不小于220mm，两磁极面中心距离不小于40mm，线圈骨架两端有接线柱、焊片及垫圈； 2.工作电流≤1A，工作电压≤6V，连续工作20min后线圈温升应不大于75℃； 3.吸力≥49N，剩余磁力≤5.88N； 4.其余应符合JY/T0013、JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 152 | 原副线圈 |  | 套 | 30 | 1.原线圈：0.56mmQZ型漆包线310～330匝，线圈架内径11mm，绕线宽度57mm； 2.副线圈0.25mmQZ型漆包线670～680匝，线圈架内径24mm，绕线宽度52mm； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 756 | 工业 |
|  | 153 | 螺线管 |  | 组 | 30 | 1.透明底板，纯铜漆包线，单层绕线，线圈绕向清晰可见，宜附带手柄磁针； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1512 | 工业 |
|  | 154 | 充磁器 |  | 台 | 2 | 1.有充磁时间自动控制功能，外壳为非铁磁性材料，线圈轴向长度不小于80mm； 2.能充两极间距大于28mm、磁极截面积小于42mm×24mm的U形磁铁以及截面积小于42mm×24mm的条形磁铁； 3.电源与线圈骨架以及外壳金属件之间抗电强度3000V； 4.其余应符合JY/T0396、JY/T0001-2003的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 155 | 演示电磁继电器 |  | 个 | 3 | 1.包括电磁线圈、铁芯、轭铁、衔铁、常开触点、常闭触点、弹簧、底座等； 2.电磁铁额定工作电压直流9V，工作电流100mA±15mA，吸合电流≤70mA，释放电流20mA～40mA； 3.触点常闭电阻≤1Ω，常开电阻≤0.5Ω，开距≥2mm； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 486 | 工业 |
|  | 156 | 方形线圈 |  | 套 | 30 | 1.非金属材料正方形框架； 2.线圈应由直径Φ0.41mmQZ型漆包线绕150匝以上制成，线圈边长为63mm±3mm； 3.线圈引线为截面积为0.20mm2～0.25mm2、长320mm的多股软线，线端接线叉； 4.接线棒由绝缘材料制成，长度150mm～160mm，安装红、黑接插两用接线柱，两接线柱的间距等于线圈宽度； 5.接线棒固定端外径10mm，能固定在方座支架的垂直夹上； 6.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 648 | 工业 |
|  | 157 | 手摇交直流发电机 |  | 台 | 2 | 1.包括定子、转子、整流器、集流环、电刷、灯座（带灯泡）、手摇驱动机构和底板等部分； 2.定子应由永磁体和极靴组成，转子应由转轴、两极电枢铁芯、电枢线圈以及整流器和集流环组成； 3.整流器在任何位置不应将两电刷短路，电刷与整流器和集流环应使用弹性接触，转动灵活； 4.转子转速为1600r/min空载时，输出端交流和直流电压均应≥8V； 5.接16Ω电阻负载时，输出端交流和直流电压均应≥5V； 6.不带皮带轮用作电动机使用时启动电压应≤4V，电流应≤0.4A； 7.其余应符合JY/T0021、JY/T0001-2003的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 158 | 滚摆 |  | 个 | 2 | 1.包括摆体（摆轮和摆轴）、悬线和支架等； 2.摆轮采用金属材质，直径125mm； 3.摆轴采用钢材制作，直径8mm，长160mm；支架高460mm，横梁长300mm； 4.摆体质量为0.6kg～0.8kg； 5.摆体前10次的回升累计递减量应≤65mm； 6.其余应符合JY/T0392、JY/T0001-2003的规定。 | 162 | 工业 |
|  | 159 | 气体做功内能减少演示器 |  | 套 | 3 | 1.由气体做功部分和温度测量部分组成，做功部分应由贮气筒、安全阀、压力表、活塞及活塞筒、进气阀、出气阀等组成，固定在底座上； 2.测量部分应由温度传感器、数显温度表等组成； 3.电压6V，电流≤50mA； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 2835 | 工业 |
|  | 160 | 气体做功内能减少演示器 |  | 套 | 3 | 1.配微电流放大器使用； 2.10kΩ的NTC热敏电阻封在100mL注射器内同时可演示内能减少和内能增大，热响应时间≤1s； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 108 | 工业 |
|  | 161 | 空气压缩引火仪 |  | 个 | 3 | 1.由气缸、底座、端盖、活塞等部分组成； 2.气缸用透明有机玻璃制作，内径Φ10mm，外径Φ25mm，长130mm，底座Φ65mm，手柄Φ40mm，活塞杆Φ8mm； 3.活塞体应使用弹性材料制成，活塞与气缸气密性应良好，连续压缩引火100次后密封圈性能不变； 4.应能引燃脱脂棉，不应使用硝化棉； 5.其余应符合JY/T137、JY/T0001-2003的规定。 | 140.4 | 工业 |
|  | 162 | 汽油机模型 |  | 个 | 2 | 1.四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、火花塞、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆等组成； 2.手动转动，活塞运动压缩比6:1～8:1，整体高不小于300mm； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 156 | 工业 |
|  | 163 | 柴油机模型 |  | 个 | 2 | 1.四冲程，单缸，示结构原理。由进气管、进气阀、排气管、排气阀、气缸、活塞、连杆、曲轴、喷油嘴、齿轮凸轮总成、飞轮、挺杆组成； 2.手动转动，活塞运动压缩比14∶1～16∶1，整体高不小于300mm； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 156 | 工业 |
|  | 164 | 演示电表 |  | 只 | 4 | 1.2.5级； 2.直流电流：200μA、0.5A、2.5A； 3.直流电压：2.5V、10V； 4.检流：－100μA～100μA； 5.电压灵敏度：5kΩ/V； 6.其余应符合JY/T0330、JY/T0001-2003的规定。 | 920 | 工业 |
|  | 165 | 数字演示电表 |  | 只 | 2 | 1.4-1/2位，双面显示，同一物理量能自动转换量程； 2.直流电流：200μA、2mA、20mA、200mA、2A、20A，不确定度0.2％； 3.直流电压：2V、20V、200V，不确定度0.1％； 4.电阻：200Ω、2kΩ、20kΩ、200kΩ、2MΩ、20MΩ，不确定度0.2％； 5.交流电压：2V、20V、200V、700V，不确定度0.5％； 6.交流电流：2mA、20mA、200mA、2A，不确定度1.0％； 7.2A、20A自动过载保护，故障排除自动恢复； 8.交流供电，采用II类变压器； 9.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1780 | 工业 |
|  | 166 | 直流电流表 |  | 只 | 50 | 1.0.6A、3A双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％； 2.其余应符合JY/T0330、JY/T0001-2003的规定。 | 1900 | 工业 |
|  | 167 | 直流电压表 |  | 只 | 50 | 1.3V、15V双量程，2.5级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％； 2.其余应符合JY/T0330、JY/T0001-2003的规定。 | 1900 | 工业 |
|  | 168 | 多用电表 |  | 只 | 2 | 1.指针式，不低于2.5级； 2.其余应符合JB/T9283-1999、JY/T0001-2003的规定。 | 234 | 工业 |
|  | 169 | 多用电表 |  | 只 | 2 | 1.数字式，4-1/2位，电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率测试； 2.其余应符合GB/T13978－2008、JY/T0001-2003的规定。 | 1300 | 工业 |
|  | 170 | 灵敏电流计 |  | 只 | 30 | 1.300μA，G0档表头内阻80Ω～125Ω，G1档表头内阻2400Ω～3000Ω； 2.其余应符合JY/T0330、JY/T0001-2003的规定。 | 1824 | 工业 |
|  | 171 | 教学用E10螺口灯座 |  | 个 | 50 | 1.由底座、接线柱和灯座等组成； 2.底座应采用硬质绝缘材料制成，最高工作电压应为36V,最大工作电流应为2.5A； 3.灯座口圈应采用厚0.4mm～0.5mm的黄铜材料制作，中心触点应采用厚0.3mm～0.4mm的磷铜材料制作； 4.两接线柱之间绝缘电阻应≥2MΩ； 5.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 210 | 工业 |
|  | 172 | 电珠(小灯泡) |  | 个 | 300 | 1.1.5V、0.3A； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 173 | 电珠(小灯泡) |  | 个 | 300 | 1.2.5V、0.3A； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 174 | 电珠(小灯泡) |  | 个 | 300 | 1.3.8V、0.3A； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 175 | 电珠(小灯泡) |  | 个 | 300 | 1.6V、0.15A； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 176 | 单刀开关 |  | 个 | 100 | 1.最高工作电压36V，额定工作电流6A； 2.开关闸刀、接线柱、垫片均为铜质； 3.闸刀宽度≥7mm，闸刀厚度≥0.7mm； 4.接线柱直径为4mm，有效行程≥4mm； 5.通额定电流，导电部分允许温升≤35℃，操作手柄允许温升≤25℃； 6.开关的绝缘强度应能承受1200V在额定直流电流工作条件下，接线两端直流电压降≤100mV； 7.其余应符合JY/T0117、JY/T0001-2003的规定。 | 540 | 工业 |
|  | 177 | 滑动变阻器 |  | 个 | 3 | 1.5Ω，3A； 2.误差应<±10%； 3.滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面； 4.电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置； 5.额定电流工作30min温升≤300℃； 6.其余应符合JY/T0028、JY/T0001-2003的规定。 | 156.6 | 工业 |
|  | 178 | 滑动变阻器 |  | 个 | 50 | 1.20Ω，2A； 2.误差应<±10%； 3.滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面； 4.电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置； 5.额定电流工作30min温升≤300℃；6.其余应符合JY/T0028、JY/T0001-2003的规定。 | 2610 | 工业 |
|  | 179 | 滑动变阻器 |  | 个 | 13 | 1.50Ω，1.5A； 2.误差应<±10%； 3.滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面； 4.电阻丝采用康铜丝，接线柱应有防松动装置； 5.额定电流工作30min温升≤300℃； 6.其余应符合JY/T0028、JY/T0001-2003的规定。 | 790.4 | 工业 |
|  | 180 | 电阻圈 |  | 组 | 30 | 1.包括5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A共3种规格，阻值误差≤±1%； 2.电阻丝应采用锰铜线或康铜线绕制； 3.按额定电流连续工作15min后，5Ω、1.5A，10Ω、1.0A，15Ω、0.6A电阻圈外壳两侧温升分别不应高于60K、60K和45K； 4.按额定电流连续工作2h后外壳不应出现焦灼、熔化变形、冒烟现象； 5.加热后电阻值变化应在1%以内； 6.其余应符合JY/T0029、JY/T0001-2003的规定。 | 648 | 工业 |
|  | 181 | 电阻定律演示器 |  | 台 | 2 | 1.由底板、2种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成； 2.康铜导线2根（长均为1000mm，直径分别为0.5mm、0.3mm）； 3.镍铬线2根（长分别为1000mm、500mm，直径均为0.3mm）； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 156 | 工业 |
|  | 182 | 插头导线 |  | 套 | 150 | 1.长度分别为200mm、300mm、400mm； 2.单芯4mm纯铜插头，纯铜导线； 3.宜用不同线色； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1800 | 工业 |
|  | 183 | 接线夹导线 |  | 套 | 150 | 1.长度分别为200mm、300mm、400mm； 2.单芯4mm纯铜接线夹，纯铜导线； 3.宜用不同线色； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1800 | 工业 |
|  | 184 | 接线叉导线 |  | 套 | 150 | 1.长度分别为200mm、300mm、400mm； 2.单芯4mm纯铜接线叉，接线叉开口5.9mm，纯铜导线； 3.宜用不同线色； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1800 | 工业 |
|  | 185 | 组合接头导线 |  | 套 | 150 | 1.长度分别为200mm、300mm、400mm； 2.一头为单芯4mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口5.9mm，纯铜导线； 3.宜用不同线色； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1800 | 工业 |
|  | 186 | 焦耳定律演示器 |  | 套 | 2 | 1.液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃，透明贮液筒不少于3个，底座不少于3个，电阻圈不少于3个； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 2268 | 工业 |
|  | 187 | 低压测电器 |  | 支 | 3 | 1.笔式，氖泡式； 2.测电极长度不少于10mm，100V～500V； 3.辉光应稳定不闪烁； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 48.6 | 工业 |
|  | 188 | 低压测电器 |  | 支 | 3 | 1.螺钉旋具式，测量范围100V～500V，起辉电压50V～90V，起辉后辉光应稳定不闪烁； 2.绝缘电阻：常态≥20MΩ，潮态≥2MΩ； 3.电气强度：常态2500V，潮态2000V； 4.兼作螺钉旋具的旋杆端部硬度测3点，至少2点不低于HRC48；5.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 48.6 | 工业 |
|  | 189 | 家庭电路示教板 |  | 套 | 2 | 1.配电部分：三线10A插头与电网连接，开启式闸刀开关、铅熔断器（保险丝）盒、单相机械式有功电能表（2.0级，5A）； 2.负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头、螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个倒扳开关、拉线开关、白炽灯泡（E27卡口或E27LED螺口灯泡）、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）； 3.插座、开关均为明装式，软导线（截面积0.5mm2）； 4.火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色； 5.示教板应能竖立在桌上； 6.开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线； 7.底板可用木板或塑料板； 8.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 920 | 工业 |
|  | 190 | 家庭电路示教板 |  | 套 | 2 | 1.配电部分：三线10A插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）单相静止式有功电能表（2.0级，5A）； 2.负荷部分：三极和二极插座、三极和二极插头螺口灯座（E27）1个、插口灯座（E27）1个E27LED螺口灯泡、卡口－螺口转换器（有卡口灯座时配）、倒扳开关、拉线开关、宜有声控开关和光控开关； 3.火线用红色，零线用蓝色，保护地线用黄绿双色； 4.示教板应能竖立在桌上； 5.开关电极应为左面是零线，右面是火线，三极插座上面是保护接地线； 6.底板可用木板或塑料板； 7.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 920 | 工业 |
|  | 191 | 安全用电示教板 |  | 套 | 2 | 1.12V供电，能演示以下模式：一手接触火线，经脚和大地触电； 2.一手接触火线，不经脚和大地安全（脚下绝缘）； 3.二手分别接触火线和零线触电（脚站在地面或绝缘）； 4.一手接触漏电（连接火线）的设备（例如电动机），经脚和大地触电； 5.跨步电压触电； 6.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 760 | 工业 |
|  | 192 | 保险丝作用演示器 |  | 套 | 2 | 1.保险丝：1A、2A、3A、5A；单芯铜导线Φ≥0.5mm，长度≥80mm，10根以上； 2.绝缘实验导线3A，长度≥290mm，30根以上； 3.单芯裸实验导线Φ≥0.7mm，长度≥285mm，10根以上； 4.多芯短路导线长度≥150mm，两端有接线夹； 5.灯泡：12V、50W不少于4个，12V、10W不少于2个； 6.指示电表：交流，2.5级； 7.在保险丝接线柱上接铜导线，接入产品规定的最大负载，通电5min，然后将负载短路，保持5min，关闭电源，重新开启电源后应能正常工作； 8.安全要求：变压器一次绕组与铁芯间抗电强1500V，一次绕组与二次绕组间抗电强度3000V，二次绕组与保护接地线不连通； 9.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 520 | 工业 |
|  | 二、初中化学教学普教仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 193 | 灭火毯 |  | 件 | 1 | 1.用于安全防护，避免人身伤害； 2.玻璃纤维材质； 3.参考规格≥1200mm×1800mm； 4.其余应JY/T0001的规定。 | 99 | 工业 |
|  | 194 | 简易急救箱 |  | 个 | 1 | 1.用于安全防护，避免人身伤害； 2.箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30cm）、烫伤膏、甘油等； 3.配备药品是正规医药厂家生产的，并在一定有效期内； 4.箱体采用中号铝合金材质； 5.其余应JY/T0001的规定的规定。 | 168 | 工业 |
|  | 195 | 实验服 |  | 件 | 10 | 1.用于安全防护，避免人身伤害； 2.制作用料为耐酸碱布料，可分为大、中、小号，颜色为蓝色和白色两种； 3.其余应JY/T0001的规定。 | 630 | 工业 |
|  | 196 | 护目镜 |  | 个 | 58 | 1.用于安全防护，避免人身伤害； 2.侧面完全遮挡，具有遮挡、过滤各类强光及射线辐射以及防止机械性伤害的功能，并具有耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗； 3.眼镜四周有防护罩,有插装滤光片的构造,配有3～5号滤光片；4.其余应符合GB14866和JY/T0001的规定。 | 835.2 | 工业 |
|  | 197 | 防护面罩 |  | 个 | 1 | 1.用于安全防护，避免人身伤害； 2.防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45m/s粒子冲击； 3.通过弹簧箍与安全帽相连，面屏可更换，起到头部与面部双重保护作用，光洁，透明度高； 4.其余应符合GB14866和JY/T0001的规定 | 45 | 工业 |
|  | 198 | 防毒口罩 |  | 个 | 1 | 1.用于安全防护，避免人身伤害； 2.E型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气； 3.其余应符合GB2890、JY/T0001的规定。 | 98 | 工业 |
|  | 199 | 防毒口罩 |  | 个 | 1 | 1.用于安全防护，避免人身伤害； 2.CO型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体； 3.其余应符合GB2890、JY/T0001的规定。 | 230 | 工业 |
|  | 200 | 耐酸手套 |  | 个 | 2 | 1.用于安全防护，避免人身伤害； 2.机械性能不低于3级，无破损，手套应有长度≥15cm的套袖； 3.其余应符合AQ6102和JY/T0001的规定 | 178 | 工业 |
|  | 201 | 化学实验废水处理装置 |  | 盒 | 1 | 1.用于实验室无机废液的处理及教学演示和化学废液的回收； 2.主体透明，能进行pH测试、酸碱废液中和、重金属凝聚和过滤，兼作教学使用，能处理中学常见无机化学废液，同时可以通过仪器内的活性炭吸附少量混入的有机物； 3.应配备适量的凝聚剂和助凝剂，至少应配备更换用活性炭包1个； 4.处理量≥6L/次； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 780 | 工业 |
|  | 202 | 废液分类回收桶 |  | 套 | 3 | 1.用于实验室无机废液的处理及教学演示和化学废液的回收。 2.塑料制，25L； 3.其余应符合JY/T0001的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 203 | 电加热器 |  | 个 | 1 | 1.用于加热，密封式； 2.其余应符合GB4706.22、JY/T0001的规定。 | 75.6 | 工业 |
|  | 204 | 列管式烘干器 |  | 台 | 1 | 1.用于烘干试管、烧杯等玻璃仪器； 2.由外壳不少于13支通风管、电源线、发热器、风扇等组成； 3.通风管用外径12mm的金属管制作，管壁厚≥2mm，长度185mm，每支通风管上均布10个直径5mm的通气孔； 4.功率≥250W，绝缘电阻大于100MΩ； 5.其余应符合JY/T0001的规定 | 270 | 工业 |
|  | 205 | 烘干箱 |  | 台 | 1 | 1.用于烘干试管、烧杯等玻璃仪器； 2.电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.5℃）； 3.烘干温度250℃以下，控温范围：室温+10°C~250°C,定时范围：0~9999分钟，温度波动度：±1°C,温度均匀度：2.5%； 4.箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm； 5.其余应符合GB/T30435和JY/T0001的规定。 | 1400 | 工业 |
|  | 206 | 教学电源 |  | 台 | 1 | 1.用于实验用电； 2.交流2V～12V，5A，每2V一档； 3.直流1.5V～12V，2A，分为1.5V、3V、4.5V、6V、9V、12V，共6档； 4.其余应符合JY/T0361、JY/T0001的规定。 | 320 | 工业 |
|  | 207 | 仪器车 |  | 辆 | 3 | 1.用于收纳仪器、试剂； 2.参考规格：600mm×400mm×800mm； 3.不锈钢材质； 4.至少两层，各层带可拆卸护栏； 5.总载重≥60kg； 6.其余应符合JY/T0001的规定。 | 1104 | 工业 |
|  | 208 | 试剂瓶托盘 |  | 个 | 12 | 1.用于收纳仪器、试剂； 2.搪瓷材质，内沿参考尺寸：≥400mm×290mm×50mm； 3.其余应符合JY/T0001的规定。 | 1036.8 | 工业 |
|  | 209 | 实验用品提篮 |  | 个 | 8 | 1.用于收纳仪器、试剂； 2.塑料或木制，配有提手，涂防腐漆； 3.参考规格：490mm×360mm×290mm； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 624 | 工业 |
|  | 210 | 一字螺丝刀 |  | 支 | 1 | 1.用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等； 2.一字螺丝刀，Ф6mm，长150mm； 3.工作端带磁性； 4.其余应符合GB/T10635和JY/T0001的规定。 | 6 | 工业 |
|  | 211 | 十字螺丝刀 |  | 支 | 1 | 1.用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等； 2.十字螺丝刀，Ф6mm，长150mm； 3.工作端带磁性； 4.其余应符合GB/T10635和JY/T0001的规定。 | 6 | 工业 |
|  | 212 | 钢丝钳 |  | 把 | 1 | 1.用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等； 2.参考规格：160mm； 3.应符合QB/T2442.1、JY/T0001的规定。 | 18 | 工业 |
|  | 213 | 钢锤 |  | 把 | 1 | 1.用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等； 2.参考规格：0.25kg，羊角锤； 3.其余应符合QB/T1290.8、JY/T0001的规定。 | 21.6 | 工业 |
|  | 214 | 三角锉 |  | 个 | 1 | 1.用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等； 2.参考规格：250mm，带柄； 3.其余应符合GB/T5806、JY/T0001的规定。 | 12.6 | 工业 |
|  | 215 | 民用剪刀 |  | 把 | 3 | 1.用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等； 2.参考规格：3号，150mm，A型； 3.其余应符合QB/T1966、JY/T0001的规定。 | 43.2 | 工业 |
|  | 216 | 玻璃瓶盖开启器 |  | 套 | 1 | 1.用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等； 2.钢制,包括手柄和扳头，扳头上开有孔； 3.表面明亮，无明显的刺手或不平现象； 4.其余应符合JY/T0001的有关规定。 | 18 | 工业 |
|  | 217 | 玻璃管切割器 |  | 个 | 1 | 1.用于实验材料的加工，仪器维修，自制教具等； 2.由上、下夹持器、划刀、连接销钉所组成。其特征是下夹持器有一个便于手握的圆形手柄，和一个可置放玻璃管的V形槽座，上夹持器上嵌装一个划玻璃管的划刀，V形槽座的中心线与划刀的中心线在同一条直线上，而上下夹持器通过销钉连成一体，且两者均可绕销钉转一定角度； 3.可切割直径20mm以下玻璃管； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 39.6 | 工业 |
|  | 218 | 打孔器 |  | 套 | 2 | 1.用于橡胶塞打孔。 2.刀口式，材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，手柄应为圆柱体状； 3.每组不少于4支，外径分别为9mm、8mm、7mm、6mm，并配一支带柄金属通扦； 4.其余应符合JY/T0001的有关规定。 | 21.6 | 工业 |
|  | 219 | 打孔夹板 |  | 个 | 1 | 1.用于橡胶塞打孔； 2.由上夹板、下夹板、螺钉及紧固蝴蝶螺母等组成； 3.产品长不小于175mm,宽不小于40mm； 4.上下夹板应由实木制成，表面光洁； 5.上夹板应备有直径为约6mm,8mm,10mm,12mm直穿孔4个； 6.紧固螺钉与下夹板紧固为一体，不得松动；紧固螺钉长度不小于80mm.上夹板上下高度可调，由蝴蝶螺目定位； 7.上夹板、下夹板厚度不小于11mm，具有足够强度，正常情况下使用不得断裂； 8.其余应符合JY/T0001的规定。 | 18 | 工业 |
|  | 220 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1 | 1.用于橡胶塞打孔； 2.刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC； 3.总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm； 4.刀口角度宜为60°±5°，锋刃≤0.1mm； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 14.4 | 工业 |
|  | 221 | 电动钻孔器 |  | 台 | 1 | 1.可以完成对橡胶塞，软木塞电动钻孔，钻孔直径分别为约1mm～13mm，最大钻孔深度35mm； 2.电机为铝浇制机壳，功率不小于300W，使用寿命长； 3.架体由铸铁铸造而成，底座上有四个沉孔能固定于实验台上，表面防腐处理； 4.钻杆材料为45﹟钢，表面镀锌或发蓝处理，钻杆与架体底座垂直度误差2mm； 5.钻杆应升降灵活； 6.220V，50Hz； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 650 | 工业 |
|  | 222 | 托盘天平 |  | 台 | 30 | 1.用于称量固体和液体的质量； 2.参考规格：100g，0.1g； 3.其余应符合QB/T2087和JY/T0001的规定。 | 1890 | 工业 |
|  | 223 | 托盘天平 |  | 台 | 1 | 1.用于称量固体和液体的质量； 2.参考规格：500g，0.5g； 3.其余应符合QB/T2087和JY/T0001的规定。 | 63 | 工业 |
|  | 224 | 电子天平 |  | 台 | 1 | 1.用于称量固体和液体的质量； 2.参考规格：1000g，0.1g； 3.其余应符合GB/T26497、JY/T0001的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 225 | 红液温度计 |  | 支 | 30 | 1.红液温度计，用于测量温度，测量范围为0℃～100℃,分度值1℃，示值误差≤1.5℃； 2.玻璃应光洁透明，不得有裂痕； 3.毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质； 4.感温液体与液柱； 4.1感温液体纯洁，无杂质； 4.2液体不得中断。上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时，不得在管壁上留下液滴； 5.其余应符合JB/T9262、JY/T0001的规定。 | 120 | 工业 |
|  | 226 | 水银温度计 |  | 支 | 1 | 1.水银温度计，用于测量温度，0℃～200℃，分度值1℃，示值误差≤0.5℃，有保护套； 2.玻璃应光洁透明,不得有裂痕； 3.毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质； 4.感温液体与液柱； 4.1感温液体纯洁，无杂质； 4.2液体不得中断；上升时，不得有停滞和跳跃现象；下降时，不得在管壁上留下液滴； 5.其余应符合JB/T9262、JY/T0001的规定。 | 5.4 | 工业 |
|  | 227 | 多用电表 |  | 个 | 1 | 1.用于测量电路中的电流、电压、电阻等； 2.直流电流、电压、电阻2.5级，交流电压5级； 3.其余应符合JB/T9283、JY/T0001的规定。 | 117 | 工业 |
|  | 228 | 酸度计 |  | 台 | 2 | 1.用于测定溶液酸碱度； 2.笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，读数清晰，有自动关机节电模式，配校准试剂； 3.其余应符合GB/T11165、JY/T0001的规定。 | 234 | 工业 |
|  | 229 | 教学支架 |  | 套 | 60 | 1.用于固定和支撑各种仪器，一般常用于过滤、加热等实验； 2.方形座，含铁夹、复夹、铁圈，重心稳定不晃动，夹持器内侧应有垫衬； 3.其余应符合JY/T0393和JY/T0001的规定。 | 3780 | 工业 |
|  | 230 | 三脚架 |  | 个 | 60 | 1.用于支撑加热容器； 2.由铁环和三只脚组成； 3.铁环由铸铁制成，内径75mm，外径100mm，铁环底面有互为120°、直径15mm的三个圆台，用于加固三只脚； 4.三只脚用直径Φ5mm的圆钢制成； 5.三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固； 6.三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上，三角架应平稳，环面在一平面内，平直度应小于0.5mm； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 486 | 工业 |
|  | 231 | 试管架 |  | 个 | 60 | 1.用于放置试管； 2.木制或塑料制； 3.不少于8孔，孔径21mm，立柱粘结牢固； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 972 | 工业 |
|  | 232 | 试管架 |  | 个 | 20 | 1.用于放置试管； 2.木制或塑料制； 3.不少于8孔，孔径25mm，立柱粘结牢固； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 233 | 试管架 |  | 个 | 20 | 1.用于放置试管； 2.木制或塑料制； 3.不少于8孔，孔径35mm，立柱粘结牢固； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 234 | 漏斗架 |  | 个 | 10 | 1.用于放置漏斗； 2.木制或塑料制，底座应稳定、不晃动； 3.其余应符合JY/T0001的规定。 | 180 | 工业 |
|  | 235 | 滴定台 |  | 个 | 2 | 1.用于固定滴定夹； 2.矩形底座为人造石或大理石白色台面，尺寸不小于300mm×150mm×18mm，重心稳定不晃动，底部有四个橡胶垫脚； 3.立杆直径不小于12mm，长度不小于600mm，表面镀铬； 4.立杆与底座垂直度误差不大于3mm； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 90 | 工业 |
|  | 236 | 滴定夹 |  | 个 | 2 | 1.用于夹持滴定管； 2.左右可夹持直长度为不小于160mm，容量为不小于50mL的滴定管两支，最大夹持直径不小于20mm，夹持竖质量不小于1kg； 3.夹体、夹脚由铝铸制而成，表现防腐处理，夹持部位有防滑脱凹槽，扭力弹簧表面镀锌； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 90 | 工业 |
|  | 237 | 多用滴管架 |  | 个 | 30 | 1.用于微型实验放置多用滴管； 2.塑料制； 3.管架应由底座、主柱、管夹等组成，表面应具防腐处理层； 4.管夹应夹持牢固、稳定可靠。管夹表面应具缓冲垫，应防腐蚀； 5.应具固定漏斗、烧瓶、试管等装置，底部有圆形凹槽； 6.夹持滴点管数量≥4支； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 189 | 工业 |
|  | 238 | 量筒 |  | 个 | 30 | 1.用于量度液体体积； 2.透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 3.参考规格：10mL； 4.其余应符合GB/T12804、JY/T0423的规定。 | 97.2 | 工业 |
|  | 239 | 量筒 |  | 个 | 60 | 1.用于量度液体体积； 2.透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 3.参考规格：25mL； 4.其余应符合GB/T12804、JY/T0423的规定。 | 313.2 | 工业 |
|  | 240 | 量筒 |  | 个 | 60 | 1.用于量度液体体积； 2.透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积，量筒底座应平整，直立时不晃动或转动； 3.参考规格：50mL； 4.其余应符合GB/T12804、JY/T0423的规定。 | 345.6 | 工业 |
|  | 241 | 量筒 |  | 个 | 20 | 1.用于量度液体体积； 2.透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 3.参考规格：100mL； 4.其余应符合GB/T12804、JY/T0423的规定。 | 154.8 | 工业 |
|  | 242 | 量筒 |  | 个 | 20 | 1.用于量度液体体积； 2.透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 3.参考规格：500mL； 4.其余应符合GB/T12804和JY/T0423的规定。 | 468 | 工业 |
|  | 243 | 容量瓶 |  | 个 | 10 | 1.用于配制一定物质的量浓度的溶液； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀； 3.规格：250mL； 4.其余应符合GB/T12806和JY/T0423的规定。 | 164 | 工业 |
|  | 244 | 容量瓶 |  | 个 | 10 | 1.用于配制一定物质的量浓度的溶液； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀； 3.参考规格：100mL； 4.其余应符合GB/T12806、JY/T0423的规定。 | 176.4 | 工业 |
|  | 245 | 滴定管 |  | 支 | 10 | 1.滴定操作中用于盛装滴定剂溶液的量器； 2.透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹； 3.酸式，具塞，活塞处应密封性好，25mL； 4.其余应符合GB/T12805、JY/T0423的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 246 | 滴定管 |  | 支 | 10 | 1.滴定操作中用于盛装滴定剂溶液的量器； 2.透明钠钙玻璃制，良好外观，不应有积水条纹； 3.碱式，无塞，25mL； 4.其余应符合GB/T12805、JY/T0423的规定。 | 126 | 工业 |
|  | 247 | 试管 |  | 支 | 1000 | 1.用作少量试剂的反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：Φ12mm×70mm； 4.其余应符合QB/T2561、JY/T0423的规定。 | 720 | 工业 |
|  | 248 | 试管 |  | 支 | 1500 | 1.用作少量试剂的反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：Φ15mm×150mm； 4.其余应符合QB/T2561、JY/T0423的规定。 | 1350 | 工业 |
|  | 249 | 试管 |  | 支 | 500 | 1.用作少量试剂的反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：Φ18mm×180mm； 4.其余应符合QB/T2561、JY/T0423的规定。 | 540 | 工业 |
|  | 250 | 试管 |  | 支 | 300 | 1.用作少量试剂的反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：Φ20mm×200mm； 4.其余应符合QB/T2561、JY/T0423的规定。 | 432 | 工业 |
|  | 251 | 试管 |  | 支 | 100 | 1.用作少量试剂的反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：Φ32mm×200mm； 4.其余应符合QB/T2561、JY/T0423的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 252 | 口部具支试管 |  | 支 | 100 | 1.用作少量试剂的反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，管底厚薄应均匀，支管连接应平滑牢固，不应有偏歪； 3.参考规格：Φ20mm×200mm，试管长200±5.0，外径为20±1.0mm，支管外径8±1.0mm，支管长35±5.0mm，试管壁不小于1.0mm； 4.其余应符合JY/T0441、JY/T0423的规定。 | 450 | 工业 |
|  | 253 | 硬质玻璃管 |  | 支 | 100 | 1.用于少量固体试剂在高温加热条件下的反应； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口，且光滑； 3.参考规格：Φ15mm×150mm。管外径15mm±1mm，长150mm±5.0mm，壁厚1.2mm±0.3mm。管身圆度误差不大于3%； 4.其余应符合JY/T0446、JY/T0423的规定。 | 306 | 工业 |
|  | 254 | 硬质玻璃管 |  | 支 | 100 | 1.用于少量固体试剂在高温加热条件下的反应； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，耐热温度≥800℃，试管两端口部应卷口，且光滑； 3.规格：Φ20mm×250mm。管外径20±1mm，长250±5.0mm，壁厚1.2±0.3mm，管身圆度误差不大于3%； 4.其余应符合JY/T0446、JY/T0423的规定。 | 450 | 工业 |
|  | 255 | 烧杯 |  | 个 | 150 | 1.用于配制溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：10mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 432 | 工业 |
|  | 256 | 烧杯 |  | 个 | 200 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：25mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 648 | 工业 |
|  | 257 | 烧杯 |  | 个 | 250 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：50mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 945 | 工业 |
|  | 258 | 烧杯 |  | 个 | 250 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：100mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 1035 | 工业 |
|  | 259 | 烧杯 |  | 个 | 150 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：250mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 945 | 工业 |
|  | 260 | 烧杯 |  | 个 | 20 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：500mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 190.8 | 工业 |
|  | 261 | 烧杯 |  | 个 | 10 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种；3.规格：1000mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 189 | 工业 |
|  | 262 | 烧瓶 |  | 个 | 20 | 1.用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，玻璃薄厚均匀，底部应规整； 3.参考规格：250mL，圆底； 4.其余应符合GB/T22362、JY/T0423的规定。 | 162 | 工业 |
|  | 263 | 烧瓶 |  | 个 | 6 | 1.用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，平底烧瓶放在平台上时，应直立不摇晃、不转动； 3.参考规格：250mL，平底； 4.其余应符合GB/T22362、JY/T0423的规定。 | 48.6 | 工业 |
|  | 264 | 锥形瓶 |  | 个 | 50 | 1.用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动，瓶口端应圆口； 3.参考规格：100mL，瓶身最大外径64mm±1.5mm，瓶颈外径22mm±1.0mm，瓶颈高24mm±1.5mm，瓶全高105mm±3.0mm，壁厚不下于0.8mm； 4.其余应符合GB/T22362、JY/T0423的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 265 | 锥形瓶 |  | 个 | 30 | 1.用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动，瓶口端应圆口； 3.参考规格：250mL。瓶身最大外径85mm±2.0mm，瓶颈外径34mm±1.5mm，瓶颈高34mm±2.0mm，瓶全高140mm±3.0mm，壁厚不下于0.9mm； 4.其余应符合GB/T22362、JY/T0423的规定。 | 243 | 工业 |
|  | 266 | 蒸馏烧瓶 |  | 个 | 4 | 1.用作蒸馏的容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧瓶的颈部同一截面应该呈圆形，颈的口部不应呈锥形，并适当提高强度，支管应向下倾斜，与瓶颈成锐角； 3.参考规格：250mL，瓶身外径88mm±2.0mm，瓶颈外径25mm±1.5mm，瓶全高220mm±3.5mm，支管长180mm±5.0mm，直管外径8mm±0.5mm，瓶口到支管接口距离66mm±5.0mm，壁厚不下于0.9mm； 4.其余应符合GB/T22362、JY/T0423的规定。 | 75.6 | 工业 |
|  | 267 | 集气瓶 |  | 个 | 200 | 1.用于收集或贮存少量气体； 2.透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑； 3.盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落； 4.参考规格：125mL，附毛玻璃片。瓶全高103mm±5mm，瓶身径56mm±2mm，正方形盖板边长65mm±5mm，正方形盖板厚2mm～3mm； 5.其余应符合JY/T0438.JY/T0423的规定。 | 756 | 工业 |
|  | 268 | 集气瓶 |  | 个 | 100 | 1.用于收集或贮存少量气体； 2.透明钠钙玻璃制，磨砂面应均匀地覆盖瓶口端面与盖板，磨砂面不应有光斑； 3.盖板四角应倒角，四边应磨光盖板与瓶口密合性应符合：盖板与瓶口充分湿润盖合后，倒提瓶体盖板在瓶口上保持30s不脱落； 4.参考规格：250mL，附毛玻璃片，瓶全高130mm±6mm，瓶身径70mm±2mm，正方形盖板边长65mm±5mm，正方形盖板厚2mm～3mm； 5.其余应符合JY/T0438、JY/T0423的规定。 | 558 | 工业 |
|  | 269 | 液封除毒气集气瓶 |  | 个 | 8 | 1.收集保存少量气体，可使瓶中污染物不易扩散到空气中； 2.参考规格:250mL； 3.由长颈集气瓶,开瓶口盖、胶塞、燃烧匙配成一套； 4.瓶口光滑，液封口深度≥1cm； 5.其余应符合JY/T0438、JY/T0423的规定。 | 432 | 工业 |
|  | 270 | 广口瓶 |  | 个 | 250 | 1.用于盛放固体试剂； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：60mL，无色，瓶全高78mm±5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm，瓶口大径24mm±1mm，瓶塞高15mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 1125 | 工业 |
|  | 271 | 广口瓶 |  | 个 | 125 | 1.用于盛放固体试剂； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：125mL，无色，瓶全高103mm±5mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，瓶口大径29mm±1mm，瓶塞高22±2mmm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 720 | 工业 |
|  | 272 | 广口瓶 |  | 个 | 100 | 1.用于盛放固体试剂； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：250mL。无色。瓶全高130±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径34mm±2mm，瓶塞高23mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%；5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 630 | 工业 |
|  | 273 | 广口瓶 |  | 个 | 5 | 1.用于盛放固体试剂； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：500mL，无色，瓶全高160±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶口大径40mm±2mm，瓶塞高25mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 72 | 工业 |
|  | 274 | 茶色广口瓶 |  | 个 | 30 | 1.用于盛放见光易分解的固体试剂； 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：60mL，棕色，瓶全高78mm±5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm，瓶口大径24mm±1mm，瓶塞高15mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 172.8 | 工业 |
|  | 275 | 茶色广口瓶 |  | 个 | 5 | 1.用于盛放见光易分解的固体试剂； 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：125mL，棕色，瓶全高103mm±5mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，瓶口大径29mm±1mm，瓶塞高22mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 31.5 | 工业 |
|  | 276 | 茶色广口瓶 |  | 个 | 5 | 1.用于盛放见光易分解的固体试剂； 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：250mL。棕色。瓶全高130mm±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径34mm±2mm，瓶塞高23mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 45 | 工业 |
|  | 277 | 细口瓶 |  | 个 | 150 | 1.用于盛放液体； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：60mL，无色，瓶全高85±5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm。瓶口大径18mm±1mm，瓶塞高24mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 594 | 工业 |
|  | 278 | 细口瓶 |  | 个 | 200 | 1.用于盛放液体； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：125mL，无色，瓶全高105mm±6mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm。瓶口大径18mm±1mm，瓶塞高24mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 900 | 工业 |
|  | 279 | 细口瓶 |  | 个 | 50 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：250mL，无色，瓶全高135±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 315 | 工业 |
|  | 280 | 细口瓶 |  | 个 | 5 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：500mL，无色，瓶全高162mm±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 56.7 | 工业 |
|  | 281 | 细口瓶 |  | 个 | 3 | 1.用于盛放液体； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：1000mL，无色，瓶全高200±8mm，瓶身壁厚≥1.7mm，瓶底厚≥5.mm，瓶口大径29mm±1mm，瓶塞高32mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%；5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 48.6 | 工业 |
|  | 282 | 细口瓶 |  | 个 | 3 | 1.用于盛放液体； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：3000mL，无色，瓶全高280mm±10mm，瓶身壁厚≥1.mm，瓶底厚≥3.2mm，瓶口大径38mm±2mm，瓶塞高40mm±3mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 108 | 工业 |
|  | 283 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 35 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：60mL，棕色，瓶全高85mm±5mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底厚≥1.5mm，瓶口大径18mm±1mm，瓶塞高24mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 144.9 | 工业 |
|  | 284 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 50 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：125mL，棕色，瓶全高105mm±6mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，瓶口大径18mm±1mm，瓶塞高24mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 252 | 工业 |
|  | 285 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 25 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：250mL，棕色，瓶全高135mm±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 189 | 工业 |
|  | 286 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 2 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动；口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：500mL，棕色，瓶全高162mm±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 23.4 | 工业 |
|  | 287 | 茶色细口瓶 |  | 个 | 1 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：1000mL，棕色，瓶全高200mm±8mm，瓶身壁厚≥1.7mm，瓶底厚≥5.mm，瓶口大径29mm±1mm，瓶塞高32mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 18 | 工业 |
|  | 288 | 滴瓶 |  | 个 | 75 | 1.用于盛放石蕊、酚酞溶液； 2.透明钠钙玻璃制； 3.参考规格：30mL，无色，瓶全高70mm±4mm，瓶身径38mm±2mm，瓶口大径14mm±1mm，滴管全高73mm±5mm，滴管头高10mm±2mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm，滴管壁厚≥0.8mm； 4.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定，滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜； 5.其余应符合JY/T0434、JY/T0423的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 289 | 滴瓶 |  | 个 | 100 | 1.用于盛放石蕊、酚酞溶液； 2.透明钠钙玻璃制； 3.参考规格：60mL，无色。瓶全高85mm±5mm，瓶身径44mm±2mm，瓶口大径18mm±1mm，滴管全高90mm±5mm，滴管头高12mm±2mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm，滴管壁厚≥0.8mm； 4.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定，滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜； 5.其余应符合JY/T0434、JY/T0423的规定。 | 468 | 工业 |
|  | 290 | 茶色滴瓶 |  | 个 | 30 | 1.用于盛放石蕊、酚酞溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制； 3.参考规格：30mL，棕色，瓶全高70mm±4mm，瓶身径38mm±2mm，瓶口大径14mm±1mm，滴管全高73mm±5mm，滴管头高10mm±2mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm，滴管壁厚≥0.8mm； 4.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定，滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜； 5.其余应符合JY/T0434、JY/T0423的规定。 | 135 | 工业 |
|  | 291 | 茶色滴瓶 |  | 个 | 8 | 1.用于盛放石蕊、酚酞溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制； 3.参考规格：60mL，棕色，瓶全高85mm±5mm，瓶身径44mm±2mm，瓶口大径18mm±1mm，滴管全高90mm±5mm，滴管头高12mm±2mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm，滴管壁厚≥0.8mm； 4.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定，滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜； 5.其余应符合JY/T0434、JY/T0423的规定。 | 40.32 | 工业 |
|  | 292 | 酒精灯 |  | 个 | 80 | 1.150mL； 2.采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过1.5mm，玻璃灯罩应磨口，瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口； 3.酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯； 4.其余应符合JY/T0424、JY/T0001-2003的规定。 | 403.2 | 工业 |
|  | 293 | 干燥器 |  | 个 | 2 | 1.用于保持物料干燥； 2.参考规格：150mm； 3.磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔； 4.其余应符合GB/T15723、JY/T0423的规定。 | 118.8 | 工业 |
|  | 294 | 气体发生器 |  | 个 | 3 | 1.用于块状固体和液体反应制备气体； 2.规格：250mL，全高306mm±15mm，发生器应配备胶塞2个，弯形二路活塞1个，双球安全漏斗1支,漏斗柄与瓶身连接口内壁间隔≤2mm（单边）； 3.应力：嘴子在偏光应力仪下呈紫红色，其余部分允许存在扩散状淡蓝色； 4.球斗内口、球体斜嘴口均应呈粗砂面； 5.其余应符合JY/T0426、JY/T0423的规定。 | 294 | 工业 |
|  | 295 | 冷凝器 |  | 支 | 4 | 1.用于组装蒸馏装置； 2.参考规格：300mm±10mm； 3.直形，管径均匀，应有防滑脱沟槽； 4.其余应符合GB/T28212、JY/T0423的规定 | 86.4 | 工业 |
|  | 296 | 牛角管 |  | 支 | 4 | 1.用于组装蒸馏装置； 2.参考规格：Φ18mm×150mm； 3.弯形，尖嘴处厚度≥1mm； 4.其余应符合JY/T0439、JY/T0423的规定 | 14.4 | 工业 |
|  | 297 | 漏斗 |  | 个 | 60 | 1.用作加液器，将液体注入小口径容器中；装上滤纸后可用作过滤器，用于分离液体和固体的混合物，例如用于水的净化、粗盐中难溶杂质的去除等实验； 2.参考规格：60mm，斗口外径60mm±3mm，斗高51mm±3mm，斗下支管长60mm±4mm，斗壁厚≥1.2mm，下支管外径7mm～9mm，下支管壁厚1.5mm～2mm； 3.直径准确，锥度适中； 4.其余应符合GB/T28211、JY/T0423的规定。 | 248.4 | 工业 |
|  | 298 | 漏斗 |  | 个 | 30 | 1.用作加液器，将液体注入小口径容器中；装上滤纸后可用作过滤器，用于分离液体和固体的混合物，例如用于水的净化、粗盐中难溶杂质的去除等实验； 2.参考规格：90mm，斗口外径90mm±4mm，斗高72mm±4mm，斗下支管长90mm±5mm，斗壁厚≥1.5mm，下支管外径10mm～12mm，下支管壁厚1.5mm～2mm； 3.直径准确，锥度适中； 4.其余应符合GB/T28211、JY/T0423的规定。 | 226.8 | 工业 |
|  | 299 | 安全漏斗 |  | 个 | 40 | 1.用于向气体发生装置中注入液体；用作气体制备实验的液封装置，探究二氧化碳实验室制取装置； 2.参考规格：直形，全长300mm±10mm，上口直径40mm±3mm，斗高52mm±3mm，下管直径7mm～8mm，斗口壁厚1mm～1.3mm； 3.其余应符合JY/T0429、JY/T0423的规定。 | 194.4 | 工业 |
|  | 300 | 安全漏斗 |  | 个 | 4 | 1.用作气体制备实验的液封装置； 2.参考规格：双球形，全长352mm±13mm，斗高52mm±3mm，下管直径7mm～8mm，斗口壁厚1mm～1.3mm； 3.球径高度、直径一致，双球应位于环管中部，应无明显偏斜； 4.其余应符合JY/T0429、JY/T0423的规定。 | 32.4 | 工业 |
|  | 301 | 分液漏斗 |  | 个 | 8 | 1.用于分离密度不同且互不相溶的不同液体，用于向反应器中添加液体； 2.参考规格：锥形，50mL； 3.锥形、球形瓶口内侧磨砂，瓶塞磨砂，磨砂面应均匀细腻，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔，活塞与仪器连接处应密封性好； 4.其余应符合QB/T2110、JY/T0423的规定。 | 201.6 | 工业 |
|  | 302 | 分液漏斗 |  | 个 | 8 | 1.用于分离密度不同且互不相溶的不同液体，用于向反应器中添加液体； 2.参考规格：球型，50mL； 3.锥形、球形瓶口内侧磨砂，瓶塞磨砂，磨砂面应均匀细腻，瓶塞应有凹槽，瓶口有气孔，活塞与仪器连接处应密封性好； 4.其余应符合QB/T2110、JY/T0423的规定。 | 201.6 | 工业 |
|  | 303 | 三通连接管 |  | 个 | 20 | 1.用于导出气体； 2.参考规格：T形，Φ7mm～8mm，下支管长度应不小于50mm±5mm，全长应不小于100mm±10mm，壁厚≥1mm； 3.连接完好，管口应作打磨或烧结处理； 4.其余应符合JY/T0427、JY/T0423的规定。 | 54 | 工业 |
|  | 304 | 三通连接管 |  | 个 | 20 | 1.用于导出气体； 2.参考规格：Y形，Φ7～8mm，下支管长度应不小于50±5mm，全长应不小于100±10mm，壁厚≥1mm； 3.连接完好，管口应作打磨或烧结处理； 4.其余应符合JY/T0427、JY/T0423的规定。 | 54 | 工业 |
|  | 305 | 滴管 |  | 个 | 100 | 1.用于吸取或滴加少量液体试剂，例如用于溶液配制，酸、碱的化学性质，金属的化学性质等实验； 2.参考规格：8mm×100mm； 3.直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm； 4.其余应符合JY/T0433、JY/T0423的规定。 | 144 | 工业 |
|  | 306 | 滴管 |  | 支 | 100 | 1.用于吸取或滴加少量液体试剂，例如用于溶液配制，酸、碱的化学性质，金属的化学性质等实验； 2.参考规格：8mm×150mm； 3.直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm； 4.其余应符合JY/T0433、JY/T0423的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 307 | 干燥管 |  | 支 | 6 | 1.用于干燥气体； 2.硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：单球，145mm； 4.玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，应有防滑脱沟槽； 5.其余应符合JY/T0436、JY/T0423的规定。 | 22.68 | 工业 |
|  | 308 | 干燥管 |  | 支 | 5 | 1.用于干燥气体； 2.硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：U型，Φ15mm×150mm； 4.玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，U形弯管不能有明显的膨大或扁瘪，两管口高度误差不大于5mm，应有防滑脱沟槽； 5.其余应符合JY/T0436、JY/T0423的规定。 | 15.3 | 工业 |
|  | 309 | 玻璃活塞 |  | 支 | 4 | 1.用于气体或液体通路开关； 2.规格：直形活塞； 3.活塞孔与支管内口对正，偏差不得超过塞芯孔直径的1/3，吻合良好，不漏气，不漏液； 4.其余应符合JY/T0437的规定。 | 79.2 | 工业 |
|  | 310 | 圆水槽 |  | 个 | 10 | 1.用于盛放水以及排水法收集气体； 2.参考规格：Φ200mm×100mm。外径不小于200mm，全高不小于100mm，壁厚≥1mm，沿高不小于8mm； 3.透明塑料制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 378 | 工业 |
|  | 311 | 圆水槽 |  | 个 | 10 | 1.用于盛放水以及排水法收集气体； 2.参考规格：Φ270mm×140mm。外径不小于200mm，全高不小于100mm，壁厚≥3mm，沿高不小于10mm； 3.透明塑料制，水槽底部应平整，不应凸底，壁厚和底厚应均匀，口部端面应平整，边和口应圆滑； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 450 | 工业 |
|  | 312 | 坩埚 |  | 个 | 15 | 1.用于加热灼烧固体； 2.材质：瓷质，色泽：白色，均匀无杂质； 3.耐热≥1200℃； 4.参考规格：30mL，全长：60mm，身高：40mm，口外径：40mm。内径：38mm，壁厚：1mm～1.5mm，底径：35mm，盖外径：45mm，盖全高：20mm，盖球高：10mm； 5.口圆整，不得扁瘪，底部平整，内外壁光滑，外壁涂釉； 6.其余应符合JY/T0001的规定。 | 67.5 | 工业 |
|  | 313 | 坩埚钳 |  | 个 | 60 | 1.用于夹持受热物品，例如用于木炭在氧气中燃烧等实验； 2.材质：钢制或不锈钢制； 3.参考规格：200mm，中间弯曲部分内径应在2cm～3cm； 4.表面应明亮泛光，无明显痕迹、斑点等缺陷； 5.坩埚钳闭合时，钳尖应基本吻合，其前后、上下错位均不超过0.5mm； 6.钳内侧中部二圆弧不对称误差不应超过1.5mm； 7.蛋形指圈手感舒适，无粗糙等感觉； 8.其余应符合JY/T0001的规定。 | 540 | 工业 |
|  | 314 | 烧杯夹 |  | 个 | 4 | 1.用于夹持热烧杯； 2.材料：钢制或不锈钢制； 3.外形参考尺寸：长度≥200mm，蛋形指圈30×45G； 4.表面应明亮、无明显痕迹斑点等缺陷，夹身应匀称工整，无明显错位等现象。蛋形指圈内壁手感舒适,无粗糙感； 5.其余应符合JY/T0001的规定 | 36 | 工业 |
|  | 315 | 镊子 |  | 个 | 80 | 1.用于夹取块状固体； 2.参考规格：长125mm，平头，钢板厚1.2mm； 3.不锈钢材质，前部应有防滑脱锯齿； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 432 | 工业 |
|  | 316 | 试管夹 |  | 个 | 120 | 1.用于夹持试管，例如用于给试管中液体加热的实验； 2.木制或者竹制，由长臂和短臂及弹簧组成； 3.参考规格：长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm，试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm，试管夹持部位圆弧内径≤15mm，弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成； 4.毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理； 5.其余应符合JY/T0001的规定 | 259.2 | 工业 |
|  | 317 | 止水皮管夹 |  | 个 | 60 | 1.用于阻断乳胶管中的气体或水流通； 2.外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成，止水夹材料采用Φ3mm钢丝制成，作防锈处理； 3.夹持角度≥60º，弹性好，不漏液； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 64.8 | 工业 |
|  | 318 | 螺旋皮管夹 |  | 个 | 30 | 1.用于阻断乳胶管中的气体或水流通； 2.外形尺寸约为33mm×20mm×8mm，由支架管和带压板的螺杆等组成，压板厚度≥1mm； 3.旋转方便，不易变形； 4.应符合JY/T0001的规定。 | 70.2 | 工业 |
|  | 319 | 石棉网 |  | 个 | 100 | 1.用于加热时使物体受热均匀，避免局部高温使玻璃仪器炸裂； 2.金属网尺寸≥125mm×125mm，0.8mm钢丝制成； 3.石棉材料不易脱落，石棉网边缘应作卷边处理； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 320 | 陶土网 |  | 个 | 40 | 1.用于加热时使物体受热均匀，避免局部高温使玻璃仪器炸裂； 2.金属网尺寸≥125mm×125mm； 3.陶土网的耐火材料为陶土，应作卷边处理； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 321 | 燃烧匙 |  | 个 | 60 | 1.用于固体燃烧实验； 2.铜制； 3.参考规格：勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm； 4.长柄和铜勺连接稳定结实； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 322 | 药匙 |  | 个 | 100 | 1.用于固体试剂的取用； 2.本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺； 3.药匙材质：牛角或塑料； 4.每组药匙规格应符合下面附表。 （1）大号药匙，全长147，大勺长48mm，宽19mm，深10mm，小勺Φ9mm，深2mm±1mm。 （2）中号药匙，全长141，大勺长45mm，宽18mm，深9mm，小勺Φ9mm，深2mm±1mm （3）小号药匙，全长125，大勺长40mm，宽17mm，深5mm，小勺Φ9mm，深2mm±1m 5.产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷； 6其余应符合JY/T0001的规定。 | 144 | 工业 |
|  | 323 | 玻璃管 |  | kg | 15 | 1.用于气体或液体的导流； 2.中性料； 3.参考规格：Φ5mm～Φ6mm，壁厚〉0.5mm； 4.管口应打磨或烧结，避免划伤事故； 5.其余应符合JY/T0431的规定。 | 378 | 工业 |
|  | 324 | 玻璃管 |  | kg | 15 | 1.用于气体或液体的导流； 2.中性料； 3.参考规格：Φ7mm～Φ8mm，壁厚〉0.8mm； 4.管口应打磨或烧结，避免划伤事故； 5.其余应符合JY/T0431的规定。 | 378 | 工业 |
|  | 325 | 玻璃弯管 |  | kg | 10 | 1.用于气体或液体的导流； 2.一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角； 3.管口应打磨或烧结，避免划伤事故； 4.其余应符合JY/T0431的规定。 | 828 | 工业 |
|  | 326 | 玻璃棒 |  | kg | 10 | 1.用于搅拌、过滤或转移液体； 2.参考规格：Φ5mm～Φ6mm，长度300mm±30mm； 3.玻璃质细长棒状简易搅拌器，粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑； 4.其余应符合JY/T0431的规定。 | 252 | 工业 |
|  | 327 | 玻璃棒 |  | kg | 12 | 1.用于搅拌、过滤或转移液体； 2.参考规格：Φ7mm～Φ8mm，长度300±30mm； 3.玻璃质细长棒状简易搅拌器，粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑； 4.其余应符合JY/T0431的规定。 | 302.4 | 工业 |
|  | 328 | 橡胶塞 |  | kg | 18 | 1.密封用，主要用作盛放碱性溶液瓶子的塞子，打孔后可和玻璃管搭配使用； 2.参考规格：000、00、0、1～10号共13个型号； 3.本胶塞由天然橡胶、合成橡胶等制成； 4.适用酸碱度pH2～pH10； 5.胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷、无毒； 6.胶塞硬度：邵尔硬度50度～60度； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 842.4 | 工业 |
|  | 329 | 橡胶管 |  | kg | 6 | 1.用于气体或液体的导流； 2.参考规格：外径9mm，内径6mm； 3.橡胶制，无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒； 4.乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 302.4 | 工业 |
|  | 330 | 乳胶管 |  | m | 35 | 1.用于气体或液体的导流； 2.参考规格：外径6mm，内径4mm； 3.弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%； 4.包装规格：30m／包装； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 189 | 工业 |
|  | 331 | 乳胶管 |  | m | 35 | 1.用于气体或液体的导流； 2.参考规格：外径7mm，内径5mm； 3.弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%； 4.包装规格：30m／包装； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 220.5 | 工业 |
|  | 332 | 乳胶管 |  | m | 30 | 1.用于气体或液体的导流； 2.参考规格：外径9mm，内径6mm； 3.弹力好，拉力范围可在自身的6倍，回弹力100%； 4.包装规格：30m／包装； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 333 | 试管刷 |  | 个 | 100 | 1.用于清洗试管及其他玻璃仪器； 2.参考规格：Φ12mm，长度≥200mm； 3.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 144 | 工业 |
|  | 334 | 试管刷 |  | 个 | 100 | 1.用于清洗试管及其他玻璃仪器； 2.参考规格：Φ18mm，长度≥230mm； 3.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 4.其余应符合JY/T0001的规定 | 180 | 工业 |
|  | 335 | 试管刷 |  | 个 | 10 | 1.用于清洗试管及其他玻璃仪器； 2.参考规格：Φ32mm，长度≥280mm； 3.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 4.其余应符合JY/T0001的规定 | 27 | 工业 |
|  | 336 | 烧瓶刷 |  | 个 | 20 | 1.用于清洗烧瓶等玻璃容器； 2.由尼龙（或猪鬃）制的刷丝及铁丝两部分组成，尼龙（或猪鬃）被铁丝牢牢的夹紧在上面，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露； 3.参考规格：毛刷小头Φ30mm，大头Φ75mm,总长≥23cm； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 72 | 工业 |
|  | 337 | 烧瓶刷 |  | 个 | 10 | 1.用于清洗烧瓶等玻璃容器； 2.由尼龙（或猪鬃）制的刷丝及铁丝两部分组成，尼龙（或猪鬃）被铁丝牢牢的夹紧在上面，手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露； 3.参考规格：毛刷小头Φ40mm，大头Φ90mm,总长≥28cm； 4.其余应符合JY/T0001的规定 | 45 | 工业 |
|  | 338 | 结晶皿 |  | 个 | 10 | 1.用于饱和溶液析晶； 2.无色硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：80mm，平底； 4.热冲击不低于80℃； 5.外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜，不应有薄皮气泡； 6.其余应符合JY/T0440、JY/T0423的规定。 | 50.4 | 工业 |
|  | 339 | 表面皿 |  | 个 | 80 | 1.用于测定pH时盛放试纸，临时遮盖烧杯； 2.无色硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：60mm，皿扣直径60mm±3mm，皿面半径60mm±3mm； 4.玻璃质地，外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜，不应有薄皮气泡，表面皿圆周边缘应光滑圆润； 5.其余应符合JY/T0430、JY/T0423的规定。 | 230.4 | 工业 |
|  | 340 | 表面皿 |  | 个 | 10 | 1.用于测定pH时盛放试纸，临时遮盖烧杯； 2.无色硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：100mm，皿口直径100mm±4mm，皿面半径105mm±5mm； 4.玻璃质地，外形平整、厚薄均匀，无明显偏斜，不应有薄皮气泡，表面皿圆周边缘应光滑圆润； 5.其余应符合JY/T0430、JY/T0423的规定。 | 45 | 工业 |
|  | 341 | 研钵 |  | 个 | 60 | 1.用于固体颗粒研碎或固体试剂混合； 2.玻璃制，配有研杵，研杵内部粗糙便于研磨，外部光滑，研杵手持部位，应光滑圆润； 3.参考规格：60mm； 4.钵底平稳，钵口要光圆，不得有缺口和刺手现象，钵内壁应成弧形，不允许有阶梯形及中间隆起现象，钵内壁砂面不得少于钵高1/2，研锤头磨砂面应大于锤头面的1/3； 5.玻璃制的其余应符合JY/T0445、JY/T0431的规定。 | 345.6 | 工业 |
|  | 342 | 研钵 |  | 个 | 4 | 1.用于固体颗粒研碎或固体试剂混合； 2.玻璃制，配有研杵，研杵内部粗糙便于研磨，外部光滑，研杵手持部位，应光滑圆润； 3.参考规格：100mm； 4.钵底平稳，钵口要光圆，不得有缺口和刺手现象，钵内壁应成弧形，不允许有阶梯形及中间隆起现象，钵内壁砂面不得少于钵高1/2，研锤头磨砂面应大于锤头面的1/3； 5.其余应符合JY/T0445、JY/T0431的规定。 | 34.56 | 工业 |
|  | 343 | 蒸发皿 |  | 个 | 60 | 1.用于液体蒸发； 2.瓷制，耐受温度≥800℃； 3.参考规格：100mm； 4.口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 5.其余应符合QB/T1992、JY/T0001的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 344 | 蒸发皿 |  | 个 | 6 | 1.用于液体蒸发； 2.瓷制，耐受温度≥800℃； 3.参考规格：120mm； 4.口圆整、光滑，不得有缺口，厚薄均匀，底部平整，不凸凹，放置平面不摇晃，器身不扁瘪； 5.其余应符合QB/T1992、JY/T0001的规定。 | 37.8 | 工业 |
|  | 345 | 反应板 |  | 个 | 80 | 1.用于少量液体之间反应； 2.白色陶瓷，6穴，表面有釉层，不会发生溶液渗透； 3.参考规格：板长：85mm，板宽：55mm，板高：12mm，孔深5mm±0.5mm； 4.反应板四周不允许有刺手或不平现象，反应板应平整，放置平面不摇晃，釉面光洁，无气泡，无疵点，无裂纹，无破损； 5.其余应符合JY/T0001的规定 | 360 | 工业 |
|  | 346 | 井穴板 |  | 个 | 80 | 1.用于微型实验中少量液体参加的反应； 2.透明塑料，9孔，每孔0.7mL，可以重复使用； 3.能耐无机酸、碱、盐腐蚀； 4.其余要求应符合JY/T0001的规定。 | 288 | 工业 |
|  | 347 | 井穴板 |  | 个 | 80 | 1.用于微型实验中少量液体参加的反应； 2.透明塑料，6孔，每孔5mL，配6个双导气管的井穴塞，可以重复使用； 3.能耐无机酸、碱、盐腐蚀； 4.其余要求应符合JY/T0001的规定。 | 864 | 工业 |
|  | 348 | 塑料多用滴管 |  | 支 | 450 | 1.用于微型实验盛放和滴加溶液； 2.弹性圆筒形吸泡和一根Φ1mm×120mm的径管连接而成，容积4mL，环保材料，弹性好； 3.能耐无机酸、碱、盐腐蚀； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 243 | 工业 |
|  | 349 | 塑料洗瓶 |  | 个 | 60 | 1.用于向容器中喷注细股水流或冲洗器皿； 2.250mL或500mL，水嘴略向下倾斜，口径1mm～2mm，瓶口紧实不漏气； 3.其余应符合JY/T0001的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 350 | 塑料水槽 |  | 个 | 50 | 1.用于盛放水以及排水法收集气体； 2.塑料制，附集气架； 3.参考规格：250mm×180mm×100mm； 4.其余应符合JY/T0053、JY/T0001的规定。 | 1050 | 工业 |
|  | 351 | 集气瓶挂扣器 |  | 个 | 35 | 1.排水法收集气体时用于固定集气瓶； 2.塑料制； 3.规格：125mL； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 630 | 工业 |
|  | 352 | 集气瓶挂扣器 |  | 个 | 10 | 1.排水法收集气体时用于固定集气瓶； 2.塑料制； 3.参考规格：250mL； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 180 | 工业 |
|  | 353 | 升降台 |  | 个 | 35 | 1.用于调整酒精灯等仪器的位置高度； 2.上下台面为不锈钢材质； 3.参考规格：100mm×100mm，台面升降范围50mm～150mm； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 3465 | 工业 |
|  | 354 | 注射器 |  | 只 | 60 | 1.用于向反应器中定量加入气体或液体； 2.塑料制； 3.参考规格：10mL； 4.注射管表面无缩迹、无溶迹、无毛刺，外形端正，厚薄均匀，内外表面清洁，无划伤； 5.量值准确，刻度和数字清晰、无断线、不脱落； 6.外筒与活塞之间配合严密，滑动自如； 7.其余应符合GB15810的规定。 | 108 | 工业 |
|  | 355 | 酒精喷灯 |  | 个 | 2 | 1.用于高温加热； 2.铜制，坐式； 3.参考规格：壶体容积≥300m； 4.火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃； 5.焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接以保证不漏液； 6.火焰稳定，大小调节方便； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 162 | 工业 |
|  | 356 | 储气式本生灯 |  | 个 | 2 | 1.用于高温加热（可作为酒精喷灯替代品）； 2.不锈钢制，台式； 3.火焰温度≥1000℃，有空气控制阀，火焰可调节，丁烷气燃料容量≥30g，应通过安全性测试 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 280.8 | 工业 |
|  | 357 | 储气装置 |  | 台 | 4 | 1.用于储存气体； 2.由底座、手柄、支架、气球嘴、锁紧螺母、贮气球、气嘴、气嘴阀门、气胆阀门、手压球各部分组成； 3.规格：容积≥2L； 4.气球嘴、气嘴应紧固、牢靠,在使用中不得产生松动现象； 5.底座与支架组装成后，底座未经调平，支架与底面的垂直度不大于5mm； 6.气嘴阀门、气胆阀门的耐磨性能好，气密性良好； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 302.4 | 工业 |
|  | 358 | 储气袋 |  | 个 | 2 | 1.用于储存气体（可作为储气装置替代品）； 2.PVC和橡胶尼龙材料制； 3.规格：容积≥30LL，可承受≥10.6kPa压力； 4.导气管为硅胶软管，长度≥50cm，软管应有止气阀，关闭时确保不漏气； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 136.8 | 工业 |
|  | 359 | 磁力加热搅拌器 |  | 个 | 5 | 1.用于加热及搅拌； 2.使用电源：AC220V±22V50Hz； 3.消耗功率：300W±25W； 4.最大搅拌量1L； 5.搅拌速度0r/min～1200r/min； 6.加热盘温度50℃～200℃； 7.搅拌时噪声不大于55dB（A）； 8.安全要求：应符合GB4706.1的有关规定； 9.其余应符合JY/T0001的规定。 | 1080 | 工业 |
|  | 360 | 初中化学实验材料 |  | 份 | 80 | 1.由黄铜片、硬铝片、火柴、蜡烛、木板、电池、电珠、砂纸、面粉、凡士林等组成； 2.其余应符合JY/T0001的规定。 | 5120 | 工业 |
|  | 361 | 金属矿物、金属及合金标本 |  | 盒 | 10 | 1.金属矿物标本由方铅矿、闪锌矿、黄铜矿、磁铁矿、铝土矿等组成，不少于5种其矿物外形要求、包装要求应符合JY0005中的相关规定； 2.金属标本由铁、铅、锌、铜、铝等组成。不少于5种； 3.合金标本由钢、黄铜、不锈钢、铍铜、磷青铜等组成，不少于5种； 4.标本耐用，不易损坏，便于保存，适合观察； 5.标本盒≥180mm×150mm×50mm；6.其余应符合JY/T0005-90、JY/T0001的规定。 | 524 | 工业 |
|  | 362 | 溶液导电演示器 |  | 台 | 3 | 1.用于观察、比较不同溶液的导电性； 2.电表式，10mA，DC6V，串联电位器1kΩ，电阻560Ω； 3.五组溶液同时比较，1×7开关（其中一档校准），采用不锈钢或石墨电极； 4.其余应符合JY/T0005-90、JY/T0001的规定。 | 459 | 工业 |
|  | 363 | 微型溶液导电实验器 |  | 套 | 35 | 1.用于观察、比较不同溶液的导电性； 2.笔式，由线路、发光二极管组成； 3.改变溶液深度和调节电压，电珠亮、暗明显； 4.所需每种溶液≤3mL； 5.笔式； 6.其余应符合JY/T0005-90、JY/T0001的规定。 | 1736 | 工业 |
|  | 364 | 水电解演示器 |  | 台 | 3 | 1.演示电解水的实验； 2.电解液为10％NaOH或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式； 3.实验时间：制取30mL氢气，使用电压9V，时间约5min； 4.制取氢气一端的气体出口应采用尖嘴导管。制取氧气一端的气体出口应采用贮气漏斗； 5.贮气漏斗的容积应为10mL。加液漏斗容积≥80mL； 6.电极材料应使电解水时产生的氢气与氧气的体积之比为2:1，误差≤5％； 7.玻璃仪器无明显外观缺陷，便于操作、耐用，电极不易损坏；刻度清晰耐磨，示数易于读取。 | 960 | 工业 |
|  | 365 | 金刚石结构模型 |  | 套 | 2 | 1.观察金刚石的结构模型； 2.碳原子：Φ30mm的4孔黑色塑料球30个； 3.化学键：Φ3mm×35mm镀镍金属杆40根； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 234 | 工业 |
|  | 366 | 石墨结构模型 |  | 套 | 2 | 1.观察石墨的结构模型； 2.碳原子：Φ30mm的5孔黑色塑料球39个； 3.化学键：Φ3mm×50mm镀镍金属杆45根，Φ3mm×90mm镀镍金属杆14根； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 234 | 工业 |
|  | 367 | 碳-60结构模型 |  | 套 | 2 | 1.观察碳-60的结构模型； 2.碳原子：Φ30mm的3孔黑色塑料球60个； 3.化学键：化学键：Φ6mm×25mm的镀镍金属杆90根； 4.其余应符合JY/T0001的规定 | 246.24 | 工业 |
|  | 368 | 碘升华凝华管 |  | 个 | 35 | 1.观察碘升华和凝华的现象； 2.参考尺寸：≥Φ34mm×28mm，应采用无色透明硼硅酸盐玻璃制造，手柄与主管应连接平滑牢固，不应偏歪； 3.主管应加碘后密封，两端面呈球面凹形，手柄靠近主管处应密封； 4.玻璃仪器均匀透明无气泡，耐用，不易碎，采用酒精灯加热不易变形； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 350 | 工业 |
|  | 369 | 分子结构模型 |  | 套 | 2 | 1.演示组装水分子分解、氢气和氧气的化合过程模型，观察氯化钠晶体的结构模型； 2.球棍式或比例式；Φ40mm塑料球：碳原子（黑色）4个，氧原子（红色）13个，氮原子（深蓝色）2个，硫原子（黄色）2个； 3.Φ30mm塑料球：氢原子（白色）12个，能够完成水、氢气、氧气、二氧化碳等分子模型的搭建； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 284.8 | 工业 |
|  | 370 | 氯化钠晶体结构模型 |  | 套 | 2 | 1.微粒；能多角度、动态地分析化学变化； 2.球棍式，氯原子Φ30mm的6孔绿色塑料球13个；钠原子Φ30mm的6孔银灰色塑料球14个； 3.Φ3mm×60mm的镀镍金属杆54根； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 172.8 | 工业 |
|  | 371 | 元素周期表 |  | 件 | 5 | 1.观察元素周期表和元素学习卡； 2.参考规格：≥150cm×110cm； 3.带轴，字迹信息清晰，易于观看； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 288 | 工业 |
|  | 372 | 原油常见馏分标本 |  | 盒 | 2 | 1.观察原油常见馏分标本； 2.标本为石油分馏结构示意图，有各过程中的原油示样；分：原油、汽油、柴油、轻柴油、重油、重柴油、轻润滑油、重润滑油、渣油等，不少于8种； 3.装油瓶应透明、易于储存，便于观察，且无油溢出、密封良好、固定、牢固； 4.包装盒上盖面应透明，包装盒应牢固； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 75.6 | 工业 |
|  | 373 | 炼铁高炉模型模型 |  | 盒 | 2 | 1.观察炼铁高炉模型； 2.模型高度≥650mm。主要结构应用标签注明，标注应准确、清晰、牢固。各部件位置正确、连接牢固，不得因正常震动、碰触而开裂、松脱； 3.其余应符合JY/T0305、JY/T0001的规定。 | 420 | 工业 |
|  | 374 | 合成有机高分子材料标本 |  | 盒 | 2 | 1.观察有机高分子材料和新型无机非金属材料标本； 2.选用十种以上高分子材料标本； 3.每种材料标本外形尺寸不小于50mm×15mm×1mm； 4.选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，在标本盒内固定牢靠； 5.每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介； 6.其余应符合JY/T0001的规定。 | 90 | 工业 |
|  | 375 | 新型无机非金属材料标本 |  | 盒 | 2 | 1.观察新型无机非金属材料标本； 2.产品选用氧化铝陶瓷、氮化硅陶瓷、光导纤维等五种以上新型无机非金属材料标本； 3.每种材料标本外形尺寸不小于50mm×15mm×1mm； 4.选用新型及用途较为广泛的材料作为标本，样品特征明显，标识清楚，陶瓷和玻璃切割整齐，美观，样品在标本盒内固定牢靠； 5.每种样品均应有相应标志，及性质、特征、用途的文字简介； 6.标本盒体积≥180mm×150mm×50mm； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 97 | 工业 |
|  | 三、初中生物普教仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 376 | 灭火毯 |  | 件 | 1 | 玻璃纤维材质，1200mm×1800mm。 | 65 | 工业 |
|  | 377 | 简易急救箱 |  | 个 | 1 | 1．适用于生物实验课堂出现意外事故时应急用； 2．规格不小于280×250×180mm； 3．配备药品是正规医药厂家生产的，所有药品、材料均在有效期内，且距离失效期不少于六个月； 4．箱内包括：烧伤药膏，医用酒精，碘伏，创可贴，胶布，绷带，卫生棉签，剪刀，镊子，止血带（长度≥30cm）等。 | 168 | 工业 |
|  | 378 | 实验服 |  | 件 | 1 | 1．物理、化学、生物实验教学用； 2．制作用料为棉织品； 3．服装规格以中号为主，身长120cm；外观无破损、斑点、污物等缺陷。 | 63 | 工业 |
|  | 379 | 护目镜 |  | 个 | 10 | 1．护目镜镜片由高级光学树脂（聚碳酸酯）制成，透光率高，应达到97％； 2．侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗； 3．能遮挡各种强光、射线等辐射，无屈光度； 4．镜片无波纹、无结瘤、疵点、无划伤等缺陷；镜架具有一定的强度，且佩戴舒适；配眼镜专用盒，并附擦镜布一块； 5．其它要求符合GB14866的规定。 | 144 | 工业 |
|  | 380 | 乳胶手套 |  | 副 | 10 | 1．产品为橡胶制品，长袖口带五指套；袖长不短于30cm； 2．应耐强酸、强碱及氧化剂、还原剂等化学药品试剂的腐蚀，并结实耐用； 3．冬季不得发硬，夏季不得粘连； 4、各部位应完整严密，无开裂和小孔； 5．其余要求符合HG/T2888的相关规定。 | 126 | 工业 |
|  | 381 | 一次性PE手套 |  | 包 | 15 | 塑料材质 | 405 | 工业 |
|  | 382 | 电冰箱 |  | 台 | 1 | 1.三门结构 2.总容积：≥180L 3.产品尺寸：约(1644mm×545mm×606mm) 4.噪音：<37dB 5.额定电压220V，综合耗电量（新国标）0.59kw.h/24h，能效等级：2级，额定频率：50Hz | 3240 | 工业 |
|  | 383 | 电磁炉 |  | 个 | 1 | 1．额定功率≥1600W，功率可调,旋钮应转动灵活、跳步清晰、定位准确； 2．适用电源：220V，50HZ； 3．绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求；其余要求符合GB4706.22-2008相关规定。 | 460 | 工业 |
|  | 384 | 恒温水浴锅 |  | 台 | 1 | 1．单孔或双孔； 2．不小于400W,恒温数显,水浴控温范围：室温+5℃～99.9℃,有循环装置，控温精度±0.5度； 3．不锈钢内胆； 4．技术要求符合现行国家标准的相关规定。 | 468 | 工业 |
|  | 385 | 榨汁机 |  | 台 | 1 | ≥18000r/min，≥1.0L | 450 | 工业 |
|  | 386 | 烘干箱 |  | 台 | 1 | 1．电热鼓风型，功率≥600W，1.5级（温度均匀性为±0.03℃，温度波动性为1.0℃），烘干温度250℃以下； 2．温度指示误差值±3℃，24小时内温度稳定度不应大于2.0℃，在距箱体门框、观察窗、排气孔、电机轴等周围80mm及以外的任意表面上，其表面温度不应大于室内温度加35℃； 3．干燥箱工作空间的温度从35℃升至最高工作温度的时间不应大于120min； 4．应设有独立的超温保护装置； 5．箱体内有隔板，内部容积≥350mm×350mm×350mm； 6．其余技术要求符合GB/T30435-2013的规定。 | 1400 | 工业 |
|  | 387 | 高压灭菌器 |  | 个 | 1 | 1．≥30L，立式，全自动，有超高温、超高压自动保护设置； 2．额定工作压力小于0.25MPa；灭菌工作温度：115℃～138℃； 3．灭菌器应装有安全阀；安全阀的开启压力应不大于灭菌器的设计压力，安全阀的排放能力应大于或等于灭菌器的安全泄放量； 4．应保证灭菌器的门在灭菌室内压力已被完全释放、安全联锁装置脱开后才能打开，否则门不应被打开； 5．灭菌室压力指示器：数字式或模拟式；数值范围包含0kPa～400kPa或-100kPa～400kPa；在0kPa～400kPa或-100kPa～400kPa的数值范围内精确度至少为1.6级；对模拟式指示器，刻度分度值划分不大于20kPa；对数字式指示器，起分辨力为1kPa或更好；在测量工作压力时，精度至少为±5kPa；若具有控制功能时，应具备传感器鼓掌保护装置； 6．温度显示器：数字式或模拟式；数值范围包含50℃～150℃；在50℃～150℃的数值范围内，模拟式指示器精度至少为±1.6%，数字式指示器精度至少为±1%；模拟式指示器刻度分度值不大于划分不大于2℃，数字式起粪便力为0.1℃或更好；在测量灭菌温度是，精确度至少为±0.5℃； 7．报警显示：当出现故障时，应有声或光的报警显示； 8．灭菌器在额定工作压力下，各部分不得有渗漏现象； 9．绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求；电气安全应符合GB4793.1和GB14793.4的要求； 10．其余要求符合YY/T1007-2018的规定。 | 4120 | 工业 |
|  | 388 | 恒温培养箱 |  | 台 | 1 | 1．产品由箱体、控温器、电热系统、水银温度计组成； 2．箱体工作容积≥80L； 3．工作电源：220V±22V，50HZ±0.5HZ； 4．箱内底板的承受力应不小于15Kg； 5．箱体应有良好的保温性能，二次温差不得大于8ºC； 6．控温范围：室温+5ºC～65℃，温度波动度±1℃，温度均匀性允差为±1ºC；最小分度值为0.5ºC； 7．箱体表面平整光洁，无脱漆、擦伤、撞伤、变形；整机应放置平稳，无摇晃； 8．控温器应有2只指示灯，分别表示加温和恒温； 9．绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分用要求》相关要求； 10．绝缘耐压符合GB4706.1-2005《家用及类似用途的电器的安全第一部分通用要求》相关要求； 11．安全要求符合GB/T32710.9-2016《环境试验仪器及设备安全规范第9部分：电热恒温培养箱》规定。 | 1296 | 工业 |
|  | 389 | 仪器车 |  | 辆 | 1 | 1．用于中小学实验室取放物品时使用的仪器小车； 2．仪器车规格不小于600mm×400mm×800mm,至少2层，层间距不小于300mm； 3．车架用直径不小于φ25mm、壁厚不小于1mm的不锈钢管制成，架高不低于800mm； 4．车架脚安装有不小于φ80mm、厚20mm转动灵活的万向轮，带制动装置； 5．车隔板为不薄于1mm的不锈钢板制成，四周安装有可拆卸护栏； 6．整车安装好后总载重≥60kg，应运行平稳，不得变形、摇晃、松动； 7．外观应符合JY0001-2003要求。 | 368 | 工业 |
|  | 390 | 整理箱 |  | 个 | 10 | 1．PP材质，储存及分发试剂用，矮型，带有提手； 2．滚轮，可密封； 3．若使用塑料材质应无毒无害，且符合JY0001-2003中6.27、7.7的要求。 | 414 | 工业 |
|  | 391 | 大托盘 |  | 个 | 10 | 参考规格：400mm×300mm×60mm。用于收纳实验器材。 | 288 | 工业 |
|  | 392 | 小托盘 |  | 个 | 10 | 参考规格：300mm×200mm×40mm。用于收纳实验器材。 | 234 | 工业 |
|  | 393 | 实验用品提篮 |  | 个 | 2 | 参考规格：490mm×360mm×290mm。用于收纳实验器材。 | 468 | 工业 |
|  | 394 | 打孔器 |  | 套 | 2 | 1．实验室常用工具，供胶塞和软木塞打孔用； 2．每组不少于四支，并配金属通扦（通条）一支； 3．每支空芯管长度为100mm，管外径分别为6mm、7mm、8mm、9mm； 4．材质为不锈钢管、钢管或黄铜管，刀口经淬火处理，刀刃无缺口或锯齿状；刃口角度为12°～15°； 5．外观应符合JY0001-2003要求。 | 21.6 | 工业 |
|  | 395 | 打孔夹板 |  | 个 | 1 | 硬木或硬塑料制 | 18 | 工业 |
|  | 396 | 打孔器刮刀 |  | 个 | 1 | 刮刀宜用65M板制成，表面热处理，55HRC～60HRC，总长为70mm±0.5mm，宽14.5mm±0.1mm，厚1.8mm±0.5mm；刀口角度宜为60°±5°，锋刃≤0.1mm | 14.4 | 工业 |
|  | 397 | 低压测电器 |  | 支 | 1 | 1．笔式，氖泡式，由测电极、绝缘手柄组成； 2．测电极长≤10mm； 3．采用数字显示；光示感应，数字显示准确、清晰；光亮显示明显，辉光应稳定不闪烁；手柄绝缘性能良好； 4．测量范围：交流100V～500V； 5．通过国家“CCC”认证。 | 5.4 | 工业 |
|  | 398 | 一字螺丝刀 |  | 套 | 1 | 1．Φ6mm、长150mm，Φ3mm、长75mm； 2．旋杆工作端部带有磁性，能吸起规定的钢球，硬度≥48HRC； 3．旋杆采用铬钒钢、长度≥100mm、应经镀铬防锈处理，旋具采用高强度PP+高强性TPR注塑成型，旋柄不应有裂纹、缩空、气泡、漆膜流痕等影响外观和使用性能的缺陷，旋杆应表面光洁、不得有影响外观和使用性能的缺陷； 4．一字槽旋杆工作断面应与旋杆轴线垂直，十字槽旋杆的工作端部轴线不应与旋杆轴线偏斜； 5．旋具旋杆应进行扭矩试验、扭矩试验值应符合相关产品标准的规定，旋具旋杆应装配牢固、在承受规定的扭矩后、不能松动； 6．其余应符合GB/T10635-2013的规定。 | 6 | 工业 |
|  | 399 | 十字螺丝刀 |  | 套 | 1 | 1．Φ6mm、长150mm，Φ3mm、长75mm； 2．旋杆工作端部带有磁性，能吸起规定的钢球，硬度≥48HRC； 3．旋杆采用铬钒钢、长度≥100mm、应经镀铬防锈处理，旋具采用高强度PP+高强性TPR注塑成型，旋柄不应有裂纹、缩空、气泡、漆膜流痕等影响外观和使用性能的缺陷，旋杆应表面光洁、不得有影响外观和使用性能的缺陷； 4．一字槽旋杆工作断面应与旋杆轴线垂直，十字槽旋杆的工作端部轴线不应与旋杆轴线偏斜； 5．旋具旋杆应进行扭矩试验、扭矩试验值应符合相关产品标准的规定，旋具旋杆应装配牢固、在承受规定的扭矩后、不能松动； 6．其余应符合GB/T10635-2013的规定。 | 6 | 工业 |
|  | 400 | 钢手锯 |  | 把 | 1 | 1．由钢锯弓、钢锯条组成；金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度约300mm； 2．锯条A型（单面），齿数：18（每25mm），应配锯条不少于10条，未经表面处理的锯条、表面应无裂纹、锈斑等缺陷，且表面应有防锈涂层； 3．可调钢锯架，前后固定销与相应孔的配合间隙≤0.3mm； 4．安装锯条后，锯条中心平面与锯架中心平面的平行度≤2mm； 5．钢锯在达到99N拉力后经1min，不应有永久变形，拉钉不得松动脱落； 6．钢板制锯架在达到900N张力时，侧弯不得超过1.8mm； 7．其余应符合QB/T1108-2015，GB/T14764-2008的规定。 | 19.8 | 工业 |
|  | 401 | 剥线钳 |  | 把 | 1 | 1．采用优质碳素结构钢、合金结构钢或同等以上材料制成； 2．自动剥线钳（Z型），全长170±8mm，柄宽120±5mm； 3．刃口在闭合状态，刃口间隙应≤0.3mm；刃口错位应≤0.2mm； 4．钳口在闭合状态下，顶端应相互接触，应在手里的作用下开闭自如； 5．剥线刃口硬度应≥40HRC，剪切刃口硬度应为50HRC～59HRC，钳轴硬度应为28HRC～55HRC； 6．其余应符合QB/T2207-2017的规定。 | 32.4 | 工业 |
|  | 402 | 钢丝钳 |  | 把 | 1 | 1．160mm，抗弯强度：1120N；扭力：15N·m，15°； 2．嘴顶缝隙：0.4mm；剪切性能：Φ16mm钢丝，580N； 3．夹持面硬度≥44HRC，PVC全新料环保手柄，在≤18N的力作用下撑开角度≥22°； 4、其余符合QB/T2442.1-2007的规定。 | 18 | 工业 |
|  | 403 | 钢锤 |  | 把 | 1 | 1．0.25kg，长305mm，羊角锤； 2．锤体用45＃优质碳素钢制成，手锤把与手锤连接牢固； 3．其余符合QB/T1290.8-2010的规定。 | 21.6 | 工业 |
|  | 404 | 活扳手 |  | 把 | 1 | 1．扳手长度200mm、开口尺寸不小于24mm、开口深度22mm，扳口前端厚度8.5mm、头部厚度15mm； 2．经电镀处理后的活扳手，其表面应色泽均匀，不应有气孔、漏镀、起层等影响保护性能和使用寿命的缺陷，电镀层应不低于6微米；经发黑处理或其他化合物生成处理的扳手，其表面应色泽均匀，不应有明显的斑点及露底现象，且又一层防锈保护涂层；活扳手不应有裂缝、毛刺及明显的夹缝、氧化皮等缺陷，柄部平直且不应有影响使用性能的缺陷； 3．活动扳口和扳体头部以及蜗杆的硬度≥40HRC； 4．活动扳口应在扳体导轨的全程上灵活移动； 5．其他要求符合GB/T4440的规定。 | 21.6 | 工业 |
|  | 405 | 砂轮片 |  | 片 | 3 | 1．Φ20mm～Φ30mm；厚度，0.4～1.6mm； 2．其他要求符合GBT2485-2008的规定。 | 5.4 | 工业 |
|  | 406 | 软尺 |  | 个 | 9 | 1．参考规格：1500mm； 2．材料：布制涂漆，宽度15mm，表面印有从0mm～1500mm的标志； 3．最小分度值：2mm；示值误差：±1mm； 4．线纹宽度应为0.3mm～0.5mm； 5．外观应平整、光滑；刻度线清晰，字迹清楚。 | 19.44 | 工业 |
|  | 407 | 托盘天平 |  | 台 | 13 | 1．计量仪器，供中小学学生分组实验用； 2．最大称量200g，分度值0.2g；准确度级别为中准确度级； 3．秤量允许误差为±0.5e(分度值)，左右两秤盘质量差不应大于0.5e； 4．砝码组合的总质量（包括标尺计量值）应达到天平的最大秤量；天平在施加125%最大称量载荷时应能正常摆动；标尺刻线之间的距离不应小于2mm，刻度盘标记间距不应小于1mm；指针紧固并与杠杆相垂直，指针端部的宽度约等于度盘标记宽度，其长度应使指针的顶端不低于最短刻度的中部，指针端部与度盘表面间的垂直距离不应大于2mm，指针应摆动灵活，摆幅应超过两端边线标记线，并有限位装置； 5．刀子的工作部位硬度为58HRC～62HRC；刀承、挡刀板的工作部位硬度为62HRC～66HRC；拉条的工作部位硬度为50HRC～55HRC； 6．冲压件及铸件表面应光洁平整，不应有毛刺、锋棱、裂纹和显见砂眼； 7．电镀件的镀层应色泽均匀，不应有露底和显见的麻点、水迹、擦伤等缺陷； 8．油漆件表面应平整光滑，色泽均匀，不应有露底、起泡、挂漆、擦伤等缺陷； 9．其余技术要求符合QB/T2087-2016的相关规定。 | 819 | 工业 |
|  | 408 | 电子天平 |  | 台 | 9 | 1．计量仪器； 2．200g，0.01g； 3．技术要求符合GB/T26497-2011规定。 | 2592 | 工业 |
|  | 409 | 电子天平 |  | 台 | 1 | 1．计量仪器； 2．500g,0.01g； 3．技术要求符合GB/T26497-2011规定。 | 324 | 工业 |
|  | 410 | 电子秒表 |  | 个 | 25 | 1．专用型，采用电子芯片，电池电压为1.5V，电池更换周期≥1.5年； 2．外包装应采用防潮、防尘的硬纸盒包装，盒面与盒体采用纽扣式联接； 3．数据可精确到0.01s；机体显示屏表面，配有秒表计时按钮； 4．秒表计时应带有简易计时、分段计时、两段时间显示； 5．具有每小时报时，每日定时响闹及自动重响功能，应可显示时间，12及24小时制式，日历、星期、防水，防震结构等功能； 6．技术要求符合GB/T22778-2008的相关规定。 | 675 | 工业 |
|  | 411 | 红液温度计 |  | 支 | 60 | 1．实验用玻璃仪器； 2．规格：红液0℃～100℃； 3．测量范围：0℃～100℃； 4．最小分度值：1℃； 5．示值误差≤1.5℃； 6．玻璃应光洁透明,不得有裂痕；毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质； 7．其他技术要求符合JB/T9262-1999相关规定。 | 270 | 工业 |
|  | 412 | 水银温度计 |  | 支 | 5 | 1．本产品为水银温度计，最小分度值为1℃； 2．测量范围为0℃～200℃；示值误差≤0.5℃，有保护套； 3．玻璃应光洁透明,不得有裂痕；毛细管不得有明显的弯曲现象，其孔径应均匀，管壁内应清洁无杂质； 4．感温液体（水银）必须纯洁、无杂质；液线不得中断；上升时不得有停滞和跳跃现象；下降时不得在管壁上留下液滴； 5．其他技术要求符合JB/T9262-1999的相关规定。 | 27 | 工业 |
|  | 413 | 干湿球温度计 |  | 个 | 25 | 1．由二支相同的温度计组成，一支显示干球温度，一支显示湿球温度； 2．温度范围：-25℃～50℃，分度值：0.2℃；测量湿度0%～100%；标度线应清晰，精细均匀； 3．温度计各部位应退火处理，无严重内应力集中现象； 4．其他技术要求符合GB/T8747相关规定。 | 315 | 工业 |
|  | 414 | 计数器 |  | 个 | 25 | 1．手持式，有清零开关，手动； 2．技术范围：四位最大计数9999，精度：步进数为1； 3．技术要求符合JJG349-2001的相关规定。 | 360 | 工业 |
|  | 415 | 解剖器 |  | 套 | 25 | 1．不锈钢材料，7件，包括：2把解剖剪（直剪、弯剪各1）、2个镊子（直头、弯头各1）、2个解剖刀（圆头、尖头各1）、1个解剖针； 2．解剖剪尖部两叶头应交叉吻合、平齐； 3．镊子弹性适中，紧合镊臂后，镊子尖端应密合，不能有缝隙和微张现象； 4．刀刃应开刃并无缺口、裂纹现象，针应挺直光滑。 | 855 | 工业 |
|  | 416 | 解剖盘 |  | 个 | 25 | 1．解剖盘用铝合金板或不锈钢板冲压成型，其板厚≥0.5mm； 2．表面为石蜡覆盖，规格：260mm×200mm×30mm； 3．产品成型规范、平整，无变形；蜡层粘接牢固。 | 495 | 工业 |
|  | 417 | 骨剪 |  | 把 | 1 | 1．产品用不锈钢制造；总长度为130mm±2mm； 2．剪刀尖部两叶头应交叉吻合、平整，刃口在经剪切细骨后应无缺损； 3．剪刀的弹片应用优质钢簧制成，弹性适宜，弹片应镀铬； 4．铆接良好，松紧适度； 5．其余要求符合YY/T1135-2008的规定。 | 32.4 | 工业 |
|  | 418 | 普通手术剪 |  | 把 | 2 | 尖头，140mm。用于解剖。 | 21.6 | 工业 |
|  | 419 | 眼用手术剪 |  | 把 | 2 | 尖头，100mm。用于解剖。 | 32.4 | 工业 |
|  | 420 | 手术刀柄 |  | 把 | 2 | 用于解剖。 | 12.6 | 工业 |
|  | 421 | 手术刀片 |  | 包 | 2 | 用于解剖。 | 18 | 工业 |
|  | 422 | 双面刀片 |  | 包 | 10 | 用于解剖。 | 90 | 工业 |
|  | 423 | 镊子 |  | 把 | 2 | 尖头，140mm。用于常用实验操作。 | 10.8 | 工业 |
|  | 424 | 镊子 |  | 把 | 2 | 弯头，140mm。用于常用实验操作。 | 10.8 | 工业 |
|  | 425 | 眼科镊 |  | 把 | 2 | 不锈钢直型有齿，100mm | 10.8 | 工业 |
|  | 426 | 解剖针 |  | 把 | 2 | 用于常用实验操作。 | 5.4 | 工业 |
|  | 427 | 教学支架 |  | 套 | 25 | 1．组成：矩形底座、立杆、烧瓶夹、大小铁环、垂直夹（2只）、平行夹。夹持器内侧应有垫衬； 2．方座支架的底座尺寸为210×135mm，立杆直径为φ12mm，一端有M10×18mm螺纹，底座和立杆表面应作防锈处理； 3．重心稳定不晃动； 4．立杆与方座组装后应垂直； 5．其余技术要求应符合JY/T0393-2007的相关规定。 | 1575 | 工业 |
|  | 428 | 三脚架 |  | 个 | 25 | 1．组成：铁环和三只脚两部分； 2．铁环由铸铁制成，内径75mm±2mm，外径100mm±2mm，铁环底面有互为120°、直径φ15mm±1mm的三个圆台，用于加固三只脚。高150mm； 3．三只脚用直径φ5mm±0.5mm的圆钢制成； 4．三只脚脚距应相等，脚与环结合应紧固； 5．三只脚脚部应在同一平面内,放在平台上,三角架应平稳,环面在一平面内,平直度应小于0.5mm； 6．三脚架须经镀锌防锈处理，镀层均匀、牢固； 7．外观应符合JY0001-2003要求。 | 202.5 | 工业 |
|  | 429 | 试管架 |  | 个 | 25 | 1．实验室用具，供放置试管用； 2．组成：顶板、底板、插杆组成8孔、8插； 3．材质：木质或塑料； 4．木质制成的，顶板、底板均经过脱脂、干燥处理，几何变形小，不易断裂；塑料制成的，工程塑料，无毒无害； 5．顶板为250mm×34mm×9mm的木板，8孔分布均匀，孔径不小于21mm，平面度误差不大于1.2mm； 6．底板为250mm×65mm×10mm的木板，底板6孔应与顶板6孔同心，孔深2mm，平面度误差不大于1.2mm； 7．插杆为长80mm，直径6mm，与底板孔对应成排； 8．试管架高度不小于120mm； 9．外观应符合JY0001-2003要求。 | 405 | 工业 |
|  | 430 | 容量瓶 |  | 个 | 30 | 1.用于量度液体体积； 2.透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积，量筒底座应平整，直立时不晃动或转动； 3.参考规格：50mL； 4.其余应符合GB/T 12804、JY/T 0423的规定。 | 302.4 | 工业 |
|  | 431 | 量筒 |  | 个 | 30 | 1.用于量度液体体积； 2.透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 3.参考规格：100mL； 4.其余应符合GB/T 12804、JY/T 0423的规定。 | 351 | 工业 |
|  | 432 | 量筒 |  | 个 | 2 | 1.用于量度液体体积； 2.透明钠钙玻璃制，分度线、数字和标志应完整、清晰和耐久，容积为20℃时充满量筒刻度线所容纳体积； 3.参考规格：500mL； 4.其余应符合GB/T 12804和JY/T 0423的规定。 | 35.28 | 工业 |
|  | 433 | 量筒 |  | 个 | 2 | 1.用于配制一定物质的量浓度的溶液； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，刻度线应在瓶颈下部三分之二处，清晰耐久，粗细均匀； 3.参考规格：500mL； 4.其余应符合GB/T12806、JY/T0423的规定。 | 35.28 | 工业 |
|  | 434 | 试管 |  | 支 | 60 | 1.用作少量试剂的反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：Φ12mm×70mm； 4.其余应符合QB/T2561、JY/T0423的规定。 | 43.2 | 工业 |
|  | 435 | 试管 |  |  | 120 | 1.用作少量试剂的反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：Φ15mm×150mm； 4.其余应符合QB/T2561、JY/T0423的规定。 | 108 | 工业 |
|  | 436 | 烧杯 |  | 个 | 60 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：50mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 226.8 | 工业 |
|  | 437 | 烧杯 |  | 个 | 60 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：100mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 438 | 烧杯 |  | 个 | 60 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：250mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 378 | 工业 |
|  | 439 | 烧杯 |  | 个 | 60 | 1.用于配制较大量试剂溶液和用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，烧杯的满口容量应超过标称容量的10%或烧杯的满口容量和标称容量的两液面间距不应少于10mm，并应采用容量差值较大的一种； 3.参考规格：500mL； 4.其余应符合GB/T15724、JY/T0423的规定。 | 572.4 | 工业 |
|  | 440 | 锥形瓶 |  | 个 | 60 | 1.用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动，瓶口端应圆口； 3.规格：100mL，瓶身最大外径64mm±1.5mm，瓶颈外径22mm±1.0mm，瓶颈高24mm±1.5mm，瓶全高105mm±3.0mm，壁厚不下于0.8mm； 4.其余应符合GB/T22362、JY/T0423的规定。 | 388.8 | 工业 |
|  | 441 | 锥形瓶 |  | 个 | 30 | 1.用作反应容器； 2.透明硼硅酸盐玻璃制，放在平台上应直立不摇晃、不转动，瓶口端应圆口； 3.规格：250mL。瓶身最大外径85mm±2.0mm，瓶颈外径34mm±1.5mm，瓶颈高34mm±2.0mm，瓶全高140mm±3.0mm，壁厚不下于0.9mm； 4.其余应符合GB/T22362、JY/T0423的规定。 | 243 | 工业 |
|  | 442 | 广口瓶 |  | 个 | 120 | 1.用于盛放固体试剂； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：125mL，无色，瓶全高103mm±5mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，瓶口大径29mm±1mm，瓶塞高22±2mmm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 691.2 | 工业 |
|  | 443 | 广口瓶 |  | 个 | 120 | 1.用于盛放固体试剂； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：500mL，无色，瓶全高160±5mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶口大径40mm±2mm，瓶塞高25mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 1684.8 | 工业 |
|  | 444 | 细口瓶 |  | 个 | 10 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：250mL，无色，瓶全高135±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28mm±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 63 | 工业 |
|  | 445 | 细口瓶 |  | 个 | 10 | 1.用于盛放见光易分解的溶液； 2.透明钠钙玻璃制，瓶塞与瓶口紧实，不晃动，口部应圆整光滑，底部应平整，放置平台上不应摇晃或转动； 3.参考规格：500mL，无色，瓶全高162mm±6mm，瓶身壁厚≥1.3mm，瓶底厚≥2.0mm，瓶口大径21mm±1mm，瓶塞高28±2mm； 4.磨砂面应均匀，不小于92%； 5.其余应符合JY/T0452、JY/T0423的规定。 | 117 | 工业 |
|  | 446 | 滴瓶 |  | 个 | 150 | 1.用于盛放石蕊、酚酞溶液； 2.透明钠钙玻璃制； 3.参考规格：30mL，无色，瓶全高70mm±4mm，瓶身径38mm±2mm，瓶口大径14mm±1mm，滴管全高73mm±5mm，滴管头高10mm±2mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm，滴管壁厚≥0.8mm； 4.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定，滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜； 5.其余应符合JY/T0434、JY/T0423的规定。 | 675 | 工业 |
|  | 447 | 滴瓶 |  | 个 | 150 | 1.用于盛放石蕊、酚酞溶液； 2.透明钠钙玻璃制； 3.参考规格：60mL，无色。瓶全高85mm±5mm，瓶身径44mm±2mm，瓶口大径18mm±1mm，滴管全高90mm±5mm，滴管头高12mm±2mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm，滴管壁厚≥0.8mm； 4.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口内侧磨砂，磨砂面应均匀，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定，滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜； 5.其余应符合JY/T0434、JY/T0423的规定。 | 702 | 工业 |
|  | 448 | 茶色滴瓶 |  | 个 | 150 | 1.用于盛放石蕊、酚酞溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制； 3.参考规格：30mL，棕色，瓶全高70mm±4mm，瓶身径38mm±2mm，瓶口大径14mm±1mm，滴管全高73mm±5mm，滴管头高10mm±2mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm，滴管壁厚≥0.8mm； 4.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定，滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜； 5.其余应符合JY/T0434、JY/T0423的规定。 | 675 | 工业 |
|  | 449 | 茶色滴瓶 |  | 个 | 150 | 1.用于盛放石蕊、酚酞溶液； 2.黄棕色钠钙玻璃制； 3.参考规格：60mL，棕色，瓶全高85mm±5mm，瓶身径44mm±2mm，瓶口大径18mm±1mm，滴管全高90mm±5mm，滴管头高12mm±2mm，瓶身壁厚≥1mm，瓶底壁厚≥1.5mm，滴管壁厚≥0.8mm； 4.滴瓶上的滴管与滴瓶配套使用，瓶口细磨，磨砂面应均匀细腻，滴管应附橡胶帽，吸放弹性好，开口直径6mm，与滴管口套合牢固稳定，滴管在瓶内应正直，不能有明显歪斜； 5.其余应符合JY/T0434、JY/T0423的规定。 | 783 | 工业 |
|  | 450 | 培养皿 |  | 套 | 120 | 1.用于微生物培养，植物组织培养等； 2.规格：60mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压； | 799.2 | 工业 |
|  | 451 | 培养皿 |  | 套 | 120 | 1.用于微生物培养，植物组织培养等； 2.参考规格：90mm，玻璃薄厚均匀、耐高温高压； | 1123.2 | 工业 |
|  | 452 | 干燥器 |  | 个 | 1 | 1.用于保持物料干燥； 2.规格：150mm； 3.磨口平整，密封严实，隔板大小合适，不少于5个圆孔； 4.其余应符合GB/T15723、JY/T0423的规定。 | 63 | 工业 |
|  | 453 | 干燥管 |  | 个 | 30 | 1.用于干燥气体； 2.硼硅酸盐玻璃制； 3.参考规格：U型，Φ15mm×150mm； 4.玻璃壁厚度适中，球体圆润，导气管长度≥2cm，U形弯管不能有明显的膨大或扁瘪，两管口高度误差不大于5mm，应有防滑脱沟槽； 5.其余应符合JY/T0436、JY/T0423的规定。 | 97.2 | 工业 |
|  | 454 | 漏斗 |  | 个 | 30 | 1.用作加液器，将液体注入小口径容器中；装上滤纸后可用作过滤器，用于分离液体和固体的混合物，例如用于水的净化、粗盐中难溶杂质的去除等实验； 2.参考规格：60mm，斗口外径60mm±3mm，斗高51mm±3mm，斗下支管长60mm±4mm，斗壁厚≥1.2mm，下支管外径7mm～9mm，下支管壁厚1.5mm～2mm； 3.直径准确，锥度适中； 4.其余应符合GB/T28211、JY/T0423的规定。 | 135 | 工业 |
|  | 455 | 三通连接管 |  | 个 | 30 | 1.用于导出气体； 2.参考规格：Y形，Φ7～Φ8mm，下支管长度应不小于50±5mm，全长应不小于100±10mm，壁厚≥1mm； 3.连接完好，管口应作打磨或烧结处理； 4.其余应符合JY/T0427、JY/T0423的规定。 | 81 | 工业 |
|  | 456 | 滴管 |  | 支 | 30 | 1.用于吸取或滴加少量液体试剂，例如用于溶液配制，酸、碱的化学性质，金属的化学性质等实验； 2.参考规格：8mm×100mm； 3.直形，滴管尖嘴口径1mm，上端有防滑脱翻口，翻口处直径比滴管直径略多1mm～2mm； 4.其余应符合JY/T0433、JY/T0423的规定。 | 43.2 | 工业 |
|  | 457 | 玻璃钟罩 |  | 个 | 2 | 1.用于设计密闭实验装置，如用于观察植物体内水的散失现象； 2.参考规格：Φ150mm×280mm，玻璃壁厚度≥3mm； | 118.8 | 工业 |
|  | 458 | 载玻片 |  | 盒 | 10 | 1．在实验时用来放置实验材料的玻璃片，呈长方形，无色透明，平整，有较好的透光性； 2．45°角，抛光边载玻片；规格(mm)：25.4x76.2（1＂x3＂)；厚度(mm)：0.8-1；包装：50片/盒，化学性能稳定。 | 90 | 工业 |
|  | 459 | 盖玻片 |  | 包 | 50 | 1．无色透明，平整无翘曲； 2．不应有粘附现象、表面整洁、不应有雾状和指印；边缘不应有缺口；无气泡、条纹、夹杂物、麻点和擦痕； 3．自由跌落高度为250mm； 4．其余要求符合JB/T8230.4-1997的规定。 | 225 | 工业 |
|  | 460 | 酒精喷灯 |  | 个 | 1 | 1.用于高温加热； 2.铜制，坐式； 3.规格：壶体容积≥300m； 4.火焰高度为150mm～180mm，火焰温度为960℃±60℃； 5.焊接牢固，底和身成型结合后应双层折边焊接以保证不漏液； 6.火焰稳定，大小调节方便； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 75.6 | 工业 |
|  | 461 | 玻璃管 |  | kg | 1 | 1.用于气体或液体的导流； 2.中性料； 3.参考规格：Φ5mm～Φ6mm，壁厚≥0.5mm； 4.管口应打磨或烧结，避免划伤事故； 5.其余应符合JY/T0431的规定。 | 25.2 | 工业 |
|  | 462 | 玻璃弯管 |  | kg | 0.5 | 1.用于气体或液体的导流； 2.一端长度为6cm～7cm，另一端长度约20cm，形状为锐角、直角和钝角； 3.管口应打磨或烧结，避免划伤事故； 4.其余应符合JY/T0431的规定。 | 40.5 | 工业 |
|  | 463 | 玻璃棒 |  | kg | 1 | 1.用于搅拌和引流； 2.参考规格：Φ3mm～Φ4mm，长度300±30mm； 3.玻璃质细长棒状简易搅拌器，粗细均匀，无色透明，两端烧结使其光滑； 4.其余应符合JY/T0431的规定。 | 27 | 工业 |
|  | 464 | 试管夹 |  | 把 | 30 | 1.用于夹持试管，例如用于给试管中液体加热的实验； 2.木制或者竹制，由长臂和短臂及弹簧组成； 3.参考规格：长度≥200mm，宽度约20mm，厚度约20mm，试管夹闭口缝≤1mm，开口距离≥25mm，试管夹持部位圆弧内径≤15mm，弹簧由Φ1mm的弹簧钢丝制成； 4.毡块粘接牢固，试管夹弹簧作防锈处理； 5.其余应符合JY/T0001的规定 | 64.8 | 工业 |
|  | 465 | 止水皮管夹 |  | 个 | 30 | 1.用于阻断乳胶管中的气体或水流通； 2.外形尺寸约为50mm×55mm×8mm，由夹子及挡板组成，止水夹材料采用Φ3mm钢丝制成，作防锈处理； 3.夹持角度≥60º，弹性好，不漏液； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 32.4 | 工业 |
|  | 466 | 陶土网 |  | 个 | 30 | 1.用于加热时使物体受热均匀，避免局部高温使玻璃仪器炸裂； 2.金属网参考尺寸≥125mm×125mm； 3.陶土网的耐火材料为陶土，应作卷边处理； 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 162 | 工业 |
|  | 467 | 燃烧匙 |  | 把 | 30 | 1.用于固体燃烧实验； 2.铜制； 3.参考规格：勺直径18mm，深10mm，铁柄，柄长约300mm； 4.长柄和铜勺连接稳定结实； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 108 | 工业 |
|  | 468 | 药匙 |  | 把 | 30 | 1.用于固体试剂的取用； 2.本产品每组由大、中、小三把药匙组成，药匙的两端各有一个药勺； 3.药匙材质：牛角或塑料； 4.每组药匙规格应符合下面要求 （1）大号药匙，全长147，大勺长48mm，宽19mm，深10mm，小勺Φ9mm，深2mm±1mm （2）中号药匙，全长141，大勺长45mm，宽18mm，深9mm，小勺Φ9mm，深2mm±1mm （3）小号药匙，全长125，大勺长40mm，宽17mm，深5mm，小勺Φ9mm，深2mm±1m 5.产品制作应光滑、平整、无毛剌、无缺陷； 6其余应符合JY/T0001的规定。 | 54 | 工业 |
|  | 469 | 橡胶塞 |  | kg | 1 | 1.密封用，主要用作盛放碱性溶液瓶子的塞子，打孔后可和玻璃管搭配使用； 2.规格：000、00、0、1～10号共13个型号； 3.本胶塞由天然橡胶、合成橡胶等制成； 4.适用酸碱度pH2～pH10； 5.胶塞表面光洁、白色微黄、无明显缺陷、无毒； 6.胶塞硬度：邵尔硬度50度～60度； 7.其余应符合JY/T0001的规定。 | 46.8 | 工业 |
|  | 470 | 橡胶管 |  | kg | 1 | 1.用于气体或液体的导流； 2.参考规格：外径9mm，内径6mm； 3.橡胶制，无砂眼，有弹性，厚薄均匀，无毒； 4.乳白色，具有耐油、耐酸碱、耐压等特性； 5.其余应符合JY/T0001的规定。 | 50.4 | 工业 |
|  | 471 | 试管刷 |  | 个 | 30 | 1.用于清洗试管及其他玻璃仪器； 2.参考规格：Φ12mm，长度≥200mm； 3.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 4.其余应符合JY/T0001的规定。 | 54 | 工业 |
|  | 472 | 试管刷 |  | 个 | 30 | 1.用于清洗试管及其他玻璃仪器； 2.参考规格：Φ18mm，长度≥230mm； 3.手持部分顶端应为环状，顶部要有刷丝，铁丝不可外露 4.其余应符合JY/T0001的规定 | 81 | 工业 |
|  | 473 | 研钵 |  | 个 | 30 | 1.用于固体颗粒研碎或固体试剂混合； 2.玻璃制，配有研杵，研杵内部粗糙便于研磨，外部光滑，研杵手持部位，应光滑圆润； 3.参考规格：100mm； 4.钵底平稳，钵口要光圆，不得有缺口和刺手现象，钵内壁应成弧形，不允许有阶梯形及中间隆起现象，钵内壁砂面不得少于钵高1/2，研锤头磨砂面应大于锤头面的1/3； 5.其余应符合JY/T0445、JY/T0431的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 474 | 记数载玻片（计数板） |  | 片 | 25 | 计数区边长为1mm，由400个小方格组成。 | 810 | 工业 |
|  | 475 | 枝剪 |  | 把 | 4 | 1．高碳钢，刀体长不小于230mm；大剪片刃口硬度应不低于48HRC，小剪片刃口硬度应不低于45HRC； 2．剪头应开闭灵活，弹簧弹力应均匀，不应有卡紧现象；附剪鞘； 3．大剪片的刃口应锋利、刃线整齐、无崩刃、卷刃现象，剪刃闭合后应不过刃；能顺利地剪切拷贝纸、活树枝； 4．外表应光滑，无裂纹、毛刺、氧化皮等缺陷；表面应进行抛光、发黑或其他表面处理；处理后有均应的保护层，不应有露底现象； 5．其余要求符合QB/T2289.4-2012的规定。 | 64.8 | 工业 |
|  | 476 | 花盆 |  | 个 | 2 | 1．材质：优质塑料，无毒无害； 2．高13cm上口直径18.6cm底面直径9cm。 | 18 | 工业 |
|  | 477 | 保温桶 |  | 个 | 2 | 1．规格尺寸：1L～2L； 2．保温不小于8小时； 3．符合JY0001-2003中7.1、7.4的要求。 | 151.2 | 工业 |
|  | 478 | 饲养笼 |  | 套 | 1 | 1．由笼体和底盘构成； 2．笼体金属材质、表面作防锈处理，底盘塑料材质； 3．内配食盒和饮水器； 4．塑料件、金属件应技术要求符合JY0001的7.7和7.2条的有关规定； 5．性能、结构、外观应技术要求符合JY0001第4、6、7章的有关规定。 | 81 | 工业 |
|  | 479 | 标记笔 |  | 个 | 25 | 1．双头，环保产品； 2．可在纸上、塑胶、玻璃、白板、金属等大部分固体上书写，可永久附著，不脱色，有标准的12色，墨水属油性，无毒； 3．在塑胶、玻璃、白板、金属上书写时，可以用酒精等有机溶剂擦去笔迹。 | 62.5 | 工业 |
|  | 480 | 生物显微镜 |  | 台 | 30 | 1．总放大倍数：400X； 2．整机结构件：结构件大部分采用金属制作，镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距低重心底座。 ▲3．目镜：带有指针定位的WF10X目镜并锁定于目镜筒，防止学生把目镜拔出使物镜遭到损坏，防止灰尘进入，目镜放大率大于6.3X准确度不超过±0.104%。 ▲4．目镜视场角大于50°时，放大率差不大于0.22%。 ▲5．物镜：标准消色差物镜，4X/0.10成像清晰圆直径≥7.35mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥0.155mm，景深范围内像面的偏摆≤0.115mm；40X/0.65（弹簧），成像清晰圆直径≥6.863mm；所有物镜均保证齐焦，10倍－4倍不超过±0.0075mm；10倍－40倍不超过±0.0035mm；10倍－100倍不超过±0.0352mm；带有限位装置，可防止物镜压坏切片致使物镜损坏，物镜放大率准确度不超过±4%。（签订合同时必须提供“基础光学系统“的第三方出具的检测报告复印件；要求内容能体现满足上述参数要求。） ▲6.镜筒：双目斜筒，端面高低差≤0.112mm，45°倾斜，可360°旋转便于同步观察，360°旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.212mm。（签订合同时必须提供“基础光学系统“的第三方出具的检测报告复印件；要求内容能体现满足上述参数要求。） ▲7.双目两系统光谱明暗差不大于8%，像面图形方位差不大于30'。 8．转换器：四孔同心球轴转换器，定位准确，并带有限位装置，转换器稳定性≤0.00822mm。 9．粗微调:同轴调焦轴－初微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，延长因机械损耗的整机使用寿命，微调机构空回≤0.0075mm。 10．调焦范围：初调范围6.5mm（±5%），微调范围2mm（±5%）。 11．视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 12．照明：电源调节旋钮和电压开关分开，亮度可调的LED冷光源，可以充电，充电后不接电源可连续使用50小时。灯泡使用寿命在10000小时以上，不产生温度，灯光色泽为无色，且不会产生热度。 13．聚光镜：NA1.25带可变光栏螺旋式升降聚光镜，聚光镜上升到最高位，顶端低于载物台表面的距离在0.03－0.15（mm）之间。 ▲14．载物台：120mm×120mm载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.0115mm；不重复性≤0.0012mm。（签订合同时必须提供“基础光学系统“的第三方出具的检测报告复印件；要求内容能体现满足上述参数要求。） 15．移动尺:沿X-Y轴平稳移动，行程为60mm×40mm（±5%）的移动尺。16．其余技术要求符合GB/T2985-2008。 | 86700 | 工业 |
|  | 481 | 数码液晶显微镜 |  | 台 | 1 | 一、基础光学系统： 1．整机结构件：结构件绝大部分都是金属制作，镜架上配有初微调同轴低旋钮，调整工作台面到物镜间的焦距.低重心底座。 2．物镜：ASCPlan平场独立消色差物镜，P/b无铅玻璃材质，4X/0.10成像清晰圆直径≥13.9mm；10X/0.25成像清晰圆直径≥13.8mm；40X/0.65（弹簧）成像清晰圆直径≥14.0mm；100X/1.25（弹簧/油），成像清晰圆直径≥10.6mm。 3．物镜齐焦：物镜转换过程中，10→4倍不超过±0.085mm，10→40倍不超过±0.031mm；40→100倍不超过±0.020mm。 4．转换器：内倾式四孔定转换器，转换器定位稳定性≤0.020mm。 5．载物台：U形机械移动载物台，140×140（mm），防腐耐磨涂层；移动范围75×50（mm），最小读数值0.1mm。 6．载物台受5N水平方向作用力最大位移≤0.015mm；不重复性≤0.003mm。 ▲7．用机械使标本在5mm*5mm范围内移动时的离焦量≤0.010mm。 8．10倍物镜景深范围内像面的偏摆（mm）≤0.05mm。 9．粗微调:同轴调焦轴－初微调同轴，调节载物台，有限位打滑装置，并有内置防滑动离合器，可延长因机械损耗的整机使用寿命。 10．微调机构空回≤0.006mm。 11．显微镜物镜放大率准确度不超过±2.04%。 12．镜筒：铰链式数码头组，30°倾斜，视度可调。 ▲13．倾斜式目镜筒作360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.40mm。 14．目镜：带有指针定位的WF10X/18mm的补偿平场目镜；目镜放大率准确度不超过±1.12%。 15．视场光栏：制作精密的金属可变视场光栏。 16．聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜；聚光镜上升到最高位置，顶端低于载物台表面的距离0.03～0.20mm之间 17．左右两系统放大率差≤0.69%。 18．双目系统左右两像面光谱色一致，明暗差≤9.23%。 19．双目系统左右视场像面方位差≤25＇。 20．双目系统左右视场中心偏差：上下≤0.15mm；左右内侧≤0.25mm 21．双目系统左右光轴平行度：水平会聚≤15＇；垂直交叉≤15＇ 22．零视度时，左右系统的目镜端面位置差≤0.30mm。 23．照明：3WLED照明系统，蓝色智能电量提示灯。 ▲24.签订合同时必须提供“基础光学系统的第三方出具的检测报告复印件（加盖公章），以证明产品满足招标技术中的2、3、4、6、7、8、10、11、13、14、16、17、18、19、20、21、22技术要求，否则报价无效；如竞标文件中应标技术参数与检测报告上不一致的，以检测报告为准。 二、图像输出设备 1．图像设备：500万像素1/2""CMOS；静态1600万像素 2．分辨率：2048×1536有效像素； 3．象素点尺寸：3.2mm×3.2mm； 4．帧率：≈3.5~46.5帧/秒； 5．快门：电子快门； 6．信噪比：>43dB； 7．扫描方式：逐行扫描； 8．光亮要求：≈3Lux； 9．数据借口：USB2.0(480Mbit/sec) 三、控制软件部分技术参数： 1．实时静态图像捕捉；设定的时间间隔依法捕捉静态图像； ▲2. 可以JPG、BMP、TIF及SFC形式保存图像； 3．图像有1600×1200，800×600，640×480，320×240等像素大小； 4．计算机上全屏实时显示活体图像； 5．以AVI格式摄录运动影像； 6．先进的测量功能，包括周长、宽度、半径、圆周及角度的计算； 7．通过选择一个区域或图像，即时简便地进行测量； 8．缩放功能使测量的起点和终点更加精确； 9．使用校准圆切片进行校准；使用刻度线进行校准；使用十字刻度进行校准； 10．提供多种图像处理方法，可对全图或是区域进行图像处理； 11．提供自定义滤波器，可自定义图像处理参数； 12．自动对目标对象或细胞计数； 13．简单地选择捕捉图像中的一个区域及细胞尺寸和大小等信息，只需轻松一点击，即可自动计数； 14．数据可以导入电子数据表或数据表，以备分析；将不同景深下捕捉的图像合并为一幅清晰的图像； 15．对于景深较深、在显微镜下面积大且无法完全齐焦的图像尤其有效；可通过均衡、减弱或增强等不同方式合并图像； 16．拖曳功能；迅速简便地生成报告；使用捕捉或处理的图像；无需额外的软件可打印以备讨论；即使图像保存后，仍可增加或修改测量和声音； 17．适合集体操作项目，可供多个使用者同时操作； ▲18．录音采用SFC文件格式；软件可播放MP3，使用者可在工作的同时收听； 19．放大镜功能，在手动测量时，提高测量精度，以获得更精确的图像数据。 | 17600 | 工业 |
|  | 482 | 字母装片 |  | 片 | 60 | 1．“e”或“b”，多重染色； 2．标本字母“e”字迹清晰，无污物，字母应不能脱落，放置不能歪斜。 | 162 | 工业 |
|  | 483 | 双目立体显微镜 |  | 台 | 12 | 1．放大倍数至少达到40倍，可配有显示屏，方便连接电脑、数码相机等外接设备，便于图像的传输保存； 2．其余技术要求符合GB/T19864.1-2013的规定。 | 16560 | 工业 |
|  | 484 | 放大镜 |  | 个 | 50 | 1．组成：凸透镜、透镜框及手柄； 2．规格：手持式,有效通光孔径≥20mm，放大倍率：5×； 3．在透镜的2/3有效通光孔径范围内，不允许有大于0.5mm的气泡和明显的条纹及划痕； 4．透镜框应能牢靠地夹持透镜；透镜表面应低于透镜框所形成的平面； 5．技术要求符合JY/T0378-2004的相关规定。 | 270 | 工业 |
|  | 485 | 洋葱鳞片叶表皮装片 |  | 片 | 60 | 1．标本为洋葱鳞片叶表皮装片； 2．细胞质着色均匀，细胞核明显，细胞界限清晰； 3．技术要求符合JY67-1982相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 486 | 植物细胞模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为洋葱表皮细胞显微结构的立体模型，长约33cm，宽为18~20cm，厚约5cm； 2．示一个细胞的完整形态及其毗邻关系； 3．细胞的结构示细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、核仁和液泡； 4．各部结构从不同角度观察应正确、自然，着色应协调； 5．细胞核应呈扁球体，直径5~7cm，厚2~3cm，位于细胞中部的一侧，应示核膜、核质和核仁； 6．液泡1~2个，应呈不规则的囊状； 7．缝口、内部元件的粘合应牢固，不得有错缝和明显的痕迹； 8．说明书附结构示意图； 9．技术要求符合JY0190-2011的相关规定。 | 56 | 工业 |
|  | 487 | 动物细胞模型 |  | 件 | 1 | 示细胞膜、细胞质、细胞核、核仁等结构。 | 136 | 工业 |
|  | 488 | 草履虫模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为草覆虫纵剖模型；长约370mm，中宽约80mm，用支架固定于底板上； 2．示表膜表面六角形小区及纤毛； 3．纵剖面上显示：表膜、口沟、胞口、胞咽、波动膜、食物泡、肛点；二个伸缩泡及其收集管；大核、小核；外质及其中的刺丝泡，颗粒状的内质； 4．纤毛长约10mm，口沟及后端部分稍长，应在剖面周围显示数圈，纤毛方向与表膜垂直； 5．胞咽呈漏斗形，稍凹陷，其内侧面示波动膜；胞咽后连一个食物泡，其它食物泡不少于7个，按其流动路线由大到小分布在内质中；其中两个食物泡做剖面； 6．肛点在口沟一侧稍后； 7．两个伸缩泡各有6条收集管，一个伸缩泡呈收缩状，其周围收集管舒张，另一个呈伸张状，其周围收集管收缩； 8．大核呈肾形，长约55mm，宽约25mm，位于体中央，凹面向着口沟；小核位于大核的凹面处；剖面上两核都呈凸状，示其完整形态； 9．各部着色应协调，并能相互区分； 10．说明书附结构示意图； 11.技术要求符合JY/291-1987的相关规定。 | 89 | 工业 |
|  | 489 | 植物细胞有丝 分裂切片 |  | 片 | 60 | 1.标本取材于人工培养的细胞分裂旺盛时期的洋葱根尖，根的上端应切齐；切片厚度为5μm，每张玻片垂直放材料1～3片；根尖应完整无破损现象，细胞间可有轻微裂隙； 2．应显示处于分裂前期、中期、后期、末期的细胞，分裂各期染色体的形态特征典型； 3．分裂中期和后期纺锤丝隐约可见； 4．标本单一染色，细胞核、核仁、染色体应着色明显，细胞质色淡； 5．技术要求符合JY/T0083-2011的相关规定。 | 183.6 | 工业 |
|  | 490 | 单层扁平上皮 装片 |  | 片 | 60 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察单层扁平上皮的结构； 2．能看清由一些边缘不规则而呈锯齿状的扁平细胞组成的单层上皮，胞核在细胞中央，呈扁圆形； 3．标本得材于动物的肠系膜等； 4．平铺袋片，材料面积不小于2×2mm，四周剪切整齐； 5．标本为硝酸银法处理，要求细胞界限清晰，胞核隐约可见，并允许有两层细胞； 6．标本上不应有硝酸银的沉淀物；细胞界限也不应有断续现象； 7．标本具下列一项时为二级品：a标本上有微小的银沉淀物或其他污物，但不影响对细胞界限的观察；b细胞界限有断续现象不超过材料面积的1/4；c标本上看不到胞核； 8．技术要求符合JY 89-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 491 | 纤维结缔组织 切片 |  | 片 | 60 | 1．标本在400×生物显微镜下观察腱纵断面的结构； 2．能看清平行排列的胶原纤维束和呈不规则四边形的腱细胞，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长条形；腱细胞核呈球形，偏于细胞一端，和邻近的细胞核并列在一起，但在标本上由于腱细胞的切面方向不同，也可呈长圆或扁圆形； 3．作腱的纵断面切片，切片厚度在15μm以内，材料长度应不小于4mm； 4．胶原纤维束应伸直，可有部分略呈波纹状，但不得有断裂或卷曲现象； 5．腱细胞核着色应明显，胞质略着色，使其与胶原纤维束易于区分； 6．纵向间隙不得超过一处； 7．技术要求符合JY 93-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 492 | 疏松结缔组织 装片 |  | 片 | 60 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察疏松结缔组织的结构； 2．能看清纵横交错的胶原纤维和弹力纤维以及大量的成纤维细胞，胞核较大呈卵圆形； 3．疏松结缔组织内的其他细胞不要求显示； 4．标本取材于哺乳动物的皮下结缔组织，均匀平铺于载玻片正中； 5．平铺的结缔组织中不得混人动物的毛； 6．标本用显示弹力纤维的方法染色，再复染胶原纤维等； 7．弹力纤维应明显，胶原纤维均匀、形态正常，不得有溶解现象；成纤维细胞的胞核不收缩，并可见胞质； 8．技术要求符合JY 94-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 493 | 骨骼肌纵横切 |  | 片 | 60 | 1．标本在80X和200X学生显微镜下观察骨骼肌纵横切破片标志； 2．在纵断面上能起看清肌外膜和成束的肌纤维,肌纤维上有明暗相间的横纹,即明带和暗带；在肌膜下可见圆形或长形的胞核； 3．在横断面上能起看清肌外膜、肌束膜、肌纤维及其胞核和小血管等； 4．标本取材于哺乳动物的隔肌； 5．纵横切片的厚度均在8μm以丸每张玻片放纵、横切各一片； 6．明暗带及胞核等应着色清晰,对比协调； 7．纵切材料的肌纤维应伸直,成纵断面的肌纤维不得不于90%,肌膜无裂隙;横切材料肌纤维囊应不收缩、无裂隙;纵横切材料的肌模,肌外膜均应完整无皱褶； 8．技术要求符合JY 96-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 494 | 平滑肌分离装片 |  | 片 | 60 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察平滑肌细胞的形态； 2．能看请大部分被分离成单个的长棱形平滑肌细胞，在细胞中部有被染成深色杆状或椭圆状的细胞核； 3．标本取材于两栖动物或哺乳动物消华管的肌层，去掉粘膜及粘膜下层后作分离理； 4．细胞应分离适中、形态正常；材料内不得有污物； 5．技术要求符合JY 97-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 495 | 心肌切片 |  | 片 | 60 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察心肌的结构； 2．在心肌的断面上能看清柱状并具有分枝的肌纤维（肌细胞），胞核呈圆形或椭圆形，位于肌纤维的中央； 3．在肌纤维彼此衔接的地方能看清心肌的特有结构—“闰盘”； 4．在肌纤维的横断面上能看清肌原纤维和圆形核的横断面结构； 5．在400x镜下能看清肌原纤维上有纤细的横纹； 6．标本取材于哺乳动物的心脏； 7．切片厚度在8μm以内，材料面积不小于4×4mm； 8．用能显示闰盘和横纹的方法染色！要求闰盘、胞核着色明显，横纹清晰，胞质不着色或色淡； 9．呈纵断面的肌纤维应不少于材料面积的2／5； 10．应保持细胞结构正常； 11．技术要求符合JY 98-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 496 | 运动神经元装片 |  | 片 | 60 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察运动神经原的形态； 2．能看清运动神经原的细胞体和突起、细胞体内的胞核、少量的神经纤维和神经胶质细胞的胞核； 3．不要求显示尼氏体； 4．标本取材于脊髓灰质前角中的运动神经原，作涂片或分离装片； 5．用能显示细胞结构和不易褪色的方法染色； 6．神经原应分布均轧形态正执无破碎现象；在80x镜下盖玻片中间部分的任一视野内应不少于五个运动神经原； 7．技术要求符合JY 99-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 497 | 玉米种子纵切 |  | 片 | 60 | 1．标本在40×、100×和400×显微镜下观察，取材于玉米籽实，示颖果的结构； 2．在胚的纵切面上示子叶（盾片）、胚芽、胚芽鞘、胚轴、胚根和胚根鞘； 3．标本为双重或多重染色，分色适当，色泽协调； 4．标本为玉米籽实的纵切，切片厚度不超过15μm，每张玻片放材料一至片； 5．胚应为正中切片，细胞不收缩，籽实皮基本不翻折，籽实周围无染色液余色； 6．其余要求符合JY 0342-1993的相关规定。 | 324 | 工业 |
|  | 498 | 根纵剖模型 |  | 件 | 1 | 1．产品应以单子叶植物玉米的根尖为参考材料，示根尖纵、横剖面模型，放于支架上，可水平移动； 2．根尖中部做不同方向的纵剖面，突出维管柱，示根冠、分生区（生长点）、伸长区、成熟区（根毛区）和原形成层等； 3．成熟区做不同层次的横剖，示表皮、皮层和维管柱； 4．各种类型的细胞特点应明显、正确；各区颜色的过度应自然； 5．根冠高7～10cm，分生区高10～11cm，伸长区高18～20cm； 6．根毛与表皮的粘接应自然、牢固；根毛不少于30条，其中至少两条呈纵剖观； 7．说明书附结构示意图； 8．其他要求符合JY/T0191-2011的相关规定。 | 81 | 工业 |
|  | 499 | 植物根尖纵切 |  | 片 | 60 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察根尖的结构； 2．能看清根冠、分生区、伸长区、根毛区和原形成层等； 3．根毛与表皮细胞无间隔，可不要求看到根毛内的胞核； 4．标本取于人工培养的玉米根，取材部位为根冠至根毛区； 5．标本的纵切面应与原形成层平行，并过原形成层；原形成层顶端至分生区顶端的距离应在基本分生组织厚度的1／3以内；如无完整根毛时，则至少应有一处表皮细胞能显示形成根毛之特征； 6．切片厚度在8μm以内，每张玻片垂放材料1～2片； 7．胞核着色明显，可见核仁，胞质着色均匀； 8．技术要求符合JY/T 0068-2011的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 500 | 顶芽纵切 |  | 片 | 60 | 1．标本在100x和400X生物显微镜下观察顶芽纵断面的结构； 2．能看清生长锥、叶原基、幼叶、腋芽原基和芽轴等； 3．生长锥最外层为排列整齐的原套细胞； 4.原套内为排列不整齐细胞体较大的原体细胞； 5．标本取材为黑藻顶芽； 6．做芽的中部纵切,切片厚度在8μm以内,每张玻片垂直放材料一片； 7．应使幼叶完全包在生长锥上，原套细胞形态正常； 8．生长锥及幼叶处细胞不应有明显的“质壁分离”现象； 9．其他要求符合JY/T 0070-2011的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 501 | 桃花模型 |  | 件 | 9 | 1．产品为放大的桃花模型，直径约35cm，示盛开形态； 2．花瓣、子房可拆装，子房纵剖示胚珠； 3．桃花的结构示：花柄、花托、花萼（萼片5个）、花冠（花瓣5个）、雄蕊（25～30个）和雌蕊； 4．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感； 5．各部的接插件应安装牢固，松紧适度，便于拆装； 6．其他要求符合JY/T0195-2011的相关规定。 | 486 | 工业 |
|  | 502 | 单子叶植物茎模型 |  | 件 | 1 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察单子叶植物茎横断面的结构； 2．能看清表皮、散生维管束、薄壁组织； 3．表皮为一层排列整齐的细胞，表皮下有一圈机械组织； 4．标本取材于人工培养的玉米茎，取节间部位； 5．切片厚度在25um以内； 6．切面应与纵轴垂直，表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜不超过茎的1／4； 7．标本用蕃红、固绿染色，木质导管、机械组织呈红色，其他组织绿色； 8．标本具下列一项时为二级品：a表皮、机械组织、薄壁组织、维管束等处细胞倾斜，不超过茎的1／3；b除木质导营和机械组织呈红色外，其他组织分色不清晰；c局部薄壁组织细胞收缩或破碎，但不超过茎的1／3；d其他组织破损不超过两处； 9．技术要求符合JY/T0072-2011的相关规定。 | 98 | 工业 |
|  | 503 | 双子叶草本植物茎模型 |  | 件 | 1 | 1．产品是双子叶草本植物茎的纵、横切面的模型，为横切面约为茎的2/3，高15~18cm，直径32~35cm； 2．横剖面上示表皮、皮层、维管束（初生韧皮部、束中形成层、初生木质部）髓和髓射线； 3．纵剖面的一侧通过髓射线，另一侧通过维管束的中部做径向纵切；并于纵切面的一侧将角质层、表皮和厚角组织分层剥掉，示表皮、厚角、薄壁等细胞的表面观； 4．维管束的横断面上，应示导管、筛管、筛板和筛孔；在纵断面上示环纹导管、螺纹导管、孔纹导管、筛管和筛板等结构； 5．模型以向日葵茎为参考材料； 6．各部细胞的形态结构、位置应正确，在模型上应示细胞的表面观和不同剖面；部分生活细胞应示胞核； 7．各部结构的颜色应有区别；纵、横剖面上的细胞应对应准确； 8．各缝处应修饰自然、正确、牢固； 9．说明书附结构示意图； 10．技术要求符合JY/T0193-2011的相关规定。 | 98 | 工业 |
|  | 504 | 导管、筛管结构模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为显微结构的立体放大模型；包括环纹导管、螺纹导管、网纹导管、孔纹导管及筛管；各种导管及筛管的外直径依次不小于40mm、40mm、50mm、60mm、40mm；长度不小于250mm，两端开口； 2．环、螺、网纹导管模型须显示至少一个分子间界，筛管及孔纹导管至少显示一个分子，筛管一侧还应示伴胞； 3．各种导管及筛管的形态结构应正确、自然； 4．各部位粘接应牢固，且内部纹路应相互吻合； 5．说明书附结构示意图； 6．技术要求符合JY 296-1987的相关规定。 | 89 | 工业 |
|  | 505 | 木本双子叶植物茎横切 |  | 片 | 60 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察木本植物茎横断面的结构； 2．能看清表皮（有脱落现象，有时可见皮孔）、木栓层、厚角组织、皮层、韧皮部、形成层、本质部、髓部、髓射线等； 3．在木质部能看清年轮； 4．在皮层、韧皮部和髓部的细胞中有时可见草酸钙结晶； 5．标本应于秋未取材，选用根木三年生枝； 6．切片厚度在15um以内； 7．标本用蕾红、固绿染色，木质仰和韧皮纤维呈红色，其他组织呈绿色（髓射线在木质部可呈红色）； 8．各部组织无破裂，表皮脱落应不超过1／4； 9．标本具下列一项时为二级品：a木质部和韧皮部分色不清晰；b皮层与韧皮部或韧皮部与木质邻间有裂隙，但不超过1／3；c表皮脱落超过1/4，但小于3／4；d标本上有轻微污物不超过三处； 10．其他要求符合JY/T0073-2011《木本双子叶植物茎横切》的相关规定； | 162 | 工业 |
|  | 506 | 南瓜茎纵切 |  | 片 | 60 | 1．基本在80x和200x学生显微镜下观察南瓜茎纵横断面的结构； 2．在演断面上能看清皮层、机械组织、薄壁组织、双韧维管束和髓腔，在表皮上可见表皮毛，在纵断面上应能看清上述组织的纵断结构； 3．在双韧维管柬的横断面上能看清导管、形成层、筛管和筛板，筛板上有筛孔；在纵断面上能看清网纹导管或环纹导管或螺纹导管中的两种和筛管、筛板等的结构； 4．标本取材于田间种植的南瓜茎，注意老幼适中； 5．纵横切片的厚度为15～25μm； 6．横切应与纵轴垂直，各部细胞不得有倾斜现象；纵切材料应两端整齐，长度不小于5mm，表皮细胞完整，木质导管基本连续； 7．标本用蕾红、固绿染色，机械组织、木质部导管红色，其他组织绿色，筛板可呈红或绿色； 8．标本具下列一项时为二级品：a木质部导管、机械组织与其他组织分色不清晰；b材料磁裂现象不超过表皮的1/4；c薄壁细胞的收缩不超过10%；d标本四周有轻微余色； 9．技术要求符合JY/T0071-2011的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 507 | 叶构造模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为双子叶植物叶构造模型；长约45cm，宽约15cm，叶主脉处高18～20cm； 2．通过主脉做部分叶片的横切，在模型的一边示主脉、细脉、上下表皮、栅栏组织和海绵组织； 3．在模型的另一边，通过各种剖面，示主脉与侧脉的连接关系以及主、侧脉的纵切和细脉的横剖面； 4．模型以蚕豆叶为参考材料； 5．各部细胞的形态结构、位置应正确； 6．各部结构的颜色应有区别；纵、横剖面的细胞应对应准确； 7．各缝处应修饰自然、正确、牢固； 8．说明书附结构示意图； 9．技术要求符合JY/T0194-2011的相关规定。 | 120 | 工业 |
|  | 508 | 迎春叶横切 |  | 片 | 60 | 1．标本在80×和200×学生显微镜下，观察迎春叶横断面； 2．能看清上下表皮，气孔的断面、栅状组织、海绵组织、叶脉等； 3．在栅栏组织和海绵组织的细胞中能看清胞核和叶绿体； 4．在主脉的横切断面上看清木质部韧皮部形成层和机械组织； 5．在主脉两侧可见到侧脉的横或纵断面，也应看清木质部和韧皮部，有时可见木质部导管的纵切面； 6．标本取材为迎春叶； 7．作过主脉的横切片厚度为8微米，每张玻片横放材料一片； 8．技术要求符合JY/T 0067-2011《生物玻片标本通用要求》相关规定；能满足教材规定的相关实验要求。 | 162 | 工业 |
|  | 509 | 人体半身模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为高约85cm的男性成年头、颈、躯干解剖模型； 2．产品采用混合树脂制作； 3．显示人体内脏器官的正常位置，形态结构及其相互关系；重点显示呼吸、消化和泌尿三个系统； 4．内脏各器官应形态正确，比例适当、纹理清晰，连接准确和切面平整； 5．各部位着色应准确、鲜明，颜色不得溢出外界； 6．金属零件或镶嵌件，都应按使用要求做表面处理；镶嵌件定位必须准确牢固，拆装方便，松紧适度，无松动脱落或呆滞现象； 7．说明书附结构示意图； 8．技术要求符合JY/T0158-2011《850mm头、颈、躯干模型》的相关规定； | 290 | 工业 |
|  | 510 | 小肠切片 |  | 片 | 60 | 1．标本在400×生物显微镜下观察小肠壁的结构； 2．能看清粘膜，包括绒毛、粘膜肌层和肠腺，粘膜下层、肌层和浆膜等； 3．绒毛表面为单层柱状上皮，其间杂有杯状细胞； 4．在粘膜至粘膜下层间，有时可见淋巴小结的切面； 5．肌层为内环、外纵，标本上环行肌呈纵断面，纵行肌呈横断面； 6．标本取材于哺乳动物的空肠或回肠； 7．作完整的小肠横断切片或小肠的部分横切片（长度不小于5mm），厚度在8μm以内，绒毛较直，切穿绒毛基部呈纵断形态者不少于三条； 8．绒外不应附着粘液，上皮细胞不应有自溶现象，其它组织无炎症或病变； 9．染色对比协调，着色均匀，粘膜肌层与粘膜下层不脱离，肌层无破裂； 10．技术要求符合JY238-1987《小肠切片技术条件》的相关规定； | 162 | 工业 |
|  | 511 | 喉解剖模型 |  | 件 | 1 | 1．模型由喉正中矢状切面2个部件组成，应正确显示喉软骨、喉肌、喉腔、喉口等结构特征； 2．产品高约24cm，固定于底座上； 3．说明书附结构示意图； 4．技术要求符合JY/T161-2011的相关规定。 | 99 | 工业 |
|  | 512 | 肺泡模型 |  | 件 | 1 | 1．产品高约40cm，固定于底座上； 2．示细末支气管分支为呼吸性细支气管、肺泡管、肺泡囊和肺泡的立体结构； 3．肺泡管做纵断面，肺泡囊做横断面；示其部分壁的结构； 4．示肺动脉、肺静脉的逐级分支及形成毛细血管网包绕于肺泡壁，并显示支气管动、静脉； 5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然； 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料； 7．说明书附结构示意图； 8．技术要求符合JY/T 0162-2011《肺泡模型》的相关规定； | 89 | 工业 |
|  | 513 | 膈肌运动模拟器 |  | 件 | 1 | 1．高度250mm±15mm，宽度或直径220mm±15mm，膈的直径（或长径）≥170mm； 2．应模拟显示胸腔、膈、气管、支气管、肺（或肺泡）等结构； 3．其余要求符合JY/T0553-2015《膈肌运动模拟器》的规定； | 117 | 工业 |
|  | 514 | 人血涂片 |  | 片 | 60 | 1．标本在400x生物显微镜下观察血液中血胞的形态； 2．能看清红血细胞和白血细胞，有时可见血小板； 3．标本取材于人的新鲜血液，血细胞变形者，不宜使用； 4．血膜应涂布均匀、无污物，血细胞不重叠、无变形和自溶现象； 5．用苏木精、曙红双重染色； 6．染色要均匀，白血细胞的胞核和血小板呈兰紫色，白血细胞的胞质和红血细胞呈粉红色，血浆不着色； 7．技术要求符合JY 95-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 515 | 动静脉血管横切 |  | 片 | 60 | 1．标本在400×生物显微镜下观察动脉及静脉的结构； 2、动脉能看清内膜的内皮和内弹性膜、中膜的肌纤维、外膜的外弹性膜； 3．静脉能看清内膜的内皮和富于纤维的外膜，中膜不明显； 4．在动静脉外围的结缔组织中，有时可见小血管、神经、淋巴管和淋巴结等断面结构； 5．标本取材于哺乳动物的腹主动脉和下腔静脉，取材时不应过多的保留血管外围的其它组织； 6．标本应轮廓完整，不应切穿分枝处，厚度在9μm以内； 7．标本用苏木精、曙红双重染色； 8．内皮应90%以上完整，无皱褶、刀痕和破裂等现象； 9．动静脉外围所附带的其它组织，不得影响对主要结构的观察； 10．其他要求符合JY 237-1987相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 516 | 心脏解剖模型 |  | 件 | 1 | 1．3倍自然大之成人心脏模型，示舒张状态，以正常生理位置放在支架上，可水平转动； 2．做左、右心房的剖面；沿肺动脉根部切开，示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣，心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构； 3．心脏的外部形态及有关的大血管应显示； 4．心脏的内部结构主要显示四个腔，各腔内部结构应显示； 5．心脏血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉断面的管壁应有明显的区别，右房壁比左房壁稍厚，左室壁厚度约为右室壁厚的三倍； 6．心肌表面肌纤维应清晰，胸肋面浅层心肌纤维由右向左斜行，在心尖部捻转形成心涡，在心肌断面处也应正确显示肌纤维的走向； 7．肺动脉的半月瓣，一个在前，两个在后；主动脉的半月瓣两个在前，一个在后，应示半月瓣小结； 8．主动脉根部应显示主动脉窦，左、右窦的动脉壁上应有左、右冠状动脉的开口； 9．二尖瓣的一个瓣在内侧，一个在后外侧；三尖瓣的一个在前，一个在后，一个在内侧，瓣口、尖瓣、腱索与乳头肌的形态、大小应正确，它们之间的连接应牢固； 10．肺动脉瓣、主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣均应固定； 11．右心房的冠状窦口、窦瓣，卵园窝，界脊和界沟等的形态特点均应显示正确； 12．应正确显示心切迹，动脉圆锥的外形及其内壁； 13．为了防止变形或脆弱，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料； 14．说明书附结构示意图； 15．技术要求符合JY/T0160-2011的相关规定。 | 126 | 工业 |
|  | 517 | 心脏解剖模型 |  | 件 | 9 | 1．自然大成人心脏模型，示舒张状态；以正常生理位置放在支架上，可水平转动； 2．做左、右心房的剖面；沿肺动脉根部切开，示左右心房的内部结构及肺静脉，主动脉半月瓣；心室切开一个剖面，示左、右心室的内部结构； 3．心脏的外部形态及有关的大血管应显示； 4．心脏的内部结构主要显示四个腔，各腔内部结构应显示； 5．心脏血管的粗细、比例、位置、走向以及分支和脂肪的关系，应正确自然，动静脉断面的管壁应有明显的区别，右房壁比左房壁稍厚，左室壁厚度约为右室壁厚的三倍； 6．心肌表面肌纤维应清晰，胸肋面浅层心肌纤维由右向左斜行，在心尖部捻转形成心涡，在心肌断面处也应正确显示肌纤维的走向； 7．肺动脉的半月瓣，一个在前，两个在后；主动脉的半月瓣两个在前，一个在后，应示半月瓣小结； 8．主动脉根部应显示主动脉窦，左、右窦的动脉壁上应有左、右冠状动脉的开口； 9．二尖瓣的一个瓣在内侧，一个在后外侧；三尖瓣的一个在前，一个在后，一个在内侧，瓣口、尖瓣、腱索与乳头肌的形态、大小应正确，它们之间的连接应牢固； 10．肺动脉瓣、主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣均应固定； 11．右心房的冠状窦口、窦瓣，卵园窝，界脊和界沟等的形态特点均应显示正确； 12．应正确显示心切迹，动脉圆锥的外形及其内壁； 13．为了防止变形或脆弱，模型应采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料； 14．说明书附结构示意图； 15．技术要求符合JY0160-2011《JY/T0160》的相关规定； | 729 | 工业 |
|  | 518 | 血压计 |  | 个 | 9 | 1．本产品为普通医用汞柱式血压计； 2．测量范围：0～40kpa(0～300mmHg)最小分度值：0.5kpa（2mmHg）； 3．橡胶袋充气时汞柱最大上升高度不低于250mmHg； 4．橡胶袋放气时汞柱应能回到零刻度； 5．产品的外观要造型美观、色彩协调、规整光洁；表面不应有明显的擦伤、划痕和碰撞的坑疤； 6．其他要求符合GB3053-1993《血压计》的相关的规定； | 882 | 工业 |
|  | 519 | 电子血压计 |  | 个 | 9 | 数字式液晶显示，量程0mmHg～299mmHg，分辨力3mmHg； | 2349 | 工业 |
|  | 520 | 男性泌尿生殖系统模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为自然大的男性泌尿生殖系统模型，置于支架上，结构清晰，位置精准，比例适宜； 2．一侧肾做额切状，膀胱、前列腺、外生殖器和一侧睾丸做矢状切面，示其内部结构； 3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道； 4．生殖器示：睾丸、附睾、输精管、射精管、尿道、前列腺、精囊腺、尿道球腺和阴茎； 5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管； 6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然；各器官的衔接应牢固，拆卸方便； 7．说明书附结构示意图； 8．其他要求符合JY 298-1987的相关规定。 | 78 | 工业 |
|  | 521 | 女性泌尿生殖系统模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为自然大的女性泌尿生殖系统模型，置于支架上； 2．一侧肾及半侧子宫做额切状面，膀胱、一侧输卵管和卵巢做剖面，示其内部结构； 3．泌尿器示：肾、输尿管、膀胱和尿道； 4．生殖器示：卵巢、输卵管、子宫、阴道及子宫阔韧带、子宫圆韧带、卵巢圆韧带及卵巢系膜等固定结构； 5．示腹主动脉、下腔静脉、肾动脉及肾静脉等血管； 6．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然；各器官的衔接应牢固，拆卸方便； 7．说明书附结构示意图； 8．其他要求符合JY 297-1987的相关规定。 | 78 | 工业 |
|  | 522 | 肾单位、肾小体 模型 |  | 件 | 1 | 1．产品由放大的肾、肾单位及肾小球组成；用硬塑料或复合材料制作，分别置于支架或硬质底座上； 2．肾模型作额状剖面，不小于210mm×100mm；示肾门、肾动脉、肾静脉、肾皮质、肾髓质、肾乳头、肾小盏、肾大盏、肾盂； 3．肾单位模型不小于400mm×240mm；示一肾小体和连接肾小体的肾小管，一段集合管以及包绕在肾小管周围的小叶间动、静脉及毛细血管网；肾小管示近端小管的曲部、直部；远端小管的曲部、直部； 4．肾小体模型，直径不小于100mm；作半剖，示肾小囊、肾小囊腔、入球小动脉、肾小球、出球小动脉、血管极和尿极； 5．模型上各部位或器官均应名签或号签； 6．各部的形态结构和颜色应正确自然，富有真实感； 7．说明书附结构示意图； 8．技术要求符合JY0319-1991《肾单位、肾小体放大模型技术条件》的相关规定； | 167 | 工业 |
|  | 523 | 眼球解剖模型 |  | 件 | 9 | 1．产品为放大六倍的成人眼球模型，装置于支架上； 2．通过眼球前后极做正中水平切面，示眼球壁三层被膜，眼球内晶状体、玻璃体和虹膜（均可拆下）；由外向内三层被膜部分做成梯形切面，并示全部结构； 3．眼球壁外部显示：眼球、角膜、巩膜、虹膜、瞳孔、六块眼肌的断端、视神经、涡静脉、睫状后长动脉（虹膜动脉）、睫状后短动脉（脉络膜动脉）； 4．眼球壁剖面及内部主要显示：外膜（前部1/6的角膜及后部5/6的巩膜）、中膜（虹膜、睫状体和脉络膜）、内膜（视网膜及其后部的视神经盘、黄斑及视网膜血管、晶状体及玻璃体）； 5．各部的肌肉、膜壁、血管、神经等的形态、位置、比例和颜色等均应正确自然； 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料； 7．说明书附结构示意图； 8．其他要求符合JY/T0164-2011的相关规定。 | 801 | 工业 |
|  | 524 | 眼球仪 |  | 件 | 1 | 1．由放大的成人眼球模型、晶状体曲度调节器、光源、矫正镜盘、视网膜成像显示屏及手持式显示屏等组成； 2．其他要求符合JY/T0562的规定。 | 165 | 工业 |
|  | 525 | 耳解剖模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为放大五倍的成人耳模型，装置于底座上； 2．整体为外耳及相连的颞骨岩部，切除外耳道的前部，显示外耳道的形态结构，水平切开颞骨岩部，保留鼓宜盖，显示中耳、内耳的结构； 3．外耳示耳廓、外耳道；中耳示鼓膜（可拆下）、鼓室、3块听小骨（连在一起可拆下）、咽鼓管及乳突窦；内耳（可整体拆下）示骨半规管、前庭、耳蜗和前庭蜗神经等结构； 4．示颈内动、静脉； 5．各部分的形态位置，比例和颜色等均应正确自然； 6．模型采用硬塑或混合树脂制作，不得采用软塑料； 7．说明书附结构示意图； 8．技术要求技术要求符合JY/T 0165-2011《耳解剖模型》的相关规定； | 115 | 工业 |
|  | 526 | 脑解剖模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为自然大的人脑解剖模型，以正常生理位置放于架上； 2．大脑做正中矢状切，左侧脑半球经外侧沟向枕部再作水平切，并保留完整的脑干形态； 3．示大脑中间的胼胝体及凹陷在外侧沟内的岛叶； 4．要严格参照正常人脑标本，将各部的形态、位置、比例、毗邻做正确，内部的主要结构要轮廓清楚； 5．在大脑正中矢状断面上，应显示前连合、透明隔、穹窿等结构，不显示胼胝体横断面的内部结构； 6．小脑表面的横沟的走向及小脑正中矢状切面的小脑皮质、髓质应正确清晰； 7．间脑应显示背侧丘脑的下丘脑沟，丘脑间粘合；左侧背侧丘脑的终纹；下丘脑的视交叉，灰节结，漏斗及乳头体； 8．脑干应显示中脑背部的一对上、下丘；脑桥腹面的桥横纤维；延脑腹面上界的桥延沟，腹侧面的前正中裂、外侧沟、锥体、锥体交叉及橄榄； 9．在脑干的正中矢状切面上，应示中脑水管、第四脂室及延髓中央管； 10．十二对脑神经根的出入脑部位及形态应准确； 11．松果体应为椭圆形，以细茎与第三脑室顶相连； 12．为了防止变形或脆裂，模型应采用硬塑料或混合树脂制作，不得采用软塑料； 13．说明书附结构示意图； 14．技术要求符合JYJY/T0163-2011《脑解剖模型》的相关规定； | 68 | 工业 |
|  | 527 | 脊髓横切 |  | 片 | 13 | 1．标本在80x和200x学生显微镜下观察脊髓横断面的结构； 2．在完整的脊髓横断面上能看清被膜、灰质和白质； 3．在灰质中能看清中央管、神经胶质细胞的胞核、交错的神经纤维断面、前角处的运动神经原等； 4．能看清前正中裂、后正中沟和前、后根的痕迹以及白质中神经纤维的轴索和髓鞘的横断结构； 5．标本取材于哺乳动物的脊髓，取材部位为颈膨大或腰膨大处； 6．切片厚度在8um以内，被膜应完整； 7．脊髓外形应正常，灰、白质中不得有空腔等病变现象； 8．运动神经原和灰质问可有轻微裂隙； 9．标本具下列一项时为二级品：a染色对比不协调，但尚能显示各部结构；b被膜破损或皱榴不超过2／5；c有刀痕一处；d运动神经原有明显收缩，但尚能辨认其结构； 10、技术要求符合JY 100-1982的相关规定。 | 35.1 | 工业 |
|  | 528 | 橡皮锤 |  | 把 | 4 | 1．膝跳反射用，橡胶柔软，总长度不小于250mm； 2．外观应符合JY0001-2003的相关规定； | 54 | 工业 |
|  | 529 | 人体骨骼模型 |  | 件 | 1 | 1．产品为男性成年骨骼模型，高850mm，串制成正常直立姿势立于支架上； 2．产品由颅、脊柱、胸廓、骨盆、上肢骨、下肢骨组成，结构比例正确； 3．产品采用混合树脂制作，颜色应准确，无明显差别； 4．各部分骨的形态特征，应正确清晰，富有真实感，骨缝应清楚，骨性鼻腔，眶及所有孔，管、沟、裂显示应正确自然； 5．软骨与骨，在质感上，应有明显的区别；骨、软骨应有色别，在同一模型上，同一种颜色的零件，不得有目视的色差； 6．说明书附结构示意图； 7．其他要求符合JY/T0159-2011的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 530 | 人体肌肉模型 |  | 件 | 1 | 1．高度不小于850mm，固定于底座上；两上肢过肩做切面可拆下，产品应采用硬塑料或硬度、韧性与之相当的符合材料制作，不得采用软塑料； 2．示人体浅层肌肉及部分深层肌肉；保留耳廓、手指、足趾、阴囊和阴茎的皮肤； 3．各肌肉的肌腹过渡到腱或腱膜应自然清楚； 4．肌肉的肌腹纤维走向、形态结构、位置关系、大小比例应准确、切面平整； 5．产品在无包装条件下距地面1m高处自由下落，不得破裂或变形； 6．其他要求符合JY 0357-1999的相关规定。 | 268 | 工业 |
|  | 531 | 家蚕生活史标本 |  | 盒/块 | 1 | 1．标本配套要求 （1）家蚕（Bombyxmori）生活史标本由卵、幼虫（四龄）、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品和桑叶；按生活史顺序排列； （2）家蚕（Bombyxmori）生长发育标本由卵、蚁蚕、一龄、二龄、三龄、四龄、五龄幼虫、蛹、雌雄成虫及茧组成，附蚕丝、丝织品和桑叶；按生长发育顺序排列； 2．卵、蚁蚕浸制，幼虫、蛹浸制或干制，成虫干制；浸制的标本定位各封装在安瓯内； 3．受精卵不少于9粒，不得重叠，定位在能显示卵色的衬托上； 4．蚁蚕不少于5条，不得重叠，定位在白色衬托；装于无色透明的标本盒内，盒底面面积不小于250mm×200mm；盒内应有防霉、防虫剂； 5．蚕体洁净，示气门、胸中三对、腹足四对、尾足一对及尾角；各龄幼虫的体长如下，浸制标本腹面向左、干制标本腹面向下定位； 龄期1，长度不短于6mm； 龄期2，长度不短于12mm； 龄期3，长度不短于21mm； 龄期4，长度不短于30mm； 龄期5，长度不短于45mm； 6．桑叶应经保色或染色处理，展平； 7．茧两个，大小、色泽应相似；不应变形；一个示完整的外形，另一个纵剖示茧内的蛹和蜕下的皮；蛹体完整，不变形，呈棕黄色，背面向下定位； 8．雌雄成虫体形正常，易于区分；针插，展翅，鳞片和触角完整； 9．蚕丝成束，色白； 10．丝织品应洁净，不小于50mm×30mm，卷成束或展平； 11．1（1）（2）中各标本的下面贴对应的名签，贴在容器或标本盒内； 12．技术要求符合JY0325-1993的相关规定； 包埋标本： 采用食品安全级的高分子树脂材料对动植物等自然物进行封装包埋而成，融合了高分子树脂材料聚合、生物防腐、标本防冻、动植物保色，从而达到无影响观察的气泡、割痕、伤痕、晶体无色透明等新型干燥工艺等多项技术的标准； | 48.6 | 工业 |
|  | 532 | 蝗虫生活史标本 |  | 盒/块 | 1 | A、干制标本 1．产品用东亚飞蝗或亚州飞蝗或棉蝗制作（在产品标签中括注昆虫名称）示昆虫的不完全变态； 2．标本由卵、一至五令的跳蛹、雄性成虫、雌性成虫和被害物组成；卵和虫体浸制，分装于小容器内，虫体以腹面向下定位； 3．卵不少于四粒并排列成行； 4．各期虫姿应一致，雌性成虫应大于雄性成虫； 5．雌性成虫左侧的前、后翅在翅基处剪掉，留翅迹，显示腹部的听器、气孔、产卵器和尾须； 6．群居型和散居型不得混装； 7．一至五令跳蝻应显示出翅芽、前胸背板和触角在生长过程中的形态特征； 8．标本具下列一项时为二级品：a跗节折断或成虫的触角缺损不超过1/2，总共不超过三处；b有较明显的褪色或轻度变形；c翅有明显破损； 9．其余技术要求符合JY 150-1982的相关规定。 B、包埋标本 采用食品安全级的高分子树脂材料对动植物等自然物进行封装包埋而成，融合了高分子树脂材料聚合、生物防腐、标本防冻、动植物保色，从而达到无影响观察的气泡、割痕、伤痕、晶体无色透明等新型干燥工艺等多项技术的标准。 | 50.4 | 工业 |
|  | 533 | 蜜蜂生活史标本 |  | 盒/块 | 1 | A．干制标本 1．产品用意蜂或中蜂制作（在产品标签中括注昆虫名称），示昆虫的完全变态、社会性昆虫不同类型的个体和其经济意义； 2．产品由卵、中（或老）熟幼虫、蛹、工蜂、雄蜂和母蜂（蜂王）组成，附巢础、蜂巢（包括一个母峰房）、蜂蜡和蜂蜜； 3．卵、幼虫（以腹面向左定位）、蛹（以背面向下定位）、成虫（以腹面向下定位）浸制；各个标本分封或部分合封于小容器内； 4．卵呈乳白色，香蕉状； 5．幼虫呈“C”形，白色； 6．蛹应呈白色； 7．母蜂应是成虫中的最中者，腹部最长，并保持丰满，雄蜂腹部应粗壮，腹末圆；工蜂应是成虫中的最小者，可显示其口器的端部；各成虫的姿态应一致； 8.巢础和蜂巢应不小于30×50mm； 9.标本具下列一项时为二级品：a：触角折断不超过1/2或母蜂、雄蜂的跗节有部分缺损，总共不超过三处；b：母蜂的翅有明显破损；c：有较明显的变色或轻度变形； 10．技术要求符合JY 151-1982的相关规定。 B、包埋标本 采用食品安全级的高分子树脂材料对动植物等自然物进行封装包埋而成，融合了高分子树脂材料聚合、生物防腐、标本防冻、动植物保色，从而达到无影响观察的气泡、割痕、伤痕、晶体无色透明等新型干燥工艺等多项技术的标准。 | 48.6 | 工业 |
|  | 534 | 菜粉蝶生活史 标本 |  | 盒/块 | 1 | A、干制标本 1．产品用菜粉蝶（pierisrapae）制作，示完全变态； 2．标本由卵、幼虫、蛹、雌、雄成虫和被害物组成；按生活史顺序排列； 3．卵、幼虫浸制、蛹浸制或干制、浸制标本定位在衬托上，各封装在安瓿内； 4．卵呈淡黄色，弹头形；竖立于菜叶上； 5．幼虫体长不小于28mm，呈青绿色，腹面向左； 6．蛹绿色或淡褐色或灰黄色，呈纺锤形，长不小于18mm，以腹面向下定位；蛹定位在被害植物上时，蛹与被害物的色泽应相近； 7．成虫针插、展翅；雌、雄的特征应明显； 8．被害叶经保色或染色处理，近似自然、展平； 9．第2条内各标本的下面贴对应的名签，贴在容器或标本盒内； 10．技术要求符合JY 0320-1991 的相关规定； B、包埋标本 采用食品安全级的高分子树脂材料对动植物等自然物进行封装包埋而成，融合了高分子树脂材料聚合、生物防腐、标本防冻、动植物保色，从而达到无影响观察的气泡、割痕、伤痕、晶体无色透明等新型干燥工艺等多项技术的标准； | 48.6 | 工业 |
|  | 535 | 蛙发育顺序标本 |  | 瓶/块 | 1 | A、干制标本 1．标本由蛙的下列八个发育期组成：①单细胞期②尾牙期（已能区分头尾）③具外腮的蝌蚪④具内腮的蝌蚪⑤具后肢的蝌蚪⑥具前后肢蝌蚪⑦尾缩期的蝌蚪⑧幼蛙； 2．①～③期在容器中不定位，④～⑧期以腹面向下定位；再按发育顺序自左向右排列； 3．各期标本应完整无缺、饱满、肢体伸展（有肢体期），并保持自然色； 4．①～②期中的每一个标本应具透明、清晰和膨胀的卵胶膜； 5．①～③期的标本应各不少于五个； 6．③期的标本应能目见不少于一对外腮； 7．④期的标本一个腹面向下，一个腹面向上，相互平行； 8．⑥期与⑦期的尾长应有明显区别； 9．⑦期与⑧期所显示的色泽和斑纹应基本相似； 10．其他技术要求符合JY148-1982的相关规定。 B、包埋标本 采用食品安全级的高分子树脂材料对动植物等自然物进行封装包埋而成，融合了高分子树脂材料聚合、生物防腐、标本防冻、动植物保色，从而达到无影响观察的气泡、割痕、伤痕、晶体无色透明等新型干燥工艺等多项技术的标准。 | 45 | 工业 |
|  | 536 | 正常人染色体 装片 |  | 片 | 60 | 1．标本在1000×生物显微镜下，观察46条人染色体;每组两片，男、女性各一片； 2．应能认出每条染色体含有两条染色单体，借着一个着丝粒彼此连接； 3．能认出着丝粒向两端伸展的染色体臂以及区别长臂与短臂并在此基础上认出中央着丝粒，空中央着丝粒，近端着丝粒染色体； 4．标本取材于人工培养的正常淋巴系统； 5．多重染色； 6．技术要求符合JY/T 0067-2011《生物玻片标本通用要求》的相关规定。 | 270 | 工业 |
|  | 537 | 蛔虫标本 |  | 瓶/块 | 1 | 1．标本用前、后端之最长距离不小于200mm雌性蛔虫和前、后端之最长距离不小于160mm的雄性蛔虫制作； 2．标本应完整无缺、并保持自然色，整体浸制在密封包装的标本瓶内； 3．各组件有标签标注； 4．技术要求符合JY 143-1982的相关规定。 | 43.2 | 工业 |
|  | 538 | 节肢动物标本 |  | 盒/块 | 1 | 常见六种以上，干制或包埋 | 50.4 | 工业 |
|  | 539 | 昆虫标本 |  | 盒/块 | 1 | A、干制标本 1．用于生物实验使用的昆虫标本(常见益虫、害虫各6种-7种)；益虫标本种类为：蚂蚁，异色瓢虫，宽肩步甲，蜻蜓等，害虫标本种类为：金龟子，梨蝽，负蝗，蝗虫等； 2．标本一般应用昆虫针插，体小者微针重插或三角纸粘，软体者浸制，软体而小者装片； 3．标本必须选用同一种材料，一般应浸制，也可干制； 4．标本均应整姿或展翅，体完整、姿态自然和色泽正常； 5．其他技术要求符合JY 149-1982及JY/T0552的相关规定； B、包埋标本 采用食品安全级的高分子树脂材料对动植物等自然物进行封装包埋而成，融合了高分子树脂材料聚合、生物防腐、标本防冻、动植物保色，从而达到无影响观察的气泡、割痕、伤痕、晶体无色透明等新型干燥工艺等多项技术的标准。 | 50.4 | 工业 |
|  | 540 | 细菌三型涂片 |  | 片 | 60 | 1．在500x生物显微镜下观察细菌的三种基本形态； 2．清晰地看出球菌、杆菌、螺旋菌的形态，不要求显示鞭毛； 3．标本一般应取材于人工培养的球菌、杆菌、螺旋菌；球菌可用单球菌、双球菌成葡萄球菌，杆菌可用枯草杆菌、大肠杆菌或炭疽杆菌，螺旋菌可用具有一个穹以上的任一种螺旋菌； 4．在自然界的污水中可采到三种形态的细菌混合物，其中无原生动物时也可应用； 5．作三种细菌的混合涂片，所用载玻片应经洗液清洗； 6．选用能清晰显示菌体的染色方法，并不得有任何沉淀物； 7．技术要求符合JY 78-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 541 | 酵母菌装片 |  | 片 | 60 | 1．标本在100x和400x生物显微镜下观察酵母菌的形态； 2．酵母菌为单细胞卵圆形； 3．在不同的染色情况下，能看清细胞壁、细胞质、细胞核和液泡等； 4．在菌体上可看清出芽生殖，分别具一、二或多个芽； 5．标本取材于人工培养的体大的酵母菌； 6．材料应纯净，无杂菌、污物，不密集成团； 7．标本具下列一项时为二级品：a只在个别菌体上看到出菌生殖；b染色欠、佳，胞核等不明显； 8．其余技术要求符合JY 79-1982的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 542 | 青霉装片 |  | 片 | 60 | 1．标本在200x学生显微镜下观察青霉的形态； 2．在400X镜下能看清帚状枝的梗基和小梗及小梗上呈链状的分生孢子；能看清分生孢子梗和顶端的扫帚枝，菌丝、孢子梗、孢子应无收缩； 3．标本取材为人工培养的典型青霉； 4．视菌株培养清况可做装片或切氏切片方向应平行于分生孢子梗，厚度根据菌株培养情况决定； 5．标本单一染色，菌丝、分生孢子梗、分生孢子应着色明显、对比协调； 6．分生孢子梗不应断裂，散落的抱子不得影响对特征的观察； 7．菌丝、孢子梗、孢子应无收缩现象； 8．应能看到不少于五个模式的帚状枝； 9．无杂菌、无污物，培养基和包埋剂无色； 10．其他技术要求符合JY/T0076的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 543 | 曲霉装片 |  | 片 | 60 | 1．标本在100×和400×生物显微镜下，观察曲霉的形态； 2．能看清营养菌丝，及其上的分生孢子梗、顶囊和顶端的分生孢子； 3．能认出分生孢子穗的小梗和成串的分生孢子； 4．标本取材于人工培养的曲霉属任一种； 5．视菌株培养的情况，可做装片或切片，切片方向应平行于分生孢子梗，切片厚度根据茵株培养情况决定； 6．标本为单一染色，不复染；菌丝，分生孢子梗，分生孢子应着色明显； 7．分生孢子玻不应断裂，散落的老孢子不得影响对特征的观察； 8．菌丝、孢子玻和孢子应无收短现象； 9．应能看到不少于五个模式的分生孢子穗； 10．无杂菌，无污物，培养基或包埋剂无色； 11．钉标本具下列一项时为二级品：a．只有3～4个模式的分生孢子穗；b．分生孢子梗断裂，但不超过材料数量的1/3；c．标本着色过深，对比不协调； 12．技术要求符合JY 252-1987的相关规定。 | 162 | 工业 |
|  | 四、初中地理普教仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 544 | 计算器 |  | 个 | 13 | 1.一般函数型； 2.其余应符合JY/T0382、JY/T0001-2003的规定。 | 421.2 | 工业 |
|  | 545 | 钢直尺 |  | 把 | 13 | 1.1000mm，1mm，0mm～50mm分度值0.5mm，其余分度值为1mm； 2.材料为1Cr18Ni9、1Cr13或其他类似性能材料，硬度应不低于342HV； 3.刻度面平面度误差应≤0.25mm，允许误差应≤±0.15mm； 4.需有计量器具制造许可证标志； 5.其余应符合GB/T9056－2004、JY/T0001-2003的规定。 | 397.8 | 工业 |
|  | 546 | 布纤维卷尺 |  | 盒 | 13 | 1.摇卷盒式，量程0m～30m，分度值1cm，尺带宽度20mm，有“CMC”标志，刻度清晰，边缘平直、材料环保、耐磨损； 2.其余应符合QB/T1519－2011、JY/T0001-2003的规定。 | 351 | 工业 |
|  | 547 | 钢卷尺 |  | 盒 | 6 | 1.量程0mm～2000mm，分度值1mm； 2.B型（自卷制动式），尺带宽不小于12mm，厚不低于0.15mm； 3.尺带拉伸、收卷轻便灵活，无卡阻现象； 4.活动尺钩缩回时，尺钩外侧为零点端； 5.其余应符合QB/T2443－2011、JY/T0001-2003的规定。 | 27 | 工业 |
|  | 548 | 激光测距仪 |  | 台 | 2 | 1.1mm～100m，1mm，使用时不要用眼对准发射口直视光源； 2.其余应符合GB/T29299、JY/T0001-2003的规定。 | 864 | 工业 |
|  | 549 | 电子秒表 |  | 个 | 13 | 1.专用型，全时段分辨力0.01s； 2.有防震、防水功能，电池更换周期不小于1.5年； 3.其余应符合GB/T 22778-2021、JY/T0001-2003的规定。 | 1365 | 工业 |
|  | 550 | 红液温度计 |  | 支 | 60 | 1.0℃～100℃，分度值1℃，示值误差≤1.5℃； 2.其余应符合JB/T9262-1999、JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 551 | 地质罗盘 |  | 个 | 9 | 1.铜制外壳，直径50mm，厚16mm； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 729 | 工业 |
|  | 552 | 护目镜 |  | 个 | 52 | 1.侧面完全遮挡，耐酸碱，抗冲击，耐磨，便于清洗； 2.其余应符合GB14866、JY/T0001-2003的规定。 | 748.8 | 工业 |
|  | 553 | 天文望远镜 |  | 套 | 5 | 1.口径80mm～150mm； 2.折射或反射式； 3.配寻星镜、转角镜、太阳投影屏和投影屏连接杆； 4.配8mm～40mm长、短不同焦距的目镜3～4个； 5.带有极轴镜和电动跟踪设备； 6.配加强型伸缩式铝合金三脚架，数字式带摄像头和USB接口； 7.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 8550 | 工业 |
|  | 554 | 寒暑表 |  | 只 | 30 | 1.测量范围-20℃～50℃，分度值1℃，摄氏温度，底板外型尺寸≥350mm×60mm； 2.其余应符合JB/T9262－1999、JY/T0001-2003的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 555 | 干湿球温度计 |  | 付 | 2 | 1.-35℃～45℃，分度值0.2℃； 2.测量湿度0%～100%； 3.其余应符合GB/T8747－2010、JY/T0001-2003的规定。 | 28.8 | 工业 |
|  | 556 | 雨量器 |  | 套 | 1 | 1.不锈钢外筒，承水口内径200mm，高230mm，配锥形导水漏斗，1000mL塑料量筒，铁质安装框架； 2.其余应符合JB/T9458－2015、JY/T0001-2003的规定。 | 288 | 工业 |
|  | 557 | 便携式风速风向仪 |  | 台 | 2 | 1.风速指标：风速测量范围：0m/s～30m/s； 2.风速传感器启动风速：0.8m/s； 3.可显示的风速参数：瞬时风速、平均风速、瞬时风级、平均风级、对应浪高； 4.风向指标：风向测量范围0°～360°，16个方位； 5.风向传感器启动风速1.0m/s，风向测量精度±1/2方位； 6.其余应符合JJG515－1987、JY/T0001-2003的规定。 | 648 | 工业 |
|  | 558 | 平面政区地球仪 |  | 个 | 2 | 1.球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 2.其余应符合JY/T58、JY/T0001-2003的规定。 | 162 | 工业 |
|  | 559 | 节能灯 |  | 个 | 5 | 1.9W节能灯泡，在正常使用情况下应无强光刺眼；2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 135 | 工业 |
|  | 560 | 大陆漂移过程示意图 |  | 份 | 1 | 1.应包括四个阶段：2亿年前、1.35亿年前、6500万年前、现在； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 828 | 工业 |
|  | 561 | 中国政区拼接及组合模型 |  | 个 | 50 | 1.包括34个独立的省级行政区轮廓（塑料模型），比例尺为1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆； 2.底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，底图中应该有单独可拼合的突出南海九段线的轮廓模型； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 23400 | 工业 |
|  | 562 | 中国陆上邻国和隔海相望国家拼图实物版 |  | 个 | 1 | 1.包括独立的14个陆上邻国轮廓塑料模型、6个隔海相望国家轮廓塑料模型，比例尺1:18000000，宜通过拼图的闪烁、变化来帮助学生记忆； 2.底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 828 | 工业 |
|  | 563 | 地球运行仪 |  | 套 | 4 | 1.用以演示昼夜长短、太阳高度的纬度分布和季节变化； 2.可手动、也可手动电动并用，运转平稳、连续； 3.ABS工程塑料； 4.环保耐用；LED节能灯，在正常使用情况下应无强光刺眼；5.其余应符合JY/T210、JY/T0001-2003的规定。 | 864 | 工业 |
|  | 564 | 三球仪 |  | 件 | 1 | 1.齿轮、底座等应为铁质或钢质材料，白道面与黄道面的夹角放大到15°； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 216 | 工业 |
|  | 565 | 世界地理教学挂图 |  | 套 | 1 | 1.世界各大洲地形图、气候类型分布图； 2.世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图； 3.世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 104.4 | 工业 |
|  | 566 | 世界地理教学地图 |  | 套 | 1 | 1.世界各大洲地形图、气候类型分布图； 2.世界各地区地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图； 3.世界主要国家地理位置示意图（按国家政区）、地形图、气候类型分布图、主要资源分布、输出路线示意图、农业分布示意图、工业分布示意图等； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 104.4 | 工业 |
|  | 567 | 中国地理教学挂图 |  | 套 | 1 | 1.中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 104.4 | 工业 |
|  | 568 | 中国地理教学地图 |  | 套 | 1 | 1.中国疆域、中国行政区划示意图（竖版）、中国陆上邻国、隔海相望国家示意图、中国人口密度、中国民族分布、中国地形图、中国山脉分布、气温分布、年降水量分布、主要土地类型的分布、主要河流和湖泊分布、中国农业的地区分布、中国主要工业基地分布与发展、中国主要铁路和铁路枢纽、中国主要公路和内河航线等； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 104.4 | 工业 |
|  | 569 | 地球和地图教学挂图 |  | 份 | 1 | 1.地球在宇宙中的位置； 2.地球的自转、公转；等高线和等高线地形图； 3.中国北纬30°线附近分层设色地形图和地形剖面图等； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 52.2 | 工业 |
|  | 570 | 平面地形地球仪 |  | 个 | 4 | 1.球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 2.主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 571 | 平面政区地球仪 |  | 个 | 4 | 1.球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角66.5°，并垂直于赤道面； 2.反映世界行政区域的划分及其首都、首府、大城市的地理位置，具有识读功能； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 324 | 工业 |
|  | 572 | 平面地形地球仪 |  | 个 | 50 | 1.球体和支架组成，球体直径320mm，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面； 2.主要是反映世界地理、地形、河流、山脉、海洋、高原、丘陵、盆地、沙漠、湖泊以及海洋分布的情况，具有识读功能； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 900 | 工业 |
|  | 573 | 立体地形地球仪 |  | 个 | 4 | 1.底座，支架和球体组成，球体为直径320mm立体地形地球仪，平面比例1:40000000，垂直比较尺1:60000； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 648 | 工业 |
|  | 574 | 平面两用地球仪 |  | 个 | 4 | 1.球体和支架组成，球体直径320mm，地形/政区，平面比例尺1:40000000，地轴的倾角为66.5°，并垂直于赤道面，具有识读功能； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 648 | 工业 |
|  | 575 | 经纬度模型 |  | 件 | 4 | 1.由24条经线和9条纬线构成空心网状球体，内装固定的本初子午线平面板和赤道平面板，以及可转动的经线平面板和纬度指针，球上装旋钮分别控制经线平面板和纬度指针； 2.球体直径320mm，装于支架上，地轴与座底平面成66.5°夹角； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 648 | 工业 |
|  | 576 | 等高线地形图判读模型 |  | 件 | 4 | 1.合成树脂材质，尺寸≥600mm×450mm； 2.由一幅等高线地形图与对应的模型组成，显示山顶、山脊、山谷、鞍部、缓坡、陡坡、陡崖及河流，可自制； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 864 | 工业 |
|  | 577 | 中国地形模型 |  | 件 | 1 | 1.吸塑填充1:8000000，具有识读功能； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 342 | 工业 |
|  | 578 | 中国立体地形模型 |  | 件 | 1 | 1.1:4000000，显示中国的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）； 2.整体尺寸≥2280mm×1680mm； 3.政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的中国政区及相邻国家地图，具有识读功能，支持汉语及多种民族语言； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1170 | 工业 |
|  | 579 | 世界立体地形模型 |  | 件 | 1 | 1.1:16000000，显示地球上的地形（海洋、山脉、高地、河流、湖泊的具体位置，及相对面积、相对高度）； 2.整体尺寸≥2280mm×1680mm； 3.政区图、地形图合二为一，达到地图出版精度，底图须采用通过国家测绘地理信息局审查的世界地图，具有识读功能，支持汉语及多种民族语言； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1170 | 工业 |
|  | 580 | 放大镜 |  | 个 | 50 | 1.手持式，有效通光孔径≥30mm，5倍； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 270 | 工业 |
|  | 581 | 岩石矿物标本 |  | 套 | 13 | 1.26种矿物（石墨、方铅矿、闪锌矿、辰砂、辉锑矿、辉钼矿、黄铁矿、黄铜矿、莹石、赤铁矿、锡石、石英、黑钨矿、磁铁矿、铝土矿、滑石、石棉、高岭土、云母、正长石、斜长石、方解石、白云石、重晶石、石膏、磷灰石）；16种岩石（辉长岩、玄武岩、闪长岩、安山岩、花岗岩、流纹岩、砾岩、砂岩、页岩、石灰岩、大理岩、石英岩、板岩、千枚岩、片岩、片麻岩）。标本轴长≥25mm，盒内有名称编号对照表； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1684.8 | 工业 |
|  | 582 | 植物标本保存夹 |  | 本 | 2 | 1.A3尺寸，腊叶台纸，不少于20页； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 226.8 | 工业 |
|  | 583 | 采水器 |  | 个 | 2 | 1.有机玻璃采水器1L，烤瓷配重； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 486 | 工业 |
|  | 584 | 水流量传感器（流量流速监测仪） |  | 个 | 1 | 1.6分B5，配铜电磁阀； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1746 | 工业 |
|  | 585 | 手持全球定位系统接收机 |  | 个 | 5 | 1.学生开展活动使用； 2.用于测量、选点、定位、导航；带地图卡、彩屏、内置温度计、气压计，锂电池供电，防水、防尘、防震； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 20700 | 工业 |
|  | 五、初中数学普教仪器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 586 | 计算器 |  | 台 | 55 | 1.具有常规计算/统计功能； 2.其余应符合JY/T0382、JY/T0001-2003的规定。 | 792 | 工业 |
|  | 587 | 坐标纸 |  | 张 | 55 | 1.方格每间隔10mm有一条粗线，每间隔5mm有一条中线，每间隔1mm有一条细线； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 118.8 | 工业 |
|  | 588 | 几何体模型 |  | 套 | 55 | 1.长方体、正方体、四棱柱、四棱锥、圆柱体、圆锥体、球各1个； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1287 | 工业 |
|  | 589 | 组合几何体模型 |  | 个 | 55 | 1.长方体140mm×100mm×60mm，正方体棱长100mm，圆柱体Φ60mm×100mm，圆管外径100mm、内径61mm、高100mm，圆锥体底面直径60mm，高100mm，球直径100mm； 2.几何形体模型为组合式，各个形体色彩一致，平整光洁； 3.几何形体模型用塑料制作； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 1287 | 工业 |
|  | 590 | 直尺 |  | 套 | 30 | 1.演示用； 2.1m，最小分度值1mm，分别有米、分米、厘米、毫米四种单位，刻度清晰，宜采用工程塑料制； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 540 | 工业 |
|  | 591 | 圆规 |  | 个 | 30 | 1.演示用； 2.工程塑料或木制，圆规两脚张开松紧应可调，一脚端部可夹普通粉笔，另一脚端部能在黑板定位（宜采用橡胶摩擦定位）； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 810 | 工业 |
|  | 592 | 三角尺 |  | 套 | 30 | 1.演示用； 2.工程塑料或木制，30°、60°直角三角尺和等腰直角三角尺各1个，带把手，60°角所对直角边和等腰三角尺的斜角边应有标尺，宜三边都有标尺； 3.标尺长度应≥500mm，最小分度值应为0.5cm，字体高度应≥10mm，标尺零位前不留空白； 4.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 756 | 工业 |
|  | 593 | 带磁性表面几何体 |  | 套 | 30 | 1.正方体棱长13cm，正方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片； 2.长方体长棱16cm，长方体框架是优质铁丝，六个面是彩色磁性橡胶片； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 2808 | 工业 |
|  | 594 | 平面几何演示器 |  | 套 | 4 | 1.演示角、平行线、三角形、直角三角形、四边形、对称、圆、正多边形等内容； 2.其余应符合JY/T0008、JY/T0001-2003的规定。 | 1296 | 工业 |
|  | 595 | 卡纸 |  | 包 | 10 | 1.A4，180g/m2，100张/包； 2.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 180 | 工业 |
|  | 596 | 量角器 |  | 个 | 15 | 1.演示用； 2.塑料制，直角度分度线应为0°～180°和180°～0°双向标度，最小分度值应为1°，双向角度标度中间有划线槽； 3.在半圆的直径边应有直尺，直尺的最小分度值宜为1cm； 4.半圆直径应为500mm～510mm；厚≥8mm，半圆圆心定位孔的直应在0°～180°线（X轴）上，在定位孔半圆圆周上应有一短线，标出Y轴的位置； 5.半圆孔直径应为10mm～12mm； 6.手柄应安装在直尺与半圆定位孔之间； 7.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 351 | 工业 |
|  | 597 | 剪刀 |  | 个 | 55 | 1.长150mm，圆头，刀刃不锈钢材质，手柄塑料材质，带安全帽； 2.其余应符合QB/T1966－1994、JY/T0001-2003的规定。 | 594 | 工业 |
|  | 598 | 探索勾股定理的材料 |  | 套 | 55 | 1.用几何图形面积证明直角三角形斜边的平方等于两条直角边平方之和，以及应用勾股定理证明平方和的多种方法，磁吸式； 2.其余应符合、JY/T0001-2003的规定。 | 594 | 工业 |
|  | 599 | 图形变换材料 |  | 套 | 55 | 1.坐标纸、图形计算器（本标准已配）、平行四边形50mm×40mm塑料片2个，梯形40mm×60mm×30mm塑料片2个，三角形30mm×40mm×60mm塑料片2个，平移、旋转及对称图纸各1张，可利用面积测量器作底板； 2.或通过创客方式自制； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 198 | 工业 |
|  | 600 | 塑料球 |  | 个 | 30 | 1.同型号的球，分为红、黄、蓝、白四色，每种颜色6个，配不透明袋子； 2.或通过创客方式自制； 3.其余应符合JY/T0001-2003的规定。 | 324 | 工业 |
| 商务条款 | ▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起10日内。 ▲二、交货期：自合同签订之日起30日内交货并安装调试完毕。 三、交货地点：采购人指定地点。 四、交货方式：现场交货。 五、售后服务要求 ▲1.质量保证期3年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。 2.故障响应时间：成交人应接到故障通知后在4小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。 3.免费送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）。 4.在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交人应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交人也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。 5.超过质量保证期的货物，成交人提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。 6.成交人随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。 ▲7.竞标文件中提供详细的售后服务方案，成交人根据售后服务方案每季度进行一次定期回访以及对设备保养，回访后5个工作日内向采购人提供书面巡检报告和售后情况记录汇总表（word版1份，PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须中标人加盖公章）、售后情况记录表（PDF版1份，纸质版1份，PDF版和纸质版须使用方签字并加盖公章）。 8.成交人提供成套设备货品清单，过塑后张贴在室内，内容包括：项目名称、实施年月、所有设备的名称、品牌型号、各设备厂家售后服务电话、中标人售后服务联系方式、监督（采购人）电话等内容。 六、其他要求： ▲1.竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （3）运输、装卸、调试、技术支持、售后服务等费用； （4）必要的保险费用和各项税费； （5）安装、送货上门的费用。 （6）安装、开展培训（含教材费、场地租用费）、送货上门的费用； （7）到现场验收的费用。 ▲2.付款方式：本项目无预付款，供应商交货安装完毕并验收合格后，一次性支付合同款。 3.备品备件及耗材等要求：成交人应按成交价或优于市场价提供相关配件和服务。 4.验收条件及标准： （1）符合合同要求及国家相关标准； （2）参数配置符合或优于合同要求； （3）成交人提供所招标采购的货物、配套设备、所属装置等有关技术资料作为验收的参考依据。 5.验收方法及方案： （1）验收方式：本项目由第三方监理开展全程监理和验收工作。有必要时可委托第三方（具备省级或以上质量技术监督部门颁发的计量认证资质CMA、国家实验室认证认可证书CNAS，且具备司法鉴定资质的检测机构）开展项目验收工作。如检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，因此过程耽误交货时间导致采购人造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。 （2）在约定的期限内完成本项目开发过程中采购人最终确认的需求，认为可以验收的，以书面方式通知采购人。交付验收前，成交人须对所交付的项目进行功能和运行检测，以确认交付项目符合本项目技术参数要求。 （3）交付验收应按本项目约定的时间进行，如因采购人的原因而导致不能按时交付，将按延期时间顺延交付时间。 6.实施和安装要求： （1）供应商必须服从甲方现场负责人的指挥，按指定地点进行安装； （2）安装过程中的所有安全保障由供应商自行负责； （3）严格按竞标产品的安装规范要求进行安装，确保安全； （4）如某项目货物无法供货，经双方协商提供同等或优于中标品牌的货物。 7.竞标人如需现场勘察，可自行前往。联系人：黄老师，0771-2821394。 ▲8.所投的各学科货物必须按学科满足“教育部关于发布《基础教育装备分类与代码》等22项教育行业标准的通知（教基函〔2019〕4号）”中的JYT0618-2019初中数学教学装备配置标准、JYT0619-2019初中物理教学装备配置标准、JYT0620-2019初中化学教学装备配置标准、JYT0621-2019初中生物学教学装备配置标准和JYT0622-2019初中地理教学装备配置标准，不满足的视为无效竞标。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他说明 | 一、进口产品说明 □本表的第项服务所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时竞标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则作无效标处理。 ☑本分标服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。 二、核心产品 货物需求一览表中的核心产品为序号第481项产品“ 数码液晶显微镜 ”。 - 三、其他：无 |  |  |  |  |  |  |  |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 供应商资格条件要求详见公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 分标1:不允许联合体投标。 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | ☑不允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则谈判文件按无效响应处理） 2. 供应商依法缴纳税收的相关材料：[2021年6月至2022年5月]连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则作无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料：[2021年6月至2022年5月]连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件；（必须提供，否则作无效响应处理） 4. 供应商财务状况报告：[ 2021年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供首次响应文件提交截止时间上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)；（必须提供，否则作无效响应处理） 5.供应商直接控股、管理关系信息表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.资格声明函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料； 9.中小企业声明函。（必须提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.联合体竞标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.竞标人情况介绍； 6.联合体协议书；（联合体竞标时必须提供，否则作无效响应处理） 7.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.货物需求偏离表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2. 配置清单（均不含报价）；（必须提供，否则响应文件作无效处理） 3.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.项目实施人员一览表（如有请提供）； 5.对应采购需求的货物需求、商务条款提供的其他文件资料； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函；（必须提供，否则作无效响应处理） 2.响应报价表；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函。 注：1.上述材料必须在规定盖章处加盖供应商公章，否则作无效响应处理。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本采购文件“第五章 响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“政采云”平台投送。（操作方式见公告附件“电子响应文件制作与投送教程” ） |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 16.2 | 竞标有效期 | - 1.1.自首次响应文件提交截止之日起60日历天 。 |
| 17.1 | 谈判保证金 | 本项目不收取谈判保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交起止时间 | 详见竞争性谈判公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的退回 | 详见竞争性谈判公告。 |
| 26.2 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。 货物需求评审中允许负偏离的条款数为 0项。 |
|  | 谈判的顺序 | 系统自动提取的顺序 参与谈判前，供应商法定代表人或者委托代理人必须通过电脑摄像头向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。如无法核实谈判对象有效身份证明的，谈判小组将拒绝其谈判。 |
|  | 评审价相同时成交原则 | 评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序： ☑依次按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。 □由谈判小组推荐代表随机抽取。 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 使用的有效CA证书加盖单位电子公章 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西国力招标有限公司 部门； 联系电话：0771-4915558， 通讯地址： 0771-4915558 （2）南宁市第一中学 部门； 联系电话：0771-2621926， 通讯地址： 南宁市人民西路云亭街56号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日 8 时 30 分到 12 时 00分， 15 时 00 分到 18 时 00 分 |
| 31.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 33 | 采购代理费 | 1. 是否收取采购代理费： ☑是 □ 否 2.采购代理费支付方式： ☑本项目代理货物费由成交供应商领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 3.采购代理费收取标准： 采购代理机构按“桂价费 〔2011〕55号”文件规定的标准向中标人收取代理服务费。 4. 采购代理费收取银行账户 开户名称：广西国力招标有限公司 开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行） 银行账号：800109057400039 |
| 34.1 | 解释 | 解释权：构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除谈判文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性谈判公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“政采云”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“政采云”平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本谈判文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2.本谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 4.自然人竞标的，谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告或者邀请函规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“售后服务” 是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

2.10“正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11“负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.谈判费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）、《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何虚假材料,其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、谈判文件

8.谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和成交标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求，如供应商对谈判文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.谈判文件的澄清和修改

10.1已获取谈判文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“采购文件公告”中“七、其他补充事宜3.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见须知前附表

12.1.3报价文件：详见须知前附表

12.2响应文件电子版：详见须知前附表

13.计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.谈判保证金

详见“供应商须知前附表”。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

详见“供应商须知前附表”。

23. 截止时间后的撤回

本项目不收取谈判保证金，供应商在首次响应文件提交截止时间后可向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件。

### 四、评审及谈判

24.谈判小组成立

24.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。技术复杂、专业性强的竞争性谈判采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。发起解密指令之时起5分钟内供应商还未进行解密的，代理机构要通知供应商，供应商没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到供应商进行解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与谈判的供应商不足3家的，不得谈判。

26.评审程序、评审方法和成交标准

26.1谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见 “供应商须知前附表”。

26.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。 由采购人直接委托评审专家确定，评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果（成交通知及成交结果公告应使用南宁市模板进行公告，公告内容除包含《政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）》要求内容外，还应包含采购人专门面向中小企业预留份额情况及成交供应商评审价格、优惠率等内容），同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书规定签订合同的时间不得超过10日内。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商。

28.履约保证金

详见 “供应商须知前附表”

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

30.政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

33.代理货物费

代理货物收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理货物费。

34.需要补充的其他内容

34.1本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者货物符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和货物的承接商作出要求；

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资货物中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- （2）线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

# 第四章  评审程序、评审方法和成交标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：“政采云”平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应谈判文件实质性要求；

15）法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判采购文件要求实质性不一致的。

3.6谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

4.谈判程序

4.1谈判小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评标报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）谈判日期和地点，谈判人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在“政采云”平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6. 最后报价政府采购政策性扣除

6.1评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.2政策性扣除计算方法。

☑专门面向小微企业采购的项目，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位不再执行价格评审优惠的扶持政策，评审价＝最后报价。

□根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知（桂财采〔2022〕30号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其竞标全部货物均由小微企业提供的，对供应商的竞标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%  （范围为4%-6%） 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=竞标报价×（1- 4 %）。

6.3按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

6.4按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.5除上述情况外，评审价＝最后报价。

7.评审复核

7.1评审报告签署前，评审委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评审报告中。

7.2除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。

## 第二节 评审原则

1.评审原则

1.1谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）第二十一条规定，评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和谈判小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，谈判小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

1.3谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

2.终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第三节 评标报告

1.成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第26.2条规定的顺序推荐）,并在线编写电子评审报告。

2.评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第四节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审委员会成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

# 第五章 响应文件格式

## 第一节 封面格式

响  应  文  件

项目名称：南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器

项目编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

首次响应文件提交截止时间前不得解密

年    月    日

- 第二节 资格证明文件格式

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件（封面）

项目名称：南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器

项目编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

二、资格证明文件目录

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………（页码）

四、供应商直接控股股东信息…………………………………………………（页码）

五、供应商直接关联关系信息表………………………………………………（页码）

六、资格声明函……………………………………………………………（页码）

七、联合体协议书（以联合体形式响应的，提供联合体协议；本项目不接受联合体响应或者供应商不以联合体形式响应的，则不需要提供）…………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………（页码）

注：以上目录是编制供应商响应文件的基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、供应商直接控股股东信息

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、资格声明函

资格声明函

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询货物的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部谈判文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；

（4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目响应文件“第三章”“第二节供应商须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、联合体协议书（如有）

联合体竞标协议书（格式）

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加 广西国力招标有限公司 组织的  南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器 （项目编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL ）竞争性谈判采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、________________________（某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本谈判项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：________________________________________________。

5、本联合体中，________________________（某成员单位名称）为______（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的______%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员一名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字或盖章）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、符合特定资格条件（如果项目要求）的有关证明材料（复印件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务技术文件格式

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件（封面）

项目名称：南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器

项目编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

商务技术文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、竞标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、供应商类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、货物需求偏离表…………………………………………………………（页码）

八、配置清单…………………………………………………………………（页码）

九、售后服务方案……………………………………………………………（页码）

十、项目实施人员一览表（如有要求）……………………………………（页码）

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料…………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各供应商可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件

法定代表人证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：广西国力招标有限公司：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加  南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                 法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表（格式）

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、竞标人情况介绍

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、供应商类似的业绩证明文件

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

附表 :相关项目业绩一览表（供应商同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在供应商商务技术文件页码。

供应商名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、货物需求偏离表

货物需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

所竞分标：

| 项号 | 竞争性谈判采购文件需求 |  |  | 响应文件承诺 |  |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 货物名称 | 数量 | 货物参数要求 | 货物名称 | 数量 | 货物参数 |  |
| 1 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 2 | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | … | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标

3.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4.如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、配置清单

货物配置清单

所竞分标：

| 序号 | 货物名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 制造商 | 原产地 | 参数性能、指标及配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、售后服务方案

由竞标人按本项目竞争性谈判采购文件第二章“货物需求一览表”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺书。

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 货物技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方货物机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十、项目实施人员一览表（如有要求）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

响应分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在响应技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

十一、货物需求、商务条款要求提供的其他材料

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 报价文件格式

全流程电子文件

报  价  文  件（封面）

项目名称：南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器

项目编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

报价文件目录

一、响应函………………………………………………………（页码）

二、响应报价表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、响应函

响应函

致： 广西国力招标有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器 项目（项目编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL）的竞争性谈判采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              （￥          元)的竞标总报价，交货期（无分标时填写）：            ，提供本项目竞争性谈判采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

分标报价为（大写）人民币                (￥           元)，交货期：          ；

......

2、我方同意自本项目竞争性谈判采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性谈判采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性谈判采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11.与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、响应报价表

项目名称：南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器          项目编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL         分标：

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 货物规格型号 | 品牌（如有） | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×②/费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。

3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市第一中学的南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 第五节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业（单位）自愿参与政府投资政府采购的南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业（单位）将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加南宁市第一中学单位的南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 第六章  合同文本

“政采云”平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器合同

采购项目编号： NNZC2022-J1-990885-GXGL

采购计划编号： [采购计划文号（5）]

采购人：南宁市第一中学

中标供应商：

签订时间：     年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2采购文件货物需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）

4.6响应货物技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8成交供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

- 第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市第一中学 以   竞争性谈判方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  南宁市第一中学 (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：                                                 ；

1.5.2 交付地点：                                                ；

1.5.3 交付方式：                                        　      ；

1.5.4 货物及质保期限：                                           。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的      %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字）：                       或授权代表（签字）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1具有知识产权的标的物知识产权归属：

3.2包装和装运专用条款（如果有）：

3.3装运标的物的要求和通知：

3.4结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的30％，不高于合同金额的50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的30％；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

3.5.1受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在日内以书面形式通知对方当事人，并在日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在日内以书面形式变更合同；

3.5.3标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.5.5其他：

3.6项目验收：

3.6.1甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货产品数量 |  |
| 2 | 交货产品的质量文件 |  |
| 4 | 交货产品技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务 承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于200万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。）

3.6.7验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

# 第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：  南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器

质疑项目的编号： NNZC2022-J1-990885-GXGL

采购人名称：  南宁市第一中学

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                                联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：  南宁市第一中学云亭校区（初中部）新教学楼普教仪器

采购项目的编号：NNZC2022-J1-990885-GXGL

采购人名称： 南宁市第一中学

代理机构名称：广西国力招标有限公司

招标文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。