竞争性谈判文件

项目名称：2022年泉州市城市照明监控系统控制终端升级改造项目采购

备案编号：无

项目编号：YFCG202208113

福建云锋招标有限公司

2022年08月

第一章   采购公告/采购邀请书

竞争性谈判采购公告

泉州市市政工程中心已根据相关法律法规，经相应程序确定采用 竞争性谈判 方式组织2022年泉州市城市照明监控系统控制终端升级改造项目采购（以下简称：“本项目”）的采购活动，现欢迎国内合格的供应商前来参加。本项目由采购人委托福建云锋招标有限公司开展竞争性谈判活动。

1.项目名称：2022年泉州市城市照明监控系统控制终端升级改造项目采购

2.备案编号：无

3.项目编号：YFCG202208113

- 采购内容及要求：

金额单位：人民币元

| 采购包 | 采购标的 | 允许进口 | 数量 | 单位 | 最高单价限价 | 采购包预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年泉州市城市照明监控系统控制终端升级改造 | 否 | 1 | 批 | ￥483,960.00 | ￥483,960.00 |

注：本项目设一个合同包，供应商按合同包响应，对同一个合同包内所有品目号内容谈判时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分的货物进行响应，否则其谈判直接作无效处理。谈判与授予合同以合同包为单位。

5.采购项目需要落实的采购政策：进口产品，适用于（不适用）。节能产品，适用于（合同包1），按照最新一期节能产品政府采购品目清单执行。环境标志产品，适用于（合同包1），按照最新一期环境标志产品政府采购清单执行。信息安全产品，不适用。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（合同包1）。监狱企业，适用于（合同包1）。促进残疾人就业 ，适用于（合同包1）。信用记录，适用于（合同包1），按照下列规定执行：（1）谈判供应商应在本项目公告发布之后至谈判开始前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“谈判供应商提供的查询结果”），谈判供应商提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由谈判小组通过上述网站查询并打印谈判供应商信用记录（以下简称：“谈判小组的查询结果”）。②谈判供应商提供的查询结果与谈判小组的查询结果不一致的，以谈判小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致谈判小组无法查询谈判供应商信用记录的（谈判小组应将通过上述网站查询谈判供应商信用记录时的原始页面打印后随竞争性谈判文件一并存档），以谈判供应商提供的查询结果为准。④查询结果存在谈判供应商应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

6.供应商的资格要求

6.1法定条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

| 明细 | 描述 |
| --- | --- |
| 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购） | 本项目为预留份额专门面向中小企业产品采购项目，不接受大型企业产品。本项目标的物对应的行业类型为“工业”。谈判供应商在响应文件中须提供《中小企业声明函》（货物），并根据技术和服务要求表中产品项目分别填写产品制造商的相关信息。监狱企业和残疾人福利性单位的产品视同小微企业产品。监狱企业须在响应文件中提供相关证明文件，否则不予认定，残疾人福利性单位须在磋商响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。不符合上述要求的为无效谈判。 |

6.3是否接受联合体形式的响应谈判：不接受

※根据上述资格要求，供应商响应文件中应提交的“资格证明文件”相关规定和资料要求，详见竞争性谈判须知前附表和谈判文件第五章。

7.供应商报名期限：即日起至2022年8月12日的工作时间（北京时间）。

7.1如果采购过程中有发出更正公告，采购人将根据实际情况确定是否延长报名期限，则报名截止时间以更正公告中的约定为准。

7.2报名期限内，供应商应到福建云锋招标有限公司（地址：泉州市区温陵路南段178号二楼）购买竞争性谈判文件。未报名将导致其响应文件被拒收。

8.获取竞争性谈判文件时间、地点、方式：

竞争性谈判文件的提供期限：即日起至2022年8月12日止的工作时间。接受邀请参加谈判的供应商请在上述期限内的工作时间（北京时间）每天上午8:00—12:00时，下午3:00—6:00时，到福建云锋招标有限公司（地址：泉州市区温陵南路178号二楼）购买竞争性谈判文件，每份竞争性谈判文件人民币200元整；邮寄费50元。未按约定购买竞争性谈判文件的谈判将被拒绝。

9.首次响应文件递交截止时间及地点：

9.1首次响应文件递交截止时间：2022年8月15日09:00时(北京时间),不符合《竞争性谈判文件》的规定或逾期收到的响应文件恕不接受。

9.2首次响应文件递交地点：福建云锋招标有限公司（地址：福建省泉州市区温陵路南段178号二楼）。

10.谈判开始时间及地点：

10.1谈判开始时间：2022年8月15日09:00时(北京时间)。

10.2谈判地点：福建云锋招标有限公司开标大厅（地址：福建省泉州市区温陵路南段178号二楼）。

11.竞争性谈判公告期限：自中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/)发布公告之日起3个工作日。

12.采购人：泉州市市政工程中心

地 址：泉州市鲤城区新华南路

联系人：徐先生

联系方法：0595-22819877

代理机构：福建云锋招标有限公司

地  址：泉州市丰泽区温陵南路178号(原48号）二楼

联系人：林鸿冰、尤芳芸、庄宝生

联系方法：0595-22988718、28131778

附1：相关费用的银行账户信息

银行账户

开户名称：福建云锋招标有限公司

开户银行：兴业银行泉州分行营业部

银行账号：152300100100077663

第二章  竞争性谈判须知

第1节  竞争性谈判须知前附表

竞争性谈判须知前附表是对竞争性谈判须知的补充和细化，二者如有矛盾，以前附表中的要求和规定为准

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3.2.1 | 供应商的资格要求：见谈判文件第一章“采购公告/采购邀请书” 资格证明文件资料要求： 明细; 描述. a1 参加竞争性谈判的声明函; 见附件. a2单位负责人授权书; 见附件. a3法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明; 谈判供应商是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；谈判供应商是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；谈判供应商是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；谈判供应商是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件. a4财务状况报告; 提供谈判供应商2021年度的财务报表，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供谈判截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明. a5依法缴纳税收的相关材料; 提供谈判截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件. a6依法缴纳社会保障资金的相关材料; 提供谈判截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件. a7具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料; 由采购人根据采购需求在第一章“资格要求特定条件”中详细列明. a8参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; 1、“重大违法记录”指竞争性谈判供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。 2、无法提供有效期内检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函的，也应对近三年无行贿犯罪记录进行声明。 3、纸质响应文件正本中的本声明应为原件。 ※竞争性谈判供应商应按照竞争性谈判文件第五章规定提供。. a9信用信息查询结果; 通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的信用信息查询结果、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用信息查询结果。. a10谈判保证金; 无。竞争性谈判文件中涉及谈判保证金的内容均无效。. 谈判文件第五章对法定资格条件证明资料已有详细规定和要求，供应商按照第五章要求提供。确因国家政府采购新政策规定或项目特点不能适用的或者需要补充增加的，则在特定资格条件中提出具体要求，但不得违反政府采购法律法规。 特定资格条件： 明细; 描述. 落实政府采购政策的证明材料（专门面向中小企业采购）; 本项目为预留份额专门面向中小企业产品采购项目，不接受大型企业产品。本项目标的物对应的行业类型为“工业”。谈判供应商在响应文件中须提供《中小企业声明函》（货物），并根据技术和服务要求表中产品项目分别填写产品制造商的相关信息。监狱企业和残疾人福利性单位的产品视同小微企业产品。监狱企业须在响应文件中提供相关证明文件，否则不予认定，残疾人福利性单位须在磋商响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。不符合上述要求的为无效谈判。. |
| 2 | 3.2.2 | 是否接受联合体形式的响应谈判：不接受 |
| 3 | 9.1 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。 |
| 4 | 10.1 | 提交谈判保证金：无。 |
| 5 | 10.3.1 | 谈判保证金退还的其它要求：无。 |
| 6 | 11.1 | 响应文件的份数 （1）纸质响应文件 ①响应文件正本1 份、副本2份。 ②可读介质（光盘或U盘）1份。 |
| 7 | 14.4 | 谈判过程中可能发生实质性变动的内容： 无。 |
| 8 | 22.2 | 信息公告指定媒体（以下简称：“指定媒体”）： (1)中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 |
| 9 | 23.1 | 本项目监督管理部门：采购人监督部门及上级监督部门。 |
| 10 | 24.1 | 履约保证金：成交金额2%。成交人在签订合同前必须以银行转账或银行保函方式向采购人按成交总金额的 2% 提交履约保证金。该保证金将在项目完整后一次性无息退还；采用银行保函的，根据相关规定退还（成交人未能按时提交该保证金的，采购人有权取消其成交资格，同时还应赔偿给采购人造成的全部损失。成交人未能履行合同规定的任何义务的，所产生的损失从该保证金或货款中扣除，同时还应赔偿给采购人造成的其他损失）。 |
| 11 | 25 | 根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容： (1)本项目代理服务费由成交人支付。 (2)其他：1）由成交人在领取成交通知书时向代理机构提交按成交金额1.5%计算不少于人民币伍仟元整（￥：5,000.00元），该代理服务费由成交人承担。2）缴交代理服务费：开户行：兴业银行泉州分行营业部 帐号：152300100100077663 收款人：福建云锋招标有限公司。3）关于疫情防控要求：一、属于国家公布的中高风险地区人员以及与上述地区有旅居史或与通报病例行程轨迹有交集的人员须严格遵守当地（含丰泽）疫情防控规定。建议前述人员不参加本项目活动。二、需参加本项目活动的人员行程轨迹应避免与前述高中风险地区有交集。 |
| 12 |  | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |

专项附件：       评定成交的标准和方法

一、谈判小组

1.1采购人根据项目的特点依法组建谈判小组。

1.2谈判小组由采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共3人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家2人由评审专家库产生。

1.3谈判小组负责具体谈判和评审事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

1.3.1评审应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采购效益，保证项目质量。

1.3.2评审应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

1.3.3评审的依据是谈判文件和响应文件，谈判文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。

1.3.4谈判小组应按照谈判文件规定推荐成交候选供应商或根据采购人的授权确定成交供应商。

1.3.5评审应遵守下列评审纪律：

①评审情况不得私自外泄，有关信息由采购人或其委托的代理机构统一对外发布。

②对采购人或供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

③不得收受供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体谈判小组成员应按照谈判文件规定进行评审，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

⑤评审中应充分发扬民主，推荐成交供应商候选人或根据采购人授权确定成交供应商后要服从评审报告。

※对违反评审纪律的评委，将取消其评委资格，对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

二、谈判程序

2.1谈判程序按照谈判文件第二章第2节“竞争性谈判须知”第14条“谈判程序以及评定成交的标准”的相关条款规定执行。

2.2谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

（谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的项目，则此文本框中用于填写推荐数量和投票细则等内容，由采购人根据谈判项目实际情况进行具体编制和明确规定）

2.3只有资格审查和实质性响应审查均合格且按规定提交最后报价的合格供应商才能参加评定成交的最后价格排序和成交候选人推荐。

三、最低评审价法和成交候选人推荐

3.1谈判小组将采用最低评审价法对提交最后报价的合格供应商的响应文件和最后报价进行评审，并推荐成交候选人。如果谈判项目有多个合同包，则按相应合同包分别进行，具体评审的标准和方法如下：

3.1.1根据财政部及福建省财政厅等有关政府竞争性谈判文件规定执行价格评审优惠政策，价格扣除规则如下：

包1:

（1）小型、微型企业产品： 无 。

（2）优先类节能产品、环境标志产品： 若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于本合同包报价总金额10%（含10%）以下，将给予节能、环境标志产品每个单项报价3%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%-30%（含30%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价6%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%-50%（含50%），将给予节能、环境标志产品每个单项报价8%的价格扣除；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额超过本合同包报价总金额50%以上，将给予节能、环境标志产品每个单项报价10%的价格扣除。谈判供应商须提供政府采购品目清单内产品的有效认证证书复印件及明细表。

c.其他：无。

3.1.2合格供应商提交的最后报价按照上文3.1.1款规定的价格扣除规则计算后，得出的价格称为最后报价评审价。

3.1.3谈判小组将从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则可以按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人（本项目符合此规定）。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则按照以下方式和顺序进行处理：

（1）谈判文件可以约定出现并列最低评审价情形时的优先顺序规则，具体规则为：无。

（2）谈判文件未约定优先顺序规则时，则由谈判小组中的采购人代表从并列最低评审价名单中自行选择确定优先顺序

（3）采购人代表放弃自行选择确定权利的，则通过随机抽取方式确定优先顺序。

四、评审报告

4.1谈判小组完成评审后，应当编写评审报告并提交给采购人。

4.2评审报告应当包括以下主要内容：

（一）邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

（二）评审日期和地点，谈判小组成员名单；

（三）评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

（四）提出的成交候选人的名单及理由。

4.3评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

五、其他规定

5.1其他规定

5.1.1评审应全程保密且不得透露给任一供应商或与评审工作无关的人员。

5.1.2评审将进行全程实时录音录像，录音录像资料随竞争性谈判文件一并存档。

5.1.3若供应商有任何试图干扰具体评审事务，影响谈判小组独立履行职责的行为，其响应无效且不予退还谈判保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为记录。

5.1.4根据采购项目的特点和需要，需要加以详细说明的其他谈判程序规定、要求等内容：无。

第2节  竞争性谈判须知

一、总则

1.适用范围：

1.1适用于谈判文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2.定义及要求：

2.1“采购标的”指谈判文件载明的需要采购的货物、服务、工程。

2.2“采购人”指本次采购项目的买方、或业主方、或甲方，具体见谈判文件第一章；“采购代理机构”系指接受采购人委托，组织开展竞争性谈判采购活动的代理机构，具体见谈判文件第一章。

2.3“潜在供应商”按照谈判文件第一章规定进行报名，且有意向参加本项目响应谈判的供应商。

2.4“供应商”指按照谈判文件第一章规定进行报名，且已经提交响应文件的法人或其他组织或自然人。只有适合自然人参与和承接的政府采购项目，供应商才可以是自然人。

2.5“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.6“供应商代表”指供应商（为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。供应商为自然人的，由本人签字并附身份证明。

3.合格的供应商：

3.1一般规定

3.1.1供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。

3.1.2为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。

3.1.3列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加政府采购活动。

供应商有责任检查自身情况，在响应文件中对是否违反以上一般规定做出如实声明，否则其响应文件将被否决。

3.2特别规定

3.2.1供应商的资格要求：详见竞争性谈判须知前附表第1项。

3.2.2是否接受联合体形式的响应谈判：详见竞争性谈判须知前附表第2项。若接受联合体形式且供应商为联合体，则联合体各方除了应遵守本章第3.1条规定外，还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合谈判文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的响应谈判。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.2.3若接受联合体形式，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加政府采购活动。若不接受联合体形式，则单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.参与竞争性谈判费用：

4.1除法律法规或竞争性谈判文件另有规定之外，供应商应自行承担其准备与参加竞争性谈判所涉及的一切费用。

二、竞争性谈判文件

5.竞争性谈判文件的组成：

5.1竞争性谈判文件由下述部分组成：

第一章 采购公告（或采购邀请书）

第二章 竞争性谈判须知

第三章 采购内容及要求

第四章 合同主要条款及格式

第五章 首次响应文件格式

5.2除上述内容以外，采购人、采购代理机构或者谈判小组在采购过程期间对谈判文件所作的澄清、修改或补充，均构成谈判文件的组成部分，对采购人和供应商具有约束力。

6.竞争性谈判文件的澄清、补充或修改：

6.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清、补充或者修改，澄清、补充或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清、补充或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组将在提交首次响应文件截止时间3个工作日前，以书面形式通知所有获取谈判文件的潜在供应商，不足3个工作日的，采购人、采购代理机构或谈判小组将顺延提交首次响应文件的截止时间。

6.2提交首次响应文件截止时间前，若采购人发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于竞争性谈判文件的澄清、补充或修改等）作为谈判文件组成部分，对采购人和供应商具有约束力。更正公告作为采购人、采购代理机构或谈判小组通知所有潜在供应商的书面形式，潜在供应商务必随时关注谈判文件中载明的指定媒体，以免遗漏。

三、响应文件编制

7.应标要求

7.1供应商可按照合同包号，对竞争性谈判文件中载明的全部或部分合同包进行响应。对于能够详细列明采购标的技术、服务要求的采购项目，供应商响应时，对同一个合同包内所有的采购内容和要求必须进行完整响应，否则其相应合同包的响应文件将被否决。

7.2供应商代表在同一个合同项下只能接受一个供应商的委托参加响应谈判，否则其响应文件将被否决。

7.3供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容和要求，按谈判文件的规定提供响应文件，并对其所提供的全部资料、承诺和声明的真实性、合法性和准确性负责。

7.4除非竞争性谈判须知前附表另有规定外，供应商提供的响应文件应使用中文文本，若有不同文字文本，以中文文本为准。

7.5响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

7.6除非竞争性谈判须知前附表另有规定外，供应商承诺的报价应以人民币进行报价，合同实施结算时亦以人民币支付；所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

8.首次响应文件的组成：

8.1首次响应文件包括但不限于下列部分：

（1）谈判响应声明

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）谈判保证金凭证（若有）

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交符合政府采购政策的证明材料

（8）要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

9.响应文件有效期：

9.1响应文件有效期见竞争性谈判须知前附表第3项，响应文件承诺的有效期不得少于谈判文件载明的有效期，否则其响应文件将被否决。

9.2特殊情况下采购人可于响应文件有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝延长有效期，且其谈判保证金可以退还，但其供应商资格将被取消。同意延长有效期的供应商，不需要也不允许修改其响应文件及谈判承诺，但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在有效期延长期内继续有效。

10.谈判保证金（若有）：

10.1供应商应在参加竞争性谈判之前按竞争性谈判须知前附表第4项规定的金额、形式等要求提交谈判保证金。谈判文件若接受联合体形式且供应商为联合体的，则由联合体中的牵头方负责提交谈判保证金，其提交的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。

10.2谈判保证金为响应文件的重要组成部分之一。谈判保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的违约或失信行为而引起的风险。未按规定提交谈判保证金的，其响应文件将被否决。

10.3谈判保证金退还：

10.3.1采购人或者采购代理机构将在采购活动结束后及时退还供应商的保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外（比如：采购人委托代理机构组织谈判采购，成交的供应商未向采购代理机构出具已签订合同证明材料，造成谈判保证金退还时间延误的结果，由成交的供应商自行承担和谅解等）。未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后5个工作日内退还，成交供应商的保证金将在采购合同签订后5个工作日内退还。关于谈判保证金退还的其它要求见竞争性谈判须知前附表第5项。

10.3.2质疑或投诉涉及的供应商，若其谈判保证金尚未退还，则待质疑或投诉处理完毕后，且没有发生法律法规或者谈判文件规定的不予退还谈判保证金情形，则由采购人或采购代理机构给予及时退还。

10.4如果供应商发生以下任何一种情况时，其谈判保证金将被不予退还：

(1)供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

(5)供应商在提交最后报价后要求退出谈判的；

(6)供应商假借以他人名义参加谈判或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

(7)国家法律法规以及谈判文件中规定的其他谈判保证金不予退还的情形。

上述不予退还谈判保证金的情况不能抵偿给采购人或采购代理机构造成损失的，供应商还要承担赔偿责任。

11.纸质响应文件基本编制要求：

11.1供应商须编制由本须知规定组成的响应文件正副本份数详见竞争性谈判须知前附表第6项。响应文件正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，副本可以用正本的完整复印件。响应文件封面上应标明“正本”、“副本”字样。正本与副本内容如有不一致，则以正本为准。

11.2响应文件应由供应商代表签字并加盖公章。供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则其响应文件中还必须提供“单位负责人授权书”。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖供应商单位公章或由供应商代表签字确认。

11.4供应商应提交证明其拟提供货物、服务或工程符合谈判文件要求的技术和商务响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并对拟提供的货物、服务或工程的主要内容进行详细描述。

12.纸质响应文件的密封、标识、签署和提交

12.1供应商应当将响应文件密封包装提交，并在外封套上标识项目名称、项目编号、供应商单位名称以及“于         之前（指首次响应文件递交截止日期及时间）不准启封响应文件”的字样；采用邮寄方式提交响应文件的，其外包装上也必须按前文要求做好标识内容和字样，且供应商还应当主动向采购人或采购代理机构确认邮件收递情况。由于供应商未按照要求对其提交的响应文件进行密封、标识、邮寄确认等，由此可能产生的后果（包括拒收、误放、遗漏或提前拆封等情形），将由供应商自行承担相应结果，采购人或采购代理机构不承担责任。

12.2供应商应当在谈判文件规定的提交响应文件截止时间前，将首次响应文件密封送达谈判文件规定的指定地点。在截止时间后送达的首次响应文件为无效文件，采购人、采购代理机构或者谈判小组将不予接收。

12.3供应商在首次响应文件递交截止时间前，可以对其所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构或谈判小组。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。供应商在提交响应文件截止时间前提交的补充、修改或者撤回申请要求，应当以原件书面形式并由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章方可生效，否则采购人、采购代理机构或谈判小组将视为无效补充、修改或者撤回。采购人、采购代理机构或谈判小组不接受供应商口头、电话、传真或电子邮件形式提交的补充、修改或者撤回。

12.4供应商在谈判过程中根据谈判小组要求，提交的有关澄清、说明、补充、更正响应文件以及最后报价响应文件等资料，均应由供应商代表签署（供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”），或者加盖供应商单位公章。

12.5除《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形外，首次响应文件递交截止时间后，提交响应文件的供应商不足三家的，本次竞争性谈判活动终止，除采购任务取消情形外，采购人将依法重新组织采购或者采取其他方式采购。

四、竞争性谈判

13.评审和谈判基本准则

13.1对所有供应商的评审和谈判，都采用相同的程序和标准。

13.2谈判及评审过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行，谈判小组将根据供应商的响应文件，按谈判文件规定的谈判程序和评定成交标准进行评审和谈判，并推荐成交候选人。

14.谈判程序以及评定成交标准

14.1采购人将根据项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组将根据谈判文件规定的程序、评定成交标准等内容对供应商进行评审、谈判。

14.2 在进入谈判阶段之前，谈判小组将对供应商提交的首次响应文件中资格证明文件以及其他响应文件是否对谈判文件的要求作出实质性响应进行审查。如果供应商资格审查和实质性响应审查不合格，则其响应文件将被谈判小组否决，按无效处理，不进入谈判阶段，谈判小组将告知有关供应商。

14.2.1供应商有下列情况之一者，其提交的响应文件将被视为未实质性响应谈判文件要求，谈判小组将否决其响应文件，按无效处理：

(1)响应文件中提供的资格证明文件不全的；

(2)响应文件未按谈判文件规定由供应商代表签字，或未按谈判文件规定加盖供应商单位公章的；或供应商代表未获得有效授权的；

(3)供应商未按谈判文件规定提交谈判保证金的；

(4)响应文件有效期不满足谈判文件要求的；

(5)响应内容与谈判采购内容及要求有重大偏离或保留的，限制了采购人的权利或者减少成交供应商合同项下的义务；（由于谈判项目本身特点，不能详细列明采购标的的技术、服务要求的除外）；

(6)响应文件中附有采购人无法接受的条件的；

(7)不符合谈判文件中规定的其它实质性条款（比如：报价超过了谈判文件规定的最高限价）。
  14.2.2其他情形
   包：1
包一般情形

无
技术符合性

明细

须全部满足第三章“采购内容及要求”，否则为无效谈判。

商务符合性

明细

须全部满足第三章“采购内容及要求”，否则为无效谈判。

附加符合性
         无

价格符合性

谈判小组决定供应商的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

14.3谈判小组在对供应商进行响应文件资格审查、实质响应性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。

14.4只有资格审查和实质性响应审查合格的供应商才能进入谈判阶段。谈判小组所有成员将集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的合格供应商平等的谈判机会。谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。谈判过程中对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组将及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。根据采购项目的特点和需要，在谈判过程中可能发生实质性变动的内容详见竞争性谈判须知前附表第7项。

14.5合格供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求提交补充响应文件（首次响应文件中已经提交过的如资格证明文件等资料，不用重新提供），并由供应商代表签字或加盖供应商单位公章。供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

14.6谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.7谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，具体推荐数量和投票细则等内容按照“竞争性谈判须知前附表”中专项附件：“评定成交的标准和方法”的相关条款规定执行，并要求其在规定时间内提交最后报价。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则提交最后报价的供应商可以为2家。

14.8最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。如果供应商的最后报价明显低于其他最后报价，使得其最后报价有可能影响商品或服务质量或者不能诚信履约的，供应商应当按照谈判小组要求，在规定时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能合理说明其报价合理性的，谈判小组可以做无效响应文件和无效报价处理。

14.9谈判小组将从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。属于《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关法律法规及财政部门颁布的规范性文件允许的两家供应商进行竞争性谈判采购情形，则可以按照最后报价由低到高的顺序提出2名成交候选人。如果成交候选人出现并列相同的最低评审价，则相应处理方式按照“竞争性谈判须知前附表”中专项附件：“评定成交的标准和方法”的相关条款规定执行。

14.10供应商提交的响应文件和资料将给予保密，但不退回（有关证件或证照的原件除外）。

五、合同授予

15.授予合同的准则：

15.1除不可抗力等因素外，合同将授予响应文件符合竞争性谈判文件要求，能够圆满地履行合同，且被谈判小组推
荐为第一成交候选人的供应商。

15.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

15.3为维护国家利益和社会公共利益，最低报价不是被授予合同的绝对保证。

16.确定成交供应商：

16.1采购人委托代理机构组织竞争性谈判采购活动的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

16.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求且最后报价评审价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价评审价最低的供应商为成交供应商。

17.成交通知:

17.1采购人或者采购代理机构在成交供应商确定后2个工作日内，在中国政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采用书面推荐供应商参加采购活动的，还将公告采购人和评审专家的推荐意见。

17.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。除不可抗力因素或政策原因外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，均应当承担相应的法律责任。未成交供应商对成交结果公告如果有异议的，应当自成交结果公告刊登之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，有关质疑、投诉的相关规定和要求，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、有关财政部规章等法律文件规定执行。

18.签订合同：

18.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。根据项目的特点和需要，采购人如果对签订合同的时间期限、地点有特别要求的，可以在成交通知书中进一步明确，成交供应商应当按照成交通知书的规定和要求，及时与采购人签订合同。

18.2竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件及其有关澄清承诺文件等，均为签订政府采购合同的依据和组成部分。

18.3采购人不得向成交供应商提出超出竞争性谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性谈判文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

六、询问、质疑与投诉

19.询问

19.1潜在供应商或供应商对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

20.质疑

20.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时效内提出，并符合下列条件：

20.1.1对谈判文件提出质疑的，质疑人应为潜在供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为供应商，且两者的身份、名称等均应保持一致。提出质疑的供应商应当是直接参与所质疑项目采购活动的供应商。

20.1.2质疑人应提交质疑函原件。

20.1.3质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码、联系人及联系电话等；适合自然人参加谈判的政府采购项目且质疑人为自然人的，质疑人提供本人的身份证复印件。质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照或者组织机构登记证件复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

②所质疑项目的基本信息，至少包括：项目编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④质疑人自身权益受到损害的事实依据和证明材料，至少包括：

a1所质疑的具体事项事实存在的证明材料；

a2所质疑的具体事项事实导致质疑人自身权益受到损害的证明材料，如：竞争性谈判文件、采购过程或成交结果违法违规，损害自已合法权益等证明材料；

备注：若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于应当保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑤针对质疑事项提出的明确请求和法律依据，

前述明确请求指质疑人提出质疑的目的、希望采购人或采购代理机构对其质疑作出的处理结果，如：暂停采购活动、修改谈判文件、停止或纠正违法违规行为、成交结果无效、废标、重新采购等，质疑人提出质疑请求还应当对相应的法律依据进行说明。

⑥提出质疑的日期以及质疑人代表联系方式，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

20.2对不符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照下列规定进行处理：

20.2.1超过质疑时效提交的或者质疑人不是直接参与所质疑项目采购活动的供应商，书面告知质疑人其质疑不成立的原因和理由。

20.2.2质疑函内容不符合规定的，告知质疑人修改、补充后在政府采购法及实施条例规定的时效内重新提交质疑函原件。质疑人拒不修改或补充的，则采购人或采购代理机构应当在质疑答复期内书面告知对方质疑不成立的原因和理由。

20.2.3质疑人修改、补充质疑函超过质疑时效提交的按20.2.1款处理。供应商提交质疑函时，要认真阅读本章第20条关于质疑的相关规定，以免内容或资料不齐，需要修改补充而延误时间。

20.3对符合前文第20.1条规定的质疑，采购人或采购代理机构将按照政府采购法及实施条例的有关规定进行答复。

21.投诉

21.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限届满之日起15个工作日内向谈判文件中载明的监督管理部门投诉。

21.1投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

七、有关信息公告和监督部门

22.政府采购信息公告媒体

22.1本项目的有关信息，包括但不限于采购公告、更正公告（若有）、谈判文件、谈判文件的澄清或修改（若有）、成交公告、终止公告（若有）、废标公告（若有）等都将在谈判文件载明的指定媒体发布。潜在供应商或供应商务必随时关注，以免遗漏。

22.2信息公告指定媒体：详见竞争性谈判须知前附表第8项。

23.监督管理部门

23.1谈判采购活动的监督管理部门详见竞争性谈判须知前附表第9项。

八、根据采购项目特点或政策需要补充的其他内容

24.履约保证金（若有）

24.1采购人可以根据项目特点和需要，确定是否要求成交供应商在合同签订前，按照谈判文件规定的时间、形式、金额提交履约保证金，履约保证金的数额不超过成交合同金额的10%，具体详见竞争性谈判须知前附表第10项规定。

24.2谈判文件要求在合同签订前提交履约保证金，如果成交供应商无故拖延或者拒不提交履约保证金的，则视为成交供应商拒绝与采购人签订合同，该成交供应商将承担违法行为的法律责任。

25.其他新增内容：

根据采购项目特点或政策需要补充的其他新增内容详见竞争性谈判须知前附表第11项。

第三章  采购内容及要求

一、项目信息

项目名称：2022年泉州市城市照明监控系统控制终端升级改造

控制价：人民币 483960元

二、设备配置清单

| 品目号 | 产品名称 | 规 格 说 明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 照明监控终端 | 4G全网通通信；软件可远程升级；具备遥测、遥控、遥信、遥调、自控、报警等先进功能，满足室外照明三相多回路监控和单灯管理的所有需求；具备1路RS-232、2路RS-485接口；3相总电压、总电流监测，3×8支路电流检测；4路独立开关量输入输出：温度范围：－40～＋70℃。含互感器及线缆辅材。为了便于统一管理，本次采购的终端需纳入泉州市城市照明监控系统软件统一管理，确保能与原有系统完全兼容，可靠、准确的传输信息数据。 | 52 | 台 |
| 1-2 | 2路单灯控制器 | 接线型，铝制外壳，内部灌胶IP67，采用CAT-1低速4G通信方式（含4G数据卡和三年流量费用，3年到期后可根据采购方的需要是否续费）。2路输出；触点220V/5A；2路电流监测；具备状态指示灯；按中心站软件或手机APP指令可实现片区、街道、间隔和一侧（单、双数）等场景控制；具有异常开/关灯、灯具故障、通信失败等报警功能温度范围：－40～＋70℃，带调光和漏电监测功能；为了便于统一管理，本次采购的单灯需纳入泉州市城市照明监控系统软件统一管理，确保能与原有系统完全兼容，可靠、准确的传输信息数据。 | 118 | 只 |
| 1-3 | 3路单灯控制器 | 接线型，铝制外壳，内部灌胶IP67，采用CAT-1低速4G通信方式（含4G数据卡和三年流量费用，3年到期后可根据采购方的需要是否续费）。3路输出；触点220V/5A；3路电流监测；具备状态指示灯；按中心站软件或手机APP指令可实现片区、街道、间隔和一侧（单、双数）等场景控制；具有异常开/关灯、灯具故障、通信失败等报警功能温度范围：－40～＋70℃，带调光和漏电监测功能；为了便于统一管理，本次采购的单灯需纳入泉州市城市照明监控系统软件统一管理，确保能与原有系统完全兼容，可靠、准确的传输信息数据。 | 12 | 只 |

备注：

1、谈判供应商必须在响应文件递交截止时间前提供符合要求的品目号1-1照明监控终端样品和品目号1-2单灯控制器样品各一套。样品应贴上供应商名称的标签。谈判供应商所投的照明监控终端和单灯控制器必须能纳入采购人照明监控中心现有的监控系统软件平台（理科SCADA－LD2000 V2.8）统一管理，确保能与原有系统可靠、准确的传输信息数据。在谈判当天，谈判供应商应派一名技术人员对所投的样品与照明监控中心现有的监控系统软件平台（由采购人负责提供）进行无线通信测试（测试项目为：样品能够接入采购人照明监控中心现有的监控系统软件平台并接受该平台的指令，实现实时远程开/关灯操作、数据实时监测、参数设置），测试所需通信卡由谈判供应商自行提供，样品必须通过测试。

2．谈判样品是响应文件的重要组成部分，谈判样品将作为技术评标的依据和成交人所供产品验收时的标样。成交人的样品将由采购人封存。

3．谈判供应商未提供样品、样品提供不全或样品经评标委员会认定为没有实质性响应文件要求的（如①投标人提供样品未通过现场测试；②响应技术要求有负偏离），按无效谈判处理。

三、招标技术要求

## 项目概况

“泉州市城市照明监控系统”自建成运行至今，经逐步扩容建设和不断升级改造，目前系统主要包括监控中心控制平台、无线通讯传输系统、照明监控设备三部分。系统历经多年应用，目前系统建设仍不断扩大、内容不断充实、应用层面不断推广。

现系统中部分照明监控终端已使用超过10年，元器件随着时间延长已在逐步老化，故障率逐年递增并影响路灯的正常开关灯，无法通过维修来完全恢复产品的全部功能和性能。户外电子设备使用寿命有限，超年限的照明监控终端在线路电压和电流的检测精度上失准的概率会大大提高，会造成系统报故障不准的情况。为保证“泉州市城市照明监控系统”的平稳运行，对终端设备进行升级改造是十分迫切和必要的。同时，为响应国家“节能减排、绿色照明”的号召，达到进一步提高节电率的目的，满足精细化管理的要求，在原有路灯夜景无线监控系统的基础上，为主城区路灯安装配备先进可靠的单灯控制器，通过单灯控制系统可实现合理的照明节能管理手段包括：采用后半夜关闭某些辅助路灯的电源，实行隔盏亮灯或开二灭一的方法降低亮灯密度，从而降低电能支出；采用切断间隔灯杆上的照明光源或者切断同一灯杆上的部分照明光源；采用LED路灯调光降功率亮灯，最终达到二次节能和精细化管理的目的。

现拟对超过使用年限的52台城市照明监控系统监控终端设备进行升级更换，并对主城区一条道路安装单灯控制器。升级更换应充分考虑新旧设备及系统的兼容，确保平滑过渡。

## 照明监控终端技术要求

### 1照明监控终端设备功能

1）兼容功能：照明监控终端必须能纳入泉州市照明监控中心系统软件（SCADA－LD2000 V2.8）统一管理，确保能与原有系统可靠、准确的传输信息数据。

2）具备遥测、遥控、遥信、遥调、自控、报警等先进功能，满足室外照明三相多回路监控和单灯管理的所有需求；

3) 本地操作：无需联网即可本地操作，实现功能设置和调试：具备手动开关灯的功能，根据中文液晶显示面板可设置按位（回路）开关灯；可通过自带操作按健或手机APP现场设置通信参数（IP地址、端口、APN、心跳包等）和工作参数（地址编码、互感器变比、组别、城市照明监控终端类型等）；

4)通信：4G全网通通信方式，能支持国内移动／联通／电信三大运营商的4G 网络制式，与控制中心／云端进行双向通信。支持通过RS485、有线、无线及双模（有线＋无线）的结合与单灯控制器通讯模式，有线通信采用电力载波（PLC),无线通信采用 ZigBee、RF433、LoRa;双模时可自由切换。

5) 电源输入：支持单相、三相八线制交流电源输入，支持相位归属。

6) 输出控制：支持8路开关量信号独立输出控制功能，可扩展到200路以上，每路均具有指示灯，可用来控制交流接触器，实现回路控制：输出类型：常开机械触点；触点容量：250V,10A(AC):支持输出控制路数无限扩展。

7) 信号输入：支持8路开关量信号独立输入，可扩展到200路以上，每路均具有指示灯，可用来检测交流接触器开关状态、手动／自动开关灯状态、箱门（门磁、电子锁）开关状态或开关状态，以上开关状态可上报给监控系统（云平台）： 开关量输入路数无限扩展。

8) 自主开关：具有自主开关功能，在与控制中心／云端通信中断时，能自主独立运行，按经纬度、光照度、定时或设定的七天、默认计划自主开关灯，按照预设的计划任务执行操作。

9) 受控开关：具有受控开关的功能，能根据控制中心／云端发送的开关灯命令开关灯的功能。

10) 节点管理：支持无限扩容；

11) 场景控制：具有回路控制功能，每路支持6种开灯模式控制和6个开关灯时段控制方案，可任意设定半夜灯、全夜灯和时段灯的开灯模式和时间，能够通过监控系统按需实现分组、分时等场景自动、手动开、关灯控制。

12) 监测：工业级Cortex-X3内核处理器，具有总路三相采集监测（电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数）；支持三相二十四路分支回路电流、有功功率、无功功率、功率因数采集监测，分支路采集监测路数支持无限扩展。

13) 漏电监测：可扩展漏电监测功能，可同时监测18根电缆的漏电流，支持无限扩展。

14) 电缆被盗报警：可扩展电缆被盗报警功能，具备全天24小时电缆被盗监测功能，电缆被盗监测距离≥3km,支持无限扩展；在电缆被盗情况下向监控系统报警，支持声光报警和后台报警功能。

15) 通信接口：a)L-BUS 总线接口，可实现功能模块的扩展；b)RS-232和RS-485 接口，可与数字电表、单灯集中器、电缆断线报警器、节电器等外部设备进行通信，实现远程抄表、单灯管理、电缆断线报警、节电遥调等。

16)显示：具有现场中文显示功能：可显示日期时间、当天开／关灯时间、当前工作模式、温度、站号、组号、站点类型、通信方式、传输协议、七天计划、默认计划、单灯计划、公网状态（含联网过程和信号强度）、I/0状态、实时电量、单灯工况等。

17) 复位：支持现场和远程复位。

18) 开关日志：具有开关日志功能，内置128M数据 FLASH,可实时记录最近10条开关量动作时间和变化状态。

19) 自动校时：提供自动对时功能，支持GPS、北斗系统校时，也支持网络对时， 保障设备时间精确性；具有根据控制中心／云端发送的校时命令校正时间的功能，实现与控制中心／云端服务器时钟同步。

20) 主动报警：具有主动报警功能，主动报警的故障类型有：异常开灯、异常关灯、供电停电、电压缺相、开关量输入变化（门禁、水浸等）、电缆漏电、断线以及单灯故障。

21) 停电运行：在供电电源停电的情况下应至少持续正常运行8h以上，保持测控状态以及与控制中心／云平台的正常通信；供电电源恢复时，配置数据不丢失， 内部时钟正常运行。

22) 能耗和亮灯时长统计：支持能耗和亮灯时长的统计。

23）软件升级：能实现本地升级，支持软件的无线远程升级。

### 2.照明监控终端设备技术参数指标

1）开关量输入：4路，每路独立，5～24V直流信号；开关量输出：4路，每路独立，触点负载AC250V/DC30V 10A（阻性负载）；

2）电压监测：3相交流，直接输入；电流监测：3×8支路电流监测；

3）计量精度：有功0.5级，无功1级；

4）L-BUS、RS-232、RS-485各1路；

5）时钟精度：24h时钟误差≤1s；

6）供电电源：全球通用电压，85～265VAC，47～63Hz；

7）环境温度：－40～＋80℃；

8）相对湿度：95%RH以下（＋25℃）；

9）大气压力：86～106kPa（海拔4000m及以下）；

10）静态功耗：≤10VA；

11）M T B F：≥50000h（平均故障间隔时间）；

12）示值最大允许误差：电压、电流、功率、功率因素测量最大允许误差均不应超过士0.5%。

13）漏电流范围及误差：电流范围为0～100A；误差应不超过士0.5%。

14）响应时间：受控开关、数据查询、报警信息主动上报＜3.0S。

15）时钟误差：当城市照明控制终端脱离控制中心／云端运行时，每小时时钟误差≤0.10S。

16）工作频率：50Hz。

17）额定功耗：≤2.0W。

3.电源适配性

照明监控终端应能在工作电压AC 165V～265V、频率50Hz±5Hz范围内正常工作。

4.安全

- 接触电流：＜0.75mA。

- 抗电强度：照明监控终端电源输入端与外壳之间应能承受AC1500V、50Hz试验电压，1min内无击穿。

- 泄露电流：≤3.5mA。

- 绝缘电阻：＞100MΩ。

5.电磁兼容性

A．静电放电抗扰度

接触放电：试验等级：4级；放电位置：对正常使用中手可能接触到的导电表面（ 点）及耦合板；放电电压：8kV；放电次数：正负极性各10次；放电时间间隔：1s；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

空气放电：试验等级：4级；放电位置：对面板上缝隙、孔；放电电压：15kV；放电次数：正负极性各10次；放电时间间隔：1s；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

B．射频电磁场辐射抗扰度

试验等级：4级；试验位置：外壳端口；试验场强：30V/m；频率范围：80MHz～1GHz；调幅：80%AM(1kHz)；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

试验等级：4级；干扰方式：在相线和中线间施加；电压峰值：4kV；重复频率：5kHz；干扰时间：正负极各试验1min；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

C．浪涌(冲击)抗扰度

试验等级：4级；开路电压波形：1.2/50μs；试验部位：对电源（线-线）施加4kV；次数：正、负极性各5次；每次连续脉冲间的时间间隔：30s；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

D.工频磁场抗扰度

试验等级：4级；磁场强度：30A/m；频率：50Hz；持续时间：30s；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

E.电压暂降和短时中断抗扰度

电压暂降：试验电平：70%UT；持续时间：25周期；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

短时中断：试验电平：0%UT；持续时间：250周期；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

6.外壳防护等级

外壳防护等级应不低于IP54。

（四）单灯控制器配置、详细功能、性能要求

1.外观与尺寸要求

外观应整清，表面无毛刺、锐边，铝制外壳，内部灌胶；

外形尺寸要求：2路≤163×66×42mm（2路）；3路≤185×70×42mm（3路）；（安装于路灯杆内，控制器外形尺寸须小于上述尺寸）

2路单灯控制器尺寸要求          3路单灯控制器尺寸要求

2.功能

1）兼容功能：单灯控制器必须能纳入泉州市路灯监控中心系统软件（SCADA－LD2000 V2.8）统一管理，确保能与原有系统可靠、准确的传输信息数据。

2）通信：CAT-1低速4G全网通通信模式，能与软件平台进行双向通信。

2）控制路数：支持1~3路（灯头）的开关控制、调光或变功率控制。

3）自主开关：具有在与单灯集中模块（照明监控终端）或控制中心通信中断时，能自主独立运行，按设定的计划（含开关灯和调光等控制策略）自主开关灯的功能。

4）受控开关：具有受控开关的功能，能根据控制中心或云平台发送的开关灯命令开关灯的功能，并支持过零开关灯。

5）调光控制：具有0～10V/PWM同时输出或DALL调光输出节能的功能，能根据控制中心发送的调光命令对LED路灯进行无级调光控制；还可通过开关输出控制高压钠灯的变功率镇流器，实现变功率的功能。

6）监  测：支持对1~3路（灯头）电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、开关状态、信号强度、总能耗等路灯运行数据的实时监测、采集和上报，可远程监测灯具状态。

7）漏电监测：具有对路灯灯杆漏电压和漏电流的监测功能。

8）数据存储：具有运行和管理数据存储功能。

9）故障检测：具有路灯故障具有检测功能。

10）主动报警：具有对路灯异常开关灯、电压/电流超限、灯具故障、电容故障、灯杆漏电等故障信息主动上报的功能。

11）漏电保护：具备漏电自动保护、可远程恢复、远程独立设置漏电报警和漏电保护参数。

12）掉电保护：具备掉电保护功能，断电后重新恢复，所有参数（包括基本、通信、工作等参数）和数据信息不丢失。

13）过压保护：具备过压保护自动切断输出电源功能（可设置是否启用及保护阀值），在 0～420V 电压范围内，设备不损坏。

14）参数设置：具有远程参数设置功能，支持设置基本参数、通讯参数、工作参数（开关灯时间参数，支持多段开关灯时间、调光策略）等。

15）查询：具备参数、工况数据查询功能。

16）自动校时：具有根据控制中心云平台发送的校时命令校正时间的功能

17）亮灯时长与能耗：具备自动记录灯具亮灯时长和能耗的功能。

18）远程升级与复位：具有软件的无线远程升级、调试和复位功能。

19）指示：具有电源/运行、通信和开关量输出的工作状态指示的功能。

20）接口：具有1个485接口。

3.性能

1）电压范围及误差：电压范围为AC 86～305V，误差应不超过±0.5%。

2）电流范围及误差：电流范围为0～10A，误差应不超过±0.5%。

3）漏电压范围及误差：漏电压范围为AC 0～305V，误差应不超过±0.5%。

4）漏电流范围及误差：电流范围为0～10A，误差应不超过±0.5%。

5）调光输出范围：0～10V，DALI调光输出范围为0.2～11.8。

6）频率范围：47～63Hz。

7）待机功耗（静态）：≤2.0W。

8）响应时间：数据查询响应时间＜5s，报警信息主动上报时间＜3s。

9）通信数据误报率：≤0.1%。

4.电源适应性

控制器应能在AC 85V～265V、50Hz±2.5Hz范围正常工作。

5.安全

1）绝缘电阻：＞50MΩ。

2）抗电强度：控制器电源输入端与外壳之间应能承受AC 1500V、50Hz试验电压，1min内无击穿。

3）接触电流：＜0.75mA。

6.电磁兼容

1）静电放电抗扰度

接触放电：试验等级：4级；放电位置：对正常使用中手可能接触到的导电表面（点）及耦合板；放电电压：8kV；放电次数：正负极性各10次；放电时间间隔：1s；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

空气放电：试验等级：4级；放电位置：对面板上缝隙、孔；放电电压：15kV；放电次数：正负极性各10次；放电时间间隔：1s；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

2）射频电磁场辐射抗扰度

试验等级：4级；试验位置：外壳端口；试验场强：30V/m；频率范围：80MHz～1GHz；调幅：80%AM(1kHz)；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

3）电快速瞬变脉冲群抗扰度

试验等级：4级；干扰方式：在相线和中线间施加；电压峰值：4kV；重复频率：5kHz；干扰时间：正负极各试验1min；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

4）浪涌(冲击)抗扰度

试验等级：4级；开路电压波形：1.2/50s；试验部位：对电源（线-线）施加4kV；次数：正、负极性各5次；每次连续脉冲间的时间间隔：30s；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

5）工频磁场抗扰度

试验等级：4级；磁场强度：30A/m；频率：50Hz；

持续时间：30s；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

6）电压暂降和短时中断抗扰度

电压暂降：试验电平：70%UT；持续时间：25周期；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

短时中断：试验电平：0%UT；持续时间：250周期；试验过程中控制器不应出现损坏，试验后功能应正常。

7.环境适应性

1）低温工作：按GB/T 2423.1-2008中的要求进行：控制器在-40℃的低温环境条件下运行2h，应能正常工作。

2）低温贮存：按GB/T 2423.1-2008中的要求进行：控制器在-45℃的低温环境条件下贮存8h，常温恢复2h后应正常工作。

3）高温工作：按GB/T 2423.2-2008中的要求进行：控制器在80℃的高温环境条件下运行2h，应能正常工作。

4）高温贮存：按GB/T 2423.2-2008中的要求进行：控制器在85℃的高温环境条件下贮存8h，常温恢复2h后应正常工作。

5）恒定湿热：按GB/T 2423.3-2016中的要求进行：控制器在40℃、90%RH的湿热环境条件下存放24h，试验结束常温恢复2h后，应能正常工作。

8.外壳防护等级

应不低于IP68。

四、商务要求

（一)谈判供应商的工作范围

1.谈判供应商必须能提供采购项目中所选择的合同包中的全部货物、材料及工具。

2.谈判供应商拟提供货物须为全新未使用的检验合格的产品。货物及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示货物的型号、规格、制造商等内容。

3.要求谈判供应商提供的其它伴随服务（或义务）

3.1供货

谈判供应商必须能按照合同的规定，准时提供货物、配件、材料及工具，并负责所供货物、配件、材料及工具的包装、运输及安装。

3.2验收

谈判供应商必须能按照合同的规定，准时提供所选合同号的设备及配套服务。谈判供应商已解决版权问题，若发生版权纠纷，由谈判供应商负完全责任。采购人享有货物的永久使用权。

①验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家及行业规范；竞争性谈判文件的约定。

②验收程序：货物验收分谈判供应商出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

a.出厂检验：供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验, 供应商应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

b.货到初步验收：货物到达后,由采购人会同有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终验收合格的保证)。

c.最终验收：设备安装调试结束后，由采购人负责联系有关部门，并会同供应商按规定的标准要求进行联合验收，验收合格后签发《验收报告》。

3.3安装

货物由成交人按照合同约定的具体数量、地点及时间运送到安装现场进行安装，并负责货物的安装调试工作，经最终验收合格后，交付采购人使用。

(二)保修期及售后服务

1）谈判供应商应按照本项目特点提供长期良好的售后服务，并在谈判响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2）本项目质保期：设备安装完成经验收合格后3年，成交人应对本项目所有材料设备至少提供免费维修（质保）期三年的维护服务，所需的费用应包含在谈判报价中。

3）在质保期内价物运行发生故障，成交人应免费提供咨询、维保服务。系统若发生故障，成交人应在4小时内响应、24小时内修复。检修人员不能排除故障时，成交人应负责货物生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，三天内厂家不能排除故障时，采购人可委托他方处理，其费用由成交人负责（费用在质量保证金中扣除）。如其中部件有质量问题，成交人应免费予以更换（同一型号、产地）而更换部件的质量保修期从更换起再延长2年。

4）质量保证期结束后，成交人有责任按配件成本价对货物进行终身维护维修，成交人在谈判响应文件中必须明确说明服务承诺。

(三）报价要求

1.根据报价表的内容，作出合理报价。

2.各谈判供应商报价时应综合考虑日后属政策调整、各种材料市场价格浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

3.填写谈判价格表时应注意下列要求：

3.1货物总价和以上述明的安装、调试、检测费、培训、备品配件、专用工具及其它附带伴随服务的费用包含在报价中。

3.2谈判供应商对本项目只能提供唯一方案、唯一报价，采购人不接受任何有选择性的报价。

3.3谈判供应商提供的货物谈判价格单位为人民币元。

（四）交货、安装期限、地点

1.交货时间：签订合同后30个日历日内送达交货地点、安装完毕、验收合格、交付使用；

2.交货地点：采购人指定地点。

3.供货要求：根据招标人要求的数量、供货地点、供货时间及产品要求进行供货并安装调试。同时按照文件功能技术要求逐条进行核对，现场无法核对的内容须提供第三方省级质量监督检验机构出具的检测报告（检测报告须带有CMA、CNAS标识及可供网查的电子二维码），如不满足招标人供货要求的，视为成交人违约。

（五）货款结算

1.本项目以人民币为结算货币。

2.支付货款时应提供的资料：

2.1成交通知书复印件，采购验收单及买卖合同原件；

2.2税务发票原件及复印件（应加盖采购人公章和财务专用章）。

3.付款方式：采购人在签订合同后及具备实施条件后且成交人提交银行出具的预付款等额保函的5个工作日内，预付成交金额的30%，货物安装调试完毕并经采购人验收合格后付清货款。

4.成交人、收款单位、购货票证开票单位三者应一致，成交人收款帐号应为中国人民银行批准的基本帐户。

（六）违约责任

1.逾期交付的违约责任

（1）如果成交人未能按合同约定的时间按时足额交付（不可抗力除外），采购人有权从未付的合同款中扣除成交人应支付的延期履行违约金。延期履行违约金比率为每迟交1 天，按延迟交付货物金额的1％计算。但是，延期履行违约金的支付总额不超过延迟交付部分合同金额的30％。若成交人逾期交付达30天（含30天）以上的，采购人有权单方解除本合同。采购人行使单方解除权解除合同后，成交人应向采购人支付合同总价款的30%作为违约金。若此违约金不足以赔偿采购人因此造成的损失，成交人应赔偿采购人所受的损失。

（2）如果成交人未能按照合同约定的时间提供服务，每逾期 1天，成交人应向采购人支付200元延期履行违约金，以此类推，若因此给采购人造成损失的，成交人应另行赔偿采购人所受的损失。

2.交付不能的违约责任

若成交人不能交付（除不可抗力外，逾期达15个工作日视为不能交付）或交付不合格视为成交人交付不能。

（1）若成交人的交付不能未构成根本违约且并不导致采购人合同目的无法实现，成交人应向采购人支付的违约金为交付不能部分价款的 30％且成交人无权要求采购人支付该部分的价款。违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交人另行赔偿损失。

（2）若成交人的交付不能构成根本违约或导致采购人合同目的无法实现，采购人有权单独解除合同，成交人应向采购人支付合同总价的 30％作为违约金。违约金不足以弥补采购人损失的，采购人有权要求成交人另行赔偿损失。

3.违约终止合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在采购人发出违约通知后30天内（或经采购人书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，采购人有权向成交人发出书面违约通知、决定是否终止本合同：

（1）如果成交人未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期履行时间内交付合同标的（货物或服务）。

（2）成交人未能履行合同项下的任何其它义务。

若采购人终止本合同，成交人应向采购人支付合同总价的 30％作为违约金。

4.不退回履约保证金的情形

成交人如有下列行为之一视为违约，其履约保证金将不予退回：

（1）所提供的货物和服务与投标文件的承诺不相符；

（2）不能按期完成并造成合同工期延误；

（3）违反所承诺的报价和质量、招标文件规定的技术参数与性能、售后服务等行为；

（4）违反双方签署合同书的其他主要条款。

5.因成交人原因导致采购人遭受损失，成交人应予以赔偿，成交人的赔偿范围包括但不限于采购人向任何第三方支付的赔偿金、采购人为维护自身权益而发生的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费、调查费、公证费、公告费。

第四章  合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合谈判文件第四章规定填列相应内容。如果双方使用谈判文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；谈判文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：

乙方：

根据项目编号为               项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：元（￥）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：；

4.2交付地点：；

4.3交付条件：。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                      乙方：

住所：                                      住所：

单位负责人：                                单位负责人：

委托代理人：                                委托代理人：

联系方法：                                  联系方法：

开户银行：                                  开户银行：

账号：                                      账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

第五章  首次响应文件格式

编制说明

1、本附件所有格式为响应文件的组成部分，供采购人或代理机构编制谈判文件时参考使用。由于新增政策、行业管理规定或者不同项目实际特点需要,则采购人或代理机构可以对有关表格进行必要的补充或修改，以满足实际项目的使用。

2、除谈判文件另有规定外，谈判文件要求原件的，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件；谈判文件要求复印件的，供应商在纸质响应文件中可提供原件、复印件或扫描件；谈判文件对原件、复印件未作要求的，供应商可自行确定在纸质响应文件中提供原件、复印件或扫描件（若供应商提供注明“复印件无效”的材料或资料，供应商在纸质响应文件正本中应提供原件）。

福建省政府采购项目竞争性谈判

响应文件

（首次）

项目名称：

项目编号：

合同包:

供应商名称 ：

日    期 ：

目  录

附件1：谈判响应声明

附件2：报价一览表（含详细报价书）

附件3：资格证明文件

附件4：谈判保证金凭证（若有）

附件5：技术、服务和商务响应表

附件6：相关技术、商务、服务响应承诺及资料

附件7：供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件8：要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

附件1                      谈判响应声明

致：                 (采购人或采购代理机构)

1.根据贵方为                             项目（项目编号:               ）的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表             （全名、职务）经正式授权并代表的供应商                         （供应商名称、地址）提交包含下述内容的首次响应文件纸质文本正本 1  套，副本 3 套及电子文档 1 套。

（1）谈判响应声明

（2）报价一览表（含详细报价书）

（3）资格证明文件

（4）谈判保证金凭证（若有）

（5）技术、服务和商务响应表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交符合政府采购政策的证明材料

（8）按照竞争性谈判文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1我方已详细审查全部竞争性谈判文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性谈判文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性谈判文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2一旦我方获得成交，我方将按照竞争性谈判文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性谈判文件的要求，并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性谈判须知前附表第3项规定的响应文件有效期内始终保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4我方已经按照竞争性谈判文件要求提交谈判保证金。我方如果发生任何竞争性谈判文件中所述不予退还谈判保证金的情况，则我方的谈判保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。

2.5我方愿意向贵方提供任何与本项目谈判采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次谈判活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

通信地址：                   .邮编：       传真号：

联系电话（固定电话和移动电话）：                     .

供应商代表：             （签字）

供应商代表电子信箱：                      .

供应商：                              （全称并加盖公章）  .

日  期：     年    月    日

附件2                     报价一览表

供应商名称：    （全称加盖单位公章）  项目编号∶      货币单位：元人民币

| 合同包 | 首次报价 | 交货期/工期/项目完成时间/服务时间 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

附件2-1                            详细报价书

说明：

1.各供应商应根据竞争性谈判文件的要求，在响应文件中提出为完成本项目相应合同包工作所必需包含的详细工作内容（如：详细具体货物或服务或工程量清单内容），并以此做出详细的报价书。详细报价书应做出详细完整的报价单价和合价，并汇总计算出报价总价。采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

2.为完成相应合同包项下的全部工作所涉及的费用都应包含在详细报价书的各个单项中，供应商应充分考虑和评估。供应商未做详细分析或理解偏差错漏或不认真严谨等原因造成其未将本合同项下相关项目和费用列入详细报价书的，均视同相关项目和费用为已包含在详细报价书的其他单价或合价中，采购人在合同执行过程中，不再多还少补。

3.对于不能详细列明采购标的的技术、服务要求的谈判采购项目或者如优惠率谈判、单价谈判等特殊类型的谈判采购项目，由供应商根据竞争性谈判文件的具体规定和项目特点提交详细报价书，采购人或采购代理机构如果对详细报价书有统一格式要求的，可以进行规定或附表。如果没有特别要求的，则格式由供应商根据项目特点自行拟制。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                            （全称并加盖公章） .

日  期：     年    月    日

附件3                         资格证明文件

附件3-1                      参加竞争性谈判的声明函

致：(采购人或采购代理机构)

1、关于贵方______年______月______日        项目（项目编号:       ）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性谈判，我方提供竞争性谈判文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：
2.1供应商单位名称：                              
2.2注册地址：                         
2.3单位负责人姓名：        性别：   年龄：   职务：      。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                          （全称并加盖公章） .

日  期：     年    月    日

附件3-2                           供应商的资格声明

致：                        (采购人或采购代理机构)

1、我方已知晓竞争性谈判文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的谈判保证金将不予退还。

| 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求 | 供应商对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| （1）具有独立承担民事责任的能力 |  |
| （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |
| （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
| （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 |  |
| （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
| （6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |
| 竞争性谈判文件对合格供应商的一般规定 | 供应商对是否违反一般规定做如实声明 |
| 供应商应当遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，参加政府采购活动时已经自觉检查并按照政府采购相关法律规定，主动回避相应利害关系。 |  |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。 |  |
| 列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。 |  |

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据竞争性谈判文件和谈判过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

备注：对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：              （签字）

供应商名称：                              （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-3                            单位负责人授权书

致：                     (采购人或采购代理机构)

我方的单位负责人              （填写“单位负责人全名”）授权          （填写“供应商代表全名”）为我方的供应商代表，代表我方参加                       （填写“项目名称”）项目（项目编号：         ）的响应谈判，全权代表我方处理响应谈判过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与谈判、澄清、签约等工作。供应商代表在响应谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：         身份证号：            手机：

供应商代表：         身份证号：            手机：

授权方

供应商：                                 （全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：                                      
签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实、有效、清晰

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加谈判的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加谈判的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。

4、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。

附件3-4                         营业执照等证明文件

致：                               (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                             （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-5                        财务状况报告

致：                                 (采购人或采购代理机构)

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用：现附上我方银行：（填写“基本户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明共二大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述二大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的供应商，提供2021年度财务报告。

2.2成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                                （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-6                      依法缴纳税收证明材料

致：                               (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日期间我方缴纳的（按照供应商实际缴纳的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的供应商，提供截止时间当月的税收凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关原因而尚未依法缴纳税收的供应商，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收。

5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                             （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-7                   依法缴纳社会保障资金证明材料

致：                             (采购人或采购代理机构)

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自    年   月   日至    年   月   日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的供应商

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2首次响应文件递交截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供首次响应文件递交截止时间当月的社会保险凭据复印件。

2.3首次响应文件递交截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因而尚未依法缴纳社会保障资金的供应商，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

3、供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由供应商加盖其单位公章。

4、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金。

5、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：                      （签字）

供应商名称：                     （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-8              具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

声明函

致：                            (采购人或采购代理机构)

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1.竞争性谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在竞争性谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                       （全称并加盖公章）

日  期：   年    月    日

附件3-9                 参加采购活动前三年内在经营活动中

没有重大违法记录书面声明

致：                           (采购人或采购代理机构)

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、请供应商根据实际情况进行声明，若声明不真实，视为提供虚假材料。

3、对于接受联合体形式的谈判且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                              （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-10                         信用记录查询结果

致：                                (采购人或采购代理机构)

现附上截至   年   月   日   时我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、供应商应同时提供在竞争性谈判文件要求的首次响应文件递交截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截图，否则其响应文件将被否决。

2、若本项目接受联合体响应谈判且供应商为联合体，则联合体各成员均应同时提供在竞争性谈判文件要求的首次响应文件截止时点前通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则其响应文件将被否决。

3、联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其响应文件将被否决。

※除上述规定外，信用记录的其他有关规定（包括但不限于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询记录和证据留存的具体方式、使用规则等内容）详见竞争性谈判文件第一章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                        （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件3-11                          联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：                             (采购人或采购代理机构)

兹有                                           （填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加                （填写 “项目名称” ） 项目（项目编号：       ）的响应谈判。现就联合体参加本项目响应谈判的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：
1、联合体牵头方单位名称：                           
（填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、联合体成员方单位名称：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……

……。

二、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目响应谈判的有关事宜（包括但不限于：派出供应商代表、提交响应文件及参加谈判、澄清等工作），在此过程中，供应商代表签署的一切文件和处理结果，联合体各方均予以认可并对此承担责任。

三、联合体各方约定由（填写填写“牵头方的全称”）代表联合体办理谈判保证金事宜。

四、若成交，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：                          （全称并加盖单位公章）

供应商代表：                    （签字或盖章）

成员一：                              （全称并加盖成员一的单位公章）

供应商代表：                          （签字或盖章）

……

成员**：                           （全称并加盖成员**的单位公章）

供应商代表：                       （签字或盖章）

签署日期：    年    月    日

★注意：

1、若竞争性谈判文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，则供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议中的供应商代表如果不是竞争性谈判须知中定义的“单位负责人”，则还必须提供“单位负责人授权书”。

3、若竞争性谈判文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，纸质响应文件正本中的本协议应为原件。

附件3-12                    其它资格证明文件

（如果有的话）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在竞争性谈判文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照竞争性谈判文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若竞争性谈判文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                      （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件4                       谈判保证金凭证（若有）

编制说明

1、在此项下提交的“谈判保证金”材料可使用转账凭证复印件。

2、谈判保证金是否已提交按照竞争性谈判文件规定执行。

附件5-1                           技术和服务要求响应表

供应商名称：                       （全称加盖单位公章） 项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性谈判文件规定的技术和服务要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性谈判文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其谈判保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件5-2                      商务条件和其它事项响应表

供应商名称：                 （全称加盖单位公章）  项目编号∶

| 合同包 | 章节条目号 | 竞争性谈判文件规定的商务条件要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：（1）竞争性谈判文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性谈判文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性谈判文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交人违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交人资格，其谈判保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字： _________________

附件6                  相关技术、商务、服务响应承诺及资料

说明：

1.采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在竞争性谈判文件中对供应商需要提供的相关技术、商务、服务响应承诺及资料进行具体规定或附表格式，供应商应按照竞争性谈判文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2.如果没有特别要求的，供应商根据竞争性谈判文件的要求以及特点，提供相关技术、商务、服务响应承诺及资料，格式自拟。

供应商代表：            （签字）

供应商名称：                            （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件7                   供应商提交符合政府采购政策的证明材料

附件7-1-1                  中小企业声明函（如果有的话）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）            参加（单位名称）             的（                ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.          ，属于（工业）行业；制造商为          （企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于         （中型企业、小型企业、微型企业）；
    ……

    以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                                               企业名称（盖章）：                        
                           日期：              

    1、从业人员、营业收入、资产总额填报2021年度数据，无2021年度数据的新成立企业可不填报。

备注：（1）供应商应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按照国家统计局现行的关于统计上大中小微型企业划分办法的有关规定准确划分企业类型。

（2）供应商为监狱企业的，可不填写本声明函。根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

（3）供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

附件7-1-2

残疾人福利性单位声明函（如果有的话）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

附件7-2优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）

|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 产品名称 | 最后报价单价 （现场） | 数量 | 最后报价总价 （现场） | 认证种类 |
| * | *-1 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额： ； b.本合同包最后报价总价： ； c.本合同包内属于节能、环境标志产品的合计最后报价总金额占本合同包最后报价总价的比例（以%列示）： 。 |  |  |  |  |  |

★注意：

1.供应商提供的产品属于《节能产品政策采购清单》，应提供产品所在最新一期《节能产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

2.供应商提供的产品属于《环境标志产品政府采购清单》，应提供产品所在最新一期《环境标志产品政府采购清单》所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅。未按要求提供证明资料并划线注明的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。

3、具体统计、计算：

3.1若同一合同包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算1次。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3供应商应按照竞争性谈判文件上表要求认真统计、计算，否则谈判小组可不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视为提供虚假材料。

3.5强制类节能产品不享受价格扣除。

4、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照顺序分别填写，以方便谈判小组审阅。供应商在提交最后报价时，如果没有同时向谈判小组提交上表内容并附相应证明资料，视同为供应商的产品不属于节能、环境标志产品，不享受价格扣除的优惠政策。

5、纸质响应文件正本中的本表（若有）应为原件。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                                 （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

附件8                 要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

说明：

1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在竞争性谈判文件中对要求作为响应文件组成部分的其他内容进行具体规定或附表格式，供应商应按照竞争性谈判文件要求提供相关承诺及材料，并加盖供应商单位公章。

2、供应商根据自身实际情况编写有关资料包括如供应商单位简介、竞争性谈判文件要求提供或供应商自已认为体现自身优势，需要补充说明的其它资料，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：                        （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

### 竞争性谈判文件相关附件