# 北京大学人民医院国家和省级临床重点专科能力建设项目（呼吸内科）—连续性血液净化装置变更公告（二）

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号： BIECC-22ZB0507

原公告的采购项目名称：北京大学人民医院国家和省级临床重点专科能力建设项目（呼吸内科）—连续性血液净化装置

首次公告日期：　2022年8月3日

## 二、更正信息

更正事项：£采购公告 R采购文件 □采购结果

更正内容：

经采购人确认，拟对本项目第七章项目需求“二．技术规格（一）基本性能要求”中部分条款变更如下：

#1、≥10英寸彩色液晶触摸屏，具备中文操作界面。

#4、采用重量分析测量原理，具备4个电子秤。

#5、天平(秤)应合理布局清洁区和污染区，有效避免交叉污染。

#9、针对患者体位变化或者患者护理时等情况，可有效减少误报警。

本项目提交投标文件截止时间暨开标时间延期至2022年9月1日下午13：30分（北京时间），地点为北京大学人民医院门诊楼五层第一会议室。

更正日期：　2022年8月 17 日

## 三、其他补充事宜

本项目其他内容保持不变，请潜在投标人按照以上要求准备投标事宜，并在收（看）到本通知后将公告内容打印并加盖公章后发扫描件至邮箱jowena@163.com。

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京大学人民医院

地址：北京市西城区西直门南大街11号

联系方式：010-88324616

2.采购代理机构信息

名    称：北京国际工程咨询有限公司

地    址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层

联系方式：010-82376733

3.项目联系方式

项目联系人：王经理、吕先生

电      话：82376733

北京国际工程咨询有限公司

2022年8月17日