## 技术部分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 设备规格 | 工程量 | 单位 |
| 全变频模块式顶出风多联机 | Q冷≥45kw，Q热≥50kw，制冷额定功率≤12.1kw | 10 | 台 |
| 全变频模块式顶出风多联机 | Q冷≥78.5kw，Q热≥87.5kw，制冷额定功率≤20.6kw | 3 | 台 |
| 全变频模块式顶出风多联机 | Q冷≥100kw，Q热≥112kw，制冷额定功率≤27.7kw | 12 | 台 |
| 全变频模块式顶出风多联机 | Q冷≥106.5kw，Q热≥119kw，制冷额定功率≤29.8kw | 5 | 台 |
| 全变频模块式顶出风多联机 | Q冷≥111.9kw，Q热≥125kw，制冷额定功率≤31.2kw | 1 | 台 |
| 全变频模块式顶出风多联机 | Q冷≥117.5kw，Q热≥132kw，制冷额定功率≤33.4kw | 2 | 台 |
| 全变频独立式顶出风多联机 | Q冷≥1260kw，Q热≥140kw，制冷额定功率≤38.6kw | 3 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥2.2kw，Q热≥2.5kw，风量≥520m³/h，机外静压≥30Pa | 1 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥2.5kw，Q热≥2.8kw，风量≥520m³/h，机外静压≥30Pa | 11 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥2.8kw，Q热≥3.2kw，风量≥520m³/h，机外静压≥30Pa | 1 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥3.2kw，Q热≥3.6kw，风量≥600m³/h，机外静压≥30Pa | 5 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥4.0kw，Q热≥4.5kw，风量≥850m³/h，机外静压≥30Pa | 26 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥5.0kw，Q热≥5.6kw，风量≥850m³/h，机外静压≥30Pa | 8 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥5.6kw，Q热≥6.3kw，风量≥850m³/h，机外静压≥30Pa | 4 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥6.3kw，Q热≥7.1kw，风量≥1100m³/h，机外静压≥30Pa | 7 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥7.1kw，Q热≥8.0kw，风量≥1100m³/h，机外静压≥30Pa | 1 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥8.0kw，Q热≥9.0kw，风量≥1100m³/h，机外静压≥30Pa | 4 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥9.0kw，Q热≥10.0kw，风量≥1800m³/h，机外静压≥60Pa | 21 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥10.0kw，Q热≥11.2kw，风量≥1800m³/h，机外静压≥60Pa | 165 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥11.2kw，Q热≥12.5kw，风量≥1800m³/h，机外静压≥60Pa | 20 | 台 |
| 超薄低静压风管机 | Q冷≥14.0kw，Q热≥16.0kw，风量≥2000m³/h，机外静压≥60Pa | 10 | 台 |
| 新风机 | Q冷≥45.0kw，Q热≥28.0kw，风量≥3500m³/h，机外静压≥150Pa | 10 | 台 |
| 线控器 | 根据产品配套 | 284 | 台 |
| 铜管 | Φ12.7/Φ6.35 | 730 | m |
| 铜管 | Φ15.9/Φ9.52 | 821 | m |
| 铜管 | Φ19.05/Φ9.52 | 360 | m |
| 铜管 | Φ22.2/Φ9.52 | 390 | m |
| 铜管 | Φ25.4/Φ12.7 | 315 | m |
| 铜管 | Φ28.6/Φ12.7 | 386 | m |
| 铜管 | Φ28.6/Φ15.9 | 335 | m |
| 铜管 | Φ31.8/Φ19.05 | 300 | m |
| 铜管 | Φ38.1/Φ19.05 | 216 | m |
| 铜管 | Φ41.3/Φ19.05 | 160 | m |
| 空调凝结水塑料管 | DN15/20/25/32/40 | 2256 | m |
| 铜管、冷凝水管保温 | B1级橡塑 | 12 | m³ |
| 冷媒 | R410a | 420 | Kg |
| 通讯线 | 双绞屏蔽线 | 4100 | m |
| 分歧管 |  | 284 | 套 |
| 单面彩钢复合风管 |  | 4048 | ㎡ |
| 出风口 | ABS | 284 | 套 |
| 回风口 | ABS | 294 | 个 |
| 帆布软接 |  | 226 | ㎡ |
| 安装辅助材料 |  | 1 | 项 |
| 并联模块组件 |  | 36 | 个 |
| 变频新风内机安装 |  | 10 | 台 |
| 多联机内机安装费 |  | 284 | 台 |
| 多联机外机安装费 |  | 44 | 台 |