**三、采购项目需求**

（一）投标供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的工程及货物。

（二）本磋商文件提出的是最低限度的要求，响应供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，符合现行国家有关工程施工验收规范要求并达合格标准。

（三）所有工程的知识产权问题，由各响应供应商自行负责。

（四）项目概况：本工程为赣州市中医院污水设施建设工程。建设地点在赣州市中医院，赣州市章贡区西津路16号。内容主要有：格栅、压力管、巴歇尔流量槽、隔油池、调节池、污水提升泵2台(一备一用)等。具体见预算书及设计图。施工现场情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等投标人应自行前往现场踏勘了解。

（五）货物名称品牌参考。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌系列 |
| 1 | 潜水泵、离心泵 | 川源、塑宝、南方或优于 |
| 2 | 机械格栅 | 帝硕、康泰、米鲁或优于 |
| 3 | 电磁流量计 | E+H、美仪、若普或优于 |
| 4 | 数采仪 | 万维、博控、路博或优于 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **（六）工程质量、材料、施工等特殊要求：**  **（1）工程量清单：**  **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
|  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  | 362516.05 |  |  | 357585.39 |  | | |
|  | 一 | 污水管道 |  |  |  |  | 14591.70 |  |  | 16471.04 |  | | |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 人机配合挖沟槽土方，土方类别，深度自行考虑 | m3 | 50.250 | 51.06 | 2565.77 | 50.250 | 17.11 | 859.78 | 调价 | | |
| 2 | 040103001003 | 回填方 | 槽坑 天然砂砾 | m3 | 48.580 | 66.13 | 3212.60 | 48.580 | 136.70 | 6640.89 | 调价 | | |
| 3 | 040103002004 | 余方弃置 | 余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点 | m3 | 26.018 | 15.02 | 390.79 | 26.018 | 15.02 | 390.79 | 正确 | | |
| 4 | 040501004004 | DN110聚乙烯PE管 | PE100管、pn=1.0MPa,对接溶解; | m | 112.000 | 47.48 | 5317.76 | 112.000 | 47.50 | 5320.00 | 调价 | | |
| 5 | 040501004005 | DN200PVC管 | PVC管、DN200,对接熔接; | m | 10.000 | 127.57 | 1275.70 | 10.000 | 143.05 | 1430.50 | 调价 | | |
| 6 | 030413003001 | 挂管安装 | 砖墙凿墙洞，角钢支架φ12膨胀螺丝。 | m | 42.000 | 19.74 | 829.08 | 42.000 | 19.74 | 829.08 | 正确 | | |
| 7 |  | 管道配件 | 管道配件 | 项 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | 1.000 | 1000.00 | 1000.00 | 正确 | | |
|  | 二 | 隔油池 |  |  |  |  | 6886.61 |  |  | 6768.17 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 8 | 040504001001 | 隔油池 | 隔油池1800\*800\*800mm，2t/h，不锈钢隔油池 | 座 | 1.000 | 6500.00 | 6500.00 | 1.000 | 6500.00 | 6500.00 | 正确 | | |
| 9 | 040101003003 | 挖基坑土方 | 人工挖基坑土方，土方类别，深度自行考虑 | m3 | 3.890 | 61.85 | 240.60 | 3.890 | 50.21 | 195.32 | 调价 | | |
| 10 | 040103002006 | 余方弃置 | 余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点 | m3 | 1.150 | 13.08 | 15.04 | 1.150 | 13.08 | 15.04 | 正确 | | |
| 11 | 040103001005 | 回填方 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 2.740 | 47.80 | 130.97 | 2.740 | 21.10 | 57.81 | 调价 | | |
|  | 三 | 接驳井1000\*1000 |  |  |  |  | 7220.89 |  |  | 7360.52 |  | | |
| 12 | 040504002002 | 接驳井1000\*1000 | 矩形混凝土直线污水检查井(长×宽×高) (m) 1×1×1.8，钢筋制安，模板制安和井字架 | 座 | 1.000 | 6261.34 | 6261.34 | 1.000 | 6401.03 | 6401.03 | 调价 | | |
| 13 | 040101003004 | 接驳井基坑土方 | 人工挖基坑土方，土方类别，深度自行考虑 | m3 | 10.800 | 84.67 | 914.44 | 10.800 | 50.08 | 540.86 | 调价 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 14 | 040103001009 | 回填方 | 人工填土夯实 槽、坑 | m3 |  |  |  | 7.727 | 48.34 | 373.52 | 新增 | | |
| 15 | 040103002009 | 余方弃置 | 余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点 | m3 | 3.073 | 14.68 | 45.11 | 3.073 | 14.68 | 45.11 | 正确 | | |
|  | 四 | 1200\*1200阀门井 |  |  |  |  | 2754.60 |  |  | 2978.83 |  | | |
| 16 | 040504002003 | 阀门井 | 砖砌闸阀井1200\*1200，铸铁井盖； | 座 | 1.000 | 2173.45 | 2173.45 | 1.000 | 2391.97 | 2391.97 | 调价 | | |
| 17 | 040101003005 | 土方部分 | 人工挖基坑土方，土方类别，深度自行考虑 | m3 | 7.690 | 65.80 | 506.00 | 7.690 | 50.14 | 385.58 | 调价 | | |
| 18 | 040103001010 | 回填方 | 人工填土夯实 槽、坑 | m3 |  |  |  | 2.560 | 49.27 | 126.13 | 新增 | | |
| 19 | 040103002010 | 余方弃置 | 余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点 | m3 | 5.130 | 14.65 | 75.15 | 5.130 | 14.65 | 75.15 | 正确 | | |
|  | 五 | 混凝土道路破除与修复 |  |  |  |  | 7226.00 |  |  | 4530.20 |  | | |
| 20 | 041001001001 | 拆除路面 |  | m2 | 20.000 | 42.20 | 844.00 | 20.000 | 42.20 | 844.00 | 正确 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 21 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 15cm厚砂垫层，22cm厚混凝土C25路面，含棉毡养护，防滑条 | m2 | 20.000 | 319.10 | 6382.00 | 20.000 | 184.31 | 3686.20 | 调价 | | |
|  | 六 | 潜污泵 |  |  |  |  | 15524.76 |  |  | 15524.52 |  | | |
| 22 | 030109001001 | 离心式泵（一用一备） | 不锈钢污水泵，Q=10m3/h，H=20m，N=1.5KW | 台 | 2.000 | 7382.38 | 14764.76 | 2.000 | 7382.26 | 14764.52 | 调价 | | |
| 23 |  | 水泵配电系统 | 水泵配电系统 按设备投资8%计 | 项 | 1.000 | 760.00 | 760.00 | 1.000 | 760.00 | 760.00 | 正确 | | |
|  | 七 | 调节池 |  |  |  |  | 148741.85 |  |  | 150422.23 |  | | |
| 24 | 040101003008 | 挖基坑土方 | 人机配合挖基坑土方，土方类别，深度自行考虑 | m3 | 55.000 | 23.32 | 1282.60 | 55.000 | 32.54 | 1789.70 | 调价 | | |
| 25 | 040103001008 | 回填方 | 机械填土夯实 槽、坑 | m3 | 5.000 | 1.65 | 8.25 | 5.000 | 21.40 | 107.00 | 调价 | | |
| 26 | 040103002011 | 余方弃置 | 余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点 | m3 | 50.000 | 15.03 | 751.50 | 50.000 | 15.03 | 751.50 | 正确 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 27 | 031006015001 | 碳钢调节池 | 矩形钢板水箱制作水箱总容量(60m3以内)，碳钢水池板厚8mm；环氧煤沥青防腐一底一油；设备与矩形管道刷油 防锈漆 第一遍；漆酚树脂漆 设备 面漆 两遍 | 座 | 1.000 | 110992.92 | 110992.92 | 1.000 | 110992.92 | 110992.92 | 正确 | | |
| 28 | 040305001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 2.000 | 207.01 | 414.02 | 2.000 | 232.87 | 465.74 | 调价 | | |
| 29 | 040202003001 | 水泥稳定土 |  | m2 | 3.600 | 21.98 | 79.13 |  |  |  | 删除 | | |
| 30 | 040203007002 | 钢筋混凝土路面 | 22cm厚混凝土C25路面，含带肋钢筋 φ18以内; | m2 | 4.400 | 1067.64 | 4697.62 | 4.400 | 1129.48 | 4969.71 | 调价 | | |
| 31 | 030109011003 | 潜水泵（一用一备） | 潜污泵Q=25m3/h H=15m N=1.5KW；防腐蚀；附属配电设备 | 台 | 2.000 | 9282.38 | 18564.76 | 2.000 | 9282.26 | 18564.52 | 调价 | | |
| 32 |  | 潜污泵相关设备配电系统 | 水泵配电系统 | 项 | 1.000 | 680.00 | 680.00 | 1.000 | 680.00 | 680.00 | 正确 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 33 | 040501004011 | PE管DN200预埋进水管 | PE管、pn=1.0MPa，对接熔接; | m | 40.000 | 127.57 | 5102.80 | 40.000 | 143.05 | 5722.00 | 调价 | | |
| 34 | 040502003008 | 防水套管DN200 | 防水套管，PE管DN200 | 个 | 3.000 | 157.53 | 472.59 | 3.000 | 157.53 | 472.59 | 正确 | | |
| 35 | 040502005001 | 闸阀DN200 | 闸阀DN200，法兰 | 个 | 1.000 | 965.35 | 965.35 | 1.000 | 965.35 | 965.35 | 正确 | | |
| 36 | 040502006001 | 法兰DN200 | 法兰DN200,PN=1.0MPa | 个 | 4.000 | 330.44 | 1321.76 | 4.000 | 330.44 | 1321.76 | 正确 | | |
| 37 | 040502003009 | 90°弯头 | 90°弯头，DN200,PN=1.00MPa | 个 | 3.000 | 157.84 | 473.52 | 3.000 | 157.84 | 473.52 | 正确 | | |
| 38 | 040502003010 | 变径100\*200 | 变径100\*200; | 个 | 1.000 | 157.84 | 157.84 | 2.000 | 157.84 | 315.68 | 调量 | | |
| 39 | 040502003011 | 弹性接头DN200 | 弹性接头DN200 | 个 | 2.000 | 86.73 | 173.46 | 2.000 | 86.73 | 173.46 | 正确 | | |
| 40 | 030601002001 | 压力仪表 | 压力表 就地 | 台 | 2.000 | 348.55 | 697.10 | 2.000 | 348.55 | 697.10 | 正确 | | |
| 41 | 040502005002 | 止回阀 | 止回阀法兰DN200; | 个 | 1.000 | 965.35 | 965.35 | 1.000 | 965.35 | 965.35 | 正确 | | |
| 42 | 030601005001 | 液位计 | 钢带液位计现场指示积算 | 台 | 1.000 | 941.28 | 941.28 | 1.000 | 994.33 | 994.33 | 调价 | | |
|  | 八 | 机械格栅 格栅池 |  |  |  |  | 70827.04 |  |  | 71748.53 |  | | |
|  | 8.1 | 机械格栅 |  |  |  |  | 52908.81 |  |  | 52908.47 |  | | |
| 43 | 040602001001 | 机械格栅 | 1.材质:碳钢;  2.规格:1000-2100-800-5; | 套 | 1.000 | 49908.81 | 49908.81 | 1.000 | 49908.47 | 49908.47 | 调价 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 44 | 001 | 机械格栅相应配电系统 | 1.机械格栅相应配电系统 ; | 项 | 1.000 | 3000.00 | 3000.00 | 1.000 | 3000.00 | 3000.00 | 正确 | | |
|  | 8.2 | 格栅池 |  |  |  |  | 17918.23 |  |  | 18840.06 |  | | |
| 45 | 040101003007 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方 三类土 深度(2m以内);  2.反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 三类土; | m3 | 35.000 | 37.04 | 1296.40 | 34.000 | 29.06 | 988.04 | 调量 | | |
| 46 | 040103001007 | 回填方 | 1.人工填土夯实 槽、坑; | m3 | 12.180 | 50.23 | 611.80 | 18.910 | 50.12 | 947.77 | 调量 | | |
| 47 | 040103002008 | 余方弃置 | 余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点 | m3 | 22.820 | 15.15 | 345.72 | 15.090 | 14.94 | 225.44 | 调量 | | |
| 48 | 040601006006 | 0.3厚碎石垫层 | 1.现浇钢筋混凝土池底 井渠、池槽底板混凝土垫层~ 换:碎石(综合); | m3 | 3.500 | 206.94 | 724.29 | 2.440 | 206.94 | 504.93 | 调量 | | |
| 49 | 041102002003 | 基础模板 | 1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板; | m2 | 3.850 | 37.30 | 143.61 | 3.300 | 38.02 | 125.47 | 调量 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 50 | 041102035003 | 池壁模板 | 1.现浇混凝土模板工程 矩形井壁 木模;  2.现浇混凝土模板工程 支模高度超过3.6m,每增1m 木支撑; | m2 | 45.150 | 53.53 | 2416.88 | 46.800 | 53.42 | 2500.06 | 调量 | | |
| 51 | 040601006007 | 混凝土垫层 | 1.现浇钢筋混凝土池底 井渠、池槽底板混凝土垫层~ 换:现浇混凝土 C15; | m3 | 0.700 | 549.67 | 384.77 | 0.810 | 416.88 | 337.67 | 调量 | | |
| 52 | 040601006008 | 现浇混凝土池底 | 1.现浇钢筋混凝土池底 现浇钢筋混凝土平池底(厚度) 50cm以内; | m3 | 2.100 | 469.92 | 986.83 | 2.100 | 584.75 | 1227.98 | 调价 | | |
| 53 | 040601007004 | 现浇混凝土池壁 | 1.现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内; | m3 | 4.250 | 586.64 | 2493.22 | 4.680 | 701.47 | 3282.88 | 调量 | | |
| 54 | 040901001009 | 现浇构件钢筋 | 1.带肋钢筋 φ18以内; | t | 0.420 | 5849.18 | 2456.66 | 0.438 | 5849.18 | 2561.94 | 调量 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 55 | 040501004009 | HDPEDN315管 | 1.塑料管安装(电熔管件熔接) 管外径(315mm以内); | m | 16.000 | 311.62 | 4985.92 | 16.000 | 311.62 | 4985.92 | 正确 | | |
| 56 | 040501004010 | DN200PE管 | 1.塑料管安装(对接熔接) 管外径(200mm以内)~ 换:聚乙烯管; | m | 5.000 | 125.56 | 627.80 | 5.000 | 141.04 | 705.20 | 调价 | | |
| 57 | 040502003006 | DN300防水套管 | 1.种类:防水套管;  2.材质及规格:DN300; | 个 | 1.000 | 232.73 | 232.73 | 1.000 | 232.73 | 232.73 | 正确 | | |
| 58 | 040502003007 | DN200防水套管 | 1.种类:防水套管DN200;  2.塑料管件(对接熔接) 管外径(200mm以内); | 个 | 1.000 | 157.84 | 157.84 | 1.000 | 157.84 | 157.84 | 正确 | | |
| 59 | 010606013002 | 零星钢构件 | 1.角钢Q235-A 4\*16;  2.角钢30\*30\*4;  3.平头螺钉 M3; | 套 | 1.000 | 53.76 | 53.76 | 1.000 | 56.19 | 56.19 | 调价 | | |
|  | 九 | 提升井 |  |  |  |  | 56149.24 |  |  | 48783.38 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 60 | 040101003006 | 挖基坑土方 | 1.人工挖基坑土方三类土 深度(4m以内);  2.反铲挖掘机(斗容量0.6m3) 装车 三类土; | m3 | 30.720 | 21.01 | 645.43 | 30.720 | 29.06 | 892.72 | 调价 | | |
| 61 | 040103001004 | 回填方 | 1.人工填土夯实 槽、坑; | m3 | 23.970 | 48.57 | 1164.22 | 23.970 | 48.57 | 1164.22 | 正确 | | |
| 62 | 040103002005 | 余方弃置 | 余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点 | m3 | 6.750 | 15.59 | 105.23 | 6.750 | 15.59 | 105.23 | 正确 | | |
| 63 | 040303001001 | 混凝土垫层 | 1.现浇混凝土构件 垫层 混凝土~ 换:现浇混凝土 C15; | m3 | 1.225 | 513.67 | 629.25 | 1.225 | 380.33 | 465.90 | 调价 | | |
| 64 | 040303002002 | 混凝土基础 | 1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 | 2.720 | 581.75 | 1582.36 | 2.720 | 581.75 | 1582.36 | 正确 | | |
| 65 | 040303002003 | 基础模板制安 | 1.现浇混凝土构件 混凝土基础 模板; | m2 | 3.300 | 37.30 | 123.09 | 3.300 | 38.02 | 125.47 | 调价 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 66 | 040601007003 | 现浇混凝土池壁(隔墙) | 1.现浇混凝土池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 30cm以内~ 换:预拌混凝土 C30; | m3 | 6.480 | 742.31 | 4810.17 | 7.310 | 742.31 | 5426.29 | 调量 | | |
| 67 | 041102028001 | 沉井井壁(隔墙)模板 | 1.沉井制作 井壁、隔墙 模板; | m2 | 64.800 | 132.36 | 8576.93 | 68.540 | 132.36 | 9071.95 | 调量 | | |
| 68 | 040901001008 | 现浇构件钢筋 | 1.带肋钢筋 φ18以内; | t | 2.200 | 5849.18 | 12868.20 | 0.736 | 5849.18 | 4305.00 | 调量 | | |
| 69 |  | Φ700球墨铸铁井盖 | 1.球墨铸铁井盖 直径700; | 个 | 1.000 | 700.00 | 700.00 | 1.000 | 700.00 | 700.00 | 正确 | | |
| 70 | 030109011002 | 污水提升泵(一用一备）Q=12m3/h H=10m N=15KW; | 1.污水提升泵Q=12m3/h H=10m N=1.5KW;  2.一用一备  3.附属配电系统 | 台 | 2.000 | 8863.68 | 17727.36 | 2.000 | 8863.62 | 17727.24 | 调价 | | |
| 71 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面(mm2) ≤10; | m | 200.000 | 33.74 | 6748.00 | 200.000 | 33.74 | 6748.00 | 正确 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 72 | 040501004008 | 塑料管DN110PE管 | 1.塑料管安装(对接熔接) 管外径(110mm以内)~ 换:聚乙烯管; | m | 10.000 | 46.90 | 469.00 | 10.000 | 46.90 | 469.00 | 正确 | | |
|  | 十 | 铁艺围栏 |  |  |  |  | 577.72 |  |  | 599.80 |  | | |
| 73 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1.现浇混凝土构件 混凝土基础 混凝土C20; | m3 | 0.384 | 525.31 | 201.72 | 0.384 | 398.18 | 152.90 | 调价 | | |
| 74 | 040205012001 | 隔离护栏 | 1.道路隔离护栏安装 固定式 膨胀螺栓; | m | 10.000 | 37.60 | 376.00 | 10.000 | 44.69 | 446.90 | 调价 | | |
|  | 十一 | 砖砌水沟 |  |  |  |  | 2633.45 |  |  | 3015.98 |  | | |
| 75 | 040201022001 | 土方开挖 | 1.人工挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内); | m | 8.500 | 47.07 | 400.10 |  | 400.09 |  | 删除 | | |
| 76 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟、槽土方 三类土 深度(2m以内); | m3 |  |  |  | 9.800 | 47.07 | 461.29 | 新增 | | |
| 77 | 040103001006 | 回填方 | 1.人工原土夯实 槽、坑; | m3 | 0.560 | 2.33 | 1.30 | 3.570 | 48.92 | 174.64 | 调量 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 78 | 040103002007 | 余方弃置 | 余方弃置，土方类别自行考虑，运距5km已考虑至弃置点 | m3 | 7.940 | 15.14 | 120.21 | 6.230 | 14.48 | 90.21 | 调量 | | |
| 79 | 040303002004 | 混凝土基础 | 1.混凝土强度等级:现浇C20砼; | m3 | 0.640 | 530.84 | 339.74 | 0.640 | 372.03 | 238.10 | 调价 | | |
| 80 | 040305004001 | 排水沟墙身 | 1.部位:沟体;  2.材料品种、规格:普通页岩砖; | m3 | 3.340 | 462.32 | 1544.15 | 3.200 | 472.70 | 1512.64 | 调量 | | |
| 81 | 040402016001 | 钢筋砼沟道盖板 | 1.现浇混凝土 C30;  2.带肋钢筋 φ18以内; | m | 5.000 | 45.59 | 227.95 | 5.000 | 107.82 | 539.10 | 调价 | | |
|  | 十二 | 巴歇尔流槽 |  |  |  |  | 2482.19 |  |  | 2482.19 |  | | |
| 82 | 030601004001 | 巴歇尔流槽 | 1.巴歇尔流槽~ 换:巴歇尔流槽B:25,1L/H-19.44m3/h; | 台 | 1.000 | 2482.19 | 2482.19 | 1.000 | 2482.19 | 2482.19 | 正确 | | |
|  | 十三 | 在线监控(流量) |  |  |  |  | 26900.00 |  |  | 26900.00 |  | | |
| 83 | 002 | 在线监控(流量)，包含设备、附属安装工程等 | 1.在线监控(流量) TUS20C传输仪; | 套 | 1.000 | 26900.00 | 26900.00 | 1.000 | 26900.00 | 26900.00 | 正确 | | |
|  |  | 单价措施项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | 金额单位：元 | | |  | | |
| 序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单 位 | 送审 | | | 审核 | | | 增减 说明 | | |
| 工程量 | 综合 单价 | 合价 | 工程量 | 综合 单价 | 合价 |
| 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| 合计 | | | | |  |  | | | | 362516.05 |  |  | 357585.39 | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 送审金额 | 审核金额 | 增减说明 |
| 1 | 总价措施项目费 |  | 4509.99 | 4065.62 |  |
| 1.1 | 安全文明施工措施费 | 项 | 2823.68 | 2510.47 |  |
| 1.1.1 | 安全文明环保费 |  | 2014.62 | 1756.73 |  |
| 1.1.1.1 | 安全文明环保费\_建筑 |  | 2.53 | 2.34 |  |
| 1.1.1.2 | 安全文明环保费\_装饰 |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 安全文明环保费\_安装 |  | 410.30 | 410.30 |  |
| 1.1.1.4 | 安全文明环保费\_市建 |  | 1443.01 | 1183.01 |  |
| 1.1.1.5 | 安全文明环保费\_市安 |  | 158.78 | 161.08 |  |
| 1.1.1.6 | 安全文明环保费\_金属 |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | 安全文明环保费\_桩基 |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | 安全文明环保费\_建机 |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | 安全文明环保费\_市机 |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 安全文明环保费\_园林 |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | 安全文明环保费\_园林养护 |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | 安全文明环保费\_照明维养 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 临时设施费 |  | 809.06 | 753.74 |  |
| 1.1.2.1 | 临时设施费\_建筑 |  | 1.00 | 1.00 |  |
| 1.1.2.2 | 临时设施费\_装饰 |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 临时设施费\_安装 |  | 175.64 | 175.64 |  |
| 1.1.2.4 | 临时设施费\_市建 |  | 564.32 | 508.01 |  |
| 1.1.2.5 | 临时设施费\_市安 |  | 68.10 | 69.09 |  |
| 1.1.2.6 | 临时设施费\_金属 |  |  |  |  |
| 1.1.2.7 | 临时设施费\_桩基 |  |  |  |  |
| 1.1.2.8 | 临时设施费\_建机 |  |  |  |  |
| 1.1.2.9 | 临时设施费\_市机 |  |  |  |  |
| 1.1.2.10 | 临时设施费\_园林养护 |  |  |  |  |
| 1.1.2.11 | 临时设施费\_照明维养 |  |  |  |  |
| 1.2 | 其他总价措施费 | 项 | 1686.31 | 1555.15 |  |
| 1.2.1 | 其他总价措施费\_建筑 |  | 1.03 | 1.03 |  |
| 1.2.2 | 其他总价措施费\_装饰 |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 其他总价措施费\_安装 |  | 143.75 | 143.75 |  |
| 1.2.4 | 其他总价措施费\_市建 |  | 1343.42 | 1209.38 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **总价措施项目清单与计价审核对比表** | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 送审金额 | 审核金额 | 增减说明 |
| 1.2.5 | 其他总价措施费\_市安 |  | 198.11 | 200.99 |  |
| 1.2.6 | 其他总价措施费\_金属 |  |  |  |  |
| 1.2.7 | 其他总价措施费\_桩基 |  |  |  |  |
| 1.2.8 | 其他总价措施费\_建机 |  |  |  |  |
| 1.2.9 | 其他总价措施费\_市机 |  |  |  |  |
| 1.2.10 | 七项组织措施费\_园林 |  |  |  |  |
| 1.2.11 | 其他总价措施费\_园林养护 |  |  |  |  |
| 1.2.12 | 其他总价措施费\_照明维养 |  |  |  |  |
| 1.3 | 扬尘治理措施费 | 项 |  |  |  |
| 1.3.1 | 扬尘治理措施费\_建筑 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 扬尘治理措施费\_市建 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 扬尘治理措施费\_市安 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 扬尘治理措施费\_金属 |  |  |  |  |
| 1.3.5 | 扬尘治理措施费\_桩基 |  |  |  |  |
| 合计 | |  | 4509.99 | 4065.62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价审核对比表** | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | |  | 金额单位：元 | |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审核 | | 增减 说明 |
|  |  |  | 金额 |
| 1 | 规费 |  | 4841.76 |  | 4507.75 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 3824.37 |  | 3560.59 |  |
| 1.1.1 | 社会保险费\_建筑 | 13.11 | 5.75 | 13.11 | 5.75 |  |
| 1.1.2 | 社会保险费\_装饰 | 8.95 |  | 8.95 |  |  |
| 1.1.3 | 社会保险费\_安装 | 12.50 | 673.71 | 12.50 | 673.71 |  |
| 1.1.4 | 社会保险费\_市建 | 12.32 | 2758.81 | 12.32 | 2487.85 |  |
| 1.1.5 | 社会保险费\_市安 | 8.97 | 386.10 | 8.97 | 393.28 |  |
| 1.1.6 | 社会保险费\_金属 | 14.23 |  | 14.23 |  |  |
| 1.1.7 | 社会保险费\_桩基 | 4.25 |  | 4.25 |  |  |
| 1.1.8 | 社会保险费\_建机 | 8.24 |  | 8.24 |  |  |
| 1.1.9 | 社会保险费\_市机 | 5.33 |  | 5.33 |  |  |
| 1.1.10 | 社会保险费\_园林 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1 | 养老保险费\_园林 | 23.80 |  | 23.80 |  |  |
| 1.1.10.2 | 失业保险费\_园林 | 1.12 |  | 1.12 |  |  |
| 1.1.10.3 | 医疗保险费\_园林 | 3.83 |  | 3.83 |  |  |
| 1.1.10.4 | 危险作业意外伤害保险费\_园林 | 0.85 |  | 0.85 |  |  |
| 1.1.11 | 社会保险费\_园林养护 | 8.97 |  | 8.97 |  |  |
| 1.1.12 | 社会保险费\_照明维养 | 8.97 |  | 8.97 |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 968.14 |  | 901.34 |  |
| 1.2.1 | 住房公积金\_建筑 | 3.32 | 1.46 | 3.32 | 1.46 |  |
| 1.2.2 | 住房公积金\_装饰 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |
| 1.2.3 | 住房公积金\_安装 | 3.16 | 170.31 | 3.16 | 170.31 |  |
| 1.2.4 | 住房公积金\_市建 | 3.12 | 698.66 | 3.12 | 630.04 |  |
| 1.2.5 | 住房公积金\_市安 | 2.27 | 97.71 | 2.27 | 99.53 |  |
| 1.2.6 | 住房公积金\_金属 | 3.60 |  | 3.60 |  |  |
| 1.2.7 | 住房公积金\_桩基 | 1.08 |  | 1.08 |  |  |
| 1.2.8 | 住房公积金\_建机 | 2.08 |  | 2.08 |  |  |
| 1.2.9 | 住房公积金\_市机 | 1.35 |  | 1.35 |  |  |
| 1.2.10 | 住房公积金\_园林 | 5.40 |  | 5.40 |  |  |
| 1.2.11 | 社会保险费\_园林养护 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **规费、税金项目清单与计价审核对比表** | | | | | | |
| 工程名称：赣州市中医院污水设施建设工程 | | |  | 金额单位：元 | |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审 | | 审核 | | 增减 说明 |
|  |  |  | 金额 |
| 1.2.12 | 社会保险费\_照明维养 | 2.27 |  | 2.27 |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 |  | 49.25 |  | 45.82 |  |
| 1.3.1 | 工程排污费\_建筑 | 0.17 | 0.07 | 0.17 | 0.07 |  |
| 1.3.2 | 工程排污费\_装饰 | 0.11 |  | 0.11 |  |  |
| 1.3.3 | 工程排污费\_安装 | 0.16 | 8.62 | 0.16 | 8.62 |  |
| 1.3.4 | 工程排污费\_市建 | 0.16 | 35.83 | 0.16 | 32.31 |  |
| 1.3.5 | 工程排污费\_市安 | 0.11 | 4.73 | 0.11 | 4.82 |  |
| 1.3.6 | 工程排污费\_金属 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |
| 1.3.7 | 工程排污费\_桩基 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |
| 1.3.8 | 工程排污费\_建机 | 0.10 |  | 0.10 |  |  |
| 1.3.9 | 工程排污费\_市机 | 0.07 |  | 0.07 |  |  |
| 1.3.10 | 工程排污费\_园林 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | 工程排污费\_园林养护 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | 工程排污费\_照明维养 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 9.00 | 33468.10 | 9.00 | 32954.29 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
|  | 一、 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 00010104 | 综合工日 |  | 工日 | 85.00 | 328.86 | 100.00 | 32886.10 | 306.56 | 100.00 | 30656.10 |  |
|  |  | 人工小计 |  |  |  |  |  | 32886.10 |  |  | 30656.10 |  |
|  | 二 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01010211 | 钢筋 HRB400以内φ12~18 |  | kg | 3.07 | 3658.23 | 4.42 | 16169.35 | 2221.18 | 4.42 | 9817.59 |  |
| 2 | 01030719 | 镀锌铁丝 φ2.5~1.4 |  | kg | 7.60 | 3.23 | 7.60 | 24.56 | 3.23 | 7.60 | 24.56 |  |
| 3 | 01030727 | 镀锌铁丝 φ0.7 |  | kg | 7.60 | 23.86 | 7.60 | 181.34 | 14.49 | 7.60 | 110.10 |  |
| 4 | 01030753 | 镀锌铁丝 φ3.5 |  | kg | 7.60 | 4.32 | 7.60 | 32.81 | 4.42 | 7.60 | 33.55 |  |
| 5 | 01090101 | 圆钢(综合) |  | t | 3396.19 |  | 4617.20 | 4.62 |  | 4617.20 | 4.62 |  |
| 6 | 01150101 | 六角空心钢(综合) |  | kg | 3.14 | 0.16 | 3.14 | 0.51 | 0.16 | 3.14 | 0.51 |  |
| 7 | 01210109 | 角钢(综合) |  | kg | 3.25 | 5.38 | 4.52 | 24.33 | 5.38 | 4.52 | 24.33 |  |
| 8 | 01290121 | 热轧薄钢板 δ1.6~1.9 |  | kg | 3.60 | 1.60 | 3.60 | 5.76 | 1.60 | 3.60 | 5.76 |  |
| 9 | 01290283 | 中厚钢板(综合) |  | t | 3487.91 | 0.02 | 4878.05 | 87.80 | 0.02 | 4878.05 | 87.80 |  |
| 10 | 01350201 | 紫铜板(综合) |  | kg | 68.42 | 0.34 | 68.42 | 23.26 | 0.34 | 68.42 | 23.26 |  |
| 11 | 01530131 | 封铅 (含铅65%、锡35%) |  | kg | 43.73 | 1.20 | 43.73 | 52.48 | 1.20 | 43.73 | 52.48 |  |
| 12 | 02070107 | 橡胶垫 δ2 |  | m2 | 27.24 | 0.20 | 27.24 | 5.45 | 0.20 | 27.24 | 5.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 13 | 02090101 | 塑料薄膜 |  | m2 | 0.21 | 83.03 | 0.21 | 17.44 | 83.03 | 0.21 | 17.44 |  |
| 14 | 02190117 | 尼龙帽 |  | 个 | 0.27 | 35.96 | 0.27 | 9.71 | 38.04 | 0.27 | 10.27 |  |
| 15 | 02270105 | 白布 |  | kg | 5.37 | 0.60 | 5.37 | 3.22 | 0.60 | 5.37 | 3.22 |  |
| 16 | 02270113 | 细白布 宽900 |  | m | 2.85 | 0.22 | 2.85 | 0.63 | 0.22 | 2.85 | 0.63 |  |
| 17 | 02270121 | 棉纱 |  | kg | 3.80 | 0.50 | 3.80 | 1.90 | 0.50 | 3.80 | 1.90 |  |
| 18 | 02270123 | 棉纱头 |  | kg | 3.80 | 2.42 | 3.80 | 9.21 | 2.42 | 3.80 | 9.21 |  |
| 19 | 02270125 | 棉纱线 |  | kg | 19.51 | 0.11 | 19.51 | 2.19 | 0.11 | 19.51 | 2.19 |  |
| 20 | 02270129 | 破布 |  | kg | 5.31 | 3.70 | 5.31 | 19.65 | 3.79 | 5.31 | 20.15 |  |
| 21 | 02310119 | 无纺土工布 |  | m2 | 8.80 | 0.48 | 8.80 | 4.22 | 0.48 | 8.80 | 4.22 |  |
| 22 | 02330101 | 草袋 |  | 个 | 1.03 | 16.37 | 1.03 | 16.86 | 15.02 | 1.03 | 15.47 |  |
| 23 | 03010701 | 平头螺钉 M4×15 |  | 套 | 0.08 | 40.00 | 0.08 | 3.20 | 40.00 | 0.08 | 3.20 |  |
| 24 | 03010942 | 圆钉 |  | kg | 5.83 | 18.21 | 5.83 | 106.15 | 18.66 | 5.83 | 108.78 |  |
| 25 | 03011013 | 半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50 |  | 套 | 0.07 | 4.00 | 0.07 | 0.28 | 4.00 | 0.07 | 0.28 |  |
| 26 | 03011309 | 六角螺栓 M(6～8)×(20～50) |  | 套 | 2.10 | 12.00 | 2.10 | 25.20 | 12.00 | 2.10 | 25.20 |  |
| 27 | 03011325 | 六角螺栓 M10×(20～50) |  | 套 | 2.50 | 4.00 | 2.50 | 10.00 | 4.00 | 2.50 | 10.00 |  |
| 28 | 03011833 | 六角螺栓带螺母 M12×200 |  | kg | 12.27 | 149.75 | 12.27 | 1837.47 | 158.40 | 12.27 | 1943.52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 29 | 03012767 | 膨胀螺栓 M10×80 |  | 套 | 0.53 | 4.08 | 0.53 | 2.16 | 4.08 | 0.53 | 2.16 |  |
| 30 | 03012781 | 膨胀螺栓 M12×100 |  | 套 | 0.79 | 0.38 | 0.79 | 0.30 | 0.38 | 0.79 | 0.30 |  |
| 31 | 03012821 | 膨胀螺栓 M6 |  | 10套 | 1.76 | 3.20 | 1.76 | 5.63 | 3.20 | 1.76 | 5.63 |  |
| 32 | 03130111 | 尼龙砂轮片 φ100 |  | 片 | 4.40 | 1.09 | 4.40 | 4.81 | 1.09 | 4.40 | 4.81 |  |
| 33 | 03130913 | 低碳钢焊条(综合) |  | kg | 4.60 | 14.48 | 4.60 | 66.62 | 10.59 | 4.60 | 48.69 |  |
| 34 | 03130921 | 低合金钢焊条 E43系列 |  | kg | 7.03 | 0.56 | 7.03 | 3.93 | 0.56 | 7.03 | 3.93 |  |
| 35 | 03130929 | 低碳钢焊条 J422 φ3.2 |  | kg | 5.10 | 1.17 | 5.10 | 5.96 | 1.17 | 5.10 | 5.96 |  |
| 36 | 03130933 | 低碳钢焊条 J422(综合) |  | kg | 5.10 | 1.48 | 5.10 | 7.54 | 1.48 | 5.10 | 7.54 |  |
| 37 | 03131309 | 冲击钻头 φ8 |  | 个 | 4.40 | 0.20 | 4.40 | 0.88 | 0.20 | 4.40 | 0.88 |  |
| 38 | 03131333 | 合金钢钻头 一字型 |  | 个 | 15.82 | 0.10 | 15.82 | 1.61 | 0.10 | 15.82 | 1.61 |  |
| 39 | 03131347 | 合金钢钻头 φ10 |  | 个 | 4.40 | 0.40 | 4.40 | 1.76 | 0.40 | 4.40 | 1.76 |  |
| 40 | 03131963 | 砂布 |  | 张 | 1.01 | 1.40 | 1.01 | 1.41 | 1.40 | 1.01 | 1.41 |  |
| 41 | 03131967 | 砂纸 |  | 张 | 0.44 | 12.00 | 0.44 | 5.28 | 12.00 | 0.44 | 5.28 |  |
| 42 | 03210415 | 金属滤网 |  | m2 | 13.18 | 0.39 | 13.18 | 5.09 | 0.39 | 13.18 | 5.09 |  |
| 43 | 03210485 | 平垫铁(综合) |  | kg | 4.80 | 27.00 | 4.80 | 129.60 | 27.00 | 4.80 | 129.60 |  |
| 44 | 03210593 | 铁件(综合) |  | kg | 4.85 | 11.54 | 4.85 | 55.97 | 11.76 | 4.43 | 52.09 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 45 | 03210645 | 斜垫铁(综合) |  | kg | 4.80 | 26.78 | 4.80 | 128.56 | 26.78 | 4.80 | 128.56 |  |
| 46 | 04010131 | 水泥 32.5 |  | kg | 0.26 | 26.45 | 0.49 | 12.96 | 26.45 | 0.48 | 12.70 |  |
| 47 | 04010131-1 | 水泥 32.5R |  | kg | 0.27 | 18.79 | 0.27 | 5.07 | 684.47 | 0.48 | 328.54 |  |
| 48 | 04010135 | 水泥 42.5 |  | kg | 0.30 |  | 0.51 |  | 237.77 | 0.51 | 121.26 |  |
| 49 | 04030143 | 砂子(中粗砂) |  | m3 | 63.08 | 3.57 | 174.74 | 623.82 | 3.83 | 174.74 | 668.38 |  |
| 50 | 04050173 | 碎石(综合) |  | m3 | 92.20 | 6.37 | 116.49 | 741.81 | 2.46 | 116.49 | 287.03 |  |
| 51 | 04050211 | 碎石 40 |  | m3 | 92.20 |  | 116.49 |  | 2.70 | 116.49 | 315.08 |  |
| 52 | 04050221 | 天然砂砾 |  | m3 | 59.00 | 29.62 | 59.00 | 1747.64 | 29.62 | 174.74 | 5175.97 |  |
| 53 | 04090301-1 | 石灰膏 |  | kg | 0.28 | 9.88 | 0.28 | 2.77 | 9.88 | 0.58 | 5.73 |  |
| 54 | 04130103 | 标准砖 240×115×53 |  | 千块 | 465.84 | 2.62 | 465.84 | 1220.50 | 2.55 | 485.39 | 1235.32 |  |
| 55 | 05000020 | 木材(成材) |  | m3 | 1380.08 | 0.02 | 1380.08 | 23.46 | 0.02 | 1380.08 | 23.46 |  |
| 56 | 05030105 | 板枋材 |  | m3 | 1028.63 | 0.02 | 1028.63 | 22.63 | 0.02 | 1266.66 | 25.33 |  |
| 57 | 05030139 | 木板 |  | m3 | 1242.81 | 0.03 | 1242.81 | 37.28 | 0.03 | 1222.96 | 36.69 |  |
| 58 | 05030213 | 枕木 2500×250×200 |  | 根 | 141.74 | 0.25 | 141.74 | 35.72 | 0.25 | 141.74 | 35.72 |  |
| 59 | 13010243 | 煤焦沥青漆 L01-17 |  | kg | 3.43 | 0.93 | 3.43 | 3.18 | 0.93 | 3.43 | 3.18 |  |
| 60 | 13010261 | 铅油(厚漆) |  | kg | 6.86 | 0.68 | 6.86 | 4.66 | 0.68 | 6.86 | 4.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 61 | 13050227 | 沥青绝缘漆 |  | kg | 18.00 | 0.20 | 18.00 | 3.60 | 0.20 | 18.00 | 3.60 |  |
| 62 | 13350195 | 模板嵌缝料 |  | kg | 9.43 | 0.36 | 9.43 | 3.38 | 0.33 | 9.43 | 3.11 |  |
| 63 | 14010106 | 清油 |  | kg | 9.86 | 0.12 | 9.86 | 1.18 | 0.12 | 9.86 | 1.18 |  |
| 64 | 14030116 | 煤油 |  | kg | 2.83 | 8.08 | 2.83 | 22.86 | 8.08 | 2.83 | 22.86 |  |
| 65 | 14030121 | 汽油(综合) |  | kg | 6.46 | 2.22 | 10.62 | 23.62 | 2.22 | 10.34 | 23.00 |  |
| 66 | 14050151 | 机油 |  | kg | 10.37 | 3.24 | 10.37 | 33.64 | 3.24 | 10.37 | 33.64 |  |
| 67 | 14070117 | 机油 5#~7# |  | kg | 10.37 | 1.65 | 10.37 | 17.09 | 1.65 | 10.37 | 17.09 |  |
| 68 | 14070135 | 润滑油 |  | kg | 4.30 | 0.18 | 4.30 | 0.79 | 0.18 | 4.30 | 0.79 |  |
| 69 | 14090118 | 钙基润滑脂 |  | kg | 9.00 | 4.81 | 9.00 | 43.33 | 4.81 | 9.00 | 43.33 |  |
| 70 | 14090119 | 黄油钙基脂 |  | kg | 9.60 | 1.11 | 9.60 | 10.64 | 1.11 | 9.60 | 10.64 |  |
| 71 | 14330109 | 硬脂酸 |  | kg | 13.63 | 0.20 | 13.63 | 2.73 | 0.20 | 13.63 | 2.73 |  |
| 72 | 14330133 | 三氯乙烯 |  | kg | 10.03 | 0.21 | 10.03 | 2.08 | 0.25 | 10.03 | 2.48 |  |
| 73 | 14350277 | 清洗剂 500mL |  | 瓶 | 7.03 | 0.80 | 7.03 | 5.62 | 0.80 | 7.03 | 5.62 |  |
| 74 | 14350309 | 脱模剂 |  | kg | 1.53 | 8.36 | 1.53 | 12.79 | 8.47 | 1.53 | 12.95 |  |
| 75 | 14390115 | 氧气 |  | m3 | 3.27 | 4.06 | 3.27 | 13.29 | 4.06 | 3.27 | 13.29 |  |
| 76 | 14390141 | 乙炔气 |  | kg | 7.56 | 1.31 | 7.56 | 9.92 | 1.31 | 7.56 | 9.92 |  |
| 77 | 14390143 | 乙炔气 |  | m3 | 8.85 | 0.06 | 8.85 | 0.50 | 0.06 | 8.85 | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 78 | 15010115 | 石棉橡胶板 中压 δ0.8～6 |  | kg | 12.43 | 1.98 | 12.43 | 24.61 | 1.98 | 12.43 | 24.61 |  |
| 79 | 15010171 | 石棉板衬垫 |  | kg | 51.43 | 0.77 | 51.43 | 39.60 | 0.77 | 51.43 | 39.60 |  |
| 80 | 15070213 | 棉毡 |  | m2 | 1.03 | 11.00 | 1.03 | 11.33 | 11.00 | 1.03 | 11.33 |  |
| 81 | 17250205 | 聚乙烯管 |  | m | 2.16 | 0.17 | 2.16 | 0.37 | 0.15 | 2.16 | 0.32 |  |
| 82 | 17290117 | 钢筋混凝土管 d300 |  | m | 65.90 | 0.51 | 65.90 | 33.81 | 0.51 | 76.49 | 39.24 |  |
| 83 | 18250153 | 镀锌钢管卡子 DN100 |  | 个 | 2.69 | 5.00 | 2.69 | 13.45 | 5.00 | 13.30 | 66.50 |  |
| 84 | 18250199 | 固定卡子 1.5×32 |  | 个 | 1.67 | 2.00 | 1.67 | 3.34 | 2.00 | 1.67 | 3.34 |  |
| 85 | 22450126 | 高压风管 φ25-6P-20m |  | m | 13.69 | 0.01 | 13.69 | 0.14 | 0.01 | 13.69 | 0.14 |  |
| 86 | 27060161 | 接地线 5.5~16mm2 |  | m | 30.68 | 1.00 | 30.68 | 30.68 | 1.00 | 30.68 | 30.68 |  |
| 87 | 29060401 | 镀锌电缆吊挂 3.0×50 |  | 套 | 8.79 | 10.22 | 8.79 | 89.83 | 10.22 | 8.79 | 89.83 |  |
| 88 | 29250185 | 镀锌电缆卡子 2×35 |  | 套 | 0.90 | 46.84 | 0.90 | 42.16 | 46.84 | 0.90 | 42.16 |  |
| 89 | 33010157 | 钢模支撑 |  | kg | 6.63 | 20.74 | 6.63 | 137.48 | 21.93 | 6.63 | 145.42 |  |
| 90 | 33010171 | 钢支撑 |  | kg | 5.49 | 1.66 | 5.49 | 9.11 | 1.53 | 5.49 | 8.41 |  |
| 91 | 33010224 | 塑钢爬梯 |  | kg | 5.38 | 14.17 | 5.38 | 76.21 | 14.17 | 5.38 | 76.21 |  |
| 92 | 34000010 | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 484.65 | 1.00 | 484.65 | 484.65 | 1.00 | 484.65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 93 | 34000020 | 校验材料费 |  | 元 | 1.00 | 1.29 | 1.00 | 1.29 | 1.29 | 1.00 | 1.29 |  |
| 94 | 34110103 | 电 |  | kW¡¤h | 0.87 | 15.16 | 0.72 | 10.92 | 15.51 | 0.72 | 11.17 |  |
| 95 | 34110117 | 水 |  | m3 | 3.27 | 32.73 | 3.46 | 113.25 | 32.73 | 3.46 | 113.23 |  |
| 96 | 34130109 | 标志牌 塑料扁形 |  | 个 | 3.08 | 12.02 | 3.08 | 37.02 | 12.02 | 3.08 | 37.02 |  |
| 97 | 34130145 | 位号牌 |  | 个 | 3.08 | 5.00 | 3.08 | 15.40 | 5.00 | 3.08 | 15.40 |  |
| 98 | 35010116 | 木模板 |  | m3 | 1028.63 | 1.36 | 1028.63 | 1396.88 | 1.41 | 1028.63 | 1451.40 |  |
| 99 | 35010146 | 钢模板 |  | kg | 4.46 | 46.48 | 4.46 | 207.29 | 49.08 | 4.46 | 218.88 |  |
| 100 | 35010166 | 组合钢模板 |  | kg | 3.73 | 4.22 | 3.73 | 15.74 | 3.89 | 3.73 | 14.52 |  |
| 101 | 35020106 | 钢模板连接件 |  | kg | 3.12 | 22.74 | 3.12 | 70.94 | 22.88 | 3.12 | 71.40 |  |
| 102 | 35030113 | 脚手架钢管 |  | kg | 2.88 | 0.35 | 2.88 | 1.01 | 0.35 | 2.88 | 1.01 |  |
| 103 | 35030129 | 木脚手板 |  | m3 | 1028.63 |  | 1028.63 | 2.06 |  | 1028.63 | 2.06 |  |
| 104 | 35030163 | 木支撑 |  | m3 | 1028.63 | 0.15 | 1028.63 | 158.41 | 0.16 | 1028.63 | 161.49 |  |
| 105 | 36010139 | 铸铁井盖、井座 φ700 重型 |  | 套 | 275.67 | 1.83 | 275.67 | 504.48 | 1.83 | 364.17 | 666.43 |  |
| 106 | 80010116 | 水泥砂浆 1:2 |  | m3 | 213.00 | 0.81 | 213.00 | 172.32 | 0.78 | 213.00 | 165.08 |  |
| 107 | 80210321 | 防水混凝土 C25(抗渗等级P6) |  | m3 | 360.00 | 6.41 | 360.00 | 2309.04 | 6.85 | 473.69 | 3243.83 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 108 | B13801752~1 | 潜污泵 | Q=25m3/H H=15m N=1.5KW | 台 | 8000.00 | 2.00 | 8000.00 | 16000.00 | 2.00 | 8000.00 | 16000.00 |  |
| 109 | B28022933~1 | 机械格栅 | 1000-2500-800-5 |  | 45000.00 | 1.00 | 45000.00 | 45000.00 | 1.00 | 45000.00 | 45000.00 |  |
| 110 | B34678852 | 巴歇尔流槽 | B:25,1L/H-19.44m3/h | 套 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 111 | B74089109 | 不锈钢污水泵 | Q=10m3/h，H=20m，N=1.5KW | 座 | 6500.00 | 2.00 | 6500.00 | 13000.00 | 2.00 | 6500.00 | 13000.00 |  |
| 112 | B93808853 | 水泵附属配电设备等 |  | 项 | 800.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |  |
| 113 | B97844180~1 | 污水提升泵 | Q=12m3/h H=10m N=15KW; | 台 | 7200.00 | 2.00 | 7200.00 | 14400.00 | 2.00 | 7200.00 | 14400.00 |  |
| 114 | BC0009 | 砌筑干粉砂浆 M10 |  | kg | 0.31 | 783.29 | 0.31 | 242.82 | 781.63 | 0.31 | 242.31 |  |
| 115 | BC0158 | 橡胶圈 管外径（mm以内） 315 给水用 |  | 个 | 29.70 | 2.37 | 29.70 | 70.36 | 2.37 | 29.70 | 70.36 |  |
| 116 | BC0421 | 塑料管 管外径（mm以内） 110 |  | m | 41.15 | 122.00 | 41.15 | 5020.30 | 122.00 | 41.15 | 5020.30 |  |
| 117 | BC0425 | 塑料管 管外径（mm以内） 200 |  | m | 114.01 | 55.00 | 114.01 | 6270.55 | 55.00 | 129.49 | 7121.95 |  |
| 118 | BC0427 | 塑料管 管外径（mm以内） 315 |  | m | 288.02 | 16.00 | 288.02 | 4608.32 | 16.00 | 288.02 | 4608.32 |  |
| 119 | BC0445 | 电熔套筒 管外径（mm以内） 110 |  | 个 | 10.29 | 11.20 | 10.29 | 115.25 | 11.20 | 10.29 | 115.25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 120 | BC0448 | 电熔套筒 管外径（mm以内） 200 |  | 个 | 28.29 | 5.00 | 28.29 | 141.45 | 5.00 | 28.29 | 141.45 |  |
| 121 | BC0450 | 电熔套筒 管外径（mm以内） 315 |  | 个 | 42.86 | 1.60 | 42.86 | 68.58 | 1.60 | 42.86 | 68.58 |  |
| 122 | BC0620 | 法兰阀门 公称直径（mm以内) 200 |  | 个 | 869.19 | 2.00 | 869.19 | 1738.38 | 2.00 | 869.19 | 1738.38 |  |
| 123 | BC0925 | 塑料管件 管外径（mm以内） 315 |  | 个 | 102.86 | 1.00 | 102.86 | 102.86 | 1.00 | 102.86 | 102.86 |  |
| 124 | BC0941 | 中密度聚乙烯管件（对接熔接） 管外径（mm以内） 200 |  | 个 | 49.72 | 8.00 | 49.72 | 397.76 | 9.00 | 49.72 | 447.48 |  |
| 125 | BC0951 | 塑料管件（电熔熔接） 管外径（mm以内） 200 |  | 个 | 51.43 | 2.00 | 51.43 | 102.86 | 2.00 | 51.43 | 102.86 |  |
| 126 | BC0995 | 平焊法兰 公称直径（mm以内） 200 |  | 片 | 93.61 | 8.00 | 93.61 | 748.88 | 8.00 | 93.61 | 748.88 |  |
| 127 | BC1508 | 中砂 |  | m3 | 63.08 | 0.15 | 174.74 | 26.27 | 2.35 | 174.74 | 410.58 |  |
| 128 | CA00188 | 角钢|40×20×4 |  | kg | 4.18 | 7.14 | 4.18 | 29.86 | 7.14 | 4.52 | 32.29 |  |
| 129 | QTCLF | 其他材料费 |  | 元 | 1.00 | 456.12 | 1.00 | 456.12 | 428.51 | 1.00 | 428.51 |  |
| 130 | 80210553 | 预拌混凝土 C10 |  | m3 | 251.00 | 0.88 | 251.00 | 220.63 | 0.88 | 443.38 | 389.73 |  |
| 131 | 80210559 | 预拌混凝土 C25 |  | m3 | 296.69 | 4.36 | 513.86 | 2237.86 | 4.36 | 513.86 | 2237.86 |  |
| 132 | 80210561 | 预拌混凝土 C30 |  | m3 | 306.68 | 9.37 | 531.99 | 4983.68 | 10.21 | 531.99 | 5429.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 133 | 80210575 | 预拌混凝土路面(抗折 45#) |  | m3 | 273.86 | 5.47 | 273.86 | 1496.92 | 5.47 | 550.08 | 3006.74 |  |
| 134 | 03130119 | 尼龙砂轮片 φ400 |  | 片 | 15.82 | 0.01 | 15.82 | 0.13 | 0.01 | 15.82 | 0.13 |  |
| 135 | 05000010 | 木材(一级红松) |  | m3 | 1697.24 |  | 1697.24 | 1.70 |  | 1697.24 | 1.70 |  |
| 136 | B90071182 | 碳钢水池 | 板厚8mm | 座 | 110000.00 | 1.00 | 110000.00 | 110000.00 | 1.00 | 110000.00 | 110000.00 |  |
| 137 | 14350327 | 稀释剂 |  | kg | 11.23 | 1.71 | 11.23 | 19.20 | 1.71 | 11.23 | 19.20 |  |
| 138 | 14350199 | 固化剂 |  | kg | 30.52 | 2.07 | 30.52 | 63.18 | 2.07 | 30.52 | 63.18 |  |
| 139 | 14050121 | 溶剂汽油 |  | kg | 6.46 | 1.59 | 6.46 | 10.30 | 1.59 | 6.46 | 10.30 |  |
| 140 | 04050197 | 碎石 50~80 |  | m3 | 92.20 | 2.04 | 116.49 | 237.64 | 2.04 | 116.49 | 237.64 |  |
| 141 | 04050195 | 碎石 30~50 |  | m3 | 92.20 | 0.50 | 116.49 | 58.59 | 0.50 | 116.49 | 58.59 |  |
| 142 | 17250205~2 | DN110PE聚乙烯管 |  | m | 2.16 |  |  |  | 0.02 | 79.57 | 1.75 |  |
|  |  | 材料小计 |  |  |  |  |  | 260478.49 |  |  | 262550.07 |  |
|  | 三、 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 990316510 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 394.14 | 0.01 | 394.14 | 3.94 | 0.01 | 394.14 | 3.94 |  |
| 2 | J990123005 | 夯实机电动 20~62N·m |  | 台班 | 28.93 | 0.09 | 28.93 | 2.72 | 0.65 | 28.93 | 18.92 |  |
| 3 | J990921010 | 电焊机(综合) |  | 台班 | 70.02 | 0.24 | 70.02 | 16.80 | 0.24 | 70.02 | 16.80 |  |
| 4 | 870113055 | 标准压力发生器 | 量程:0～200kPa | 台班 | 76.80 | 0.01 | 76.80 | 0.61 | 0.01 | 76.80 | 0.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 5 | 870613013 | 兆欧表 | 量程:0.01Ω～20kΩ,0.1～600V | 台班 | 5.78 | 0.03 | 5.78 | 0.17 | 0.03 | 5.78 | 0.17 |  |
| 6 | 870613024 | 手持式万用表 | 50000计数,真有效值,PC接口 | 台班 | 6.34 | 0.14 | 6.34 | 0.89 | 0.14 | 6.34 | 0.89 |  |
| 7 | 870622055 | 接地电阻测试仪 | 量程:0.001Ω～299.9kΩ | 台班 | 53.46 | 0.05 | 53.46 | 2.67 | 0.05 | 53.46 | 2.67 |  |
| 8 | 870622064 | 高压绝缘电阻测试仪 | 量程:0.05～50Ω, 1～100mΩ,1000V | 台班 | 37.06 | 0.28 | 37.06 | 10.38 | 0.28 | 37.06 | 10.38 |  |
| 9 | 873174013 | 铭牌打印机 | 打印量程:54mm(长)×496mm(宽) | 台班 | 31.06 | 0.06 | 31.06 | 1.86 | 0.06 | 31.06 | 1.86 |  |
| 10 | 990101015 | 履带式推土机 75kW |  | 台班 | 734.91 | 0.14 | 966.20 | 130.44 | 0.13 | 966.20 | 128.50 |  |
| 11 | 990106010 | 履带式单斗液压挖掘机 0.6m3 |  | 台班 | 685.29 | 0.48 | 834.86 | 399.90 | 0.45 | 834.86 | 371.51 |  |
| 12 | 990129010 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 | 12.25 | 0.89 | 12.25 | 10.93 | 0.89 | 12.25 | 10.93 |  |
| 13 | 990302015 | 履带式起重机 15t |  | 台班 | 625.15 | 0.71 | 759.70 | 539.39 | 0.74 | 759.70 | 564.46 |  |
| 14 | 990304004 | 汽车式起重机 8t |  | 台班 | 618.86 | 0.59 | 753.87 | 441.77 | 0.59 | 753.87 | 441.77 |  |
| 15 | 990304024 | 汽车式起重机 25t |  | 台班 | 936.59 | 0.10 | 1113.79 | 111.38 | 0.10 | 1113.79 | 111.38 |  |
| 16 | 990305020 | 叉式起重机 5t |  | 台班 | 403.45 | 0.60 | 518.08 | 310.85 | 0.60 | 518.08 | 310.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 17 | 990309020 | 门式起重机 10t |  | 台班 | 368.90 |  | 388.21 | 1.55 |  | 388.21 | 1.55 |  |
| 18 | 990401015 | 载重汽车 4t |  | 台班 | 339.95 | 0.10 | 461.55 | 46.16 | 0.10 | 461.55 | 46.16 |  |
| 19 | 990401020 | 载重汽车 5t |  | 台班 | 357.91 | 0.33 | 483.92 | 158.73 | 0.33 | 483.92 | 158.73 |  |
| 20 | 990401030 | 载重汽车 8t |  | 台班 | 432.89 | 0.22 | 570.22 | 126.59 | 0.22 | 570.22 | 127.73 |  |
| 21 | 990402020 | 自卸汽车 6t |  | 台班 | 469.28 | 2.88 | 628.90 | 1811.86 | 2.65 | 628.90 | 1664.07 |  |
| 22 | 990407020 | 轨道平车 10t |  | 台班 | 85.91 |  | 85.91 | 0.34 |  | 85.91 | 0.34 |  |
| 23 | 990409020 | 洒水车 4000L |  | 台班 | 402.75 | 0.06 | 544.02 | 31.55 | 0.05 | 544.02 | 28.83 |  |
| 24 | 990610010 | 灰浆搅拌机 200L |  | 台班 | 140.61 |  | 160.17 | 0.32 |  | 160.17 | 0.32 |  |
| 25 | 990611010 | 干混砂浆罐式搅拌机 |  | 台班 | 188.83 | 0.05 | 205.41 | 10.27 | 0.05 | 205.41 | 10.07 |  |
| 26 | 990702010 | 钢筋切断机 40mm |  | 台班 | 47.31 | 0.36 | 42.49 | 15.30 | 0.22 | 42.49 | 9.26 |  |
| 27 | 990703010 | 钢筋弯曲机 40mm |  | 台班 | 28.02 | 1.14 | 26.10 | 29.73 | 0.69 | 26.10 | 18.06 |  |
| 28 | 990706010 | 木工圆锯机 500mm |  | 台班 | 29.89 | 1.07 | 26.29 | 28.16 | 1.10 | 26.29 | 28.79 |  |
| 29 | 990706030 | 木工圆锯机 1000mm |  | 台班 | 77.84 | 0.25 | 66.74 | 16.42 | 0.26 | 66.74 | 17.35 |  |
| 30 | 990709020 | 木工平刨床 500mm |  | 台班 | 25.31 | 1.08 | 23.38 | 25.23 | 1.10 | 23.38 | 25.79 |  |
| 31 | 990728020 | 摇臂钻床 50mm |  | 台班 | 22.83 |  | 21.35 | 0.04 |  | 21.35 | 0.04 |  |
| 32 | 990732050 | 剪板机 40mm×3100mm |  | 台班 | 569.75 |  | 575.48 | 1.15 |  | 575.48 | 1.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 33 | 990733020 | 板料校平机 16mm×2000mm |  | 台班 | 1045.52 |  | 1054.28 | 2.11 |  | 1054.28 | 2.11 |  |
| 34 | 990736020 | 刨边机 12000mm |  | 台班 | 498.83 |  | 510.85 | 1.02 |  | 510.85 | 1.02 |  |
| 35 | 990901010 | 交流弧焊机 21kV·A |  | 台班 | 68.80 | 0.60 | 59.76 | 35.86 | 0.60 | 59.76 | 35.86 |  |
| 36 | 990901020 | 交流弧焊机 32kV·A |  | 台班 | 101.48 | 0.13 | 87.00 | 10.96 | 0.13 | 87.00 | 10.96 |  |
| 37 | 990904030 | 直流弧焊机 20kV·A |  | 台班 | 85.20 | 1.36 | 74.33 | 101.09 | 1.36 | 74.33 | 101.09 |  |
| 38 | 990904040 | 直流弧焊机 32kV·A |  | 台班 | 105.53 | 1.38 | 91.49 | 125.98 | 0.92 | 91.49 | 83.71 |  |
| 39 | 990910510 | 电熔焊接机 3.5kW |  | 台班 | 27.01 | 3.31 | 26.01 | 85.96 | 3.31 | 26.01 | 85.96 |  |
| 40 | 990911030 | 热熔对接焊机 630mm |  | 台班 | 50.15 | 4.61 | 45.25 | 208.42 | 5.15 | 45.25 | 232.99 |  |
| 41 | 990919010 | 电焊条烘干箱 45×35×45(cm) |  | 台班 | 18.27 | 0.15 | 17.26 | 2.54 | 0.10 | 17.26 | 1.73 |  |
| 42 | 990919030 | 电焊条烘干箱 60×50×75(cm) |  | 台班 | 29.10 | 0.16 | 27.02 | 4.32 | 0.16 | 27.02 | 4.32 |  |
| 43 | 991003040 | 电动空气压缩机 3m3/min |  | 台班 | 138.62 | 0.45 | 122.49 | 54.63 | 0.45 | 122.49 | 54.63 |  |
| 44 | 990919510 | 电焊条恒温箱 |  | 台班 | 21.71 | 0.02 | 20.21 | 0.49 | 0.02 | 20.21 | 0.49 |  |
| 45 | 990745520 | 砂轮切割机 φ400 |  | 台班 | 25.27 |  | 22.48 | 0.09 |  | 22.48 | 0.09 |  |
|  |  | 机械小计 |  |  |  |  |  | 4921.56 |  |  | 4748.85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
|  | 四、 | 主材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 17010131Z | 钢管 |  | m |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 24590126Z | 仪表接头 |  | 套 | 150.00 | 2.00 | 133.04 | 266.08 | 2.00 | 133.04 | 266.08 |  |
| 3 | 24690111Z | 取源部件 |  | 套 | 200.00 | 2.00 | 177.38 | 354.76 | 2.00 | 177.38 | 354.76 |  |
| 4 | 28110000Z~1 | 电力电缆 |  | m | 32.00 | 202.00 | 28.38 | 5732.76 | 202.00 | 28.38 | 5732.76 |  |
| 5 | 01000136Z~2 | 水箱 | 50m3 | kg |  | 105.00 |  |  | 105.00 |  |  |  |
| 6 | 13010211Z | 环氧煤沥青底漆 |  | kg |  | 11.25 |  |  | 11.25 |  |  |  |
| 7 | 13030209Z | 环氧煤沥青面漆 |  | kg |  | 12.60 |  |  | 12.60 |  |  |  |
| 8 | 13050153Z | 酚醛防锈漆(各色) |  | kg |  | 6.08 |  |  | 6.08 |  |  |  |
| 9 | 13010255Z | 漆酚树脂漆 |  | kg |  | 8.56 |  |  | 8.56 |  |  |  |
| 10 | 36130201~1 | 固定式分隔栏 |  | m | 38.00 |  |  |  | 10.00 | 33.70 | 337.00 |  |
|  |  | 主材小计 |  |  |  |  |  | 6353.60 |  |  | 6690.60 |  |
|  | 五、 | 设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SB26253460 | 球墨铸铁井盖 | 直径700 | 个 | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |  |
| 2 | SB26514760 | 机械格栅相应配电系统 |  | 项 | 3000.00 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 | 1.00 | 3000.00 | 3000.00 |  |
| 3 | SB29718628 | 水泵配电系统 |  | 项 | 680.00 | 1.00 | 680.00 | 680.00 | 1.00 | 680.00 | 680.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人材机汇总审核对比表 | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称:赣州市中医院污水设施建设工程 | | | | | | | | | 金额单位:元 | |  |  |
| 序号 | 编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 预算价 | 送审 | | | 审核 | | | 备注 |
| 数量 | 市场价 | 合价 | 数量 | 市场价 | 合价 |
| 4 | SB65751472 | 隔油池 | 1800\*800\*800mm，2t/h | 座 | 6500.00 | 1.00 | 6500.00 | 6500.00 | 1.00 | 6500.00 | 6500.00 |  |
| 5 | SB72672943 | 管道配件 | 管材投资的8%计 | 项 | 1000.00 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 | 1.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |
| 6 | SB72995025 | 水泵配电系统 | 按设备投资8%计 | 项 | 760.00 | 1.00 | 760.00 | 760.00 | 1.00 | 760.00 | 760.00 |  |
| 7 | SB80375000 | 提升泵配电系统 |  | 项 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 | 1.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |
| 8 | SB87478827 | 在线监控(流量) | TUS20C传输仪 | 套 | 26900.00 | 1.00 | 26900.00 | 26900.00 | 1.00 | 26900.00 | 26900.00 |  |
|  |  | 设备小计 |  |  |  |  |  | 41540.00 |  |  | 41540.00 |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 346179.75 |  |  | 346185.62 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（2）施工图设计图纸（详见附件）**

（3）工程质量要求合格，工程质量等级达到磋商文件要求。

（4）材料在采购进场前，施工单位必须按所投品牌提供样品。如若施工单位未按所投品牌采购，将视为违约，所造成的损失由施工单位承担。

（5）本工程预算中所有已标明厚度的材料只允许正偏差，不允许负偏差。

（6）其余未约定品牌质量的材料均按优良进行采购。

（7）中标人与招标人签订合同后，中标人要按招标人要求根据现场实际情况安排好施工。

（8）施工严格按设计要求及施工规范施工，确保工程质量、安全施工及按期竣工验收。

（9）凡参加投标的单位均必须自动认可上述条款，否则招标人可选择中止合同并追索损失。

**（七）工程安全**

（1）供应商必须严格按照有关法律、法规以及当地监管部门有关规定的要求，做好安全防护和文明施工的相关工作。供应商在履行本合同的过程中所造成的一切安全生产事故均由其负全部责任，与采购人无关。

（2）成交供应商应按合同约定履行安全职责，严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度，同时严格执行采购人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度、安全检查程序及施工安全管理要求，以及监理人有关安全工作的指示。

（3）严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可条件》等法律和法规的规定。

**（八）文明施工要求**

文明施工根据文明施工标准化工地要求和安全文明施工规范，实现达标工地。施工现场平面布置在规定的施工用地范围内。材料、设备堆放整齐，保持场地卫生，做好现场环境保护工作，防止水污染、大气污染与噪声污染。务必每天及时清理场地，遵守国家有关管理规定。

**（九）其他要求**

（1）响应供应商可到施工现场自行踏勘现场；

（2）响应供应商可到现场踏勘，充分了解工程位置、情况、了解周围地形、道路、储存空间、装卸限制、周围建筑物和构筑物的安全防护及任何其他足以影响合同价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的增加工程造价、索赔或工期延长申请将不被批准；

（3）在工程进行中，成交供应商要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和采购人，并由损坏单位承担损失和修复费用；

（4）项目实施期间用水、用电由采购人指定接驳点；所有用水、用电费用由成交供应商支付。

（5）成交供应商负责保管、看护进场的施工机组设备、施工用具及施工材料。

（6）结合实际经采购人批准才能搭建临时设施，配合服从采购人管理，施工垃圾由成交供应商负责清运，做到清运及时、干净。

（7）成交供应商不得以不完全了解现场情况为理由，提出额外付款或延长工期等要求。对此类要求，采购人不作任何考虑及答复。

（8）施工期间，成交供应商要服从采购方管理人员、质监人员对工程施工的指导和监督。

**（十）主要商务条款**

**1、质量保修期：**所响应项目必须提供壹年的质量保修期，保修期限执行《建设工程质量管理条例》（国务院令第 279 号）。 保修费用执行《建设工程质量保证金管理办法》（建质[2017]138 号）。按国家规定并在工程质量保修书中具体明确。质保过程中，维修期与维修等待期将从保修期中扣除，质保时间顺延。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。

**2、工期要求：**合同签订后60个日历天完成。

**3、付款方式：**

（1）在项目全部完成经验收合格后，待采购人审计处（含托审）工程决（结）算审结后，支付审结价的97%。余款3%在质保期壹年后若无质量问题及违约情形，一次性付清，不计利息。

（2）支付任何款项，需事先由中标方开具正式发票交付采购方。

**4、履约保证金：**成交供应商应在签订合同前须向采购人缴纳履约保证金人民币：叁万元整（¥：30000.00）（履约保证金以银行转账（电汇）、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），如无违约行为，工程竣工经验收合格后一次性退还，不计利息。

**5、工程验收**：项目竣工后由中标方提出书面申请进行验收，提出申请7个工作日内采购方应组织相关人员进行验收工作，如逾期未开展、拖延进行验收工作则视为本项目验收合格。工程验收合格后，由中标方出具书面验收报告给采购方，并作为工程款的支付凭据。