**北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司2022年医院消防改造项目**

**招 标 文 件**

**招标编号：ZS2022G4048**

**招 标 人：北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司**

**招标代理机构：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司**

**二〇二二年七月**

**招标文件审查表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司2022年医院消防改造项目 | | | |
| **工程地点** | 黑龙江省八五三农场 | | | |
| **建设单位** | 北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司 | | | |
| **招标代理人** | 黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司 | | | |
| **编 制** | | **审 核** | | **审 定** |
|  | |  | |  |
| **招标人：**  **北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司** | | | **代理人：**  **黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司** | |

目 录

[第一章 投标须知](#_Toc14379)

[第二章 评标办法](#_Toc21664)

[一、 评标办法](#_Toc12719)

[二、评标细则](#_Toc31789)

[三、废标条件](#_Toc24165)

[第三章 合同条款](#_Toc32405)

[第四章 工程建设标准](#_Toc26025)

[一、项目建设背景](#_Toc17649)

[二、标段划分及招标控制价](#_Toc26431)

[三、本工程项目参考使用的相关标准、规范](#_Toc1748)

[四、招标范围及实施要求](#_Toc32706)

[五、产品技术性能要求](#_Toc20933)

[第五章 图纸](#_Toc32752)

[第六章 工程量清单](#_Toc18124)

[第七章 投标文件投标函部分格式](#_Toc2828)

[一、法定代表人身份证明书](#_Toc3327)

[二、投标授权委托书](#_Toc3968)

[三、投 标 函](#_Toc20897)

[四、投标函附录](#_Toc17982)

[五、投标一览表（格式）](#_Toc30061)

[六、投标承诺书](#_Toc22518)

[第八章 投标文件商务部分格式](#_Toc10035)

[一、投标报价说明](#_Toc23587)

[二、投标报价](#_Toc32716)

[第九章 投标文件技术部分格式](#_Toc27594)

[一、施工组织设计](#_Toc30635)

[二、项目管理机构配备情况](#_Toc10785)

[三、投标人拟为本工程提供的服务项目](#_Toc3484)

[四、投标人进场所需要的必要工作条件](#_Toc19177)

[第十章 投标文件资格审查格式](#_Toc1785)

[一、资格审查申请书](#_Toc20883)

[二、资格审查申请书附表](#_Toc9555)

# **公开****招标公告**

项目概况

北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司2022年医院消防改造项目的潜在投标人应在黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司（双鸭山市红兴隆管理局红兴隆大街109号）获取采购文件，并于 2022年8月18日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZS2022G4048

项目名称：北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司2022年医院消防改造项目

采购方式：公开招标

预算金额：自筹资金74.96万元

最高限价（如有）：无

采购需求：工程量清单的所列范围内全部内容

计划工期：合同约定

标段划分：本项目共1个标段

质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准

本项目（是/否）接受联合体投标：本项目不接受联合投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)无

3.本项目的特定资格要求：

3.1 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家（以报名的先后顺序为准）。

3.2、本次招标要求投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，须具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.3、本次招标要求投标人拟派项目经理具备机电安装工程专业贰级注册建造师执业资格，同时具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的建造师。项目班组成员包括：项目经理1人、技术负责人1人、施工员1人、质量员1人、安全员1人。技术负责人须提供中级及以上职称证书，工长（施工员）、质量员须提供岗位证书，安全员须提供安全考核合格证。

3.4 招标人将通过“中国政府采购网”、“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台对拟参加本项目的供应商信用记录进行查询，对列入失信记录名单的，严禁参与本项目；

3.5 本项目不接受联合体投标。

3.6 资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。

三、获取招标文件

时间： 2022 年 7月 29 日至 2022 年 8月 4日，每天上午8：30时至11：30时, 下午13：00时至16：00时（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司（双鸭山市红兴隆管理局红兴隆大街109号）

方式：现场获取

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年 8 月18 日 09 点 00 分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司（双鸭山市红兴隆管理局红兴隆大街109号）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本次招标公告在中国政府采购网发布。其它网站转载无效。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

　　　1.采购人信息

名 称：北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司

地 址：黑龙江省八五三农场

联系方式：朱先生　0469-5388597　　　　　　　　　

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司

地 址：双鸭山市红兴隆管理局红兴隆大街109号

联系方式：联系人：刘女士 联系电话：0469-5858508

3.项目联系方式

项目联系人：刘女士

电 话：0469-5858508

**第一章 投标须知**

**一、投标须知前附表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **内 容** | **说 明 与 要 求** |
| 1 | 1.1 | 工程名称 | 北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司2022年医院消防改造项目 |
| 2 | 1.1 | 招标编号 | ZS2022G4048 |
| 3 | 1.1 | 建设地点 | 黑龙江省八五三农场 |
| 4 | 1.1 | 标段划分 | 本项目共1个标段 |
| 5 | 1.1 | 质量要求 | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 |
| 6 |  | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 2.1 | 招标内容 | 工程量清单的所列范围内全部内容 |
| 8 | 2.2 | 计划工期 | 合同约定 |
| 9 |  | 资金来源 | 自筹资金  本项目预算控制价为**749,600.00元（大写：柒拾肆万玖仟陆佰元整）；**  超出招标控制价的投标报价将被视为无效报价，按废标处理。 |
| 10 | 3.1 | 投标人要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。  2、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；同一公司具有独立法人的子公司同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标时最多不得超过两家（以登记的先后顺序为准）。  3、投标申请人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的法人及其他组织，具备有效的营业执照、安全生产许可证、开户许可证、具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级（含二级）及以上资质证书，并在人员，设备、资金等方面具备相应施工能力。  4、投标人拟派的项目经理须具备机电安装工程专业贰级注册建造师执业资格，且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作。须提供近6个月企业为其缴纳的社会养老保险证明及身份证复印件。  5、采购人将通过“中国政府采购网”、“信用中国”、“国家企业信用信息公示系统”、“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台对拟参加本项目的供应商信用记录进行查询，对列入失信记录名单的，严禁参与本项目；  6、本项目不接受联合体投标。  7、资格审查方式：本项目采用资格后审方式，主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。 |
| 11 | 3.3 | 资格审查方式 | 资格后审**（开标时必须提供所有资格审查证件原始证件，否则按废标处理）。** |
| 12 |  | 招标文件发售 | 发标时间:2022年07月29日-2022年08月04日  每天08:30至16:00时（北京时间、国家法定假日除外）  招标文件售价0元。 |
| 13 |  | 质保期 | 合同约定 |
| 14 | 5.1 | 踏勘现场 | 本项目不组织现场踏勘。 |
| 15 |  | 标前会 | 本项目不单独组织标前会。 |
| 16 | 12.1 | 工程计价方式 | 采用清单计价法。本项目工程量清单工程量仅供招标使用，结算时工程量按实际发生，单价及取费按投标时投标人所报单价及取费计取。 |
| 17 | 14.1 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起）。 |
| 18 | 15.1 | 投标保证金 | 递交时间及方式：  投标保证金金额： 0元  投标保证金形式：电汇（由投标人从企业工商注册所在地基本账户形式，标明项目名称标段；及项目编号）；  1.由投标人从企业工商注册所在地基本账户拨付至黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司设立的专用账户，且投标保证金的付款单位与投标单位的名称必须一致。  （1）户名：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司  （2）账号：2300 1866 7510 5052 4786  （3）开户行：中国建设银行哈尔滨开发区支行  2.保证金到账截止时间：年 月 日前  注意事项：  1.投标保证金凭证复印件必须注明工程项目全称。  2.各投标单位汇款后须向代理机构核实投标保证金是否到账，并查询本企业开户银行投标保证金是否存在退汇的情况。  3.投标保证金到账时间以黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司收到投标保证金款项的时间为准。  4.投标人须将投标保证金凭证复印件放入投标文件中。  5.开标当日以投标保证金缴纳及核对情况明细表为查验依据。投标保证金只接纳各投标人从企业法人基本户缴纳的投标保证金。 |
| 19 |  | 投标人的替代方案 | 不允许替代方案。 |
| 20 | 16.1 | 投标文件份数 | 1份正本，3份副本。 |
| 21 | 20.1  21.1 | 投标文件提交  地点及截止时间 | 收件人：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司  地点：双鸭山市红兴隆管理局红兴隆大街109号  开始时间:2022年08月18日08时30分  截止时间:2022年08月18日09时00分 |
| 22 | 22.1 | 开标 | 开始时间:2022年08月18日09时00分  地点:双鸭山市红兴隆管理局红兴隆大街109号 |
| 23 | 31.4 | 评标方法及标准 | 综合评估法。 |
| 24 | 37 | 履约保证金 | 按中标金额的10%计算 |
| 25 |  | 付款方式 | 合同约定 |
| 26 |  | 联系方式 | 招标人：北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司  地 址：黑龙江省八五三农场  联系人：朱先生  联系电话：0469-5388597  代理机构：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司  办公地址：双鸭山市红兴隆管理局红兴隆大街109号  联系方式：0469-5858508  联系人：刘女士 |
| 27 |  | 招标代理服务费 | 招标代理服务费收取标准：  1．招标代理服务费由中标人支付，付费依据：按照关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕299号)文件的规定及国家发展计划委员会文件计价格[2002]1980号、发改办价格［2003］857号 文件记取。  2. 代理服务费以电汇、现金等付款方式按规定的标准向招标机构一次缴清。  注：如采购人资金批复不够交纳中标服务费，中标方在领取中标通知书前向招标代理机构一次性补足中标服务费。如不按规定交纳，招标代理机构将没收其投标保证金。 |
| 28 |  | 开标参会人员 | 参加开标会议的投标人的法定代表人或授权委托代理人均应持本人身份证（授权代理人还需持法人授权委托书）准时出席，以证明其身份。未按要求参加投标会的，其投标文件不予受理。 |

注：招标人根据需要填写“说明与要求”的具体内容，对相应的栏竖向可根据需要扩展。

**二、投标须知**

**（一）总 则**

**1、工程总说明**

1.1 工程名称：北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司2022年医院消防改造项目

招标编号：ZS2022G4048

建设地点：黑龙江省八五三农场

1.2 招标依据：本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章，通过招标方式选定承包人。

**2、招标内容、工期、承包方式及质量：**

2.1 招标内容：工程量清单的所列范围内全部内容。

2.2 计划工期：合同约定

2.3 承包方式：施工总承包。

2.4 工程质量要求：符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准

2.5 标段划分：本项目共1个标段

**注：超出招标控制价的投标报价将被视为无效报价，按废标处理。**

**3、合格的投标人**

3.1 投标人资质要求详见本须知前附表第10项。

3.2 投标人报名合格条件详见本项目招标公告。

3.3 本招标工程项目采用本须知前附表第11项所述的资格审查方式确定合格投标人。

**4、踏勘现场**

本项目不组织现场踏勘。

**5、投标费用**

5.1 投标人应承担其参加本次招投标活动、编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

5.2 购买招标文件费用：无论中标与否，不予退还。

5.3 招标代理费用：中标人须按国家规定标准向招标代理机构交纳招标代理服务费。

**（二） 招标文件**

**6、招标文件的组成**

6.1 招标文件包括下列内容：

第一章 投标须知

第二章 评标办法

第三章 合同条款

第四章 工程建设标准

第五章 图纸

第六章 工程量清单

第七章 投标文件投标函部分格式

第八章 投标文件商务部分格式

第九章 投标文件技术部分格式

第十章 投标文件资格审查格式

6.2 除6.1内容外，招标人在提交投标截止时间 15 日前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

6.3 招标文件由招标人在规定的时间内负责发售，其发售对象是符合招标公告中对投标人资格要求的投标人，投标人在购买招标文件后，应首先检查自己获得的招标文件的完整性，按目录检查文件组成是否齐全，然后再根据文件分目录检索图纸或资料的完整性，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，如未进行检查，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.4 本次招标活动提供的图纸及答疑文件仅供招标使用，实际施工时，应按经过建设行政主管部门审查批准后的设计图施工。（本次招标不适用）

**7、招标文件的澄清**

7.1投标人对招标文件如有疑义需要求澄清，或认为技术参数、评分细则中存在排他性和不合理条款的，须在本项目标前会结束前以书面形式(须加盖公章)通知招标人，招标人应以《标前会纪要》等书面形式做出答复，分发给每一个获取招标文件的潜在投标人。标前会答复后1日内若无疑义，视同投标人响应《招标文件》中各项要求。该会议纪要作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束作用。（本次招标不适用）

**8、招标文件的修改**

8.1 招标文件发出后，在投标截止时间15日前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

8.2 招标文件的修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后1日内以书面形式（加盖公章）给予确认。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

8.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

8.4 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

**（三）投标文件的编制**

**9、投标文件的语言及度量衡单位**

9.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

9.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

**10、投标文件的组成**

10.1 投标文件由投标函部分、商务部分、技术部分和投标人资格审查部分等四部分组成。

10.2 投标函部分主要包括下列内容：

10.2.1 法定代表人身份证明书；

10.2.2 法人授权委托书；

10.2.3 投标函；

10.2.4 投标函附录；

10.2.5 投标一览表；

10.2.6 投标人承诺书。

10.3 商务部分主要包括下列内容：

（1）投标总价表

（2）投标总说明表

（3）单位工程投标报价汇总表

（4）分部分项工程量清单和单价措施项目清单与计价表

（5）综合单价分析表

（6）总价措施项目清单与计价表

（7）暂列金额明细表

（8）规费、税金项目清单与计价表

（9）单位工程人材机汇总表

10.4 技术部分

主要包括下列内容：

10.4.1 施工组织设计

（1）综合说明，质量、工期、安全文明施工目标，新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；

（2）施工组织方案，各分部分项工程的主要施工方法；

（3）工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

（4）劳动力安排计划

（5）主要材料供应计划；

（6）计划开、竣工日期及施工进度计划表、施工进度网络图；

（7）确保工期的质量保证体系、工程质量硬性措施、技术保证措施；

（8）确保贯彻执行国务院《建筑安全生产管理条例》确保安全生产的技术组织措施；

（9）确保文明施工的技术组织措施；

（10）确保工程质量、防止质量通病的技术组织措施；

（11）降低工程造价的主要措施；

（12）工程的技术服务和完工后服务的内容及措施。

10.4.3 项目管理机构配备情况：

（1）项目管理机构配备情况表、施工组织机构图；

（2） 建造师或项目经理简历表、建造师或项目管理机构主要人员岗位证书；

（3）项目技术负责人简历表；

（4）项目班子有过合作同类工程类似工程经验

（5）项目管理机构配备情况辅助说明资料、施工力量部署。

10.4.4 投标人拟为本工程提供的服务项目；

10.4.5 投标人进场所需的必要工作条件；

10.5 资格审查部分主要包括下列内容：

10.5.1 附表：

（1）投标人一般情况

（2）企业法人营业执照

（3）企业资质等级证书

（4）安全生产许可证

（5）2021年营业额数据表

（6）2019年1月至今已完工程一览表

（7）目前在建工程一览表

（8）类似工程一览表

（9）财务状况表

10.5.2 招标文件要求投标人提交的其他投标资料

**11、投标文件格式**

11.1 投标文件应包括本须知第10条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

11.2 投标文件投标函部分、商务部分、技术部分以及与投标工程施工有关的其他证明文件和材料以A4幅面装订成不可拆卸册。

**12、投标报价及结算方式**

12.1 本项目投标人认真勘察现场后，按照相关设计为标准，自行报价。

12.1.1 本工程的投标报价采用本须知投标须知前附表第16项所规定的计价方式。投标人在报价时，依据招标人提供的施工图纸、招标文件及其附件应当执行下列文件：

12.1.2 依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；

12.1.3 依据最新版黑龙江省建设工程计价相关标准；

12.1.4 依据《关于黑龙江省建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据和招投标有关事项的通知》（黑建造价〔2016〕2号）关于建筑业营改增费用标准调整的相关规定；

12.1.5 《黑龙江省施工企业规费计取管理办法》（黑建造价【2010】6号）；

12.1.6 安全文明费、规费、暂列金、税费为不可竞争费用，不得作为投标竞价的优惠条件，管理费不得低于规定费率的下限，否则视为废标；

12.1.7 国家及黑龙江省正在执行其他相关规定标准。

12.2 投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

12.3 投标人的投标报价，应是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部，不得以任何理由予以重复计算，作为投标人计算单价或总价的依据。

12.4 除非合同中另有规定，投标报价汇总表中的价格应为各单位工程报价的总和即包括完成该工程项目所需的全部费用，包括直接费（人工费、材料费、机械使用费）、综合费用、利润、劳动保险基金、工程定额测定费、税金、风险、义务和风险因素等发生的所有费用；并应考虑到工期、质量等要求。施工现场水电费由中标单位承担。

12.5 投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.6 本工程的投标报价采用清单计价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的合价内。

**13、投标货币**

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

13.2 各表单中的金额数据保留小数点后两位。

**14、投标有效期**

14.1 投标有效期见本须知前附表第17项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.2 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

**15、投标保证金(无)**

15.1 投标人应在提交投标文件的同时，按本须知前附表第18项所规定的时间和数额提交投标，并作为其投标文件的一部分。

15.2 投标人将投标保证金以电汇的形式，交到前附表第18项所述地址，收据开标时备查。

15.3 对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

15.4 如投标人有下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

（2）投标人未参加开标会议；

（3）中标人未能在规定期限内提交履约保证金；

（4）中标人未能在规定时间内签署合同协议；

（5）投标人在投标过程中提供虚假或伪造的证件、文件材料妨碍投标活动的；

（6）投标人未遵守本招标文件的其他有关规定。

**16、投标文件的份数和签署**

16.1 投标人应按本须知前附表第20项规定的份数提交投标文件。

16.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

16.3 投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

16.4 除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的印章或由投标文件的授权委托人签字或盖章。

**（四）投标文件的提交**

**17、投标文件的装订、密封和标记**

17.1 投标文件的装订要求：

17.1.1 投标文件应按照本须知第10条要求的内容及顺序装订，每本（包括投标函部分、商务部分、技术部分和投标人资格审查部分及与投标工程施工有关的其他证明文件和材料）以不可拆卸方式（禁止用活页或可拆卸式装订）装订成册，并按章节编制目录并在目录中标明正文各章节页码，以利查阅。

17.1.2 投标文件、其他证明文件和材料以A4幅面装订成册。图纸均应折叠成为标准A4幅面大小装订。

17.1.3 电子文档应包括本须知第10条中规定的所有内容，其中表格采用Ecel或PDF格式，图纸采用CAD格式或PDF格式，其余文字采用Word或PDF式。

17.2 投标人应将所有投标文件的正本、所有副本分别密封在两个内层投标文件密封袋内，并在内层投标文件密封袋上清楚地标明“正本”或“副本”。所有投标文件的正本和所有副本内层密封后，再密封在一个外层投标文件密封袋内；

17.3 在内层和外层投标文件密封袋上均应：

17.3.1 写明招标人名称和地址；

17.3.2 注明下列识别标志：

(1) 招标工程项目编号；

(2) 工程名称；

(3) 开标之前不得开封。

17.4 除了按本须知第17.1款、第17.2款和17.3款所要求的识别字样外，在内层投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便本须知第20条规定情况发生时，招标人可按内层密封袋上标明的投标人地址将投标文件原封退回。

17.5 如果投标文件没有按本投标须知第17.1款、第17.2款和第17.3款的规定装订和加写标记及密封，招标人将不承担投标文件提前开封的责任。对由此造成提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。

17.6 所有投标文件的内层密封袋的封口及骑缝处应加盖投标人印章；所有投标文件的外层密封袋的封口处应有密封标记，并加盖投标人单位公章及法人章。

**18、投标文件的提交**

18.1 投标人应按本须知前附表第21项所规定的地点，在截止时间前提交投标文件。

**19、投标文件提交的截止时间**

19.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第21项规定。

19.2 招标人可按本须知第8条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

19.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

**20、迟交的投标文件**

20.1 招标人在本须知前附表第21项规定的投标截止时间之后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

21、投标文件的补充、修改与撤回

21.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

21.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第17条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4 在投标截止时间至投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤销其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

21.5 投标撤回通知书也可采用传真的方式，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真件应满足下列条件；

(1) 传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

(2) 具有本须知第17款所要求的标注：

(3) 非常清楚地标明“撤回”字样；

(4) 有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

**（五）开 标**

**22、开标**

22.1 招标人按本须知前附表第22项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

22.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第24条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

22.3 参加开标会议的法人应携带法人本人身份证、法人身份证明或其授权委托代理人除应随身携带本人身份证，还应携带参加开标会议的法人授权委托书，以证明其身份，并携带本须知第3条所示证明资料原件参加开标会。

**23、开标程序**

23.1 开标由招标人（或招标人委托的招标代理机构）主持；

23.2 由招标监督人（或招标人委托的公证机构）和投标人代表对投标文件的密封情况进行检查（或公证）。

23.3 在招标监督人员监督下（也可以由招标人委托的公证机构检查和公证）， 由招标人核验各投标人是否符合本招标文件要求的投标人资格的各项规定。法定代表人或其委托代理人持有效身份证件原件，委托代理人还应持法人授权委托书原件备查。

23.4 投标文件密封状况经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，当众宣读有关信息，包括投标人名称、投标价格、工期、质量和投标文件的其他主要内容。

23.5 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的合格的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。

23.6 招标人应对开标过程进行记录，并存档备查。

**24、投标文件的有效性**

24.1 投标文件有下列情形之一的，招标代理机构不予受理：

24.1.1 逾期送达的或者未送达指定地点的；

24.1.2 未按招标文件要求密封的。

**（六）评 标**

**25、评标委员会**

25.1 评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

25.2 评标委员会组成的办法如下：评标委员会由有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

**26、评标过程的保密**

26.1 开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

26.2 开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

26.3 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

26.4 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

**27、资格后审**

27.1 根据招标公告或投标邀请书的要求采取资格后审的，在评标前对投标人的资格审查，审查其是否有能力和条件有效的履行合同义务。如投标人未达到招标文件规定的能力和条件，其投标将被拒绝，不进行评审。

**28、投标文件的澄清**

28.1 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

**29、投标文件的初步评审**

29.1 开标后，经招标人审查符合本须知第24条有关规定的投标文件，才能提交评标委员会进行评审。

29.2 投标文件的检查:

在开始评标前，评标委员会将首先检查每份投标文件的内容是否完整,是否在实质上响应了招标文件的要求。

所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无重大偏差或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些重大偏差或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

29.3 重大偏差或保留是指下列情况之一：

29.3.1 对投标的工程范围、工作内容和完成期限与招标文件要求有实质性的偏离；

29.3.2 明显不符合招标文件要求的技术规格、技术标准，可能对工程质量或使用性能产生不利影响；

29.3.3 对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

29.3.4 纠正这种偏差或保留将会对投标竞争产生不公正的影响。

29.4 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

29.5 在评标过程中，评委会发现投标人的投标报价或个别单价、主材价格明显低于其他投标报价的，应要求投标人作出说明，其说明投标报价高、低的理由是否合理，须经评委会2/3的评委认定。凡评委会认定为低于成本的，该投标文件将作废标处理。

29.6 投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初步评审后按废标处理；

29.6.1 未按要求加盖单位公章并无法定代表人（或法定代表人授权的委托代理人）签字或盖章的；

29.6.2 未提供投标人法定代表人资格证明及投标代理人的法定代表人授权委托书的；

29.6.3 投标书未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

29.6.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明那一个有效的，按招标文件规定提交备选投标人案的除外；

29.6.5 资格文件不全、投标人名称或组织结构与提供的资格文件不一致的；

29.6.6 未按招标文件要求提交投标保证金的或投标保证金数额不足的；

29.6.7 投标人未在规定时间内参加开标会议的；

29.6.8 投标人实行修正报价，只对投标总报价修正，一口价而未提供相应工程明细的；

29.6.9 投标人不得采用总价优惠或百分比优惠的方式进行投标报价；

29.6.10 投标报价超出招标控制价的。

29.6.11 投标文件雷同的。

**30、投标文件计算错误的修正**

30.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上、累计上或表达上的错误，修正错误的原则如下：

30.1.1 如果数字表示的数额和用文字表示的数额不一致时，应以文字表示的数额为准；

30.1.2 当单价工程量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

30.2 按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

30.3 投标文件中没有列入的价格优惠条件在评标时不予考虑。

**31、投标文件的详细评审、比较和否决**

31.1 评标委员会将按照本须知第29条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行详细评审和比较。

31.2 在评审过程中,评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

31.3 评标委员会依据本须知前附表第23项规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。

评标委员会将推荐最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准,即具有下列条件的投标人为预中标人；

31.3.1 资格审查合格；

31.3.2 投标文件实质上响应了招标文件的要求；

31.3.3 评标价较低且报价合理和按招标文件规定进行综合评价后的最优投标人。

31.4 评标方法和标准

31.4.1 本项目采用综合评估法进行评审。

本项目采用综合评估法进行评审。综合评估法：即最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准，将报价、施工组织设计、质量保证、工期保证、业绩与信誉等赋予不同的权重，用打分或折算货币的方法，评出中标人；

31.4.2 评标标准详见第二章评标办法。

31.5 评标委员会在评审时，除了考虑计算的评标价的高低和合理性外，还将综合评价：

31.5.1 施工组织设计科学合理，施工方法在技术上的可行性和施工布置的合理性；施工网络计划安排合理完整，劳动力安排、施工机具设备配备布置，保证工程进度、质量和安全措施的可靠性，施工安全和现场文明施工措施的具体、合理性。

31.5.2 企业信誉，技术力量，市场行为和业绩，配备的项目主要管理人员及工程技术人员的施工经验和素质，企业财务状况，过去3年承担类似工程的情况，获国家、省、市奖励情况，履行合同情况等。

31.6 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31.7 评标委员会有权拒绝或接受招标人在投标文件中提出的偏差和保留方案。

31.8 评标委员会不接受投标人在开标后提出的优惠。

31.9 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

**（七）定标、中标通知**

**32、定标**

32.1评标委员会根据投标文件够满足招标文件的实质要求推荐三名中标人候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人出现上述情况放弃中标、招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

**33、招标人拒绝投标的权力**

33.1 招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

33.2 招标人不承诺将合同授予投标报价最低的投标人，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

**34、中标通知书**

34.1 中标人确定后，招标人将于15日内向工程所在地的县级以上地方人民政府财政局政府采购办公室提交施工招标情况的书面报告，并按规定进行中标结果公示，公示期满无疑议后招标人将最终确定中标人。

34.2 在规定的投标文件有效期内（或在延长后的投标文件有效期内），招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其中标。中标通知为合同的组成部分。

34.3招标人将在发出中标通知书的同时,将中标结果通知所有未中标的投标人。

**（八）合同的授予**

**35、合同授予标准**

35.1 本招标工程的施工合同将授予按本须知第34.1款所确定的中标人。

**36、合同协议书的签订**

36.1 招标人与中标人按中标通知书的规定与中标人的投标文件签订合同。

36.2 招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

36.3 招标人如不按本投标须知第35.1款的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正。

36.4 中标人如不按本投标须知第37款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

36.5 中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

36.6 无论中标人在签发中标通知书、签定合同，还是在合同履行过程中。招标人如发现中标人有下列行为，招标人有权废除中标结果并解除合同，所造成的损失由中标人承担，并没收履约保证金。

（1）以他人名义（是指投标人挂靠其他企业，以其他企业的资质进行投标的）或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（2）投标人相互串通投标的；

（3）中标人的项目经理、技术人员不是本企业职工的。

（4）进入现场的项目经理、技术人员和管理人员与投标文件所提交的项目经理、技术人员及管理人员不一致的

（5）未经招标人同意擅自更换项目经理、技术负责人的。

36.7 严格按照《黑龙江省政府采购合同监督管理办法》第七条关于“政府采购合同履行验收，依照合同的约定进行。

**37、履约担保**

37.1 所有投标人应按本须知前附表第24项规定的金额提交履约保证金（履约保证金按中标金额的10%计算）

37.2 若中标人不能按本须知第37.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

**（九）不正当竞争、纪律监督及其它**

**38、不正当竞争与纪律监督**

38.1 严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄漏—切与招标、评标工作的有关信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作有关的人员到投标人单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的活动，不得进行暗箱操作。

38.2 投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟、损害招投标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

38.3 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格或中标资格。

38.4 本招标文件解释权为招标代理机构：黑龙江省政顺建设工程项目管理有限公司所有

**第二章 评标办法**

**一、 评标办法**

**1、评标工作依据**

评标工作依据《中华人共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、国家七部委联合颁发的《工程建设项目施工招标投标办法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》中规定的公平、公正、科学、择优的原则进行。采用相同的程序、标准和方法，对所有合格投标供应商的投标进行评审、比较。

**2、评标原则**

2.1 合法公开、公平公正、竞争优选；

2.2 科学严谨、规范操作、诚实信用；

2.3 认真负责、全面分析、综合评价。

**3、评标纪律**

3.1 评标活动由评标委员会依法进行，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果；

3.2 评标委员会成员应认真客观、公正诚实地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

3.3 评标委员会成员不得与任何投标人或者招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人以及其他有利害关系的人财物或者其他好处；

3.4 评标委员会成员和参与评标活动的所有工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况；

3.5 招标人应当采取有效措施，保证评标活动在严格保密的情况下进行。

**4、评标机构**

4.1 评标委员会组建

本工程施工招标评标委员会由有关技术、经济方面的专家组成，总人数为3人以上单数，评标委员会成员均采取随机抽取的方式在专家库中抽取，与投标人有利害关系的人（勘察、设计、监理、投标人的专家评委）不得进入评标委员会。

4.2 评标委员会职责

4.2.1 根据招标文件要求，对投标文件进行符合性审查，确定各投标人的投标有效性；

4.2.2 对有效投标文件，提出需要澄清的问题，召开澄清询标会议；

4.2.3 对有效的投标文件进行认真、客观、公正地分析、比较和评审，并经综合评分优选投标人；

4.2.4 向招标人提出评标报告，推荐中标候选人的排序。

**5、评标程序**

评标程序包括：初步评审（资格审查）－详细评审－综合评定打分－评标结论。

**5.1初步评审（资格审查）**

资格审查内容包括：资格评审、响应性评审。

5.1.1资格评审包括：（1）营业执照；（2）企业资质证书；（3）安全生产许可证；（4）组织机构代码证；（5）税务登记证；（6）基本开户许可证；（7）建造师注册证书及有效的安全生产考核合格证书。（注：三证合一时可不提供组织机构代码证与税务登记证）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》及《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与政府采购活动的小微企业、监狱、戒毒企业、残疾人福利性单位应当提供本办法规定的声明函《小微企业声明函》、《监狱、戒毒企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》。

投标人为大学生创办的小微企业的，对其法定代表人身份及企业性质进行核查：”

法定代表人为在校大学生的，学生证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：[中国高等教育学生信息网(学信网)](http://www.haosou.com/link?url=http://www.chsi.com.cn/&q=%E6%AF%95%E4%B8%9A%E8%AF%81%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E5%AE%98%E6%96%B9%E7%BD%91%E7%AB%99&ts=1447915303&t=9197451ddbcb28c9db5b2bc758d0eb1&src=haosou" \t "https://www.haosou.com/_blank)http://www.chsi.com.cn/ （请投标人提供登录名和密码）

法定代表人为大学毕业生的，毕业证复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：[中国高等教育学生信息网(学信网)](http://www.haosou.com/link?url=http://www.chsi.com.cn/&q=%E6%AF%95%E4%B8%9A%E8%AF%81%E6%9F%A5%E8%AF%A2%E5%AE%98%E6%96%B9%E7%BD%91%E7%AB%99&ts=1447915303&t=9197451ddbcb28c9db5b2bc758d0eb1&src=haosou" \t "https://www.haosou.com/_blank)http://www.chsi.com.cn/ （请投标人提供登录名和密码）

（3）法定代表人为留学回国人员的，国外学历学位认证书复印件与《企业法人营业执照》上的法人代表名称应一致。查询路径：教育部留学服务中心-国（境）外[学历学位认证](http://www.haosou.com/s?q=%E5%AD%A6%E5%8E%86%E8%AE%A4%E8%AF%81&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "http://wenda.haosou.com/q/_blank)系统http://renzheng.cscse.edu.cn/Login.aspx（请投标人提供登录名和密码）

（4）企业法定代表人必须为在校大学生、毕业五年内大学生（含留学回国），同时大学生必须为控股股东。

控股情况查询：全国企业信用信息公示系统<http://gsxt.saic.gov.cn/>

注明：小微企业需提供审计报告证明材料，否则视为无效。

**开标必须提供以上（1）至（7）项证书有效原件，不提供原件按废标处理。**

5.1.2响应性评审包括：（1）投标保证金；（2）投标书签署；（3）投标有效期；（4）施工组织设计。

**资格及响应性评审中一项不合格，视为资格审查不合格，资格审查不合格的投标人不进入详细评审。**

**5.2详细评审**

详细评审包括：对投标报价评审、对施工组织设计的评审、对投标企业的资质、业绩、专业人员建造师或项目经理、以及拟投入人力及设备的评审。

**6、综合评定和比较**

6.1评标委员会将对商务、技术实质性响应、资格审查合格的投标人进行综合评定和比较。

6.2本项目采用清单报价、综合评估法，即对投标人的对投标报价评审、对施工组织设计的评审、对投标企业的资质、业绩、专业人员项目经理、以及拟投入人力，对招标文件响应的承诺等方面综合进行评价，以打分形式进行评标。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

6.3评分附则

6.3.1评委对各项评审内容评分的累计分值，即为该评委对投标人的总评分。各评委评分的算术平均值（保留小数两位）为各投标人最终得分。

6.3.2评委按评分标准评分，如发现投标人综合得分相同时，由评标委员会按6.3.3确定排序。

**6.3.3当同一标段出现最高综合得分相同的情况下，比较经济标得分的高低，经济标得分高的为第一名；当综合得分、经济标得分、技术标得分都相同的情况下，由评标委员会全体成员投票决定排名第一名。**

**7、评标结论**

7.1 评标委员会根据综合评分结果，推荐综合评分最高者为预中标人，并完成评标报告。

7.2 招标人应将合同授予综合评分排名第一的投标人。除非排名第一的预中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的,招标人可以确定排名第二的投标人为中标人。排名第二的中标候选人出现上述情况放弃中标、招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

**二、评标细则**

本工程采用投标报价部分、商务部分和技术标部分综合评标，以百分制计分。评标人员对项目逐项评分计分。

**总分为100分，其中投标报价部分占30分、技术部分占50分、投标文件商务部分20分。**

**评分细则如下：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审细则  分类 | 分值 | 评审细则说明 | 分值 |
| 1 | 投标报价  （30分） | 投标报价（30分） | 1、经评审的有效标书投标报价，将余下各有效投标文件的投标报价进行算术平均值，并以此值作为评标标准值。  2、投标报价等于评标标准值，得满分30分；  3、投标报价每高于或者低于评标标准值1%（含1%）减0.5分，最多减5分，（中间值按插入法，计算结果保留小数两位）。 | 30 |
| 2 | 技术部分  （50分） | 技术性能  （20分） | 本工程项目中须考虑投标主要产品的设备选型、质量、性能、功能、寿命、实用性、先进性、可靠性等，应按招标文件第四章“产品技术性能要求”中所要求技术性能的响应：  1）完全响应无偏离或优于招标技术性能要求的得20分；  2）招标文件技术性能要求中的一般指标项不满足，扣1分；标注“#”项技术性能不满足，扣3分，直到扣完为止。  3）漏报技术条款视为该条不满足。  **注：产品标注#的条款属招标重要指标，需提供相应证明文件并加盖制造商公章，未提供视为不满足。** | 20 |
| 实施方案  （24分） | **一、整体实施方案（5分）**  1）整体方案描述完全满足招标文件要求，对整体方案的理解透彻、结构清晰、方案相关内容详细完善，安排部署合理，针对性强，得5分；  2）整体方案描述基本满足招标文件要求，方案相关内容基本完善，安排部署较合理，针对性一般，得3分；  3）整体方案相关内容欠缺不完整，安排部署不合理，针对性差，得1分；  4）上述应答未提供得0分  **二、质量管控措施（5分）**  1）有全面的工艺及质量管控措施，配套的仪器设备和工具充足，有完善的实施质量管理规定的，得5分；  2）工艺及质量管控措施基本全面，配套的仪器设备和工具有欠缺，实施质量管理规定基本完善的，得3分；  3）工艺及质量管控措施严重缺失，配套的仪器设备和工具明显不足，实施质量管理规定不完善的，得1分；  4）上述应答未提供得0分  **三、安全文明生产及环保施工措施（5分）**  1）有完善的安全文明施工及环保施工措施，各类预案完备、措施准确的得5分；  2）编制的安全文明施工及环保施工措施基本完善，各类预案基本完备、措施基本准确的得3分；  3）编制的安全文明施工及环保施工措施不够完善，各类预案完备措施不够准确的得1分；  4）上述应答未提供得0分  **四、施工进度管控措施（5分）**  1）施工进度计划及保障措施合理，承诺在采购人规定的工期条件提前竣工验收的，得5分；2）施工进度计划基本合理，但进度保障措施欠缺，符合采购人工期要求的，得3分3）施工进度计划及保障措施不合理，存在延误工期要求的风险的，得1分；4）上述应答未提供得0分  **五、施工应急预案措施（4分）**  1）方案科学合理，措施有力，有针对性得4分；  2）方案基本合理，措施基本得当，但针对性不强得2分；  3）方案不合理、措施不得力或未提供施工应急预案措施得0分。 | 24 |
| 售后服务及培训方案（6分） | 1）有详细完善的售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划，保障计划等）及培训方案（包含但不限于：培训人员情况、培训内容、培训时间），能够保障采购人建成后的系统正常运行维护的，得6分；  2）编制的售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划，保障计划等）及培训方案（包含但不限于：培训人员情况、培训内容、培训时间）基本合理但不完善，基本满足采购人建成后系统正常运行维护的，得4分；  3）编制的售后服务方案（包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划，保障计划等）及培训方案（包含但不限于：培训人员情况、培训内容、培训时间）有欠缺，对采购人工程建成后的系统运行维护保障不力的，得2分；  4）上述应答未提供得0分 | 6 |
| 3 | 商务部分  （20分） | 企业信誉  （2分） | 投标人具备3A级企业信用等级证书的，提供得2分，未提供不得分。（原件备查） | 2 |
| 企业履约实力评估  （3分） | 1）投标人具备消防设施工程专业设计施工维护能力（二级）证书的，提供的得2分，未提供不得分。  2）投标人具备国家高新技术企业证书的，提供的得1分，未提供不得分。  注：以上资格证书影印件要求加盖投标人公章（原件备查） | 3 |
| 业绩证明（5分） | 投标人提供2019年1月1日至今同类项目业绩，每提供一个有效业绩得1分，最高得5分。  **注：业绩证明材料须提供中标通知书及合同首页、合同内容主要页、盖章签字页。提供的业绩证明材料须加盖投标人公章。** | 5 |
| 人员配备  （5分） | 综合考虑投标人拟派项目团队成员的管理经验、人员资格及履约能力：   1. 项目经理：投标人拟派的项目经理具备机电安装工程专业贰级注册建造师执业资格得2分，未提供不得分； 2. 项目管理团队成员：项目经理1人、技术负责人1人、施工员1人、质量员1人、安全员1人。技术负责人须提供中级及以上职称证书，工长（施工员）、质量员须提供岗位证书，安全员须提供安全考核合格证，每提供一个人员资质证书得0.5分（同一成员不能重复得分），人员数量不满足要求得0分，最高得3分；   **注：以上所有项目管理团队成员需提供相关证书复印件及近半年内连续6个月的社保证明材料（复印件加盖公章），原件备查。** | 5 |
| 售后服务承诺  （5分） | 全部满足得5分，未按要求提供或提供不全不得分。 | 5 |

**三、废标条件**

投标文件有下列情形之一的视为重大偏差，评标委员会应判定该投标文件初步评审不合格，按废标处理：

1、没有按照招标文件要求提交投标保证金或者所提交的投标保证金不符合有关规定；

2、投标文件违反招标文件规定装订和密封要求的；

3、投标文件中未加盖投标人的公章及法定代表人印章 (签字)或企业法定代表人的委托代理人没有合法、有效的委托书原件及委托代理人印章或签字的；

4、未按规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认，造成投标文件实质上不响应招标文件的要求，或者导致无法对投标文件的实质性内容进行评审；

5、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在同一投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价；

6、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致；

7、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

8、明显不符合招标文件规定的技术要求和标准；

9、组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议或联合体协议不符合有关规定；**（本次招标不适用）**

10、投标文件附有招标人不能接受的条件，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制。

11、招标人不接受修正报价，投标人采用总价优惠或百分比优惠的方式进行投标报价的；

12、经评标委员会认定的明显恶意低于成本的报价的；

13、投标文件雷同的；

14、违反招标文件规定的其他废标条款的。

注：重大偏差的认定必须由占评标委员会总人数三分之二以上评标专家共同认定并签字方为有效。

**第三章 合同条款**

本次招标工程《合同条款》参考执行《黑龙江省政府采购合同》工程类

合同编号：

《黑龙江省政府采购合同》

工程类

采购单位（甲方） 采购计划号

供 应 商（乙方） 招标编号

签 订 地 点 签订时间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律、法规规定，按照招标文件和中标供应商投标文件，甲乙双方签订本合同。

**第一条 工程概况；**

1、工程名称：

2、工程地点：

3、承包范围：

4、承包方式：

5、工期：本工程自 年 月 日开工，于 年 月 日竣工。

6、工程质量：

7、合同总价款（人民币）：大写 小写

**第二条 甲方权利和义务**

1、开工前 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 份，并向乙方进行图纸会审和现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工所需水源、电源等施工条件，并说明使用注意事项，施工中使用的水费、电费在结算时予以扣除。提供存放所用材料的场地。办理施工所涉及的应由甲方办理的消防等申请、批件手续或委托乙方代办理，所需费用由甲方承担。

2、指派 为甲方驻工地代表，负责对本工程质量、材料、工程进度等合同履行监督检查、认证工作，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。如乙方施工中存在质量问题，经甲方代表指出后不改正的，甲方有权责令停工，严重的停止执行合同。

3、委托 监理公司进行工程监理，监理公司任命 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将监理合同副本交乙方 份。

4、如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

**第三条 乙方权利和义务**

1、参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，提供施工组织设计、施工方案和施工进度计划， 天内交甲方审定。办理施工所涉及的应由乙方办理的工程质量检测等报批手续和支付费用。

2、本工程项目班子成员包括： 。其中建造师姓名： 、级别： 、职务（职称）： ，技术负责人姓名： 、职称： 。建造师和技术负责人为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。项目班子成员必须与投标文件相符。

3、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查和增减项记录。参加竣工验收，编制工程结算，提供甲方签字认可的工程量变化清单。

4、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位（住户）的关系。

5、施工中未经有关部门批准和甲方同意，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备、管线。

6、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场工程设施和工程成品进行保护。

**第四条 材料供应**

1、根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号和《财政部国家环保总局联合印发关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号文件规定，本工程项目所用材料、设备应符合节能环保要求，尤其是胶粘剂、涂料等产品必须是国家认可的环境标志产品认证机构认证的环境标志产品。

2、甲方指定材料种类、品牌、规格、型号和单价等，由乙方负责采购、运输和保管，并承担材料采购、运输和保管费。乙方采购的材料必须用于本工程，不准挪作他用。

3、乙方负责采购的材料、设备，必须符合设计要求的合格产品。乙方应向甲方提供采购的材料、设备产品合格证明，甲方应予签字认可。

**第五条 工期保证**

1、乙方严格按照本合同要求，保证该工程按时竣工。

2、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，提前竣工费用另签协议。

3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4、因甲方责任，未按约定时间完成工作，影响工期，工期可顺延。

5、因甲方原因增加工程量或未按本合同工程进度支付工程款，工期可顺延。

6、因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。

**第六条 工程质量和验收**

1、乙方必须保证本工程质量，并按相关规定，办理工程质量检测手续，向甲方提交工程质量报告。

2、本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2001）等国家制订的施工及验收规范为本工程质量评定验收标准。

3、乙方应及时通知甲方对施工过程中的隐蔽工程进行检查和验收，并做好验收记录。如不及时参加验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。

4、工程竣工前，乙方向甲方提交工程验收申请，约请甲方和有关部门对本工程进行验收。甲方应自接到验收通知 日内，可采取全面验收和抽检验收方法组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方不能在规定时间内组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，看管费用和相关费用由： 。如甲方在验收过程中发现存在质量问题，应在验收后五日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 日内及时予以解决。造成工程顺延由乙方承担责任。

5、乙方提供竣工资料和验收报告的时间为： 年 月 日前；提供竣工图纸时间和份数为： 年 月 日前， 份。

6、政府采购中心参与组织的工程验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，应向财政部门建议暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

**第七条 付款方式和结算**

1、资金性质： 。

2、付款方式： ；自筹资金： 。分期付款金额和时间为： 。

3、工程结算形式： 。

4、工程竣工结算： 。

**第八条　质量保证金**

甲方应在工程验收合格后，有权根据最终评审的价格，扣除 %做为质量保证金，待质量保证期过后 个工作日内无息返还。

**第九条 安全生产和防火**

1、乙方在施工期间应严格遵守《建筑工程施工安全技术操作规程》、《建筑工人安全技术操作规程》和其他相关的法规、规范。

2、甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。

**第十条 工程保修**

1、本工程质量保修期为 年。

2、质量保修期间，由于施工质量等发生的问题，需要维修时，乙方无偿负责保修。乙方收到甲方保修通知 日内，进行保修。

3、质量保修期间，由于甲方使用不当造成的问题，乙方负责维修，甲方负责支付人工和材料费用。乙方收到甲方维修通知 日内，进行维修。

4、乙方提供的服务承诺和保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

**第十一条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签定，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

**第十二条 违约责任**

1、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因延期开工或停工所造成的损失，每停工一天，甲方支付乙方 元违约金。

2、甲方自筹资金不按合同约定时间拨付款，每逾期一天，按应付款额的 ‰向乙方支付滞纳金。

3、由于甲方提供或确定的材料、设备质量不合格而影响本工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4、甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。

5、甲方未办理验收手续，提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。

6、由于乙方原因逾期竣工，乙方应补偿甲方因逾期竣工所造成的损失。每逾期一天，乙方支付甲方 元违约金。

7、由于乙方原因造成本工程质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延，并负责因此造成的全部损失。

8、乙方应妥善保管甲方提供的材料、设备和现场堆放的物品及工程成品，如保管不当造成损失，乙方应照价赔偿。

9、未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备、管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防法，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切责任。

11、乙方拒不执行保修期责任和服务承诺，甲方有权扣除全部质量保证金，并追究乙方违约责任。

12、因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，按规定程序办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的全部经济损失。

13、其他违约行为按违约额 %收取违约金并赔偿经济损失。

**第十三条 合同争议解决**

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可采取以下（ ）种方法解决，

A向仲裁委员会申请仲裁。B向人民法院诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

**第十四条　合同文件组成**

1、政府采购招标文件；2、乙方提供的投标文件；3、甲方提供工程清单；4、投标承诺书：5、评标记录；6、中标或成交通知书。

**第十五条**本合同一式六份。（可根据需要另外增加）

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起7个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方（章）    年 月 日 | 乙方（章）    年 月 日 |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 招标代理公司核对：  （章）  项目负责人：  年 月 日 | 采购办审核：  （章）  经办人：    年 月 日 |

|  |
| --- |
| **合 同 附 件** |
|  |
| **工程类** |
| 1、供应商承诺具体事项： |
|  |
|  |
|  |
| 2、售后服务具体事项： |
|  |
|  |
|  |
| 3、保修期责任： |
|  |
|  |
|  |
| 4、其他具体事项： |
|  |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 甲方(章)： | 乙方(章)： |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 年 月 日 | 年 月 日 |
|  | |
| 注：售后服务事项填不下时可另加附页 | |

**第四章 工程建设标准**

**一、项目建设背景**

**二、标段划分及招标控制价**

1、标段划分：本项目共1个标段

2、招标控制价：预算控制价为749,600.00元

**注：安全文明施工费、规费按国家相关文件规定足额记取，应计入投标总价并单列于投标函中及工程量清单中，超出招标控制价的投标报价将被视为无效报价，按废标处理。**

3、计划工期：合同约定

4、质量要求：合格

**三、本工程项目参考使用的相关标准、规范**

**四、招标范围及实施要求**

**（一）招标范围**

本工程项目北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司2022年医院消防改造

**（二）中标人职责**

中标人的职责包括但不限于以下内容：

1、依据本包招标文件规定范围及规模进行系统建设工作，包含但不限于深化设计、供货、运输、仓储、交付、施工和安装、调试、联调、试运行、开通、培训、技术文件归档、设备质保等建设阶段管理等内容。

2、中标人应按照项目初步设计文件，进行深化设计，明确施工、安装、调试、测试等不同阶段的接口关系，处理好与所有相关系统的功能接口和技术接口问题并负责解决本工程范围内的系统功能接口和技术接口问题。

3、负责设备到货验收、存储、派发管理。中标人所交付的硬件产品必须为厂家原装正品，且产品应是交付前最新生产且未被使用过的全新产品，同时必须具有在中国境内的合法使用权，所采购设备必须满足现场环境要求。

4、项目实施阶段的协调配合责任，包括但不限于：

（1）中标人须对该项目建设单位、项目管理单位、项目监理单位、设计单位的管理协调工作给予无条件的配合。若因自身责任影响整体项目实施进度，中标人须负全部责任。

（2）中标人有责任完成本系统建设所需的与国家及工程所在地区有关部门的协调工作，并按照规定办理工程施工审批手续。

5、中标人须根据招标文件的要求向采购人提供相关软、硬件产品与系统的技术服务和技术培训。

6、中标人配合试运行、系统检测和工程验收，向用户方移交项目全部资料。

7、系统建成并通过验收后，提供不低于招标范围内要求的免费质保维护期。

**免费质保维护期要求如下：**

（1）在质保期内，应提供免费保修服务（所有维修产生的费用由中标人承担）、免费软件版本升级服务、免费软件缺陷修复。如果用户根据实际要求修改软件时，在合理范围内，中标人须及时免费修改并免费完善相关业务功能服务。

（2）在质保期内，如果设备发生故障，中标人要调查故障原因并修复直至不低于最终验收指标和性能的要求或者更换整个或部分有缺陷的材料和设备。

（3）要求中标人为本工程项目所提供软件产品的技术服务均为原厂服务，技术服务包括但不限于安装、调试、检验、试运行、培训、保修和技术支持等方面，原厂服务是指技术服务由所投软件厂商或其在国内的分支机构直接提供。

**（三）工程项目实施要求**

中标人在收到中标通知书后，需要立即进行实地踏勘调研工作，进行项目实施以前，应根据采购人技术要求，进一步制定详细的实施方案，经采购人审批后开始实施。实施方案应包括实施进度计划、工程人员组织计划、实施规划、设备配置参数表、测试方案、调试方案、验收计划等。实施过程中方案如有变更，应报采购人同意后实施，具体要求如下：

**1、项目机构设置要求**

中标人应为本项目专门组建项目管理部，配备足够的项目管理人员，具体要求如下：

项目经理应具备机电安装工程专业贰级注册建造师执业资格、有同类项目的管理经验，未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作，在本项目验收结束前必须在现场进行工作；

现场项目管理部派至现场管理人员应不少于5人；项目班组成员包括：项目经理1人、技术负责人1人、施工员1人、质量员1人、安全员1人。技术负责人须提供中级及以上职称证书，工长（施工员）、质量员须提供岗位证书，安全员须提供安全考核合格证。

项目管理人员发生变更的，中标人应向采购人提出申请，经采购人审核批准后方可更换。采购人有权提出更换项目经理的要求，中标人应根据采购人的要求，重新选派符合采购人要求的项目管理人员到场工作。

中标人应在工程施工期间派至少2辆工程车辆到现场，供项目使用。上述车辆正常运行的一切费用由中标人负担。

在工程建设期间应在项目建设区域设立项目管理部，并设立固定的办公地点，按需设立设备库房，以保证工程施工顺利进行，办公场所须设施齐全。

**2、安全管理要求**

中标人应指定安全生产及文明施工的责任人，并结合本工程的特点制定一整套安全生产和文明施工的规章制度，有关责任人和规章制度应在工程施工前报送给采购人审核。

中标人在工地现场作业时，应按照国家和工程所在地地方有关规定制定现场施工管理和安全管理规章制度等条例，并须严格遵循现场管理规则、安全要求和作业时间的规定，进行文明与安全施工。

中标人必须严格遵守国家和工程所在地颁布的有关安全生产及文明施工的规定，采购人将进行不定期的检查。中标人应按照相关规定为本单位参与工程的人员购买保险。

在工程服务期内，中标人必须制定并采取一切必要的措施，保证工程现场施工安全（包括中标人和其他人员安全、设备及现场安全）维护工地正常生产、生活秩序。对于不符合我国法律、法令、安全规程及合同规定的事故隐患，采购人有权进行干预，如发生重大安全事故，中标人必须按国家的有关法规及时通知采购人和有关上级主管部门，并按《工程建设重大事故报告和调查程序规定》执行。中标人应对因违反安全规程造成的责任事故承担责任，并承担全部的赔偿责任。

**3、质量管理要求**

中标人应以GB/T19001-2016质量管理思想为基础，结合本项目的特点，确定项目的质量目标，建立一体化的管理体系，编制一体化管理手册，确保各项工程质量合格。

系统建设应符合采购人的工程质量要求，满足采购人的全部系统功能需求。系统的技术指标及软硬件接口应符合招标文件规定的建设标准及规范。

中标人必须注明本次招标项目内容的所有服务承诺，服务承诺若涉及费用，均含在投标报价价格中。

本工程竣工后，中标人须向使用单位提供全套技术资料，包括竣工图、软件代码等相关资料，中标人应提供系统售后服务保证承诺。

**4、备货要求**

中标人投标所列产品必须在合同签署后、采购人发出备货通知后的30天（自然日）内全部到达采购人指定到货地点。货物到货后，由采购人、中标人和监理共同验货，采购人将按招标文件要求及投标文件对全部产品的品牌、型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行验收，如设备到货验收时发现损坏、数量不全或产品不符等问题，由中标人负责解决，同时采购人有拒收的权利并保留索赔权利。

**5、安装、调试要求**

中标人负责工程项目的管线敷设、设备安装、调试及试运行等工作。中标人在工程实施过程中，需对项目进行规范化管理，要有项目管理组织、项目管理计划、项目进度计划等方案，确保工程实施质量。中标人应成立相应的工程指挥小组，并指定一名总负责人，主要负责人力资源调度、工程的总体计划、与采购人单位的工程协调和工程调度等工作。对于在实施过程中采购人单位提出的补充技术要求和个性化的要求，中标人应全力配合并提供相应的技术支持。调试完成后，中标人提供的货物应按照项目技术要求，在规定的环境下， 实现正常运行，并达到项目要求的所有功能、性能和产品技术规格。若调试过程中出现性能指标或功能上不符合标书和合同要求的货物将进行退货处理，同时采购人保留索赔权利。

**6、项目文档要求**

中标人应对整个项目实施过程中所可能产生的各种文档作一一描述，包括文档名称、内容、提交采购人的时间和方式等。在实施过程中须分阶段、按计划及时向采购人提供文档，所有的文档必须是中文。文档包括但不限于以下内容：

（1）技术文件

设备和软件安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文件。

（2）安装计划

包括运输、交货、安装地点、测试、配线结构等。

（3）系统配置计划

包括配置图和配件清单。

（4）安装指南

中标人应当提供所购软件、硬件设备的安装指南。

（5）系统测试文档

提供针对该项目特点的系统测试方案，并提供相应的测试文档。

（6）系统验收文档

系统验收时收集各项验收数据，汇总成册。

（7）过程文档

对项目实施过程跟踪记录，并提供过程记录文档。

（8）变更文档

对项目实施过程中的变更情况，包括项目计划、项目内容变更以及为此举行的会议情况等进行记录，并提供变更文档。

（9）培训文档

提供培训计划、师资人员安排、教材及教学内容情况、培训效果评估等文档。

中标人应为采购人相关人员提供技术培训，通过培训，最终采购人的技术人员能独立掌握系统的配置，故障诊断，维护管理等技术，使之能适应系统正常运行的需求。

**7、项目验收要求**

验收将按照本包招标文件“招标范围及中标人职责” 章节规定的建设标准及规范执行。

（1）初验

项目初步验收由中标人在项目实施完毕并投入运行后提出申请，经监理单位批准后，呈报采购人组织完成。

（2）终验

初验合格后，由省文化厅、采购人、项目管理单位、监理单位、设计单位、共同组成终验小组，按照项目终验流程及要求进行最终验收。

**8、项目培训要求**

培训对象及内容

为了使本项目的服务对象了解、掌握本系统所涉及的各种技术和设备，更有效和更全面地应用、管理系统，中标人应制订培训计划和内容，对项目服务对象进行定期或按需培训。因中标人的原因导致培训不能按期完成或未达到预期培训目标，采购人有权要求中标人重新进行培训，所有费用应由中标人承担。

**9、项目保密要求**

中标人应采取必要的技术和管理手段保障系统的安全性，并保证信息的保密，中标人必须根据国家相关要求与采购人签订保密协议。

**第五章 图纸**

**第六章 工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：门诊楼室内消防电 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | 第 1 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
|  |  | 消防电 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 030904001001 | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-JBF5100 | | 个 | 228 |  |  | |  |
| 2 | 030904003001 | 手动火灾报警按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:J-SAP-JBF5121-P | | 个 | 20 |  |  | |  |
| 3 | 030904003002 | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF5123 | | 个 | 19 |  |  | |  |
| 4 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:JBF5172 | | 个 | 19 |  |  | |  |
| 5 | 030904008001 | 模块(输入模块) | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131 3.输出形式:输入 | | 个 | 8 |  |  | |  |
| 6 | 030904008002 | 模块(输入输出模块) | 1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF-5141 | | 个 | 19 |  |  | |  |
| 7 | 030904008004 | 模块(广播模块) | 1.名称:广播模块 2.规格:JBF4143 | | 个 | 5 |  |  | |  |
| 8 | 030904008005 | 模块(隔离模块) | 1.名称:隔离模块 2.规格:JBF4171 | | 个 | 5 |  |  | |  |
| 9 | 030904007001 | 消防广播(明装吸顶音箱) | 1.名称:明装吸顶音箱 2.功率:GRT3XM-01 3.安装方式:明装吸顶 | | 个 | 145 |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表—08 | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：门诊楼室内消防电 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | 第 2 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 10 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC15 4.配置形式:暗敷 | | m | 600 |  |  | |  |
| 11 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:RVB-2\*1.0 | | m | 1300 |  |  | |  |
| 12 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV-2\*2.5 | | m | 560 |  |  | |  |
| 13 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:RVS-2\*1.5 | | m | 1820 |  |  | |  |
| 14 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 | | 系统 | 1 |  |  | |  |
| 15 | 030904017001 | 报警联动一体机 | 1.名称：报警联动一体机（含火灾报警控制器、多线控制盘、广播控制盘、消防电话总机、消防控制室椭图形显示装置软件及相关配套） | | 台 | 1 |  |  | |  |
| 16 | 030904007002 | 功率放大器 | 1.名称:功率放大器 2.功率:GRT-GB11-150 | | 个 | 1 |  |  | |  |
| 17 | 030904016001 | 蓄电池 | 1.名称:蓄电池 2.容量:12V24A | | 套 | 2 |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表—08 | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：门诊楼室内消防电 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | 第 3 页 共 3 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
| 18 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1.名称:双琴台式机柜 2.规格:1080\*1245\*500 | | 台 | 1 |  |  | |  |
| 19 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称:CRT单琴台式机柜 2.规格:545\*1245\*500 | | 台 | 1 |  |  | |  |
| 20 | 030404017001 | 配电箱 | 双电源切换箱 | | 台 | 1 |  |  | |  |
| 21 | 030404017002 | 区域报警控制箱 | 控制箱 | | 台 | 5 |  |  | |  |
| 22 | 030404032001 | 端子箱 | 广播端子箱 | | 台 | 5 |  |  | |  |
| 23 | 030904009001 | 层显 |  | | 台 | 5 |  |  | |  |
| 24 | 030502007001 | 屏蔽电缆 | 1.名称: 2.规格:16\*1.5KVV | | m | 130 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表—08 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：门诊楼室内消防电 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 | | 2.54 |  |  | |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 | | 0 |  |  | |  |  |
| 5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.08 |  |  | |  |  |
| 8 | 03B002 | 专业工程措施项目费 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：门诊楼室内消防电 | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 16 |  |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 7.5 |  |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.5 |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 1 |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.6 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 5 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | 复核人（造价工程师）： | |  | | |
|  | | |  | | 表—13 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：门诊楼室内消防水 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
|  |  | 消防水 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:DN100 3.规格、压力等级: | | 个 | 6 |  |  | |  |
| 2 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | | 个 | 9 |  |  | |  |
| 3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管,DN100 3.连接形式: | | m | 218 |  |  | |  |
| 4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式: 2.型号、规格:SD20A65 3.附件材质、规格:水带25米，水枪喷嘴19MM,消火栓口65MM, | | 套 | 24 |  |  | |  |
| 5 | 030901008001 | 末端试水装置 | 1.规格:DN25 | | 组 | 4 |  |  | |  |
| 6 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 2.材质、规格:dn32 | | m | 1.2 |  |  | |  |
| 7 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位: 2.材质、规格:dn100 | | m | 6 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 拆除及恢复 |  | |  |  |  |  | |  |
| 8 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | | m2 | 106.2 |  |  | |  |
| 9 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | | m2 | 98.2 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表—08 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：门诊楼室内消防水 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 | | 2.54 |  |  | |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 | | 0 |  |  | |  |  |
| 5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.08 |  |  | |  |  |
| 8 | 03B002 | 专业工程措施项目费 |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：门诊楼室内消防水 | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 16 |  |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 7.5 |  |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.5 |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 1 |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.6 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 5 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | 复核人（造价工程师）： | |  | | |
|  | | |  | | 表—13 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 040101002001 | 挖沟槽土方(工作坑） | 1.土壤类别:挖掘机普通土 2.挖土深度:深度2米 | | m3 | 162 |  |  | |  |
| 2 | 040103001002 | 回填方（工作坑） | 1.密实度要求: | | m3 | 162 |  |  | |  |
| 3 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.型号、规格:地下消火栓 | | 套 | 9 |  |  | |  |
| 4 | 040501012001 | 顶管 | 1.顶管工作方式: 2.管道材质及规格:PE DN150 | | m | 562 |  |  | |  |
| 5 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级: 2.砂浆强度等级、配合比:240墙 3.盖板材质、规格: 4.井盖、井圈材质及规格:铸铁 | | 座 | 9 |  |  | |  |
| 6 | 031006001001 | 变频给水设备 | 1.设备名称:自吸泵 2.型号、规格:55KW 3.水泵主要技术参数:XBD5.5/40G-ZX | | 套 | 2 |  |  | |  |
| 7 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.名称:水泵柜 2.型号:YQ-KZZ-55 | | 台 | 1 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  | |  |
| 8 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | | 项 | 1 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表—08 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 | | 2.54 |  |  | |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 | | 0 |  |  | |  |  |
| 5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.08 |  |  | |  |  |
| 8 | 03B002 | 专业工程措施项目费 |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：室外消防 | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 16 |  |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 7.5 |  |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.5 |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 1 |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.6 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 5 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | 复核人（造价工程师）： | |  | | |
|  | | |  | | 表—13 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：住院部室内消防电 | | | | | | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | | | | 第 1 页 共 3 页 | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | 项目名称 | 项目特征描述 | | | | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | | | 综合合价 | | | 其中：暂估价 | |
|  | |  | | 消防电 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
| 1 | | 030904001001 | | 点型光电感烟火灾探测器 | 1.名称:点型光电感烟火灾探测器 2.规格:JTY-GD-JBF5100 | | | | | 个 | | 303 |  | | |  | | |  | |
| 2 | | 030904003001 | | 手动火灾报警按钮 | 1.名称:手动火灾报警按钮 2.规格:J-SAP-JBF5121-P | | | | | 个 | | 26 |  | | |  | | |  | |
| 3 | | 030904003002 | | 消火栓按钮 | 1.名称:消火栓按钮 2.规格:JBF5123 | | | | | 个 | | 31 |  | | |  | | |  | |
| 4 | | 030904005001 | | 声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.规格:JBF5172 | | | | | 个 | | 26 |  | | |  | | |  | |
| 5 | | 030904008001 | | 模块(输入模块) | 1.名称:输入模块 2.规格:JBF5131 3.输出形式:输入 | | | | | 个 | | 5 |  | | |  | | |  | |
| 6 | | 030904008002 | | 模块(输入输出模块) | 1.名称:输入输出模块 2.规格:JBF-5141 | | | | | 个 | | 26 |  | | |  | | |  | |
| 7 | | 030904008003 | | 模块(直启模块) | 1.名称:直启模块 2.规格:JBF5155 | | | | | 个 | | 5 |  | | |  | | |  | |
| 8 | | 030904008004 | | 模块(广播模块) | 1.名称:广播模块 2.规格:JBF4143 | | | | | 个 | | 5 |  | | |  | | |  | |
| 9 | | 030904008005 | | 模块(隔离模块) | 1.名称:隔离模块 2.规格:JBF4171 | | | | | 个 | | 5 |  | | |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：住院部室内消防电 | | | | | | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | | | | 第 2 页 共 3 页 | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | 项目名称 | 项目特征描述 | | | | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | | | 综合合价 | | | 其中：暂估价 | |
| 10 | | 030904007001 | | 消防广播(明装吸顶音箱) | 1.名称:明装吸顶音箱 2.功率:GRT3XM-01 3.安装方式:明装吸顶 | | | | | 个 | | 250 |  | | |  | | |  | |
| 11 | | 030411001001 | | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌 3.规格:SC15 4.配置形式:暗敷 | | | | | m | | 1633 |  | | |  | | |  | |
| 12 | | 030411004002 | | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:RVB-2\*1.0 | | | | | m | | 900 |  | | |  | | |  | |
| 13 | | 030411004003 | | 配线 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV-2\*2.5 | | | | | m | | 800 |  | | |  | | |  | |
| 14 | | 030408002001 | | 控制电缆 | 1.名称:电源线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:7\*1.5 | | | | | m | | 108 |  | | |  | | |  | |
| 15 | | 030411004001 | | 配线 | 1.名称:阻燃铜芯导体聚氯乙烯绝缘绞合软线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:RVS-2\*1.5 | | | | | m | | 2400 |  | | |  | | |  | |
| 16 | | 030905001001 | | 自动报警系统调试 | 1.名称：自动报警系统调试 | | | | | 系统 | | 1 |  | | |  | | |  | |
| 17 | | 030404017001 | | 配电箱 | 双电源切换箱 | | | | | 台 | | 1 |  | | |  | | |  | |
| 18 | | 030404017002 | | 区域报警控制箱 | 控制箱 | | | | | 台 | | 5 |  | | |  | | |  | |
| 19 | | 030404032001 | | 端子箱 | 广播端子箱 | | | | | 台 | | 5 |  | | |  | | |  | |
| 20 | | 030904009001 | | 层显 |  | | | | | 台 | | 5 |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | 分部小计 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 表—08 | | | |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：住院部室内消防电 | | | | | | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | | | | 第 3 页 共 3 页 | | | |
| 序号 | | 项目编码 | | 项目名称 | 项目特征描述 | | | | | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | | | | | | |
| 综合单价 | | | 综合合价 | | | 其中：暂估价 | |
|  | |  | | 措施项目 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | | 分部小计 |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | | | |  | |  |  | | |  | | |  | |
| 本页小计 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | 表—08 | | | |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称：住院部室内消防电 | | | | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | | | | 第 1 页 共 1 页 | | | | | |
| 序号 | 项目编码 | | 项目名称 | | | 计算基础 | | 费率 (%) | | | 金额 (元) | | | 调整 费率 (%) | | | | 调整后 金额(元) | | 备注 |
| 1 | 031302001001 | | 安全文明施工费 | | | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 | | 2.54 | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 2 | 031302002001 | | 夜间施工费 | | | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 3 | 031302004001 | | 二次搬运费 | | | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 4 | 031302005002 | | 冬季施工增加费 | | | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 | | 0 | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 5 | 031302005001 | | 雨季施工增加费 | | | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 6 | 031302006001 | | 已完工程及设备保护费 | | | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 7 | 03B001 | | 工程定位复测费 | | | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.08 | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 8 | 03B002 | | 专业工程措施项目费 | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
|  |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | | | | |  | | |  | | | |  | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | | |  | | | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | | | | 表-11 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：住院部室内消防电 | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 16 |  |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 7.5 |  |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.5 |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 1 |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.6 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 5 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | 复核人（造价工程师）： | |  | | |
|  | | |  | | 表—13 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：住院部室内消防水 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | | 第 1 页 共 1 页 | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
| 综合单价 | 综合合价 | | 其中：暂估价 |
|  |  | 消防水 |  | |  |  |  |  | |  |
| 1 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.材质:DN100 3.规格、压力等级: | | 个 | 4 |  |  | |  |
| 2 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN100 | | 个 | 5 |  |  | |  |
| 3 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管,DN100 3.连接形式: | | m | 236 |  |  | |  |
| 4 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式: 2.型号、规格:SD20A65 3.附件材质、规格:水带25米，水枪喷嘴19MM,消火栓口65MM, | | 套 | 35 |  |  | |  |
| 5 | 030901008001 | 末端试水装置 |  | | 组 | 5 |  |  | |  |
| 6 | 031003002001 | 螺纹法兰阀门 | 1.类型: 2.材质: 3.规格、压力等级: | | 个 | 2 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 拆除及恢复 |  | |  |  |  |  | |  |
| 7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | | m2 | 140 |  |  | |  |
| 8 | 011302001001 | 吊顶天棚 |  | | m2 | 140 |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 措施项目 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  | 分部小计 |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |
| 本页小计 | | | | | | | |  | |  |
| 合 计 | | | | | | | |  | |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表—08 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称：住院部室内消防水 | | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 | | 2.54 |  |  | |  |  |
| 2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.12 |  |  | |  |  |
| 4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 | | 0 |  |  | |  |  |
| 5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.11 |  |  | |  |  |
| 7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 | | 0.08 |  |  | |  |  |
| 8 | 03B002 | 专业工程措施项目费 |  | |  |  |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | 复核人（造价工程师）： | | | |  | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | 表-11 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：住院部室内消防水 | | | 标段：八五三医院室外消防及室外消防工程 | | 第 1 页 共 1 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费 | |  | |  |  |
| 1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 16 |  |
| 1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 7.5 |  |
| 1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.5 |  |
| 1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 1 |  |
| 1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 0.6 |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | | 5 |  |
| 1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 | |  | | 9 |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | 复核人（造价工程师）： | |  | | |
|  | | |  | | 表—13 | | |

**招标控制价为：749600.00元**

**工程名称：北大荒集团黑龙江八五三农场有限公司2022年医院消防改造项目**

**注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。**

**第七章 投标文件投标函部分格式**

**（本项目名称）**

**投 标 文 件**

**招标编号:(本项目编号)**

**工 程 名 称：**

**投标文件内容： 投标文件投标函部分**

**投 标 人： （盖章）**

**法定代表人或：**

**其委托代理人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月**

**一、法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 身份证号码：

年 龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投 标 人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**二、投标授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托 （单 位 名 称） 的 （姓名） 为我公司参加本工程的投标的法定代表人授权委托代理人，负责全权处理我公司在你方招标工程招标编号为：（本项目编号）的（本项目名称）项目招投标活动中的有关事宜，我承认代理人全权代表我在本工程招投标活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代 理 人： （签字）

职 务：\_\_\_\_ \_\_\_

身份证号码：

投 标 人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

注：投标文件由投标人的法定代表人亲自签署的，不必提交本授权委托书。

**三、投 标 函**

致：（本项目招标人）

1、根据你方招标工程招标编号为：（本项目编号）的（本项目名称）（第 标段： 本标段工程名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，**我方愿以人民币(大写) 元（RMB￥ 元）**的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准条件要求承包（本项目名称）的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、我方承认投标函附录、投标人承诺书是我方投标函的组成部分。

4、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中第14条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。我方保证在投标文件有效期内不撤回投标文件，除招标文件另有规定外，不修改投标文件。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

6、我方将与本投标函一起，提交人民币 元作为投标担保。

7、若我方中标：

（1）我方保证在收到你方的中标通知书后，按中标通知书规定的期限，及时派代表前往签订合同。

（2）我方保证在接到开工通知后尽快调遣人员和调配施工设备、材料进入工地进行施工准备，并保证在合同规定的工期 （日历天） 期限内完成合同协议书中规定的全部工作并移交全部工程，同时我方保证工程质量标准达到 标准。

**（3）我方承诺，如果我单位中标，我方保证在建设工程完工后，保证在达到国家规的工程质量标准及正常使用年限并执行国家、省规定的质量保证年限。**

（4）我方保证将按照招标文件规定的履约担保规定，提交上述总价 %的履约保证金作为履约担保。

（5）我方保证在投标书中提供的有关信息的真实性。若招标人发现投标人提供虚假信息，一经查实，招标人有权解除其投标、中标资格。给招标人造成损失的，招标人将依法追究

8、投标文件载明的项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、造价员，我方承诺在施工过程中不更换人员，必须在现场工作。特殊情况下，经发包人同意，方可更换和离开现场，如发包人在施工过程中发现我单位有更换人员、转包行为，可单方面终止合同，并没收履约保证金。

9、我方同意提供按照招标方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解你方不保证投标价最低的投标人中标。

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期： 年 月 日

**四、投标函附录**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目 内 容** | **合 同**  **条款号** | **约 定 内 容** | **备注** |
| 1 | 履约保证金 |  | 招标文件要求支付--中标金额的10% |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 签订合同后（ ）天 |  |
| 3 | 施工工期 |  | 合同签订后（ ）天 |  |
| 4 | 质量标准 |  | 符合现行国家、行业及地方工程施工质量验收标准以及相关专业验收规范的合格标准 |  |
| 5 | 工程质量违约金最高限额 |  | 中标金额10 % |  |
| 6 | 有保证连续施工能力 |  | 在资金不到位的特殊情况下 |  |

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

邮政编码： 电话： 传真：

日期： 年 月 日

**五、投标一览表（格式）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 工程名称 | （本项目名称） |
| 建设规模 |  | 工程类别 |  |
| 工程  总报价 | 人民币： 元（大写）  人民币： 元（小写） | | |
| 施工  工期 | 合同签订后（ ）天 | | |
| 工程  质量 | 要求达到合格标准 | | |
| 投  标  声  明 |  | | |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**注：1、各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页**

**六、投标承诺书**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目内容** | **承诺内容** |
| 安全承诺 | 我方承诺按要求做好安全文明施工，施工期间不发生任何安全事故,如出现安全责任事故，损失由中标人承担,并承担一切费用。 |
| 工期承诺 | 我方承诺能按照招标文件规定的工期完成工程并移交全部工程。 |
| 质保承诺 | 我方承诺本次所投工程项目质保期按招标文件执行，质保期内发生质量问题，72小时内完成养护等工作。 |
| 相关承诺 | 我方承诺施工期间完全无条件的服从招标人和监理人的管理和调度，并保证无条件实现该工程为交钥匙工程。 |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**第八章 投标文件商务部分格式**

**（本项目名称）**

**投 标 文 件**

**招标编号:（本项目编号）**

**工 程 名 称：**

**投标文件内容： 投标文件投标商务部分**

**投 标 人： （盖章）**

**法定代表人或：**

**其委托代理人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月**

**一、投标报价说明**

1、本报价依据本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

2、本报价的币种为 人民币 。

3、 投标人应将投标价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

**二、投标报价**

**（一）投标总价表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | **工程** |
| **投 标 总 价** | | | | |
| **招 标 人：** | |  | | |
| **工 程 名 称：** | |  | | |
| **投标总价** | | （小写）： |  | |
|  | | （大写）： |  | |
| **投标人：** | |  | | |
|  | | (单位盖章) | | |
| **法定代表人  或其授权人：** | |  | | |
|  | | (签字或盖章) | | |
| **编 制 人：** | |  | | |
|  | | （造价人员签字盖专用章） | | |
| **编制时间：** | | 年 月 日 | | |
|  |  | | | 扉-3 |

**（二）投标总说明表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **总 说 明** | | |
| 工程名称： | | 第 页 共 页 |
|  | | |
|  | | |
|  |  | 表-01 |

**（三）单位工程投标报价汇总表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程投标报价汇总表** | | | | |
| 工程名称： | | | | 第 页 共 页 |
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中：暂估价(元) | |
| (一) | 分部分项工程费 |  |  | |
| 1.1 | 一、 |  |  | |
| 1.2 | 二、 |  |  | |
| 1.3 | 三、 |  |  | |
| 1.4 | 四、 |  |  | |
| (二) | 措施项目费 |  |  | |
| (1) | 单价措施项目费 |  |  | |
| (2) | 总价措施项目费 |  |  | |
| ① | 安全文明施工费 |  |  | |
| ② | 其他措施项目费 |  |  | |
| ③ | 专业工程措施项目费 |  |  | |
| (三) | 其他项目费 |  | － | |
| (四) | 规费 |  | － | |
|  | 养老保险费 |  | － | |
|  | 医疗保险费 |  | － | |
|  | 失业保险费 |  | － | |
|  | 工伤保险费 |  | － | |
|  | 生育保险费 |  | － | |
|  | 住房公积金 |  | － | |
|  | 工程排污费 |  | － | |
| (五) | 税金 |  | － | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  | |
| 投标报价合计=(一)+(二)+(三)+(四)+(五) | |  | 0 | |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 | | | | 表—04 |

**（四）分部分项工程和单价措施项目清单与计价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程和单价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | 第 页 共 页 | | | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | | 项目特征描述 | 计量单位 | | 工程量 | 金额（元） | | |
| 综合单价 | 综合合价 | 其中：暂估价 |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  |  |
| 本页小计 | | | | | | | | |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 表—08 | | | | |

**（五）综合单价分析表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **综合单价分析表** | | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | |  | | | | 第 页 共 页 | | | |
| 项目编码 | |  | | 项目名称 | | |  | | 计量单位 | |  | 工程量 |  |
| 清单综合单价组成明细 | | | | | | | | | | | | | |
| 定额  编号 | 定额项目名称 | 定额  单位 | 数量 | 单价 | | | | | 合价 | | | | |
| 人工费 | 材料费 | | 机械费 | 管理费  和利润 | 人工费 | | 材料费 | 机械费 | 管理费  和利润 |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 人工单价 | | 小计 | | | | | | |  | |  |  |  |
|  | | 未计价材料费 | | | | | | |  | | | | |
| 清单项目综合单价 | | | | | | | | |  | | | | |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | | | | | | 单位 | 数量 | 单价（元） | | 合价（元） | 暂估单价 （元） | 暂估合价 （元） |
|  | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
| 其他材料费 | | | | | | | |  | |  |  |  |
| 材料费小计 | | | | | | | |  | |  |  |  |
|  |  | | | | | |  |  |  | |  |  |  |
| 注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；  2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | | | | | | | | | | 表-09 | | | |

**（六）总价措施项目清单与计价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总价措施项目清单与计价表** | | | | | | | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | | |  | | | 第 页 共 页 | | |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 基数说明 | | 费率 (%) | 金额 (元) | | 调整 费率(%) | | | 调整后 金额(元) | 备注 |
| 一 |  | 安全文明施工费 |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-技术措施项目设备费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 2 | 1.1 | 垂直防护架、垂直封闭防护、水平防护架 |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 二 |  | 其他措施项目费 |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 3 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 4 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 5 | 031302005001 | 雨季施工费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 6 | 031302005002 | 冬季施工费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 7 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 8 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 9 | 031302003001 | 非夜间施工照明费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 10 | 03B002 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 | 分部分项预算价人工费+单价措施计费人工费 | |  |  | |  | | |  |  |
| 三 |  | 专业工程措施项目费 |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 11 | 03B003 | 专业工程措施项目费 |  | |  |  | |  | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  | | |  |  |
| 合 计 | | | | | |  | |  | | |  |  |
| 编制人（造价人员）： | | | | | | 复核人（造价工程师）： | | | | | | |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | 表-11 | | | |

**（七）暂列金额明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | |
| **暂列金额明细表** | | | | | | |
| 工程名称： | |  | | | 第 页 共 页 | |
| 序号 | 名称 | | 计量单位 | 暂定金额（元） | | 备注 |
| 1 |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
|  |  | |  |  | |  |
| 合 计 | | | | 46288.80 | |  |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | | | | | | |
| 表—12—1 | | | | | | |

**（八）规费、税金项目清单与计价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **规费、税金项目清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：黑龙江省渤海国上京龙泉府遗址安防工程 | | | |  | 第 页 共 页 | | |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | | 计算基数 | | 计算费率 (%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 | [（A）+（B）+人工费价差]×费率 | |  | |  |  |
| 1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | |  |  |
| 1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | |  |  |
| 1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | |  |  |
| 1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | |  |  |
| 1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 | |  | |  |  |
| 1.6 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 | |  | |  |  |
| 1.7 | 工程排污费 | 按实际发生计算 | |  | |  |  |
| 2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）]×税率 甲供材料（工程设备）不计取税金 | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |
| 合 计 | | | | | | |  |
| 编制人（造价人员）： | | | 复核人（造价工程师）： | |  | | |
|  | | |  | | 表—13 | | |

**（九）单位工程人材机汇总表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位工程人材机汇总表** | | | | | | |
| 工程名称： | | | | | 第 页 共 页 | |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 市场价 | | 合计 |
| 一、 | 人工类别 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 二、 | 材料类别 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 三、 | 机械类别 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 四、 | 主材类别 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
| 五、 | 设备类别 |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  |
|  | 合计 |  |  |  | |  |

**第九章 投标文件技术部分格式**

**（本项目名称）**

**投 标 文 件**

**招标编号:（本项目编号）**

**工 程 名 称：**

**投标文件内容： 投标文件投标技术部分**

**投 标 人： （盖章）**

**法定代表人或：**

**其委托代理人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月**

**一、施工组织设计**

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件规定的施工组织设计基本内容。编制具体要求是：编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如季节施工技术措施、减少扰民噪音、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、本项目施工组织设计主要内容应包括：

（1）综合说明，质量、工期、安全文明施工目标，新技术、新材料、新工艺、新设备的应用；

（2）施工组织方案，各分部分项工程的主要施工方法；

（3）工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划；

（4）劳动力安排计划；

（5）主要材料供应计划；

（6）计划开、竣工日期及施工进度计划表、施工进度网络图；

（7）确保工期的质量保证体系、工程质量硬性措施、技术保证措施；

（8）确保贯彻执行国务院《建筑安全生产管理条例》确保安全生产的技术组织措施；

（9）确保文明施工的技术组织措施；

（10）确保工程质量、防止质量通病的技术组织措施；

（11）降低工程造价的主要措施；

（12）工程的技术服务和完工后服务的内容及措施。

3、施工组织设计除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后。

（1）拟投入本项目的主要施工设备表 表8.1

（2）劳动力计划表 表8.2

（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图 表8.3

（4）施工总平面图 表8.4

（5）临时用地表 表8.5

**附表（1） 拟投入本项目的主要施工设备表**

**工程名称： 表8.1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **型号**  **规格** | **数量** | **国别**  **产地** | **制造**  **年份** | **额定功率（kW）** | **生产能力** | **用于施工部位** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附表（2）劳动力计划表**

**工程名称： 表8.2**

**单位：人**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工种** | **按工程施工阶段投入劳动力情况** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

**附表（3）计划开、竣工日期和施工进度网络图**

**表8.3**

1、投标人应递交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。中标人还应按合同条件有关条款的要求递交详细的施工进度计划。

2、施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

**附表（4）施工总平面图**

**表8.4**

投标人应分绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

**附表（5）临时用地表**

**工程名称： 表8.5**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **用途** | **面积（平方米）** | **位置** | **需用时间** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积及详细用途。

2、若本表不够，可以加附页。

**二、项目管理机构配备情况**

本项目项目管理机构配备情况应包括以下内容：

（1）项目管理机构配备情况表（表8.6）及施工组织机构图。

（2）建造师或项目经理简历表（表8.7）、建造师或项目经理岗位证书、项目管理机构主要人员岗位证书；

（3）项目经理有承建类似工程经验

（4）项目技术负责人简历表（表8.8）、承建类似工程经验

（5）项目班子有过合作同类工程类似工程经验

（6）项目管理机构配备情况辅助说明资料（表8.9）施工力量部署

**附表（6）项目管理机构配备情况表**

**工程名称： 表8.6**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 已承担在建工程情况 | |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目  名称 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 | | | | | | | | | |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附表（7）建造师或项目经理简历表**

**工程名称： 表8.7**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 性别 | |  | | 年龄 |  | |
| 职称 |  | | | 职务 | |  | | 学历 |  | |
| 参加工作时间 | | |  | | | | 担任项目经理年限 | |  | |
| 项目经理资格证书  编号 | | |  | | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | | | |
| 建设单位 | | 项目名称 | | | 建设规模 | | 开、竣工日期 | 已完工程 | | 工程质量 |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附表（8）项目技术负责人简历表**

**工程名称： 表8.8**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | | 性别 | |  | | 年龄 |  | |
| 职称 |  | | | 职务 | |  | | 学历 |  | |
| 参加工作时间 | | |  | | | | 担任技术负责人年限 | |  | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | | | |
| 建设单位 | | 项目名称 | | | 建设规模 | | 开、竣工日期 | 已完工程 | | 工程质量 |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | |  | | |  | |  |  | |  |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附表（9）项目管理机构配备情况辅助说明资料**

**工程名称： 表8.9**

|  |
| --- |
|  |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

注：1.辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本投标文件一起装订）。

**三、投标人拟为本工程提供的服务项目**

**四、投标人进场所需要的必要工作条件**

**第十章 投标文件资格审查格式**

**（本项目名称）**

**投 标 文 件**

**招标编号:（本项目编号）**

**工 程 名 称：**

**投标文件内容： 投标文件资格审查格式**

**投 标 人： （盖章）**

**法定代表人或：**

**其委托代理人： （签字或盖章）**

**日期： 年 月**

**资格审查合格条件标准**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **合格条件** | **投标申请人具备**  **的条件或说明** |
| 1 | 营业执照 | 营业执照在有效期内，且合格有效。 | 开标必须提供以上证书有效原件，不提供原件按废标处理。 |
| 2 | 企业资质证书 | 具备建设行政主管部门核发的消防设施工程专业承包二级及以上资质,并在人员，设备、资金等方面具备相应施工能力。 | 开标必须提供以上证书有效原件，不提供原件按废标处理。 |
| 3 | 安全生产许可证 | 安全生产许可证在有效期内，且合格有效。 | 开标必须提供以上证书有效原件，不提供原件按废标处理。 |
| 4 | 组织机构代码证 | 证企相符且合格有效。 | 开标必须提供以上证书有效原件，不提供原件按废标处理。（三证合一可不提供） |
| 5 | 税务登记证 | 证企相符且合格有效。 | 开标必须提供以上证书有效原件，不提供原件按废标处理。（三证合一可不提供） |
| 6 | 基本开户许可证 | 证企相符且合格有效。 | 开标必须提供以上证书有效原件，不提供原件按废标处理。 |
| 7 | 项目管理机构人员证书 | 投标人拟派的项目经理须具备机电安装工程专业贰级注册建造师执业资格且具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他任何在施建设工程项目的项目经理或其他施工管理工作。 | 开标必须提供以上证书有效原件，不提供原件按废标处理。 |

注：投标人必须全部满足以上资格审查必要合格条件方可进入下一步评审

**一、资格审查申请书**

致:（本项目招标人）

1、经授权作为代表，并以 (投标申请人名称) （以下简称“投标申请人”）的名义，在充分理解《投标申请人资格审查须知》的基础上，本申请书签字人在此以（本项目名称）招标投标申请人的身份，向你方提出资格审查申请。

2、本申请书附有下列内容的正本文件的复印件：

2.1投标申请人的法人营业执照；

2.2投标申请人的 (施工资质等级) 证书；

3、按招标文件资格审查的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请书中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料,以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

|  |  |
| --- | --- |
| **一般质询和管理方面的质询** | |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

|  |  |
| --- | --- |
| **有关人员方面的质询** | |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

|  |  |
| --- | --- |
| **有关技术方面的质询** | |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

|  |  |
| --- | --- |
| **有关财务方面的质询** | |
| 联系人1： | 电话： |
| 联系人2： | 电话： |

5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格审查合格的申请人的投标，须以投标时提供的资格审查申请书主要内容的更新为准；

5.2 你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标申请人。

**二、资格审查申请书附表**

**附表1 投标人一般情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | | |
| 2 | 总部地址 | | |
| 3 | 当地代表处地址 | | |
| 4 | 电话 | | 联系人 |
| 5 | 传真 | | 电子邮箱 |
| 6 | 注册地 | | 注册年份 （请附营业执照复印件） |
| 7 | 公司资质等级证书号 （请附有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司 （是否通过，何种） 质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告） | | |
| 9 | 主营范围： | | |
| 10 | 作为总承包人经历年数 |  | |
| 11 | 作为分包商经历年数 |  | |
| 12 | 其他需要说明的情况 | | |

注：独立投标申请人均须填写此表。

**附表2 投标申请人一般情况**

法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（三证合一时税务登记证和组织机构代码证可不提供）、资质证书、开户许可证、安全生产许可证、（复印件、原件开标时备查）

**附表3 拟派的项目管理机构人员证书**

投标提供影印件并加盖投标人公章、原件开标时备查。

**附表4 2021年工程营业额数据表**

投标人名称：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2021年工程营业额** | | |
| **财务年度** | **营业额(万元)** | **备注** |
| **2021年** |  |  |

**注：1.本表内容将通过投标申请人提供的财务报表进行审核。**

**2.所填的年营业额为投标申请人每年从各招标人那里得到的已完工程施工收入总额。**

**3.所有独立投标申请人均须填写此表。**

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附表5 2019年1月至今已完类似工程一览表**

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 合同编号 | 监理单位 | 结构  类型 | 合同金额（万元） | 竣工  质量标准 | 竣工日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附表6 目前在建工程一览表**

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 合同编号 | 监理单位 | 结构  类型 | 合同金额（万元） | 竣工  质量标准 | 竣工日期 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：1.对于在建工程，投标申请人应提供收到的中标通知书或双方签订的承包合同。**

**2.申请人应列出所有在建工程情况（包括总包工程和分包工程），如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。**

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附表7 类似工程一览表**

投标申请人名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | 合同号 |
| 合同名称 |
| 工程地址 |
| 2 | 发包人名称 |
| 3 | 发包人地址（请详细说明发包人联系电话及联系人） |
| 4 | 与投标申请人所申请的合同相类似的工程性质和特点  （请详细说明所承担的合同工程内容，如长度、高度、桩基工程、基层/底基层工程、土方、石方、地下挖方、混凝土浇筑的年完成量等） |
| 5 | 合同身份(注明其中之一)  □ 独立承包人 □ 分包人 □ 联合体成员 |
| 6 | 合同总价 |
| 7 | 合同授予时间 |
| 8 | 完工时间 |
| 9 | 合同工期: |
| 10 | 其他要求：（如施工经验、技术措施、安全措施等） |

投标人： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附表8 财务状况表**

1.开户银行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **开户银行** | 名称： | |
| 地址： | |
| 电话： | 联系人及职务： |
| 传真： | 电传： |

2.2019-2021年每年的资产负债情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财务状况**  **（单位：元）** | **2019-2021年** | | |
|
| **第一年** | **第二年** | **第三年** |
| 1总资产 |  |  |  |
| 2.流动资产 |  |  |  |
| 3总负债 |  |  |  |
| 4.流动负债 |  |  |  |
| 5.税前利润 |  |  |  |
| 6.税后利润 |  |  |  |

投标人请附经过审计的财务报表，包括资产负债表、损益表和现金流量表。

3.为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划 （投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

|  |  |
| --- | --- |
| **信贷来源** | **信贷金额 (万元)** |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |

注： 投标人或每个联合体成员都应提供财务资料，以证明其已达到资格审查的要求。每个投标人或联合体成员都要填写此表。

**附表9 投标保证金**

附企业基本账户开户许可证复印件、投标保证金缴纳凭据复印件、已递交投标保证金收据复印件

**附表10 招标文件要求投标人提交的其他投标资料**

1、投标申请人不应在其投标文件中附有宣传性材料，这些材料在资格评审时将不予考虑。

2、为响应招标文件中评标细则的要求，投标人自行提供的承诺和证明材料。