第三章 供应商资格、资质性及其他类似效力要求

**一、供应商资格、资质性及其他类似效力要求**

（一）资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本招标项目提出的特殊资格要求：

7.1参加本次采购活动前三年内，供应商及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录；

7.2供应商没有处于财政部门或有关部门认定的失信行为且在有效期内。

7.3本项目不接受联合体。

1. 资质性要求：/。

（三）其他类似效力要求：

1、授权参加本次投标活动的授权代表证明材料。

2、磋商文件中关于资质、资格、其他类似效力的其他要求。

第四章 投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

**一、应当提供的投标人资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料**

**（一）资格要求相关证明材料：**

1、具有独立承担民事责任的能力。（注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照”；②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；④若为自然人：提供“身份证明材料”。以上均提供复印件）；

2、具备良好商业信誉的证明材料（可提供承诺函）；

3、具备健全的财务会计制度的证明材料；｛注：①供应商注册时间截至响应文件递交截止日满一年的可提供2021年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注）或提供2021年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表、现金流量表、利润表）或提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明（复印件），②供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，也可提供加盖工商备案主管部门印章的公司章程复印件。｝

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（可提供承诺函）；

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可提供承诺函）；

6、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可提供承诺函）；

7、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料（可提供承诺函）；

8、参加本次采购活动前三年内，供应商及现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录（可提供承诺函）；

9、供应商没有处于财政部门或有关部门认定的失信行为且在有效期内（可提供承诺函）。

**（二）资质性要求相关证明材料：/。**

**（三）其他类似效力要求相关证明材料：**

1、法定代表人/单位负责人身份证明材料复印件或法定代表人/单位负责人授权代理书原件及代理人身份证明材料复印件（注：①法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章；②如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供法定代表人/单位负责人授权代理书）。

2、满足磋商文件中关于资质、资格、其他类似效力的其他要求。

注：以上要求的资料均须加盖供应商的公章（鲜章）。

# 第五章 采购项目技术、服务及其他商务要求

**一、项目概述**

1、项目名称：川浙共建藏区扶贫工业产业园区（工业孵化器-标准厂房项目）-宿舍空调采购。

2、采购预算：680130元。

**二、采购内容及参数要求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| 1.5P挂机 | 1. 变频/定频：变频（220V）； 2. 能效等级：≥3级； 3. 能效比：≥4.15； 4. 制冷季节耗电量（kW·h）：≤455； 5. 制热季节耗电量（kW·h）：≤351； 6. 制冷：额定制冷量(W)：≥3500，额定制冷功率(W)：≥980； 7. 制热：额定制热量(W)：≥4350，额定制热功率(W)：≥1190，电加热(W)：≤1050； 8. 循环风量（m3/h）：≥650； 9. 运行噪音(dB)：内机：≤40，内机强劲：≤42，外机：≤52； 10. 外形尺寸(mm)：室内机(宽×高×深）：810×295×198（±50㎜），室外机(宽×高×深）：870×551×331（±50㎜）；   11、重量(kg)：内机：9（±0.5㎏），外机：26（±0.5㎏）。 | 台 | 297 |

**注：**

**1、本项目产品须符合国家相关标准要求。**

**2、上述产品中如属于政府采购强制节能产品的，须提供有效期内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。**

**3、清单所列技术指标仅用作描述产品功能、性能如与特定品牌型号相匹配不代表指向特定产品，供应商可理解为相当于或优于所设定的技术指标。**