西部陆海新通道重点航道气象监测预警技术服务（GXZF-BH-2022025FC）竞争性磋商公告附件

第一部分 —— 项目概述

1.项目目标：本项目采购的主要内容，是根据采购人的实际情况，提供符合采购人需求的西部陆海新通道重点航道气象监测预警系技术服务，对航道附近水域影响航行安全的大风、雷电、低能见度等高影响天气进行监测和预报预警，建设西部陆海新通道重点航道气象监测预警系统，系统可通过web端、重点航道气象监测预警APP等方式，为西部陆海新通道重点航道提供全天候、实时性气象监测预警保障服务，同时预留其他功能模块接口，可对接E航海系统。

2.项目实施的地点和建设条件

2.1实施地点

本项目实施地点为广西北部湾沿海主要航道，包括钦州港30万吨级航道及支航道、钦州港东航道、钦州港西航道、铁山港进港航道、北海港进港航道、北海至涠洲客运航线、防城港三牙航道、防城港西湾航道、防城港东湾航道等。

2.2硬件条件

至2022年，北部湾（广西）沿海水域已建成12座多功能航标，分别是铁山港大牛石灯桩、钦州30万吨码头1号灯桩、钦州港32号灯浮、钦州港56号灯浮、防城港三牙石灯桩、防城港14号灯浮、北海华侨港国际客运码头2号灯桩、涠洲岛滚装码头灯桩、钦州港W2号灯浮、钦州港42号灯浮、钦州港68号灯浮、防城港19号灯浮。这些多功能航标气象采集站的功能包括测量能见度、风速、风向、温度、湿度、气压、雨量等航标周围气象要素。其中有6座位于钦州港，钦州港作为西部陆海新通道的重要枢纽，对精细化的海上气象服务需求更加迫切，而已建成的6座气象观测站点，也为提供海上局部的、更加精确的气象预警服务提供了必要条件。

2.3软件设施

南海航海保障中心在国际海事组织E航海系统框架基础下，自主研发的e航海系统包括启航者APP、e-Navigation微信公众号、南海航保信息服务平台等多种应用终端。

- —— 项目需求

| 序号 | 服务内容 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 预算单价（元） | 预算合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点航道气象监测预警系统研发 | 详见附件 | 项 | 1 | 740000.00 | 740000.00 |
| 2 | 系统运行维护 |  | 项 | 1 | 160000.00 | 160000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 900000.00 |

附件：

1.项目实施内容

1.1重点航道气象监测预警系统研发

（1）研发0-6小时监测预警模块。对锚地、码头、货场和航道开展影响航行安全的短时强降雨、大风、雷电、大雾等高影响天气进行实时监测和基于阈值的临近客观预警。

（2）研发锚地、码头、货场和航道精细化0-24小时预报模块。提供0-24小时逐1小时锚地、码头、货场和航道等关键点（线）气象要素（风、能见度、温度、降雨量、天气现象）的影响预报产品。

（3）研发北部湾海区水域（近岸、锚地）中短期天气预报模块。提供未来5天逐6小时锚地、码头、货场和航道等关键点（线）气象要素（风、能见度、温度、降雨量、天气现象）的影响预报产品。

（4）研发基于实景监测图像的智能能见度AI识别模型，提供能见度识别产品。

（5）实现决策信息共享，实时共享气象部门发布的各类灾害性天气服务信息、天气快报等。

（6）研发会商分析支撑模块，实现在线会商，支撑及时研判决策。

（7）数据接口。以数据接口的形式，实现部分重要气象监测预警数据产品推送服务，可对接南海航海保障中心E航海平台并对外发布。

1.2系统运行维护

系统运行维护从本项目研发工作结束并验收合格之日起实施，为期一年；具体工作内容包括业务系统软硬件的运行保障和服务产品的加工处理，例如重大天气过程分析研判、专项服务材料的制作、预警阈值的优化调整和产品的反馈修改等。

2.技术要求

2.1对系统设计的要求

整体系统的设计，要求采用先进的信息技术和软件工程方法，在满足实用的基础上，做到：

（1）系统须遵循电信级应用系统的标准，具有很强的可靠性和稳定性，能够满足7×24小时不间断业务运行要求。

（2）具有良好的故障恢复能力，充分考虑系统数据安全，建立全面的系统安全协防体系，并确保系统运行效率。在网络隔离、防止入侵、安全审计、身份认证、权限管理、系统备份等网络安全的各个环节采取强有力的安全保证措施。

（3）系统数据和业务数据可联机备份、联机恢复，恢复的数据必须保持其完整性和一致性。

（4）在系统建设中，保证系统先进性、可扩展性，不仅应考虑到目前各种业务的实际要求，还应充分考虑将来业务发展的需求。

（5）具有对系统实施统一集中管理的功能，能通过对系统运行各种日志数据的分析，进行各种性能的监测和故障排除。

（6）系统数据应具备实时监控与维护管理功能，保障业务正常运行。

2.2对功能设计的要求

2.2.1数据库功能

（1）要求开发的数据库，能为系统运行提供所需各类数据的收集、存储、预处理、加工、存储入库及输出程序，能够为本研发系统的实际应用提供数据支撑。并对接本研发系统的要求开发数据服务接口，供重点航道气象监测预警APP和web网页展示系统请求、调用。

（2）基础数据要求：

系统所需的各种基础地理信息数据内容如下：

表 基础数据内容

| 序号 | 内容 | 用途 | 详细描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西壮族自治区省市县三级行政区划数据 | 行政区划 | 各市、县行政区划。 |
| 2 | 地理名称数据 | 地名 | 省、市、县、乡镇名称。 |
| 3 | 海上交通数据 | 定位数据 | 任意点（港口、码头）、线（航线、航道）、面（海域）位置信息 |

（3）业务数据要求

系统应涵盖多源气象监测数据（自动站、雷达、闪电定位仪等观测资料），智能网格和短时临近预警主客观产品，并对产品的功能属性进行详细描述。

2.2.2系统功能开发

本研发系统须包括如下功能：用户登录功能、监测预警功能、服务产品查询功能、在线会商功能、产品管理功能、系统管理功能，提供基于Web GIS的锚地、码头、货场和航道的多源气象实况监测数据产品、短时临近影响预报产品、服务产品查询，以及用户管理、数据配置、阈值管理、运行监控管理功能。各部门的系统功能使用权限通过用户管理模块进行授权、个性化管理。

2.2.3重点航道气象监测预警APP

重点航道气象监测预警APP，须至少包括陆海气象监测预报、数据查询功能、气象服务产品展示、风险信息推送等功能模块。

（1）陆海气象监测预报：该模块要求能展示北部湾海域和航标分布及海上航线、码头分布，在此基础上叠加展示航线各监测点的高敏感天气及海浪要素实况监测信息，包括雷电、强降水大风/能见度等实况超限告警信息，天气预警信息和海事部门的提醒和管制信息、未来3天海域和海洋天气预报信息，并提供可视化的雷电监测预报和影响分析、台风监测预报、雷达监测、云图监测查询服务。通过地图上的关键点图标选择，出现弹窗，可显示地点名称、数据更新时间和气象要素实况数据。

（2）数据查询功能：以表格形式提供实况预报数据及风险信息查询功能。

（3）气象服务产品展示：根据权限接收、查看web系统制作提交的服务产品文档；实况预报天气信息、告警预警信息等数据可在E航海平台上查询。

（4）风险信息推送：通过重点航道气象监测预警APP，接收系统即时发布的推送信息和系统根据推送设置条件自动推送的消息。信息推送基于重点航道气象监测预警APP与微信公众号绑定实现信息的实时推送、接收。支持采购人根据需求设置订阅消息类型，个性化定制信息。

2.2.4公共接口

本研发系统开放公共接口，支持外部平台对接功能，包括以指定格式推送预警产品（文字或图）及决策服务材料至部门内APP（E航海系统）。