**国网黑龙江省电力有限公司肇源县供电分公司迎峰度夏保电物资采购项目**

**成交公告**

**一、项目编号：FHZB2022-002**

**二、项目名称：国网黑龙江省电力有限公司肇源县供电分公司**

**迎峰度夏保电物资采购项目**

**三、成交信息：**

供应商名称：大庆市豪俪科技开发有限公司

供应商地址：大庆市萨尔图区五金大街166号五金交化城4B号商服楼商服14

成交（成交）金额：50.2541（万元）

**四、主要标的信息**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |    供应商名称   |    货物名称   |    货物品牌   |    货物型号   |    货物数量   |    货物单价(元)   |
| 1 | 大庆市豪俪科技开发有限公司   | 详见磋商报价明细表   | 详见磋商报价明细表   | 详见磋商报价明细表   | 详见磋商报价明细表   | 详见磋商报价明细表   |

**五、评审专家（单一来源采购人员）名单：**

田凤红、林敏、于清国

**六、代理服务收费标准及金额：**

本项目代理费收费标准：参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准收取。

**本项目代理费总金额：7800元（人民币）**

**七、公告期限**

自本公告发布之日起1个工作日。

**八、其它补充事宜**

无

**九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系：**

1.采购人信息

名 称：国网黑龙江省电力有限公司肇源县供电分公司

地址：黑龙江省大庆市肇源县中央大街83号

联系方式：于清国，0459-6606615

2.采购代理机构信息

名 称：黑龙江福昊招标代理有限公司

地　址：大庆市高新区服务外包园B6栋1层

联系方式：吕经理，18645294509

3.项目联系方式

项目联系人：于清国

电　话：　　0459-6606615

**附件：磋商报价明细表**

项目名称：国网黑龙江省电力有限公司肇源县供电分公司迎峰度夏保电物资采购 项目编号：FHZB2022-002

单位：元

|  |
| --- |
| 迎峰度夏保电物资报价表 |
| **序号** | **材料名称** | **型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** |
| 1 | 低压绝缘导线 | JKLYJ-1kV-70 | 米 | 1500 | 10.45 | 15675 |
| 2 | 高压绝缘导线 | JKLYJ-10kV-70 | 米 | 2000 | 14 | 28000 |
| 3 | 高压绝缘导线 | JKLYJ-10kV-120 | 米 | 2700 | 19 | 51300 |
| 4 | 针式绝缘子(瓷) | P-15T | 个 | 200 | 21.75 | 4350 |
| 5 | 针式绝缘子(瓷) | PD-1T | 个 | 500 | 5.2 | 2600 |
| 6 | 绝缘耐张线夹(带护罩) | NXJ-10kV-95 | 个 | 50 | 66 | 3300 |
| 7 | 绝缘耐张线夹(带护罩) | NXJ-1kV-70 | 个 | 150 | 66 | 9900 |
| 8 | 绝缘并沟线夹(绝缘护罩) | 70平方 | 个 | 350 | 8.7 | 3045 |
| 9 | 绝缘并沟线夹(绝缘护罩) | 95平方 | 个 | 420 | 8.7 | 3654 |
| 10 | 绝缘并沟线夹(绝缘护罩) | 95平方 | 个 | 400 | 8.7 | 3480 |
| 11 | 高压熔断器(瓷) | RW11-200/10 | 组 | 50 | 504 | 25200 |
| 12 | 高压避雷器 | HY5WS-17/50 | 组 | 40 | 260 | 10400 |
| 13 | 铜铝过渡设备线夹(50-70平方) | SLG-2 | 个 | 550 | 26 | 14300 |
| 14 | 铜铝过渡设备线夹(95平方以上) | SLG-3 | 个 | 480 | 35 | 16800 |
| 15 | 防老化线 | BLV-2\*10 | 米 | 6050 | 3.5 | 21175 |
| 16 | 铜铝过渡线鼻 | DTL-50 | 个 | 420 | 2.3 | 966 |
| 17 | 铜铝过渡线鼻 | DTL-95 | 个 | 380 | 4 | 1520 |
| 18 | 铜铝过渡线鼻 | DTL-120 | 个 | 380 | 5.2 | 1976 |
| 19 | 低压铝芯电缆 | VLV22-3×95+1×70 | M | 5700 | 49 | 279300 |
| 20 | 低压电缆中间接头 | 　 | 套 | 200 | 28 | 5600 |
| 合计： | 502541 |