保定市清苑区人民医院核磁共振维保项目

单一来源采购文件

采购项目编号：HBTH-2022-082

采购人：保定市清苑区人民医院

采购代理机构：河北天华工程管理服务有限公司

二零二二年八月

目 录

第一章  单一来源公告	1

第二章  供应商须知	3

第三章  采购项目需求	10

第四章  政府采购合同格式	13

第五章  协商原则及办法	18

第六章  响应文件格式	22

一、响应函	24

二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书	25

三、投标报价明细表	27

四、投标保证金	28

五、商务和技术要求偏离情况表	29

六、资格审查资料	31

七、服务方案	32

八、其他资料	33

九、最终报价表	37

# 第一章  单一来源公告

- 保定市清苑区人民医院核磁共振维保项目单一来源公告

- 采购项目编号：HBTH-2022-082

- 采购人名称：民医院

- 采购人地址：保定市保定市清苑区人清苑区迎宾中街418号

- 采购人联系方式：陈伟然 0312-8092613

- 采购代理机构全称：河北天华工程管理服务有限公司

- 采购代理机构地址：保定市云杉路131号向阳驿A座808室

- 采购代理机构联系方式：刘天惠 0312-2168363

- 采购预算金额：1410000元

- 采购方式：单一来源采购

- 采购内容：为保定市清苑区人民医院2016年7月购买的1台GE 1.5T Optima MR360核磁共振提供3年维保服务

- 采购数量：1家

- 服务地点：采购人指定地点

- 服务期限：自合同签订之日起服务期限3年

- 简要技术要求/采购项目的性质：维保范围包含：1、提供不限次数工程师到达现场进行维修服务；2、常规备件（除磁体及第三方设备不在保修范围内，包含整机及所有辅助设备均在保修范围内，更换的旧件需退回厂家）；3、保证开机率95%；4、设备安全检查；5、图像质量保证；6、软硬件安全升级；7、24小时×365天热线支持；8、预防性保养（每合同年度内4次），具体详见单一来源采购文件。

- 采用单一来源采购方式原因及相关说明：拟保修的设备为GE 1.5T Optima MR360 16CH，技术先进，有自己的专有技术。关键配件只能从GE的维修部门采购，维修人员要经过厂家针对该机型的维修维护技术培训，只能由GE维修部门或其授权单位维修。

- 拟定唯一供应商名称：河北赛越医疗科技有限公司

- 拟定唯一供应商地址：石家庄市高新区天山科技园C座1902

- 供应商的资格要求：1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；3.本项目的特定资格要求：无。

- 采购文件发售时间：2022年08月15日至2022年08月17日

- 时刻说明：每天上午9:00至下午17:30（北京时间，法定节假日除外）

- 采购文件发售地点：网上发售

- 采购文件售价：0元

- 投递响应文件截止时间：2022年08月22日14时30分

- 开标时间：2022年08月22日14时30分

- 开标地点：保定市清苑区建设北路146号格林豪泰酒店会议室

- 公示期限：2022年08月08日至2022年08月12日

- 财政部门地址：/

- 项目联系人：/

- 联系方式：/

- 传真电话：/

- 采购代理机构受理质疑电话：0312-2168363

- 本公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）

备注：

1、供应商将本公司营业执照、法定代表人身份证明及法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及被授权人身份证（授权委托书或法定代表人身份证明需备注本公司的联系人姓名、电话及邮箱）的原件扫描件发送至402914826@qq.com，电话联系：0312-2168363或15833327113，经招标代理机构确认后出具回执并将最终版的单一来源采购文件发送至供应商邮箱。

2、防疫要求：根据国家及地方政策要求，开标当天需提供48小时内核酸检测阴性证明，全程佩戴口罩。

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 项号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 联系方式 | 采购人名称：保定市清苑区人民医院 采购人地址：保定市清苑区迎宾中街418号 采购人联系方式：陈伟然 0312-8092613 采购代理机构全称：河北天华工程管理服务有限公司 采购代理机构地址：保定市云杉路131号向阳驿A座808室 采购代理机构联系方式：刘天惠 0312-2168363 |
| 2 | 采购项目名称 | 保定市清苑区人民医院核磁共振维保项目 |
| 3 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 4 | 采购内容 | 为保定市清苑区人民医院2016年7月购买的1台GE 1.5T Optima MR360核磁共振提供3年维保服务 |
| 5 | 服务期限 | 自合同签订之日起服务期限3年 |
| 6 | 质量标准 | 符合采购人要求 |
| 7 | 资金来源、比例 | 自筹资金，100% |
| 8 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 9 | 供应商资格要求 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力；（供应商应提供有效的营业执照） （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟；） （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟） （4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟） （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供加盖单位公章的声明，格式自拟） （6）法律、行政法规规定的其他条件； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：无。 |
| 10 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：人民币壹万元整（¥10000元）。 投标保证金的递交截止时间：与响应文件递交截止时间一致。 投标保证金的有效期：不少于采购文件规定的投标有效期。 投标保证金形式：可以采购银行转账（或汇款）或银行保函 （受益人为采购人）或保证保险形式（以上形式三选一） - 1、银行转账或汇款 - 保证缴纳账号如下： 开户名称：河北天华工程管理服务有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司保定高开区支行 账号：13050166550800000816 注：投标保证金应由供应商的基本账户一次性汇入或转入，供应商在汇缴投标保证金时，需在交付凭证上写明项目名称（可简写）投标保证金。 2、银行保函 银行保函受益人：保定市清苑区人民医院。 注：供应商的银行保函应由供应商基本账户的开户行出具，提供银行保函复印件并加盖公章。 3、投标保证保险 受益人：保定市清苑区人民医院。 注：采用投标保证保险的，响应文件中应附通过供应商基本账户购买的保险的相关证明复印件并加盖公章。 |
| 11 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份，电子版（U盘）一份 |
| 12 | 封套上应载明的信息 | 供应商名称： 供应商地址： （项目名称）响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 13 | 响应文件的递交 | 响应文件递交地点：保定市清苑区建设北路146号格林豪泰酒店会议室 响应文件递交截止时间：2022年08月22日14时30分 |
| 14 | 投标有效期 | 自响应文件递交截止时间起60日历天 |
| 15 | 开标 | 开标地点：同响应文件递交地点 开标时间：同响应文件递交截止时间 |
| 16 | 最高限价 | 最高限价为人民币470000元/年（大写：每年肆拾柒万元整）。报价超过此限价的视为超出采购人的支付能力其响应文件做无效标处理。 |
| 17 | 政府采购相关政策要求 | （1）采购货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品。 （2）根据财库[2019]9号文《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》规定，财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府采购优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。 所投产品属于品目清单强制范围的，供应商须在响应文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 所投产品属于品目清单优先范围的，供应商可以在响应文件中附所投产品的国家规定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件。 注：1）环境标志产品政府采购品目清单详见财库[2019]18文《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》； 2）节能产品政府采购品目清单详见财库[2019]19号文《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》； 3）政府采购节能产品、环境标志产品认证机构详见2019第16号文《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》。 （3）根据《政府采购法实施条例》释义，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，允许法人的分支机构参加投标和政府采购活动。 （4）落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19号）的有关规定。 （5）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）文，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 （6）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）文，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 |
| 18 | 协商小组的组成 | 协商小组人数：采购人代表1人，评审专家2人 评审专家确定方式：从河北省政府采购专家库中抽取 |
| 19 | 采购代理服务费 | 收费标准：固定价10000元。根据发改办价格［2003］857号文约定，招标代理服务费由成交人领取成交通知书时一次性付给采购代理机构。 |
| 20 | 付款方式 | 双方签订合同后，采购人支付成交单位第一年度服务费，待下一年度合同签订后，支付下一年度服务费。 |
| 21 | 合同签订 | 合同一年一签，采购人有权根据中标单位的上一年度的服务情况决定下一年度是否续签。 |
| 22 | 中小企业划分标准所属行业 | 本项目中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。 |
| 23 | 信用记录的查询及使用 | 1.信用信息查询渠道：“中国执行信息公开网”、“信用中国”和“中国政府采购网”。 2.信用信息查询截止时点：开标后将对供应商信用信息进行查询，截止时点同评标结束时间。 3.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他评标文件一并保存。 4.信用信息的使用规则：供应商评审期间被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，以“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询结果为准，被列入失信被执行人，以“中国执行信息公开网”查询结果为准，其响应文件无效。 |

一、总则

1.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用,不论投标的结果如何, 采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

1.2 采购人不承诺选择最低报价的响应文件。

1.3如有必要，采购人有权通过意向书，让成交供应商在合同签字生效前开始必要的技术工作。

1.4供应商不得转让单一来源采购文件，单一来源采购文件售后不退。

二、单一来源采购文件

2.1单一来源采购文件

供应商应认真阅读单一来源采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照单一来源采购文件要求提交全部资料或者响应文件没有对单一来源采购文件做出实质性响应，该投标有可能被拒绝，其风险应由供应商自行承担。

2.2单一来源采购文件的澄清

任何要求澄清单一来源采购文件的供应商，均应在领取单一来源采购文件后 24小时内以书面形式或传真通知采购人。采购人将以书面形式予以答复。并将答复内容以书面形式通知单一来源采购文件收受人。供应商不得与采购人、采购代理机构私下接触。

2.3单一来源采购文件的修改

采购代理机构和采购人可主动地或在解答供应商提出的问题时对单一来源采购文件进行修改。

单一来源采购文件的修改将以书面形式通知购买单一来源采购文件的收受人，该修改的内容为单一来源采购文件的组成部分。

为使供应商在编写响应文件时有充分时间对单一来源采购文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延长协商日期。

三、响应文件

3.1响应文件的编制依据

3.1.1采购代理机构提供的单一来源采购文件及有关资料；

3.1.2相关的法律法规。

3.2响应文件格式

3.2.1响应文件应包括本单一来源采购文件“第六章 响应文件格式”中所列的内容。

3.3投标报价

3.3.1报价说明：

1）投标报价应按照本单一来源采购文件要求编制，填报响应函。任何有选择报价将不予接受。

2）投标报价是满足单一来源采购文件“第三章 采购项目需求”中各项要求的价格。

3）供应商所报的投标报价为本项目采购人要求成交人提供的全部服务的一切费用的报价，包括人员工资、差旅费、所有配件（磁体及第三方设备不在保修范围内）、企业管理费、利润、税费等一切费用。

4）投标报价成交后为合同价，合同履行期内不再调整。

3.4投标保证金

3.4.1供应商应按照采购文件第二章供应商须知前附表的要求提交投标保证金。

3.4.2投标保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受的损失。有下述情况之一的，投标保证金将被没收：

1）供应商在投标有效期内撤回响应文件；

2）因成交人原因未能在规定期限内与采购人签订合同；

3.4.3投标保证金的退还

自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的投标保证金。

3.5响应文件的式样和签署

3.5.1 供应商应按供应商须知前附表要求的份数准备响应文件，正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样。若副本与正本不符，以正本为准。

3.5.2响应文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在采购文件要求签字、盖章处盖单位章、由法定代表人或其授权代表签字或盖章。响应文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将视为无效响应。响应文件的副本可采用正本的复印件。

四、响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1供应商应将响应文件正本、副本及电子版统一密封在同一个封套中。

4.1.2封套上应注明内容见供应商须知前附表。

4.1.3如果封套未按本须知第4.1.1、4.1.2条要求加写标记和密封，采购代理机构将予以拒收。

4.2响应文件递交地点及响应截止时间

4.2.1供应商应在不迟于供应商须知前附表规定的截止日期和时间将响应文件递交至采购代理机构，递交地点应为供应商须知前附表中指明的地址。

4.3迟交的响应文件

4.3.1采购代理机构将拒绝并原封退回响应截止时间后收到的任何响应文件。

4.4响应文件的修改和撤回

4.4.1供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应，但供应商必须在规定的响应文件递交截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

4.4.2供应商的修改或撤回通知应按本须知第4.1、4.2条规定密封、标记和递交。

4.4.3在响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

4.4.4从响应文件递交截止时间至供应商在响应文件中确定的有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其响应，否则其响应保证金将被没收。

五、开标与评标

5.1开标

5.1.1开标应当在采购文件供应商须知前附表中规定的日期、时间和地点公开进行。

5.1.2开标由采购代理机构负责组织，由采购人或采购代理机构主持。开标时，由供应商代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称、响应报价以及采购代理机构认为合适的其他内容。

5.1.3开标过程应当由采购代理机构指定专人负责记录，并存档备查。

5.2协商

5.2.1协商的依据

《中华人民共和国政府采购法》、政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）及本单一来源采购文件。

5.2.2协商组织

采购人依法组建3人及以上协商小组，由采购人代表1名和从河北省政府采购专家库抽取2名组成，与供应商有隶属和利益关系的专家不能担任评委。

5.2.3单一来源采购谈判程序

协商小组应就采购项目的服务要求、服务价格、服务期限等与供应商进行协商。单一来源采购，经过商务谈判一时不能达成协商目标时，应暂停协商，协商小组分析具体原因，然后再择时进行下一轮协商。必要时，进行多轮协商。协商小组经过协商后，根据符合采购人项目服务要求且报价合理的原则确定与供应商成交。采购文件如有实质性变动的，协商小组将以书面形式通知供应商。

最终报价：协商结束后，响应供应商应在规定的时间内提交最终报价。除非在协商中协商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价，对供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，协商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

5.2.4编写协商记录。

六、成交通知书

6.1成交供应商确定后2个工作日内，采购代理机构将在本项目指定的媒体上公告成交结果，公示期限为1个工作日，同时向成交供应商发放成交通知书。

6.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

七、合同的签订

7.1采购人或者采购代理机构应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照单一来源采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对单一来源采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

7.2采购单位不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

7.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人重新开展政府采购活动。

# 第三章  采购项目需求

一、设备维保范围

| 设备名称 | 数量 | 维保期限 | 保修范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核磁共振1.5T Optima MR360 | 1台 | 3年 | - 1、提供不限次数工程师到达现场进行维修服务； - 2、常规备件（除磁体及第三方设备不在保修范围内，包含整机及所有辅助设备均在保修范围内，更换的旧件需退回厂家）； - 3、保证开机率95%； - 4、设备安全检查； - 5、图像质量保证； - 6、软硬件安全升级； - 7、24小时×365天热线支持； - 8、预防性保养（每合同年度内4次）。 |

二、设备维保要求

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目供应商需具备授权资质（提供相关证明文件） |
| 2 | 除磁体及第三方设备不在保修范围内，整机及所有辅助设备均在保修范围内。 |
| 2 | 提供设备原厂家在国内设有专业、充足的设备零备件仓库的服务，且符合以下要求：仓库面积须>1000平方米，库存零件价值>人民币5000万元。 |
| 3 | 提供具备800或400客户服务专线电话。 |
| 3.1 | 每年365天开通，并有10人以上专人接听并全程协调资源，且可视化中央控制、实时管理。 |
| 3.2 | 每天开通服务时间不少于14小时。 |
| 4 | 提供在我省内设有1个、邻省不少于3个5年以上稳定的常驻服务机构（人员），其中人员具有GE 1.5T Optima MR360 16CH设备的考核合格的、在有效期的原厂服务资质证。 |
| 4.1 | 提供MR全国专职技术支持团队≥4人，平均大于10年的GE公司连续服务年限。提供姓名，具有原厂授权资质证，且在考核合格有效期内。 |
| 4.2 | 能够随时按需要取得设备生产者研发和工厂的技术、物力支持。 |
| 5 | 有全职的应用培训人员，满足GE 1.5T Optima MR360设备，支持维修保障服务，并能以现场的和远程的形式，提供临床扫描、图像处理和相应业务拓展的专业支持。提供人员姓名、资料。 |
| 6 | 有权限访问原厂的全球维修经验数据库《Offline knowledge》，能提供有效的访问用户名供核实。 |
| 7 | 提供具有经合法校正的磁共振GE 1.5T Optima MR360专业维修工具、仪器，并能提供序列号和需校正的工具仪器的校正记录文件。 |
| 7.1 | 提供具有1.5T Optima MR360 专用励磁、匀场工具≥2套，其中全新手动自动匀场励磁一体化电源至少一套，要求时能提供相应资料证明。 |
| 7.2 | 须具有1.5T Optima MR360 16CH专用射频调试工具≥2套。 |
| 8 | 每位工程师须具有静电防护工具1套和相应安全防护用品，保证服务过程的安全性。 |
| 9 | 必须能提供全部服务类型：定期保养、远程服务（电话支持、宽带远程支持、宽带自动预警保障系统onWatch）、现场服务。 |
| 9.1 | 基于专用路由器，互联网宽带介入，远断服务器24小时自动监测检测，具备完全使用远程遥控诊断系统(insite)的权力和能力。 |
| 9.2 | 基于专用路由器，互联网宽带介入，远断服务器24小时不间断监测设备运行健康状况（液He、磁体制冷、温湿度、数据库系统、梯度、射频等等核心信息），提供自动预警、主动预防型保障和维修方案。 |
| 10 | 零备件供应：所有更换的零部件必须为原厂认证/测试合格件。 |
| 11 | 响应时间要求：成交人必须在接获报修电话后，提供突发性问题的解决措施及特殊紧急的合理化处理措施。 |
| 11.1 | 每年响应时间为全年。 |
| 11.2 | 服务期内，接到医院故障通知时随叫随应，全天候电话响应。 |
| 11.3 | 工程师到达现场时间<48小时（包括节假日）。 |
| 12 | 必须能及时获取并提供全套完整的原厂系统软硬件改版措施(FA)。 |
| 13 | 必须能合法获得、完整使用有效的原厂高级故障诊断维修钥匙(Service Key)，以解决相应故障。 |
| 14 | 每年提供1.5T Optima MR360 设备保养≥4次，使之保持原厂QC标准或国家质量计监部门之标准，并能提供原厂技术组长或技术支持专家审核合格的PM report。包含但不限于如下项目：设备清洁、性能测试及校准、必要的电气环境检测等。 |
| 15 | 有专设的电气环境保障团队和设备，检测包括但不限于电网质量、电磁干扰、环境腐蚀气体与震动等。要求时能提供姓名、仪器资料、检测报告作证明。 |
| 16 | 包含GE 1.5T Optima MR360 含线圈保用，由原厂合格维修修复使用，若实在无法修复，则可更换为原厂认证合格线圈。 |
| 17 | 包含1.5T Optima MR360 磁体制冷系统保用，须保证：液氦每年免费250升及时供应（移机除外），氦压机、水冷机、吸附器、氦管等制冷系统部件的原厂维修和原厂部件更换。 |
| 18 | 签署GE 1.5T Optima MR360电子部分的全保合同（磁体及第三方设备不在保修范围内），需在设备故障更换备件时，更换原厂合格部件。 |
| 19 | 保修费用含人工费、所有配件（磁体及第三方设备不在保修范围内） |
| 20 | 保修范围为除磁体及第三方设备外，所有设备包含但不限于1.5T Optima MR360 主机系统，工作站，磁体制冷系统（含液氮），水冷机组，诊断线圈等 |
| 21 | 保修服务应包含但不限于：应急维修、预防性保修、安全检查、质量保证、设备软硬件升级等服务 |

# 第四章  政府采购合同格式

（本合同仅供参考，最终以双方签订的合同为准）

政府购买服务合同范本

年    月    日

（注：此文本仅供参考，合同签订双方可根据项目的具体要求自行修订相关内容。）

合 同 正 文

甲方：

乙方：

根据甲方委托                        （政府采购代理机构名称）实施的河北省 政府采购                       项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购 法》、《中华人民共和国民法典》和河北省人民政府办公厅《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(冀政办〔2014〕3 号文)之规定，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同。

- 第一条 购买服务的内容及期限

1、甲方以           （政府采购方式）采购乙方提供的以下服务：

。

内容包括：                              。

2、本合同项目下的服务期限为：

自______年     月     日至______年     月     日止，共计    天。

3、服务地点：                    。

- 第二条 合同金额

本 合 同 服 务 费 总 金 额 为 人 民 币 （ 大 写 ） ： ____元（￥______元）。

第三条 服务质量标准

第四条 验收方及验收标准

第五条 服务受益方评价标准及方法

第六条 双方权利和义务

1、甲方的权利和义务：

2、乙方的权利和义务：

第七条 付款方式

第八条 违约责任

1、乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒

收，并且乙方须向甲方支付本合同总价    %的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的服务时间提供服务，从逾期之日起每日按本合

同总价    %的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，

由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、未经甲方同意乙方不得私自将该服务转包第三方完成。如私自转包，则

处本合同总价    %的违约金。

4、甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本

合同总价的    %的违约金。甲方逾期付款，则每日按逾期金额的    %向乙方偿付

违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第九条 知识产权归属

第十条 保密条款

第十一条 争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由合同

签订地法院处理。

第十二条 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日

内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明

或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承

担违约责任。

第十三条 合同的终止

1、合同期满，双方未续签的；

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的；

3、在履行合同过程中，发现乙方已不符合国办发〔2013〕96 号、冀政办〔2014〕

3 号文件规定的承接主体应具备的条件，造成合同无法履行的。

第十四条 税费

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第十五条 其它

1、本合同所有附件及政府采购文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有

同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补

充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否

则，应承担相应责任。

第十六条 补充条款

1、谅解与备忘条款：

2、双方不可撤销的责任与义务：

3、双方约定以下补充条款：

第十七条 合同生效

1、本合同订立时间：      年     月     日

2、本合同订立地点：                         。

3、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

4、本合同一式     份，双方各执     份。

第十八条 合同附件

(签定具体合同时，若有附件应注明，并注明附件名称。)

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：        法定代表人（负责人）（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：

地址：                                地址：

电 话：                               电 话：

开户名称：                            开户名称：

开 户 行：                            开 户 行：

银行帐号：                            银行帐号：

日 期：  年  月  日                   日期：  年  月  日

# 第五章  协商原则及办法

（一）评审的依据

《中华人民共和国政府采购法》、政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）及本单一来源采购文件。

（二）评审组织

采购人依法组建3人及以上协商小组，由采购人代表1名和从河北省政府采购专家库抽取2名组成，与供应商有隶属和利益关系的专家不能担任评委。

（三）初步评审

1、资格审查

采购人或采购代理机构对供应商资格进行审核，依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明材料等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。审核内容详见附表一、资格审查内容及合格条件，如有一项未通过，不得进入下一步评审。

2、符合性评审

协商小组对响应文件进行符合性审查，依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。审核内容详见附表二、符合性评审内容及合格条件，凡未通过符合性评审的响应文件不再进行详细评审。

3、供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（1）未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

（2）响应文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

4、澄清有关问题

4.1对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，协商小组可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2 供应商的书面澄清、说明和纠正属于响应文件的组成部分。

4.3 协商小组对供应商提交的澄清、说明或纠正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足协商小组的要求。

- （四）协商程序

协商小组应就采购项目的服务要求、服务价格、服务期限等与供应商进行协商。单一来源采购，经过商务谈判一时不能达成协商目标时，应暂停协商，协商小组分析具体原因，然后再择时进行下一轮协商。必要时，进行多轮协商。协商小组经过协商后，根据符合采购人项目服务要求且报价合理的原则确定与供应商成交。采购文件如有实质性变动的，协商小组将以书面形式通知供应商。

最终报价：协商结束后，响应供应商应在规定的时间内提交最终报价。除非在协商中协商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价，对供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，协商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

（五）协商情况记录

协商完成后，编写协商情况记录，主要内容包括：

- （一）依法在省级以上财政部门指定媒体公示的，公示情况说明；

- （二）协商日期和地点，采购人员名单；

- （三）供应商提供的采购标的成本，同类项目合同价以及相关专利、专有技术等情况说明；

- （四）合同主要条款及价格商定情况。

- 协商情况记录应当由采购全体人员签字认可。对记录有异议的采购人员，应当签署不同意见并说明理由。采购人员拒绝在记录上签字又不书面说明其不同意见的理由的，视为同意。

附表一、资格审查内容及合格条件

| 序号 | 审查项目内容 | 合格条件 | 是否通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过打“√” | 不通过，说明原因 |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 具备有效的营业执照 |  |  |
| 2 | 具有健全的财务会计制度 | 提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟 |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟 |  |  |
| 4 | 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 提供加盖单位公章的承诺书，格式自拟 |  |  |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录 | 提供加盖单位公章的声明，格式自拟 |  |  |
| 6 | 信用查询结果 | 未被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，以“信用中国”、“中国政府采购网”网站查询结果为准，未被列入失信被执行人，以“中国执行信息公开网”查询结果为准，由采购人或采购代理机构在开标当日现场查询 |  |  |
| 结论(通过/不通过) |  |  |  |  |

注：“资格审查内容及合格条件”资料第1项以响应文件中提供的复印件加盖公章为准，供应商需确保响应文件中所附的复印件清晰可辨。

附表二、符合性评审内容及合格条件

| 序号 | 审查项目内容 | 合格条件 | 是否通过 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通过打“√” | 不通过，说明原因 |
| 1 | 签字盖章 | 按采购文件“第六章 响应文件格式”要求签字盖章 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书、委托代理人身份证 | 有效，且符合采购文件规定的格式 |  |  |
| 3 | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超过最高限价 |  |  |
| 4 | 响应文件份数 | 响应文件正本、副本、电子版数量符合采购文件要求 |  |  |
| 5 | 投标保证金 | 合格递交 |  |  |
| 6 | 投标有效期 | 符合“供应商须知前附表”的相应规定 |  |  |
| 7 | 服务期限 | 符合“供应商须知前附表”的相应规定 |  |  |
| 8 | 质量标准 | 符合“供应商须知前附表”的相应规定 |  |  |
| 9 | 服务要求 | 满足采购文件第三部分采购项目需求的要求 |  |  |
| 10 | 其他情形 | 采购文件规定的投标无效的情形 |  |  |
| 结论(通过/不通过) |  |  |  |  |

# 第六章  响应文件格式

1、响应文件封面

正本或副本

保定市清苑区人民医院核磁共振维保项目

响 应 文 件

采购项目编号：HBTH-2022-082

供应商：                           （盖章）

法定代表人：                （签字或印鉴）

日期：    年    月    日

目  录

一、响应函

二、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书

三、投标报价明细表

四、投标保证金

五、商务和技术要求偏离表

六、资格审查资料

七、服务方案

八、其他材料

九、最终报价表

## 一、响应函

致：         (采购人)

根据贵方为           （项目名称）采购文件，经详细研究，我们决定参加本项目的投标。并授权           （姓名），全权代表我单位提交下述文件：正本一份，副本两份，电子版（U盘）一份。并宣布愿意遵守下列条款：

1）承认和愿意按照采购文件中的各项规定和要求，提供本次服务。投标总价为人民币（大写）每年           ，（小写：￥     元/年），服务期限：        ，质量标准：               。

2）愿意按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》履行自己的责任和义务。

3）如果我们响应文件被接受，我们将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4）我们愿意提供采购人在采购文件中要求的所有资料。

5）我们同意按采购文件规定，交纳投标保证金，遵守有关招投标的各项规定。

6）我方的投标有效期为自响应文件递交截止时间起60日历天。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印鉴）：

日期：       年        月       日

## 二、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年          月          日

经营期限：

姓    名：         性别：        年龄：           职务：

系          （供应商单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商（公章）：

日  期：      年     月     日

注：适用于法定代表人参加开标会时。法定代表人参加开标会另需手持该证明书原件、有效身份证件原件。

法定代表人授权委托书

本人       （法定代表人姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托       （被授权人的姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称） 响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权之日起至投标有效期满。

代理人无转委托权。

供应商：                      （全称并加盖单位章）

法定代表人：                  （签字或印鉴）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                      （签字）

委托代理人身份证号码：

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

日  期：      年     月     日

注：适用于授权代理人参加开标会。开标时另须单独手持一份委托书原件、有效身份证件原件。

## 三、投标报价明细表

采购项目名称：                                    单位：人民币元/年

| 序号 | 报价内容 | 报价金额 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| .... |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |

备注：

- 1、报价应包含人员工资、差旅费、所有配件（磁体及第三方设备不在保修范围内）、企业管理费、利润、税费等一切费用；

2、投标报价不得超出采购文件载明的最高限价否则其投标无效。

供应商名称（公章）：

法人代表或授权委托人（签字或印鉴）：

日期：      年     月     日

## 四、投标保证金

附投标保证金缴纳凭证及供应商基本存款账户信息复印件加盖供应商公章。

## 五、商务和技术要求偏离情况表

- （一）商务要求偏离表

采购项目名称：　             　　　　　采购项目编号：

| 序号 | 条款名称 | 采购文件商务条款 | 响应文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购内容 | 符合“供应商须知前附表”的相应规定 |  |  |
| 2 | 服务期限 | 符合“供应商须知前附表”的相应规定 |  |  |
| 3 | 质量标准 | 符合“供应商须知前附表”的相应规定 |  |  |
| 4 | 付款方式 | 符合“供应商须知前附表”的相应规定 |  |  |
| 5 | 合同签订方式 | 符合“供应商须知前附表”的相应规定 |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：应对采购文件的商务条款逐一作出实质性响应，并一一对应排比，此表可扩展。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或印鉴）：

日期：        年      月      日

- （二）技术要求偏离表

| 序号 | 服务名称 | 招标要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |

注：“偏离情况”栏根据自身情况填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。供应商应列明所有对采购文件服务要求响应的偏差情况，未列明的视为未响应采购文件，此表可扩展。服务要求若为正偏离，需在偏离情况一栏说明详细正偏离情况。

供应商名称（公章）:

法人代表或授权委托人（签字或印鉴）：

日期：      年     月     日

## 六、资格审查资料

（一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 电子邮件 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |

注：在本表后附营业执照、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明（提供声明函、格式自拟）、具有健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺书、格式自拟）。

## 七、服务方案

供应商自行编制

## 八、其他资料

1、同类项目合同价格说明、采购标的成本说明以及相关专利、专有技术情况说明（格式自定）；

2、中小企业声明函（如有）；

3、残疾人福利性单位声明函(如有) ；

4、监狱企业证明资料（如有）；

5、采购文件及评审办法要求，供应商应提供的其他材料。

附件1：中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商根据自身情况如实填写，不符合的可不填写。

附件2：残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注：供应商根据自身情况如实填写，不符合的可不填写。

附件3：监狱企业声明函格式

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014）68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业单位，且本单位参加    单位的 	项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他（监狱企业、戒毒企业）单位制造的货物（不包括使用非监狱企业、戒毒企业单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

未提供本声明函的供应商，其投标报价不参与评审价格扣除。

单位名称（盖章）：

日期：

备注：后附由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的复印件并加盖单位公章。供应商根据自身情况如实填写，不符合的可不填写。

## 九、最终报价表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写：每年 小写： 元/年 |
| 声 明 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：        年      月      日

备注：“最终报价表”不必装订在响应文件中，待协商小组和供应商协商后，由供应商的法定代表人或其委托代理人填写报价并提交。（自备）