广西建业中天工程咨询有限公司

Guangxi Jianye Zhongtian Construction And Project Consultant CO.,LTD.

公开招标文件

项目名称：柳州市三合小学厨房及食堂设备采购

项目编号：LZZC2022-G1-050053-GXJY

采 购 人：柳州市柳北区教育局

采购代理机构：广西建业中天工程咨询有限公司

目    录

- 公开招标公告…………………………………………………………2

- 招标项目采购需求……………………………………………………8

- 投标人须知……………………………………………………………33

- 评标方法及评标标准…………………………………………………45

- 合同主要条款格式……………………………………………………49

- 投标文件格式…………………………………………………………55

- 第一章  公开招标公告

- 广西建业中天工程咨询有限公司关于柳州市三合小学厨房及食堂设备采购（LZZC2022-G1-050053-GXJY）招标公告

项目概况： 柳州市三合小学厨房及食堂设备采购 招标项目的潜在投标人应在政府采购云平台（www.zcygov.cn）获取招标文件，并于2022年9月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

1、项目编号: LZZC2022-G1-050053-GXJY

2、采购计划备案文号：LBZC2022-G1-00650

3、项目名称：柳州市三合小学厨房及食堂设备采购

预算金额：￥960000.00                    最高限价：￥960000.00

4、采购需求：柳州市三合小学厨房及食堂设备一批

5、合同履行期限：自合同签订之日起30天内交货、安装调试完毕，验收合格并交付使用。

6、本项目（不）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：R专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)， 中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准。

3、本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件：

1、获取时间：2022年8月30日至2022年9月6日止（上午09:00时至12:00时；下午12:00时至17:00时）；

2、地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）。

3、方式：在获取招标文件截止时间前登录政府采购云平台（www.zcygov.cn）在线办理报名：“项目采购” →“获取采购文件”。（注意事项：1.潜在投标人应当在获取招标文件截止时间前通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）注册登记后再获取招标文件，未通过政府采购云平台注册登记获取招标文件的投标人，采购代理机构将拒绝接收其投标文件。2.已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。3.投标人如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：400-881-7190。）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2022年9月20日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn）

开标时间：2022年9月20日09:30

开标地点：通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线解密开启投标文件。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜：

1、投标人应当在投标截止时间前完成投标准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子投标文件的传输提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子文件。补充或者修改电子文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后再重新传输提交。投标文件提交截止时间前未完成传输提交的，视为撤回电子投标文件。投标文件提交截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的投标文件，将被政府采购云平台拒收。

2、投标文件提交截止时间后，政府采购云平台自动提取所有投标文件，各投标人须在提交投标文件截止 后 30 分钟内对上传政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限到后，采购代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃。

3、投标人参与电子投标特别说明

⑴本项目实行电子投标，应按照本项目招标文件和政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。投标人在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式： 400-881-7190。

⑵投标人应在电子投标前完成 CA 证书办理。 CA 证书申请流程及登录指南详见以下链接：https://edu.zcygov.cn/luban/ca

⑶投标人通过政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，政府采购云平台投标客户端软件请投标人自行前往下载并安装（建议使用 WIN7 及以上操作系统），政府采购云平台投标客户端软件下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download

⑷供应商操作指南（登录政府采购云平台后可查看）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/7GyLXW0BXgMSmLUuYuPM

⑸政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商网址：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/CW1EtGwBFdiHxlNd6I3m/6IMVAG0BFdiHxlNdQ8Na

4．1投标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00）；（以银行入账时间为准）。

投标人应于截标前将投标保证金以转账或电汇形式交至保证金专户：

开户名称：广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司，

开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，

银行账号：70700500000000008579。

4．2信用担保：以金融机构、担保机构出具的保函为准（“保证金”和“信用担保”二选一）。

5、网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn(中国政府采购网)、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网)、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网)。

6、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：柳州市柳北区教育局

地址：柳州市胜利路12-8号

联系人：文老师             联系方式：0772-2523110

2、采购代理机构信息：广西建业中天工程咨询有限公司

地 址：柳州市三中路88号营业楼一楼

联系人：张媛               联系方式：0772-2803808

3、政府采购监督管理部门：柳州市柳北区财政局政府采购监督管理办公室

联系电话：0772-2561660

广西建业中天工程咨询有限公司

- 二〇二二年八月三十日

第二章  招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌型号、技术参数及其性能（配置）仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号

替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求。

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号

替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能（配置）同时填写投标报价表和技术规格偏离表。

3、评标时，如果评标委员会发现本《招标项目采购需求》的技术参数及性能（配置）要求（含附件）和售后服务及其它要求中含有某一品牌特有的参数或其它限制性要求的，有权认定不作为主要技术参数及性能（配置）要求或不作为投标无效要求处理。

4、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

5、本项目根据财库【2007】119号文件、财办库【2008】248号文件有关规定，不允许投标人选用进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）投标。

6、根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第三十一条规定，使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

7、本项目核心产品为： 单头大锅灶、超静音柜式风机 、低空油烟静电过滤器，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款第6点规定处理。

8、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：批发业。

9、根据财库〔2019〕9号及财库〔2019〕18号或财库〔2019〕19号文件规定，本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人在投标文件中必须提供所投产品获得的处于有效期之内的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），否则投标无效。

| - 序号 | - 采购内容 | - 数量 | - 项目要求及技术需求 | - 参考图 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - （一）一楼检验室 |  |  |  |  |
| - 1 | - 单星平台水池 | - 1台 | - 定制，参考规格：1500x700x950mm - 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； - 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚； - 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； - 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 2 | - 双层工作台 | - 1台 | - 定制，参考规格：1200x700x950mm - 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。 - 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚； - 4、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。 |  |
| - （二）更衣室 |  |  |  |  |
| - 1 | - 更衣柜 | - 2台 | - 定制，参考规格：900x400x1800mm - 1、柜身采用厚1.2mm优质SUS304优质不锈钢磨砂贴塑板； - 2、柜门及柜内层板采用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 3、台脚用Φ38mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。 |  |
| - （三）主食库、副食库 |  |  |  |  |
| - 1 | - 四层平板货架 | - 2台 | - 定制，参考规格：1200×500×1550mm - 1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管； - 2、板采用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 3、可调子弹脚，用304#φ38mm厚1.0mm优质SUS304#不锈钢子弹脚。 |  |
| - 2 | - 四层格式货架 | - 2台 | - 定制，参考规格：1200x500x1550mm - 1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管； - 2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm不锈钢子弹脚。 |  |
| - 3 | - 平板地架 | - 4台 | - 定制，参考规格：1200×600×150mm - 1、竖梁采用38×38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 2、板采用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 3、可调子弹脚，用304#φ38mm厚1.0mm优质SUS304#不锈钢子弹脚。 |  |
| - 4 | - 平板车 | - 4台 | - 参考规格：长600*宽800㎜ - 1、采用优质304#雪花不锈钢板厚1.2mm制作 - 2、配万向刹车轮，U型弯管手把。 |  |
| - （四）冷柜库 |  |  |  |  |
| - 1 | - 四门冰箱 | - 4台 | - 参考规格：1220x692x1910mm - 1、工程款全不锈钢板； - 2、高品质压缩机、全铜管、双机双温； - 3、温度要求冷冻：-15~-5℃ 冷藏：-5~10； - 4、容积：748L； - 5、电压/功率：220V/320W； - 6、符合HACCP国际卫生标准设计，有效保证食品安全； - 7、整体式顶置制冷系统，辅以独特的风道设计，制冷迅速均匀且方便维修； - 8、四门带锁牌,自动回归门； - 9、采用无CFC的环保雪种（R134a)； - 10、外箱、门、内箱材料、：SUS304不锈钢； - 11、整体高密度发泡，超厚保温层，柜体厚度60MM，更加节能。 |  |
| - （五）蔬菜类粗加工 |  |  |  |  |
| - 1 | - 单星水池 | - 3台 | - 定制，参考规格：1000x700x800mm - 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； - 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 - 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板；5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； - 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 2 | - 双层工作台 | - 3台 | - 定制，参考规格：1800x800x800mm - 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。 - 3、中间做集水槽和排水口，带全覆盖滤网。排水管采用不锈钢管直下式，台面做防溢水边。 - 4、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚； - 5、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。 |  |
| - 3 | - 四层格式货架 | - 3台 | - 定制，参考规格：1200x500x1550mm - 1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管； - 2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm不锈钢子弹脚。 |  |
| - 4 | - 单星平台水池 | - 4台 | - 定制，参考规格：1500x700x950mm - 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； - 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 - 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； - 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 5 | - 灭蝇灯 | - 1个 | - 功率：40W/220V； - 1、有效面积：60㎡； - 2、电网电压采用交流电，电网栅极距离宽、电流小、电压高； |  |
| - 6 | - 洗地龙头 | - 1个 | - 1、阀门等主要配件采用铜材料； - 2、低碳钢喷涂15M黑色液压管，伸缩式，弹簧回归； - 3、1分钟冲水4.5L，进水1/2； - 4、正常水压6-8kg，自来水3.5-4kg； - 5、黄铜进水主体两把水枪，可360度活动旋转； - 6、喷射功能与压力可调水枪ABS硬塑快速接头。 - 7、挂墙2米处安装 |  |
| - （六）肉类粗加工 |  |  |  |  |
| - 1 | - 单星水池 | - 2台 | - 定制，参考规格：1000x700x（800+150）mm - 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； - 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 - 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； - 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 2 | - 单星杀鱼台 | - 3台 | - 定制，参考规格：1500x700x（800+150）mm - 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； - 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 - 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； - 6、金属软连接管。 |  |
| - 3 | - 双层工作台 | - 3台 | - 定制，参考规格：1800x800x800mm - 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。 - 3、中间做集水槽和排水口，带全覆盖滤网。排水管采用不锈钢管直下式，台面做防溢水边。 - 4、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚； - 5、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。 |  |
| - 4 | - 绞切两用机 | - 1台 | - 参考规格：570*420*810mm 1、额定电压:220V； - 2、额定功率:1.1KW； - 3、肉片工作能力：320KG/H； - 4、绞肉工作能力：320KG/H； - 5、刀片：1.0*Φ105*Φ28.2mm； - 6、采用全不锈钢制造，延长机器的使用寿命； - 7、具结构紧凑、外形美观、效率高、易清洁保养特点。 |  |
| - 5 | - 四层格式货架 | - 2台 | - 定制，参考规格：1500x500x150mm - 1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管； - 2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm不锈钢子弹脚。 |  |
| - 6 | - 灭蝇灯 | - 1个 | - 1、功率：40W/220V； - 2、有效面积：60㎡； - 3、电网电压采用交流电，电网栅极距离宽、电流小、电压高。 |  |
| - 7 | - 洗地龙头 | - 1个 | - 1、阀门等主要配件采用铜材料； - 2、低碳钢喷涂15M黑色液压管，伸缩式，弹簧回归； - 3、1分钟冲水4.5L，进水1/2； - 4、正常水压6-8kg，自来水3.5-4kg； - 5、黄铜进水主体两把水枪，可360度活动旋转； - 6、喷射功能与压力可调水枪ABS硬塑快速接头。 - 7、挂墙2米处安装 |  |
| - （七）烹饪区 |  |  |  |  |
| - 1 | - 炉拼台 | - 4台 | - 定制，参考规格：400×1100×（800+350）mm - 1、工作台面板采用优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.2mm，加垫18mm大芯夹板； - 2、支架、通脚用Φ38×1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； - 3、可调子弹脚用Φ38×1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 |  |
| - 2 | - 单头大锅灶 - （核心产品） | - 4台 | - 参考规格：1000*1100*1200mm - 1、功率:20KW/380V，使用1.3mm油膜不锈钢板材，炉面一体成型；独立浮球水箱设计，进水平稳，感应灵敏； - 2、全密封铝外壳机芯，内部模块化结构，分层负压散热设计； - 3、采用120mm高梁，无缝拼接设计，内卡式重力脚，滴水式防滑开关； ★4、采用双屏双控系统，可以快捷操作； 5、配置磁感控制系统，采用磁感8档位360度旋转火力调节开关，档位对应精确数字功率调节，主屏使用明火仿真屏，功能信息屏幕显示； ★6、明火仿真屏具有：屏显加热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小模拟同步功能、屏显电量累计功能，厨师轻松掌握火力大小、用电量，全屏显示，防漏电线盘，无盲区，均匀加热； - ★7、前板配置多按键智能开关（控制）模块，可实现多种智能控制：预约、定时、定温、实时温度、菜单、菜品、锁机、故障、急停开关、防误动作开关等功能,功能中文字幕显示； 8、配置耐高压、耐腐蚀、耐高温线盘，无盲区； 9、规律几何式布线，内三循环独立散热设计； - ★10、智能保护功能有：无锅、传感、干烧、缺相、短路等自动保护功能； ★11、产品智能开关（控制）模块符合：IEC 60529:2013检测标准，投标文件中需提供智能开关（控制）模块通过市级及以上质量监督检测机构出具的：IP6X(试具不能触及危险带电部件）、IPX8（外壳防水）合格检测报告复印件； - ★12、产品线盘符合国家GB/T2423.2-2008、GB/T2423.17-2008、投标文件中需提供产品线盘通过质量监督监测机构出具的高温、盐雾环境下，耐压1.5kv及以上测试合格检测报告复印件； |  |
| - 3 | - 双通工作台 | - 2台 | - 定制，参考规格：1800x700x800mm - 1、工作台面板采用优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板，面板厚1.2mm，加垫18mm大芯夹板； - 2、层、侧、门板用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 3、可调圆柱脚，用φ60x1.0mm优质SUS304#不锈钢圆柱脚； - 4、加强筋采用1.0mm优质SUS304#不锈钢管。 |  |
| - 4 | - 双层工作台 | - 1台 | - 定制，参考规格：1800x800x800mm - 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。 - 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚。 |  |
| - 5 | - 单星水池 | - 3台 | - 定制，参考规格：1000x700x（800+150）mm - 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； - 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 - 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； - 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； - 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 6 | - 四层格式货架 | - 2台 | - 定制，参考规格：1500x500x1550mm - 1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管； - 2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； - 4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm优质SUS304#不锈钢子弹脚。 |  |
| - 7 | - 集烟罩 | - 5.5米 | - 定制，参考规格：5500x1200x500mm - 采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂板。 |  |
| - 8 | 灭蝇灯 | - 1个 | 功率：40W/220V； 1、有效面积：60㎡； 2、电网电压采用交流电，电网栅极距离宽、电流小、电压高。 |  |
| - 9 | 洗地龙头 | - 1个 | 1、阀门等主要配件采用铜材料； 2、低碳钢喷涂15M黑色液压管，伸缩式，弹簧回归； 3、1分钟冲水4.5L，进水1/2； 4、正常水压6-8kg，自来水3.5-4kg； 5、黄铜进水主体两把水枪，可360度活动旋转； 6、喷射功能与压力可调水枪ABS硬塑快速接头。 7、挂墙2米处安装 |  |
| - 10 | - 送餐车 | - 2个 | - 定制，参考规格：长900*宽500*高800㎜ - 1、采用1.2mm厚优质304#雪花不锈钢板折弯； - 2、配万向轮带刹车； - 3、优质不锈钢38x25mm方通。 |  |
| - （八）蒸煮区 |  |  |  |  |
| - 1 | - 24盘蒸饭车 | - 2台 | 参考规格：1520x650x1530mm； 1、功率/电压：24KW/380V； 2、产品设有自动进水等多种保护功能； 3、采用耐热聚氨酯整体发泡工艺； 4、箱体绝热性能优良，保温时间长，既能节能环保，又增加了使用寿命； 5、304不锈钢材质，整体封闭无死角，保证食品安全，节省清洁维护人工成本，加厚304不锈钢板材制作成型； 6、采用渐进式门铰锁，保证箱内密闭良好，不锈钢工业合页，经过一万次开关检测，坚实耐用； 7、蒸车脚轮外置，底部装有万向脚轮，采用耐高温，耐磨材质，可360度旋转，具有静音，移动轻便等特点。 |  |
| - 2 | 电磁矮汤炉 | - 2台 | 参考规格：650*700*1200mm 1、功率：15kw /380v，使用0.6mm油膜不锈钢板材，炉面一体成型； 2、使用磁感8档位360度旋转火力调节开关，档位对应精确功率调节； 3、独立浮球水箱设计，进水平稳，感应灵敏； 4、全密封黑色烤漆模块化机芯，分层负压散热设计，杜绝漏电、散热好、机芯更耐用； 5、一级能效线盘设计，节能明显； 6、火力精准控制：屏显热弧度同步功能、屏显瞬间火力大小同步功能、屏显电量累计功能，全屏中文显示； 7、有：电压、超温、传感等故障提醒自动保护功能,中文提醒。 |  |
| - 3 | 集烟罩 | - 6米 | 定制，参考规格：6000x1200x500mm 采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂板。 |  |
| - 4 | 洗米机 | - 1台 | 参考规格：直径700*H960mm 1、生产效率：100kg/回/5-8分钟； 2、机体采用全拉丝贴塑（304#）不锈钢材料制作； 3、进水量：25-35L/分钟； 4、进水管：32mm； 5、采用的材料符合食品安全要求。 |  |
| - 5 | 开水器 | - 1个 | 1、容量：90L; 2、功率：9KW； 3、电压：380V; 4、额定开水量：90L/H; 5、水咀：2个。 |  |
| - 6 | 单星水池 | - 1台 | 定制，参考规格：1000x700x950mm 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 7 | 双层工作台 | - 2台 | 定制，参考规格：1800x700x800mm 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚； 4、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。 |  |
| - 8 | 洗地龙头 | - 1个 | 1、阀门等主要配件采用铜材料； 2、低碳钢喷涂15M黑色液压管，伸缩式，弹簧回归； 3、1分钟冲水4.5L，进水1/2； 4、正常水压6-8kg，自来水3.5-4kg； 5、黄铜进水主体两把水枪，可360度活动旋转； 6、喷射功能与压力可调水枪ABS硬塑快速接头。 7、挂墙2米处安装 |  |
| - 9 | 135型豆浆渣分离机 | - 1台 | - 参考规格：420*420*900mm - 生产能力(kg/h)：60-90 - 滤网直径：f0.15-0.2 - 砂轮直径(mm)：f135 - 砂轮转速(r/min)：2800 - 整机重量(kg)：75 - 电机功率(kW)：2.2(单相) |  |
| - （九）备餐间、预进间 |  |  |  |  |
| - 1 | 挂墙双星洗手池 | 1台 | 定制，参考规格：1000x500x400mm 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 2 | 单星水池 | 1台 | 定制，参考规格：1000x700x800+（150）mm 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 3 | 留样柜 | 1台 | 参考规格：1220*760*1950mm 1、温度范围：0℃~ +10℃ 2、电压/频率：220V/50HZ； 3、面板采用304#1.0mm不锈钢磨砂贴塑板。 4、电压220V/165W，直冷单机单温+5℃～-5℃；全铜管冷懝及散热器。 |  |
| - 4 | 保温售卖台 | 9台 | 定制，参考规格：1800x700x800mm 1、采用SUS304#不锈钢拉丝板制作，台面厚1.2mm； 2、台面底1.0mm厚不锈钢且用100*40不锈钢槽加固； 3、下层板厚1.0mm； 4、台腿为Φ38mm*1.0mm不锈钢管配不锈钢脚杯； 5、台脚为Φ38mm不锈钢可调子弹脚。 |  |
| - 5 | 双层工作台 | 3台 | 定制，参考规格：1800x800x800mm 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚； 4、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。 |  |
| - 6 | 紫外线杀菌灯 | 4盏 | 额定功率：40W/220V，紫外线光源。 1．热阴极有效寿命8000小时，冷阴极在20000小时以上。 2．优质石英玻璃管，羟基含量小于等于50ppm、紫外线透过率大于等于90%。 3．锆铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命。 4．超低汞技术，汞含量小于等于5mg，达欧盟标准。 |  |
| - 7 | 灭蝇灯 | 3个 | 功率：40W/220V； 1、有效面积：60㎡； 2、电网电压采用交流电，电网栅极距离宽、电流小、电压高。 |  |
| - 8 | 送餐车 | 4台 | 1、定制；参考规格：700*550*800mm 2、板材采用1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 3、加厚不锈钢弧形把手，配套虎头钩，可将餐车连环连接，方便管理存放。 |  |
| - 9 | 大1.5匹冷暖变频挂机 （新国标） | 4台 | 1.能效等级：≥2级 2.APF：≥4.72 3.制冷量（W）：≥3495 4.制热量（W）：≥4590 5.制冷额定功率（W）：≤935 6.制热额定功率（W）：≤1200 7.电辅助加热量（W）：≥980 8.电源规格（V）：220 9.室内运行噪音dB（A）（高风档）：≤35.5 10.室外运行噪音dB（A）（高风档）：≤50.5 11.循环风量（m³/h）：≥705 12．标准配置：室内机1台、室外机1台、不锈钢外机机架1副、电池1对、胶泥1块、墙孔套1个、保修卡1份、说明书1份、合格证1份。含空调整体安装调试、墙体打孔等。铜管、排水管（有防晒保护措施）、国标电源线、空开、插座等按实际需求提供。 |  |
| - （十）洗碗间 |  |  |  |  |
| - 1 | 单星水池 | 3台 | 定制，参考规格：1000x700x800+（150）mm 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； 6、配单温，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 |  |
| - 2 | 双层工作台 | 1台 | 定制，参考规格：1800x800x（800+150）mm 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。 3、中间做集水槽和排水口，带全覆盖滤网。排水管采用不锈钢管直下式，台面做防溢水边。 4、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚； 5、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。 |  |
| - 3 | 四层格式货架 | 1台 | 定制，参考规格：1200x500x1550mm 1、竖梁采用Φ38mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢圆管； 2、横梁采用38*25mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； 3、层架间隔条采用25*13mm厚1.2mm优质SUS304#不锈钢方管； 4、可调子弹脚，用φ38mm厚1.0mm优质SUS304#不锈钢子弹脚。 |  |
| - 4 | 洗地龙头 | 1个 | 1、阀门等主要配件采用铜材料； 2、低碳钢喷涂15M黑色液压管，伸缩式，弹簧回归； 3、1分钟冲水4.5L，进水1/2； 4、正常水压6-8kg，自来水3.5-4kg； 5、黄铜进水主体两把水枪，可360度活动旋转； 6、喷射功能与压力可调水枪ABS硬塑快速接头。 7、挂墙2米处安装 |  |
| - （十一）保洁间 |  |  |  |  |
| - 1 | 热风循环 双门消毒柜 | 2台 | 参考规格：1285*535*1780mm； 1、电压/功率：220V/2400W； 2、容积：900L； 3、消毒温度≧120℃； 4、消毒时间：60min； 5、采用高导热的铝质板材，整体全发泡结构，全自动控温功能。 |  |
| - 2 | 四门保洁柜 | 2台 | 参考规格：1200x500x1800mm 1、柜身采用厚1.2mm优质SUS304优质不锈钢磨砂贴塑板； 2、柜门及柜内层板采用1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 3、台脚用Φ38mm不锈钢管制造，配可调高度子弹脚。 |  |
| - 3 | 灭蝇灯 | 1个 | 功率：40W/220V； 1、有效面积：60㎡； 2、电网电压采用交流电，电网栅极距离宽、电流小、电压高； |  |
| - 4 | 紫外线杀菌灯 | 1盏 | 额定功率：40W/220V，紫外线光源。 1．热阴极有效寿命8000小时，冷阴极在20000小时以上。 2．优质石英玻璃管，羟基含量小于等于50ppm、紫外线透过率大于等于90%。 3．锆铝片技术，吸附管内杂气，延长使用寿命。 4．超低汞技术，汞含量小于等于5mg，达欧盟标准。 |  |
| - 5 | 刀具砧板消毒柜 | 2台 | 参考规格：650*550*1800mm 电压：220V 功率：2KW 用δ=1.2mm 201#优质不锈钢磨砂贴塑板 |  |
| - （十二）大厅 |  |  |  |  |
| - 1 | 收残柜带推车 | 2台 | 定制，参考规格：1200x700x（800+150）mm 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、层板用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板。 3、中间做集水槽和排水口，带全覆盖滤网。排水管采用不锈钢管直下式，台面做防溢水边。 4、可调子弹脚用Φ38x1.0mm不锈钢子弹脚； 5、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理； 6、含配套回收桶； 7、配万向刹车轮。 |  |
| - 2 | 双层餐具回收车（加深盆） | 2台 | 定制，参考规格：1100x650x800mm 1、台面板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、配万向刹车轮，U型弯管手把。 |  |
| - 3 | 洗手池 | 5台 | 定制，参考规格：2000x500x（700+150）mm 1、板采用厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 2、支架、通脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢管； 3、可调子弹脚用Φ38x1.0mm的优质SUS304#不锈钢子弹脚。 4、星盆池采用SUS 304#厚1.2mm优质SUS304#不锈钢磨砂贴塑板； 5、落水口配备带过滤网的下水器，不易堵塞，易清洗残渣； 6、配6个单温加长型不锈钢龙头，陶瓷阀芯龙头、金属软连接管。 7、台面防溢水边设计，不锈钢圆管与台面无缝焊接做排水处理。 |  |
| - 4 | 四人餐桌 | 140套 | 1、定制，参考规格：1100*1450*750㎜ 2、台面、椅子为厚度35mm玻璃钢，桌面用玻璃钢一体铸造； 3、桌脚、支架为：50*50㎜方形管，表面喷防锈漆加面漆。 4、每张桌子配四张椅子。 |  |
| - 5 | 四头节能饮水机 | 2台 | 参考规格：1200*420*1050mm； 水胆容量：30L； 供水量：开水45L/H,温开水250L/H； 出水咀数：一开三温； 功率/电压：4.5KW/380V。 |  |
| - （十三）一楼排烟系统 |  |  |  |  |
| - 1 | 油烟虑网 | 11.5米 | 参考规格：1000x500*50mm； 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板。 |  |
| - 2 | 烟罩连接板 | 11.5米 | 参考规格：1000x1000*20mm； 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板。 |  |
| - 3 | 主烟管 | 50㎡ | 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；风管的连接处全部做满焊处理并达到完全密封不漏油。 |  |
| - 4 | 次烟管 | 40㎡ | 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；风管的连接处全部做满焊处理并达到完全密封不漏油。 |  |
| - 5 | 弯头 | 10㎡ | 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；风管的连接处全部做满焊处理并达到完全密封不漏油。 |  |
| - 6 | 变头 | 10㎡ | 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；风管的连接处全部做满焊处理并达到完全密封不漏油。 |  |
| - 7 | 超静音柜式风机 （核心产品） | 2台 | 1、参考规格：1320x1020x1000mm，静音款； ★2、功率/电压：5.5KW/380V转速：≥960转，风量≥13000风量，噪音≤67dB，压力≥746Pa ； 3、风柜箱体采用至少1.5mm厚无花板，防锈不褪色，内置至少4CM厚防火消音棉； ★4、可拆开型，采用3mm厚铝合金框架，固定角采用4mm厚铝合金材质，固定角一体成型； 5、八个角采用内螺丝固定，外观无螺丝帽，可以整体拆装，方便安装、维护； ★6、采用铜芯国标电机，锥套式皮带轮、风叶采用螺丝固定式； 7、侧门预留注油口，折弯卡扣式结构； ★8、进出风口加法兰，加工字架底座； ★9、整机耐高温≥90℃，多功能型设计，有：电压、网络、电源、故障、学习、工作独立指示灯、手动及以上功能； ★10、产品整机符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》标准，投标文件中需提供产品通过质量监督检测机构出具的：产品具有（电压、网络、电源、故障、学习、 工作独立指示灯、手动及以上功能）、机械强度、内部布线合格检测报告复印件； ★11、产品整机依据GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》，投标文件中需提供产品通过质量监督测机构出具的：在高温(85+2)℃ 条件下，试验结束后恢复至正常大气条件后进行通电检查，无损坏、通电后能正常运行合格检测报告复印件。 |  |
| - 8 | 低空油烟静电过滤器 （核心产品） | 2台 | 1、处理风量：12000m³/h、功率：230W/220V，处理效果≥98%，规格：1330*1100*1360mm； 2、外壳采用1.3mm厚不锈钢专用板材，不锈钢原色机身，焊接处采用满焊工艺，清洁美观，结构合理，使用寿命长； 3、电极采用1.5mm高密度铝合金制作，密度大，吸附力强，过风面积大； 4、电场复合式设计,解决出风带静电问题； ★5、控制箱内置耐湿热、防振动、防碰撞控制板，信号稳定，电源运行平稳； 6、具有多重保护功能，具有：打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能，屏幕显示； ★7、产品配置多功能控制器（带智能控制系统）,可以实现智能控制、智能保护，具有：电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示； ★8、产品控制板符合GB/T 2423.3-2016、GB/T2423.10-2019标准，投标文件中需提供通过质量监督测机构出具的：符合耐湿热、振动试验检测报告复印件； ★9、产品多功能控制器（带智能控制系统），符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》、多功能控制器（带智能控制系统）产品技术要求及试验方法的检验依据，投标文件中需提供产品多功能控制器（带智能控制系统）通过质量监督测机构出具的：功能要求（电压显示、实时温度显示、空气湿度、无线控制、定时、学习、运行、停止、除油、消毒、颗粒物监测、屏幕提示及以上功能）、电气安全要求（对触及带电部件的防护、输入功率和电流、机械强度、内部布线、电源连接和外部软线、接地措施、外壳IP66防护等级）符合检测报告复印件； ★10、产品整机符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》，投标文件中需提供产品产品通过质量监督测机构出具的：显示功能（打火、开路、短路、闪路、超温、过压保护及以上功能）、机械强度、内部布线合格检测报告复印件。 |  |
| - 9 | 固定支架 | 4个 | 定制 1、与风机及净化器配套； 2、采用50*50mm角铁制作。 |  |
| - 10 | 止回阀 | 2个 | 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板。 |  |
| - 11 | 防火阀 | 1个 | 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板。 |  |
| - 12 | 托油盆 | 4个 | 采用厚1.0mm优质SUS304#不锈钢磨砂板；与风机、净化器配套。 |  |
| - 13 | 风机过载保护器 | 2个 | 1、箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； 2、功率：适合风机，采用防水开光，高亮度指示灯； 3、采用智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能。 |  |
| - （十四）新风系统 |  |  |  |  |
| - 1 | 水冷鲜风机 | 2台 | 1、水冷新风机采用全新风吸入，经水蒸发吸热原理，降温成为凉新风后送入室内。 2、采用室内吊挂式机型，吊装于室内，以免破坏外墙美观及噪音污染周边。 3、水冷新风机采用间隔加水原理，内部不可脏水循环，以免新风被污染，影响室内卫生。 4、新风应带过滤功能，以防吸入室外蚊虫、树叶纸屑等杂质，影响室内洁净卫生。并且过滤器阻塞后要有告警提示，以便及时清洗； 5、水冷新风机具有降温功能，能降5-7度。 |  |
| - 2 | 鲜风管 | 100㎡ | 采用厚1.0mm优质不锈钢板制作。 |  |
| - 3 | 不锈钢鲜风嘴 | 40个 | 360°可调节；采用1.0mm厚不锈钢。 |  |
| - 4 | 固定支架 | 2个 | 定制，与风机配套； 采用50*50mm角铁制作。 |  |
| - 5 | 风机过载保护器 | 2个 | 1、箱体采用1.6mm厚304不锈钢材质，采用烤漆绝缘处理； 2、功率：2.2KW/380v，采用防水开光，高亮度指示灯； 3、采用智能防火控制板模块，有高温、缺相、短路、过载、超压保护功能。 |  |
| - （十五）水电安装 |  |  |  |  |
| - 1 | 电缆 | 50米 | - 铜芯电缆（桂林国际或同等以上品牌） - 规格：95²*4+35² | 烹饪区、蒸煮区电箱 |
| - 2 | 电缆 | 130米 | 铜芯电缆（桂林国际或同等以上品牌） 规格：10mm²*3+1 | 电磁炉、蒸饭柜、风机 |
| - 3 | 电缆 | 20米 | 铜芯电缆（桂林国际或同等以上品牌） 规格：16mm²*3+1 | 备餐间、粗加工间电箱 |
| - 4 | 电线 | 3卷 | 铜芯电线（桂林国际或同等以上品牌） 规格：6mm² |  |
| - 5 | 电线 | 7卷 | 铜芯电线（桂林国际或同等以上品牌） 规格：4mm² |  |
| - 6 | 电线 | 6卷 | 铜芯电线（桂林国际或同等以上品牌） 规格：2.5mm² |  |
| - 7 | 线槽 | 50米 | 参考规格：100*100*1.2mm 材质：镀锌线槽。含角铁及其他配件 |  |
| - 8 | 开关插座 | 40位 | 国标，联塑或同等以上品牌。10A |  |
| - 9 | 线管 | 150米 | 国标，联塑或同等以上品牌。PVC线管25Φ |  |
| - 10 | 线管 | 100米 | 国标，联塑或同等以上品牌。PVC线管20Φ |  |
| - 11 | 冷给水管 | 40米 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR32Φ |  |
| - 12 | 三通 | 10个 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR32Φ三通 |  |
| - 13 | 弯头 | 10个 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR32Φ弯头 |  |
| - 14 | 直接 | 20个 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR32Φ直接 |  |
| - 15 | 冷给水管 | 50米 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR25Φ |  |
| - 16 | 三通 | 20个 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR25Φ三通 |  |
| - 17 | 弯头 | 40个 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR25Φ弯头 |  |
| - 18 | 直接 | 40个 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR25Φ直接 |  |
| - 19 | 内牙弯头 | 50个 | 国标，联塑或同等以上品牌。规格PPR25Φ内牙弯头 |  |
| - 20 | 角阀 | 50个 | 国标，联塑或同等以上品牌。25角阀 |  |
| - 21 | 高压水管 | 50个 | 25高压水管 |  |
| - 22 | 水龙头 | 30个 | 单温，陶瓷阀芯水龙头 |  |
| - 23 | 水阀 | 1个 | 国标，联塑或同等以上品牌。PPR32Φ水阀 |  |
| - 24 | 排污管预埋 | 10米 | 根据实际场地需求，进行地面开挖预埋PVC75Φ管，复原 |  |
| - 25 | 排污管敷设 | 33米 | 根据实际场地需求，水池、炒炉等需要排水的设备，排水需接入原有排污沟。 |  |
| - 26 | 开墙洞 | 3个 | 根据实际场地需求，进行现场开墙洞及复原，参考规格：600*600mm |  |
| - 27 | 传递窗 | 1个 | 根据实际场地需求，进行现场开墙洞及做窗,参考规格：1000*600mm |  |
| - 28 | 配电电箱（烹饪区） | 1套 | 定制，参考规格：700*600*200mm，根据实际场地定制 控制设备及低压电器，成套配电箱安装； 配套供货设备功率负荷；150KW 国标漏电保护开关、空气开关； 含电箱、300A/63A开关等； 材质:铁质烤漆工艺。 安装方式：距地1.6m安装 |  |
| - 29 | 配电电箱 （蒸煮区） | 1套 | 定制，参考规格：600*500*200mm，根据实际场地定制 控制设备及低压电器，成套配电箱安装； 配套供货设备功率负荷；130KW 国标漏电保护开关、空气开关； 含电箱、200A/100A/32A开关等； 材质:铁质烤漆工艺。 安装方式：距地1.6m安装 |  |
| - 30 | 配电电箱 （备餐间） | 1套 | 定制，参考规格：500*300*200mm，根据实际场地定制 控制设备及低压电器，成套配电箱安装； 配套供货设备功率负荷；60KW 国标漏电保护开关、空气开关； 含电箱、100A/16A开关等； 材质:铁质烤漆工艺。 安装方式：距地1.6m安装 |  |
| - 31 | 配电电箱 （粗加工间） | 1套 | 定制，参考规格：500*300*200mm，根据实际场地定制 控制设备及低压电器，成套配电箱安装； 配套供货设备功率负荷；40KW 国标漏电保护开关、空气开关； 含电箱、63A/32A/16A开关等； 材质:铁质烤漆工艺。 安装方式：距地1.6m安装 |  |
| - （十六）厨房杂件 |  |  |  |  |
| - 1 | 五格快餐盘 | 1100个 | 参考规格:长35*宽27CM ★304不锈钢材质，厚度1.0mm |  |
| - 2 | 汤碗 | 1100个 | 参考规格：直径12CM ★304不锈钢材质，厚度1.0mm |  |
| - 3 | 汤勺 | 1300个 | 参考规格：长度18CM ★304不锈钢材质，厚度1.0mm |  |
| - 4 | 筷子 | 1300双 | 参考规格：270mm ★材质：合金；采用一次铸造成型，无分段，耐高温不易变形。 |  |
| - 5 | 长柄手打铲 | 5个 | 参考规格：80CM ★304不锈钢材质，厚度1.0mm，加木柄 |  |
| - 6 | 砍骨刀 | 3把 | 参考规格：刃长约224mm ★304不锈钢材质 |  |
| - 7 | 厨片刀 | 5把 | 参考规格：刃长约242mm ★304不锈钢材质 |  |
| - 8 | 桑刀 | 5把 | 参考规格：刃长约206mm ★304不锈钢材质， |  |
| - 9 | 斩切刀 | 2把 | 参考规格：刃长约205mm ★304不锈钢材质 |  |
| - 10 | 大白桶 | 10个 | 参考容量：100升 塑料制品 |  |
| - 11 | 不锈钢汤桶 | 6个 | 参考规格：50cm ★304不锈钢材质，厚度1.2mm |  |
| - 12 | 不锈钢托盘 | 20个 | 参考规格：45*35cm ★304不锈钢材质，厚度0.8mm |  |
| - 13 | 不锈钢托盘 | 20个 | 参考规格：60*40cm ★304不锈钢材质，厚度0.8mm |  |
| - 14 | 不锈钢钢盆 | 8个 | 参考规格：70cm ★304不锈钢材质，厚度1.2mm |  |
| - 15 | 不锈钢钢盆 | 5个 | 参考规格：50cm ★304不锈钢材质，厚度1.5mm |  |
| - 16 | 不锈钢钢盆 | 3个 | 参考规格：40cm ★304不锈钢材质，厚度1.2mm |  |
| - 17 | 松木砧板 | 3个 | 参考规格：45*15cm 松树材质，厚度150mm |  |
| - 18 | 枧木砧板 | 5个 | 材质：枧木，厚度50mm 参考规格：43*10cm |  |
| - 19 | 砧板围 | 3个 | 参考规格：大号 201不锈钢材质，厚度1.0mm |  |
| - 20 | 腰斗 | 3个 | 参考规格：30*14*11CM ★304不锈钢材质，厚度1.0mm |  |
| - 21 | 粗铁捞厘 | 2个 | 参考规格：13英寸 ★304不锈钢材质，厚度1.50mm |  |
| - 22 | 不锈钢捞厘 | 2个 | 参考规格：30CM ★304不锈钢材质，厚度1.2mm |  |
| - 23 | 钢水勺 | 2个 | 参考规格：5斤 ★304不锈钢材质，厚度1.2mm |  |
| - 24 | 油鼓 | 5个 | 参考规格：30cm ★304不锈钢材质，厚度1.2mm |  |
| - 25 | 磨刀石 | 10个 | 参考规格：27CM 粗砂磨石，厚度50mm |  |
| - 26 | 八格调味盒 | 5个 | 参考规格：长44宽*29*高7cm ★304不锈钢材质，厚度1.0mm |  |
| - 27 | 菜篮 | 10个 | 参考规格：长605*宽420*高250mm 塑料材质，耐用型 |  |
| - 28 | 菜篮 | 10个 | 参考规格：长556*宽408*高171mm 塑料材质，耐用型 |  |
| - 29 | 菜篮 | 5个 | 参考规格：长510*宽393*高171mm 塑料材质，耐用型 |  |
| - 30 | 保鲜盒 | 20个 | 参考规格：长345*宽230*高120mm 塑料材质，耐用型 |  |
| - 31 | 保鲜盒 | 20个 | 参考规格：长385*宽250*高125mm 塑料材质，耐用型 |  |
| - 32 | 不锈钢味盅 | 15个 | 参考规格：直径20cm，高度20cm ★304不锈钢材质，厚度1.2mm |  |
| - 33 | 塑料方托 | 15个 | 参考规格：长545*宽385*高150mm 塑料材质，耐用型 |  |
| - 34 | 铁双钩 | 5个 | 参考规格：540mm ★304不锈钢材质，5mm钢丝制作 |  |
| - 35 | 防水围裙 | 10个 | 参考规格：110*75CM 皮革材质，防水，软滑 |  |
| - 36 | 14"打蛋器 | 2个 | 参考规格：14寸 ★304不锈钢材质，2mm钢丝制作 |  |
| - 37 | 厨匙 | 20个 | 参考规格：35cm ★304不锈钢材质，厚度1.5mm |  |
| - 38 | 电子称 | 1台 | 参考规格：33*34*12cm ★称重100KG， 可置零，除皮多种选择功能， 配置电瓶，可插电充电， |  |
| - 39 | 电子称 | 1台 | 参考规格：30*40*70cm ★称重300KG 可置零，除皮多种选择功能， 配置电瓶，可插电充电， |  |
| - 40 | 克称 | 1台 | ★称重5KG 可置零，除皮多种选择功能， 配置电瓶，可插电充电， |  |
| - 41 | 猪叉 | 2个 | 参考规格：18*4CM ★304不锈钢材质，2mm钢丝制作，木柄为杂木材质 |  |
| - 42 | 竹锅刷 | 20个 | 参考规格：30cm 竹制品 |  |
| - 43 | 带盖刀盒 | 3个 | 参考规格：28*20*12cm ★304不锈钢材质，厚度1.0mm |  |
| - 44 | 留样盒 | 100个 | 参考规格：φ130mm 带锁扣，优质玻璃材质。 |  |
| - 45 | 马斗 | 20个 | 参考规格：20cm ★304不锈钢材质，厚度0.8mm |  |
| - 46 | 手打壳 | 5把 | 参考规格：60cm ★304不锈钢材质，厚度1.0mm，加木柄 |  |
| - 47 | 鹅尾针 | 20个 | 参考规格：20cm ★304不锈钢材质，1.2mm不锈钢丝制作 |  |
| - 48 | S钩 | 10个 | 参考规格：12cm ★304不锈钢材质，3.0mm不锈钢丝制作 |  |
| - 49 | 长烧腊环 | 10个 | 参考规格：20cm ★304不锈钢材质，3.0mm不锈钢丝制作 |  |
| - 50 | 丁字钩 | 5个 | 参考规格：22cm ★304不锈钢材质，5.0mm不锈钢丝制作，木质手柄 |  |
| - 51 | 油格 | 2个 | 参考规格：26cm ★304不锈钢材质，0.8mm不锈钢丝制作 |  |
| - 52 | 短袖厨师服 | 10件 | 定制，参考规格：根据个人体型定制，材质：涤棉，短袖。 |  |
| - 53 | 厨师帽 | 10顶 | 定制，参考规格：根据个人体型定制，材质：涤棉。 |  |
| - 54 | 工业风扇 | 20台 | 参考规格：φ600mm 纯铜电机 壁装 |  |
| - 55 | 垃圾桶 | 16个 | 参考颜色：红色，黄色，蓝色，灰色（可选） 参考规格：240L塑料垃圾桶，W745*D595*H1000mm 材质：加厚塑料 桶壁厚度：1.0mm |  |
| - （十七）实施人工及其他 |  |  |  |  |
| - 1 | 实施人工及其他 | 1项 | 1、线材、管道等施工，安装辅助件及易损耗件等。整体调试及培训。 2、属于定制类的内容，必须根据实际情况，与相关单位商议确定后，严格按合同要求执行。 3、本项目的采购内容必须确保中标后项目整体的建设和正常运行，不可再以任何理由进行设备、配件、辅材等费用的增加。 |  |
| 一、基本要求： - 1、投标产品必须是符合国家及行业标准，并按厂家标准配置的整套全新，具备正规合法经销渠道的，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 - 2、中标人应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。 - 3、投标报价包含：货物、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、安装、安装调试、安装所需材料、委托培训费和售后服务、税金、检验、验收及其他所有成本费用的总和。 |  |  |  |  |
| - ▲质量标准 |  | - 按招标文件及国家最新现行有关规范、标准执行。 |  |  |
| - ▲验收方法及方案 |  | - 交货验收时，采购人根据《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》的规定，由采购人及中标人双方共同进行验收。采购人可委托相关专业专家、参与本项目的投标供应商及采购代理机构成立验收小组共同参与验收工作，验收费用由中标人承担。验收时按招标文件技术参数要求逐一核验相关功能，不满足招标文件要求的视为验收不通过，并取消中标资格，同时上报政府采购监督管理部门，将按照政府采购相关法规进行处理，一切法律后果由中标人承担，并赔偿采购人经济损失。 |  |  |
| 二、商务要求表： |  |  |  |  |
| - ▲质保期 |  | - 所有产品至少免费质保一年(若厂家免费质保期超过一年的，按厂家规定保修)；同时提供产品“三包”服务，其余按投标人提交的售后服务承诺书执行；定期回访以及对产品维修；质保期后提供终身维修服务；其它售后服务按厂家诺书执行。 |  |  |
| - ▲售后技术服务要求 |  | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。 2、产品到货及验收时需提供的资料： ①产品的使用手册； ②产品出厂检验合格证书； ③产品质保证明。 3、投入使用后提供保养及相关服务。 4、现场培训：中标供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。 5、免费送货上门，免费安装调试。 6、自验收合格后一年内全免费上门保修，定期回访。 - 7、如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后12小时内到达现场处理,一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。 |  |  |
| ▲交付使用期及地点 |  | 1、交付使用期：自合同签订之日起30天内交货、安装调试完毕，验收合格并交付使用。 2、交货地点：柳州市内采购人指定地点。 |  |  |
| - ▲付款条件 |  | - 根据财政部门用款计划审批结果，合同签订生效后，中标人交货完毕，安装调试，验收合格，交付使用后由采购人按政府财政资金安排计划一次性付清全部货款（不计利息），中标人在收到货款同时开具合法有效发票给采购人。 |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  | 1、配套符合安全、环保要求的包装。 2、承诺保证长期供应投标产品的备品备件。 |  |  |
| - 三、投标人的资信要求表 |  |  |  |  |
| - 政策性加分条件 |  | - 1、根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品。 - 2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）。 - 3、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）。 - 4、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。 |  |  |
| ▲特别说明 |  | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |

第三章  投标人须知

- 前  附  表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 柳州市柳北区教育局 柳州市三合小学厨房及食堂设备采购 项目。 |
| 2 | 采购数量及单位：柳州市三合小学厨房及食堂设备一批，具体内容详见招标文件《招标项目采购需求》。 |
| 3 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费及会务费【会务费按实际产生费用计算】。 |
| 4 | 1、投标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00）（以银行入账时间为准）。 2、投标人应于截标前将投标保证金以转账或电汇形式交至保证金专户： 开户名称：广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司， 开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行， 银行账号：70700500000000008579。 3、信用担保：以金融机构、担保机构出具的保函为准（“保证金”和“信用担保”二选一）。 |
| 5 | 现场勘察时间：无，但不进行现场勘查的后果由投标人承担。 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑与澄清：投标人如认为招标文件有误、有不合理要求的或者其他违法内容的，应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。 |
| 8 | 投标文件组成：资格文件、报价文件、商务技术文件三部份组成。 |
| 9 | 提交投标文件截止时间：2022年9月20日 09:30（北京时间） 投标地点（网址）：政府采购云平台（www.zcygov.cn） 开标时间：2022年9月20日09:30 开标地点：通过政府采购云平台（www.zcygov.cn）实行在线解密开启投标文件。 【注：投标人应当在投标文件提交截止时间前，将投标文件加密并上传至政府采购云平台；并在投标文件提交截止时间后 30 分钟内对上传政府采购云平台的投标文件进行解密。 投标人超过解密时限的，系统默认自动放弃，按投标无效处理。】 |
| 10 | 评标方法及评标标准：（综合评分法） |
| 11 | 本招标项目是以采购预算价为最高限价，本项目采购预算价为：人民币玖拾陆万元整（￥960000.00），超出采购预算价的投标报价，评标委员会不予以评审。 |
| 12 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后发布中标公告及中标通知书，中标公告发布于上述媒体。 |
| 13 | 对未中标投标人的投标保证金，本公司将在中标通知书发出后五个工作日内，以转账或电汇的方式退还至该投标人；以电汇或转账方式交纳保证金的投标人，将按该投标人在投标文件中所附的银行电汇凭证或银行进账单的开户名称、开户银行及账号退还至该投标人；中标人的投标保证金在与采购单位签定合同完毕，采购代理机构收到合同后五个工作日内，将按照未中标人退付投标保证金的退付方式，以转账或电汇方式退还。 |
| 14 | 签订合同时间：中标通知书发出后三十日内。 |
| 15 | 采购资金来源：预算资金。 |
| 16 | 付款方式：授权支付。 |
| 17 | 投标文件有效期：60天 |
| 18 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的（电子）印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 19 | 解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。 |

一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于   柳州市柳北区教育局  柳州市三合小学厨房及食堂设备采购 项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1. 招标采购单位系指组织本次招标的采购单位为： 柳州市柳北区教育局 ，采购代理机构为：广西建业中天工程咨询有限公司。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

- （三）招标方式：公开招标方式。

- （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人或自然人），须有法定代表人（负责人或自然人）出具的授权委托书和有效法人（负责人或自然人）身份证明书（格式见第四部分）。

- （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定的除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

- （八）特别说明：

▲1. 多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，同时提供的是同一品牌产品的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的总报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

▲2. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人或核心产品生产厂家所拥有。投标人投标所使用的采购项目负责实施人必须为本投标人员工（或必须为本投标人或控股公司正式员工）。

▲3. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

▲5.1当整个招标项目的投标人不足三家时，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十一条的规定处理。

▲5.2在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质性响应的供应商不足三家情形的，采购代理机构将按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）第四十三条的规定处理。

▲6.1根据《政府采购进口产品管理办法》的规定，本项目不接受进口产品参加投标。

▲6.2中小微型企业参加投标的，按财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定执行。

- （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。投标人对被质疑的采购人或采购代理机构的答复不满意或者被质疑的采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

3.质疑书面要求：符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

质疑人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

如不按上述要求进行质疑的，视为无效质疑，不予受理。

4.供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.投诉的书面要求：符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

- 二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1.招标公告；

2.招标需求；

3.投标人须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式。

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于获取招标文件之日起七个工作日内，以书面形式要求招标采购单位澄清。采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

5. 采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

- 三、投标文件的编制

- （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部份组成【▲注：法定代表人（负责人或自然人）授权委托书、投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人或自然人）或授权代表签名并加盖单位公章】。

1. 资格文件：

▲（1）投标人有效的“营业执照”副本内页复印件（必须提供，同时加盖单位公章）；

▲（2）法定代表人（负责人或自然人）身份证明和有效身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（4）政府采购供应商资格信用承诺函（必须提供，同时加盖单位公章）；

▲（5）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：

①中小企业声明函（货物由中小企业生产的必须提供，格式见第六章）；

②残疾人福利性单位声明函（货物由残疾人福利性单位生产的必须提供，格式见第六章）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（货物由监狱企业生产的必须提供）。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

2. 报价文件：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

3. 商务技术文件

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4.1）投标保证金交纳证明复印件（同时加盖单位公章，“保证金”和“信用担保”二选一）；

（4.2）信用担保（以金融机构、担保机构出具的保函为准，“保证金”和“信用担保”二选一）；

（5）技术响应表（格式见附件）；

（6）售后服务承诺书（格式见附件）；

（7）项目实施方案（格式自拟）；

（8）拟投入本项目实施人员一览表（需提供相关证明材料，同时加盖单位公章）；

（9）投标人自2019年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准）；

（10）招标文件中要求提供的相关证明材料复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

（11）投标人认为有必要提供的声明及文件资料(如：强制标准认证证书；节能、环保认证证书；检测、检验报告；产品（彩页）；使用说明书；使用和维护等技术资料，如有请提供，同时加盖单位公章)。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

- （二）投标文件的语言及计量

1. 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2. 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起60天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

- 3. 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

- 4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

- 1.投标人须按规定提交投标保证金，否则其投标将被拒绝。

2.投标保证金：人民币壹万元整（￥10000.00）；（以银行入账时间为准）。

3.交款方式：采用转帐或电汇方式。由投标人按前附表第3条中明确的开户名称、开户银行、账号、缴存时间到达本项目保证金专用账户上，并将交款凭据复印件按要求装订于投标文件中。

4.办理投标保证金手续时，请务必在银行进帐单或电汇单的用途或空白栏上注明投标项目名称及项目编号，以免耽误投标。

5.信用担保（以金融机构、担保机构出具的保函为准，“保证金”和“信用担保”二选一）；交纳保证金的投标人必须是以投标单位的名义交纳；本次招标不接受以个人名义电汇交纳投标保证金。

6.对未按招标文件要求提交投标保证金的投标文件，采购代理机构将视其为不响应投标条件而予以拒绝。

7. 对未中标投标人的投标保证金，本公司将在中标通知书发出后五个工作日内，以转账或电汇的方式退还至该投标人；以电汇或转账方式交纳保证金的投标人，将按该投标人在投标文件中所附的银行电汇凭证或银行进账单的开户名称、开户银行及账号退还至该投标人；中标人的投标保证金在与采购单位签定合同完毕，采购代理机构收到合同后五个工作日内，将按照未中标人退付投标保证金的退付方式，以转账或电汇方式退还。

8. 投标保证金不计息。

9. 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

- ▲（六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混

乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标文件应按资格文件、报价文件、商务技术文件分别编制，并按政府采购云平台的

要求上传客户端并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，政府采购云平台将拒绝接收。

3．投标文件应使用政府采购云平台 CA 证书进行电子签章，否则按投标无效处理。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖公章（自然人加盖手指指印）并由法定代表人（负责人或自然人）

或法定代表人（负责人或自然人）的授权委托人签署，否则作无效投标处理。

5.投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表

人（负责人或自然人）或其委托代理人签字或加盖公章（自然人加盖手指指印）。投标文件因涂改、行间插 字或删除导致字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人承担。

6.投标人应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内 容的，是投标人的责任。

7.投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

8.投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

9.投标文件的容量大小须符合政府采购云平台规定。

10.投标文件份数：按政府采购云平台在线编制要求。

▲（七）投标文件的提交、补充、修改和撤回

1、投标文件的提交

1.1 本项目实行“网上投标、电子开、评标”，投标人应于投标文件提交截止时间前在政府采购云平

台上传输、提交加密的电子版投标文件。

1.2 投标人应当在投标文件递交截止时间前在“政采云”（电子交易平台）上自行上传加密的电子投标文件，投标文件提交截止时间详见本招标文件第一章《招标公告》。

1.3 未按规定上传的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件解密失败或被误投的风险由投标人自行承担。

1.4 投标人须在提交投标文件截止后30分钟内对上传政府采购云平台的投标文件进行解密。非政府采购云平台技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，或投标文件无法解密或解密失败的，视为投标人放弃投标。

2、投标文件的修改、补充或撤回

2.1 投标人应当在投标截止时间前完成投标准备事宜（应具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）及电子投标文件的传输提交，投标文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子文件。补充或者修改电子文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后再重新传输提交。投标文件提交截止时间前未完成传 输提交的，视为放弃投标。投标文件提交截止时间后提交的电子投标文件，及未按规定编制并加密的投标文 件，将被政府采购云平台拒收。

- ▲（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字,或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交货时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未按招标文件的要求密封、签名、盖章的或不符合招标文件格式要求以及内容填写不齐全的；

（9）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达三项（含）以上的；

（4）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（5）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性或漏、缺项，或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

（4）根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5. 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府釆购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

6. 被拒绝的投标文件为无效。

- 四、开标

（一）开标准备

采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文

件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关 人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后 果由投标人自己承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

（二） 开标程序：

1.向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间自行解密投标

文件。投标人在规定的时间内无法完成已提交的“电子加密投标文件”解密的，视为投标人放弃投标。在线 解密时间为 30 分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣

读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家四人（和采购人代表一人,共五人）组成。

（二）评标的方式：本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、资格审查

1.1 开标结束后，采购人、采购代理机构根据双方签订的代理协议约定，应当依法对投标人的资格进行审查。

1.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的条件的投标人均通过资格审查。

1.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过：

（1）不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商的。

（2）未按招标文件规定的方式获取本招标文件的投标人。

（3）参加同一合同项下的政府采购活动的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

（4）投标人为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的。 （5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（6）不按照招标文件要求提供合格的资格证明材料的。

（7）违反国家法律法规规定的其他资格内容的。

1.4 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2.实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标。

投标人代表拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予 20 ﹪的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4. 参加政府采购活动的中小企业应当提交《中小企业声明函》（见第六章），否则不予认可。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、评标结果

（一）采购代理机构在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、柳州市政府采购网发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 七、合同签订

（一）合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

（二）签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 八、其它事项

- （1）本项目代理服务费：按国家发展计划委员会《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类收费标准向中标人收取。签订合同前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费及会务费【会务费按实际产生费用计算】。

- （2）代理服务费收费标准：

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

- 注：招标代理服务费按差额定率累进法计算。

- （3）所有与本招标文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

- ⑴广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司

- 通讯地址：柳州市三中路88号营业楼一楼    电话/传真：0772-2803808/0772-2995516

- ⑵交纳投标保证金账户

- 开户名称：广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司，

- 开户银行：柳州银行股份有限公司北站支行，

- 银行账号：70700500000000008579。

- ⑶缴纳中标服务费账户

- 开户名称：广西建业中天工程咨询有限公司柳州桂中分公司

- 开户银行：中国农业银行股份有限公司柳州分行

- 银行帐号：20116001040025685

- 第四章  评标方法及评标标准

- 评标方法及评标标准

一、评标原则

(一)评委构成：本招标采购项目的评委分别由聘请的专家、采购单位代表等有关人员构成。

(二)评标依据：评委将以招标文件和投标文件为评标依据。

(三)评分办法：采用综合评分法，对投标人的投标报价、投标产品综合质量、项目实施方案、售后服务方案、企业业绩及信誉分等5方面内容按百分制打分。

(四) 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

(五) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

1、价格分30分；

(1)以进入评标的最低的评标价为30分

(2)价格分计算公式：

有效投标人最低评标价金额（万元）

某有效投标人价格分  ＝                                     ×30分

某有效投标人最低评标价金额（万元）

2、投标产品综合质量分……………………………………………………………………………………15分

一档5分：货物性能、技术指标、配置基本满足项目要求；

二档10分：满足一档的基础上，货物主要技术参数、性能指标、必要功能具有3项正偏离，且被评标委员会接受；

三档15分：满足二档的基础上，货物主要技术参数、性能指标、必要功能具有4项及以上正偏离，且被评标委员会接受。

3、项目实施方案分…………………………………………………………………………………………30分

一档10分：对本项目总体要求的理解，包括：设计图及布置图、功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程）简单，投标人的项目实施方案进度安排、相关保障措施能力、对各项关键工作安排、对本项目的风险预见、风险应对措施、项目管理方案、组织机构安排及分工与职责安排等描述简单；培训方案简单。

二档20分：投标人对本项目总体要求的理解，包括：设计图及布置图、功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程）详细且符合本次采购需求，项目实施方案进度安排合理较好，且有相关保障措施；对各项关键工作安排较合理；对本项目的风险预见、风险应对措施较好；项目管理方案比较完整，组织机构比较合理，人员有保障，分工与职责比较明确；培训方案较完善。

三档30分：投标人对本项目总体要求的理解，包括：设计图及布置图、功能说明、性能指标、设备选型说明（质量、性能等方面进行比较和选择的理由及过程）详尽，条理清晰、明确且符合本次采购需求，投标人的项目实施方案进度安排合理，且相关保障措施到位；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完备，有完善的项目于解决方案；项目管理方案完整，组织机构合理，人员有保障，分工与职责明确；提出具有建设性的方案优化建议；培训方案合理、完善。

4、售后服务方案分…………………………………………………………………………………………21分

一档（7分）：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等基本满足项目要求。

二档（14分）：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等方案，较为可行，总体相对较好。

三档（21分）：售后服务承诺、服务体系及措施、质保期、响应时间、应急服务、备品备件提供、售后维护方式、售后保障能力等方案，详细完整、可行性高，方案整体优秀且明显优于其他投标人。

5、企业业绩及信誉分…………………………………………………………………………………………4分

- ⑴投标人自2019年以来完成同类项目的业绩分【以合同书为准，否则不予加分，每项1分，满分2分】；

- ⑵根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定，投标人提供的产品为《环境标志产品政府采购品目清单》【财库〔2019〕18号】或《节能产品政府采购品目清单》中【财库〔2019〕19号】品目清单内优先采购产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件，每有一项得1分，满分2分。

总得分 =1＋2＋3＋4＋5。

二、中标标准及中标候选人推荐原则

1、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 2、评标委员会将根据综合得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标总报价由低到高顺序排列；得分相同且投标总报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选人；进入详评的投标人为五家（含五家）以上的，可推荐前三名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二、第三名为中标候选人；进入详评的投标人为四家（含四家）以下的，可推荐前两名为中标候选供应商，得分最高者为中标人，第二名为中标候选人。

- 3、中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

4、在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

- 第五章 合同主要条款格式

柳州市政府采购合同

采购单位（甲方）                                 供 应 商（乙方）

项目名称：柳州市三合小学厨房及食堂设备采购        项目编号： LZZC2022-G1-050053-GXJY

签  订  地  点                                   签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权利保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：                            。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                       。

第五条　交付和验收

1、交付时间：自合同签订之日起   日内必须达到招标文件要求并完全交付使用，否则招标方有权退货并与中标方解除合同，由此带来经济损失由中标方负责。地点：柳州市市区内用户指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后      日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修起止时间；                                          。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式和保证金

1、当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

2、资金性质；    财政性资金     。

3、付款方式：根据财政部门用款计划审批结果，合同签订生效后，乙方交货完毕，安装调试，验收合格，交付使用后由甲方按政府财政资金安排计划一次性付清全部货款（不计利息），乙方在收到货款同时开具合法有效发票给甲方。

第九条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6、如验收不合格，甲方可单方面终止合同，同时取消中标人的中标资格。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰  滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5% 。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可柳州仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可柳州仲裁委员会申请仲裁或人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经同级财政部门审批，并签书面补充协议报同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经，同级财政部门审批，并签书面补充协议报，同级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十九条、签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条  本合同一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执正本一份，同级财政部门执副本一份，采购代理机构执副本一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

政府采购项目合同验收报告

根据政府采购合同（采购合同编号：　　）的约定，我单位对（项目名称）　　　　政府采购项目中标供应商（公司名称）　　　　提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □联合验收 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  | 数量 |  | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标投标文件及验收方案等。可附件) |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 参与验收其他或监督人员签字： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 |  |  | 采购单位盖章： 年 月 日 |  |  |  |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第六章 投标文件格式

资格文件

项目名称：柳州市三合小学厨房及食堂设备采购

项目编号：LZZC2022-G1-050053-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

资格文件目录

▲（1）投标人有效的“营业执照”副本内页复印件（必须提供，同时加盖单位公章）；

▲（2）法定代表人（负责人或自然人）身份证明和有效身份证复印件（必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（3）法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件和委托代理人完整有效身份证复印件（委托代理时必须提供，同时要加盖单位公章）；

▲（4）政府采购供应商资格信用承诺函（必须提供，同时加盖单位公章）；

▲（5）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：

①中小企业声明函（货物由中小企业生产的必须提供，格式见第六章）；

②残疾人福利性单位声明函（货物由残疾人福利性单位生产的必须提供，格式见第六章）；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（货物由监狱企业生产的必须提供）。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

▲1、投标人有效的“营业执照”副本内页复印件

（必须提供，同时加盖单位公章）

▲2、法定代表人（负责人或自然人）身份证明书（格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：              年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：   年龄：   职务：

系     （投标人单位名称）  的（法定代表人/负责人/自然人）。

特此证明。

投标人：               （公章）

时间：       年      月     日

52

| 法定代表人（负责人或自然人）第二代居民身份证复印件（正面） （委托代理时） | 法定代表人（负责人或自然人）第二代居民身份证复印件（背面） （委托代理时） |
| --- | --- |

法定代表人（负责人或自然人（签字或签章）：

▲3、法定代表人（负责人或自然人）授权委托书(格式)

致：柳州市柳北区教育局、广西建业中天工程咨询有限公司  （招标采购单位名称）：

我             （姓名）系                  （投标人名称）的（法定代表人/负责人/自然人），现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加                    项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人（签字或签章）：                      法定代表人（负责人或自然人）（签字或签章）：

所在部门职务：                                职  务：

被授权人身份证号码：

| 被授权人第二代居民身份证复印件（正面） （委托代理时） | 被授权人第二代居民身份证复印件（背面） （委托代理时） |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

▲4、政府采购供应商资格信用承诺函(格式)

致：柳州市柳北区教育局、广西建业中天工程咨询有限公司：

我方自愿参加  柳州市三合小学厨房及食堂设备采购   项目（项目编号：LZZC2022-G1-050053-GXJY                 ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字或签章）：

政府采购供应商（公章或CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

5.1中小企业声明函(格式)

本公司（联合体）                    郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）                 参加（单位名称:           ）的（项目名称:             ）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称：              ），属于（批发业）行业；制造商为（企业名称：             ），从业人员:    人，营业收入为：   万元，资产总额为：   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称：              ），属于（批发业）行业；制造商为（企业名称：             ），从业人员:    人，营业收入为：   万元，资产总额为：   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

..............

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

5.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）；

5.3残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

报 价 文 件

项目名称：柳州市三合小学厨房及食堂设备采购

项目编号：LZZC2022-G1-050053-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标报价明细表（格式见附件）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

【注：若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应的，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由投标人自行承担。】

1、开标一览表（格式）

项目编号：LZZC2022-G1-050053-GXJY

投标人名称：                                                    单位：元

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额大写： ￥ |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期：自合同签订之日起 天内交货、安装调试完毕，验收合格并交付使用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人（负责人或自然人）或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

2、投标报价明细表格式

投 标 报 价 明 细 表

金额单位：人民币（元）

| 序号 |  | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数量 |  | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投 标 总 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中投标费用及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输费、安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标书费、代理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费及附加 |  |  |  |  | 税费率: % |  |  |  |
|  | 项目毛利 |  |  |  |  | 毛利率： % |  |  |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人盖章：                          日  期：

3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

商 务 技 术 文 件

项目名称：柳州市三合小学厨房及食堂设备采购

项目编号：LZZC2022-G1-050053-GXJY

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务技术文件目录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标声明书 (格式见附件)；

（3）商务响应表（格式见附件）；

（4.1）投标保证金交纳证明复印件（同时加盖单位公章，“保证金”和“信用担保”二选一）；

（4.2）信用担保（以金融机构、担保机构出具的保函为准，“保证金”和“信用担保”二选一）；

（5）技术响应表（格式见附件）；

（6）售后服务承诺书（格式见附件）；

（7）项目实施方案（格式自拟）；

（8）拟投入本项目实施人员一览表（需提供相关证明材料，同时加盖单位公章）；

（9）投标人2019年以来完成同类项目有效的业绩证明材料（以有效合同书复印件为准）；

（10）招标文件中要求提供的相关证明材料复印件(如有请提供，同时加盖单位公章)；

（11）投标人认为有必要提供的声明及文件资料(如：强制标准认证证书；节能、环保认证证书；检测、检验报告；产品（彩页）；使用说明书；使用和维护等技术资料，如有请提供，同时加盖单位公章)。

1、投标函（格式）

致：   柳州市柳北区教育局、广西建业中天工程咨询有限公司   （招标采购单位名称）：

根据贵方为  柳州市三合小学厨房及食堂设备采购  项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：LZZC2022-G1-050053-GXJY），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                    （投标人名称）提交资信/资格文件、报价文件、商务技术文件正本各一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60个日历日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                       邮编：                  电话：

传真：                       投标人代表姓名：                  职务：

投标人名称（全称）：

开户银行：                         银行帐号：

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

（公章）

_____年___月___日

2、投标声明书（格式）

致：   柳州市柳北区教育局、广西建业中天工程咨询有限公司      （招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （投标人名称）的（法定代表人/负责人/自然人），我方愿意参加贵方组织的     柳州市三合小学厨房及食堂设备采购   项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的产品名称为：                              ；规格型号：            ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　              （原厂商名称）购进（或需在中标后向               订购）。

4. 我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人公章：

年    月    日

3、商务响应表格式：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间及地点 |  |  |  |
| 付款条件 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人公章：

年    月    日

4.1投标保证金交纳证明（同时加盖单位公章）（格式）

68

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人公章：

年    月    日

4.2信用担保（以金融机构、担保机构出具的保函为准，“保证金”和“信用担保”二选一）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）：

投标人公章：

年    月    日

5、技术响应表格式：

| 招标文件要求 |  |  | 投标文件响应 |  |  | - 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 要求 | 序号 | 货物名称 | 性能及指标 |  |
| ... |  |  | ... |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

6、售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《项目采购需求》中的售后服务及要求自行分别填写)

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

7、项目实施方案（格式自拟）

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

8、拟投入本项目实施人员一览表（格式）

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

特别说明1：需提供人员相关证明材料，同时加盖单位公章，否则证明无效。

特别说明2：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

9、投标人自2019年以来完成同类项目有效的业绩证明材料

（以有效合同书复印件为准）

投标人或投标产品生产厂同类项目实施情况一览表格式：

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 单价 | 合同 金额 （万元） | 附件页码 |  |  | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

投标人（公章）

法定代表人（负责人或自然人）或授权代表（签字或签章）

年    月    日

10、招标文件中要求提供的相关证明材料复印件

(如有请提供，同时加盖单位公章)

11、投标人认为有必要提供的声明及文件资料

(如：强制标准认证证书；节能、环保认证证书；检测、检验报告；产品（彩页）；使用说明书；使用和维护等技术资料，如有请提供，同时加盖单位公章)