附件3

（适用于不进行资格预审的公开招标项目）

辽宁省政府采购项目

服务类公开招标

招标文件

项目名称：龙城区数字园区二期项目

项目编号：JH22-211303-00051

编制单位：辽宁东元项目管理有限公司

关于进一步做好疫情防控工作的通告

根据当前疫情形势发展，进一步做好我市疫情防控工作，现将有关事项通告如下：

一、所有市域外来（返）朝人员需提供48小时核酸检测阴性证明，并进行一次免费落地核酸检测。提前通过微信搜索“朝阳网格宝”小程序进行报备，如实填报行程和健康信息。如未报备、隐瞒信息或报备不及时造成疫情传播的，将依法追究相关责任。

二、全市各级各类机关、学校、医疗机构、养老机构、培训机构、托儿机构、儿童福利机构、机场、车站、宾馆、酒店、药店、宗教场所、监所、洗浴场所、KTV、密室逃脱、剧本杀、歌舞厅、酒吧、棋牌室、电影院、旅游景点、物流园区、货车停车场、生产车间、建筑工地、商场、超市、饭店等公共场所要严格开展扫码(网格宝)、查验72小时核酸检测阴性证明。

三、对7日内有高、中风险地区旅居史人员，要实行点对点转运，严格按照第九版防控方案落实管控措施；对7日内有省外自驾行程的来（返）朝人员，参照低风险地区管理，实行三天两检并做好健康监测；对经市防指研判疫情传播风险较高的地区，按照市防指要求，严格落实相关管控措施。

四、近期非必要不离朝，避免前往国务院客户端公布的高、中、低风险地区及省内出现本土疫情的城市；非必要不邀请外地人员来朝。

五、请广大市民朋友要全面落实个人疫情防控责任，进入公共场所时要自觉规范佩戴口罩，主动配合做好各项疫情防控工作。对因违反防疫规定或未落实防疫要求造成疫情传播扩散等严重后果的单位（场所）及相关人员，将依法追究责任。

朝阳市统筹推进新冠病毒肺炎疫情防控和经济社会发展工作指挥部办公室

2022年8月24日

根据朝阳市统筹推进新冠病毒肺炎疫情防控和经济社会发展工作指挥部办公室2022年8月25日发布的通知，即日起进出公共场所查验72小时核酸检测阴性证明。

目  录

招标公告	1

第一章 投标人须知	4

第二章 投标文件内容及格式	20

第三章 服务需求	44

第四章 评标方法	64

第五章 政府采购合同条款及格式	74

# 龙城区数字园区二期项目

# 的招标公告

项目概况

龙城区数字园区二期项目  招标项目的潜在供应商应在辽宁政府采购网获取招标文件，并于2022年9月19日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JH22-211303-00051

项目名称：龙城区数字园区二期项目

预算金额：5330000.00元

最高限价：5330000.00元

包组编号：001

采购需求：智慧园区平台、安全生产风险监测预警平台、可视化调度指挥平台、融合通信基础设施、能效管理平台、智慧指挥中心等服务采购，具体详见采购文件

合同履行期限：45日历天

需落实的政府采购政策内容：详见采购文件

本项目不接受联合体投标。

二、供应商的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见采购文件

3.本项目的特定资格要求：供应商应具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证。

三、政府采购供应商入库须知

参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的，请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定，及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息，由系统自动开通账号后，即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》（辽财采函〔2020〕198号）。

四、获取招标文件

时间：2022年08月29日 08时00分至2022年09月02日 17时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：辽宁政府采购网

方式：线上

售价：免费

五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022年9月19日9点00分（北京时间）

地点：电子文件上传至省政府采购平台[朝阳市双塔区人民路朝阳市公共资源交易中心 ]

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、质疑与投诉

供应商认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构或采购人提出质疑。

1、接收质疑函方式：线上或书面纸质质疑函

2、质疑函内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式，详见辽宁政府采购网。

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

八、其他补充事宜

1. 投标供应商需按照招标文件的要求，在递交投标文件截止时间前将投标文件上传至电子评审系统上（辽宁政府采购网）。本项目不收取电子备份文件。

2.本项目采取线上开评标的方式进行，各投标供应商无需到现场。各投标供应商需按照招标文件的要求，在采购活动开始时须用CA证书解密电子文件，电子解密时间不得超过30分钟。相关技术问题可拨打网站客服电话进行咨询：400-128-8588。

3. 观看开标直播请扫描二维码（详见采购文件）

4.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理：

（1）因供应商原因造成投标文件未解密的；

（2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的；

（3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确等问题影响评审的。

出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：朝阳高新技术产业开发区管理委员会

地址：朝阳市长江路六段5号

联系方式：13190268587

2.采购代理机构信息

名称：辽宁东元项目管理有限公司

地址：辽宁省朝阳市双塔区和平街三段6B311室

联系方式：0421-7168899 18104910583

邮箱地址：lndyzbgs@163.com

开户行：朝阳银行股份有限公司新华支行

账户名称：辽宁东元项目管理有限公司

账号：0330002010000170840

3.项目联系方式

项目联系人：张爱瑜

电　话：0421-7168899 18104910583

# 第一章 投标人须知

## 一 投标人须知表

| 条款号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人 | 名 称：朝阳高新技术产业开发区管理委员会 地 址：朝阳市长江路六段5号 联系人：郭金超 电 话：13190268587 |
| 1.2 | 采购代理机构 | 名 称：辽宁东元项目管理有限公司 地 址：辽宁省朝阳市双塔区和平街三段6B311室 联 系 人：张爱瑜 联系电话：0421-7168899 18104910583 |
| 1.3.4 | 合格供应商还要满足的其它资格条件 | 供应商应具有中华人民共和国基础电信业务经营许可证或中华人民共和国增值电信业务经营许可证。 |
| 1.3.5 | 是否为专门面向中小企业采购 | £是 R否 |
| 1.3.6 | 是否有政府强制采购的节能产品 | £有，具体产品为 R没有 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标 | £是 R否 |
| 1.4.8 | 联合体投标的其他资格要求 | 无 |
| 2.2 | 项目预算金额、最高限价 | 预算金额：5330000.00元 最高限价：5330000.00元 |
| 4 | 计量单位 | R中华人民共和国法定计量单位 £其他： |
| 6.1 | 现场考察、开标前答疑会 | R不组织 £组织，时 间： 地 点： 联系人： 电 话： £组织，招标文件提供期限截止后以书面形式通知。 |
| 11.3 | 样品或演示 | R不需要提供样品 £需要提供样品 1、递交样品的截止时间： 年 月 日 时（北京时间） 递交样品地点： 递交样品联系人： 递交样品联系电话： 2、样品制作的标准和要求： 3、随样品提交相关检测报告要求： （包含是否要求提供、检测机构要求、检测内容等） - 样品的封存及退回：中标投标人的样品将由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的参考。未中标的投标人提供的样品，应当由采购人进行保管、封存，中标公告之日起七个工作日后，由未中标人自行领回或经未中标人同意后自行处理。 R不需要提供演示 £需要提供演示 1、演示时间： 演示地点： 演示顺序： 2、演示要求： （内容、设备等要求） |
| 12.1 | 投标报价货币要求 | R所有投标均按 人民币 货币进行报价。 £其它： |
| 13.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额： 50,000.00 元 2、投标保证金到账时间：递交投标文件截止时间前 3、投标保证金缴纳方式：R保函 □支票 R电汇 □其他 保证金收款人银行信息： 开 户 名： 辽宁东元项目管理有限公司 开 户 行： 朝阳银行新华支行 账 号： 0330008000000266990 4、保证金退还方式： 电汇 5、保证金退还咨询电话：0421-7168899 18104910583 6、其它：不予退还保证金的情形 投标人有下列情形之一的，不予退还保证金，并按有关规定处理。 (1)在提交投标文件截止时间后到文件规定的投标有效期终止之前，撤回投标文件的； (2)除不可抗力外，成交供应商放弃中标项目或不履行与采购人订立的合同的； (3) 有其他违反文件或法律法规规定情形的，按照监管部门的意见处理。 注：以保函形式递交投标保证金的投标人，应在开标前一个工作日下午15时前，将纸质投标保函扫描件或电子保函截图发送至代理公司邮箱登记。 |
| 15.1 | 投标有效期 | 90 日历日 |
| 16.1 | 投标文件及电子文档份数 | - 投标供应商需按照招标文件的要求，在递交投标文件截止时间前将投标文件上传至电子评审系统上（辽宁政府采购网）。本项目不收取电子备份文件。 2.本项目采取线上开评标的方式进行，各投标供应商无需到现场。各投标供应商需按照招标文件的要求，在采购活动开始时须用CA证书解密电子文件，电子解密时间不得超过30分钟。相关技术问题可拨打网站客服电话进行咨询：400-128-8588。 3. 观看开标直播请扫描二维码 4.供应商在电子评审活动中出现以下情形的，应按如下规定进行处理： （1）因供应商原因造成投标文件未解密的； （2）因供应商自用设备原因造成的未在规定时间内解密、上传文件或投标报价等问题影响电子评审的； （3）因供应商原因未对文件校验造成信息缺失、文件内容或格式不正确等问题影响评审的。 出现前款（1）（2）情形的，视为放弃投标；出现前款（3）情形的，由供应商自行承担相应责任。 |
| 18.1 | 递交投标文件截止时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 20.1 | 开标时间、地点 | 详见招标公告，以招标公告规定时间、地点为准。 |
| 21 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表 1 人，评审专家 4 人组成，共 5 人。 |
| 25.1 | 样品的评审方法以及评审标准 演示的评审方法及评审标准 | £样品： 1、样品评审方法： 2、样品评审标准： £演示： 1、演示评审方法： 2、演示评审标准： |
| 27.2 | 评标办法 | R综合评分法 £最低评标价法 |
| 29.2 | 推荐中标候选人的数量 | 3名 |
| 31 | 确定中标人的方式 | 中标人数量： 1名 R采购人委托评标委员会直接确定中标人 £采购人确定中标人 |
| 35.1 | 履约保证金 | R本项目不收取履约保证金 £本项目收取履约保证金 履约保证金金额： 履约保证金递交时间： 履约保证金递交方式：□保函 □支票 □电汇 账户信息： 开 户 名： 开 户 行： 账 号： 履约保证金退还时间及规定： （注：财政部门鼓励采用保函的方式递交履约保证金，具体办理流程参阅辽宁政府采购网） |
| 36 | 采购代理服务费 | £本项目不收取采购代理服务费 R本项目收取采购代理服务费 本项目采购代理服务费由 中标人 向采购代理机构予以支付。 支付标准：根据辽宁省物价局辽价函[2018]92号文代理服务费执行市场调节价，按中标金额的2.0%收取 支付形式：电汇或现金 支付时间：成交单位在领取成交通知书的同时，根据国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知中的规定向成交单位收取招标代理服务费。 |
| 39.3 | 质疑 | 一、投标人认为自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购代理机构提出质疑。 1、接收质疑函的方式：接收加盖单位公章的书面质疑函 联系单位： 辽宁东元项目管理有限公司 联 系 人： 张爱瑜 联系电话： 18104910583 通讯地址： 辽宁省朝阳市双塔区和平街三段6B311室 2、质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。 二、投标人应在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节提出质疑，否则针对再次提出质疑将不予接收。（采购程序环节分为：招标公告、招标文件、招标过程、中标结果） |

注：表格中“R”项或“■”项为被选中项。

## 二 总则

1.采购人、采购代理机构及投标人

1.1采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人见投标人须知表1.1条。

1.2采购代理机构：是指集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构，本项目的采购代理机构见投标人须知表1.2条。

★1.3投标人：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。本项目的投标人及其投标服务须满足以下条件：

1.3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

1.3.2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门关于政府采购的有关规定。

1.3.3以采购代理机构认可的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.4符合投标人须知表1.3.4条中规定的资格条件。

1.3.5若投标人须知表1.3.5条中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.6若投标人须知表1.3.6款中写明采购服务所伴随的货物为财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单中属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，如投标人所投伴随的货物不具备依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，其投标将被认定为投标无效。

★1.4如投标人须知表1.4条中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.4.3采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。

1.4.5大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.4.7以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

（1）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。

（2）联合体中标的，联合体各方应共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

1.4.8对联合体投标的其他资格要求见投标人须知表1.4.8条。

★1.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，其相关投标将被认定为投标无效。

★1.6为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动，否则其投标将被认定为投标无效。

★1.7投标人在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

2.资金来源

2.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

★2.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标人须知表2.2条。

★2.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.语言文字

除专用术语外，与投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

★4.计量单位

除投标人须知表4条中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

★5.投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

6.现场考察、开标前答疑会

6.1投标人须知表6.1条规定组织现场考察或开标前答疑会的，采购人按规定的时间、地点组织投标人现场考察或开标前答疑会，或者在领取招标文件期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

6.2由于未参加现场考察或标前答疑而导致对项目实际情况不了解，影响技术文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担相应后果。

6.3现场考察及参加标前答疑会所发生的费用及一切责任由投标人自行承担。

7.适用法律

本项目的采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门关于政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 三 招标文件

8.招标文件构成

8.1招标文件内容如下:

招标公告

- 投标人须知

第二章 投标文件内容及格式

第三章 服务需求

第四章 评标方法

第五章 政府采购合同条款及格式

★8.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款等。如投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，可能导致其投标被认定为投标无效。

9.招标文件的澄清与修改

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，对所有招标文件的收受人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构回函确认。

## 四 投标文件的编制

10.投标范围

10.1项目有分包的，投标人可对招标文件其中某一个分包或几个分包进行投标。

★10.2投标人应当对所投分包在招标文件“服务需求”中所列的所有服务内容进行投标，如仅响应分包中某一部分内容，其该包投标将被认定为投标无效。

10.3无论招标文件第三章 服务需求中是否要求，投标人所投的服务均应符合国家强制性标准。

11.投标文件构成

★11.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、其它材料三部分。具体见第二章 投标文件内容及格式。

★11.2投标人应按招标文件提供的格式编写投标文件。招标文件提供标准格式的按标准格式填列，未提供标准格式的可自行拟定。

11.3样品或演示要求详见投标人须知表11.3条。

★12.投标报价

12.1所有投标均按投标人须知表12.1条中要求货币进行报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三条的规定，为保证公平竞争，如有服务主体部分的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

12.2投标人应按招标文件要求在相关表格中标明投标服务及伴随货物的单价和总价，并由法定代表人（非法人组织的负责人）或其委托代理人签署。

12.3投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

12.4每种服务只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

12.5除非招标文件另有规定，报价原则上精确到小数点后两位。

★13.投标保证金

13.1投标人应提交投标人须知表13.1条中规定的投标保证金，并作为其投标的一部分。

13.2投标保证金缴纳人、招标文件领取人、投标登记人和投标人必须为同一组织机构或联合体内不同成员单位，否则将视同未按招标文件规定交纳投标保证金。

13.3投标人存在下列情形的，投标保证金不予退还:

（1）在投标有效期内，投标人撤销投标的;

（2）中标后不按本须知第34条的规定与采购人签订合同的;

（3）中标后不按本须知第35条的规定提交履约保证金的;

（4）中标后不按本须知第36条的规定缴纳采购代理服务费的;

（5）存在其他违法违规行为的。

13.4联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5投标保证金的退还

13.5.1中标人应在与采购人签订合同之日起5个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.2未中标投标人的投标保证金将在中标通知书发出之日暨中标结果公告公布之日起5个工作日内无息退还。投标人应及时联系保证金收受机构办理退还投标保证金手续。

13.5.3投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，投标人应自采购人或者采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，及时联系保证金收受机构办理投标保证金退还手续。

13.5.4政府采购投标担保函不予退回。

13.6因投标人自身原因导致无法及时退还的，采购人或采购代理机构将不承担相应责任。

★14.证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

14.1投标人应提交证明文件，证明其投标内容符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

14.2上条所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

★15.投标有效期

15.1投标应在投标人须知表15.1条中规定的投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

15.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标，且本须知中有关投标保证金的要求须在延长的有效期内继续有效。投标人可以拒绝延长投标有效期的要求，其投标保证金将及时无息退还。上述要求和答复都应以书面形式提交。

16.投标文件的签署及规定

16.1投标人应按投标人须知表16.1款中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档。

★16.2每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

★16.3投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字或盖章，并加盖单位印章。委托代理人须持有书面的“法定代表人（非法人组织负责人）授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人（非法人组织负责人）或其委托代理人在每一修改处签字。投标文件的副本可采用正本的复印件。

## 五 投标文件的递交

★17.投标文件的密封和标记

17.1投标人应将投标文件密封，将正本和所有的副本、电子文档密封，并进行包封。

17.2 所有包装封皮上均应：

（1）注明项目名称、项目编号、包号、投标人名称。

（2）加盖投标人单位公章。

17.3如果投标人未按上述要求密封，其投标文件将被拒绝接收。

★18.投标截止

18.1投标人应在投标人须知表18.1中规定的递交投标文件截止时间前，将投标文件递交到投标人须知表18.1中规定的地点。

18.2采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

★19. 投标文件的接收、修改与撤回

19.1在投标截止时间后送达的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

19.2采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具以下签收回执。

接收投标文件回执单

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标人名称 |  |
| 递交时间 |  |
| 接收单位 |  |
| 接收人签字 |  |

19.3递交投标文件以后，如果投标人要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。否则，修改后的投标文件或撤回行为无效。

19.4在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

19.5 采购人和采购代理机构对所接收并当众宣读投标内容的投标文件概不退回。

## 六 开标及评标

★20.开标

20.1采购人和采购代理机构将按投标人须知表20.1条中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足 3 家的，不得开标。评标委员会成员不得参加开标活动。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格及招标文件规定的内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

20.3采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人未参加开标或未签字确认的，视同认可开标结果。

20.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

★21.组建评标委员会

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定依法组建评标委员会，负责本项目评标工作。本项目评标委员会组成详见投标人须知表21条。

★22.资格审查

22.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人的资格进行审查，投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求提交资格证明材料。未通过资格审查的投标人不能进入评标，其投标将被认定为投标无效；通过资格审查的投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构将在递交投标文件截止时间前一个工作日至资格性审查结束前的期间内查询投标人的信用记录。投标人存在不良信用记录的，其投标将被认定为投标无效。

22.2.1不良信用记录指：投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

22.2.2 查询及记录方式：采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。

在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

★23.符合性审查

符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。投标人应按照第二章《投标文件内容及格式》中的相应要求，提交符合性证明材料。未通过符合性审查的投标人不能进入下一阶段评审，其投标将被认定为投标无效；通过符合性审查的投标人数量不足3家的，不得作进一步的比较和评价。

★24.投标文件的澄清

24.1在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其投标将被作为无效投标处理。

24.2投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

24.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

24.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。提交证明材料的合理时间按第四章 评标方法规定执行。

25样品及演示

25.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品的，按照投标人须知表25.1条中样品的评审方法以及评审标准进行评审。

25.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。具体内容见投标人须知表11.3条。

25.3演示的评审方法以及评审标准具体内容见投标人须知表25.1条。

★26.投标无效

26.1在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

实质性要求是指招标文件中带有★号标识内容（包括本级及其下级编号中所有内容）等文字说明的要求。

对招标文件的实质性要求进行响应是指与招标文件中带有★号标识内容的文字说明、条条、条件和规格等要求相符。

如果投标文件没有对招标文件的实质性要求进行响应，将作为无效投标处理，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求、投标文件内容及财政主管部门指定媒体发布的相关信息。

26.2如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

（1）未按招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（3）投标人的报价超过了招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（5）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

（6）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标；

（7）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）属于法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形；

27.比较与评价

27.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知表27.2条中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见第四章 评标方法：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

27.3 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》，或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人， 其投标报价扣除 6-10%后参与评审。具体详见第四章 评标方法。

27.4 依据财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布的品目清单和国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

27.5依据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的投标人，对其投标报价扣除后参与评审。对具体办法详见第四章 评标方法。

27.6根据财政部、辽宁省财政厅相关规定，对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务实施政府优先采购。具体优先采购办法详见第四章 评标方法。

★28.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

29.中标候选人的推荐原则及标准

29.1除第32条规定外，评标委员会将根据评标标准，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，推荐中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算数修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排序。报价相同的，按第四章评标办法规定执行。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按第四章评标办法规定执行。

29.2评标委员会将根据评标标准，按投标人须知表29.2条中规定的数量推荐中标候选人。

29.3因推荐中标候选人名单产生其他问题，由评标委员会集体研究处理。

★30.保密原则

30.1评标将在严格保密的情况下进行。

30.2有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评审文件、评标情况和评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 七 确定中标

31.确定中标人

由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知表31中规定的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

★32.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的投标人不承担任何责任。

33.中标通知书

33.1采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在辽宁政府采购网及其地方分网媒体上公告中标结果。同时向中标人发出中标通知书。

33.2中标通知书是合同的组成部分。

★34.签订合同

34.1中标人应当自发出中标通知书之日起 30 日内，与采购人签订书面合同。

34.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。

34.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

★35.履约保证金

35.1中标人应按照投标人须知表35.1条规定向采购人缴纳履约保证金。

35.2 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为拒绝签订合同并放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还。在此情况下，采购人可确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

★36.采购代理服务费

中标人须按照投标须知表36条规定，向采购代理机构支付采购代理服务费。

37.廉洁自律规定

37.1 采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通操纵政府采购活动。

37.2 采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

38.人员回避

投标人认为采购人及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

39.质疑与接收

39.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

39.2质疑投标人应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见辽宁政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

39.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知表39.3条。

40.履约验收

本项目采购人及其委托的采购代理机构将严格按照政府采购相关法律法规以及《辽宁省政府采购履约验收管理办法》（辽财采〔2017〕603号）的要求进行验收。

# 第二章 投标文件内容及格式

一、投标文件、电子文档的外封面、封口、封皮及目录

| 序号 | 内容 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件、电子文档的外封面及封口 | 1 |
| 2 | 投标文件的封皮 | 2 |
| 3 | 投标文件的目录 | 3 |

二、资格证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 资格性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件复印件或自然人的身份证明复印件（自然人身份证明仅在自然人作为投标主体时适用） |  |
| 2 | 组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 3 | 税务登记证复印件（三证合一的不需提供） |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书（自然人投标的无需提供） | 4 |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | 5 |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | 6 |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据复印件 （注：依法免税的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据复印件（注：依法不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料，包括相关法规要求原文及加盖公章的情况说明） |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | 7 |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 联合体各方均需提供上述证明（如适用） | 8 |
| 11 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） |  |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） |  |
|  | …… |  |

三、符合性证明材料（有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审）

| 序号 | 符合性证明材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 9 |
| 2 | 递交投标保证金证明材料复印件 |  |
| 3 | 开标一览表 | 10 |
| 4 | 服务价格明细表 | 11 |
| 5 | 服务需求响应表 | 12 |
| 6 | 商务条款偏离表 | 13 |
| 7 | 投标人关联单位说明 | 14 |
| 8 | 其他符合性证明材料 |  |

四、其他材料（如有，请提供；如未提供，投标文件不作无效处理）

| 序号 | 其他材料 | 格式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监狱企业证明文件 |  |
| 2 | 中小企业声明函 | 15 |
| 3 | 制造商企业（单位）类型声明函 | 16 |
| 4 | 残疾人福利性单位声明函 | 17 |
| 5 | 聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函 | 18 |
| 6 | 列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的证明材料（如适用） （此项要求可视实际情况设置在符合性证明材料或其他材料中） |  |
|  | ...... |  |

重要提示：

1、投标人提供的证明材料，除需要投标人填报或有特殊说明外，均须按要求提供。

2、投标人在编制投标文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由投标人自行设计。

3、投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的材料不是中文时，应附中文译本，并加盖公章（自然人投标的，无需加盖单位公章，需要签字）。

4、“资格证明材料”所列内容即为采购项目的资格审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

5、“符合性证明材料”所列内容即为采购项目的符合性审查条件，有一项不符合要求，不能进入下一阶段评审。

6、“其他材料”

（1）综合评分法：投标人可就招标文件要求以及评分细则中各项要求提供相应材料。

（2）最低评标价法：投标人可就招标文件要求提供相应材料。

## 格式1

投标文件、电子文档外封面、封口格式

封面格式：

投标文件/电子文档 所投包号：第 包 项目名称： 项目编号： 投标人名称（加盖单位公章）

封口格式：

——于 年 月 日 时之前不准启封（公章）——

## 格式2

投标文件的封皮

正本/副本

投  标  文  件

所投包号：第  包

项目名称：

项目编号：

投标人名称 ：

## 格式3

目  录

一、资格证明材料

……

二、符合性证明材料

……

三、其它材料

……

我单位的投标文件由资格证明材料、符合性证明材料和其它材料三部分组成，在此加盖单位公章并由法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人签字，保证投标文件中所有材料真实、有效。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式4

法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书

姓名：        ，性别：        ，出生日期：         ，现任职务：       ，系            （投标人名称）的法定代表人（或非法人组织负责人）。

特此证明。

（※法定代表人（或非法人组织负责人）身份证正、反面复印件※）

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

## 格式5

法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书

单位名称：

法定代表人（或非法人组织负责人）姓名：         身份证号码：

住所地：

授权委托人姓名：                                   身份证号码：

工作单位：

住址：                                         电话：

现委托           就（项目编号、项目名称、包号）投标中，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于   年   月   日签字或盖章生效，无转委托，特此声明。

（※授权委托人身份证正、反面复印件※）

委托人（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

详细通讯地址：                            邮政编码 ：

传        真：                            电     话：

日        期:

## 格式6

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式7

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函

（格式自拟）

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式8

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人或采购代理机构名称）  ：

在本项目递交投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如发现我单位提供的声明函不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。

特此声明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式9

投标函

（采购人或采购代理机构）：

根据贵方(项目名称)项目的招标公告(招标编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称、地址）提交下述文件电子版正本  份，并以  形式出具的金额为     人民币元的投标保证金。

据此，签字代表宣布同意如下：

- 本项目投标总价详见开标一览表。

- 本投标有效期为自递交投标文件截止之日起90日历日。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话）。

（4）在规定的开标时间后，遵守招标文件中有关保证金的规定。

（5）我方不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，我方不是采购代理机构的附属机构。

（6）在领取中标通知书的同时按招标文件规定的形式，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费（适用于中标人支付采购代理服务费情形）。

（7）按照贵方可能要求，提供与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

（8）按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

（9）我方承诺投标文件中的证明材料真实、合法、有效。

其他事项：                                                      。

与本项目有关的一切往来通讯请寄

地址：                              传真：

电话：                              电子邮件：

法定代表人（非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（加盖单位公章）：

投标人开户银行（全称）：

投标人银行账号：

日    期：

## 格式10

开标一览表

包号：                                                      报价单位：元

| 项目名称 | 投标总价 | 投标保证金 | 履约期限 | 履约地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |  |  |  |

注：此表中，投标总价应和服务价格明细表的总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式11

服务价格明细表

包号：                                                    报价单位：元

| 序号 | 一级模块 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧园区平台 |  |  |  |
| 2 | 安全生产风险监测预警平台 |  |  |  |
| 3 | 可视化调度指挥平台 |  |  |  |
| 4 | 融合通信基础设施 |  |  |  |
| 5 | 能效管理平台 |  |  |  |
| 6 | 智慧指挥中心 |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

2.本表可根据实际情况进行拓展。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

各分项价格明细

包号：                                                                                                            报价单位：元

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 产品或服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 一级模块总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧园区平台 | 智慧园区平台 | 智慧大脑 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 |  | BIM建模 | 基础场景还原 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 |  |  | 3D园区模型精建模授权（个） | 3 | 个 |  |  |  |
| 4 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（黑猫） | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（浪马） | 10 | 个 |  |  |  |
| 6 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（柏慧燕都） | 4 | 个 |  |  |  |
| 7 |  |  | 航拍 | 1 | 项 |  |  |  |
| 8 |  | 实施服务 | 高可用配置实施（次） | 1 | 次 |  |  |  |
| 9 |  |  | 定制化开发（人天） | 33 | 人/天 |  |  |  |
| 10 |  |  | 业务数据接口定制开发（个） | 9 | 个 |  |  |  |
| 11 |  | 工作站 | 运行工作站 | 1 | 台 |  |  |  |
| 12 | 安全生产风险监测预警平台 | 安全生产风险监测预警平台服务器 | 安全生产风险监测预警平台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 |  | 安全生产风险监测预警软件许可 | 软件授权 | 20 | 项 |  |  |  |
| 14 |  |  | 客户端授权 | 1 | 项 |  |  |  |
| 15 |  | 室外无线千兆网桥 | 室外无线千兆网桥 | 1 | 台 |  |  |  |
| 16 |  | 双网口硬盘录像机 | 双网口硬盘录像机 | 23 | 台 |  |  |  |
| 17 |  | 百兆网络交换机 | 交换机 | 23 | 台 |  |  |  |
| 18 |  | 存储服务器 | 网络存储服务器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 19 |  |  | 企业级硬盘 | 16 | 块 |  |  |  |
| 20 |  | 存储硬盘 | 视频数据存储 | 3 | 块 |  |  |  |
| 21 |  | 视频采集设备 | 全景智能跟踪摄像机 | 3 | 台 |  |  |  |
| 22 |  | 环境采集设备 | 室外一体化监测单元（防护箱体，动环主机、颗粒物，噪音，温湿度，风速，风向） | 3 | 台 |  |  |  |
| 23 |  |  | 环境监测传感器 | 3 | 套 |  |  |  |
| 24 |  |  | 环境监测网闸 | 1 | 个 |  |  |  |
| 25 |  | 智能物联综合管理平台 | 智能物联综合管理平台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 |  |  | 视频通道路数授权（规模数量） | 100 | 路 |  |  |  |
| 27 |  |  | 运维通道路数授权（规模数量） | 100 | 路 |  |  |  |
| 28 |  |  | 智能物联综合管理平台（服务器 ） | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 可视化调度指挥平台 | 可视化应急指挥专业版业务功能 | 可视化调度指挥系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 |  | 调度客户端授权 | 调度客户端授权 | 10 | 路 |  |  |  |
| 31 | 融合通信基础设施 | 融合通信网关 | 融合通信平台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 |  |  | 数字中继板 | 1 | 个 |  |  |  |
| 33 |  |  | 模拟用户中继板 | 1 | 个 |  |  |  |
| 34 |  |  | 专用语音配线架 | 2 | 个 |  |  |  |
| 35 |  | 集群音频接入网关 | 集群音频接入网关 | 1 | 台 |  |  |  |
| 36 |  | 调度台 | 单屏调度台 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 |  | IP话机 | IP话机 | 4 | 台 |  |  |  |
| 38 | 能效管理平台 | 能效管理平台 | 能效管理平台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 39 |  | 电力数据采集点 | 多功能测量模块、互感器 | 6 | 台 |  |  |  |
| 40 |  | 水量数据采集点 | 多功能测量模块、互感器 | 6 | 台 |  |  |  |
| 41 | 智慧指挥中心 | 指挥室装饰 | 指挥室装饰 | 1 | 项 |  |  |  |
| 42 |  | 桌椅 | 桌椅 | 8 | 套 |  |  |  |
| 43 |  | PC（台式电脑） | 台式电脑 | 8 | 台 |  |  |  |
| 44 |  | 施工辅材 | 施工辅材 | 1 | 项 |  |  |  |
| 45 |  | 铁塔租赁 | AR全景布放点位租赁 | 1 | 3个/年 |  |  |  |
| 46 |  | 云主机 | 云服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 47 |  | 专线 | 专线服务 | 25 | 条 |  |  |  |
| 48 |  | 安装调试 | 安装、调测服务 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式12

服务需求响应表

| 包号/序号： 服务内容： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标文件要求 重要提示：实质性要求及重要指标用★标注（“★”必须标注在序号前），★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。 | 投标文件 响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 | 证明资料 |
| 按服务需求填写 |  |  |  |  |
| 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写并进行逐项响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式13

商务条款偏离表

包号：

| 序号 | 招标文件的商务条款 （实质性要求及重要指标用★标注，★标注项不得负偏离，如果负偏离，则投标文件无效。） | 投标文件响应内容 | 偏离程度 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 履约期限：45日历天（具体时间以签订的合同为准） |  |  |  |
| ★2 | 履约地点：采购单位指定地点 |  |  |  |
| ★3 | 付款方式及条件：具体事宜以签订的合同为准 |  |  |  |
| ★4 | 质量标准：合格 验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽政采（2017）603号】规定执行。 验收程序：按辽财采〔2017〕603号要求执行。 验收报告：按辽财采〔2017〕603号要求执行。 组织验收主体：本项目的履约验收工作由采购人依法组织实施。 |  |  |  |
| ★5 | 质量保证期：（ 1 ）年 |  |  |  |
| ★6 | 保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（ 1）年 |  |  |  |
| ★7 | 热线支持：(填写投标单位联系电话) 现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达 |  |  |  |
| ★8 | 售后服务网络：按签订合同为准。 |  |  |  |
| ★9 | 维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保质期内免费维修，更换零部件。质保期后，按成本价收取维修费用。 |  |  |  |
| ★10 | 备品备件供应及优惠价格要求：保质期后零部件更换以成本价收取。 |  |  |  |
| ★11 | 培训人员现场培训（操作、维护等）：由供应商或厂家技术人员进行现场培训。 |  |  |  |
| ★12 | 系统扩展、升级服务要求：按用户需求提供，按签订合同为准。 |  |  |  |
|  | 其它 | 采购单位未提供需求而投标人认为需说明及补充的内容在此填列 |  |  |

填表要求：

1．“投标文件响应内容”一栏由投标人按照招标文件要求填写，进行响应。

2．“偏离程度”一栏根据“投标文件响应内容”与招标文件逐项对照的结果填写。偏离必须用 “正偏离、负偏离或无偏离”三个名称中的一种进行标注。

3．“偏离说明”一栏由投标人对偏离的情况做详细说明。

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式14

投标人关联单位的说明

说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与投标人单位法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；

（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位。

注：若无此情形，写“无”即可

投标人名称（加盖单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：

日期：

## 格式15

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为     （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为

（请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加     单位的     项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：投标人为非中小企业的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式16

制造商企业（单位）类型声明函

本企业（单位）作为       单位的         项目的伴随货物制造商，参加政府采购活动。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号），《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的有关规定，作出如下声明：

本企业（单位）为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）         （请填写：是、不是）残疾人福利性单位。

本次投标提供的伴随货物（详见下表）是本企业（单位）制造的。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 品 名 | 数量 | 规格 型号 | 生产 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 投标文件中所提供的以上产品为本企业生产的产品，如有虚假，我公司承担由此产生的一切后果。 |  |  |  |  |  |

注：投标人所投产品为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件。

制造商名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式17

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：供应商为非残疾人福利性单位的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

## 格式18

聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函

本单位郑重声明，根据财政部 国务院扶贫办《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27 号）的规定，本单位为符合条件的单位，且本单位参加       单位的     项目采购活动，由本单位提供物业服务，其中聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）     %。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附：物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明

注：供应商为非聘用建档立卡贫困人员物业公司的，无需填写此声明函。

投标人名称（加盖单位公章）：

日 期：

# 第三章 服务需求

采购人应对服务提出详细的内容、标准及相关要求。

本部分一般应包含但不限于如下主要内容：

第一节、商务条款要求：

★1履约期限：45日历天（具体时间以签订的合同为准）

★2履约地点：采购单位指定地点

★3付款方式及条件：具体事宜以签订的合同为准

★4质量标准：合格

验收标准：按照《关于印发辽宁省政府采购履约验收管理办法的通知》【辽政采（2017）603号】规定执行。

验收程序：按辽财采〔2017〕603号要求执行。

验收报告：按辽财采〔2017〕603号格式执行。

组织验收主体：本项目的验收工作由采购人依法组织实施。

★5质量保证期：（1）年

★6保修期内上门免费服务，终身维修，提供配件：（1）年

★7热线支持：(填写投标单位联系电话)

现场支持：（2）小时内响应；（24）小时内到达

★8售后服务网络：按签订合同为准。

★9维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准的要求：保质期内免费维修，更换零部件。质保期后，按成本价收取维修费用。

★10备品备件供应及优惠价格要求：保质期后零部件更换以成本价收取。

★11培训人员现场培训（操作、维护等）：由供应商或厂家技术人员进行现场培训。★12系统扩展、升级服务要求：按用户需求提供，按签订合同为准。

第二节  项目简介

龙城区数字园区二期项目总体架构为1+1+N，1处数字园区指挥中心，1个智慧园区平台+N个应用系统：安全生产综合监管、可视化调度指挥平台、融合通信系统、能效管理系统、智慧指挥中心等多个应用场景。具体建设内容如下：

1.智慧园区平台：

智慧园区大数据平台以大屏形式展现，聚集各个场景的能力与资源，态势研判、智能分析、综合决策、仿真推演、业务协同等功能。叠加各类异构多源数据，聚合社区人、企、事物、情、组织等数据资源全要素，构建全域全时、精准映射、虚实交互的平台，直观呈现园区运行状态，实现园区管理的一图统管、一网感知、一脑联动、一屏可控。提供园区三维模型，实现对园区建筑、道路等基础设施的企业全面数字化建模。

- 安全生产风险监测预警平台：

提供视频监控、空气质量等环境监控信息。通过重大危险源子系统、监督检查子系统、隐患排查治理子系统等功能模块，实现园区安全生产的综合监控。

- 可视化调度指挥平台：

构建科学、全面、开放、先进的应急指挥平台，全面支撑常态、非常态下的事前、事发、事中、事后全过程业务开展。

4.融合通信基础设施：

可以有效融合视频监控系统、视频会议系统、语音通信系统，打破壁垒，通信必达，将灾害事故现场监控和指挥调度融为一体，满足日常部门内部和跨部门、跨系统的无缝通信，在突发事件处置过程中，提高多部门联合协调行动能力，实现统一调度、部门联动、资源共享、快速响应、高效处置。

5.能效管理平台：

对电、水等集中采集与分析，对用户端各类能耗进行细分和统计，能耗管理系统以直观的数据和图表向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况，通过精细化的管理找出高耗能点或不合理的耗能习惯，有效节约能源。

- 智慧指挥中心：

配套电脑、桌椅和指挥中心信息化装修，配套云网服务、实施调测等内容。

第三节  各分项服务招标控制价

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 产品或服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 一级模块总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧园区平台 | 智慧园区平台 | 智慧大脑 | 1 | 套 | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 2,193,000.00 |
| 2 |  | BIM建模 | 基础场景还原 | 1 | 项 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 3 |  |  | 3D园区模型精建模授权（个） | 3 | 个 | 10,000.00 | 30,000.00 |  |
| 4 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（黑猫） | 10 | 个 | 8,000.00 | 80,000.00 |  |
| 5 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（浪马） | 10 | 个 | 8,000.00 | 80,000.00 |  |
| 6 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（柏慧燕都） | 4 | 个 | 8,000.00 | 32,000.00 |  |
| 7 |  |  | 航拍 | 1 | 项 | 20,000.00 | 20,000.00 |  |
| 8 |  | 实施服务 | 高可用配置实施（次） | 1 | 次 | 35,000.00 | 35,000.00 |  |
| 9 |  |  | 定制化开发（人天） | 33 | 人/天 | 2,000.00 | 66,000.00 |  |
| 10 |  |  | 业务数据接口定制开发（个） | 9 | 个 | 30,000.00 | 270,000.00 |  |
| 11 |  | 工作站 | 运行工作站 | 1 | 台 | 30,000.00 | 30,000.00 |  |
| 12 | 安全生产风险监测预警平台 | 安全生产风险监测预警平台服务器 | 安全生产风险监测预警平台 | 1 | 台 | 550,000.00 | 550,000.00 | 981,529.00 |
| 13 |  | 安全生产风险监测预警软件许可 | 软件授权 | 20 | 项 | 455.00 | 9,100.00 |  |
| 14 |  |  | 客户端授权 | 1 | 项 | 2,730.00 | 2,730.00 |  |
| 15 |  | 室外无线千兆网桥 | 室外无线千兆网桥 | 1 | 台 | 2,600.00 | 2,600.00 |  |
| 16 |  | 双网口硬盘录像机 | 双网口硬盘录像机 | 23 | 台 | 1,885.00 | 43,355.00 |  |
| 17 |  | 百兆网络交换机 | 交换机 | 23 | 台 | 221.00 | 5,083.00 |  |
| 18 |  | 存储服务器 | 网络存储服务器 | 1 | 台 | 23,400.00 | 23,400.00 |  |
| 19 |  |  | 企业级硬盘 | 16 | 块 | 1,098.50 | 17,576.00 |  |
| 20 |  | 存储硬盘 | 视频数据存储 | 3 | 块 | 461.50 | 1,384.50 |  |
| 21 |  | 视频采集设备 | 全景智能跟踪摄像机 | 3 | 台 | 44,850.00 | 134,550.00 |  |
| 22 |  | 环境采集设备 | 室外一体化监测单元（防护箱体，动环主机、颗粒物，噪音，温湿度，风速，风向） | 3 | 台 | 24,050.00 | 72,150.00 |  |
| 23 |  |  | 环境监测传感器 | 3 | 套 | 15,600.00 | 46,800.00 |  |
| 24 |  |  | 环境监测网闸 | 1 | 个 | 32,500.00 | 32,500.00 |  |
| 25 |  | 智能物联综合管理平台 | 智能物联综合管理平台 | 1 | 台 | 3,250.00 | 3,250.00 |  |
| 26 |  |  | 视频通道路数授权（规模数量） | 100 | 路 | 65.00 | 6,500.00 |  |
| 27 |  |  | 运维通道路数授权（规模数量） | 100 | 路 | 65.00 | 6,500.00 |  |
| 28 |  |  | 智能物联综合管理平台（服务器 ） | 1 | 台 | 24,050.50 | 24,050.50 |  |
| 29 | 可视化调度指挥平台 | 可视化应急指挥专业版业务功能 | 可视化调度指挥系统 | 1 | 套 | 450,000.00 | 450,000.00 | 477,300.00 |
| 30 |  | 调度客户端授权 | 调度客户端授权 | 10 | 路 | 2,730.00 | 27,300.00 |  |
| 31 | 融合通信基础设施 | 融合通信网关 | 融合通信平台 | 1 | 套 | 300,000.00 | 300,000.00 | 470,170.00 |
| 32 |  |  | 数字中继板 | 1 | 个 | 23,790.00 | 23,790.00 |  |
| 33 |  |  | 模拟用户中继板 | 1 | 个 | 23,790.00 | 23,790.00 |  |
| 34 |  |  | 专用语音配线架 | 2 | 个 | 520.00 | 1,040.00 |  |
| 35 |  | 集群音频接入网关 | 集群音频接入网关 | 1 | 台 | 58,500.00 | 58,500.00 |  |
| 36 |  | 调度台 | 单屏调度台 | 1 | 台 | 50,050.00 | 50,050.00 |  |
| 37 |  | IP话机 | IP话机 | 4 | 台 | 3,250.00 | 13,000.00 |  |
| 38 | 能效管理平台 | 能效管理平台 | 能效管理平台 | 1 | 套 | 280,000.00 | 280,000.00 | 298,000.00 |
| 39 |  | 电力数据采集点 | 多功能测量模块、互感器 | 6 | 台 | 1,500.00 | 9,000.00 |  |
| 40 |  | 水量数据采集点 | 多功能测量模块、互感器 | 6 | 台 | 1,500.00 | 9,000.00 |  |
| 41 | 智慧指挥中心 | 指挥室装饰 | 指挥室装饰 | 1 | 项 | 15,001.00 | 15,001.00 | 910,001.00 |
| 42 |  | 桌椅 | 桌椅 | 8 | 套 | 1,000.00 | 8,000.00 |  |
| 43 |  | PC（台式电脑） | 台式电脑 | 8 | 台 | 5,500.00 | 44,000.00 |  |
| 44 |  | 施工辅材 | 施工辅材 | 1 | 项 | 80,000.00 | 80,000.00 |  |
| 45 |  | 铁塔租赁 | AR全景布放点位租赁 | 1 | 3个/年 | 120,000.00 | 120,000.00 |  |
| 46 |  | 云主机 | 云服务 | 1 | 项 | 100,000.00 | 100,000.00 |  |
| 47 |  | 专线 | 专线服务 | 25 | 条 | 9,720.00 | 243,000.00 |  |
| 48 |  | 安装调试 | 安装、调测服务 | 1 | 项 | 300,000.00 | 300,000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 5,330,000.00 |  |  |

第四节  采购需求

| 序号 | 一级模块 | 二级模块 | 产品或服务名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧园区平台 | 智慧园区平台 | 智慧大脑 | 1.支持数据、物联、协议数据采集方式。支持大规模的结构化/非结构化数据的采集、存储与处理。 2.默认包含数据集成组件，对原始数据抽取、转换、过滤、关联、排序、去重等功能。 3.包含数据分析组件，支持数据计算，可建立数据主题、数据文件、数据模型、数据关联、分析指标、分析图表； 4.支持各类IT、IOT设备的统一接入管理，包括资产管理、告警管理功能。 | 1 | 套 |
| 2 |  | BIM建模 | 基础场景还原 | 1.核心区域标准夜景还原； 2.核心区域L3建筑模型资产库还原； 3.项目本案周边路网及路侧道具还原； 4.项目本案植被覆盖还原； 5.自然地形还原； 6.地面铺装； 7.天气系统、地理罗盘； | 1 | 项 |
| 3 |  |  | 3D园区模型精建模授权（个） | 按产品的统一规格，根据实际建筑楼宇外观精细化建模，精细化外观建模，高亮、精细化窗体显示等。 | 3 | 个 |
| 4 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（黑猫） | 按产品的统一规格，根据实际建筑楼宇外观精细化建模，精细化外观建模，高亮、精细化窗体显示等。 | 10 | 个 |
| 5 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（浪马） | 按产品的统一规格，根据实际建筑楼宇外观精细化建模，精细化外观建模，高亮、精细化窗体显示等。 | 10 | 个 |
| 6 |  |  | 3D楼宇模型精建模授权（个）（柏慧燕都） | 按产品的统一规格，根据实际建筑楼宇外观精细化建模，精细化外观建模，高亮、精细化窗体显示等。 | 4 | 个 |
| 7 |  |  | 航拍 | 黑猫、浪马、柏慧燕都企业园区建筑的顶部拍摄，园区的全景拍摄、楼层建筑斜面拍摄。 | 1 | 项 |
| 8 |  | 实施服务 | 高可用配置实施（次） | 产品的现场安装、部署、调试，基础维护培训。 | 1 | 次 |
| 9 |  |  | 定制化开发（人天） | 4个主题页面，三个园区UI定制化设计。 | 33 | 人/天 |
| 10 |  |  | 业务数据接口定制开发（个） | 1、对接辖区内部分厂区监控摄像头，实现厂区实时调用摄像头图像； 2、对接安全生产平台； 3、对接可视调度平台； 4、对接能源监控平台； 5、对接科技创新平台； 6、对接黑马原有生产管理平台； 7、对接招商网站平台； 8、对接环保平台； 9、对接安监平台； | 9 | 个 |
| 11 |  | 工作站 | 运行工作站 | 1.酷睿I9-10900/16G*2/512GB+2TB/2080显卡/500W/28英寸 | 1 | 台 |
| 12 | 安全生产风险监测预警平台 | 安全生产风险监测预警平台服务器 | 安全生产风险监测预警平台 | 以中间地图+两侧图表的方式呈现安全生产一张图，辅以副屏进行信息配置，全方位全流程监测安全生产风险： 1、中间地图：中间地图分图层展示企业点位、预警点位、高风险装置、高风险场所、摄像头、移动APP、单兵等信息，支持图层自由切换，支持全局查看和企业画像切换，支持分级预警、预警查看和预警处置； 2、两侧图表：地图两侧图表呈现企业安全信息的统计分析结果，包括企业类型、重大危险源、重点监管危化品、风险点、危险作业、每日安全承诺、预警事件分析、接入设备状态、监测监控三率等； 3、一企一档：副屏支持配置一企一档信息，包括企业基础信息、重大危险源信息、危化品信息、高风险装置、高风险场所、物联感知设备、视频智能设备。 4、风险预警：副屏支持查看所有预警列表，处置未完成的预警。 5、安全承诺：副屏支持上报安全承诺，查看安全承诺报告。 服务器配置要求：Intel Xeon 4114 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W*2/32GB*2/2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2/RAID卡（LSI SAS 3108 1G/2G混用）*1/4千兆网口/冗余电源/2U机架式。 | 1 | 台 |
| 13 |  | 安全生产风险监测预警软件许可 | 软件授权 | 1.License授权 采用基于Android和IOS平台的应用，基于3G/4G/5G/WiFi等移动通信网络，利用单兵或手机等智能终端，实现预警信息接收，预警处置流程、结果查看，处置结果上传（包括处置文字、图片、录像等处置结果），历史告警信息查看；视频监控实时预览、视频录像回放，视频收藏夹功能。 | 20 | 项 |
| 14 |  |  | 客户端授权 | 1.用户应用软件使用许可，每个许可证支持一个用户。 | 1 | 项 |
| 15 |  | 室外无线千兆网桥 | 室外无线千兆网桥 | 1.室外无线千兆网桥5公里 监控专用wifi点对点远距离传输。 | 1 | 台 |
| 16 |  | 双网口硬盘录像机 | 双网口硬盘录像机 | 1.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2.支持全新UI4.0界面风格 3.支持安全基线2.1 4.支持WEB、本地GUI界面操作 5.支持前智能人脸检测、周界防范、通用行为分析、人数统计、热度图、SMD功能 6.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 7.支持IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF等网络协议 8.支持最大16路网络视频接入，网络性能接入160Mbps,储存160Mbps,转发64Mbps 9.支持800W/600W/500W/400W/300W/1080P/720P/D1 IPC分辨率接入 10.支持2×4K/4×4M/8×1080P/16×720P解码，最大支持8路视频回放 11.支持1路VGA，1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 12.支持4个内置SATA接口，单盘容量支持10T 13.支持音频1路输入，支持语音对讲1路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 14.支持2个USB接口（1个前置USB2.0接口、1个后置USB3.0接口） 15.支持2个千兆以太网口 16.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询 17.支持本机硬盘、网络等存储方式，支持硬盘、外接USB存储设备备份方式 18.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 19.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 20.支持预览图像与回放图像的电子放大 21.支持一键添加摄像机显示监控画面 22.支持自适应H.265,添加IPC时自动将相机码流类型修改为H.265,码流带宽减半 23.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 24.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 | 23 | 台 |
| 17 |  | 百兆网络交换机 | 交换机 | 1.非管理PoE交换机 2.高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿 3.符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x标准 4.全金属外壳，全封闭防尘、宽温设计 5.无网管，即插即用，支简化工程施工部署 6.支持IEEE802.3af/IEEE802.3at 7.支持250m远距离传输 | 23 | 台 |
| 18 |  | 存储服务器 | 网络存储服务器 | 1.操作系统：嵌入式LINUX系统； 2.主处理器：64位高性能多核处理器； 3.控制器：单控制器； 4.高速缓存：标配4G； 5.电源冗余：1个电源； 6.网络接口：2个千兆数据电口； 7.硬盘个数：支持16块企业级硬盘； 8.硬盘兼容性：1T、2T、3T、4T、5T、6T、8T、10T、12T、14T、16T，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘不支持SAS盘； 9.视频直存（私有协议）：最大支持320路（640Mbps）前端接入、存储，160路（320Mbps）转发，32路（64Mbps）网络回放 | 1 | 台 |
| 19 |  |  | 企业级硬盘 | 1.4000G； 2.7200RPM； 3.256MB； 4.SATA | 16 | 块 |
| 20 |  | 存储硬盘 | 视频数据存储 | 1.2TB-256MB-5400RPM-3.5英寸 | 3 | 块 |
| 21 |  | 视频采集设备 | 全景智能跟踪摄像机 | 1.内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2.全景支持三种智能资源切换：周界防范、车辆密度、人群分布图； 3.全景支持人群分布图：人群监测、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能，为人群全局监测、焦点监测提供强有力措施； 4.全景支持对统计区域内进行进行道路拥堵与停车上限检测，并可手动联动球机进行细节查看； 5.全景支持绊线入侵，区域入侵； 6.球机支持可见光支持通用行为分析，热成像支持周界防范、船只检测、火情预警与冷热点跟踪； 7.全景支持三码流功能，球机支持双码流功能，可同时输出三路高清视频与一路热成像视频显示； 8.全景采用八个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高；最大单路可输出1600万(5520×2700)@25fps； 9.支持GPS/北斗经纬度定位； 10.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输； 11.支持PCM、G.711A、G.711Mu、G.726、AAC、G.723、G.722.1、G.729、MPEG2-Layer2音频压缩标准； 12.球机内置高效红外补光灯，最大红外监控距离100米； 13.支持宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，适用不同监控环境； 14.支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境； 15.支持全景报警7进3出，音频2进2出，BNC，最大支持256G Micro SD卡；RS485功能可定制； 本地1路模拟视频输出，方便安装调试； 16.DC36V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装； 17.全景支持无SD卡、SD卡空间不足、SD卡出错、网络断开、IP冲突、移动检测、视频遮挡事件报警； 18.支持IP67防护等级； 19.支持AR全景展示，可添加各类AR标签； | 3 | 台 |
| 22 |  | 环境采集设备 | 室外一体化监测单元（防护箱体，动环主机、颗粒物，噪音，温湿度，风速，风向） | 1.包含一体式箱体、动环主机，PM2.5&PM10 传感器，噪音传感器、风速传感器、风向传感器、空气温湿度传感器、抱箍U型组件 2.主机自带100M网口，4G模块，支持网络，4G组网，支持主动注册功能 | 3 | 台 |
| 23 |  |  | 环境监测传感器 | 1.有毒有害气体检测 | 3 | 套 |
| 24 |  |  | 环境监测网闸 | 1.传感器数据接入 | 1 | 个 |
| 25 |  | 智能物联综合管理平台 | 智能物联综合管理平台 | 智能物理综合管理平台 基础包，包括系统管理、视频管理、报警管理、门禁管理、可视对讲、车辆卡口、设备运维、停车管理8大业务系统。模块和授权单独分开报价。其中; 1、 系统管理; (1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能 (2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能； (3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升； (4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性； (5) 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储； (6) 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通； (7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图； (8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义； (9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备数、部门人员数、数据查询； 2、 视频管理; (1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像; (2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务; (3) 支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放; 3、 报警管理; (1) 支持报警主机接入及布撤防； 4、 门禁管理; (1) 支持门禁设备管理 (2) 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、对卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭 (3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询； (4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力; 5、 可视对讲; (1) 支持设备管理、权限分组、呼叫分组、监控权限分组、信息发布分组 (2) 支持卡片、人脸等授权及复核； (3) 支持呼叫通话、信息发布、开门记录查询 (4) 支持同时最大100路对讲; 6、 园区卡口; (1) 支持道路监控、过车记录、布控记录、违章信息、区间测试 (2) 支持布控报警及相关记录信息查询； 7、 设备运维; (1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑 (2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件 (3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检 (4) 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计 (5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录; 8、 停车管理; (1) 支持出入口管理、场区管理、地图管理、收费规则管理、用户布控设置、场内超速报警； (2) 支持配套云睿实现在线支付和无人值守； (3) 单台系统支持出入口设备最大50进50出； | 1 | 台 |
| 26 |  |  | 视频通道路数授权（规模数量） | 1、支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能； 2、支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用； 3、支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示； 4、支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求； | 100 | 路 |
| 27 |  |  | 运维通道路数授权（规模数量） | 1. 资源监控：全网资产统一监控、汇聚展示多项健康指标，监控对象包括视频点位、编码设备、门禁设备、报警主机、可视对讲等前端物联感知设备，以及服务器、服务、云存储 2. 实时报警：自定义报警策略，20种报警信息分级分类展示，接收前端报警信息、报警智能聚合、报警恢复监测，可通过系统消息、邮件、短信推送 3. 视频点播检测：可对实时视频进行点播状态检测，快速发现点位视频播放异常 4. 视频质量诊断：支持视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、对比度异常、画面过暗、画面过亮、画面偏色、噪声干扰、场景变化、黑白图像、视频剧变、雪花屏十五项异常检测 5. 录像丢失检测：可对中心存储和设备存储两种录像源进行录像片段丢失、录像保存天数不足的检测，通过录像卡尺、录像月历可视化展示检测结果 6. 设备存储检测：可对前端编码设备进行存储状态、存储总空间、存储使用空间进行监测，细分存储介质包括物理硬盘、网络硬盘、Raid、存储池，单日约可完成5万设备检测 7. 前端建设统计：按照在线状态、累计离线次数、累计离线时长、视频点播、视频质量、录像保存进行可视化统计分析，综合评估前端点位建设质量 | 100 | 路 |
| 28 |  |  | 智能物联综合管理平台（服务器 ） | 1.处理器:Intel Xeon E3-12 V5 CPU,支持最大TDP功耗75W.； 2.芯片组:Intel C236 chipset ； 3.内存：DDR4内存条-8GB-VLP-ECC-UDIMM*4 ； 4.存储：硬盘-ST1000NM0055-1T-128M缓存-3.5英寸-SATA3.0接口*2， 前置4盘位, 可支持4个3.5英寸SATA硬盘； 5.配置SAS HBA卡时，可支持SAS硬盘；内置主板支持2个M.2 SATA接口。 6.PCIE扩展：2*PCIEx8 7.网口：4个千兆网口 8.其他接口：1个DB-15VGA接口，1个BMC管理网口，支持后置2个USB3.0接口和前置2个USB3.0接口 9.电源：550WCRPS冗余均流电源;输出+12V，45A；+12Vsb，3A 10.机箱规格：1U | 1 | 台 |
| 29 | 可视化调度指挥平台 | 可视化应急指挥专业版业务功能 | 可视化调度指挥系统 | 1.可视化应急指挥平台一体机，集成应急指挥标准软件功能模块，实现语音、视频、GIS进行高度融合，基于GIS一张图提供统一的应急指挥救援、摄像头、车载设备、app、单兵、无人机、应急储备单位、避灾场所、救援队伍的统一化呈现与管理，实现对应急事件发展态势的跟踪，对应急资源、专家资源的统一调度，专业研判，通过数字预案辅助协同，极大提升应急指挥中心对应急事件的处置效率。 2.硬件配置：Intel Xeon 4114 2.2G 9.6UPI 13.75M 10C 85W*2 ¦ 16GB*4 ¦ 2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘*2 ¦ RAID1 ¦ LSI SAS 3108 2G板卡 ¦ 4个千兆网口 ¦ 1+1冗余电源 | 1 | 套 |
| 30 |  | 调度客户端授权 | 调度客户端授权 | 1.调度用户应用软件使用许可，每个许可证支持一个用户。 | 10 | 路 |
| 31 | 融合通信基础设施 | 融合通信网关 | 融合通信平台 | 基本参数： 1.标准19”机架2.5U设计，电信运营级机箱系统 2.支持6个板卡插槽，包括1个主控板槽位，5个通用业务卡槽位业务卡3.支持热插拔，可方便进行维护； 4.支持前LCD液晶屏，具备显示整机IP、告警、温度等信息； 5.支持1：1电源热备份，电源模块可插拔； 基本业务性能： 1.支持200路通话并发，200路录音并发，5000路IP电话注册，Web端调度配置； 2.支持1路GSM短信收发； 3.支持在线/离线地图模式； 4.支持IP语音电话接入； 5.支持录音存储及多级调度； 6.支持二次开发； 7.可扩展业务性能： 8.支持手机App视频、音频接入； 9.支持网络视频会议； 10.支持最大2000个移动端App应用接入； 11.支持ONVIF、GB/T28181标准协议的设备接入； 12.支持最大10路数字中继接入； 13.支持最大104门程控模拟电话接入； 14.支持最大80模拟中继接入； 15.支持最大10路集群接口、10路模拟音频接口 16.支持流媒体转发； 17.支持视频上墙控制； | 1 | 套 |
| 32 |  |  | 数字中继板 | 1.E1数字中继接口（75Ω和120Ω）：2个； 2.支持30路语音通道，最大60路接入； 3.支持PRI（Q信令）、7号信令（ISUP和TUP）； 4.支持号码变换、路由规则配置功能； 5.支持静音检测压缩，回音消除，舒适噪音插入； 6.采用嵌入式系统，稳定可靠；支持一键复位； 7.具有定时重启、硬件看门狗等多重防护措施 | 1 | 个 |
| 33 |  |  | 模拟用户中继板 | 1.FXS接口：8路；FXO口：16路； 2.支持本地电话路由 3.支持热线号码、来电显示、自振铃、报时、报号、报IP等功能； 4.支持号码变换、拨号规则、路由规则配置， 5.支持FSK和DTMF两种来电显示模式； 6.支持G711A/U、G723、G729等多种音频编码格式 7.支持一次拨号、二次拨号转接； 8.支持FSK和DTMF来电显示检测； 9.采用嵌入式系统，稳定可靠； 10.支持一键复位，一键恢复出厂； 11.支持定时重启、硬件看门狗等多重防护措施； | 1 | 个 |
| 34 |  |  | 专用语音配线架 | 1.卡线模块转RJ11接口 25路 | 2 | 个 |
| 35 |  | 集群音频接入网关 | 集群音频接入网关 | 1.支持有线、无线混合的多级别话权抢占； 2.通过其他转换网关，无线集群可与GSM/CDMA等移动网络互通； 3.具备模拟集群接口、TETRA或GOTA等数字集群接口、短波集群接口以及其他无线集群接口。 | 1 | 台 |
| 36 |  | 调度台 | 单屏调度台 | 1.高性能嵌入式处理器，Android7.1操作系统； 2.22寸高清LCD屏幕，分辨率高达1920×1080； 3.一体化触摸屏，支持多点触摸； 4.支持4路1080P或者1路4K高清解码播放； 5.支持H.264、H.265多种格式硬解码； 6.提供2路千兆网口、2路USB口、1路HDMI输出口、1路DI、1路DO、1路耳机MIC一体接口； 7.支持 -10℃~+55℃宽温应用； 8.配套融合通信平台，支持可视通话、可视调度、呼叫状态、呼叫队列、录音查询、视频预览、无人值守等丰富业务功能 | 1 | 台 |
| 37 |  | IP话机 | IP话机 | 1.屏幕x1:2.4寸彩色屏幕 2.按键:32个按键 3.2条SIP线路 4.高清语音 5.支持桌面立式和壁挂式安装 6.手柄(HS)/免提(HF)/ 7.支持双网口手拉手配置 8.高兼容性—兼容基于SIP的主流IPPBX/软交换/IMS平台 | 4 | 台 |
| 38 | 能效管理平台 | 能效管理平台 | 能效管理平台 | 1.系统应采用多层架构，实现数据与程序的分离，前台与后台的分离，界面与程序的分离,对关键数据采取访问权限限制。采用严格的操作员身份认证机制，防止伪造身份人员冒用系统资源。 2.系统应提供运行监视功能，建立系统运行的日志文件，跟踪记录每个用户的每一个操作，确保数据完整、行为可控、违规可究 3. 系统应在长时间运行下仍能顺畅访问，正常情况下，WEB并发使用用户数量>400 4.后台操作响应时间，应为：一般操作平均<10毫秒(ms)，实时监测操作响应<4000毫秒(ms) 5. 后台一般操作CPU使用率小于20%,实时监测操作CUP使用率小于60% 6. 单次请求每秒大于200次 7.设备管理、设备地图、实时监测、能耗分析、多点分析、耗能统计、能耗预测、用能报表、告警管理、运维团队、工单管理、工单归档、能源流向、权限管理； | 1 | 套 |
| 39 |  | 电力数据采集点 | 多功能测量模块、互感器 | 1、三相三线、三相四线； 2、功耗<10VA(单相) 3、电能：有功电能（准确度等级 0.5S 级） 无功电能（准确度等级 2 级）。 | 6 | 台 |
| 40 |  | 水量数据采集点 | 多功能测量模块、互感器 | 1、工作压力：≤1.0Mpa； 2、工作电压：DC36V 3、压力损失等级：△P63 | 6 | 台 |
| 41 | 智慧指挥中心 | 指挥室装饰 | 指挥室装饰 | 1.拆除重做隔墙； 2.棚顶修复； 3.形象墙制作； 4.后背弧墙制作； 5.形象墙电流布线； 6.形象墙艺术射灯及安装； 7.乳胶漆墙面； 8.地面切割沟槽； 9.地面布线及安装地插； 10.隐形门背景墙改造； 11.展板制作； 12.地面恢复，垃圾清理。 | 1 | 项 |
| 42 |  | 桌椅 | 桌椅 | 1200*600*750办公桌（含椅子） | 8 | 套 |
| 43 |  | PC（台式电脑） | 台式电脑 | 1.显卡类型：集成显卡； 2.CPU型号：i5及以上； 3.核心数：≤6核； 4.内存容量：≤8GB； 5.硬盘容量：≤512GB； | 8 | 台 |
| 44 |  | 施工辅材 | 施工辅材 | 网线、电线、水晶头等 | 1 | 项 |
| 45 |  | 铁塔租赁 | AR全景布放点位租赁 | 可覆盖园区重点区域，具备电力、机房环境 | 1 | 3个/年 |
| 46 |  | 云主机 | 云服务 | 云主机+云专线，云主机需满足园区平台、应用系统整体使用要求，云专线带宽≥100M | 1 | 项 |
| 47 |  | 专线 | 专线服务 | 提供链接企业及园区指挥中心的专线服务，50M=23条,100M=2条 | 25 | 条 |
| 48 |  | 安装调试 | 安装、调测服务 | 提供各系统之间的调测、对接服务 | 1 | 项 |

# 第四章 评标方法

本项目将按照招标文件第一章投标人须知中“六 开标及评标”、“七 确定中标”及本章的规定评标。

一、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

二、评标原则及程序

（一）评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（二）评标程序

★1、资格审查

1.1详见投标人须知22条。资格审查表详见本章附件1。（注：因本项目开标情况特殊，资格审查由评标委员会进行。）

★2、符合性审查

2.1详见投标人须知23条。符合性审查表详见本章附件2。

3、样品及演示

3.1投标人须知表11.3条中要求投标人提供样品或演示的，按照投标人须知表25.1条中确定的评审方法以及评审标准进行评审。(样品或演示属于符合性审查的，按照投标人须知23条规定执行）

★4、比较及评价

5.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行比较和评价。

5.2在评标期间，对投标文件的澄清按投标人须知24条内容执行。

5.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间（接到通知后 0.5 小时）内提供书面说明，并提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其投标作为无效投标处理。

投标人的书面说明材料包含服务本身成本、人工费用、运输、税收等，以及报价不会影响服务质量或诚信履约能力的说明等。

投标人的书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人（非法人单位负责人或自然人本人）或者其授权代表签字确认。

投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人的书面说明进行审查评价。投标人如有下列情况的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理：

- 拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明；

- 书面说明不能证明其报价合理性的；

- 未在规定时间内递交有效书面说明书的。

★5、需落实的政府采购政策性规定：

5.1对于中小微企业的相关规定

5.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》、《制造商企业（单位）类型声明函》（采购人采购的服务有伴随货物时，投标人所投货物为其它企业生产时须提供此声明函，仅作为价格扣除条件）的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

（1）非联合体投标

小型和微型企业相应产品、服务投标报价的 10%（6-10%）

（2）联合体投标

大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除 / （2-3%）。

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

5.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按本章5.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.1.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.2对于节能产品、环境标志产品的相关规定

（1）招标人招标的服务有伴随货物的，如伴随的货物属于节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。供应商应能够提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，方可对获得证书的产品优先推荐。

采用最低评标价法的，对清单中投标产品的报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。报价扣除比例为清单中产品报价的 /  %。

采用综合评分法评标的项目，对清单中产品给予相应的加分。（详见评分细则）

（2）投标人应同时提供品目清单网络截图，并以明确标注所报产品信息和位置的方式，用以方便评审。

（3）认证机构和获证产品信息发布媒体：详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的与认证结果信息发布平台的链接。

5.3对于聘用建档立卡贫困人员物业公司的相关规定

在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《聘用建档立卡贫困人员物业公司声明函》的供应商，对最后报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。扣除比例为最后报价的 /  %。

5.4对于列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的产品、服务的相关规定

采用最低评标价法的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予其投标报价 / （6-8%）的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

采用综合评分法评标的：对列入《辽宁省创新产品和服务目录》内的投标产品、服务给予 6% （6-8%）的加分（详见评分细则）。

★6、投标无效情况详见投标人须知。

★7、推荐中标候选人的原则

详见第一章投标人须知第29条，具体处理办法如下：

- 采用最低评标价法的：

扣除后的投标报价相同时，按投标报价由低至高排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

- 采用综合评分法的：

得分相同的，按扣除后的投标报价由低到高顺序排序；

按前款不能区分的，按投标报价由低至高顺序排序；

按前款不能区分的，按技术指标优劣排序；

其他情况，由评标委员会投票处理。

三、确定中标人

评标委员会根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并向采购人提交书面评标报告。

采购人按照评标报告确定的中标候选人名单按顺序确定中标人，或由采购人委托评标委员会按照第一章投标人须知第31条规定的方式确定中标人。

## 附件1

资格审查表

| 序号 | ## 审查项目 | ## 审查标准 | ## 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书或执业许可证等证明文件或自然人的身份证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 2 | 组织机构代码证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 税务登记证 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 4 | 法定代表人（或非法人组织负责人）身份证明书 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 法定代表人（或非法人组织负责人）授权委托书（授权委托人参加投标的须提供） | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 8 | 开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 9 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函 | ## 1.信息完整 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 10 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | ## 1.按给定格式填写 ## 2.按规定签章 |  |  |  |
| 11 | 其它资格证明文件（如适用，按投标人须知表1.3.4要求描述） | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 12 | 信用记录（采购人或采购代理机构将按照招标文件规定的审查期间内进行查询） | ## 无投标须知22.2.1所述的不良记录 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件2

符合性审查表

| 序号 | 审查项目 | 审查标准 | 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 2 | 递交投标保证金证明 | ## 1.按要求提供 ## 2.合法有效 |  |  |  |
| 3 | 开标一览表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 4 | 服务价格明细表 | ## 1.按给定格式填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 5 | 服务需求响应表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 6 | 商务条款偏离表 | ## 1.按给定格式及填表要求填写 2.响应招标文件实质性要求 ## 3.按规定签章 |  |  |  |
| 7 | 投标人关联单位说明 | ## 无投标须知1.5所述情形 |  |  |  |
| 8 | 其他符合性证明材料 | 响应招标文件实质性要求 |  |  |  |
| 9 | 投标报价 | ## 1.响应招标文件实质性要求 ## 2.无投标须知26.2所述情形 |  |  |  |
|  | 结论 |  |  |  |  |

注：《辽宁省创新产品和服务目录》内产品、服务证明材料（可视具体情况调整至符合性证明材料及符合性审查表中）

填表说明：1、每项内容审查合格，在表中填写“√”；不合格填写“×”

2、审查结论填写“通过”或“不通过”

审查人签字：

日      期：

## 附件3

评分细则

（综合评分法适用）

- 基本评分标准

| 包号 | 001 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 分项名称 | 评分标准 | 满分 |
| 价格部分 | 投标报价 | 评标基准价：符合招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。 | 30 |
| 技术部分 | 全景智能跟踪摄像机 | 投标人所投产品需内置≥2个GPU芯片，可输出1路主视频图像（由8个画面拼接而成）和1路辅视频图像，具有1个RJ45网络接口、1个CVBS，模拟视频输出接口、2路音频输入、2路音频输出、7路报警，输入、3路报警输出、1个电源返送接口、2个RS232接口、1个RS485接口、1个复位按钮、1个SD卡槽和1个光口。 主视频靶面尺寸不小于1/1.7英寸、辅视频靶面尺寸不小于1/1.2英寸，采用AC220V转DC36V电源适配器供电。 （满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） | 14 |
|  |  | 投标人所投产品需具有流光检测功能，可选择开启/关闭，在环境照度低于50lx时，开启流光功能后，可清晰分辨静态物体和运动速度较慢的目标，提升检测目标准确率（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需具有设备自带防水透气膜，内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需具有设备支持自动标定、自动拼接功能，自动标定时间少于3min（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需具有开启车辆拥堵检测功能后，当设置区域内的车辆滞留时间和数量同时超过设定值时，IE浏览器应给出报警提示并联动录像和抓拍（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需具有开启区域车辆检测功能后，当设置区域内的车辆数量超过设定值时，IE浏览器应给出报警提示并联动录像和抓拍（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  | 智能物联综合管理平台 | 投标人所投产品需支持自定义应用菜单布局，支持新增子系统新手向导（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） | 18 |
|  |  | 投标人所投产品需支持查看平台运行数据，包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别信息、机动车识别信息、非机动车识别信息、保安人数、昨日消费信息、园区考勤统计、设备报警、设备运维等信息（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需支持自定义新增报警类型，包括：报警类型名称、报警等级、报警归属设备等信息（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需支持配置陌生人报警、白名单报警、黑名单报警、内部员工报警、访客报警、人脸检测、人体识别等报警的联动动作，包括视频弹窗、报警输出、录像、上墙、邮件、短信、抓图、门禁。（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需支持按人员授权管理，可以按人员模板进行人员批量导入；可批量授权（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需支持人员字段自定义配置（满足得3分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  | 网络存储服务器 | 投标人所投产品需采用LINUX操作系统，1个64位四核处理器，4G内存，可扩展128G高速缓存（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） | 8 |
|  |  | 投标人所投产品需支持对视音频、图片、智能分析录像的混合直存，无需存储服务器和图片服务器参与（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需具有包括RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE的RAID功能设置选项，具有同步优先、业务优先、I/O均衡及自适应四种RAID同步方式设置选项 支持全局热备和局部热备，支持RAID即建即用，可通过浏览器在线扩展客户端逻辑卷的存储空间，支持逻辑卷的动态在线扩展 可通过mini SAS接口将12台扩展柜进行级联（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需支持通过浏览器进行视频浏览、回放和下载；并可支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于90MBps（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需具有网络视频存储服务器具有2个RJ45网络数据接口、1个RS232接口、16个盘位、1个Mini SAS接口、1个eSATA/USB2.0复用接口、1个USB3.0接口。设备采用AC220V电源供电。（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯、磁盘读写指示灯（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  |  | 投标人所投产品需具有转发功能检验：在转发模式下，可支持不低于1600Mbps视（音）频码流的转发（满足得1分，不满足不得分。提供权威机构出具的检测报告加盖原厂商公章） |  |
|  | 项目实施方案 | 方案符合实际工作安排且合理完善、有针对性得 5 分；方案较符合工作安排、较合理完善得 3 分；有方案 但不完善得 1 分；未提供得 0 分。 | 5 |
|  | 培训方案 | 投标人培训方案科学、合理、人员配置优秀，培训方案完善、针对性强，综合实力强大，能够快速现场支持，充分考虑招标人各方面需求。得 5 分。投标人培训方案比较科学、合理、人员配置良好，培训方案完善、针对性较强，综合实力较为强大。得 3 分。投标人培训方案一般，得 1 分。未提供得 0 分 | 5 |
|  | 售后服务方案 | 投标人售后服务保障措施科学、合理、售后服务系统完善、针对性强，综合实力强大，能够迅速提供现场支持，充分考虑甲方需求，能够充分满足甲方的需求，得 5 分。售后服务保障比较科学、合理、售后服务系统完善、针对性较强，综合实力较为强大，能够满足采购人的需求，得 3 分。售后服务措施一般，得 1 分。 | 5 |
| 商务部分 | 商务部分 | 1、所投网络硬盘录像机制造商，具有知识产权管理体系认证，满足得1分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 1 |
|  |  | 2、所投网络硬盘录像机制造商，具有工信部绿色工厂评价认证，满足得2分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 2 |
|  |  | 3、所投网络硬盘录像机制造商，具有标准化良好行为证书（AAAAA级）认证，满足得2分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 2 |
|  |  | 4、所网络硬盘录像机制造商，具有先进质量管理孵化基地认证，满足得2分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 2 |
|  |  | 5、所投网络存储服务器制造商，具有国家认定企业技术中心认证，满足得2分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 2 |
|  |  | 6、所投网络存储服务器制造商，具有设备厂商达到软件能力成熟度集成模型CMMI5级认证，满足得1分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 1 |
|  |  | 7、所投网络存储服务器制造商，具有设备厂商具备ITSS信息技术服务运行维护标准符合性认证证书，满足得1分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 1 |
|  |  | 8、所投智能物联综合管理平台制造商，具有国家信息安全漏洞库（CNNVD)技术支撑单位认证，满足得1分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 1 |
|  |  | 9、所投智能物联综合管理平台制造商，具有国家信息安全漏洞共享平台CNVD用户组成员单位认证，满足得1分，不满足不得分；（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 1 |
|  |  | 10、所投智能物联综合管理平台制造商具有全国质量检验稳定合格产品证书，满足得1分，不满足不得分（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 1 |
|  |  | 11、所投智能物联综合管理平台制造商，具有全国产品和服务质量诚信示范企业认证，满足得1分，不满足不得分（提供证书复印件加盖制造商公章或投标专用章） | 1 |
| 合 计 | - |  | 100 |

# 第五章 政府采购合同条款及格式

## 合同条款

政府采购合同条款

- 术语定义

本政府采购合同下列术语应解释为：

1.1“政府采购合同”指供需双方依照政府采购程序、按照招标文件、投标文件确定的事项所达成的协议，包括附件、附录和上述文件所提到的构成政府采购合同的所有文件。

1.2 “政府采购合同价”指根据合同约定供方在正确地完全履行政府采购合同义务后需方应支付给供方的价格。

1.3 “服务”指政府采购合同服务清单（同投标文件中开标一览表及其附表，下同）所约定的服务内容。

1.5 “需方”指项目基本内容及要求中所述取得产品和服务的采购单位。

1.6 “供方”指项目基本内容及要求中所述提供产品和服务的中标供应商。

1.7 “检验”指需方按照政府采购合同约定的标准对供方所提供服务进行的检测和查验。

1.8 “验收书”指采购单位或采购代理机构根据合同履约验收意见书形成反映采购单位和组织验收机构意见的文件。

1.9“天”指日历天数（如无特别说明）。

1.10“第三人”是指本政府采购合同双方以外的任何中国境内外的自然人、法人或其它经济组织。

1.11“法律、法规”是指由中国各级政府及有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其它规范性文件的有关规定。

1.12“招标文件”指采购人或采购代理机构发布的招标文件。

1.13“投标文件”指供方按照采购代理机构招标文件的要求编制和递交，并最终被评标委员会接受的投标文件。

2.技术规范与服务内容

2.1投标服务的技术规范应与招标文件规定的技术规范（如果有的话）相一致。若无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2.2 投标服务的服务内容应与招标文件规定服务内容及投标文件中的项目要求及投标响应表一致。

3.知识产权

3.1供方应保证需方在使用本政府采购合同项下的服务或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果发生此类问题，供方负责交涉、处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

3.2供方应保证所供服务符合国家的有关规定。

3.3供方保证，供方依据本政府采购合同提供的服务及相关的软件和技术资料，供方均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，供方负责交涉、处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

4.完成方式

供方按照合同约定的时间、地点完成服务。

5.付款

5.1政府采购合同以人民币付款。

5.2在供方按照政府采购合同的规定履行服务后，需方按照合同约定的方式和条件付款。

6.服务质量

6.1供方应保证政府采购合同项下所供服务是由供方提供的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和政府采购合同规定的质量、性能和技术规范等要求。

6.2供方提供的服务质量应满足行业一般标准，符合合同约定。

6.3需方有权对供方的服务质量进行监督，发现服务存在不符合合同标准的情形的，可以要求供方改正服务方式、替换服务人员等补救方式，供方应按需方要求改正，并赔偿需方实际损失。

6.4对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，供方需按照招标文件要求对产品提供售后服务及质量保证，供方投标文件承诺的售后服务及质量保证优于招标文件要求的，以投标文件承诺的售后服务及质量保证为准。

7.技术服务和保修责任

7.1本条适用于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务。

7.2供方对交付的产品的保修期，以招标文件中的规定为准，如果投标文件中的承诺优于招标文件规定，则以投标文件为准。

7.3供方应按如下内容提供售后服务：

7.3.1产品经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按招标文件、投标文件内容进行初验。在试运行期间，由于产品质量等造成某些指标达不到要求，供方须更换或进行修复，试运行期重新计算。

7.3.2初验后，设备再次经过试运行期，所有性能指标达到技术规范书的要求时，可按合同招标文件、投标文件内容进行下一步验收工作，进行终验。全部达到要求时，有关方按财政部和省财政厅关于履约验收规定签署最终验收文件。

7.3.3保修期间供方要保修除消耗品以外的所有产品。如果系统、设备等发生故障，供方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者修理、更换整个或部分有缺陷的材料。

7.3.4保修期内，供方提供电话、电子邮件、Web、现场服务等方式的技术支持，对用户的现场服务要求，供方必须按投标文件做出的承诺进行响应。

7.3.5保修期内，供方应对出现故障无法修复的产品或无法正常运行的系统，提供替代产品以保证系统的正常工作。

7.3.6保修期内，供方应投标时的承诺提供相关服务。

7.3.7供方必须为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的免费升级方案和升级服务。在质保期内，供方有责任解决所提供的投标货物和软件系统的任何问题；在质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

7.3.8在保修期结束后，产品寿命期内供方必须继续提供对产品备件、故障处理、软件升级等的服务，不得以任何借口拖延或中断对产品的售后服务，响应时间、取费标准按招标文件、投标文件规定或本合同约定的保修期内的相关标准执行。

7.3.9如果供方提供货物出现质量问题，经需方通知，供方未按时回应、借故推脱、无理由拒绝需方提出的维修、更换服务请求，或者未按照约定期限履行维修、更换义务，需方有权另行委托第三方进行维修，由此产生的维修和备件费用，由供方承担。 需方有权对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从尚未支付的政府采购合同价款中扣除。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。货物经维修或更换后仍无法达到约定质量要求和技术标准，需方有权退货并向供方索赔。

7.3.10如果供方所提供货物发生质量责任事故，从而导致需方或者第三方发生损失或者需方被第三方索赔或者需方遭受处罚，经质量技术监督部门或其他机构认定事故为货物存在质量问题导致，则应由供方承担由此造成的一切责任，包括但不限于：赔偿需方或第三方直接或者间接的损失，赔偿需方因事故支付给第三方的赔偿金额，赔偿需方因处理事故所花费的合理费用，赔付需方因事故责任产生的罚款或其他费用。本条款在质保期及合同期届满后持续有效。

8.检验和验收

8.1完成服务后，需方或采购代理机构（由具体项目决定）应在政府采购合同规定的时间内组织验收，并在“验收书”上签字。“验收书”将作为申请付款文件的一部分。

8.2对于委托开发等最终以产品形式交付需方使用的服务，保修期自验收书签署之日起计算。

9.违约责任

9.1如果供方未按照政府采购合同规定的要求提供服务；或供方未能履行政府采购合同规定的任何其它义务时，需方有权向供方发出违约通知书，供方应按照需方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：

9.1.1在需方同意延长的期限内提供服务并承担由此给需方造成的一切损失；

9.1.2在需方规定的时间内，用符合政府采购合同规定的服务以达到政府采购合同规定的要求，供方应承担由此发生的一切费用和风险。此时，相关服务的期限也应相应延长；

9.1.3需方有权部分或全部解除政府采购合同并要求供方赔偿由此造成的损失。此时需方可采取必要的补救措施，相关费用由供方承担。

9.2如果供方在收到需方的违约通知书后10日内未作答复也没有按照需方选择的方式承担违约责任，则需方有权从履约保证金（如有）、尚未支付的政府采购合同价款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿，需方有权向供方提出不足部分的赔偿要求。

9.3延期服务的违约责任

9.3.1除本合同条款第9条规定外，如果供方没有按照政府采购合同规定的时间提供服务，需方可要求供方支付违约金。违约金按照每周未提供服务费用的0.5%计收，但违约金的最高限额为未提供服务的合同价格的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除政府采购合同。

8.4以上各项交付的违约金并不影响违约方履行政府采购合同的各项义务。

10.不可抗力

10.1如果供方和需方因不可抗力而导致政府采购合同迟延履行或不能履行政府采购合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行政府采购合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行政府采购合同而后遇不可抗力的情形除外。

10.2本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震。

10.3在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行政府采购合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其它事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

11.争端的解决

11.1需方和供方应通过友好协商，解决在执行本政府采购合同过程中所发生的或与本政府采购合同有关的一切争端。

11.2如果协商不成，双方中的任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

11.3因政府采购合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本政府采购合同的其它部分应继续执行。

12.违约终止政府采购合同

12.1在需方因供方违约而按政府采购合同约定采取的任何补救措施不起作用的情况下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部政府采购合同。

12.1.1如果供方未能在政府采购合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全部服务；

12.1.2如果供方未能履行政府采购合同规定的其它任何义务。

12.1.3未经需方事先书面同意，供方部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

12.2 如果需方根据上述规定，终止了全部或部分政府采购合同，需方可以依其认为适当的条件和方法购买与未履行服务类似的服务，供方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。供方应继续履行政府采购合同中未终止的部分。

13.政府采购法对政府采购合同变更终止的规定

政府采购合同的双方当事人(指供需双方)不得擅自变更、中止或者终止政府采购合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止政府采购合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

14.政府采购合同转让和分包

除招标文件规定,并经需方事先书面同意外，供方不得部分转让和分包或全部转让和分包其应履行的政府采购合同义务。

15.适用法律：本政府采购合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

16.政府采购合同生效

16.1本政府采购合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字和加盖公章后生效。

16.2本政府采购合同一式五份，需方执二份，供方、采购代理机构、财政部门各执一份。

17.政府采购合同附件

下列文件构成本政府采购合同不可分割的组成部分，与本政府采购合同具有同等法律效力：

17.1招标文件；

17.2招标文件的更正公告、变更公告；

17.3中标供应商提交的投标文件；

17.4政府采购合同条款；

17.5中标通知书；

17.6政府采购合同的其它附件。

## 合同格式

政府采购合同格式

政府采购合同编号：

签订地点：

(需方名称)             （以下简称需方）和   (供方名称)     （以下简称供方）根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本政府采购合同，共同信守。

一、政府采购合同文件

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件（招标文件编号           ）；

2.招标文件的更正公告、变更公告；

3.中标供应商提交的投标文件；

4.政府采购合同条款；

5.中标通知书；

6.政府采购合同的其它附件。

二、政府采购合同范围和条件

本政府采购合同的范围和条件与上述政府采购合同文件的规定相一致。

三、政府采购合同标的

本政府采购合同的标的为招标文件中所列相关服务。。

四、政府采购合同金额

根据上述政府采购合同文件要求，政府采购合同的总金额为人民币  （大写）                 元。

五、付款方式及条件

六、服务时间和服务地点

1.服务时间：

2.服务地点：

七、验收要求

供方完全履行合同义务后，需方或需方的最终用户按照上述政府采购合同文件列明的标准进行验收，验收不合格的，供方需按照第八条的约定承担相应违约责任。

八、违约责任

1.供方逾期提供服务的，每逾期一天向需方支付合同金额  %的违约金，逾期  日的，需方有权单方面解除本协议。

2.供方提供的服务不符合约定的，需方有权向供方书面提出整改意见，供方需无条件整改至符合约定，自需方向供方提出书面意见之日起  日内，供方仍未整改或整改后服务仍不符合约定的，需方有权单方面解除本协议。

3.需方逾期付款的，每逾期一天向供方支付逾期金额  %的违约金，逾期  日的，供方有权单方面解除本协议。

九、争议解决

双方因履行本协议而产生的争议，应友好协商解决，协商不成的，任何一方可向需方所在地的人民法院提起诉讼。

十、合同生效

本政府采购合同经双方授权代表签字盖章后生效。

需方（公章）:                       供方(公章):

法定代表人或授权代表人(签字):         法定代表人或授权代表人(签字):

地址：                              地址：

联系人：                            联系人：

电话：                              电话：

传真：                              传真：

邮编：                              邮编：

日期：      年      月      日      日期：       年      月     日