- 分项报价表

包号：                                                     报价单位：元

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 原产地 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 规格 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 主机 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-730，制冷量=73.5KW,制热量=82.5KW，具备零下30摄氏度制热运行功能，含铜制气液冷媒管线、化霜水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、独立管线吊架、制冷剂充注，安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、现场防护、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 71500 | 71500 | 计量所 |
| 2 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-22，制冷量=2.2KW,制热量=2.5KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6100 | 6100 | 计量所 |
| 3 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-45，制冷量=4.5KW,制热量=5KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6600 | 6600 | 计量所 |
| 4 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-71，制冷量=7.1KW,制热量=8.0KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 2 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 7400 | 14800 | 计量所 |
| 5 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-90，制冷量=9.0KW,制热量=10.0KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 4 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 8200 | 32800 | 计量所 |
| 6 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-100，制冷量=10.0KW,制热量=11.2KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 2 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 8400 | 16800 | 计量所 |
| 7 | 恒湿恒温机组 | 格力 | 恒湿恒温机组设备HFR14，制冷量=14KW,制热量=8KW，温度控制范围：16℃-30℃、湿度控制范围：45%-70%，含铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 51500 | 51500 | 计量所 |
| 8 | 主机 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-785，制冷量=78.5KW,制热量=87.5KW，具备零下30摄氏度制热运行功能，含铜制气液冷媒管线、化霜水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、独立管线吊架、远程智能控制系统（含机房机柜、软件等全部控制组件）、制冷剂充注，安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、现场防护、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 76000 | 76000 | 质检所 |
| 9 | 主机 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-730，制冷量=73.5KW,制热量=82.5KW，具备零下30摄氏度制热运行功能，含铜制气液冷媒管线、化霜水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、独立管线吊架、远程智能控制系统（含机房机柜、软件等全部控制组件）、制冷剂充注，安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、现场防护、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 72000 | 72000 | 质检所 |
| 10 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-22，制冷量=2.2KW,制热量=2.5KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6200 | 6200 | 质检所 |
| 11 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-25，制冷量=2.5KW,制热量=2.8KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6300 | 6300 | 质检所 |
| 12 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-28，制冷量=2.8KW,制热量=3.2KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6400 | 6400 | 质检所 |
| 13 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-32，制冷量=3.2KW,制热量=3.6KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6500 | 6500 | 质检所 |
| 14 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-36，制冷量=3.6KW,制热量=4.0KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 2 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6700 | 13400 | 质检所 |
| 15 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-50，制冷量=5.0KW,制热量=5.6KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 6800 | 6800 | 质检所 |
| 16 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-56，制冷量=5.6KW,制热量=6.3KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 7100 | 7100 | 质检所 |
| 17 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-63，制冷量=6.3KW,制热量=7.1KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 3 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 7200 | 21600 | 质检所 |
| 18 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-71，制冷量=7.1KW,制热量=8.0KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 5 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 7500 | 37500 | 质检所 |
| 19 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-80，制冷量=8.0KW,制热量=9.0KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 7800 | 7800 | 质检所 |
| 20 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-90，制冷量=9.0KW,制热量=10.0KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 2 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 8400 | 16800 | 质检所 |
| 21 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-112，制冷量=11.2KW,制热量=12.5KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 8600 | 8600 | 质检所 |
| 22 | 风管式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-140，制冷量=14.0KW,制热量=16.0KW，直流变频电机，含风量调节阀、分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、镀锌板送风管道、聚乙烯保温板、ABS防结露送风风口、ABS防结露可开带过滤回风风口、独立管线吊架、房间独立温度控制器（含线控器、屏蔽通讯线、线管等）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 2 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 9100 | 18200 | 质检所 |
| 23 | 天井式末端 设备 | 格力 | 直流变频多联机设备GMV-90，制冷量=9.0KW,制热量=10.0KW，含分岐管、铜制气液冷媒管线、冷凝水排放管线、聚乙烯保温管、屏蔽通讯线、金属线管、房间独立温度控制器（遥控器）、远程智能控制系统（含机房机柜、软件、通讯线、金属线管等全部控制组件）、制冷剂充注、安装人工、运输、装卸、吊车、二次搬运、支架搭建、管理、监理、措施、建档、调试、卫生清理等。 | 1 | 珠海 | 珠海格力电器股份有限公司 | 8700 | 8700 | 质检所 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  | 520000 |  |

注：1.此表中，总价应和报价一览表的响应总价相一致。

供应商名称（加盖单位公章）：  抚顺市天胜电器经贸有限公司