## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 拆除部分
1.4 | 装修部分
1.5 | 消防改造部分
1.6 | 电气改造部分
二 | 措施项目合计
2.1 | 单价措施
2.1.1 | 其中：人工费
2.1.2 | 其中：施工机具使用费
2.2 | 总价措施
2.2.1 | 安全文明施工费
2.2.2 | 其他总价措施费
三 | 其他项目费 | 70000 |  |  | －
3.1 | 其中：人工费 |  |  |  | －
3.2 | 其中：施工机具使用费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  |  |  | －
五 | 人工费调整
六 | 增值税 | 6300 |  |  | －
七 | 甲供费用（单列不计入造价)
八 | 含税工程造价 | 76300
招标控制价合计： |  | 76,300.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除部分
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:外墙拆除 2.拆除高度:4.5米 3.拆除砌体的截面尺寸:425*240*4500 | m3 |  | 25.89
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称: 铲除原面砖及粉刷层至基层 2.铲除部位的截面尺寸:详见施工图纸 | m2 |  | 135.61
3 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:内墙面腻子粉及乳胶漆 | m2 |  | 129.05
4 | 040205009001 | 清除标线 | 1.铲除部位名称:铲除原有停车位线 | m2 |  | 70.56
5 | 011610002003 | 金属门窗拆除（卷帘门） | 1.名称:拆除电动卷帘门 2.门窗洞口尺寸:详施工图 | 樘 |  | 30
6 | 011610002004 | 金属门窗拆除（卷帘门） | 1.名称:拆除防盗门 2.门窗洞口尺寸:1800*2100 | 樘 |  | 1
7 | 031001006001 | 塑料管【拆除重做，管子利旧】 | 1.管道种类、材质:拆除旧雨水管 2.管道种类及规格:塑料管 DN100 | m |  | 102.6
8 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:运距投标单位自行考虑； | m3 |  | 33.05
9 | 01B001 | 建筑垃圾处理，消纳 |  | m3 |  | 33.05
分部小计
装修部分
10 | 010801004001 | 乙级防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:乙级防火门，1800*2100 | m2 |  | 3.78
11 | 010805004001 | 电动提升门 | 1.门代号及洞口尺寸:3850*4500 2.启动装置的品种、规格:详见施工图纸 | m2 |  | 311.85
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 010805004002 | 电动提升门 | 1.门代号及洞口尺寸:4150*4500 2.启动装置的品种、规格:详见施工图纸 | m2 |  | 186.75
13 | 010805004003 | 电动提升门 | 1.门代号及洞口尺寸:4525*4500 2.启动装置的品种、规格:详见施工图纸 | m2 |  | 20.36
14 | 010805004004 | 电动提升门 | 1.门代号及洞口尺寸:4750*4500 2.启动装置的品种、规格:详见施工图纸 | m2 |  | 21.38
15 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（地面局部居然） | 1.找平层厚度、砂浆配合比:做法详见施工图纸 | m2 |  | 6.09
16 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.砂浆厚度、砂浆配合比:参原建筑外墙砖 | m2 |  | 135.61
17 | 011206002001 | 块料零星项目 | 1.面层材料品种、规格、颜色:贴浅米黄外墙砖 样式及颜色参原建筑外墙砖 | m2 |  | 135.61
18 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格:3m 高隔断防护铁丝网(深绿色) | m2 |  | 391.5
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数:两遍 2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆三遍 3.部位:室内 | m2 |  | 129.05
20 | 040205006001 | 标线 | 1.名称:新增加停车位线 2.线型:详见施工图纸 | m2 |  | 70.56
分部小计
消防改造部分
21 | 011612001001 | 管道拆除 | 1.管道种类、材质:拆除镀锌钢管 2.管道上的附着物种类:DN100 | m |  | 30.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
22 | 030901002004 | 消火栓钢管【拆除】 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 | m |  | 10.5
23 | 01B003 | 主材利旧 | 主材利旧 | 米 |  | 10.5
24 | 030901010004 | 拆除室内消火栓 |  | 套 |  | 5
25 | 030901010005 | 室内消火栓【拆除】 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:单栓 DN65 3.附件材质、规格:主材利旧 | 套 |  | 5
26 | 040103001002 | 回填方 |  | m3 |  | 19.69
27 | 040102002002 | 挖沟槽石方 | 1.岩石类别:砼地面开槽 2.开凿深度:0.25米 | m3 |  | 6.56
28 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:详见施工图纸 | m2 |  | 26.25
29 | 030901002005 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 | m |  | 73.55
30 | 030901002006 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:符合设计要求 | m |  | 5
31 | 030901010006 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.型号、规格:单栓 DN65 3.附件材质、规格:主材利旧 | 套 |  | 5
32 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍，调和漆三遍 | m2 |  | 26.48
分部小计
电气改造部分
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
33 | 030412001012 | 普通灯具【拆除】 | 1.名称:LED照射灯 2.型号:220V 3.规格:80W 4.类型:梁上安装 | 套 |  | 51
34 | 030412001013 | 普通灯具【拆除】 | 1.名称:自带蓄电池应急转换事故照明灯 2.型号:220V 3.规格:22W | 套 |  | 25
35 | 030412001014 | 普通灯具【拆除】 | 1.名称:安全出口灯 2.型号:220V 3.规格:8W | 套 |  | 67
36 | 030412001015 | 普通灯具【拆除】 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:220V 3.规格:8W | 套 |  | 25
37 | 030412001016 | 普通灯具【拆除】 | 1.名称:LED仓库灯 2.型号:220V 3.规格:80W 4.类型:吸顶安装 | 套 |  | 26
38 | 030412001017 | 普通灯具 | 1.名称:LED仓库灯 2.型号:220V 3.规格:80W 4.类型:吸顶安装 | 套 |  | 26
39 | 030412001018 | 普通灯具 | 1.名称:LED照射灯 2.型号:220V 3.规格:80W 4.类型:梁上安装 | 套 |  | 51
40 | 030412001019 | 普通灯具 | 1.名称:自带蓄电池应急转换事故照明灯 2.型号:220V 3.规格:22W | 套 |  | 25
41 | 030412001020 | 普通灯具 | 1.名称:安全出口灯 2.型号:220V 3.规格:8W | 套 |  | 67
42 | 030412001021 | 普通灯具 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.型号:220V 3.规格:8W | 套 |  | 25
分部小计
措施项目
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) |  | 备注
2.1 | 安全文明施工费
2.2 | 夜间施工增加费
2.3 | 二次搬运费
2.4 | 冬雨季施工增加费
2.5 | 工程定位复测费
2.6 | 其他
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 70000 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费
合 计 |  | 70000 |  |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额 （元） |  | 备注
1 | 暂列金 | 元 |  | 70000
合 计 |  |  |  | 70000.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人发包专业工程
1.1
小计
2 | 发包人提供的材料
2.1
小计
| 合 计 | - | - |  |  |  | - | 0.00
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 标段：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
2 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目合计-税后包干价+其他项目费+规费+人工费调整 |  |  | 9 |  | 6300
合 计 | [6 empty] | 6300
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | m3 | 25.89 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | 011608002001 | 铲除涂料面 | m2 | 135.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | 011608002002 | 铲除涂料面 | m2 | 129.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | 040205009001 | 清除标线 | m2 | 70.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 011610002003 | 金属门窗拆除（卷帘门） | 樘 | 30 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
6 | 011610002004 | 金属门窗拆除（卷帘门） | 樘 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7 | 031001006001 | 塑料管【拆除重做，管子利旧】 | m | 102.6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | 010103002001 | 余方弃置 | m3 | 33.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | 01B001 | 建筑垃圾处理，消纳 | m3 | 33.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | 010801004001 | 乙级防火门 | m2 | 3.78 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | 010805004001 | 电动提升门 | m2 | 311.85 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12 | 010805004002 | 电动提升门 | m2 | 186.75 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13 | 010805004003 | 电动提升门 | m2 | 20.36 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | 010805004004 | 电动提升门 | m2 | 21.38 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面（地面局部居然） | m2 | 6.09 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | m2 | 135.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | 011206002001 | 块料零星项目 | m2 | 135.61 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | 011210002001 | 金属隔断 | m2 | 391.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | m2 | 129.05 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
20 | 040205006001 | 标线 | m2 | 70.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
21 | 011612001001 | 管道拆除 | m | 30.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | 030901002004 | 消火栓钢管【拆除】 | m | 10.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
23 | 01B003 | 主材利旧 | 米 | 10.5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
24 | 030901010004 | 拆除室内消火栓 | 套 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
25 | 030901010005 | 室内消火栓【拆除】 | 套 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
26 | 040103001002 | 回填方 | m3 | 19.69 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
27 | 040102002002 | 挖沟槽石方 | m3 | 6.56 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
28 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | m2 | 26.25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
29 | 030901002005 | 消火栓钢管 | m | 73.55 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
30 | 030901002006 | 消火栓钢管 | m | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
31 | 030901010006 | 室内消火栓 | 套 | 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
32 | 031201001002 | 管道刷油 | m2 | 26.48 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
33 | 030412001012 | 普通灯具【拆除】 | 套 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
34 | 030412001013 | 普通灯具【拆除】 | 套 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
35 | 030412001014 | 普通灯具【拆除】 | 套 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
36 | 030412001015 | 普通灯具【拆除】 | 套 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
37 | 030412001016 | 普通灯具【拆除】 | 套 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
38 | 030412001017 | 普通灯具 | 套 | 26 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
39 | 030412001018 | 普通灯具 | 套 | 51 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
40 | 030412001019 | 普通灯具 | 套 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:
分部分项工程和单价措施项目清单综合单价分析表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 工程项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元）
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械使用费 |  | 管理费 | 利润 | 小计
41 | 030412001020 | 普通灯具 | 套 | 67 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
42 | 030412001021 | 普通灯具 | 套 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
43 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 项 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
编制人: |  |  | 审核人: |  |  |  |  | 编制日期:

## 单位工程人材机分析表(按类型分)
单位工程人材机分析表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 |  | 合计
编制人: |  | 审核人: |  |  |  | 编制日期:

## 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称：机动支队车辆器材装备储备库改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价（元） |  | 市场价合价（元）
合计
编制人： |  | 审核人： |  |  |  | 编制日期：