竞争性谈判文件

采购编号：JXXMYT2022-10-C20820

项目名称：上清林场“智慧林场”通信网络及监控系统建设及服务项目

采购人：鹰潭市龙虎山风景旅游区上清林场

采购代理机构：江西省轩明招标咨询有限公司

二〇二二年十月

目  录

第一章 谈判邀请	1

第二章 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

一、说明	10

二、竞争性谈判文件	13

三、 谈判文件的编制	14

四、谈判响应文件的递交	18

五、评审和谈判	19

六、确定成交供应商	25

七、授予合同	26

八、其他事项	27

第三章 采购需求一览表及服务要求	29

一、采购需求一览表	29

二、 服务要求	30

三、商务要求	33

第四章 合同草案及采购合同书格式	33

第五章 谈判响应文件格式	38

谈判响应文件目录（略）	40

附件1谈判响应书	41

附件2报价表	43

附件3 分项报价表	44

附件4 交纳谈判保证金的银行凭证	45

附件5 法定代表人授权书	46

附件6技术响应、偏离说明表	48

附件7商务响应、偏离说明表	49

附件8供应商的资格证明文件	50

附件9 供应商认为需要提供的技术文件（如有）	56

附件10  供应商的资格声明	57

10.1、中小企业声明	58

10.2、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件	59

10.3、残疾人福利性单位声明函（格式）	60

# 第一章 谈判邀请

江西省轩明招标咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）受鹰潭市龙虎山风景旅游区上清林场（以下简称“采购人”）的委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对上清林场“智慧林场”通信网络及监控系统建设及服务项目（采购编号：JXXMYT2022-10-C20820）进行竞争性谈判采购，本项目采用采购人和专家分别书面推荐的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性谈判采购活动，欢迎被推荐的供应商前来参加。

1.项目基本情况

1.1采购编号：JXXMYT2022-10-C20820

1.2项目名称：上清林场“智慧林场”通信网络及监控系统建设及服务项目

1.3采购方式：竞争性谈判

1.4采购总预算金额：440496.00元

1.5合同履行期限：交货期：合同签订后30天内安装调试完毕。服务期：自验收合格之日起三年。

1.6本项目不接受联合体投标

1.7采购需求：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 预算金额（元） | 采购清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上清林场“智慧林场”通信网络及监控系统建设及服务项目 | 1 | 项 | 440496.00 | 详见谈判文件第三章 |

2.供应商资格要求和条件：

2.1具有独立承担民事责任的能力；

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

2.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2.7供应商被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。（采购人或采购代理机构现场查询）

3.获取谈判文件的时间、地点、方式：

3.1时间：2022年10月26日—2022年10月28日（节假日除外），每天09：00～12：00，14:00～17:00(北京时间)。

3.2地点：江西省轩明招标咨询有限公司（江西省鹰潭市信江新区旺埠路果喜大厦C座5楼），报名联系人：吴先生18970166008/张女士13367019062。

3.3获取方式：现场获取。

3.4供应商获取采购文件时应提供的资料：

- 营业执照；

- 法定代表人及本人身份证（或法定代表人授权委托书及被授权人有效身份证）；

以上证件（书）等材料提供完整的一套复印件（复印件须加盖单位公章）。

4.响应文件提交：

截止时间： 2022年10月31日10:00（北京时间），地点：江西省轩明招标咨询有限公司（江西省鹰潭市信江新区旺埠路果喜大厦C座5楼）开标室。

5.开启：

时间：2022年10月31日10:00（北京时间），届时请各供应商的响应代表携带响应文件及响应代表本人身份证明原件出席开标会，逾期递交响应文件将不予接受。

- 6.其他补充事宜

6.1获取了谈判文件而不参加谈判的单位，请在开标1日前以书面形式通知江西省轩明招标咨询有限公司，若未书面通知代理机构放弃谈判的，不得再参加该项目的采购活动。

6.2政府采购政策：本项目采购落实小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能、环保产品、贫困地区农副产品等政府采购政策，具体规定详见谈判文件。

6.3有意向的供应商如有需要可自行前往项目单位现场踏勘，期间所发生的一切费用和后果均自行承担。

6.4重要事项：在疫情期间，为有效降低现场投标、开标带来的人员聚集风险，请各潜在供应商严格执行我公司防控规定，必须要有48小时内阴性核酸检测，三查一戴一测一扫，对不配合的，我单位有权拒绝其进入投标，由此造成的损失由供应商自行承担。

7.对本次谈判文件提出询问，请按以下方式联系。

7.1采购人信息

名  称：鹰潭市龙虎山风景旅游区上清林场

地  址：江西省鹰潭市龙虎山上清

联系人：李先生

联系方式：15807018966

7.2采购代理机构信息

名  称：江西省轩明招标咨询有限公司

地　址：江西省鹰潭市信江新区旺埠路果喜大厦C座5楼

联系人：吴先生/张女士

联系方式：18970166008 /13367019062/0701-6466068

- 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说 明 |  |
| 1.1 | 项目名称：上清林场“智慧林场”通信网络及监控系统建设及服务项目 采购编号：JXXMYT2022-10-C20820 |
| 2.1 | 采购人：鹰潭市龙虎山风景旅游区上清林场 地址：江西省鹰潭市龙虎山上清 联系人：李先生 联系方式：15807018966 |
| 2.2 | 采购代理机构：江西省轩明招标咨询有限公司 地址：江西省鹰潭市信江新区旺埠路果喜大厦C座5楼 联系人：吴先生/张女士 联系方式：18970166008 /13367019062/0701-6466068 邮箱：414553018@ qq.com |
| 3.1 | 项目资金来源：企业资金 项目预算金额：440496.00元 |
| 4.1 | 合格供应商的资格证明文件： - （1）提供法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件或自然人的身份证。 - （释义：供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证；供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明）；供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，可由分支机构参与投标，提供分支机构的营业执照。 - 提供经审计的2020或2021年度财务报告，或基本开户银行出具开标前三个月内任意一个月的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。（如供应商为本年度新成立企业，仅需提供最近一期资产负债表和损益表）； - 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面证明（格式详见谈判文件第五章)； - 提供2022年4月至2022年9月任意一个月依法缴纳税收的证明及提供2022年4月至2022年9月任意一个月依法缴纳社会保险的证明。 （依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； - 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明（格式详见谈判文件第五章)； （6）供应商认为需要提供的其他证明材料。 |
| 4.6 | 供应商家数的认定：多家供应商提供的核心产品品牌全部相同的，按一家供应商计算。 本项目核心产品：户外高速球机、AI高清摄像机 |
| 7.1 | 是否组织现场勘察：否 |
| 三、谈判响应文件的编制 |  |
| 11.2 | 是否允许提供备选方案：否 |
| 11.3 | 投标语文：简体中文（有关产品型号、专用名词等除外） |
| 13.1 | 是否允许联合体参加谈判：否 |
| 16.1 | 谈判保证金：不要求 |
| 17.1 | 谈判有效期：提交谈判响应文件截止日期起90日历天（若设谈判保证金，有效期应当与谈判有效期一致）。 |
| 18.1 | 谈判响应文件份数：正本壹份，副本贰份。 |
| 四、谈判响应文件的递交 |  |
| 19.1 | 谈判响应文件的递交：开标现场须递交谈判响应文件正本壹份和副本贰份（谈判响应文件正本应按照谈判文件的要求签署及加盖公章，副本可以是正本的复印件）且将谈判响应文件放入文件袋中密封并加盖公章。谈判响应文件袋正面按照规定需写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、联系人、电话，并注明“谈判时启封”字样。 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。 |
| 五、评审和谈判 |  |
| 24.1 | 谈判时间：详见“谈判邀请” 谈判地点：详见“谈判邀请” |
| 24.5.3 | 在评审过程中出现下列情况之一的，视为无效响应： 1）不具备本竞争性谈判文件《供应商须知前附表》中合格供应商资格条件的； 2）未按本竞争性谈判文件要求提交谈判保证金或保证金金额不足、有效期不足、谈判保证金形式不符合竞争性谈判文件要求的； （若有要求） 3）未按本竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章的，或签字（盖章）人无法定代表人有效授权书的； 4）未按本竞争性谈判文件要求提交谈判响应书、报价表、分项报价表或分项报价表中未列出分项报价的； 5）供应商提供了备选响应方案及其报价，但竞争性谈判文件要求提交备选方案的除外； 6）谈判有效期不满足竞争性谈判文件要求的； 7）响应报价超过了采购项目预算的； 8）最终报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，且供应商不能合理说明和不能同时提供相关证明材料的； 9）不同意对谈判文件中算术计算错误进行更正的；（若需要） 10）不满足响应文件中技术、服务要求、商务条款等实质性要求的； 11）法律、法规及本竞争性谈判文件规定的其他被视为无效响应的情形。 |
| 26.6 | 本项目出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，应予以废标： 1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的； 2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算价的供应商不足3家的； 4）因重大变故，采购任务取消。 |
| 27.2 | 响应文件的评价与比较：本项目采用最低评标价法进行评审。 |
| 六、确定成交供应商 |  |
| 28.1 | 推荐成交候选供应商：按照评审后的有效最终报价由低到高顺序推荐排名前三为成交候选人。 |
| 29.1 | 成交供应商的确定：采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的成交候选人名单中按顺序确定成交供应商。 |
| 七、授予合同 |  |
| 32.1 | 履约保证金：不要求 |
|  | 八、其他事项 |
| 39.1 | 其他约定：供应商所提供的一切响应文件及证明文件必须真实，若有虚假材料或虚假响应，一经查实，取消其成交及响应资格；若成交供应商与采购人不按期签订合同或签合同后未履约的，存在以上情形的同时做出如下处理： - 不予退回谈判保证金；（若有） - 不予退回履约保证金；（若有） |

## 注：本表是对竞争性谈判文件“供应商须知”的具体补充和修改，如与竞争性谈判文件其他部分内容有差异，应以本前附表为准。

## 一、说明

- 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于谈判邀请中所述货物或服务采购。

- 2. 定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本谈判文件中是指鹰潭市龙虎山风景旅游区上清林场。

2.2“采购代理机构”是指江西省轩明招标咨询有限公司。

2.3“供应商”是指向采购人提供谈判邀请中所述货物或服务的法人、其它组织或者自然人。

2.4货物或服务：是指供应商按竞争性谈判文件采购需求向采购人提供的货物或服务。

- 3.资金来源

3.1 采购人已获得足以支付本次招标后所签订合同项下的款项。

- 4.合格的供应商

4.1合格供应商的资格要求详见《供应商须知前附表》。

4.2除非竞争性谈判文件另有规定，本次采购活动不接受联合体投标。

4.3除非竞争性谈判文件另有规定，本次采购不允许转包及违法分包。

4.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4.6供应商家数的认定

（1）采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人随机抽取确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。

（2）采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人随机抽取确定一个供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不得作为成交候选人。

（3）若该项目或该包有两种及两种以上货物时，将按照竞争性谈判文件规定的核心产品及前两款规定处理。多家供应商提供的核心产品品牌全部相同的，按前两款规定处理。

4.7 不符合上述合格供应商资格要求的响应文件，将被视为无效响应被拒绝。

- 5.供应商代表

5.1 供应商代表为法定代表人的，投标时需提供《法定代表人资格证明书》（格式详见竞争性谈判文件第五章）；非法定代表人参与投标的的，需提供《法定表人资格证明书》和《法定代表人授权委托书》（格式详见竞争性谈判文件第五章）。

- 6.谈判费用

6.1 供应商应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论谈判的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

- 7.现场勘察

7.1 本项目是否需要现场勘察详见《供应商须知前附表》。

- 8.适用法律

8.1 本次竞争性谈判属于服务类采购，采购人、采购代理机构、供应商和谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律法规的约束和保护。

## 二、竞争性谈判文件

- 9.竞争性谈判文件的构成

9.1 竞争性谈判文件用以阐明所需货物及服务、招投标程序以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件共五章，各章的内容如下：

第一章	谈判邀请

第二章	供应商须知

第三章	采购需求一览表及服务要求

第四章	合同条款及采购合同书格式

第五章 谈判响应文件格式

9.2 除上述内容外，采购人或采购代理机构在采购活动期间发出的补充通知和其它正式有效函件均是竞争性谈判文件的组成部分。

- 10.竞争性谈判文件澄清和修改

10.1潜在供应商对谈判文件（含变更文件）有疑问的，可要求澄清。但需按谈判邀请书中载明的地址以书面形式（须加盖投标人公章）送达采购代理机构。

10.2在谈判截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容是谈判文件的组成部分，并对所有潜在供应商具有约束力。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的竞争性谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次谈判响应文件截止之日。

## 谈判文件的编制

- 11.编制要求

11.1 供应商应当认真审阅和全面理解本采购文件中所有的须知、条件、格式和条款。如供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致响应文件无效。

11.2 如《供应商须知前附表》中允许提供备选方案，供应商可提交符合竞争性谈判文件要求备选响应方案及其报价，但要明确标明“备选方案”。备选方案只能有一个，提供两个以上备选方案的响应文件均无效。如不允许提交备选方案，所有提交备选方案的响应文件均无效。

11.3 供应商提交的谈判响应文件以及供应商与采购方有关谈判的所有来往函电均应以中文书写。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本， 在解释谈判响应文件时以中文翻译本为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的响应文件被视为无效。

11.4谈判响应文件中所使用的计量单位，除竞争性谈判文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

- 12.谈判响应文件的构成

12.1 供应商应按照竞争性谈判文件提供的谈判响应文件格式及顺序要求编写谈判响应文件，供应商提交的首次谈判响应文件构成如下：

*1）谈判响应书

*2）报价表

*3）分项报价表

*4）交纳谈判保证金的银行凭证（若有要求）

*5）法定代表人授权书

5-1法定代表人资格证明书

5-2法定代表人授权书（如适用）

*6）技术响应、偏离说明表

*7）商务响应、偏离说明表

8）供应商的资格证明文件

*9）供应商认为需要提供的技术文件（如有）

10）供应商的资格声明

12.2供应商应按12.1条规定的顺序编排，采用装订成册，并编写“谈判响应文件目录”。

- 13.证明供应商合格和资格的文件

13.1 供应商应按《供应商须知前附表》要求提交证明其有资格参加谈判和成交后有能力履行合同的文件，并作为其谈判响应文件的一部分。本次谈判是否允许联合体见《供应商须知前附表》，如果允许联合体参加谈判，应提交联合体各方的资格证明文件、共同谈判协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦成交联合体各方将向采购方承担连带责任。否则，谈判响应文件无效。

13.2 在采购过程中，供应商发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购方。

- 14.证明服务符合竞争性谈判文件规定的文件

14.1 供应商应提交证明文件证明其所提供的服务符合竞争性谈判文件的规定，并作为谈判响应文件的一部分。

14.2 证明服务与竞争性谈判文件一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，包括但不限于：

（1)服务详细说明；

（2)服务从买方开始使用至竞争性谈判文件规定的保质期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

（3)对照竞争性谈判文件服务需求，逐条说明所提供服务已对采购人的服务需求做出了实质性的响应，或申明与服务需求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标；

（4)本条所指证明文件不得为对竞争性谈判文件相关部分的文字、图标的复制；

（5)供应商认为的其他必要内容。

- 15.响应报价

15.1 响应报价均以人民币报价。

15.2 供应商的响应报价中应包含供应商提供货物或服务及伴随的一切费用，包括但不限于方案实施、技术服务、培训和其他在服务期内所必需的服务、以及与之相关发生的所有税费、规费、保险费（如果有）等竞争性谈判文件中规定的供应商应承担的其他费用。

15.3 在提交响应文件时，供应商要按照竞争性谈判文件给出的格式提供《报价表》和《分项报价表》。在谈判结束后，供应商按照谈判小组的要求及谈判文件给出的格式提供最终报价表。

15.4 供应商提交的响应单价或总价中不得包含竞争性谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。对于供应商在响应报价中没有进行报价的内容，并且该内容在竞争性谈判文件中并没有明确提出免除供应商的义务，采购人将视为该内容的价格已包含在响应报价中。

15.5 供应商如需用外汇购入某些产品，须折合人民币(包含进口环节税)计入总报价中。

- 16.谈判保证金 （若有要求）

16.1 供应商须在谈判响应文件递交截止时间之前向采购代理机构提交“《供应商须知前附表》”规定的谈判保证金，并作为其谈判响应文件的一部分。供应商在汇款时务必注明所谈判项目编号，否则，因款项用途不明导致谈判无效等后果由供应商自行承担。

注：可凭银行进账单复印件作为谈判凭据。

16.2 任何未按“供应商须知第 16.1 条”要求提交谈判保证金的谈判响应文件被视为无效。

16.3 成交供应商的谈判保证金，在成交供应商与采购人签订合同后5个工作日内原额退还。

16.4 未成交供应商的谈判保证金，在成交通知书发出后5个工作日内原额退还。

16.5 下列任何情况发生时，不予退还其交纳的谈判保证金：

(1)供应商在竞争性谈判文件规定的谈判有效期内撤回其谈判响应文件的；

(2)供应商在响应文件中提供虚假材料的；

(3)除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

(4)成交供应商未按规定提交履约保证金的；

(5)供应商与采购人、其他供应商或采购代理机构恶意串通的。

- 17.谈判有效期

17.1 谈判有效期为自谈判之日起不少于《供应商须知前附表》规定的时间保持有效。谈判有效期不足的谈判响应文件被视为无效。

- 18.谈判响应文件的签署及规定

18.1 供应商应准备谈判响应文件正本壹份和副本贰份。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

18.2 谈判响应文件需打印并采用装订，并由供应商法定代表人或经正式授权的代理人按照本竞争性谈判文件规定在谈判响应文件上签字和加盖供应商公章。谈判响应文件副本可采用正本的复印件。

18.3 谈判响应文件不得涂改和增删，如有修改，必须由谈判响应文件签字人签字或盖章。

18.4 谈判响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.5 电报、电传、传真形式的谈判响应文件概不接受。

- 四、谈判响应文件的递交

- 19.谈判响应文件的密封及标记

19.1 供应商应将谈判响应文件正本壹份和副本贰份一并密封装在文件袋中。用封条在谈判响应文件密封袋背面开口处密封。封口处加盖供应商的单位公章。谈判响应文件袋正面按照规定需写明项目名称、项目编号、供应商名称、地址、邮政编码、联系人、电话，并注明“谈判时启封”字样。

19.2 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对谈判响应文件的误投和提前启封概不负责。

- 20.谈判响应文件递交截止时间

20.1 谈判响应文件必须在谈判邀请规定的谈判响应文件递交截止时间前送达指定的谈判地点。已获取竞争性谈判文件的供应商，在提交响应文件的截止时间一日前，未书面通知代理机构放弃谈判的，不得再参加该项目的采购活动。

- 21.迟交的谈判响应文件

21.1 在响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件为无效文件，采购代理机构将拒绝接收。

- 22.谈判响应文件的修改及撤回

22.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但供应商必须在规定的谈判时间之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

22.2 从谈判响应文件递交截止期至谈判有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其谈判响应文件，否则不予退还其交纳的谈判保证金（若有要求）。

- 五、评审和谈判

- 23.谈判小组

23.1 采购代理机构应按照《中华人民共和国政府采购法》及《江西省政府采购评审专家抽取管理办法》等有关规定从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家，依法成立谈判小组。评审工作将由谈判小组负责。

- 24.评审程序

24.1 采购代理机构在“谈判邀请”中规定的时间和地点组织谈判。参加谈判的供应商代表应签名报到以证明其出席。签到时间以递交谈判响应文件时间为准。

24.2 截至谈判截止时间，递交谈判响应文件的供应商数量不足3家的谈判终止。谈判响应文件原封退回各供应商。

24.3 采购代理机构根据供应商签到表公布响应供应商名单。

24.4 谈判前由经推荐的响应供应商代表与监督人代表共同检查谈判响应文件的密封情况，并通报检验结果。确认无误后所有供应商代表离开谈判地点。

- 24.5 谈判响应文件的评审

24.5.1 资格性检查：谈判小组按照竞争性谈判文件中关于资格条件的规定，对供应商谈判响应文件中提供的资格证明文件、谈判保证金（若有要求）进行审查，以确定供应商是否具备参加谈判资格。

24.5.2 符合性检查：谈判小组按照竞争性谈判文件规定的除资格条件外的其他实质性条款，对符合资格条件供应商的谈判响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查。未实质性响应竞争性谈判文件的供应商将按无效处理，不得参加后续谈判。

24.5.3 资格性及符合性评审过程中，供应商响应文件被视为无效投标情形详见供应商须知前附表。

- 24.6 响应文件的澄清

24.6.1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.6.2 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其被授权人代表签字或者加盖公章。

- 25.谈判程序

25.1 第一轮谈判：谈判小组按递交响应文件时间的顺序，与每个做出实质性响应的供应商分别就技术质量要求、售后服务和合同条款等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.2 谈判文件修正

（1）第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，谈判小组可以就谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，但不得变动谈判文件中的其他内容，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。实质性变动的内容，须经谈判小组签字、采购人代表确认。

（2）代理机构通知响应供应商集中，谈判小组强调调整后的采购要求，将谈判文件的修改结果以书面形式通知响应供应商，给响应供应商提供较充分的修正时间。

（3）响应供应商根据第一轮谈判情况和谈判文件修改书面通知，对原响应文件进行修正，并在规定时间内将修正文件由供应商或其被授权人代表签字或盖章后密封送交谈判小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与响应文件同具法律效力。

25.3 第二轮谈判

（1）谈判小组就修正后的响应文件与响应供应商分别进行谈判。代理机构对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判小组召集人和响应供应商在记录上签字确认。并按本须知“第26条”最终报价的要求，进行最终报价，谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

（2）第二轮谈判谈判小组未能确定成交候选人的，本须知“第25.2条”谈判文件修正的要求，对谈判文件修正后进行第三轮谈判。第三轮谈判为最终的谈判。

- 26.最终报价

26.1 最终谈判结束后，谈判小组应当要求所有已实质性响应且愿意继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。

26.2 最终谈判报价不得高于采购预算金额，否则其报价无效报，所有报价均超过采购预算金额的，谈判活动终止。最终谈判报价若未列明分项报价的，其每一项分项报价则按总报价的下浮比例计算。（下浮比例=最终总报价÷首轮总报价;最终分项报价=首轮分项单价*下浮比例，四舍五入保留两位小数）计算。最终报价即为合同成交价，在合同履行过程中不得更改，并作为评审依据。

26.3 若没有对技术、商务做实质性修改或对技术、商务做了实质性修改，但没有提高要求，最终报价(含分项报价)不得高于上一轮报价；否则，最终报价(含分项报价)以上轮报价为准作为评审依据。

26.4 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判供应商的保证金（若有要求）。若供应商放弃最终报价且未做出书面说明的，将视为同意按照首次提交的响应报价进行评价。

26.5 供应商未在谈判小组规定的时间内将最终报价表送达指定地点的视同放弃最终报价。

26.6 本项目出现下列情形之一的，应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，择日重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3 家的。

- 27.响应文件的评价与比较

27.1 谈判小组将按照竞争性谈判文件中的评审方法和评审标准，对资格性检查和符合性检查合格的谈判响应文件报价进行评价和比较。

27.2 本项目采用最低评标价法进行评审。

28.政府采购优惠政策

28.1 政府采购优惠政策

28.1.1促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46 号令规定，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

28.1.2在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

28.1.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。享受本办法规定的中小企业扶持政策：对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%（工程项目为 3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

28.1.4适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%作为其价格分。

28.1.5接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，招标人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为 1%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

28.1.6中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。提交的《中小企业声明函》的真实性负责，提交的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照国家有关规定追究相应责任。

28.2监狱企业视同小型和微型企业，享受同等优惠政策，但监狱企业必须在响应文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的原件扫描件。

29.3残疾人福利性单位视同小型和微型企业，享受同等优惠政策，但残疾人福利性单位必须在响应文件中提供《残疾人福利性单位声明函》的原件扫描件。

28.4政府采购贫困地区采购农副产品政策：对于贫困地区农副产品的相关规定对于非专门面向贫困地区采购农副产品的项目，在满足价格扣除条件且在响应文件中按要求提交了《贫困地区农副产品声明函》的投标人，同等条件下优先采购贫困地区农副产品（贫困地区农副产品是指 832 个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知财库〔2019〕27 号》）。

28.5政府采购节约能源政策和政府采购环境保护政策：按照《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）规定执行	。

- 六、确定成交供应商

- 29.成交候选供应商推荐原则

29.1 谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照评审后的有效最终报价由低到高顺序提出3名以上成交候选人。报价相同的，由谈判小组随机抽取确定排序。

- 30.确定成交供应商

30.1 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且排序第一的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的有效最终报价最低的供应商为成交供应商。

- 31.成交结果公告

31.1 成交供应商确定后，将在江西省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（中国政府采购网）上进行成交结果公告，公告期为1个工作日。

- 七、授予合同

- 32.成交通知书

32.1 在发布成交结果的同时，采购代理机构应当向成交供应商发出成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时须按规定的收费标准向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

32.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

32.3 当成交通知书发出后，采购代理机构将通知所有未成交的供应商。

- 33.履约保证金（若有要求）

33.1 成交供应商应按照《供应商须知前附表》规定的金额、形式和时间向采购人缴纳履约保证金。

33.2 履约保证金用于补偿因成交供应商不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

33.3 如果成交供应商没有按本须知“第33.1条”规定执行，采购代理机构将按本须知“第16.5条”规定不予退还其交纳的谈判保证金（若有要求）。采购人将有充分理由取消该成交决定，在此情况下可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推；或重新组织采购。

- 34.签订合同

34.1 采购人和成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起30日内，根据竞争性谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及谈判过程中的有关澄清文件要求订立书面合同。成交供应商不得与采购人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按本须知“第32.3条”规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，并不予退还其交纳的谈判保证金（若有要求）。

- 八、其他事项

- 35.采购代理服务费

35.1 采购代理服务费按财库2018（2号）文规定，由中标人支付，参照发改计价【2011】534号文有关规定向成交人按差额定率累进法计算收取。

35.2 采购代理服务费只接受现金、支票、汇票或电汇。

36.保密原则

36.1 谈判将在严格保密的情况下进行。

36.2 政府采购谈判小组应当遵守谈判工作纪律，不得泄露谈判文件、谈判情况和谈判中获悉的商业秘密。

36.3 供应商试图影响采购单位和谈判小组的任何活动，将导致其谈判响应被拒绝，并承担相应的法律责任。

- 37.解释权

37.1 本竞争性谈判文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属江西省轩明招标咨询有限公司。

37.2本项目其他约定：详见《供应商须知前附表》。

- 第三章 采购需求一览表及服务要求

## 一、采购需求一览表

采购编号：JXXMYT2022-10-C20820

| 项目名称 内容 | 上清林场“智慧林场”通信网络及监控系统建设及服务项目 |
| --- | --- |
| 数 量 | 1项 |
| 交货期、服务期 | 交货期：合同签订后30天内安装调试完毕。 服务期：自验收合格之日起三年。 |
| 服务地点 | 采购人指定地点 |

## 技术参数及服务要求

| 一、监控工程系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 产品名称 | 设备参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 设备及材料 | 户外高速球机 | 400万像素高速自能摄像头，红外夜视，23倍数字光学变焦，自动巡航，户外防水防雷电 | 8 | 台 |
| 2 |  | AI高清摄像机 | 400万像素，全彩红外夜视，户外防水防雷电 | 16 | 台 |
| 3 |  | 200W室内半球型摄像机POE型 | 200万星光红外夜视智能警戒POE音频报警 | 5 | 台 |
| 4 |  | 硬盘 | ≥6TB | 2 | 台 |
| 5 |  | 显示器 | 43英寸抗干扰监控专业显示器 | 1 | 台 |
| 6 |  | NVR录像主机 | 监控智能32路4盘位 | 1 | 台 |
| 7 |  | 监控电源 | 监控摄像头12v室外防水电源 | 32 | 个 |
| 8 |  | 电源线 | 监控电源线ZR-RVV2芯1.0平方 | 2600 | 米 |
| 9 |  | 户外单模8芯光纤 | GYTA-4铝带纵包室外光纤8芯 | 1500 | 米 |
| 10 |  | 户外单模4芯光纤 | GYTA-4铝带纵包室外光纤4芯 | 500 | 米 |
| 11 |  | 配电箱 | 户外防水 | 12 | 个 |
| 12 |  | 线管 | DN20 | 2000 | 米 |
| 13 |  | 24口POE型主交换机 | 非网管24口千兆POE供电 | 2 | 台 |
| 14 |  | 监控立杆 | 组合监控3米立杆 | 12 | 根 |
| 15 |  | 光纤收发器 | 单模单纤SC千兆 | 12 | 对 |
| 16 |  | 光纤盒 | 4口满配 | 1 | 个 |
| 17 |  | 主路由 | 10口全千兆网关EW型可带100终端 | 1 | 台 |
| 18 |  | 8口交换机 | 安防监控8口千兆交换机 | 5 | 台 |
| 19 |  | 超六类网线 | 非屏蔽千兆网络工程用线 | 1000 | 米 |
| 20 |  | 网络跳线 | 六类非屏蔽千兆网络跳线 | 30 | 根 |
| 21 |  | 网络机柜 | 1.6米工程专用19英寸网络机柜42U | 1 | 台 |
| 22 |  | 安防电脑 | 商务台式整机 | 1 | 台 |
| 23 | 施工 | 辅材 |  | 1 | 套 |
| 24 |  | 施工费 | 安装调试/布线人工 | 1 | 套 |
| 25 | 系统集成 | 监控系统 | 系统集成服务 | 1 | 套 |
| 26 |  | 监控系统 | 系统运维维护 | 3 | 年 |
| 二、WIFI系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 产品名称 | 型号设备参数 | 数量 | 单位 |
| 27 | 设备及材料 | 多媒体集线箱 | 户内200*300型 | 17 | 个 |
| 28 |  | 多媒体集线箱 | 户内300*400型 | 1 | 个 |
| 29 |  | 多媒体集线箱 | 户外防水600*500型 | 1 | 个 |
| 30 |  | 16口POE型交换机 | 非网管16口千兆POE供电 | 2 | 台 |
| 31 |  | 网络水晶头 | 六类工程级水晶头 | 100 | 个 |
| 32 |  | 线管 | DN20 | 1000 | 米 |
| 33 |  | 光纤收发器 | 单模单纤SC千兆 | 18 | 对 |
| 34 |  | 户外防水AP | 千兆企业级户外防水AP | 2 | 个 |
| 35 |  | 室内AP | 室内千兆AP | 6 | 个 |
| 36 |  | 网关设备 | 室内网络及WiFi设备 | 26 | 个 |
| 37 |  | 超六类网线 | 非屏蔽千兆网络工程用线 | 3000 | 米 |
| 38 |  | 2芯光纤 | 室内2芯光纤 | 1000 | 米 |
| 39 |  | 交换机 | 8口千兆交换机 | 2 | 台 |
| 40 | 施工 | 施工费 | 安装调试/布线人工 | 1 | 套 |
| 41 | 系统集成 | WIFI系统 | 系统集成服务 | 1 | 套 |
| 42 |  | WIFI系统 | 系统运维维护 | 3 | 年 |
| 三、 通信网络服务 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 产品名称 | 型号设备参数 | 数量 | 单位 |
| 43 | 网络租赁服务 | 商务快线（政企版） | 三年企业级光纤网络服务 | 2 | 条 |
| 44 | 网络租赁服务 | 商务快线 | 三年户外WIFI千兆网络服务 | 2 | 条 |
| 45 | 网络租赁服务 | 企业宽带 | 三件客房独享100M网络服务 | 30 | 条 |
| 46 | 网络电视服务 | HITV | 三年HITV电视服务 | 30 | 条 |
| 47 | 固话服务 | IMS固话 | 前台固话服务 | 2 | 台 |
| 48 | 云安全 | 云专线卫士 | 提供企业级云专线卫士功能服务 | 1 | 套 |

## 三、商务要求

1、交货期：合同签订后30天内安装调试完毕。服务期：自验收合格之日起三年。

2、服务地点：采购人指定地点。

3、付款方式：双方签订合同后，采购人向成交供应商预付中标合同金额的30%；货物产品进场后，采购人向供应商支付合同价款40%；产品全部安装调试完毕且验收合格后，采购人向成交供应商支付合同价款的25%;剩余5%款项作为质保金，一年质保期结束后一次性付清（不计利息）。

4、售后服务：产品出现故障后维保人员必须4小时内响应，24小时内赶赴现场维修，服务期内免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，维修发生的一切费用由成交供应商承担。

# 注:以上商务条款必须完全满足或优于，否则作无效标处理。

# 第四章 合同书格式及合同条款

# 合同书（参考格式）

合同编号：

项目名称：

甲　　方：

乙　　方：

甲、乙双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.本合同书

b.合同一般条款

c.成交通知书

d.协议

e.响应文件				(含澄清文件)

f.谈判文件				(含谈判文件补充通知)

2、服务采购和服务内容

本合同所涉及的乙方应提供的服务内容详见“需求一览表及要求”及应答文件中所列内容和“合同条款”。

3、合同金额

根据成交通知书的成交内容，合同的总金额为:人民币（大写）       (￥)。

4、付款方式

本合同的付款方式为：

5、服务期及建设地点

服务期：

服务地点：

6、合同的生效

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章后生效。

| 甲方： 名称：(印章) 年 月 日 被授权人(签字)： 地址： 电话： | 乙方： 名称：(印章) 年 月 日 被授权人(签字)： 地址： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

合同一般条款

1. 定义

1.1 “采购人”是指需求货物、工程或服务的采购人。

1.2 “成交供应商”是指根据合同规定提供货物、工程或服务的成交供应商。

2. 服务地点

2.1详见需求一览表及要求

- 付款方式：双方签订合同后，采购人向成交供应商预付中标合同金额的30%；货物产品进场后，采购人向供应商支付合同价款40%；产品全部安装调试完毕且验收合格后，采购人向成交供应商支付合同价款的25%;剩余5%款项作为质保金，一年质保期结束后一次性付清（不计利息）。

- 4.履约保证金：不要求

5.验收

5.1 谈判文件有规定的按谈判文件规定进行验收，若谈判文件中无相应说明，则以国家相应的标准为准。

6.违约责任

6.1 按《中华人民共和国民法典》中关于合同的相关条款执行。

6.2 未按合同要求提供维修工程服务，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按有关规定进行相应处罚。

7.其他

7.1 合同主要条款未提的其他事宜按《中华人民共和国民法典》中关于合同的相关条款执行。

# 第五章 谈判响应文件格式

封面：

谈判响应文件

（正本/副本）

采购编号：

采购项目名称：

采购人：

采购代理机构：

供应商名称（盖章）：

日期：             年      月      日

- 谈判响应文件目录（略）

（采购人）：

依据贵方 (项目名称/采购编号) 项目竞争性谈判货物及服务的谈判公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本壹份，副本贰份。

1. 谈判响应书；

2. 报价表；

3. 分项报价表；

4. 交纳谈判保证金的银行凭证（若有要求）；

5. 法定代表人授权书；

6.技术响应、偏离说明表；

7. 商务响应、偏离说明表；

8. 资格证明文件；

9. 供应商认为需提供的其他证明文件;

10. 按谈判文件供应商须知和技术规格要求提供的有关文件。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价表》中规定的货物总价为（人民币大写：          小写：        ）。

2. 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话），对此无异议。

4. 本谈判有效期为自提交谈判响应文件截止之日起90个日历天。

5. 接受谈判文件所列须知。

6. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

7. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：供应商名称

地址:

电话：

电子函件：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

签署日期：         年      月     日

项目名称：                                      采购编号：

| 项目名称 | 采购预算（元） | 谈判总报价（元） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上清林场“智慧林场”通信网络及监控系统建设及服务项目 |  |  |  |
| 谈判总报价（大写） |  |  |  |

注：1、谈判报价应以人民币报价，单位为元，四舍五入精确到小数点后二位。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

签署日期：         年      月     日

- 附件3 分项报价表

项目名称：                                           采购编号：

| 序号 | 项目 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 设备参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 大写: |  |

说明：

1．所有价格均用人民币表示，单位为元，四舍五入精确到小数点后二位；

2．分项报价总计价格必须与《报价表》报价一致；

3．供应商可按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其他”中填写，并作详细说明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

签署日期：         年      月     日

（若有要求）

（采购人）：

（供应商全称) 参加贵方组织的项目名称为           、采购编号为           的采购活动。按谈判文件的规定，已递交人民币（大写）：  　　  元的谈判保证金。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

签署日期：         年      月     日

粘贴转帐或电汇银行凭证（复印件）

注：请供应商认真填写银行信息，并要求与转帐或电汇银行凭证的相关信息一致，采购代理机构将依据此凭证信息退还谈判保证金。

## 附件5 法定代表人授权书

- 5-1法定代表人资格证明书

供应商名称：

单位性质：

单位地址：

成立时间：       年    月    日

经营期限：

姓名：      性别：   年龄：     职务：      系（供应商名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商盖章：

日 期：

附法定代表人身份证：

法定代表人身份证复印件（正反面）

5-2法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称为：               、采购编号为：           ）谈判活动的代表人，全权代表我公司处理在该项目谈判活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

授权单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年     月    日

附：代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

被授权人身份证复印件（正反面）

注：如为法定代表人参加谈判，则不需提供法定代表人授权书。

- 附件6技术响应、偏离说明表

项目名称：                                          采购编号：

| 序号 | 谈判文件要求部分 | 供应商的响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：1.供应商需按此表格要求对照谈判文件第三章采购需求一览表及服务要求“二、技术参数及服务要求”，逐条如实填写，并在响应/偏离栏中写明响应/偏离情况；如供应商对谈判文件技术规格及要求逐条完全响应，应在响应/偏离栏中明确写明“无偏离”或“响应”；如供应商提供的货物或服务优于技术规格及要求的，应明确写明“正偏离”，同时需在说明栏中提供响应/偏离内容在响应文件中（或页码）的依据（若有），除谈判文件中规定其中一些技术规格及要求允许负偏离外，其他技术规格及要求均不允许“负偏离”；如不填写此表，则视为供应商不满足谈判文件中技术要求的全部条款。

2.供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

签署日期：         年      月     日

## 附件7商务响应、偏离说明表

项目名称：                                              采购编号：

| 序号 | 谈判文件要求部分 | 供应商的响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商需按此表格要求对照谈判文件第三章 采购需求一览表及服务要求“三、商务条款”逐条如实填写响应/偏离情况。如供应商“完全响应”谈判文件商务要求，应在本表中明确写明“无偏离”或“响应“，如供应商优于商务要求的，应明确写明“正偏离”，不允许“负偏离”，同时需在说明栏中提供响应/偏离内容在响应文件中（或页码）的依据（如有）。如不填写此表，则视为供应商不满足谈判文件中商务要求的全部条款。

2.供应商不按上述表格填写，所产生的一切后果由供应商承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人签字或盖章：

签署日期：         年      月     日

## 附件8供应商的资格证明文件

（按供应商须知第4.1条的规定提供）

资格证明文件组成如下：

1.证明具有独立承担民事责任能力的材料；

2.证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料；

3.证明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料；

4.证明具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料；

5.证明参加本次政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的材料；

6.谈判文件要求的其他资格证明文件。

注：以上资格证明材料须提供复印件加盖公章。

8.1证明具有独立承担民事责任能力的材料；

提供材料说明：

提供法人或者其他组织的有效营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

释义：供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证；供应商是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明；供应商是银行、保险、石油石化、电力、电信行业的，可由分支机构参与投标，提供分支机构的营业执照。

8.2证明具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的材料；

提供材料说明：

1.提供经审计的2020或2021年度财务报告，或基本开户银行出具开标前三个月内任意一个月的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

2.如供应商为本年度新成立企业，仅需提供最近一期资产负债表和损益表。

8.3证明具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的材料；

关于具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式）

采购人：

我公司承诺参与本次采购项目：                   ，（采购编号：         ），采购活动中，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够完全按照竞争性谈判文件要求提供相应设备及服务。如我公司提供虚假信息，将承担虚假应标及违约的全部责任，并按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》相关法律、法规规定接受处罚。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，我公司同意按我方合同违约处理并依法承担相应法律责任。

供应商名称：      （加盖公章）

法定代表人或被授权人签字或签章：

签署日期：        年   月   日

8.4证明具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的材料；

提供材料说明：

1.提供法人或者其他组织的有效税务登记证书（多证合一的不需提供）；

2.提供2022年4月至2022年9月内任意一个月依法缴纳税收的证明；

3.提供2022年4月至2022年9月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明；

（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明材料）。

8.5证明参加本次政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的材料；

参加本次政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函（格式）

采购人：

1.我公司在本项目谈判截止日前3年内未被《全国企业信用信息公示系统》（网址：https://www.gsxt.gov.cn/）列入严重违法企业名单。

2.我公司在本项目谈判截止日前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.我公司在本项目谈判截止日前3年内在“信用中国”网站未被列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、未被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单.

特此声明。若以上声明不真实，我方全部承担虚假投标的责任，中标无效，并按法律、法规的规定接受处罚。

供应商名称：      （加盖公章）

法定代表人或被授权人签字或签章：

签署日期：        年   月   日

## 附件10  供应商的资格声明

资 格 声 明

采购人：

为响应你方（项目名称、采购编号）谈判邀请，我公司愿参与谈判，提供采购需求一览表和采购清单规定的货物、工程和附属售后服务，提交所有文件并声明文件中的全部内容是真实的和正确的。

供应商名称：      （加盖公章）

法定代表人或被授权人签字或签章：

签署日期：        年   月   日

## 10.1、中小企业声明

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 招标活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 10.2、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

2、不属于监狱企业的不需。

## 10.3、残疾人福利性单位声明函（格式）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：若不属于或不符合残疾人福利性单位条件的不需提供；

单位名称（盖章）：

日  期：