项目需求书

本项目属于 其他未列明 行业。

一、项目概况

2022年度国家海洋局天津海洋环境监测中心站苯系物等项目检测服务

二、项目实施地点

天津市滨海新区

三、项目实施地点

天津市滨海新区

四、工作要求

合同服务期内，采购人负责将样品送至成交供应商实验室，成交供应商在收到样品后10个工作日内完成委托项目检测，并出具检测报告。成交供应商检测完毕的样品应留样存储1年。

四、检测内容

| 监测类别 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 海水 | 氰化物 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 氰化物 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB 17378.4-2007（20.1） |
|  | 有机氯农药（666、DDT) | 海洋监测规范 第4部分海水分析 666、DDT 气相色谱法 GB 17378.4-2007（14） |
|  | 多环芳烃 | 海水中16种多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法 GB/T 26411-201 |
|  | 多氯联苯 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 多氯联苯的测定—气相色谱法 HY/T 147.1-2013（19） |
|  | 苯 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱联用法HY/T 147.1-2013（25） |
|  | 甲苯 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱联用法HY/T 147.1-2013（25） |
|  | 对二甲苯 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱联用法HY/T 147.1-2013（25） |
|  | 间二甲苯 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱联用法HY/T 147.1-2013（25） |
|  | 邻二甲苯 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱联用法HY/T 147.1-2013（25） |
|  | 乙苯 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱联用法HY/T 147.1-2013（25） |
|  | 苯乙烯 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱联用法HY/T 147.1-2013（25） |
|  | 丙烯腈 | 水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 806-2016 |
|  | 硫化物 | 海洋监测规范 第4部分 海水分析 亚甲基蓝分光光度法 GB 17378.4-2007（18.1） |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 海洋监测技术规程 第1部分：海水 挥发性有机物的测定 气相色谱/质谱联用法HY/T 147.1-2013（25） |
| 沉积物 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 |
|  | 有机氯农药（666、DDT) | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 666、DDT-气相色谱法 GB 17378.5-2007（14） |
|  | 多环芳烃 | 海洋监测技术规程 第2部分 沉积物 多环芳烃的测定-高效液相色谱法HY/T 147.2-2013（7.3） |
|  | 多氯联苯 | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 多氯联苯-毛细管气相色谱测定法 GB 17378.5-2007 附录F |
|  | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 对二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 间二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 邻二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 丙烯腈 | 固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 874-2017 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |
|  | 硫化物 | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 硫化物 GB 17378.5-2007（17.1）亚甲基蓝分光光度法 |
|  | 油类 | 海洋监测规范 第5部分 沉积物分析 油类 GB 17378.5-2007（13.1）荧光分光光度法 |
| 生物体 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法 HJ 745-2015 |
|  | 有机氯农药（666、DDT) | 海洋监测规范 第6部分 生物体分析 666，DDT 气相色谱法 GB 17378.6-2007（14） |
|  | 多环芳烃 | 海洋监测技术规程 第3部分 生物体 多环芳烃的测定-高效液相色谱法 HY/T 147.3-2013（7.3） |
|  | 多氯联苯 | 海洋监测规范 第6部分 生物体分析 多氯联苯 毛细管气相色谱测定法GB 17378.6-2007 附录D |
|  | 苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 |
|  | 甲苯 |  |
|  | 对二甲苯 |  |
|  | 间二甲苯 |  |
|  | 邻二甲苯 |  |
|  | 乙苯 |  |
|  | 苯乙烯 |  |
|  | 丙烯腈 | 固体废物 丙烯醛、丙烯腈和乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 874-2017 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011 |

五、合同结算要求

本项目最终结算金额为委托完成的样品数量乘以中标的含税综合检测单价计算，样品数量以采购人的实际送检数量为准。