# 第一章  比选邀请

四川思渠国际招标有限公司受资阳市第一人民医院（采购人）委托，拟对资阳市第一人民医院紧急采购核酸扩增仪、核酸提取仪采购项目进行公开比选，兹邀请符合要求的供应商参加比选。

- 项目编号：SQBX-2022-0981号

二、项目名称：资阳市第一人民医院紧急采购核酸扩增仪、核酸提取仪采购项目

三、比选内容：

资阳市第一人民医院紧急采购核酸扩增仪、核酸提取仪一批，本项目为1个包。

（详见比选文件第五章）

四、供应商参加本次采购活动应具备下列条件：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

3.1、若投标产品及其配置产品为医疗器械的，投标产品及其配置产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；

3.2、若投标产品及其配置产品为医疗器械的，投标人若为投标产品生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械生产许可证或生产备案凭证；投标人若为投标产品非生产厂家，须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供中华人民共和国医疗器械经营企业许可证或经营备案凭证（已提供包含二类备案的多证合一营业执照的供应商除外）；

4、本次比选采购活动不接受联合体报价。

五、比选文件领取时间、地点：

获取时间：招标文件自2022年11月9日至2022年11月10日每日上午09:00- 12:00，下午14:00- 17:00（北京时间，法定节假日除外）在资阳市雁江区娇子大道659号广电大厦13楼现场或网络发售。比选文件售价：人民币300元/份（招标文件售后不退，投标资格不能转让）。

获取方式：现场或网上获取采购文件时，经办人员提交以下资料：

①供应商为法人或者其他组织的，需提供加盖供应商公章的单位介绍信原件（需注明采购项目名称、采购项目编号、包号（如涉及））、加盖公章的经办人身份证复印件；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明复印件。

②提供填写完善的《报名登记表》（详见附件，若为现场购买也可现场填写）

③若为网上获取的，请将以上资料原件扫描发送至邮箱（2709551855@qq.com）,待采购代理机构邮件通知审核资料结果无误后方可进行转账。原件于递交文件当日交至采购代理机构处。

备注：①现场购买支持现金支付、银行转账、支付宝支付；网络购买仅支持银行转账。收款单位：四川思渠国际招标有限公司；开户行：中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行；银行账号：4402 22101910 0036882；转账时请备注：供应商名称、项目名称、项目编号、包号（如涉及）。②供应商报名时须如实填写项目信息及供应商信息，如信息有变更请于报名截止时间前书面通知代理机构进行变更登记，如因供应商提供的信息错误导致对其参加的采购活动有影响，后果由供应商自行承担。③报名资料的递交时间以邮件到达时间为准，报名完成以转账到账时间为准；文件售卖截止时间邮件未到达的供应商或文件售卖截止时间未转账成功的供应商不得参加本次采购活动。④购买文件联系电话：028-26129333。

六、递交响应文件截止时间和比选（开始）时间：2022年11月14日14:00:00（北京时间）。

响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达比选地点。逾期送达或密封和标注不符合比选文件规定的响应文件恕不接受。本次比选不接受邮寄的响应文件。

七、比选地点：资阳市雁江区娇子大道659号广电大厦13楼

八、公告邀请方式：

本比选邀请将在中国政府采购网（http://pub.ccgp.gov.cn/loginx/）上以公告形式发布。

九、联系方式

采购人：资阳市第一人民医院

地    址：资阳市雁江区仁德西路66号

联 系 人：梅老师

联系电话：028-26655128

采购代理机构：四川思渠国际招标有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司成都茶店子支行

账    号：4402 22101910 0036882

地    址：成都市金牛区茶店子西街36号金璐天下1栋2单元1819室

项目咨询地址：资阳市雁江区娇子大道659号广电大厦13楼

报名咨询联系人：查女士          电话：028-26129333

财务咨询联系人：艾女士           电话：028-81131330

项目咨询联系人：肖先生（项目负责人）  肖女士（项目助理）

电话：028-26129333

电子邮件：2709551855@qq.com

# 第五章  比选项目服务、商务及其它要求

- 一、项目概述

资阳市第一人民医院紧急采购核酸扩增仪、核酸提取仪一批，本项目为1个包。

- *二、项目清单

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 （万元） | 允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪 | 3 | 台 | 15.35 | 否 |
| 2 | 实时荧光定量PCR仪 | 3 | 台 | 15 | 否 |

- 三、技术参数要求

（一）全自动核酸提取仪

1、工作原理：通过磁珠分离技术实现自动核酸提取纯化，适用标本：血液、组织、粪便、细胞、咽拭子/肛拭子洗液、病毒培养液、生物液体等。

★2、处理样品容量：20~1000μl。

★3、一次处理样品数量：≥96个。

★4、处理样品时间：＜11分钟。

5、试剂种类：磁珠法试剂。

6、磁珠回收效率：大于98%。

7、磁棒：≥96根。

8、配套原厂预装板提取试剂。

★9、占地面积：≤0.15㎡，可同时4台在双人生物安全柜运行。

10、振荡混合：≥5种预设参数。

11、内部程序：可储存大于500条程序。

12、接口：USB。

13、程序管理：可编程、可储存。

14、污染控制：警示色提示+紫外消毒。

（二）实时荧光定量PCR仪

★1、激发光源： LED冷光源，免维护时间≥10万小时。

2、检测器：光电传感器，无孔间的边缘干扰影响。

★3、样本容量：96孔，(48×2＊0.2ml,双反应模块)同时运行两个不同的反应程序，具有两台荧光PCR仪器的功能(如:DNA和RNA反应程序同时运行)，运行同一个程序时，是一台96*0.2ml的荧光PCR仪。

4、可检测的荧光素及染料：FAM，SYBR，VIC, HEX, Joe, TET，TMRA，CY3，ROX, Texas Red, CY5使用滤光片组合,通道之间无干扰，仪器适用开放式试剂。

5、检测方式：反应管的底部侧面激发、检测。

★6、激发、检测光的传输模式：每一反应孔独立的光纤传输独立的输入输出光纤传导对应着每一反应孔，无孔与孔间的光检测干扰

7、软件应用模式：定量/定性、熔解曲线、多管多项目分析、相对定量、等位基因、HRM、SAT实时荧光等温扩增。具有多项目管理设置程序、项目实验运行程序安全密码锁定功能、分析软件试剂封装技术功能、自动判断分析功能。

8、模块温度范围：4℃-99℃，试剂可以在机器上4℃保存。

9、检测动力学范围：100-1010动力学范围。

10、最小检测模板：单个拷贝在理想实验环境可以达到100%的扩增分析。

11、反应容积：15ul-100ul反应体系。

12、控温模式：半导体热电模块、多种控温模式。

13、升温速率(MAX)：4℃/S升降温速率。

★14、温控精度：（HRM高分辨熔解曲线）	±0.1℃。

15、样品间温度：样品间温差±0.1℃。

16、断电保护：有断电保护功能。在实验过程中遇到断电时,具有程序记忆功能,来电时可继续运行。

17、操作系统：中、英文XP/Vista/Win 7。

★18、热盖：具有电子自动锁控热盖功能。运行时热盖自动调节及锁住，根据不同的反应管而自动调节位置，保证反应体系不挥发。

19、操作软件：全中文/全英文检测分析软件，可升级。

模板可编辑，自动生成独立的打印报告单，数据可共享。

- 四、商务要求

（一）交货时间、地点及要求

*1.交货时间：交货期为成交通知书发出后5个工作日内。

2.交货地点:四川省资阳市雁江区仁德西路66号资阳市第一人民医院。

3.交货要求：赠送装机调试及性能评价试剂。

（二）付款方法和条件

1.所有产品在采购人使用现场交付清点无误，安装、调试完毕、资料交接完毕，经验收合格后的次月内，付合同总金额的30%，自设备安装正常运行半年后的次月内付合同总金额的60%，设备安装正常运行满1年的次月内支付合同总金额的10%，付清合同全部款项。成交人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及相关验收凭证资料进行支付结算。

（三）质保期与售后服务

*1.整机（设备）质保期≥2年，提供终身服务、软件终身升级。

2.质保期内成交人应负责设备维修及抢修，并承担修理调换的费用。如产品经成交人3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作成交人未能按时交货，采购人有权退货并追究成交人的违约责任。

3.供应商保证年故障率小于或等于5％（365天/年计算），若大于5％则相应延长保修期，最少顺延30天，保修期内维修机器停机的时间，在保修期内扣除后延长保修时间。

4.设备维修服务响应时间≤2小时，专职工程师到位时间≤24小时。

5.供应商在质保及维保期内应定期提供预防性保养服务≥2次/年以上(每半年巡检1次)，所需费用由供应商承担。

6.质保期内提供整机备件，质保期内涉及的所有费用包含在本次报价中，采购人无须另行付费。质保到期后以及设备停产10年期内，成交人都应提供该设备所需的维修零配件。

（四）交货时应提供以下技术资料（含中文）（如涉及）

1.原产地证明书(由制造厂签发)。

2.主机及配套设备的安装图纸及说明；提供主机及配套设备使用说明书、维护手册。

3.备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；其它相关技术资料。

4.产品说明书及医疗设备的标牌上标注有生产日期、使用期限。

5.提供设备更换零配件维修价格表（签订合同时以附件的形式体现）。

6.其他相关资料。

（五）安装、调试、培训、验收

*1.安装、调试、培训。中选人负责设备安装、调试。货物到达生产现场后，中选人接到采购人通知后3个工作日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证采购人正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。中选人应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对采购人的操作人员、维修技术人员进行培训，直至采购人的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作，需提供培训方案。

2.验收。中选人配合采购人对设备进行验收，提供验收资料及相关参数。验收标准以比选文件技术参数及要求和相关行业标准为准。

（六）提供配件价格（签订合同时以附件的形式体现）（本条不参与评审，仅作为采购人质保期后的备件更换的参考价格）。

注：1.以上标注“*”的为本次比选采购活动体现满足采购需求、质量和服务相等的采购项目最低要求，不允许有负偏离。

2.以上标注“★”的为本次招标项目的重要性条款，应尽量满足。