## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：电气工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C防雷接地
1.2 | 电气
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 防雷接地
1 | 030409005001 | 暗装接闪带 | [项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装形式:暗装 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 289.96
2 | 030409005002 | 接闪格连接线 | [项目特征] 1.名称:接闪格连接线 2.规格:利用屋面混凝土楼板内≥Φ10(或两条Φ8)的主筋 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 86.4
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 210
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030409002001 | 接地母线 利用地梁钢筋 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:利用地梁面两条纵向主筋焊接连通 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 149.73
5 | 030409002002 | 接地母线 40*4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 136.38
6 | 030409002003 | 保护接地干线 25*4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:保护接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 133.79
7 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030409008002 | 接地测试版 | [项目特征] 1.名称:接地测试版 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 4
9 | 030409B01001 | 接地跨接线 | [项目特征] 1.名称:接地跨接 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 处 | 20
10 | 030414011001 | 接地系统调试 | [项目特征] 1.名称:接地调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
电气
1 | 030404017003 | 配电箱ZAPxck | [项目特征] 1.名称:配电箱ZAPxck 2.规格:详见配电箱系统图 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030404017004 | 配电箱ALE | [项目特征] 1.名称:配电箱ALE 2.规格:详见配电箱系统图 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.消防电源监控传感器规格及调试要求:满足设计及规范要求 5.安装方式:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
3 | 030404017005 | 配电箱JXGW | [项目特征] 1.名称:配电箱JXGW 2.规格:详见配电箱系统图（含插座） 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 16
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411003001 | 桥架 CT-200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:详设计 3.规格:200*100 4.操作高度:综合考虑 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 128.47
5 | 030413001001 | 电气支吊架制作安装 | [项目特征] 1.名称:电气支吊架制作安装 2.材质:型钢 3.操作高度:综合考虑 4.刷油要求:除锈后二道防锈漆，二道调和漆 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈 4.补刷(喷)油漆 | kg | 140.02
6 | 030411001001 | 配管 PC20 暗敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 577.58
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411001002 | 配管 SC20 明敷 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.操作高度:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 0.94
8 | 030411001003 | 金属软管 20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:20 3.接地要求:满足设计及规范要求 4.操作高度:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 64
9 | 030411001004 | 配管 PC32 明敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.敷设方式:明敷 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 170.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411001005 | 配管 PC50 明敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.敷设方式:明敷 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 13.09
11 | 030906003002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.操作高度:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.画线 2.剔槽 3.堵抹 4.调运砂浆 5.清理 | m | 195.5
12 | 030411004001 | 管内穿线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1970.33
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411004002 | 桥架配线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 454.62
14 | 030411004003 | 管内穿线 WDZCN-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 11.82
15 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*4mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV及以下 6.操作高度:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 997.29
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV及以下 6.操作高度:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 47.37
17 | 030412001001 | 灯具 LED 1x18W T8 | [项目特征] 1.名称:灯具 2.规格:LED 1x18W T8 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.吊链/管安装 | 套 | 8
18 | 030412001002 | 灯具 LED 2x18W T8 | [项目特征] 1.名称:灯具 2.规格:LED 2x18W T8 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.吊链/管安装 | 套 | 6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030412002001 | 深照型高压钠灯 | [项目特征] 1.名称:深照型高压钠灯 2.规格:150W 16000lm 3.操作高度:综合考虑 4.安装形式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.吊链安装 | 套 | 64
20 | 030404034001 | 单联开关 | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
21 | 030404034002 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 17
22 | 030404035001 | 暗装安全型插座 | [项目特征] 1.名称:暗装安全型插座 2.规格:250V/10A/五孔 3.安装方式:暗装,H+0.3m 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030411006001 | 塑料开关、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.操作高度:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 23
24 | 030411006002 | 塑料接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.操作高度:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 78
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 电气工程 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-2 施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — | —
合计 |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030409005001 | 暗装接闪带 | [项目特征] 1.名称:接闪带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装形式:暗装 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 289.96
| CD1069 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 |  | 10m | 28.996
2 | 030409005002 | 接闪格连接线 | [项目特征] 1.名称:接闪格连接线 2.规格:利用屋面混凝土楼板内≥Φ10(或两条Φ8)的主筋 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 86.4
| CD1068换 | 均压环敷设 利用圈梁钢筋 单价*0.5 |  | 10m | 8.64
3 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 2.规格:利用柱内两根Φ16及以上(钢筋小于Φ16大于等于Φ10时采用四根)柱对角外侧主筋电气贯通作为引下线 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 210
| CD1066 | 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下 |  | 10m | 21
4 | 030409002001 | 接地母线 利用地梁钢筋 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.规格:利用地梁面两条纵向主筋焊接连通 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 149.73
| CD1068 | 均压环敷设 利用圈梁钢筋 |  | 10m | 14.973
5 | 030409002002 | 接地母线 40*4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:40*4 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 136.38
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| CD1059 | 户内接地母线敷设 |  | 10m | 13.638
6 | 030409002003 | 保护接地干线 25*4热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:保护接地干线 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:25*4 4.安装部位:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 133.79
| CD1059 | 户内接地母线敷设 |  | 10m | 13.379
7 | 030409008001 | 总等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:总等电位端子箱 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1
| CD1116 | 等电位联结 端子箱安装 |  | 台 | 1
8 | 030409008002 | 接地测试版 | [项目特征] 1.名称:接地测试版 2.规格:满足设计及规范要求 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 4
| CD1115 | 接地测试板 安装 |  | 块 | 4
9 | 030409B01001 | 接地跨接线 | [项目特征] 1.名称:接地跨接 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | 处 | 20
| CD1121 | 接地跨接线安装 接地跨接线 |  | 10处 | 2
10 | 030414011001 | 接地系统调试 | [项目特征] 1.名称:接地调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
| CD2274 | 接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
11 | 030404017003 | 配电箱ZAPxck | [项目特征] 1.名称:配电箱ZAPxck 2.规格:详见配电箱系统图 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
| CD0338 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 |  | 台 | 1
12 | 030404017004 | 配电箱ALE | [项目特征] 1.名称:配电箱ALE 2.规格:详见配电箱系统图 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.消防电源监控传感器规格及调试要求:满足设计及规范要求 5.安装方式:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
| CD0338换 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.5 双电源箱 人工*1.15 |  | 台 | 1
13 | 030404017005 | 配电箱JXGW | [项目特征] 1.名称:配电箱JXGW 2.规格:详见配电箱系统图（含插座） 3.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 16
| CD0337 | 成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长 (m以内) 1.0 |  | 台 | 16
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
14 | 030411003001 | 桥架 CT-200*100 | [项目特征] 1.名称:桥架 2.型号:详设计 3.规格:200*100 4.操作高度:综合考虑 5.接地方式:满足设计及规范要求 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 128.47
| CD1537换 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 人工*1.1 |  | 10m | 12.567
| CD1537 | 钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 |  | 10m | 0.28
15 | 030413001001 | 电气支吊架制作安装 | [项目特征] 1.名称:电气支吊架制作安装 2.材质:型钢 3.操作高度:综合考虑 4.刷油要求:除锈后二道防锈漆，二道调和漆 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈 4.补刷(喷)油漆 | kg | 140.02
| CD2212 | 电缆桥架支撑架 制作 |  | t | 0.14
| CD2213换 | 电缆桥架支撑架 安装 人工*1.1 |  | t | 0.14
| CL0005 | 手工除锈 一般钢结构 轻锈 |  | 100kg | 1.4002
| CL0109换 | 金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 1.4002
| CL0116换 | 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 |  | 100kg | 1.4002
16 | 030411001001 | 配管 PC20 暗敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:20 4.敷设方式:暗敷 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 577.58
| CD1456换 | 砖、混凝土结构暗配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 人工*1.1 |  | 100m | 1.144
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| CD1456 | 砖、混凝土结构暗配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 20 |  | 100m | 4.6318
17 | 030411001002 | 配管 SC20 明敷 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:热镀锌钢管 3.规格:DN20 4.敷设方式:明敷 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.操作高度:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 0.94
| CD1353 | 砖、混凝土结构明配 镀锌钢管 公称直径(mm以内) 20 |  | 100m | 0.0094
18 | 030411001003 | 金属软管 20 | [项目特征] 1.名称:金属软管 2.规格:20 3.接地要求:满足设计及规范要求 4.操作高度:综合考虑 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 64
| CD1519换 | 金属软管 内径(mm以内) 20 人工*1.1 |  | 10m | 6.4
19 | 030411001004 | 配管 PC32 明敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 4.敷设方式:明敷 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 170.84
| CD1451 | 砖、混凝土结构明配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 32 |  | 100m | 0.48
| CD1451换 | 砖、混凝土结构明配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 32 人工*1.1 |  | 100m | 1.2284
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
20 | 030411001005 | 配管 PC50 明敷 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:塑料 3.规格:DN50 4.敷设方式:明敷 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 13.09
| CD1453换 | 砖、混凝土结构明配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 50 人工*1.1 |  | 100m | 0.075
| CD1453 | 砖、混凝土结构明配 电工硬质塑料绝缘套管外径(mm以内) 50 |  | 100m | 0.0559
21 | 030906003002 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.操作高度:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.画线 2.剔槽 3.堵抹 4.调运砂浆 5.清理 | m | 195.5
| CJ0289 | 剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50 |  | 10m | 8.11
| CJ0289换 | 剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50 人工*1.1 |  | 10m | 11.44
22 | 030411004001 | 管内穿线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 1970.33
| CD1603 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯4 |  | 100m单线 | 3.8371
| CD1603换 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯4 人工*1.1 |  | 100m单线 | 15.8662
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
23 | 030411004002 | 桥架配线 WDZC-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:桥架配线 2.型号:WDZC-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 454.62
| CD1715 | 铜单芯导线 线槽配线导线截面积(mm2以内) 6 |  | 100m单线 | 0.5931
| CD1715换 | 铜单芯导线 线槽配线导线截面积(mm2以内) 6 人工*1.1 |  | 100m单线 | 3.9531
24 | 030411004003 | 管内穿线 WDZCN-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号:WDZCN-BYJ 3.规格:4mm2 4.材质:铜芯 5.操作高度:综合考虑 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 | m | 11.82
| CD1603 | 照明线路 导线截面积(mm2以内) 铜芯4 |  | 100m单线 | 0.1182
25 | 030408001001 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*4mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*4mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV及以下 6.操作高度:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 997.29
| CD0815换 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 10 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 1.3612
| CD0815换 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 10 实际芯数(芯):5 人工*1.1 |  | 100m | 8.6117
26 | 030408001002 | 电力电缆 WDZB-YJY-5*10mm2 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10mm2 4.材质:铜芯 5.电压等级(kV):1KV及以下 6.操作高度:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 47.37
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| CD0815换 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 10 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 0.086
| CD0815换 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 10 实际芯数(芯):5 人工*1.1 |  | 100m | 0.3877
27 | 030412001001 | 灯具 LED 1x18W T8 | [项目特征] 1.名称:灯具 2.规格:LED 1x18W T8 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.吊链/管安装 | 套 | 8
| CD2076 | 荧光灯 吊链式 单管 |  | 10套 | 0.8
28 | 030412001002 | 灯具 LED 2x18W T8 | [项目特征] 1.名称:灯具 2.规格:LED 2x18W T8 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.吊链/管安装 | 套 | 6
| CD2077 | 荧光灯 吊链式 双管 |  | 10套 | 0.6
29 | 030412002001 | 深照型高压钠灯 | [项目特征] 1.名称:深照型高压钠灯 2.规格:150W 16000lm 3.操作高度:综合考虑 4.安装形式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.吊链安装 | 套 | 64
| CD1798换 | 工厂罩灯安装 吊管式 人工*1.1 |  | 10套 | 6.4
30 | 030404034001 | 单联开关 | [项目特征] 1.名称:单联开关 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4
| CD0428 | 照明开关 翘板暗开关 单控三联以下 |  | 10套 | 0.4
31 | 030404034002 | 双联开关 | [项目特征] 1.名称:双联开关 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 17
| CD0428 | 照明开关 翘板暗开关 单控三联以下 |  | 10套 | 1.7
清单子目表
工程名称：电气工程 | [6 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
32 | 030404035001 | 暗装安全型插座 | [项目特征] 1.名称:暗装安全型插座 2.规格:250V/10A/五孔 3.安装方式:暗装,H+0.3m 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2
| CD0447 | 暗插座安装 单相带接地 16A以下 |  | 10套 | 0.2
33 | 030411006001 | 塑料开关、插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关、插座盒 2.材质:塑料 3.操作高度:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 23
| CD1771 | 暗装 开关盒插座盒 |  | 10个 | 2.3
34 | 030411006002 | 塑料接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.操作高度:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 78
| CD1772 | 暗装 接线盒 |  | 10个 | 7.8

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010100110 | 热轧圆盘条 | φ10以内 | kg | 21
2 | 010100210 | 热轧圆盘条 | φ10~14 | kg | 19.293
3 | 010302300 | 镀锌铁丝 | φ1.2~2.2 | kg | 4.7864
4 | 011300600 | 镀锌扁钢综合 |  | kg | 9.18
5 | 011300860 | 镀锌扁钢 | 60×6 | kg | 2.97
6 | 031350010 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 38.8213
7 | 031350310 | 低碳钢焊条 | J422 φ4.0 | kg | 0.62
8 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 334.696
9 | 040100200 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | kg | 22.6169
10 | 040300150 | 中砂 |  | m3 | 0.29
11 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 1.0434
12 | 140100100 | 清油 |  | kg | 0.31
13 | 140300400 | 汽油 | 综合 | kg | 1.2847
14 | 140500400 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 0.294
15 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 0.7746
16 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 0.1637
17 | 280304800 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV-2.5mm2 | m | 212.402
18 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 6.99
19 | 280306300 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 | BVR-6mm2 | m | 28.9315
20 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 36.54
21 | 341100100 | 水 |  | m3 | 1.0674
22 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 16.2265
23 | CY | 柴油 |  | kg | 10.1212
24 | DIAN | 电 |  | kW·h | 1464.0888
25 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.3372
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 槽钢 | 105 | kg
2 | 角钢 | 42 | kg
3 | 酚醛调和漆 | 2.1003 | kg
4 | 酚醛防锈漆 | 2.3803 | kg
5 | SC20 | 0.9682 | m
6 | 金属软管 20 | 65.92 | m
7 | PC20 | 612.2348 | m
8 | PC50 | 13.8754 | m
9 | PC32 | 181.0904 | m
10 | LED 1x18W T8 | 8.08 | 套
11 | LED 2x18W T8 | 6.06 | 套
12 | 深照型高压钠灯 150W 16000lm | 64.64 | 套
13 | 单联开关 | 4.08 | 套
14 | 双联开关 | 17.34 | 套
15 | 暗装安全型插座 | 2.04 | 套
16 | 25*4热镀锌扁钢 | 304.458 | m
17 | 40*4热镀锌扁钢 | 143.199 | m
18 | 25*4热镀锌扁钢 | 140.4795 | m
19 | WDZC-BYJ-4mm2 | 2644.714 | m
20 | WDZCN-BYJ-4mm2 | 13.002 | m
21 | WDZB-YJY-5*4mm2 | 1007.2629 | m
22 | WDZB-YJY-5*10mm2 | 47.8437 | m
23 | 桥架 CT-200*100 | 129.7547 | m
24 | 塑料开关、插座盒 | 23.46 | 个
25 | 塑料接线盒 | 79.56 | 个
26 | 总等电位端子箱 | 1 | 台
27 | 配电箱ZAPxck | 1 | 台
28 | 配电箱ALE | 1 | 台
29 | 配电箱JXGW | 16 | 台
合 计