## 封-1 招标工程量清单
|  | 给排水工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：给排水工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C给水
1.2 | 排水
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 给水
1 | 031001006001 | PPR管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 1.00MPa 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 | m | 22.59
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006002 | PPR管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 1.00MPa 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 | m | 121.53
3 | 030906003001 | 给排水剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.操作高度:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.画线 2.剔槽 3.堵抹 4.调运砂浆 5.清理 | m | 14.4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 031003001001 | 截止阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5
5 | 031003001002 | 真空破坏器 DN20 | [项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 1.0MPa 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
6 | 031004014001 | 水龙头 | [项目特征] 1.材质:外壳铸铁，阀芯黄铜 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18
排水
1 | 031004014002 | 雨水斗 DN100 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:87型雨水斗 DN100 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031001006003 | UPVC排水管DN100（雨水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.安装高度:综合考虑 6.试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.止水环安装 5.闭水、通球试验 6.吹扫、冲洗 | m | 102.78
3 | 031004014003 | 地漏 DN150 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN150 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
4 | 031004014004 | 地漏 DN100 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN100 带存水弯 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 031001006004 | UPVC加厚塑料排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC加厚塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.灌水试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.阻火圈安装 4.通球试验 | m | 0.1
6 | 031001006005 | UPVC加厚塑料排水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC加厚塑料排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.灌水试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.阻火圈安装 4.通球试验 | m | 8.05
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 031002003001 | 过水管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:过水管 2.材质:详设计 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预留孔洞 2.制作 3.安装 4.除锈、刷油 | 个 | 12
8 | 031002003002 | 钢套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预留孔洞 2.制作 3.安装 4.除锈、刷油 | 个 | 12
9 | 031002003003 | 钢套管 DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预留孔洞 2.制作 3.安装 4.除锈、刷油 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 031002003004 | 过水管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:过水管 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预留孔洞 2.制作 3.安装 | 个 | 16
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 给排水工程 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-09-1 施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
施工技术措施项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 人材机价差 | 其他风险费 | 合价
|  |  |  | 定额人工费 |  | 定额 材料费 | 定额施工机具使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
[8 empty] | 费率 （%） | （1+3） ×(4) | 费率 （%） | （1+3） ×(6) | 费率 （%） | （1+3） ×(8) |  |  | 1+2+3+5+7+9+10+11
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 单位 | 数量 | 定额单价 |  | 市场单价 |  | 价差合计 |  | 市场合价 |  | 备注
1.人 工
2.材 料
（1）计价材料
（2）其他材料费
3.机 械
（1）机上人工
注：1.此表适用于房屋建筑工程、仿古建筑工程、构筑物工程、市政工程、城市轨道交通的盾构工程及地下工程和轨道工程、爆破工程、机械土石方工程、房屋建筑修缮工程 分部分项工程或技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费与定额施工机具使用费之和为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-1
分部分项工程项目清单综合单价分析表(一)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
（2）燃油动力费

## 表-09-2 分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
分部分项工程项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-09-2 施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
项目编码 |  | 项目名称 | [7 empty] | 计量单位 |  |  |  | 综合单价
定额编号 | 定额项目名称 | 单位 | 数量 | 定额综合单价 | [9 empty] | 未计价 材料费 | 人材机 价差 | 其他 风险费 | 合价
|  |  |  | 定额 人工费 |  | 定额 材料费 | 定额 施工机具 使用费 | 企业管理费 |  | 利润 |  | 一般风险 费用
|  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
[8 empty] | 费率 （%） | （1） ×(4) | 费率 （%） | （1） ×(6) | 费率 （%） | （1） ×(8) |  |  |  | 1+2+3+5+7 +9+10+11+12
合 计
人工、材料及机械名称 | [5 empty] | 定额 材料费 2: 单位; 定额 施工机具 使用费 3: 数量; 企业管理费 4: 定额单价; 利润 6: 市场单价; 一般风险 费用 8: 价差合计; 一般风险 费用 10: 市场价合价; 一般风险 费用 12: 备注
1.人 工
2.材 料
（1）未计价材料
（2）计价材料
（3）其他材料
注：1.此表适用于装饰工程、通用安装工程、市政安装工程、园林绿化工程、城市轨道交通安装工程、人工土石方工程、房屋安装修缮工程、房屋单拆除工程分部分项工程或 技术措施项目清单综合单价分析。 2.此表适用于定额人工费为计算基础并按一般计税方法计算的工程使用。 3.投标报价如不使用本市建设工程主管部门发布的依据,可不填定额项目、编号等。 4.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内，并在备注栏中注明为“暂估价”。 5.材料应注明名称、规格、型号。
表-09-2
施工技术措施项目清单综合单价分析表(二)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
3.机 械
（1）机上人工
（2）燃油动力费

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：给排水工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — | —
合计 |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 031001006001 | PPR管 DN20 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN20 1.00MPa 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 | m | 22.59
| CK0491 | 室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤25mm |  | 10m | 2.259
| CK0873 | 管道消毒、冲洗 公称直径 ≤20mm |  | 100m | 0.2259
2 | 031001006002 | PPR管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR DN25 1.00MPa 4.连接形式:热熔连接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.压力试验及吹、洗、消毒设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.管卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗、消毒 | m | 121.53
| CK0492 | 室内直埋塑料给水管(热熔连接) 公称外径 ≤32mm |  | 10m | 12.153
| CK0874 | 管道消毒、冲洗 公称直径 ≤25mm |  | 100m | 1.2153
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
3 | 030906003001 | 给排水剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽、沟 2.规格:综合考虑 3.操作高度:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.画线 2.剔槽 3.堵抹 4.调运砂浆 5.清理 | m | 14.4
| CJ0289 | 剔堵槽、沟 砖结构 槽、沟尺寸 (宽×深) 50×50 |  | 10m | 1.44
4 | 031003001001 | 截止阀 DN25 | [项目特征] 1.类型:截止阀 2.材质:详设计 3.规格、压力等级:DN25 1.6MPa 4.连接形式:详设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 5
| CK0913 | 螺纹阀 公称直径 ≤25mm |  | 个 | 5
5 | 031003001002 | 真空破坏器 DN20 | [项目特征] 1.类型:真空破坏器 2.规格、压力等级:DN20 1.0MPa 3.连接形式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 1
| CK0939 | 自动排气阀 公称直径 ≤20mm |  | 个 | 1
6 | 031004014001 | 水龙头 | [项目特征] 1.材质:外壳铸铁，阀芯黄铜 2.型号、规格:详设计 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 18
| CK1467 | 水龙头 公称直径 ≤25mm |  | 10个 | 1.8
7 | 031004014002 | 雨水斗 DN100 | [项目特征] 1.材质:详设计 2.型号、规格:87型雨水斗 DN100 3.安装方式:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 12
| CK1475 | 普通雨水斗 DN100 |  | 10个 | 1.2
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
8 | 031001006003 | UPVC排水管DN100（雨水） | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 5.安装高度:综合考虑 6.试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.止水环安装 5.闭水、通球试验 6.吹扫、冲洗 | m | 102.78
| CK0544 | 室内承插塑料雨水管(零件粘接) 公称外径 ≤110mm |  | 10m | 4.14
| CK0544换 | 室内承插塑料雨水管(零件粘接) 公称外径 ≤110mm 人工*1.1 |  | 10m | 6.138
9 | 031004014003 | 地漏 DN150 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN150 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
| CK1464 | 塑料、铸铁地漏 150 |  | 10个 | 0.1
10 | 031004014004 | 地漏 DN100 | [项目特征] 1.材质:塑料 2.型号、规格:DN100 带存水弯 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 | 个 | 1
| CK1463 | 塑料、铸铁地漏 100 |  | 10个 | 0.1
11 | 031001006004 | UPVC加厚塑料排水管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC加厚塑料排水管 DN100 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.灌水试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.阻火圈安装 4.通球试验 | m | 0.1
| CK0533 | 室内承插塑料排水管(零件粘接) 公称外径 ≤110mm |  | 10m | 0.01
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
12 | 031001006005 | UPVC加厚塑料排水管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC加厚塑料排水管 DN150 4.连接形式:粘接 5.阻火圈设计要求:满足设计及规范要求 6.灌水试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.阻火圈安装 4.通球试验 | m | 8.05
| CK0534 | 室内承插塑料排水管(零件粘接) 公称外径 ≤160mm |  | 10m | 0.805
13 | 031002003001 | 过水管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:过水管 2.材质:详设计 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预留孔洞 2.制作 3.安装 4.除锈、刷油 | 个 | 12
| CK0788 | 给排水、采暖、燃气安装工程 一般套管制作安装(塑料管) 公称外径 ≤110mm |  | 个 | 12
| CJ0325 | 预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm以内) 100 |  | 10个 | 1.2
14 | 031002003002 | 钢套管 DN150 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN150 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预留孔洞 2.制作 3.安装 4.除锈、刷油 | 个 | 12
| CK0779 | 给排水、采暖、燃气安装工程 一般套管制作安装(钢管) 公称直径 ≤150mm |  | 个 | 12
| CJ0327 | 预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm以内) 150 |  | 10个 | 1.2
清单子目表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
15 | 031002003003 | 钢套管 DN200 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.材质:钢 3.规格:DN200 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预留孔洞 2.制作 3.安装 4.除锈、刷油 | 个 | 1
| CK0780 | 给排水、采暖、燃气安装工程 一般套管制作安装(钢管) 公称直径 ≤200mm |  | 个 | 1
| CJ0328 | 预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm以内) 200 |  | 10个 | 0.1
16 | 031002003004 | 过水管 DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:过水管 2.材质:塑料 3.规格:DN100 4.填料材质:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.预留孔洞 2.制作 3.安装 | 个 | 16
| CK0788 | 给排水、采暖、燃气安装工程 一般套管制作安装(塑料管) 公称外径 ≤110mm |  | 个 | 16
| CJ0325 | 预留孔洞 混凝土墙体 公称直径(mm以内) 100 |  | 10个 | 1.6

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：给排水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 010900027 | 圆钢 | φ10~14 | kg | 2.212
2 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.4855
3 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 0.155
4 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.4718
5 | 031350210@1 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 0.295
6 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 24.6528
7 | 040100017 | 水泥 | 42.5 | kg | 22.873
8 | 040300010 | 砂子 |  | kg | 68.579
9 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.0769
10 | 133502000 | 密封膏 |  | kg | 0.3
11 | 133505050 | 密封油膏 |  | kg | 15.203
12 | 144102700 | 胶粘剂 |  | kg | 2.0217
13 | 144102700@1 | 胶粘剂 |  | kg | 0.0021
14 | 170100530 | 焊接钢管 | DN20 | m | 0.2139
15 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.015
16 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.03
17 | 190101800 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN20 | 个 | 0.0576
18 | 341100100 | 水 |  | m3 | 2.0615
19 | 341100100@1 | 水 |  | m3 | 0.5515
20 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 17.3114
21 | 341100400@1 | 电 |  | kW·h | 1.1952
22 | 350100020 | 复合木模板 |  | m3 | 0.1098
23 | CY | 柴油 |  | kg | 0.2983
24 | DIAN | 电 |  | kW·h | 22.577
25 | DIAN@1 | 电 |  | kW·h | 5.0596
26 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.0249
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 铜水嘴 | 18.18 | 个
2 | 地漏 DN100 | 1.01 | 个
3 | 地漏 DN150 | 1.01 | 个
4 | 热轧无缝钢管 DN200 | 0.318 | m
5 | 热轧无缝钢管 DN150 | 3.816 | m
6 | UPVC DN100 | 3.816 | m
7 | UPVC DN100 | 5.088 | m
8 | PPR DN25 1.00MPa | 123.4745 | m
9 | PPR DN20 1.00MPa | 22.9514 | m
10 | UPVC DN100 | 102.1633 | m
11 | UPVC加厚排水管 DN100 | 0.095 | m
12 | UPVC加厚排水管 DN150 | 7.6475 | m
13 | 承插塑料排水管件(综合)粘接DN100 | 42.7565 | 个
14 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN100 | 0.1156 | 个
15 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 DN150 | 4.7898 | 个
16 | 截止阀 DN25 | 5.05 | 个
17 | 真空破坏器 DN20 | 1 | 个
18 | 雨水斗 | 12 | 套
合 计