## 内容
2023-002设备、配件及维修检定采购内容
序号 | 标的 | 物料名称 | 规格型号 | 生产厂家/品牌 | 备注说明 | 单位 | 数量 | 参考交期
1 | 1 | 万用表 | FLUKE 17B+ | 国产 | 须附检定证书 | 只 | 2 | 8周
2 |  | 示波器 | 普源MSO5354（350MHz，8G采样率，集成信号源、逻辑分析仪，4通道，标配4只低压探头） | 泰克 | 须附检定证书 | 台 | 1 | 8周
3 |  | 红外热像仪 | FLIR C5（-20~400℃，红外分辨率160 X 120） | FLUKE | 须附检定证书 | 台 | 1 | 8周
4 |  | 专用设备 | FLUKE F59（-30~400℃，距离系数比10：1） | FLUKE | 须附检定证书 | 台 | 1 | 8周
5 |  | 可程控直流电源 | 艾德克斯/ITECH IT6722A(可编程直流电源，输出80V/20A/400W） | 进口 | 须附检定证书 | 台 | 1 | 8周
6 |  | 电子负载 | Chroma 63601-5（五负载模组机框） | 国产 | 须附检定证书 | 台 | 1 | 8周
7 |  | 电子负载 | Chroma 63640-80-80（80V，80A，400W） | 国产 | 须附检定证书 | 台 | 5 | 8周
8 |  | 测量仪器类 | InfiRay 艾睿光电热成像仪M600F,分辨率640*512, 测温范围-20~+550℃ ,IP54 ,响应波段8~14μm ,测温精度±2% ,测温分辨率0.1℃ | 国产 | 须附检定证书 | 把 | 1 | 8周
9 |  | 温度测试仪 | 拓普瑞TP700多路温度测试仪 TP700-24通道（测温范围-100~400℃） | 进口 | 须附检定证书 | 台 | 1 | 8周
10 |  | 电流表 | Fluke 317（40A/600A) | FLUKE | 须附检定证书 | 只 | 1 | 8周
11 |  | 便携式示波器 | 手持隔离示波器，鼎阳，SHS1202（200MHz，双通道隔离，1GS/s采样率） | 41所 | 须附检定证书 | 台 | 1 | 8周
12 | 2 | 机柜空调 | SK3304540 | 威图 |  | 台 | 1 | 8周
14 | 4 | 电磁阀 | AC/PN:1624641058 | PNEUMATIC VALVE |  | 个 | 2 | 8周
15 |  | 气动阀总成 | AC/PN:1624626168 | PNEUMATIC VALVE |  | 套 | 2 | 8周
16 | 5 | 伺服器 | SGDM-02ADA | 安川 |  | 台 | 1 | 8周
17 |  | 伺服器 | SGDV-R70A01B | 安川 |  | 台 | 2 | 8周
32 | 8 | 整刷板钻石电着80＃ | W580*L720*T2 MA52030000122/ZOD2809 | 国产 | SUS304 两面用 | 块 | 1 | 8周
33 | 9 | 印制板专用设备配件 | 不锈钢薄板双框架SS316 12*9" | 国产 |  | 个 | 50 | 8周
34 |  | 印制板专用设备配件 | SS316不锈钢框12*18” | 国产 | 无销钉 薄板框架 | 个 | 50 | 8周
35 | 10 | 托盘天平 | 最大称量：5000g，托盘直径22cm，高度26cm，长度48cm（附带一套砝码和镊子，15个砝码分别是：1g、2g、2g、5g、10g、20g、20g、50g、100g、100g、200g、500g、1kg、1kg、2kg） | 马头牌 | 每台都必须提供国家认可的第三方专业检验机构的量具鉴定证书 | 台 | 2 | 8周
（三）设备维修和检定
序号 | 标的 | 待维保设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 备注 | 数量单位 | 维保方式 | 维修期
36 | 20 | 2023年度工作区电梯维护保养 | ELOSMO-LL等 | 东芝、新纺欧迪诺等 | 需确认设备状态后报价 | 17台 | 详见附件《电梯维护保养方案》 | 12个月
37 | 21 | 2023年度工作区小型空调维护保养 | KFR-35GW、KFR-72LW、KFR-120LW等 | 春兰、格力、美的等 | 需确认设备状态后报价 | 369台 | 详见附件《小型空调维护保养方案》 | 12个月
38 | 22 | 2023年度冷水机组维护保养 | 19XR等 | 上海开利、江苏太仓、广州日立 | 需确认设备状态后报价 | 7台 | 详见附件《冷水机组维护保养方案》 | 12个月
39 | 23 | 2023年度测量仪器委外检定 | DSA8300等 | 泰克等 | 清单详见附件 | 1053台 | 详见附件《仪器、设备委外检定技术要求》 | 按周检计划进行
40 | 24 | 2023年度长度器具委外检定 | JX13B等 | 哈量等 | 清单详见附件 | 654个 | 详见附件《仪器、设备委外检定技术要求》 | 按周检计划进行
41 | 25 | 2023年度设备委外检定 | KPCT等 | 庆声电子等 | 清单详见附件 | 24台 | 详见附件《仪器、设备委外检定技术要求》 | 按周检计划进行