网址： www.gzggzy.cn

招标文件

项目编号： CZ2023-0066

项目名称： ZYCGR22011901公共仪器共享平台（第四批）科研设备

广州市政府采购中心

2023年01月13日

温馨提示：供应商投标特别注意事项

一、参加投标之前，供应商应确认企业信用档案是否办理，以免出现企业信用档案不能被使用等问题。上述情况有可能导致投标登记信息无法导入广州市政府采购中心（以下简称市政府采购中心）政府采购交易系统。信用评价分计算的具体时间请参阅《广州公共资源交易政府采购领域信用评价体系2.0指标说明》（见本项目招标公告附件）。
	二、一律不接受纸质投标文件，只接受具备法律效力的电子投标文件。供应商参加投标前，应当到依法设立的电子认证服务机构（广州交易集团有限公司(以下简称：广州交易集团)办理点），办理CA数字证书和电子签章。
	三、如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商需使用更正公告后最新发布的电子招标文件来制作电子投标文件，否则投标时将无法正常提交电子投标文件。
	四、供应商需在提交投标文件截止时间前完整上传电子投标文件并保存在市政府采购中心政府采购交易系统，且取得回执。逾期送达或错误投递方式送达的投标文件市政府采购中心恕不接收。
	五、加★号的条款均被视为重要的指标要求，必须一一响应。若有一项带★的指标要求未响应或不满足，将按投标无效处理。
	六、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当按评标委员会的要求，在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，将被作为无效投标处理。
	七、对可接受分支机构投标的项目，分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。
	八、评标委员会评标时，对供应商部分信息直接取自供应商在广州交易集团有限公司网站企业库登记的信息，请供应商及时维护、更新企业库的信息，确保其时效性。
	九、供应商一旦依法被确认为中标人，其投标文件中的相关内容（主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等），将会随中标结果公告一并发布在采购信息发布网上，接受社会监督。
	十、市政府采购中心为采购代理机构，不对供应商进行项目投标登记时提交的相关资料的真实性负责，如供应商发现相关资料被盗用或复制，应遵循法律途径解决，追究侵权者责任。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

ZYCGR22011901公共仪器共享平台（第四批）科研设备（CZ2023-0066）招标公告

项目概况

ZYCGR22011901公共仪器共享平台（第四批）科研设备的潜在投标人应在广州交易集团有限公司网站（网址：http://www.gzggzy.cn，以下简称广州交易集团网站）获取招标文件，并于2023年2月3日8时45分（北京时间）前递交投标文件。

一、 项目基本情况

项目编号：CZ2023-0066

项目名称：ZYCGR22011901公共仪器共享平台（第四批）科研设备

项目属性：货物类

品目类型：公共仪器共享平台（第四批）科研设备子项目3:通用设备(A02)

预算金额：人民币：1723000.00元。

最高限价：人民币1723000.00元。

采购需求：

（一）标的的名称：微模块机柜及配件。

（二）数量：1项。

（三）简要技术需求或服务要求：

详细需求请见招标文件第二章采购需求。

合同履行期限：合同签订后的15日内完成。

本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权【依据《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书】。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

（三）供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。

（四）本项目的特定资格要求： 本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：在广州交易集团网站会员专区进行项目投标登记前，供应商需办理广州交易集团供应商信用档案（办理方法请参阅本公告附件3）。符合资格的供应商应当在2023年1月13日公告之时至2023年2月2日 23:59期间（北京时间）登录广州交易集团网站会员专区完成本项目投标登记（本项目不收取采购文件工本费）。供应商可登录广州交易集团网站自行下载招标文件。

地点：广州交易集团网站。

方式：自行下载。

售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件时间：2023年1月13日公告之时起至2023年2月3日8时45分（北京时间）。

（二）提交投标文件截止时间和开标时间：2023年2月3日8时45分（北京时间）。

（三）供应商提交投标文件的方式：在广州交易集团网站会员专区上传电子投标文件。

（四）投标文件解密时间：2023年2月3日8时45分至2023年2月3日9时45分（北京时间）。

（五）解密完成后及时公布开标结果，投标人可登录广州交易集团网站会员专区查看开标情况。

（六）开标地点：在线开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

现场考察及招标答疑会

1、本项目不需要现场考察。 2、本项目不需要答疑会。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

采购人名称：ZYCGR22011901

采购人地址：广东省广州市海珠区

联系人：位书军，联系电话：020-82282900

（二）采购代理机构信息

名称：广州市政府采购中心

地址：广州市天河区天润路333号，邮编：510630

对外办公时间：工作日 8:30～12:00，14:00～17:30

（三）采购代理机构服务热线：

1.业务咨询：（020）28866000转“其他业务咨询” 传真：（020）28866414

2.CA数字证书及电子签章：（020）28866000转“CA数字证书及电子签章咨询”

3.电子投标技术支持电话：020-28866176，020-28866000-3-3，15919617989（工作日服务时间：08:30-12:00，14:00-17:30）

4.采购文件咨询：采购文件编制部，联系人：孔仕丰，联系电话：（020）28866105

5.项目开标、评审咨询：采购项目评审部，联系人：李静春，联系电话：（020）28866413

6.质疑受理：质量监督部，联系人：黄飞，联系电话：（020）28866163

发布人：广州市政府采购中心

发布时间：2023年1月13日

# 第一章  投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

一、名称解释

（一）采购代理机构：本项目是指广州市政府采购中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

（二）采购人：本项目是指ZYCGR22011901，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

（三）投标人：是指在广州交易集团网站会员专区完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

（四）评标委员会：是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

（五）中标人：是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

（六）招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

（七）电子投标文件：是指使用市政府采购中心提供的投标文件管理软件制作的投标文件。

（八）电子签名和电子签章：是指广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书和电子签章，供应商应当到上述服务机构（广州交易集团办理点）办理。电子签名及电子签章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

（九）日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

（十）采购信息发布网站：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）和广州交易集团有限公司网站（http://www.gzggzy.cn）。

二、一般要求

（一）投标的费用

1.不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

2.	采购人委托中标人支付公共资源交易服务费，其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后，采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。

3. 公共资源交易服务费收费标准

公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》（http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml），项目采购额为项目的中标金额。

4. 	公共资源交易服务费支付方式

- 中标人凭CA数字证书登录市政府采购中心政府采购交易系统查询支付金额，并选用以下两种方式支付公共资源交易服务费：

- （1）现场支付：中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款，交款后前往财务专窗办理支付确认。

- （2）汇款支付：中标人将公共资源交易服务费转账（汇款）至公共资源交易服务费结算账户（如下所示）后，到账后凭转账（汇款）凭证前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。

- 公共资源交易服务费结算账户信息：

- 收款单位：广州市政府采购中心

- 开户银行：中国建设银行广州天润路支行

- 账号：44050158340409202288

- 注：公共资源交易服务费增值税电子普通发票在项目结果公告发布之日开具，并向中标人的经办人手机号推送。中标人可凭上述经办人手机号在发票通网站“www.fapiao.com” 的Plus用户登录下载电子发票用于报账。使用汇款支付过程中，请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费，例如：CZ2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时，系统会自动进行支付确认。

（二）招标文件的澄清和修改

1. 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在采购信息发布网站上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告为招标文件的组成部分，一经在采购代理机构网站发布，系统将自动通过电子邮件方式发送给已在采购代理机构网站会员专区进行项目投标登记的供应商，视同已通知所有招标文件的收受人。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

（三）关于联合体投标、关联企业

本项目不接受联合体投标。

关于关联企业：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

（四）关于分支机构投标

分支机构投标的，须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章。总公司（总所）可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外。依法设立登记的分支机构以自己的名义参加政府采购活动，产生的民事责任由法人承担。

（五）关于提供前期服务的供应商

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
  （六）关于中小微企业投标

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，中小微企业是指依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小微企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小微企业。中小微企业参加政府采购活动，应当提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小微企业扶持政策。
  2.在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小微企业扶持政策：
  （1）在货物采购项目中，货物由中小微企业制造，即货物由中小微企业生产且使用该中小微企业商号或者注册商标；
  （2）在工程采购项目中，工程由中小微企业承建，即工程施工单位为中小微企业；
  （3）在服务采购项目中，服务由中小微企业承接，即提供服务的人员为中小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
  3.在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小微企业扶持政策。
  4.以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小微企业的，联合体视同中小微企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
  5.组成联合体或者接受分包合同的中小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。
  6.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。
  7.根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

（七）知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

3.本项目享有本项目实施过程中及开发完成后产生的技术成果及相关知识产权，包括不限于完备的系统设计文档、功能模块说明、程序源代码、执行代码、使用手册等，具有永久合法所有权。项目所交付的应用系统软件环境包括生产环境（正式环境）、测试环境、开发环境，所有环境均要求能正常使用，未经采购人许可，中标人不得将相关采购人资料提供给第三方。

4.对系统建设、运行、维护期间所产生的数据，归采购人所有。

（八）纪律与保密事项

1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2.在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3.在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4.获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

三、询问、质疑、投诉

（一）询问

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。以书面方式提出的，询问文件应当署名，询问供应商为自然人的，应当由本人签字；询问供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。联系方式见招标公告中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

1.供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

3.质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

5.供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

6.质疑联系方式如下：

质疑联系人：黄飞

电话：（020）28866163

地址：广州市天河区天润路333号3楼广州市政府采购中心质量监督部

邮编：510630

（三）投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目采购人同级监督管理部门提起投诉。

本项目投诉受理部门：财政部政府采购监督裁决处，地址：北京市西城区玉渊潭南路晾果厂6号都邦大厦三层，受理电话：010-68513070、010-68519967。

四、投标要求

（一）投标文件的制作

1.投标文件中，除规定采用市政府采购中心企业信息库中登记的信息外，其他内容均以电子文件编制，其格式要求详见第五章说明。如因不按要求编制而所引起系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。

2.投标人应使用采购代理机构提供的投标文件管理软件对投标文件进行合成、电子签名、电子签章及加密打包。所有投标文件不能进行压缩处理。
  3.投标人不得将同一个项目的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

4.投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。采购需求中技术参数有具体数值要求的，投标人需在报价明细表中标注产品实际参数数值，照搬照抄采购文件参数、不注明实际数值者视为未响应。

5.招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

6.投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

7.投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

8.投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会采购代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

9.投标人应承担其投标文件编制与提交所涉及的一切费用，在任何情况下采购代理机构对上述费用均不负任何责任。

10.★投标文件格式中如有《技术方案一般性条款响应差异表》的，投标人在该表中所列的货物应与《报价明细表》中所报价项目中的货物保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。

（二）投标文件的提交

1.投标人应在上传电子投标文件前，在广州交易集团网站会员专区中完成项目投标登记。

2. 采购代理机构不接受现场纸质、邮寄纸质、电报、电话、传真方式投标。

3.于提交投标文件截止时间前，投标人将投标文件完整上传并保存在市政府采购中心政府采购交易系统，且取得回执。时间以市政府采购中心政府采购交易系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件。如遇网络上传速度较慢情况，投标人也可选择到市政府采购中心二楼自助服务区完成上传。

4.上传投标文件时，投标人须使用制作该投标文件的同一业务数字证书进行上传操作。

5. 市政府采购中心对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

6.出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传并保存的。

（2）投标文件未按要求进行电子签名和电子签章，或电子签名或电子签章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

（4）未使用最新发布的招标文件制作投标文件的。

（三）投标文件的修改、撤回与撤销

1.在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的投标文件，投标文件一经解密，将不允许修改或撤回。

2.在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

3.在提交投标文件截止时间起至投标有效期终止日前，投标人不得撤销投标文件。

（四）投标文件的解密

投标人须在规定的投标解密时间内，使用制作该投标文件的同一业务数字证书对投标文件进行解密，逾期未解密的投标文件作无效投标处理。

在投标文件的解密时段内，投标人可以远程解密，也可以到广州市政府采购中心太阳广场（广州市天河区445号4楼）进行现场解密。

（五）投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算90天。

在特殊情况下，市政府采购中心可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

（六）投标保证金

本项目不收取投标保证金。

- 第二章 采购需求

一、	货物需求一览表

| 品目 | 货物名称 | 数量（台/套） | 交货期 | 项目现场（交货地点） | 本项目所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微模块机柜及配件 | 1 | 合同签订后的15日内 | 采购人指定项目现场 | 其他未列明行业 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

2、★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。）

3、★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物应是成熟全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

- 机房系统

- 一、技术要求

1、设备用途说明：

主要针对采购人生物医学大数据平台计算机模块化机房（以下简称机房）建设项目进行扩容升级及改造。

经过前期项目运行以及客户的实际业务增长需要扩容。扩容范围包括UPS电源系统，精密空调系统，封闭冷通道机柜系统，综合管理系统，消防系统及配套配件及对第一二期改造服务等。安装1套8个机柜位微模块数据中心基础设施（含UPS系统、封闭冷通道机柜系统，精密空调系统、供配电系统、动力环境监控系统，消防系统（含耗材，配件等），以及整改融合服务,将原配电柜，消防控制主机等改造。

目标：本次需要新增模块化机柜设备按照B级机房标准，采用封闭冷通道方式，包含设备有模块化UPS电源（包含供配电模块）及蓄电池组，行级列间精密空调系统（空调室内机内置冷通道内，室外机外置），服务器机柜系统，动力环境监控管理系统等在内的物理基础设施单元。且全部物理组件可到达客户现场前在工厂预制及全面检测，并通过智能管理及运维模块在实验室现场实现快速部署，物联网基础设施平台搭建，一站式交付，和前期项目产品融合成整体满足实验室数字化运维的需求。

- 技术要求及参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体化UPS电源系统 | ★1）所构建一体机UPS总功率必须≥150kVA； - ★单个每个模块应≥50kVA； - ★所有模块必须满足在热拔插功能，配置≥3个功率模块，支持热插拔； 2）需支持320A单路输入；250A UPS输入输出旁路开关 3）需支持市电输出模块：63/1P/24路；UPS输出模块：63A/1P/24路 4）设备密封反应率≥98%、充电过程中遇明火，应保证不引燃，不引爆 5）整体蓄电池容量需满足：12V100AH ★6）配置黑色电池柜1台，每柜装40节12V100AH电池，尺寸≤800*800*2000mm；前玻璃门，后双开网孔门，配置电池开关以及连接线等； 7）一体化UPS系统柜与电池柜连接线缆要求配置铜芯电缆≥YJV 3*70mm（约10m）； 8）一体化UPS系统柜与电池柜连接线缆要求配置铜芯电缆≥YJV 5*70mm2（约20m）； 9）市电柜增加250A/3P，接入原市电柜 ★10）电池，电池柜，及UPS系统应统一品牌，具有泰尔认证证书，抗震证书，供应商需承诺中标后提供生产厂家授权声明； 11）配98条100G 长度20M光纤线缆； 12）配226条100G QSFP28带光模块多模AOC长度10M线缆； |
| 2 | 精密空调 | ★1）设备应支持机组回风工况37℃/24%RH下：制冷量50KW前送风；风冷恒温恒湿； 2) 应支持循环风量不低于10000m³ ； 3）应支持加热能力不低于6KW ； 4）应支持加湿能力不低于3KG/H； 5）满足机组尺寸≤600*1200*2000； 6）精密空调室内机输入电缆、室内机和室外机连接线缆铜芯电缆YJV 5*16mm2（约50m）； 7）采用电子换向同步EC电机，保证节能20%~30%； 8）整体应包含搬运、定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、铜管、进排水管制作等工作内容； ★9）产品具有节能证书、CRAA证书，提供证书复印件。 |
| 3 | 封闭冷通道机柜系统-单排封闭通道系统（10柜位） | 1）需提供8套*600*1200*2000mmIT机柜； 2）需提供2套*600*1200*2000mm空调机柜； ★3）每套机柜静态承载能力应 ≥2000kg，必须有第三方检测报告；有抗震检测报告，满足8，9级烈度要求； ★4）单个IT柜可支撑设备总功率不低于15KW 5）需符合如下标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准； 6）需满足高密度大面积六角网孔前后门，前门单开，后门双开； 7）机柜前后门开孔率≧70%； 8）含LED显示屏，每个柜位配置LED照明灯管，配置2套16口PDU，输入电流63A，带总指示灯，输出≥14口10A 国标三扁插座+2口16A 国标三扁插座,接线盒；配置2个机柜承板；接地铜排不低于长142×宽20×高25×厚4mm的标准； 9）机柜门带指纹+刷卡+密码门禁、磁力锁、开门按钮； ★10）为保证封闭冷通道系统性能的兼容性及售后服务的便捷性，要求封闭冷通道系统、列间精密空调系统、动力环境监控系统、服务器机柜、UPS电源、免维护铅酸蓄电池为同一品牌，供应商需承诺中标后提供生产厂家授权声明； 11）每组机柜预埋双路不低于铜芯电缆YJV 3*16mm2标准的输入电缆（约360米）； ★12）配置136条长度10M千兆电口网线；30条长度20M千兆电口网线；6条10米10G 多模光纤线；6条20米10G 多模光纤线；6条20米25G SFP28带光模块多模AOC线缆，保障平台服务器业务网络、100G交换机，服务器BMC与胖节点互联和通讯。 |
| 4 | 综合管理系统-机房动环 | ★1）机房监控软件应内置于监控主机中，含MCU-NorthInterFace,TCP/IP通讯接口；支持接入现有的动环平台； ▲2)监控单元授权不低于10个设备; 3)温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH； 4)光电式感烟探测器,工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选； 5)系统应提供消防告警信号监测,含转换消防主机的有源告警点； 6)低压直流隔离转换模块，工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离不低于500米； 7)声光报警器，工作电压范围：9-15V、额定工作电流范围：60-85mA、 声压范围：102±3Db、工作温度范围：-20℃~+60℃； ★8)应配置两路摄像机：POE供电,≥200万1/2.8”CMOS,镜头焦距:3.6mm；接入原有机房综合管理系统。 |
| 5 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置1 | 1）≥充装量153kg； 2）可与大厦的消防系统联动； ★3）具备CNAS消防产品认证证书 |
| 6 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置2 | 1）≥充装量42kg； 2）可与大厦的消防系统联动； ★3）具备CNAS消防产品认证证书 |
| 7 | 网络设备-光模块1 | 1）TOR交换机上联100G光模块含对端、DAS、P4需要100G光模块含对段； |
| 8 | 网络设备-光模块2 | 1）10G光模块，BMC上联含对端。 |

★3 配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化UPS电源系统 | 1 | 套 |
| 2 | 精密空调 | 2 | 台 |
| 3 | 封闭冷通道机柜系统-单排封闭通道系统（10柜位） | 1 | 套 |
| 4 | 综合管理系统-机房动环 | 1 | 套 |
| 5 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置1 | 1 | 套 |
| 6 | 柜式七氟丙烷气体灭火装置2 | 1 | 套 |
| 7 | 网络设备-光模块1 | 180 | 个 |
| 8 | 网络设备-光模块2 | 18 | 个 |

- 二、商务要求：

★1、技术服务条款：

售后服务要求：

1）投标人需为本项目配备足够的售后服务力量，具有国内本地化的服务团队。

2）投标人售后服务响应时间：电话响应时间要求4小时内，到场响应时间要求2个工作日内（指从接到报障至到达故障现场的时间）。

3）投标人免费提供技术支持热线电话。

4）投标人免费提供email技术支持，并且在24小时内回复。

5）投标人提供仪器设备的免费保修期叁年（保修期内免费维修并更换除消耗品以外的零部件，维修人员的路费、食宿等自理）。

6）投标人提供该设备的技术使用说明书及外购配件仪器说明书，并指导在使用该设备时的操作注意事项等。

7）投标人提供配套软件终身免费升级服务和维保服务。

培训要求：

1）为保证投标人所提供的仪器设备安全、可靠运行，便于采购人的运行维护，必须对采购人培训合格的维护和管理人员。

2）投标人负责对采购人提供至少一次现场技术培训，以便工作人员在培训后能熟练地掌握系统的维护工作，并能及时排除大部分的系统障碍。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：

合同签订后的15日内完成安装并达到预定可使用状态。

4、交货地点：

项目现场：采购人指定地点。

5、验收标准：

1）仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方立即补发和负责更换。

2）卖方应提出仪器设备测试的内容、项目、指标和方法,卖方有责任对买方的技术人员提出的问题做出解答。测试应进行详细记录, 仪器设备测试结束后, 由卖方技术人员签字后交给买方验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内卖方要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果仪器设备发生故障，卖方要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料。以上都应是免费的。

6、其它

对仪器设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

7、付款方式：

签订合同后支付 30%货款；设备到货安装验收合格后，凭采购人安装验收报告支付剩余的 70%货款。

★8、投标报价方式

（1）本项目不允许采购进口产品。

（2）国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。

（3）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

（4）投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

（5）投标报价不得超出最高限价，否则投标将被拒绝。

★9、保密要求

（1）未经采购人许可，投标人不允许对外公开、宣传或泄露采购人单位具体名称有关信息及采购项目等相关信息，如违反上述承诺，给采购人造成任何不利后果（包括但不限于经济责任、行政责任等），均由投标人承担。

（2）不论何时、何种原因无效或终止本项目，上述保密义务继续有效。

- 第三章 合同格式

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

采购合同

合同编号：

签订地点：

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国民法典》的相关规定， 经双方协商一致，就甲方采购乙方       事宜签订本合同。

此项目是否通过招标

£是。根据         招标文件（项目编号：           ）。招标代理公司：         。

£否。

一、货物的名称及规格型号、数量、价格等（以下报价均为含税人民币价格）。

| 名称 | 型号规格 | 配置清单及技术参数 | 厂家 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 详见本协议第十四条或附件 |  |  |  |  |  |  |
| 总金额（人民币/含税价）： ,大写： 人民币 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1、本条约定的货物单价及总价已包含因购买货物所产生的境内、外及售后服务所发生的所有费用，该费用包括但不限于货物的运输费、保险费、装卸费、报关费、存储费、配套资料费、系统软件费、系统软件升级费、安装调试费用、培训费用以及售后服务费用等；

2、本合同的货物以人民币计价，除经甲、乙双方协商一致以书面形式予以变更外，货物单价或总价在合同履行过程中不变。

- 二、货物质量要求

1、乙方提供的货物应当是：

（1）全新的、包装完好的、未经使用的、无锈蚀、无损坏、能正常安装使用、具备出厂合格证，且进货渠道合法，并生产、制造日期应当在     年    月                           之后（如对于生产制造日期另有要求的在附件中注明）；

（2）必须符合中华人民共和国国家标准，行业标准，地方标准，货物生产商的产品质量标准，货物生产制造地标准及中华人民共和国相关法律、法规的规定；

（3）符合有关部门制定的相关技术规范；

（4）产品说明书表明的质量状况和使用性能；

（5）如该项目通过招标方式进行，标的物还应当符合招标文件和投标文件中甲方认可的各项要求。

（6）该项目所需设备及辅材（如耗材等），如招标文件无具体数量的，由乙方根据技术方案要求和现场情况提供，不对合同总价产生变更。

2、如乙方提供的货物不符合上述任意一条要求，甲方均有权选择：

（1）退货并要求乙方换货或；

（2）对货物进行维修直至符合质量要求或；

（3）解除合同（或部分解除合同）；

3、如甲方选择第二条第2款第（1）项处理方式的，则乙方应在收到甲方通知之日起15个工作日内运回甲方退回的货物并将重新更换的货物送至甲方指定的地点。因退、换货所产生的全部费用（包括税费等）由乙方自行承担，且乙方还应按合同约定承担因此产生的逾期交货的违约责任；

如甲方选择第二条第2款第（2）项处理方式的，则乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内按甲方的要求对货物进行维修至符合货物的质量要求。因维修所产生的全部费用（包括有关税费等）由乙方自行承担，且乙方还应按合同约定承担因此产生的逾期交货的违约责任；

如甲方选择第二条第2款第（3）项处理方式的，则乙方应在收到甲方通知之日起15个工作日内运回已发往甲方的货物，退回已收的甲方支付的合同款并按合同总金额的30%向甲方支付违约金（如甲方仅解除购买的部分货物，则乙方应退回该部分货物已收取的合同款且违约金仅按解除部分的货物总金额的30%计算），如违约金不足以弥补甲方的损失，则乙方还应赔偿不足部分。

4、如系甲方原因导致货物不符合质量要求的，则乙方不承担违约责任。

- 三、货物交付及验收

1、交货地点：乙方应在合同约定期限内在甲方指定地点交货：

。

2、交货日期：乙方应在（£收到甲方通知/£合同签订)之日起    天内将符合合同约定的货物交货到甲方指定地点。

3、乙方送货上门安装调试，所供货物必须是原厂原封送至甲方指定地点，不接受其它物流配送；安装调试时应免费提供安装调试过程中所需使用的试剂、耗材以及相关配件等。

4、乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，包括但不限于：

硬件：硬件产品、产品合格证、原厂保修卡、硬件产品序列号、相关的技术文档和操作手册、随机配件及工具。

信息系统或软件：信息系统或软件产品、需求规格说明书、数据库设计说明书、系统管理员操作手册、系统用户操作手册、系统安装程序光盘（U盘）、相关技术文档和操作手册、涉及关联调用的应提供调用规范和相关技术说明。

以上技术资料必须为中文或者英文书写，不提交相关资料的，甲方有权拒绝接收货物或组织对货物的初步验收，因此引起的甲方拒收货物视为乙方未交货。到货时，甲方对货物进行初步验收，核对货物的数量、型号、包装，如发现货物存在包装损坏、货物损坏、数量短缺的，甲方有权通知乙方退、换货或补货或解除合同。

5、乙方提供的合同所规定之设备，所需安装的软件应是正版软件，因使用盗版软件侵害其他第三人知识产权的，造成的损失由乙方承担。

6、如非到货时同时安装、调试货物的，则乙方应在收到甲方关于安装、调试货物的通知之日起3个工作日内委派技术人员到甲方的指定地点完成现场安装、调试工作，并免费提供货物安装调试的一切技术支持以及安装调试过程中所需使用的试剂、耗材以及相关配件等。

7、在货物安装、调试完毕后，乙方应于5个工作日内向甲方提交书面验收申请，甲方在收到乙方书面申请后    天内对货物进行综合验收并将验收报告告知乙方。验收内容包括但不限于：（1） 型号、数量及外观；（2） 货物所附技术资料；（3） 货物组件及配置； （4） 货物功能、性能及各项技术参数指标；（5）本合同第二条约定的货物质量要求。

其中，货物单价人民币50万元以上的（含）由甲方至少三名科研人员、资产管理部门人员、采购经办人以及乙方代表等组成验收小组，必要时可另聘请专家参与。技术验收应按甲方的要求对货物技术指标进行一一验收，因验收产生的相关费用由乙方负责(视项目验收要求)。

8、乙方货物通过验收的前提条件还包括：(1)乙方的出库单或送货单(用户签字确认)；（2）甲方的出入库凭证；

9、甲方在验收（初验或综合验收）中如发现货物不符合合同约定的，则有权要求按本合同第二条进行处理。如甲方选择要求退换货的，则乙方在换货后通过甲方综合验收之日视为实际到货之日；如甲方选择要求维修的，则乙方维修后通过甲方综合验收之日视为实际到货之日；如甲方选择解除合同（或部分解除合同）的，则甲方作出书面解除通知之日视为实际到货之日。在上述情形下，乙方应按本合同第八条第2款的约定承担违约责任。

10、鉴于综合验收的局限性，乙方的货物通过甲方的综合验收并不视为乙方的货物已完全符合合同约定的质量要求。如甲方在实际使用过程中发现乙方提供的货物不符合合同约定的质量要求的，甲方仍有权按本合同第二条的约定，要求乙方负责对货物进行免费维修、退货、换货或要求解除合同（或部分解除合同）并按合同第八条追究乙方的违约责任。

四、付款方式：

1.本合同采用分期付款方式。在合同签订后     日内，甲方支付30 %的款项，即人民币 ¥           （大写：             ）。在货物在验收合格后，没有质量问题，甲方凭第三款约定的资料支付货物尾款，即人民币 ¥            （大写：               ）。

2.双方约定以银行汇款或转账方式进行付款，乙方确认其收款账户信息如下：

开户名：

开户行：

账  号：

3.甲方凭以下资料向乙方支付货物全款或尾款：

（1）送货单；

（2）验收单；

（3）合法有效的增值税发票；（乙方应开具相应金额的有效发票给甲方。否则，甲方有权将付款期限顺延且不构成违约）

（4）产品说明书(如有)。

五、培训与验收：

货物安装、调试后，乙方应在甲方组织综合验收前对甲方的指定人员进行使用培训及日常保养培训，包括仪器基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件。乙方未完成培训的，甲方有权不组织综合验收且不视为甲方违约。

- 质保期

- 乙方提供货物的质保期：整机     年，主要零部件     年（耗材除外）

- 质保期期限起计方式：自综合验收合格之日起计算。经维修或更换的货物的质保期，从维修或更换后货物通过甲方验收之日起重新计算质保期。

- 七、售后服务

- 1、货物的维修、更换及保养服务

- （1）综合验收通过后，如货物在使用过程中因质量问题或设计缺陷导致货物损坏、发生故障或性能下降的，乙方应在收到甲方的通知后24小时内派员对货物进行维修或更换零部件，如乙方未能在24小时内完成维修或更换零部件，并使货物恢复到正常使用状态的，则乙方应按甲方的要求提供全新的货物给甲方，进行换货；

- （2）综合验收通过后，如货物在使用过程中因甲方使用不当或第三方故意损坏导致货物损坏、发生故障或性能下降的，乙方应在收到甲方的通知后24小时内派员对货物进行维修或更换零部件，因此产生的维修费或零部件费由甲方承担；

- （3）综合验收通过后，根据甲方的要求，乙方应每月派人员对货物进行维护、检测，保证货物的性能、功能符合合同的约定；

- 2、技术支持服务

- （1）负责现场免费培训甲方操作人员，包括仪器基本原理、安装、调试、操作使用及日常保养维修等，使其能独立操作仪器及使用软件；

- （2）如货物的操作系统存在更新、升级的，乙方应在更新、升级发生后的48小时内为甲方购买的货物进行操作系统的更新、升级；

- 3、乙方提供售后服务的方式及联系方式

- （1）现场服务：乙方根据甲方需求及实际情况提供现场服务。现场服务完成后，乙方应提供书面服务报告，载明服务时间、内容、解决方式并由甲方验收后签字确认；

- （2）电话远程服务：乙方的售后服务联系电话为__________，联系人为____________，乙方保证提供7X24小时的电话远程服务，对可以通过电话指导、解释等方式解决甲方疑问的，乙方应在收到甲方的服务需求电话后24小时内完成远程服务，如未能在24小时内完成远程服务的，则乙方应提供甲方要求的现场服务；

- 4、售后服务的费用

- （1）质保期内，乙方免费提供本条第1款第（1）、第（3）项和第2款、第3款约定的售后服务；提供本条第1款第（2）项服务时仅收取零部件或更换货物的工本费、运输费，但不收取人工费；

- （2）质保期后，乙方免费为甲方提供本条第2款和第3款第（2）项约定的售后服务；提供本条第1款及第3款第（1）项约定的服务时，服务费用由双方另行协商；

5．如有特殊条款，另附页说明。

- 八、违约责任：

1、甲、乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任并按合同的约定支付违约金。违约方还应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等；

2、乙方违反本合同第三条第1款、第三条第2款的约定，逾期交付符合质量要求的货物的，甲方除有权选择退货、换货、维修或解除合同外，每逾期一日，乙方应按逾期交付货物的合同金额的3‰向甲方支付违约金。如甲方选择退货、换货或维修，而乙方仍未能按本合同第二条第3款约定的期限内完成退、换货或维修的，则甲方有权单方解除合同（或部分解除合同），乙方应退回已收的甲方支付的合同款并按合同总金额的30%向甲方支付违约金（如甲方仅解除购买的部分货物，则乙方应退回该部分货物已收取的合同款且违约金仅按解除部分的货物总金额的30%计算），如违约金不足以弥补甲方的损失，则乙方还应赔偿不足部分；

3、乙方违反本合同第三条第3款约定的，则每违约一次，应按合同金额的3‰向甲方支付违约金；

4、乙方违反本合同第三条第4款，经甲方催促后未能在15个工作日内按要求提交技术资料，甲方有权单方解除合同。

5、乙方违反本合同第三条第5项，逾期对货物进行安装、调试的，则每逾期一日应按违约货物合同金额的3‰向甲方支付违约金。逾期超过15个工作日的，甲方既有权自行委托第三方对货物进行安装、调试，安装、调试产生的费用由乙方承担，也有权单方解除合同要求乙方退回已收取的合同款并按合同总金额的30%向甲方支付违约金，（如甲方仅解除采购的部分货物，则乙方应退回该部分货物已收取的合同款且违约金仅按解除部分的货物总金额的30%计算），如违约金不足以弥补甲方的损失，则乙方还应赔偿不足部分；

6、乙方违反本合同第七条第1、2、3项约定的，每违反一次应按合同总金额的3‰向甲方支付违约金，且甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

7、甲方违反本合同第四条的约定逾期付款的，每逾期一日应按欠付金额的3‰向乙方支付违约金，逾期超过30日的，乙方有权单方解除合同。

8、乙方承诺供应给甲方的货物不存在侵犯第三方知识产权、专利的情形，如因甲方采购、使用乙方供应的货物被第三方主张侵权赔偿、承担法律责任或被行政机关作出处罚的，乙方应负责赔偿甲方因此支付的赔偿款、罚款及产生的损失，且甲方有权要求立即解除合同、退货。如甲方选择解除合同、退货的，乙方应在收到甲方书面通知之日起30天内从甲方处运回货物并向甲方退回全部货款且按合同总金额的30%向甲方支付违约金。

九、风险承担

1、货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方综合验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方综合验收合格以后由甲方承担。

2、如因货物质量不符合合同约定的质量要求而被甲方拒绝接收货物或解除合同的情况下，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、在货物毁损、灭失的风险由甲方承担时，不影响甲方追究乙方因没有完全履行合同义务的违约责任。

十、商业秘密

1、乙方在履行本合同过程中所获悉的甲方采购金额、数量、合同条款、货物使用用途，及基于履行合同需要所获取的甲方的文件、资料、数据等均视为甲方的商业秘密；

2、未经甲方书面同意或相关行政机关要求，乙方不得向任意第三方披露或泄露甲方的商业秘密；

3、本条条款不因本合同的终止、解除、到期、履行完毕或合同被认定为无效而失效，乙方均应履行本条约定的合同义务；

4、如乙方违反本条约定，则每违反一次应按合同总金额的30%向甲方支付违约金，如违约金不足以补偿因此造成甲方实际损失的，乙方还应补足不足部分；

5、其他。

- 十一、合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解无效时，可向甲方住所地人民法院起诉。

- 十二、本合同一式肆份(甲乙双方各两份)，均为正本，具有同等法律效力，自双方签字、盖章之日起成立并生效。合同未尽事宜，双方可友好协商签订补充协议。

- 十三、备注：

- 1、本合同所有附件、招标文件（如有）、投标文件（如有）、成交通知书（如有）均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、合同履行中双方达成的补充协议为本合同的组成部分，如各份文件中对同一事项规定不一致时按以下顺序执行，以顺序在先的文件为准：

（1）补充协议；

（2）本合同；

十四、货物配置清单及技术参数

| 名称 | 型号/货号 | 品牌 | 产地 | 描述 | 说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（如行数不足请以附件形式提交）

技术参数：

甲方：                                           乙方:

（合同章）                                          （合同章）

代表签字：                                     代表签字：

签字日期：                                     签字日期：

电话：                                         电话(手机):

# 第四章 开标、评标和定标

一、开标

（一）采购代理机构按招标公告规定的时间进行开标，投标人在投标截止时间后一个小时内进行投标文件解密。

（二）解密时间截止后，采购代理机构电子开标系统自动提取所有投标文件，获取投标文件提交及解密情况。

（三）电子开标系统自动记录投标文件提交及解密情况。因投标人原因造成投标文件未提交成功的、未解密的、无法导入电子开标系统的，作无效投标处理。

（四）采购代理机构将投标人解密后的投标人名称、投标价格、提交情况和解密情况进行公布，并通过采购代理机构数字交易平台会员专区将《开标记录表》公开发布。所有投标人可在系统查看开标情况。

二、评标委员会

（一）本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，如采购人不派代表参加评审，则评标委员会全部由从政府采购专家库随机抽取的专家组成。评标委员会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件设定的程序和规则推荐评审结果，任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

（二）评标委员会成员发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系之一的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评标委员会成员与参加采购活动的供应商利害关系之一的，应当要求其回避：

1．参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

2．与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3．任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

4．曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

5．是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

6．评标委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

7．法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（三）评标委员会判断投标文件的有效性、合格性和响应情况，仅依据投标人所提交一切文件的真实表述，不受与本项目无直接关联的外部信息、传言而影响自身的专业判断。

（四）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 三、评标方法

微模块机柜及配件

（一）本次评标采用综合评分法。项目独立评标。 评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

| 评分项目 | 分值 |
| --- | --- |
| 技术评分 | 42 |
| 商务评分 | 18 |
| 价格评分 | 40 |

（二）投标文件差异修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1．投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2．大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3．单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4．总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5．投标文件描述内容与原始材料引述内容不一致的，以原始材料内容为准；

6．对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

7．评标委员会认定为表述不清晰或无法确定的报价均不予修正。 同时出现两种（含）以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经投标人确认后产生约束力，投标人确认应当以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字；投标人不确认的，其投标无效。

（三）投标文件的澄清、说明或补正

1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

2. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3. 评标委员会成员均应当阅读供应商的澄清、说明或者补正，但应独立参考澄清、说明或者补正对投标文件进行评审，整个澄清、说明或者补正的过程不得存在排斥潜在供应商的现象。

4. 如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将按照招标文件要求予以拒绝，不接受供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5. 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

- 四、评标程序

- 微模块机柜及配件

（一）资格审查

1.项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《资格审查表》如下：

| 序号 | 资格审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 满足以下所有要求：投标文件提交成功、解密成功、能正常导入电子开标系统。 |
| 2 | 满足《政府采购法》第二十二条所规定的条件；分支机构投标的，必须由总公司（总所）授权。根据以下信息进行评审：《投标人资格声明函》及其附件、分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书。 |
| 3 | 供应商未被列入“信用中国”网站中“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”的记录名单；不处于“中国政府采购网”中“政府采购严重违法失信行为信息记录”的禁止参加政府采购活动期间（以采购代理机构或采购人于资格审查时在上述网站查询结果为准，如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为没有上述不良信用记录。同时对信用信息查询记录和证据截图存档。如相关失信记录已失效，供应商须提供相关证明资料）。 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标。 |

2.采购人或采购代理机构进行资格审查时认定供应商不合格的，应告知供应商并说明理由，采购代理机构应在资格审查报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

3.不通过资格审查或投标无效的，不作符合性审查。

（二）符合性审查

1.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，出现不符合下列情形之一时，作无效投标处理。《符合性审查表》如下：

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价确定且不高于采购需求 |
| 2 | 投标文件格式中带★格式文件已按要求填写、签章 |
| 3 | 投标文件完全满足招标文件中带★号的条款和指标(审查《实质性响应条款一览表》) |
| 4 | 未发现属无效投标的其他情形（见表末说明） |

说明：以下为属无效投标的其他情形。

（1）法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目投标的。

（2）投标人为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

（3）评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

（4）投标文件提供虚假材料的。

（5）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（6）投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.评标委员会进行符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，应告知供应商并说明理由，采购代理机构应在评标报告中以书面形式解释其排除的具体原因。

4.不通过资格审查、符合性审查或投标无效的，不进入技术、商务和价格等的评分程序。

（三）技术评分

1.由评标委员会成员对所有有效投标文件的技术和服务响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》，如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 （42分） | 项目指标条款响应情况 | 29分 | （1）项目需求逐条应答表须依据招标文件技术要求逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； （2）技术指标评审基准分为29分，评委可根据技术指标的正负偏离情况进行评分； （3）标记为“★”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； （4）标记为“▲”的指标为重要技术条款，总分为8分。正偏离不加分，负偏离每项减8分，超1项（含）负偏离不得分； （5）无标记的指标是一般技术条款，总分为21分。正偏离不加分，负偏离每项减3分，超过7项（含）负偏离不得分； （6）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 售后服务方案 | 8分 | 包括但不限于维修响应时间、质保期承诺、安装调试验收安排、突发事件的处理措施、应急预案等进行综合评价： （1）售后服务方案完善，针对本项目提出合理、可行的服务方案，突发事件的处理措施和应急预案非常详细切合实际得8分； （2）售后服务方案较完善，针对本项目突发事件的处理措施和应急预案较详细较切合实际得5分； （3）售后服务方案不够完善，针对本项目突发事件的处理措施和应急预案不够详细，不够切合实际得2分； （4）投标人未提供方案或提供了但是完全脱离实际不得分。 |
|  | 培训计划方案 | 5分 | 包括具体培训计划、具体安排、时间规划、培训内容及培训效果评价、培训质量保证等进行综合评价： （1）方案全面、具体，可行性强得5分； （2）方案比较全面、具体，可行性较强得3分； （3）方案不全面，不具体，可行性一般得1分； （4）投标人未提供方案或提供了但是完全脱离实际不得分。 |

2.将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的技术评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（四）商务评分

1.由评标委员会成员对所有有效投标文件的商务条件进行审核和评价，填写《商务评分表》，如下：

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 （18分） | 商务要求条款应答响应情况 | 5分 | （1）商务指标评审基准分为5分，评委可根据商务指标的正负偏离情况进行评分； （2）标记为“★”的指标是关键商务条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； （3）无标记的指标是一般商务条款，总分为5分。正偏离不加分，负偏离每项减1分，超过5项（含）负偏离不得分； （4）凡标有最低一级序号的指标项即为一项商务条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  | 业绩 | 6分 | 投标人提供机房系统业绩【每提供一个业绩在2019年11月1日至投标截止日相同产品项目合同案例加2分，最高不超过6分，案例以提供的合同为准，要求必须提供签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明】 |
|  | 投标人承诺的质保期 | 6分 | 在质保期满足3年的基础上，每承诺增加一年得3分，本项最高得6分。 注：根据投标人提供的质保期评分。 |
|  | 节能环保 | 1分 | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，投标人需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 |

说明：上表所列为投标人的商务条件。请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

2.将所有评标委员会成员所评各项的得分进行算术平均（按四舍五入原则精确到小数点后三位），再汇总得出该投标人的商务评分（按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

（五）价格评审

1．价格核准：评标委员会成员对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第三条第（二）点。

2．依据投标人提供的《适用政府采购政策情况表》（如有）、相关声明函或证明材料，评标委员会成员进行以下价格扣除：

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

A．对于不属于专门面向中小微企业采购的采购项目或预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

B．接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

注：

(1).组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

(2).在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小微企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小微企业扶持政策。

3.计算价格评分：价格分统一采用低价优先法计算，各有效投标人的评标价（指投标报价经算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除后的价格）中，取最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价价格评分=（评标基准价÷评标价）× 40 分

4．评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。

（六）综合评分的计算

1.综合评分=技术评分+商务评分+价格评分

2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按价格评分由高到低顺序排列；综合评分相同，且价格评分相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且价格评分和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签决定。

（七）中标候选人推荐

1.评标委员会按上述排列向采购人推荐2名中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％（含）以上的，只推荐1名中标候选人。第一中标候选人不得随意放弃中标资格。

2.本项目使用综合评分法，对单一产品采购项目或设定核心产品的采购项目，对单一产品或核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，通过资格审查、符合性审查且评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会抽签确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条及招标文件的约定，本项目下列情况出现将作废标处理：

（一）符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

对经评审后废标的采购项目，评标委员会应出具采购文件是否存在不合理条款的论证意见。

六、定标

采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告及《确认采购结果通知书》送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

采购人授权评标委员会确认中标人的，评标委员会按评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

第一中标候选人放弃中标或被依法认定中标无效的，采购人可以按顺序选择第二中标候选人。也可以重新开展政府采购活动。

采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在采购信息发布网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

中标结果公告后，采购人或中标人须按招标文件第一章投标人须知的约定向采购代理机构支付公共资源交易服务费。采购代理机构完成支付确认后，采购人、中标人方可下载打印中标通知书。具体打印方式请查阅“广州公共资源交易网”中“通知公告”栏。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

中标人放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

凡发现中标人有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理。

    - 提供虚假材料谋取中标的。

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

    - 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

    - 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

    - 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

七、签约和备案

（一）采购人应当自《中标通知书》发出之日起二十日（第二章采购需求有相应约定的从其约定）内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

（二）采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

（三）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（四）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

（五）有融资要求的中标人可根据自身情况，在广东省政府采购网上自行选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

八、履约评价

（一）采购人负责对中标人的履约行为进行评价，评价标准详见《广州公共资源交易政府采购领域信用评价体系2.0指标说明》（见本项目招标公告附件）。采购人凭CA数字证书登录广州公共资源交易中心数字交易平台，选择需评价的项目，根据中标人履约的实际情况逐项进行评价。

（二）评价结果会影响供应商的综合信用评价得分。供应商对其评价情况有异议的，可向采购人反映，采购人应当检查有关评价情况并答复异议人，如有错误，应当修正。异议人对采购人的答复不服的，可向市、区财政局反映，市、区财政局调查后发现确有错误的，有权要求采购人纠正。

- 第五章 投标文件格式

- 投标文件格式目录

投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。（签章要求：完成投标文件的制作后，应加盖电子签章。）

| 序号 | 内容 | 签章要求 |
| --- | --- | --- |
| 商务文件 |  |  |
| 1 | ★投标承诺函 | 电子签章 |
| 2 | ★投标人资格声明函 | 电子签章 |
| 3 | ★《投标人资格声明函》的附件（提供以下相关证照之一的扫描件）：1企业法人提供企业法人营业执照；2事业法人提供事业法人登记证；3其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4自然人提供居民身份证等。 | 电子签章 |
| 4 | 授权委托证明书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本证明书） | 电子签章 |
| 5 | ★开标一览表 | 电子签章 |
| 6 | 报价明细表 | 电子签章 |
| 7 | ★招标文件中规定的资格要求证书 | 电子签章 |
| 8 | 相关业绩一览表(含该表备注要求的资料) | 电子签章 |
| 9 | 证书一览表(含该表备注要求的资料) | 电子签章 |
| 10 | 中小微企业证明材料（提供以下任一证明材料扫描件）：1中小企业声明函；2由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；3残疾人福利性单位声明函 | 电子签章 |
| 11 | ★属于分支机构投标的，还须提供分支机构的营业执照（执业许可证）扫描件及总公司（总所）出具给分支机构的授权书，授权书须加盖总公司（总所）公章 | 电子签章 |
| 12 | 投标人认为有必要说明的其他商务资料 | 电子签章 |
| 技术文件 |  |  |
| 1 | 技术方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 2 | 服务方案一般性条款响应差异表 | 电子签章 |
| 3 | 投标人认为有必要说明的其他技术资料 | 电子签章 |
| 4 | 适用政府采购政策情况表及相关证明材料 | 电子签章 |
| 5 | 项目指标条款响应情况 | 电子签章 |
| 6 | 售后服务方案 | 电子签章 |
| 7 | 培训计划方案 | 电子签章 |
| 其他文件 |  |  |

特别提示与要求！

请投标人严格按照表格内容及要求制作投标文件，所有证书类文件提供扫描件且必须在有效期内，表中带★的材料将作为投标人资格性和符合性审查的重要内容之一。如★内容未按上述规定上传投标材料，将严重影响评审结果。

- 商务文件

投标承诺函

广州市政府采购中心：

我方确认收到贵方提供的“            ”（项目编号：            ）的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《广州市政府采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

三、我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

五、我方接受按采购人委托向贵方支付公共资源交易服务费，如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《广州市政府采购合同》中的全部条款，投标报价已包含公共资源交易服务费（公共资源交易服务费按照招标文件第一章投标人须知中所列收费标准计算），并承诺向贵中心足额支付。

六、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

七、所有与本项目有关的函件请发往下列地址：

| 地址（邮编） |  |  | 传真 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |  |

日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

投标人资格声明函

广州市政府采购中心：

关于贵方　 　年　　月　　日发布关于“         ”（项目编号：           ）的采购公告，我方愿意参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定：

我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力，提供以下相关证照的扫描件（见附件）之一：1.企业法人提供企业法人营业执照；2.事业法人提供事业法人登记证；3.其他组织提供其他组织的营业执照或执业许可证；4.自然人提供居民身份证等；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此声明！

日期：20  年   月   日

说明：1.本格式文件内容不得擅自删改；

2.分支机构投标的，以上《投标人资格声明函》必须由分支机构和总公司（总所）同时加盖公章或电子签章，附件由总公司（总所）提供。

授权委托证明书

兹授权                  （委托代理人姓名）为我方委托代理人，其权限是：办理广州市政府采购中心组织的“          ” (项目编号：        )的投标事宜。本授权书有效期与我方投标文件中标注的投标有效期相同。

附：代理人性别：       年龄：        职务：

身份证号码：

20  年   月   日

说明：法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交本授权委托证明书。

- 开标一览表

| 分项 | 分项内容 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 投标总报价 |  | 元 |

填报要求:
1.报价包含公共资源交易服务费等所有税费。

- 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 合同签订时间 | 项目质量 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、依据商务评审中的业绩要求填写本表并提供相关证明材料。

2、请投标人严格按照要求提交相关证明材料，否则有可能影响评审结果。

- 证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

填报要求：

1、填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书。（或根据评分项对应内容的要求填写）

2、请提供本表所列的证书资料。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：20  年   月   日

注：

1.声明函内容不实的，按照提供虚假材料谋取中标、成交处理。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：20  年   月   日

- 技术文件

- 技术方案一般性条款响应差异表

| 序号 | 货物名称 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离情况 | 厂家资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 有/无 |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

填报要求：

1、本表所列货物应与《报价明细表》中所报价项目中的货物（如有）保持一致，如有不一致的，作无效投标处理。

2、投标人必须按招标参数的格式描述投标参数，并在偏离情况栏标明“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”，关键的指标请填写厂家资料查阅页码。

3、投标参数应与厂家的产品资料一致，不一致的以厂家资料为准。

- 服务方案一般性条款响应差异表

| 采购需求 |  | 投标人响应 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 承诺 | 差异 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| … |  |  |  |

填报要求：请按第二章采购需求列出差异内容，若无差异，留空，视为完全响应。

适用政府采购政策情况表

| 节能产品 | 所投产品名称 | 在《节能产品政府采购品目清单》中的产品类别名称 | 节能产品认证证书 |  |  | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 认证机构 |  | 证书有效期 |  |
|  | 节能产品金额合计（元） |  |  |  |  |  |
|  | 比重（节能产品金额/投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 节能产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |  |  |  |  |  |
| 环境标志产品 | 所投产品名称 | 在《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品类别名称 | 环境标志产品认证证书 |  |  | 金额（元） |
|  |  |  | 认证机构 | 证书有效期 |  |  |
|  | 环境标志产品金额合计（元） |  |  |  |  |  |
|  | 比重（环境标志产品金额/投标总价） |  |  |  |  | % |
|  | 环境标志产品证明材料见《技术文件》第 至 页。 |  |  |  |  |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、金额应与《报价明细表》（如有）一致。

2.请提供所投节能产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（注：属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除，投标人无需将该产品填写在此表中）。

3.请提供所投环境标志产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页（并对相关内容作圈记）、市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图及该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

4.请投标人正确填写本表，所填内容及相关证明材料将作为价格评审价格扣除的依据。所填内容应与对应的证明资料相符，如不一致的，可能导致该项的得分为0分。