**单一来源协商邀请书**

一、采购项目编号：JLU-ZC22023（第二次）

二、采购项目：吉林大学 微波电磁效应试验平台（第二次）

三、项目预算（人民币）： 254万元

四、采购内容

（一）设备购置明细（名称、数量、详细技术指标、配置及要求）

**微波电磁效应试验平台 1套**

1.本微波电磁效应试验平台可辐射出高强度电磁脉冲，能够干扰、击穿或烧毁目标平台上的电子信息系统或设备，利用该系统可进行试验对象的微波电磁效应研究，支撑服务电磁环境效应领域科研项目。

2. 技术要求

主要配置包括：窄带微波辐照试验系统

2.1 微波峰值功率：≥1MW

2.2 微波最大脉宽：≥1μs

2.3 微波最高重复频率：≥100Hz

2.4 微波作用频段：L波段

3. 售后服务要求

3.1 质保期内，供应商应对提供的所有货物（不包含耗材）质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修。

3.2 售后提供完善的验收培训服务，售后如遇到使用问题24小时内响应，72小时内到现场。

（二）交货时间：合同签订后360日内交货。

（三）交货地点：吉林大学。

（四）质保期：货到验收合格之日起36个月。

（五）付款方式：签订合同后100%预付款，款项以银行转账方式进行支付。

五、协商须知

（一）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

（二）响应文件的内容构成

1. 响应文件目录；

2. 报价函；

3. 供应商所投产品的代理授权书（长期授权书复印件加盖公章或一次性授权书原件，转授权还需提供原生产厂家对一级代理商的授权书复印件加盖公章），设备厂家授权书为外文的需提供中文翻译件；

4. 供应商需要提供所投产品相关的资质证明及证书复印件；

5. 协商报价：项目的总价及按照配置清单的分项报价；

6. 产品情况：

6.1 技术条款偏离表；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件参数要求 | 响应文件产品实际指标 | 响应情况（正偏离/负偏离/无偏离） |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

6.2 商务条款偏离表；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件产品实际情况 | 响应情况（正偏离/负偏离/无偏离） |
| 1 | 交货时间 |  |  |
| 2 | 交货地点 |  |  |
| 3 | 质保期 |  |  |
| 4 | 付款方式 |  |  |

6.3 产品的制造商，产品产地所在国家；

6.4 产品的详细配置清单；

6.5 产品附带技术指标的原厂印刷彩页（非标产品须提供同类产品的原厂印刷彩页）；

6.6 另页提供设备完整的技术参数（WORD版本打印）。

7. 售后服务承诺书；

8. 供应商资格证明材料：

8.1供应商的开户名称、开户银行、账号、电话、传真、网站、E-mail联系方式；

8.2 有效的工商营业执照副本、税务登记证、企业组织机构代码证、银行开户许可证的复印件（加载“统一社会信用代码”的营业执照不需提供税务登记证、企业组织机构代码证复印件）；

8.3 供应商的法定代表人或负责人的身份证（外籍人士为其有效身份证件）的复印件；

8.4 供应商法定代表人或负责人签字并加盖公章委托代理人的授权书原件；

8.5 供应商委托代理人的身份证复印件；

8.6 供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)上下载的信用报告及信用查询记录截图，下载及查询时间应为本项目邀请书发送之日起至协商之日内的某一时间；

9. 供应商的基本情况（经营规模、经营状况及行业优势）简介；

10. 供应商的与投标产品相关的业绩情况（详细说明使用单位、设备名称及型号、联系人、电话）；

11. 供应商认为有必要提供的声明及文件材料。

注：所要求的复印件须字迹清楚。

（三）供应商必须仔细阅读单一来源邀请书的所有内容，按照单一来源邀请书的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对采购文件做出实质性的响应，否则其投标将被拒绝。

（四）要求出席协商会的供应商代表必须能够对响应文件的技术条款、商务条款等所有内容做出专业、合理的解释与说明，并能解答协商小组提出的问题。

（五）采购活动中若出现《政府采购非招标采购方式管理办法》第四十三条规定之情形将终止采购活动。

（六）响应文件的封装：供应商须按照响应文件组成的要求制作响应文件，响应文件中含纸质正本一份，纸质副本七份，电子文件一份。需在单一来源协商前寄出响应文件，参加协商的电子文件应盖有供应商红色公章，并与寄出的响应文件正本内容一致。纸质响应文件装订方式为胶粘装订（封面材质：皮纹纸，颜色：红色以外其他颜色），封皮需标明“正本”或“副本”字样；电子文件命名为“采购编号+供应商名称”（优盘存储，无病毒，并经测试确定文件可以打开），内容和格式等必须与纸质投标文件严格一致，在优盘上标明采购编号和供应商名称后装于独立的信封内，并必须随纸质响应文件同时提交。纸质响应文件与电子响应文件须分别密封，封口均加盖印鉴，外包装上均要注明：采购人名称、采购项目名称、采购项目编号、供应商名称（盖公章）、供应商代表、“协商时才能启封”的字样，未按本要求投递的响应文件，采购人有权拒绝。

（七）本次协商由吉林大学协商小组负责，协商依据为单一来源邀请书和响应文件。采购人根据协商小组的协商结果向供应商发出成交通知书，供应商要按照成交通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

（八）供应商须在我中心网站供应商库注册并通过审核方具有参与采购资格。

（九）付款条件：提供货物均为国内供货货物项目时，中标人应提供经吉林大学认可的保函或存入与合同价款等额的担保金到吉林大学指定的银行账户。（1）以保函作为担保的：中标人向吉林大学提供以吉林大学为被保证人的保函，保函内容经吉林大学认可后方可支付货款；中标人提供的保函应由吉林大学指定的中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行开具；中标人提供的保函有效期从出具之日起，终止日不早于最后一次交货日后六个月；中标人应在合同签订7日内开具保函，并递交吉林大学。在保函未交付吉林大学，并得到吉林大学认可前，吉林大学不负付款义务。（2）以担保金作为担保的：中标人在合同签订后7日内存入与合同价款等额的担保金至以下银行账户，学校收到担保金后履行付款义务。（开户名称：吉林大学，开户银行：中国银行长春前进大街支行，银行账号：160402501175）

（十）发票要求：在签订合同7日内开具与合同约定金额等额的增值税发票（一般纳税人开具增值税专用发票）。

六、报名及单一来源邀请书发售事项

（一）报名方式：我中心负责供应商报名。供应商必须登录吉林大学招标与采购管理中心网站在供应商库注册并通过审核。

（二）发售方式：线上交纳（人民币200元整）。

（三）发售地点：吉林大学招标与采购管理中心（http://cgglzx.jlu.edu.cn）。

（四）单一来源邀请书售出不退。

**（五）本项目已完成单一来源申请流程，仅针对本项目唯一供应商进行邀请报名及标书发售，未经邀请供应商无参与协商资格。**

七、响应文件递交时间和地点

（一）时间：2023年1月13日 8：30 时至9：00时。

（二）地点：吉林大学招标与采购管理中心会议室。

八、协商时间和地点

（一）时间：2023年1月13日（具体时间以当天顺序表为准）。

（二）地点：吉林大学招标与采购管理中心会议室。

（三）届时请供应商的法定代表人或其授权的代表人出席会议。

九、采购人信息

（一）采购人名称：吉林大学

（二）采购人地址：吉林省长春市吉林省长春市前卫路10号吉林大学前卫校区商贸楼（北门外）四楼（致远街与前卫路交汇，315路公交调度站旁）

（三）商务条款联系人：林老师

联系电话：0431-85167310

（四）采购人其他信息

网址：http://cgglzx.jlu.edu.cn

开户名称：吉林大学

开户银行：中国银行长春前进大街支行

账号：160402501175

 吉林大学招标与采购管理中心

 2023年1月6日

附件：合同格式

附件：合同格式（合同具体条款根据项目情况而调整）

**合同**

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：吉林大学 | 合同编号：JLU-XX12345 |
| 乙方：XXXX | 签订日期：2022-XX-XX |
|  | 签订地点：吉林大学 |

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着真诚合作、相互信任的原则，依据JLU-XX12345号项目招投标结果、采购文件和乙方承诺，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1. 中标货物： 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产商 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计金额（大写）：人民币XXXX元 | ￥123456.78 |

注：配置清单、技术参数、售后服务承诺书详见附件。

1. 交货时间、地点及交货方式：乙方在合同签订后 日内将货物送达甲方指定地点，并免费进行安装、调试及培训，直到交付使用。
2. 包装及运费：由乙方承担。
3. 验收标准及程序：以合同为准，依据招标文件及投标文件相关内容进行验收。验收程序以甲方职能部门规定为准。
4. 付款方式：签订合同后100%预付款，款项以银行转账方式进行支付。
5. 付款条件：乙方提供经甲方认可的保函或存入与合同价款等额的担保金到学校指定的银行账户。

（一）为确保交易顺利进行，乙方需向甲方提供以甲方为被保证人的保函，保函内容经甲方认可后方可支付货款。

（二）乙方提供的保函应由甲方指定的中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行开具。

（三）乙方提供的保函有效期从出具之日起，终止日不早于最后一次交货日后六个月。

（四）乙方须在合同签订7日内开具保函，并递交甲方。在保函未交付甲方，并得到甲方认可前，甲方不负付款义务。

（五）为确保交易顺利进行，乙方在合同签订后7日内存入与合同价款等额的担保金至以下银行账户，学校收到担保金后履行付款义务。

 开户名称：吉林大学

 开户银行：中国银行长春前进大街支行

 银行账户：160402501175

1. 发票要求：乙方在签订合同7日内开具与合同约定金额等额的增值税发票。（一般纳税人须开具增值税专用发票）
2. 售后服务：验收合格后质保XX个月。
3. 违约责任：甲乙双方必须严格履行合同。乙方如不能按合同履约，甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方承担。

（一）乙方不能交付货物或所交的货物品种、规格、型号、质量不符合合同规定标准，甲方有权拒收；验收后发现有隐匿瑕疵的，导致甲方不能使用合同约定的货物的，甲方有权解除合同；包括但不限于上述情形下，构成乙方违约。乙方向甲方支付合同款总额20%的违约金并支付可能产生的诉讼费、律师费、保全费等相关费用。

（二）乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方偿付合同款总额3‰的滞纳金。逾期交货超过30天后，甲方有权决定是否继续履行合同。如合同终止，乙方须返还预付款并支付按银行同期贷款利率计算产生的利息。

1. 采购申请单位义务：

（一）及时办理付款手续；

（二）积极组织协调货物的接收及验收工作；

（三）对合同条款及价格具有保密义务。

1. 乙方义务：
2. 保证所供货物均为标书承诺货物，是最新、未使用过的，是经过正规渠道进货的原装合格正品，并符合相关质量检测标准和技术要求，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书。
3. 无论是否在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
4. 乙方不得部分或全部转让应履行合同项下的任何责任和义务，同时在项目实施过程中所获得的甲方数据和技术资料负有保密责任和义务，未经甲方许可，不得向第三方泄露和转让。
5. 乙方所提交的技术文件须经过甲方同意后方可实施，否则视为无效实施，甲方有权不予认可。乙方所提交的货物证明文件须经过甲方的核实后，货物方可进场，否则甲方不予认可。
6. 保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺提供服务。

十二、货到验收、安装、调试合格，办理相关手续后六个月内，甲方退还担保金。担保金存入甲方指定账户后，不计算利息，甲方无需返还利息。

十三、招标文件、投标文件是本合同内容组成部分。本合同所规定的设备指标或者质量不得低于招标文件、投标文件的指标或者质量。

十四、由于不可抗力原因导致一方或双方暂时不能履行合同的，经双方协商同意后，可根据实际所受影响的时间相应延长履行合同的期限，并不再追究一方或双方由此产生的违约责任。此种情况下，保函也得相应延长期限。

十五、其他事项及未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方当事人均可以向长春新区人民法院提起诉讼。

十六、本合同甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式五份，甲方四份（采购申请单位三份），乙方一份。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方：吉林大学（盖章） | 乙方：XXXX公司（盖章） | 采购申请单位：XXXX（盖章） |
| 授权代表签字或签章： | 法定代表人或授权人签字或签章： | 主经费负责人： |
| 地址：长春市前进大街2699号 | 地址： |  |
| 复核人： | 开户行： |  |
| 审核人： | 账号： | 审核人： |
| 联系电话：0431-85167306 | 联系电话： | 联系电话： |