昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心关于蓬朗中心及兵希院区污水处理维保竞争性谈判公告

苏州固德建设工程咨询有限公司受昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心的委托，为其所需的蓬朗中心及兵希院区污水处理维保进行竞争性谈判招标，欢迎符合条件的供应商前来参与。

一、招标项目编号：SZGD2023-QT-001号

二、招标内容：蓬朗中心及兵希院区污水处理维保

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **说明** | **备注** |
| **兵希社区卫生服务中心** |
| 1 | 消毒药剂 | 二氯异氰脲酸钠 |  |
| 2 | 日常维护 | 操作人员2人（工作人员需持证上岗，其中：持废水处理人员证书的1人）**须提供证书复印件，不提供作无效标处理** | 消毒药剂添加，日常维护巡检人工，车费。保证设备正常运行污水合格排放。日常工作附表1 |
| 3 | 检测费用卫监部门指标 | 每年4次收集水样送第三方专业检测机构并出具合格水样报告,检测机构是昆山环保局库单单位 | 维保单位摄影监控取样，封样 |
| 4 | 设备保养 | 工程师到场评估调整设备运行情况、各系统保养、加药系统、反应槽主体、加药泵情节润滑、电控柜配件检测热影像、电控系统、实时监测系统等；定期槽体清洁、计量泵的校正、金属配件防腐及转动设备轴承润滑；整体电路检修；管路防冻保温及槽体清理等服务详情见保养清单 | 维保单位安排专业工程师和相关工程人员到现场进行设备运行情况评估，调整运行参数，进行设备校准，保证设备正常运行。工作内容附表2 |
| 5 | 网络系统监控 | 网络数据维护、检测数据与政府卫生监管部门污水在线监测平台联网 | 由维保单位实施 |
| 6 | 余氯总氯在线监测仪MCA-1500 | 生产厂家：河北科瑞达仪器科技股份有限公司专用检测药剂(MCA-1500)含药剂、校正、设备维护等 | 维保单位负责 |
| **蓬朗社区卫生服务中心** |
| 7 | 消毒药剂 | 二氯异氰脲酸钠 |  |
| 8 | 日常维护 | 操作人员2人（工作人员需持证上岗，其中：持废水处理人员证书的1人）**须提供证书复印件，不提供作无效标处理** | 消毒药剂添加，日常维护巡检人工，车费。保证设备正常运行污水合格排放。日常工作附表1 |
| 9 | 检测费用卫监部门指标 | 每年4次收集水样送第三方专业检测机构并出具合格水样报告,检测机构是昆山环保局库单单位 | 维保单位摄影监控取样，封样 |
| 10 | 设备保养 | 工程师到场评估调整设备运行情况、各系统保养、包括生化系统、加药系统、反应槽主体、鼓风机、加药泵清洁润滑、电控柜配件检测热影像、电控系统、实时监测系统等；定期槽体清洁、计量泵的校正、金属配件防腐及转动设备轴承润滑；整体电路检修；管路防冻保温及槽体清理等服务详情见保养清单 | 维保单位安排专业工程师和相关工程人员到现场进行设备运行情况评估，调整运行参数，进行设备校准，保证设备正常运行。工作内容附表2 |
| 11 | 网络系统维护 | 网络数据维护、检测数据与政府卫生监管部门污水在线监测平台和院方的智慧医院平台联网实现多方监管 | 由维保单位实施 |
| 12 | 余氯总氯在线监测仪MCA-1500 | 生产厂家：河北科瑞达仪器科技股份有限公司专用检测药剂(MCA-1500)含药剂、校正、设备维护等 | 维保单位负责 |

注：1、兵希社区卫生服务中心及蓬朗社区卫生服务中心单独报价最后合计总价，本项目拟派操作人员4人（工作人员需持证上岗，其中：持废水处理人员证书的2人，需提供证书复印件，不提供作无效标处理）；

2、提供医疗污水处理类似业绩（附合同复印件）不提供作无效标处理

三、服务期：1年（具体服务期按照合同约定）。

四、投标人资格要求

报名时请各投标供应商将以下证明文件复印件单独装订成册，加盖投标人公章，在报名时间截止前提交给招标代理公司。

4.1 、投标供应商应当具备下列条件：

4.1.1、具有独立承担民事责任的能力；

4.1.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.1.3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.1.4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4.1.5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

投标单位需提供4.1.1-4.1.5承诺函原件；

4.2、招标人根据本项目的特殊要求规定的特定条件：

4.2.1、投标单位需提供有效营业执照；

4.2.2、如非投标单位法人亲自到场的，还须提供法人授权书、法人身份证复印件、被授权委托人身份证复印件。授权委托代理人必须为投标单位在职人员（提供近三个月社保证明材料）；

注：

1、本项目不接受联合体投标

2、拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的招标活动。

（2）凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的招标活动。

（3）根据评审时“信用中国”网站的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次招标活动。

（4）投标单位要充分考虑知识产权问题，应保证招标单位免除且承担由于投标单位在其本国使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及招标单位为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

 五、招标文件发售信息

 1、出售招标文件时间：即日起**-**2023年01月18日（每日上午9：00—11：30，下午13：30—16：30，北京时间、节假日除外）。

 2、出售地点：昆山市中华园西路99号新江商务大厦3楼

3、只有通过资格预审的投标单位方可以报名购买招标文件。

4、售价：本套招标文件售价人民币伍佰元整，售后不退。

六、答疑

本次招标采取书面答疑方式,如未提交，视为无疑问。

答疑问题提交地点：苏州固德建设工程咨询有限公司

 七、投标文件接收信息

 1、书面文件开始接收时间：2023年02月06日14：30（北京时间）

 2、书面文件接收截止时间：2023年02月06日15：00（北京时间）

3、接收人：苏州固德建设工程咨询有限公司

4、接收地点：昆山市中华园西路99号新江商务大厦3楼

 八、开标有关信息

1、开标时间：2023年02月06日15：00（北京时间）

 2、开标地点：昆山市中华园西路99号新江商务大厦3楼

 3、纸质投标文件：正本壹份，副本贰份。

 九、预算及投标保证金

1、项目预算: 人民币贰拾叁万元整（￥230000.00元）

2、投标保证金: 人民币肆仟元整（￥4000.00元）

3、交纳方式：投标供应商以电子转账方式（金额必须和招标文件规定的数额完全一致且备注采购编号或项目名称），必须从投标单位基本账户转出，不接受其他方式。在招标文件规定时间前到达指定帐号，如未交纳，视为无效投标。

交纳截止时间：2023年02月03日16:00（北京时间）前须到达指定帐号（保证金交纳帐号信息：苏州固德建设工程咨询有限公司 帐号：32201986484052502064 开户行：中国建设银行昆山高铁支行）

十、成交服务费：

预算金额2万元~5万元（含5万元），收取1000元；5万元~7万元（含7万元），收取1500元；7万元~10万元（不含10万元），收取2000元；10万元~20万元（含20万元），收取3000元；20万元~35万元（不含35万元），收取4000元；35万元~50万元（含50万元），收取5000元，成交单位应在领取成交通知书时向招标代理机构支付成交服务费。请投标人在投标时充分考虑这一因素。

十一、联系事项

1、招标单位：昆山经济技术开发区蓬朗社区卫生服务中心

联系人：杨卫宏 联系电话：0512-57006692

 2、招标代理人（机构）：苏州固德建设工程咨询有限公司

 联系地址：昆山市中华园西路99号新江商务大楼3楼

联系人：金菲菲 联系电话：0512-55100036

3、监督举报电话

举报联系人：廖秋婷 举报电话：0512-55233627、13375159678

 备注：请贵单位领取本次招标文件后，认真阅读各项内容，进行必要准备工作，按文件的要求详细填写和编制投标响应文件，并按以上确定的时间、地点准时参加开标。本项目以网上发布的公告为准。

苏州固德建设工程咨询有限公司

2023年01月13日