景正楼六层会议室改造项目

竞争性谈判文件

（预公告稿）

谈判编号：FJHR2023003

项目名称：景正楼六层会议室改造项目

采  购 人：福建省司法警察训练总队（公章）

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司（公章）

二零二三年一月

目  录

第一章 谈判邀请	1

谈判项目一览表	1

第二章  供应商须知	1

供应商须知前附表	1

一、说明	1

二、谈判文件	11

三、响应文件的编写	1

四、响应文件的提交	1

五、谈判程序	1

六、响应文件的评估和比较	1

七、成交与签订合同	1

第三章  谈判内容及要求	1

第四章  采购合同（范本）	28

第五章  响应文件格式	31

注：请供应商获得谈判文件时自行核对，如发现缺、损等情况，自领取谈判文件之日起二日内向福建省宏瑞招标代理有限公司提出，否则，由此造成的一切后果由供应商自负。

- 第一章 谈判邀请

本公司受福建省司法警察训练总队委托，对景正楼六层会议室改造项目的下述服务进行竞争性谈判，现欢迎合格的供应商前来提交密封的响应文件。

1、谈判编号：FJHR2023003

2、谈判货物名称、数量、技术规格：详见《谈判项目一览表》附后

3、谈判文件购买时间：凡有意参加谈判者，请于[2023年     月    日至2023年   月 日]，[每天8:30到12:00，14:30到16:30] (北京时间，下同)到本公司报名。谈判文件购买地址：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。通过转账方式购买谈判文件的潜在供应商须按公告提供的开户名、开户行、账号，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所要购买谈判文件的项目名称、谈判文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子信箱和公司地址填写清楚并加盖公章送至(或传真)本公司。未办理报名手续的响应文件将被拒收。

4、谈判文件（纸质或电子版）售价0元人民币，如需邮寄另加50元人民币特快专递费，售后不退。通过转账方式购买谈判文件的潜在供应商须按公告提供的开户名、开户行、账号，电汇或转账相应的金额到本公司账户，同时将电汇或转账底单复印件及贵公司所要购买谈判文件的项目名称、谈判文件编号、公司名称、联系人、联系电话、手机、传真、电子信箱和公司地址填写清楚并加盖公章送至(或传真)本公司。

5、谈判文件发售地点：福建省宏瑞招标代理有限公司（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402）。

6、提交响应文件截止时间及地点：响应文件应于[2023年   月   日][   :   ]（北京时间）之前提交到福建省宏瑞招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403），逾期收到的或不符合规定的响应文件将被拒绝。

7、谈判时间：[2023年   月   日][   :   ]（北京时间）；谈判地点：福建省宏瑞招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403）

8、询问规定：采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

9、有关本项目谈判的相关信息（包括谈判文件的修改补充），福建省宏瑞招标代理有限公司将通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等有关网站通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

10.采购单位联系方式

联系人：范工

联系方法：62718819

11.采购代理机构联系方式

采购代理机构：福建省宏瑞招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402

邮  编：350001

电  话：0591-83732662

传  真：0591-88028777

项目联系人：陈鹏辉

电子信箱：fjhrzb@126.com

公司网址：http://www.fjhongrui.com

12.购买文件、投标保证金缴交银行帐号

开户行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行

开户名：福建省宏瑞招标代理有限公司

帐  号：35001877607052505105

附：谈判标的一览表

- 谈判标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 招标内容及要求 | 数量 | 预算金额/ 最高限价 | 投标 保证金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 景正楼六层会议室改造项目 | 详见第三章 《谈判内容及要求》 | 1批 | 400000元 | 4000元 |

注：

1、供应商应按合同包报价，对同一个合同包内所有品目号内容报价时必须完整。不得仅对一个合同包中的部分货物或服务进行报价，否则其报价视为响应无效。评标与授标以合同包为单位。

2、供应商的报价应包括货物制造、备件、工具、技术资料、税金、保险、包装、运输、装卸、安装、调试、检验、验收、培训、保修等一切相关费用，以及可合理推断的责任和义务。

3、成交人不得转包他人，若发现转包，采购人有权终止协议。

- 第二章  供应商须知

- 供应商须知前附表

本须知前附表的项号与谈判文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项 号 | 条 款 号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：景正楼六层会议室改造项目 采购人名称：福建省司法警察训练总队 项目内容：详见《谈判标的一览表》 项目编号：FJHR2023003 |
| 2 | 3.1 | 资格标准： （1）凡有能力提供本谈判文件所述货物和服务的，具有法人资格的企业均可能成为合格的供应商。 （2）供应商须提交以下资质证明文件： ①供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，并提供合格有效的法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件。若已三证合一的企业可只提供营业执照副本复印件。 ②法定代表人授权书原件 (格式详见第五章“响应文件格式”，谈判代表是法定代表人的无需提供)； ③法定代表人身份证正反面复印件和谈判代表身份证正反面复印件。 ④供应商财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料： A、财务状况报告：提供经审计的2021年度或2022年度财务报告复印件（应至少包含资产负债表、利润表、现金流量表）或提交响应文件截止时间前三个月内（含提交响应文件截止时间当月）由其基本开户银行出具的资信证明（提供资信证明的还须同时提供开户许可证）。 B、依法缴纳税收的相关材料：提供提交响应文件截止时间前六个月内（不含提交响应文件截止时间当月）任一个月的依法缴纳税收的凭据。 C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间当月）中任一个月的供应商单位缴纳社会保障资金的凭证。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 ⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函（格式详见第五章“响应文件格式”） ⑥参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录：A、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚；B、供应商须提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；C、本声明应为加盖供应商单位公章的原件。 ⑦参加采购活动前3年内无行贿犯罪记录的书面声明（格式自拟），本声明应为加盖供应商单位公章的原件。 ⑧信用证明：根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商须提供本项目采购公告之日起至在本项目提交响应文件截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图。 （3）本项目不接受联合体投标。 注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并按谈判文件要求提供相应的佐证材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更信息为准。若供应商提供注明“复印件无效”的证明材料或资料的，其响应文件正本中应提供原件（未提供原件的证明材料或资料将导致报价无效）。所有证明文件或资料复印件应是清晰的、有效的、完整的，加盖供应商公章并注明与原件一致，否则按响应无效处理。 |
| 3 | 9.1 | 响应有效期：提交响应文件截止时间结束后90个日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 4 |  | 谈判中允许变更的实质性内容：谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，谈判文件中的其他内容不变动。实质性变动的内容须经采购人代表确认。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。 |
| 5 |  | 响应文件递交地址：福建省宏瑞招标代理有限公司开标大厅（福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-403） 接收人：福建省宏瑞招标代理有限公司工作人员 提交响应文件截止时间：[2023年 月 日][ : ]（北京时间） |
| 6 | 10 | 谈判保证金： (1)谈判保证金的形式：以公司名义按银行转账、电汇等非现金方式(不接受现金、现金存款方式)。 (2)谈判保证金缴交的金额：合同包1人民币4000元。 (3)各供应商应保证谈判保证金于提交响应文件截止时间前以对公形式到达福建省宏瑞招标代理有限公司指定账户上，并将汇款底单(注明所投项目编号及合同包号)以传真或电子邮件形式发送至我司，我司将以开户银行提供的谈判保证金到帐时间为依据进行确认。保证金未按规定时间到账的，投标将被拒绝。 (4)若汇款人名称与供应商不一致时，响应文件将被拒收，并将其原封不动地退回供应商。 (5)谈判保证金的退还：采购代理机构应当自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的谈判保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。 |
| 7 | 17.1 | 本项目评判标准和方法： 谈判小组将按照规定对各供应商的响应文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的各合格供应商根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照谈判文件的要求和条件进行。谈判小组将依据统一的价格要素评估各有效供应商报价，并从全部满足谈判文件实质性响应要求的供应商中按照最终报价（如符合下列价格扣除规定的则以扣除后的报价参与评审）由低到高的顺序推荐3名成交候选人。若出现最低报价相同的供应商为2家或以上的，由采购人通过随机抽取确定成交候选人排序。 （1）小型、微型企业产品： 1.根据财政部、工信部印发的《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）及《福建省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（闽财规[2022]13号）规定，对符合本办法规定的投标人给予15%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审，但必须提供有效的《中小企业声明函（货物）》，否则不予价格扣除。《中小企业声明函（货物）》填写要求：第三章 谈判内容及要求 二、技术和服务要求“1、采购清单”中所有产品对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。声明函具体格式详见本文件第五章，供应商应按谈判文件规定格式如实填写声明函，标的名称及所属行业应与前述规定的名称及行业一致，并明确填写供应商所投产品制造商的具体企业类型（即供应商应根据《工信部联企业[2011]300号》文件并结合本项目前述规定的所属行业划型标准和供应商所投产品制造商实际情况选择中型或小型或微型其中一种类型并明确填写）。 2.根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68号)文件规定，凡供应商为监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有投标产品制造商为监狱企业的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。 3.残疾人福利性单位价格扣除：根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，给予其15%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。残疾人福利性单位认定标准及《残疾人福利性单位声明函》详见《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）（网址：http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201709/t20170904_8787205.htm ）” 在政府采购活动中，残疾人福利性单位享受价格扣除的货物是指只由本单位制造的货物，或者只由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。对于残疾人福利性单位参与货物项目的，投标人应在投标文件报价部分中标明具体哪些货物是其本单位制造的货物，或者是由其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），仅有标明部分的货物才能启动价格扣除。不由残疾人福利性单位制造的货物部分，不得进行价格扣除。 。 （2）优先类节能产品、环境标志产品： 按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》以及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监督局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）执行。 同一合同包内的节能（非强制类产品）、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%(含10%)以下：给予每个单项报价3%的价格扣除；同一合同包内的节能（非强制类产品）、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额10%—30%(不含10%含30%) ：给予每个单项报价6%的价格扣除；同一合同包内的节能（非强制类产品）、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额30%—50%(不含30%含50%)：给予每个单项报价8%的价格扣除；同一合同包内的节能（非强制类产品）、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%(不含50%)以上：给予每个单项报价10%的价格扣除。 注：①节能产品是指财政部、发展改革委最新公布的《节能产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；环境标志产品是指生态环境部和财政部最新公布的《环境标志产品政府采购品目清单》内且获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的产品；②同一合同包内的节能、环境标志产品部分加分只对属于清单内的非强制类产品进行加分，强制类产品不给予加分。③若同一合同包内的节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则不给予加分。获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料）。同一品目中各认证证书不重复计算。注：供应商所投产品有属于国家规定的“节能（非强制类产品）、环境标志产品”的，在提交最后报价的同时还须提交按最后报价金额填写的“附件7-2 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）”（格式详见谈判文件第五章附件7-2），并于响应文件中提供所投产品属于节能（非强制类产品）、环境标志产品的证明材料（证明材料包含：①由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件、②按谈判文件第五章附件7-2要求提供产品所在最新一期《节能产品政府采购清单》{即《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）文件中的“节能产品政府采购品目清单”}或《环境标志产品政府采购清单》{即《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）文件中的“环境标志产品政府采购品目清单 ”}所在页复印件，并划线注明对应的产品，以利谈判小组审阅）。谈判小组计算本项价格扣除时是以供应商按照最后报价填写并提交的“附件7-2 优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料（如果有的话）”为准，未按前述规定提供证明材料的，谈判小组将不予认定，不享受价格扣除的优惠政策。 。 |
| 8 |  | 供应商递交响应文件时，供应商的授权代表须手持“身份证原件”现场核对无误后方能递交签到。若供应商的授权代表为法定代表人的，则须提供供应商的营业执照复印件（须加盖公章）及法定代表人身份证原件。供应商响应文件中的授权代表人、供应商委派参与开标会、递交响应文件及参加最终谈判报价的授权代表人须与供应商递交响应文件时手持件中所授权的代表人一致。供应商未按本条规定递交响应文件的，视为未实质性响应谈判文件要求。 |
| 9 |  | 供应商应如实逐条详细填写“技术规格偏离表”与“商务偏离表”，若无详细“技术规格偏离表”与“商务偏离表”或未按要求填写者，谈判小组将作出不利于供应商的判断。 |
| 10 |  | 响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。 |
| 11 |  | 供应商须保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。 |
| 12 |  | 最高限价：本项目最高限价详见谈判文件第一章“谈判标的一览表”超出规定的最高限价的，按响应无效处理。 |
| 13 |  | 本项目代理服务费：（1）本项目代理服务费由成交人支付。（2）代理服务费收费标准：① 收费标准：中标（成交）金额在100万元人民币以内的：按中标（成交）的1.0%计取；如计算金额小于1000元人民币的按1000元人民币收取，成交人在领取中标通知书前，以转账或汇款方式提交。 代理服务费专户： 开户行：中国建设银行股份有限公司福州市杨桥支行； 开户名：福建省宏瑞招标代理有限公司； 账号：35001877607052505105。 |
| 14 | 关于串通报价认定与处理 | 关于串通报价处理: 谈判小组在谈判过程中发现供应商存在下列情形之一的，可认定其有串通报价行为，并做出其响应文件无效的决定： （1）不同供应商的响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； （2）不同的供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； （3）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）供应商的企业资料参与资格审查、领取谈判资料，或代表两个以上（含两个）供应商参加谈判答疑会、交纳或退还保证金、谈判的； （4）有关法律、法规或规章规定的其他串通报价行为。 |
| 15 |  | 各合同包在谈判采购中,出现下列情形之一的，终止谈判采购活动。 （一）因情况变化，不再符合规定的谈判采购方式适用情形的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者最终报价未超过采购预算的供应商不足3家的。 （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 16 |  | 以下为重大偏差与细微偏差的条款，请各供应商认真审阅。 （一）重大偏差： - 响应文件未按谈判文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签名的； - 响应文件载明的交货时间、付款方式、交货地点不符合谈判文件规定的； - 响应文件的技术响应明显不符合谈判文件规定的技术规格、技术标准的要求； - 响应文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合谈判文件的要求； - 响应文件中附有采购人不能接受的条件； - 不符合谈判文件中规定的其他实质性条款； 注：供应商的响应文件若有上述情形之一的，认定为未对谈判文件作出实质性响应，作无效响应文件处理。 （二）细微偏差：响应文件在实质上响应谈判文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。 谈判小组应当书面要求存在细微偏差的供应商在评审结束前予以补正。补正的程序和方法按照谈判文件供应商须知第16条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该供应商的认定。 谈判小组判定重大偏差、细微偏差是依据响应文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 17 | 23 | 谈判项目行政监督部门：采购人监督部门 |
| 18 |  | 关于竞争性谈判活动的其他规定：1、参加谈判活动的供应商代表应当在规定的谈判地点等待，并根据谈判小组的要求和安排配合相应谈判工作直至结束。参加谈判的供应商应在规定时间内（具体时间另行通知）提交最后谈判报价，未在规定时间内提交最终报价的按首次报价为准。2、最终报价超过首次报价的以最终报价为准。 3、谈判代表必须携带本人身份证原件参加谈判活动并现场提交最后谈判报价。未携带身份证原件参加的视为无效响应。 |

- 一、说明

1. 适用范围

1.1本谈判文件仅适用于谈判邀请中所叙述项目的项目采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购单位”系指组织本次谈判活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系指本次谈判采购项目活动组织方。

2.4 “供应商”系指购买了本谈判文件，且已经提交或者准备提交本次响应文件的企业。

2.5 “货物”系指供应商按谈判文件规定向采购人提供的货物。

2.6 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担的服务。

3. 合格的供应商

3.1详见本章供应商须知前附表第2项号要求。

3.2须提交的相应资格证明文件：详见第二章供应商须知前附表项号2。

3.3一个供应商只能提交一个响应文件。如果供应商之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目报价：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司；

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 供应商不得与本次谈判项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目不接受联合体形式报价。

3.6报价代理人在同一个项目中只能接受一个供应商的委托参加报价。

4. 采购费用

4.1 供应商自行承担其参加报价所涉及的一切费用。

- 二、谈判文件

5. 谈判文件的组成、澄清

5.1谈判文件用以阐明所需项目谈判程序和合同主要条款。谈判文件由下述部分组成：

⑴ 谈判邀请

⑵ 供应商须知

⑶ 谈判内容及要求

⑷ 采购合同(范本)

⑸ 响应文件格式

⑹ 谈判相关附件

5.2谈判文件的澄清

- 供应商对谈判文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按采购邀请中载明的地址以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在提交响应文件截止时间3个工作日（如至原定截止时间不足3个工作日，则需延长提交响应文件截止时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有供应商，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

- 5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

- 三、响应文件的编写

6. 要求

6.1供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件。响应文件应对谈判文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其响应文件将被拒绝。

6.2 除非有另外的规定，供应商可对谈判项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行报价。采购代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

7. 响应文件语言

7.1响应文件应用中文书写。响应文件中所附或所引用的原件不是中文时，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。供应商报价时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖供应商公章。应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

※中文译本未按上述要求提供的，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

8. 响应文件的组成

8.1响应文件应包括下列部分：

（1）承诺书

（2）报价一览表（首次报价）

（3）报价一览表（最终报价）

（4）技术规格偏离表

（5）商 务 偏 离 表

（6）服务承诺

（7）供应商的资格证明文件

(7.1)关于资格的声明函

（7.2）供应商的资格声明（一）

（7.3）资格声明（一）证明材料

（7.4）供应商的资格声明（二）

（8）法定代表人授权书

（9）营业执照副本、税务登记证

（10）近三年内无行贿犯罪记录声明

（11）供应商提交的其它资料

（12）谈判保证金复印件

（13）退还保证金函

9. 响应有效期

9.1响应文件从供应商须知前附表第5项所规定的提交响应文件截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。

9.2特殊情况下采购代理机构可于响应有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求而其保证金可按规定予以退还。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长保证金有效期，有关退还和不予退还保证金的规定在响应有效期延长期内继续有效。

10. 谈判保证金

10.1 谈判保证金为响应文件的组成部分之一。

10.2 供应商应在提交响应文件之前向采购代理机构缴交供应商须知前附表第6项要求的保证金。

10.3 保证金用于保护本次谈判活动免受供应商的行为而引起的风险。

10.4 保证金以电汇或转帐形式提交。

10.5 未按规定缴交保证金的响应文件，将被视为无效响应。

10.6 采购代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还成交供应商以外的供应商的保证金。

10.7在成交供应商签订合同后5个工作日内，成交供应商的保证金予以原额无息退还。

10.8 保证金的有效期为响应有效期满后的30个日历日。

10.9 发生以下情况之一的，保证金将不予退还：

⑴ 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

⑵ 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

⑶ 除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商不与采购人签订合同的；

⑷ 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑸ 本谈判文件中规定的其他没收保证金的情形。

上述不予退还保证金的情况给谈判采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

11. 响应文件的格式

11.1供应商须按谈判文件第二章“响应文件的编写”第8条规定编制响应文件正本一份，副本三份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须加盖骑缝公章或每页加盖公章并胶装成册。副本可以用正本的完整复印件并按规定胶装成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。未按上述要求编制或提交响应文件的，其报价将被视为无效报价。

11.2响应文件应由供应商的法定代表人或者其授权代表签名并加盖公章，如由后者签名，应提供“法定代表人授权书”。

11.3供应商可根据自身情况提交证明其拟供货物符合谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

11.4 响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖供应商公章。

11.5全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

11.6未按本须知规定的格式填写响应文件、响应文件字迹模糊不清的，其响应文件将被拒绝。

- 四、响应文件的提交

12.响应文件的密封、标记和递交

12.1 供应商应将所有响应文件用信封密封，并在封口处加盖骑缝公章，标明谈判编号、供应商名称、报价项目名称字样。

12.2 每一信封密封处应注明“于[2023年  月  日] [      午      ]之前（指采购邀请中规定的谈判日期及时间）不准启封”的字样，并加盖供应商公章。

12.2.1未按12.1、12.2条规定响应文件密封的将导致响应文件被拒绝。

12.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构将不承担由此造成的对响应文件的误投或提前拆封的责任。

12.4响应文件应在采购邀请中规定的截止时间前送达，迟到的响应文件为无效响应, 将被拒收。

12.5供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

12.6供应商在提交响应文件截止时间后不得修改、撤回响应文件。供应商在提交响应文件截止时间后修改响应文件的，其响应文件被拒绝。

12.7要求

（1）供应商必须根据谈判文件中载明的资格要求，在响应文件中按本文件第二章第3.2条规定提供相应的证明材料，供应商未按谈判文件要求提供证明材料的，将认定为该项资格条件不符合。

（2）供应商必须根据谈判文件中载明的技术和商务要求，在响应文件中按规定提供相应的证明材料：属于实质性要求、不满足即为无效响应条款的，必须提供相应的证明材料，未按谈判文件要求提供证明材料的，认定为该项技术指标或商务条件不符合。

12.8提交响应文件截止时间结束后各合同包中参加报价的供应商不足三家的，本合同包谈判程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织谈判或者采取其他方式采购。

- 五、谈判程序

13. 供应商第一次提交响应文件

13.1供应商须编制由本须知第8条规定文件组成的响应文件正本一份，副本三份。文件应用中文书写。

13.2响应文件应由供应商授权代表签名并加盖公章。

13.3本次谈判货物报价使用货币为人民币。

13.4供应商应提交证明其提供货物符合谈判文件要求的响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供详细描述。

13.5 第一次提交响应文件须以书面形式提交。

14  谈判

14.1 在进入谈判阶段之前，采购人将依据供应商提交的响应文件，审查其合法资格、财务和履约能力等。如果供应商无资格履行合同，其所提交的响应文件将按无效响应处理。

14.2 采购人还将确定每一供应商提交的响应文件是否对谈判文件的要求做出实质性响应，没有实质性响应的文件将不进入谈判阶段。

14.3 采购人将邀请通过审查、且有实质性响应的供应商至谈判现场进行谈判。

14.4谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。

14.4 参加谈判的供应商应提交本须知前附表第5条规定的保证金后方可进入谈判阶段。

14.5采购代理机构根据谈判货物和服务的特点依法组建谈判小组。谈判小组由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为3人或以上单数组成，专家不能少于三分之二。在谈判后的适当时间里由谈判小组对响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

14.6 在谈判过程中若发现供应商所提供的资料为虚假资料，该供应商的响应文件按无效响应处理。

15. 供应商第二次提交响应文件

15.1 按谈判文件要求，参加谈判的供应商应在规定时间内（具体时间另行通知）提交最后谈判报价，未在规定时间内提交最终报价将按首次报价为准。

15.2 最后提交的报价及有关说明和资料须以书面形式（不包括电子邮件、传真等）提交,并且须供应商签名是供应商响应文件的有效组成部分。

- 六、响应文件的评估和比较

16. 响应文件的初审

对所有供应商的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照谈判文件的要求和条件进行。

有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐成交候选人的一切情况都不得透露给任一供应商或与上述谈判工作无关的人员。

对报价描述和证明材料不一致的，谈判小组应当要求供应商进行书面澄清，并以不利于供应商的内容为准进行评审。供应商的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；供应商未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

供应商任何试图影响谈判小组对响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其响应文件被拒绝，并被没收保证金。

16.1谈判小组将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、

是否提交了保证金、文件是否已正确签署。

16.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)响应文件中报价一览表内容与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

(2)响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果供应商不接受按上述方法对响应文件中的算术错误进行更正，其响应文件将被拒绝并没收其保证金。

16.3资格性检查和符合性检查

16.3.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，在对响应文件详细评估之前，谈判小组将依据供应商提交的响应文件按供应商须知前附表第2项所述的资格标准对供应商进行资格审查，以确定其是否具备报价资格。如果供应商不具备报价资格，不满足谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其响应文件将按响应无效处理。

16.3.2符合性检查。依据谈判文件的规定，谈判小组还将从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对谈判文件的实质性要求作出响应。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背谈判文件，限制了采购人的权利和成交供应商合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应的响应文件将不进行评估，其响应文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，响应文件也将被视为未实质性响应谈判文件要求，按响应无效处理：

（1）响应文件未按本章第12条规定要求进行装订、密封、标记、递交的；

（2）响应文件未按规定由供应商的法定代表人或其授权代表签名的；或未加盖供应商公章的；或签名人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）供应商未按规定时间及金额提交保证金的；

（4）响应有效期不满足谈判文件要求的；

（5）响应内容与谈判内容及要求有重大偏离或保留的；

（6）供应商提交的是可选择的报价；

（7）一个供应商不止报一个标的；

（8）响应文件组成不符合谈判文件要求的；

（9）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（10）供应商的报价超过最高限价的；

（11）供应商存在串通报价行为的；

## （12）供应商的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，但不能合理说明原因或不能提供相关证明材料的；

（13）不符合谈判文件中规定的其它实质性条款；

（14）属于谈判文件中规定的报价无效的情形；

谈判小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.谈判文件的修改

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同范本条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签名或者加盖公章。由授权代表签名的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签名并附身份证明。

谈判结束后，所有继续参加谈判的供应商应在规定时间内提交最终报价，提交最终报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购代理机构退还退出谈判的供应商的保证金。

18. 比较与评价

18.1供应商的响应文件符合谈判文件要求，谈判小组评估以符合采购要求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低者成交为原则。

18.2  对漏（缺）报项的处理：谈判文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在报价总价中。但在评估时取有效供应商该项最高报价加入评估价进行评估。对多报项及赠送项的价格评估时不予核减，全部进入评估价评议。

18.3 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按谈判小组要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效响应处理。

18.4 在谈判期间，合同包若出现符合本须知规定的所有条件的供应商不足三家情形的，本合同包竞争性谈判采购活动终止，发布项目终止公告，除采购任务取消情形外，重新开展采购活动。

- 七、成交与签订合同

19.成交准则

19.1供应商的响应文件符合谈判文件要求，谈判小组评估以符合采购要求、质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且报价最低者成交为原则。

20. 成交通知

20.1评审结束后，评审结果经采购人确认后2个工作日内，采购代理机构应在刊登本采购项目采购公告的媒介上对成交结果进行公告，同时向成交供应商发出成交通知书，并将竞争性谈判文件随成交结果同时公告。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。供应商对成交结果公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

20.2 《成交通知书》发出同时应书面通知没有成交的其它供应商。

20.3 《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

20.4 《成交通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未成交的供应商退还其保证金。

20.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还成交供应商的保证金。

21.签订合同

21.1采购人、成交供应商在《成交通知书》发出之日起30日内，根据谈判文件、响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订合同。采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件、响应文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件、响应文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。双方所签订的合同不得对谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期不与采购人签订采购合同的，将视为自动放弃成交权，采购代理机构将没收其保证金，以抵偿对采购人造成的损失，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。若采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按有关规定处理。

21.2谈判文件、谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

21.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

21.4成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订合同，以此类推。

22质疑处理时限

22.1供应商在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内书面向采购人、采购代理机构提出质疑并提供证明材料；采购人、采购代理机构在收到质疑后7个工作日内作出书面答复。

22.2提出质疑期限的计算，依照下列规定办理：

①对谈判文件提出质疑的，为收到谈判文件之日或者谈判文件公告期限（公告期限为3个工作日）届满之日起1个工作日内。

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内。

③对采购结果提出质疑的，为结果公告期限（公告期限为1个工作日）届满之日起7个工作日内。

22.3供应商提出质疑,应提交由法定代表人或授权代表（提供授权函）签署、加盖公章的书面原件（拒绝传真、电邮、电话形式等其它形式）并携带相关资料及营业执照副本、税务登记证复印件送达采购代理机构。采购代理机构有权要求质疑供应商提供营业执照副本、税务登记证原件进行核查，质疑供应商若无法提供原件或与原件不符的，采购代理机构有权不予接收质疑书（函）。质疑书须包含具体的质疑事项，并列明谈判文件、报价过程、成交结果使自己的合法权益受到损害的事实依据、理由及相关证明材料，质疑事项若属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑供应商必须提供信息来源或有效证据。质疑供应商未按上述要求提交质疑的，采购代理机构有权不予接收受理。

23.谈判项目行政监督部门

23.1谈判项目行政监督部门可视情况依法派员对本谈判活动的全程进行监督。

23.2供应商如对谈判活动有异议，可以按照有关规定向供应商须知前附表所述谈判项目行政监督部门投诉。

- 第三章  谈判内容及要求

注：本章项下条款不允许负偏离，否则视为无效响应。

一、项目概况：

1、本项目福建省司法警察训练总队“景正楼六层会议室改造项目”。
★2、供应商须在响应文件中明确列出本章 二、技术和服务要求“1、采购清单”项下所投产品的分项报价及品 牌型号，否则视为无效响应。

★3、本章“二、技术和服务要求”及“三、商务条件”项下内容均为不允许负偏离的实质性要求，负偏离的视为无效响应。

4.供应商必须保证所投产品具有在中国境内的合法使用权和用户保护权，有属于国家强制性要求的产品必须符合国家强制性认证规定。货物的制造标准及技术规范等有关资料必须符合国家相关标准、规范要求。
    5.现场演示要求

5.1供应商应将谈判文件中要求提供现场演示的所有内容以录制视频的方式保存在U盘中，并在开标当天由演示人员进行播放，供应商可自行携带演示所需的播放设备（如电脑）。演示完毕后，演示U盘将作为响应文件的组成部分交由招标代理机构。每家供应商只能授权一名演示人员进入指定的演示现场进行演示。演示人员必须携带供应商单位出具的法定代表人授权书（授权书必须由法定代表人签字或盖章并加盖供应商公章，并附法定代表人和演示人员的身份证复印件。若演示人员为投标代表或法定代表人的，则无须按上述要求提供任何材料），否则视为放弃演示。每家供应商演示的总时长不超过15分钟，含谈判小组现场提问时间（若有）。

5.2本项目如需复核，谈判小组将不再对演示内容进行复核。
6.本项目所有产品规格、尺寸为固定值的（指未标注范围值或偏离值），均允许误差±3%。

二、技术和服务要求：   
1、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 招标参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无纸化会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能会议文件管理处理器 | 1、标准机箱设计，可上标准机架。 2、CPU≥英特尔 I5,内存≥16G，硬盘≥1T 3、板载≥2个PCI-E千兆网卡 4、内置操作系统，自动启动维护数据库，自动监测客户终端连接状态 5、投影大屏同步自动运行程序，支持外接中控系统管理。系统来电自启功能。 6、防护2KV以上雷击和静电冲击 7、最多支持128客户端软件同时在线运行，支持有线\无线传输。 8、支持与办公OA系统对接，支持多会议。 9、工作环境：0℃-60℃,5%～95%（非凝结状态）。 10、存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝结状态）。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 无纸化会议系统后台管理软件 | 1、无纸化会议服务端软件产品具有软件测试报告 2、无纸化会议系统能与至少2个国产品牌服务器操作系统产品兼容互认，如：UOS统信服务器操作系统V20产品、银河麒麟高级服务器操作系统。须提供至少2个国产品牌服务器操作系统产品兼容互认证书。 3、无纸化会议系统能与至少2个国产品牌数据库产品兼容互认，如：达梦数据库系统V8产品、金仓数据库管理系统KingbaseES V7\V8。须提供至少2个国产品牌数据库产品兼容互认证书。 4、全方位跨平台。支持windows、鸿蒙、安卓、苹果IOS、麒麟系统不同系统的跨平台运行，以保证在一个会议室不同系统间的会议正常召开。须现场演示。 软件功能： 1、角色设置 系统角色分为超级管理员，会议管理员，与会者，会议秘书。可通过清单从外部导入用户列表。明确各个角色的权限、功能及各交互环节的响应机制。 超级管理员：创建会议管理员与普通与会者。 会议管理员：创建会议，编辑会议信息，上传会议文档，发布通知。 与会者：签到会议，查看会议信息，查看会议文档，同步演示，呼叫服务。 2、考勤设置,可以实时查看全体参会者出席情况，能够看到具体席位的出勤人姓名与签到时间。 3、会议室预约管理,可以实现会议室的预约、管理等功能。 4、资料管理会议资料可以进行分级（议题分类）管理，会议管理员使用管理端上传资料时可以设置资料使用权限，具有上传、下载、删除等操作。参会者可查看、标注有权限的文档资料。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 双显超薄电容触摸升降终端 | 显示屏技术参数 1、触摸屏：支持触摸。 2、升降时间：≤28S。 3、仰角角度：≤15度， 4、环境条件：-20℃～50℃，相对湿度≤70%。 5、主幕尺寸：≥15.6寸，屏幕分辨率：≥1920*1080。 6、副屏尺寸：≥10.1寸 分辨率：≥1280*800。 接口数量：HDMI≥2、RS232/RS485≥2、USB≥2、VGA≥2、HMDI≥1、电源接口≥1、pc接口≥1、方口usb≥1。 7、话筒接口：≥2组六芯航空线接口，可实现多台单元“手拉手”串联连接。 8、咪杆长度：≥380mm； 9、对比度：≥500：1； 10、电源：AC 220V 50-60HZ； 麦克风参数 1、安装方式：嵌入式 2、拾音距离：0-500mm 3、音频频响：40Hz-19KHz 4、灵敏度：-38dB±3dB 5、信噪比：≤-80dB 6、非线性失真：<0.3%(1KHz) 7、咪杆长度：≥380mm 8、工作温度 -20℃-50℃ | 台 | 11 |  |
| 4 | 无纸化会议客户端管理软件 | 1、支持会议信息展示页面，可直接查看会议议程、会议简介、会议主持等信息。 2、支持文档阅览，可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式doc/docx/xls/ xlsx /ppt /pptx/pdf /txt/jpg/png等，支持权限设置功能，参会人仅能看到自己有权限查看的文件。 3、支持word，PPT，PDF，Excle,txt，png,jpg文件上传并自动分发，支持文档单独阅读权限控制，支持文档批注，批注内容客户端中单独保存，支持多人对文件同时批注。支持预览文档，预览分组翻页，迅速跳页，当前阅读页面能跳转至其他议题的文件内容。须现场演示。 4、批注支持个人账户独立上传，下载，批注的文件自动保存生成。 5、阅读或批注过程中，可支持向秘书申请同屏，所有文档有关联账户加密水印的功能，自动显示姓名的水印，防拍照泄密。 6、投票表决可以自定义模板，秘书端和后台可以控制投票流程，开始投票、提醒投票、结束投票、统计发布结果，支持导出图表或表单结果。 7、支持会议信息更改、文件上传删除、会议通知发布实时更新。 8、会议秘书功能：支持同步授权“允许/拒绝”和“辅助与会者推送同步”；强制同步、投票流程管理（开始、暂停、结束，发布结果），强制与会者签出，处理呼叫服务。支持安卓手机端接收呼叫服务处理。 9、文件加密：所有上传服务器的文档转换成dtq格式电子纸保密的格式。 10、呼叫服务：呼叫服务人员、茶水、纸笔，自定义内容。独立运行的呼叫服务接收（安卓手机端）手机APP客户端。 11、支持与会者登陆后，进行手写签名,笔迹有粗细笔锋变化。须提供手写签名功能软件的软件著作权证书。 12、供应商承诺能满足通过国家电子政务系统质量监督检测中心要求的《国家信息安全等级保护管理办法》的以下测试标准规范。须提供承诺函。  GB/T 25000.51:2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第 51 部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》  GW0014-2017《国家电子政务工程项目应用软件第三方测试规范》。 | 套 | 11 |  |
| 5 | 迷你会议小主机 | 参数：处理器芯片基于ARM架构，CPU主频≥2.0GHZ 四核+双核 ，运行内存≥2G，存储内存≥16G，HDMI输出，支持1920*1080分辨率，≥2*USB接口，≥1个10/100BASE-以太网接口；工作电压：AC100-240V； | 台 | 11 |  |
| 6 | 投影申请器 | 支持外部HDMI高清信号同步至所有与会者，高清编码器支持H.264视频编码协议。 | 台 | 1 |  |
| 7 | 无纸化流媒体处理器 | 1、标准机柜式设计。 2、支持HDMI、VGA信号输入输出。 3、实现音视频同步输入输出。 4、支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出。 技术参数： 1、嵌入式编解码芯片。 2、网卡：千兆网络接口（RJ45） 3、视频输入接口：HDMI、VGA。 4、视频输出接口：HDMI、VGA。 5、音频接口≥1×3.5mm 6、其他：≥2×RS-232、4×USB接口 7、工作温度：0℃-60℃,5%～95%（非凝结状态）。 8、存储温度：-20℃-70℃,5%～95%（非凝结状态）。 | 台 | 1 |  |
| 8 | 无纸化流媒体处理器嵌入软件 | 1、支持签到投屏功能，将签到过程、签到结果展示 2、支持将电子白板、会议标语、文档主讲、外部信号等信息广播 3、支持多媒体桌面同屏、外接笔记本电脑信号同屏功能。 4、支持大屏点播功能，直接播放处理器原生视频文件。 5、支持大屏广播功能，将大屏的画面广播同步到各个终端。 6、支持大屏视频矩阵功能，同时支持多路多媒体源(视频点播，视频直播，外部信号，同屏信号，电子白板，文档）进行播放功能。 7、支持投票投屏功能，将投票过程、投票结果以文字、柱状图方式展示在大屏上。 | 套 | 1 |  |
| 9 | 智能连接拓展器 | 千兆口数量≥24 | 台 | 1 |  |
| 二 | 数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智能数字会议系统主机 | 1、最多可连接128台发言单元，且相互无干扰。 2、支持发言讨论、会议签到、投票表决及数据管理功能。 3、采用统一8芯航空插头，“手拉手”连接方式。 4、音频处理采用降噪处理模块 5、发言人数限制功能，发言单元数量1/2/4/6可调，主席单元不受限制。 6、机箱适合标准机柜安装。 7、电源：AC100-240V。 8、静态功耗：≤10W。 9、最大功率：≤350W。 10、输出功率：≤110W/24V每路。 11、音频输出阻抗：≤100Ω 方式：非平衡。 12、话筒输入阻抗：≤100kΩ 电平：≤-60 dB 方式：非平衡。 13、频率响应：60－8kHz。 14、信噪比(S/N)：> 80dB。 15、谐波失真：< 0.5%。 16、过载波失真：<1%。 17、串音衰减（1kHz）：>50dB。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 航空安装线缆 | 设备配套定制 | 条 | 1 |  |
| 3 | 会议地面掀盖式插座 | HDMI，VGA，网线，音频，电源 | 只 | 1 |  |
| 三 | 扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无源全频音箱 | 1、系统：≥1x8"+1x1.25"； 2、额定功率：≥200W； 3、频率响应：60Hz to 18KHz； 4、灵敏度：≥89dB； 5、输入阻抗：≥8Ω； 6、覆盖范围：≥60°x90°； 7、最大声压级：≥102dB； | 只 | 4 |  |
| 2 | 专业立体声功放 | 1、立体声8Ω负载功率：≤400W×4； 2、立体声4Ω负载功率：≤600W×4； 3、频率范围:20Hz-20kHz； 4、总谐波失真:≤0.5%； 5、信噪比:≤100dB； 6、功率增益可调； 7、输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡； 8、规格 200V，50Hz,2000W 9、具有安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护） 10、须提供所投“专业立体声功放”CCC认证证书。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 支架 | 用于全频音箱，固定墙铁 245mm*140mm 伸缩支架315mm 可伸缩为420mm 角度平行180度。 | 只 | 4 |  |
| 4 | 专业音频处理器（含软件） | - 功能 1、≥8路平衡式话筒／线路输入； 2、≥8路平衡式输出； 3、DSP音频处理； 4、自动混音台功能； 5、自适应反馈消除功能； 6、USB多媒体存储，可进行播放或存蓄录播功能； 7、支持平板界面操作控制； 8、支持多个场景预设功能； 9、直观、图形化软件控制界面，可工作在；WindowsNT4.0/2000/XP/Windows7系统环境 10、输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口； （二）技术参数： 1、量化位数：≥24bit； 采样率:≥48K； 2、幻像供电：DC 48V ； 3、频率响应：20~20KHz； 4、总谐波失真+噪声： ＜0.002% @1KHz ,4dBu； 5、数/模动态范围(A-计权):≥120dB； 6、模/数动态范围(A-计权):≥120dB； 7、输入阻抗(平衡式)：≥20KΩ； 8、最大输出阻抗(平衡式)：≥100Ω； 9、工作温度： 0-40℃； 10、工作电源：AC110V-220V,50Hz/60Hz； 11、底噪(A-计权):≤-90dBu； 12、电源功耗：≤70W； 13、通道隔离度：≥ 1kHz，100dB； 14、输入共模抑制：≥ 60Hz，80dB； 15、等效输入噪声EIN（20-20kHz，A计权）：≤-131dBU； 16、最大输出电平：≥+24dBu，平衡； 17、最大输入电平：≥ +24dBu，平衡； 18、须提供所投“专业音频处理器”软件著作权证书； 19、须提供所投“专业音频处理器”CCC认证证书； 20、须提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS或ilac-MRA标识的检测报告； （三）软件 1、音源输入控制：切换音源输入模式、关闭打开、参数调整； 2、矩阵混音控制：自动混音的开关、重置、自动混音输出通道、混音增益调节； 3、增益控制：音量、静音； 4、均衡器控制：频率、增益、Q值、类型、旁通、复位； | 台 | 1 |  |
| 5 | 反馈抑制器 | 1、≥24个滤波器每通道，自动抑制啸叫。每通道≥24个led灯可显示啸叫点数量。可一键清除找到的啸叫点； 2、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换； - 可切换工作模式为直通或反馈抑制； - 采用LCD显示屏显示功能，led显示输出电平； 5、输入通道接口：≥3个卡侬座和1路莲花接口； 6、输出通道接口：≥3个卡侬座和1路莲花接口； 7、输入阻抗平衡：≥20KΩ； 8、输出阻抗平衡：≥100KΩ； 9、频率响应：≥20Hz-20KHz(-0.5dB)； 10、信噪比：≤110dB； 11、啸叫寻找与抑制方式：全自动陷波； | 台 | 1 |  |
| 6 | 无线话筒 （一拖四） | 1、空间最大使用范围150米，理想空间使用范围100米； 2、电容话筒； 3、话筒拾音距离：≥40CM； 4、类型：电容手持/领夹/头戴/鹅颈（可选择）； 5、频率范围：520-950MHz； 6、调制方式：宽带FM； 7、可调范围：≥50MHz； 8、信道数目：≥100； 9、信道间隔：≥250KHz； 10、频率稳定度: ±0.005%； 11、动态范围：≥100dB； 12、最大频偏：±45KHZ； 13、音频响应：80Hz-18KHz(±3dB)； 14、综合信噪比：≥105 dB； 15、综合失真：≤0.5%； 16、工作温度：-10℃ ~+40℃； 17、天线接口：BNC/50Ω； 18、最大输出电平：+10Dbv； 19、输出功率：高功率30mW， 低功率3mW； 20、供电：两节5号AA电池； 21、使用时间：30mW大于8小时，3mW大于12小时。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 方杆鹅颈无线话筒 （一拖四） | 1、空间最大使用范围150米，理想空间使用范围100米； 2、电容话筒； 3、话筒拾音距离：≥40CM； 4、类型：鹅颈； 5、频率范围: 520-950MHz； 6、调制方式: 宽带FM； 7、可调范围: ≥50MHz； 8、信道数目: ≥100； 9、信道间隔: ≥250KHz； 10、频率稳定度: ±0.005%； 11、动态范围: ≥100dB； 12、最大频偏：±45KHZ； 13、音频响应: 80Hz-18KHz(±3dB)； 14、综合信噪比: ≥105 dB； 15、综合失真: ≤0.5%； 16、工作温度: -10℃ ~+40℃； 17、天线接口：BNC/50Ω； 18、最大输出电平：+10Dbv； 19、输出功率：高功率30mW; 低功率3mW； 20、供电：两节5号AA电池； 21、使用时间，30mW大于8小时，3mW大于12小时； | 套 | 1 |  |
| 8 | 电源时序器 | 1、从1-8或从8-1按顺序以3秒钟的间隔时间打开或关闭相对应的通道； 2、每通道输出座对应一个LED指示灯； 3、最大提供15A的工作电流； 4、每通道控制继电器最大工作电流30A ； 5、输入电压：AC 210V~240V / 50-60HZ ； 6、输入电流：15A ； 7、输出电压：AC 210V~240V / 50-60HZ； 8、最大输出电流：30A； | 台 | 1 |  |
| 四 | 中控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 中控主机 | 1、≥8路双向可编程RS-2323/485端口，9路红外输出控制端口； 2、支持无缝集成技术和电源管理技术； 3、支持中控状态控制模式存储与调用；调用模式支持极速控制，可远程设置密码控制； 4、≥9路独立可编程红外发射接口； 5、≥9路RS232/485支持国际标准可编程接口，可收发232/485数据； 6、≥8路自定义数字I/0控制口，可任意设置触发模式； 7、≥8路弱电继电器支持5V/9V/12V/24V/1A控制接口； 8、≥1路USB控制，适合任何电脑控制； 9、≥1路独立电脑控制串口； 10、支持无线WIFI解码功能，无需外接无线接收器； 11、同时支持无线触摸屏、有线触摸屏、USB、串口、电脑、网络、墙上面板等多种控制方式； 12、COM端口9个DB9母型口； 13、红外IR端口 9个终端模块3.5音频插口； 14、I/O端口 8个终端，9PIN输出排针，带保护电路，支持0-5V数字输入信号； 15、弱电继电器端口 8个终端，16PIN输出排针，常开型独立继电器，额定1A/30V交流/直流； 16、网络扩展口 1个RJ45接口，支持TCP/IP控制接口； 17、1个红外接收窗和1个红外录码按键； 18、1个MINIUSB接口和1个DB9母型端口、1个RJ45接口（后面板）、1组KT-NET； 19、电源 AC100V - 240V； 20、须提供中控音视频控制系统软件。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源控制器 | 1、手动控制: 紧急情况下可以手动控制继电器的开关； 2、≥8路独立电源开关控制，单路功率20A； 3、Pc软件控制，设备状态反馈显示功能； 4、兼容其他品牌中控或第三方控制设备； 5、≥8路电源插座或开关组件任意组合； 6、内置30A大功率继电器模块，每路功率可达1200W；共功率达8000W； 7、每路开关LED状态显示； 8、三重独立控制方式，手动和电脑软件、RS-232； 9、可根据需要任意编程实现时序供电、断电、延时断电； 10、支持网络控制及在线程序更新，可任意扩展模块； 11、内置监测模块，对设备内各种功能模块进行检测； | 台 | 1 |  |
| 3 | 编程控制软件 | 软件功能：操作整个系统，包括系统开关、各设备开关、灯光明暗度调节、信号切换、信号源的播放和停止、各种组合模式的进入和切换、音量调节，以及对用于扩声的会议音响系统；用于讨论、表决、投票的数字会议及同声传译系统；用于远程会议的视频会议系统；用于视频、VGA信号显示的大屏幕投影系统；用于提供音视频信号的多媒体周边设备；用于全局环境设施、系统设备控制等系统的全自动综合控制。 | 套 | 1 |  |
| 4 | 红外 发射棒 | 配套 | 根 | 8 |  |
| 5 | 手持控制终端 | 1、屏幕尺寸：≥10英寸； 2、分辨率：≥1920*1200dpi； 3、屏幕类型：IPS； 4、屏幕比例：16:10 ； 5、系统内存：≥4G ； 6、存储容量：≥64G； | 台 | 1 |  |
| 五 | 显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 65寸智慧会议显示屏（含移动支架） | 一、参数： 1、显示尺寸：≥65英寸； 2、显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)；整机亮度：≥450 cd/m2；对比度：1200：1；可视角度：≥178°，全通道4K系统图标显示； 3、整机功耗：≤380W（含ops）,关闭状态能效：≤1W； 4、色域：≥90%； 二、整机标准： 1、铝合金外框； 2、喇叭≥2×15W，1个物理按键,通过触摸调控声音和亮度。接口：USB*2，HDMI*1,Touch out*1 Type-C *1支持全功能Type-C，支持显示笔记本4K@60HAz信号，音视频同步； 3、后置侧端口数：HDMI IN≥2，USB 3.0≥2，USB 2.0≥1，RS232≥1，SPDIF≥1，后置下端口：RJ45≥2，AUDIO IN≥1，AUDIO OUT≥1； 4、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；5、整机具有防眩光玻璃，可见光透射比＞90％，光泽度：60-75、粗糙度：0.15-0.25、雾度：5-14 8、整机采用20点或以上触摸点数，响应时间≤15ms，触摸分辨率达到32767×32767，定位精度：±1mm（中间 90%触摸区域），最小识别直径：3mm，书写抬笔识别高度小于2.5mm； 三、便捷功能及稳定性要求： 1、CPU≥Quad-Core A55四核，GPU≥Mali-G53 MP2双核 ，内存≥4GB，存储≥32GB，嵌入系统可实现白板书写、Office软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能； 2、手势板擦； 3、在嵌入系统下，可以打开文档、音乐、视频、图片等文件； 4、智能光感调节：根据环境光线自动调节背光亮度，节能护眼； 5、通过侧边栏调出全菜单，具有信号源选择、显示参数设置、图像设置、功能设置等全触摸操作； 6、产品外接电脑时，可自动识别信号源； 7、信号源记忆功能：在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机； 8、支持屏幕密码锁功能：可锁定屏幕，可自定义解锁密码； 9、产品具有智能护眼功能； 10、支持无线投屏进行内容投射，无需插线即可将电脑上的内容投射到屏幕上，支持4分屏，8个设备在线； 11、四边都可以呼唤出侧边栏，无需切换离开主界面，均可通过侧边栏进入全部应用； 12、自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机； 四、电脑配置： 1、CPU≥Intel Core I5，内存≥4G，硬盘≥128G固态硬盘； 2、模块化OPS主机，插拔式结构，内部标准80pin接口； 3、输入：USB接口≥4，其中USB3.0接口≥2；输出：HDMI≥1，VGA≥1， RJ45≥1，具有WI-FI模块； 五、资质证书： 须提供所投“65寸智慧会议显示屏”CCC认证证书。 | 套 | 1 |  |
| 2 | 86寸智慧会议显示屏（含移动支架） | 一、参数： 1、显示尺寸：≥86英寸； 2、显示分辨率：≥3840(H)×2160(V)；整机亮度：≥450 cd/m2；对比度：1200：1；可视角度：≥178°，全通道4K系统图标显示； 3、整机功耗：≤380W（含ops）,关闭状态能效：≤1W； 4、色域：≥90%； 二、整机标准： 1、铝合金外框； 2、喇叭≥2×15W，1个物理按键,通过触摸调控声音和亮度。接口：USB*2，HDMI*1,Touch out*1 Type-C *1支持全功能Type-C，支持显示笔记本4K@60HAz信号，音视频同步； 3、后置侧端口数：HDMI IN≥2，USB 3.0≥2，USB 2.0≥1，RS232≥1，SPDIF≥1，后置下端口：RJ45≥2，AUDIO IN≥1，AUDIO OUT≥1； 4、整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一；5、整机具有防眩光玻璃，可见光透射比＞90％，光泽度：60-75、粗糙度：0.15-0.25、雾度：5-14； 8、整机采用20点或以上触摸点数，响应时间≤15ms，触摸分辨率达到32767×32767，定位精度：±1mm（中间 90%触摸区域），最小识别直径：3mm，书写抬笔识别高度≤2.5mm； 三、便捷功能及稳定性要求： 1、CPU≥Quad-Core A55四核，GPU≥Mali-G53 MP2双核 ，内存≥4GB，存储≥32GB，嵌入系统可实现白板书写、Office软件使用、多媒体播放、电子说明书、网页浏览等功能； 2、手势板擦； 3、在嵌入系统下，可以打开文档、音乐、视频、图片等文件； 4、智能光感调节：根据环境光线自动调节背光亮度，节能护眼； 5、通过侧边栏调出全菜单，具有信号源选择、显示参数设置、图像设置、功能设置等全触摸操作； 6、产品外接电脑时，可自动识别信号源； 7、信号源记忆功能：在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机； 8、支持屏幕密码锁功能：可锁定屏幕，可自定义解锁密码； 9、产品具有智能护眼功能； 10、支持无线投屏进行内容投射，无需插线即可将电脑上的内容投射到屏幕上，支持4分屏，8个设备在线； 11、四边都可以呼唤出侧边栏，无需切换离开主界面，均可通过侧边栏进入全部应用； 12、自动节能功能：当设备在长时间处于无信号接收状态且无人操作时，将会自动黑屏待机； 四、电脑配置： 1、CPU≥Intel Core I5，内存≥4G，硬盘≥128G固态硬盘； 2、模块化OPS主机，插拔式结构，内部Inter标准80pin接口； 3、输入：USB接口≥4，其中USB3.0接口≥2；输出：HDMI≥1，VGA≥1， RJ45≥1，具有WI-FI模块； 五、资质报告： 须提供所投“86寸智慧会议显示屏”的CCC认证证书。 | 套 | 1 |  |
| 六 | 切换系统 |  |  |  |  |
| 1 | 4进4出高清视频矩阵 | 1、每一路信号支持HDCP解码、蓝光，3D； 2、支持信号时序重整，36位真彩技术； 3、支持通道快速切换； 4、输入支持分辨率：1080P60Hz，输出：1080P60Hz。 5、可视化操作按键，通过按键指示灯可实现输入输出通道状态可视化； 6、支持按键，红外遥控，RS232串口等多种控制方式，可选配WEB控制； 7、断电记忆现场保护功能，自动保存当前场景状态; 8、输出支持拼接。 | 台 | 1 |  |
| 七 | 监控录播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 监控半球（含电源） | 1、≥500万（2880*1620）图像格式，彩色； 2、支持不少于越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵等布防模式； 3、支持人脸检测，可同时实现不少于8张人脸并发检测； 4、≥120dB光学宽动态，满足高反差场景监控需求 5、内置MIC，音画同录，音质清晰； 6、三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求； 7、支持超级H.265编码算法； 8、支持PoE供电(可选)； 9、支持Onvif协议； 10、宽温设计，温度范围-30℃~60℃； 11、宽压保护，容忍电压波动±25%； 12、4KV防雷击； 13、达到IP67防护等级； | 个 | 2 |  |
| 2 | 监控录像机（含4T硬盘） | 1、≥2盘位，≥9路NVR； 2、≥9路IPC接入，接入带宽320 Mbps,最大支持满接1200万摄像机；解码能力：1 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 5 x 4MP@30, 6 x 3MP@30,10 x 1080P@30, 22 x 720P@30； 3、最大支持12MP高清网络视频的预览、存储与回放； 4、≥2个RJ45千兆以太网口，≥2个USB2.0接口，≥1个USB3.0接口； 5、支持1路音频输入1路音频输出支持语音对讲，≥8路报警输入，≥2路报警输出； 6、支持1路RS485（凤凰头）接口；支持H.264、H.265编码、超级265智能编码技术； 7、支持ONVIF、RTSP、国标(GB/T28181)协议； 8、支持对重要录像的锁定、解锁，支持警前警后录像； 9、支持智能搜索、回放； | 套 | 1 |  |
| 八 | 多媒体辅材 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1、42U,采用1.0mm厚冷轧钢板及5mm厚安全钢化防爆玻璃； 2、配备专业散热系统； | 台 | 1 |  |
| 2 | 桌面插座 | 一个万能电源插头，一个音频接口，一个USB接口，一个VGA接口，一个HDMI接口，一个网口； | 个 | 2 |  |
| 3 | 管道线缆及辅材 | 设备配套音频线、视频线、话筒线、各种接头等； | 批 | 1 |  |
| 4 | 系统调试 | 上门调试，指导安装； | 项 | 1 |  |
| 九 | 装修改造（附布局图和装修样图） |  |  |  |  |
| 装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地塑 | - 基层清理； - 面层铺贴1.6mm加厚地塑； - 满足图纸设计要求； | ㎡ | 73 |  |
| 2 | 自流平 | (1)基层清理； (2)1.3mm厚水泥自流平； (3)满足图纸设计要求 | ㎡ | 73 |  |
| 3 | 木质踢脚线 | (1)木质收边条； (2)线条制作、安装； (3)刷防护材料； (4)满足图纸设计要求； | 米 | 34 |  |
| 4 | 墙面木龙骨基础 | (1)厚度：100mm； (2)骨架及边框安装； (3)嵌缝、塞口； (4)满足图纸设计要求； | ㎡ | 76 |  |
| 5 | 墙面吸音板饰面 | (1)9mm厚隔音板； (2)满足图纸设计要求； | ㎡ | 76 |  |
| 6 | 大会议区木作直线灯槽 | - 龙骨打底； - 硅酸钙板封面； - 满足图纸设计要求； | 米 | 7.5 |  |
| 7 | 大会议区石膏板板吊顶 | (1)厚度：100mm； (2)龙骨打底； (3)双面单层纸面石膏板； - 嵌缝、塞口； (5)满足图纸设计要求； | ㎡ | 73 |  |
| 8 | 大会议区顶面腻子批灰 | - 基层清理； - 刮耐水腻子； - 刷、喷涂料； - 满足图纸设计要求； | ㎡ | 73 |  |
| 9 | 大会议区顶面乳胶漆喷涂 | (1)基层清理； (2)刮耐水腻子； (3)刷、喷涂料； (4)满足图纸设计要求； | ㎡ | 73 |  |
| 电气改造 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | (1)名称:铜线； (2)型号:BV-2.5； (3)配线部位:穿管敷设； (4)满足图纸设计要求； | 米 | 700 |  |
| 2 | 电管 | - 名称:阻燃pvc16； (2)材质:PVC； (3)配置形式:吊顶及墙内敷设； (4)满足图纸设计要求； | 米 | 480 |  |
| 3 | 大会议区LED筒灯 | (1)名称:筒灯； (2)安装形式:吸顶安装含金属软管敷设； (3)满足图纸设计要求； | 个 | 20 |  |
| 4 | 大会议区LED灯管 | (1)名称:LED灯管； (2)安装形式:嵌顶安装含金属软管敷设； (3)满足图纸设计要求； | 米 | 100 |  |
| 5 | 辅材 | 设备配套音频线、视频线、话筒线、各种接头等； | 项 | 1 |  |
| 家具 |  |  |  |  |  |
| 1 | 会议席 会议椅 | 四平八稳,椅身、 座板、框架均为棕红色橡木， 椅面采用西皮， 高密度PU气泡海绵； 尺寸≥550mm（W）*540mm（D）*910mm（H） | 张 | 18 |  |
| 2 | 旁听席 会议椅 | 四平八稳,椅身、 座板、框架均为棕红色橡木， 椅面采用西皮， 高密度PU气泡海绵； 尺寸≥450mm（W）*440mm（D）*910mm（H） | 张 | 12 |  |
| 3 | 旁听席 条桌 | (1)面料：AAA级0.6mm厚胡桃实木木皮饰面，木；材含水率8～12%，符合国家标准； (2)基材：采用通过国家环保认证的中纤板，E1级环保标准，甲醛含量≤0.5mg/L，密度≥760kg/m³,吸水膨胀率≤8.1%； (3)油漆：采用环保无苯油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀，无异味 五金配件选用三节钢轨，抽拉顺滑、流畅，承重≥ 30kg； (4)选用同品牌中央锁扣系统及门铰，拉手采用 铝合金拉手； (5)桌面一体成型设计，不采用拼接，除非采购方改变设计要求； (6)尺寸：≥6300mm（W）*500mm（D）*750mm（H），桌面宽度：≥500mm，条桌弧度≥60° | 张 | 2 |  |
| 4 | 主会议桌 | (1)面料：AAA级0.6mm厚胡桃实木木皮饰 面，木材含水率8～12%，符合国家标准； (2)基材：采用通过国家环保认证的中纤板，E1级环保 标准，甲醛含量≤0.5mg/L，密度≥760kg/m³,吸水膨 胀率≤8.1%； (3)油漆：采用环保无苯油漆，无颗粒、气泡、渣点， 颜色均匀，无异味； (4)五金配件选用三节钢轨，抽拉顺滑、流畅，承 重≥30kg，选用同品牌中央锁扣系统及门铰，拉 手采用铝合金拉手； (5)中间带氛围灯； (6)尺寸：≥5000mm（W）*2000mm（D）*750mm（H），桌面宽度：≥700mm，中间落地镂空宽度：≥600mm | 张 | 1 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆除 | 包含本次工程所有拆除； | 项 | 1 |  |
| 2 | 地墙面开槽 | 电线管路敷设开槽； | m | 50 |  |
| 3 | 垃圾外运 | 包含本次工程所有拆除.垃圾清运； | 车 | 1 |  |
| 4 | 防水 | - 基层处理； - 刷基层处理剂； - 铺布、喷涂防水层； 满足图纸设计要求； | 项 | 1 |  |
| 5 | 修补杂项 | 人工拆除后局部修补、补槽。 | 套 | 1 |  |
| 7 | 施工垃圾清理 | 包含本次工程所有拆除及其建筑垃圾清理； | 套 | 1 |  |
| 8 | 材料搬运 | 包含装修物料进场搬楼及二次倒运； | 套 | 1 |  |
| 9 | 成品保护 | 包含现场所有成品保护； | ㎡ | 73 |  |

参考布局图：

参考样图：

本项目采用包干制，采购人不再另行支付签订合同以外的费用（除政策规定除外）

三、商务条件（以下内容均为实质性要求，负偏离视为响应无效）：

1、交付地点：采购人指定地点

2、交付时间：合同签订后30日内交货并通过验收。

3、交付条件：验收合格后交付使用。

4、是否收取履约保证金：是。(1)提交时间及金额：成交人须在签订合同时以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交中标金额5%的履约保证金。若未按谈判文件要求提交履约保证金的，采购人将不与其签订合同,并有权取消其成交资格。（2）退还时间：本项目所有产品验收合格无质量等使用问题，且合同履约完毕后（即项目售后维保期结束后）且不存在未承担的违约情况下,由成交人提出书面退还申请后，采购人20个工作日内无息原路退还。

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 按竞争性谈判文件、成交人的响应文件及双方签订的合同和国家标准执行。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 验收合格后，无质量等使用问题，采购人向成交人支付合同签订的100%款项。 |

8、安装和调试

8.1．设备到达采购人现场后，成交人应及时派技术人员到现场进行施工、安装、调试。成交人在进行安装期间所发生的一切费用（包括技术人员的交通费、住宿费等）由成交人承担。

8.2．成交人应在合同规定的安装期内完成该项工作。如因成交人责任而造成逾期，所有因逾期而产生的费用由成交人承担。

9、技术培训：成交人为采购人技术人员与管理人员进行有关产品和标配软件的安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，并列好计划（对设备的使用操作、设备维护、故障排除、日常保养等方面操作）以备采购人使用，直至能熟练独立操作，费用包含在报价总价中。

10、产品售 后要求

10.1所有产品均提供   3   年的免费售后维保期，维保期从验收合格之日算起。维保期内所有产品软件、硬件的升级、维修、更换均免费（人为因素除外）。维保期外只收取零配件成本费用，不收取升级、维修、更换的人工费用。维保期外重复出现维保期内出现的故障属免费保修范围。

10.2保修期内成交人应提供   7×24  小时技术支持和售 后服务，免费进行软件安全调试，在接到采购人的维修通知后2小时内派技术上门到达现场，  24  小时内解决问题。如    24  小时内无法修复的设备，成交人应提供同等配置的同品 牌同型号设备供采购人使用。

11、质量保证

保证所提供的产品是全新的、未使用过的原装品牌产品，并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。保证产品经过正确安装、合理操作和维护保养，在产品寿命期内运转良好。

12、验收标准及要求

12.1成交人提供的所有产品和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及用户需求。

12.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由成交人自行承担。

12.3 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，由双方签署备忘录。此备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由成交人承担。

12.4采购人将邀请有关专家对本项目进行验收，验收产生的所有费用由成交人支付并包含在投标总价中。

12.5经验收通过后，双方代表在验收结果交接单上签字确认。

13、知识产权

13.1成交人应保证，采购人在中华人民共和国使用该产品或产品的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、著作权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方就上述问题提出侵权指控，成交人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，成交人应赔偿该损失。

13.2.成交人为执行本合同而提供的技术资料、软件，采购人有权进行使用，成交人不得主张任何费用。

14、索赔及违约责任

14.1逾期交货及逾期付款的赔偿

14.1.1成交人不能按照合同规定的时间交付和提供服务，每逾期一日，违约金按本合同总价的 1 ％/天计算；逾期期限一旦达到 10 天，采购人有权解除合同，且成交人仍应按合同约定支付违约金。违约金的支付不影响采购人向成交人要求损害赔偿。采购人有权从合同未付款中优先扣除逾期违约金。

14.1.2.采购人没有按时履行支付义务，除向成交人补交余款外，应每日按照逾期支付金额的0.5% 的标准向成交人支付违约金。违约金最高不超过合同总金额的 10% 。

14.2交货不符合约定或存在缺陷的

成交人对所供产品与合同要求不符负有责任，如经检验证实不符或存在缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不合适的原料等，采购人可根据本合同有关质量保证或检验、验收的规定，选择下述一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

14.2.1．采购人要求退货并解除合同的，成交人应承担因退货而发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保管、维护和退回被拒收产品所发生的其它必要费用，且还应向采购人支付合同金额 1  %的违约金。

14.2.2．根据产品的疵劣和受损程度以及采购人因此遭受损失的金额，经双方商定，降低产品成交价格，且成交人还应向采购人支付本合同金额   1   %的违约金。

14.2.3．双方同意更换产品后，若给采购人造成损失，经双方进行协商后，按双方协商的数额赔偿采购人全部损失。成交人还应向采购人支付本合同金额 1 %的违约金。

14.3成交人未按约定提供售 后服务、购买保险或给第三方造成损害的：

14.3.1.如果成交人未能按照合同约定的时间提供售 后服务的，每逾期1天，成交人应向采购人支付合同总额 1 ％的违约金，若因此给采购人造成损失的，成交人还应赔偿采购人所受的损失。

保修期内，成交人未尽保修义务的，采购人可自行寻求解决，成交人应承担自采购人提出故障申告至采购人自行解决相应故障期间内的违约金并赔偿采购人损失，采购人由此产生的费用，由成交人承担。

14.3.2.因成交人原因，致使产品的生产、包装、仓储、运输、装卸、安装、调试及验收过程中导致第三方权益受损的（如安全事故），成交人除应赔偿第三方相应的损失外，还应向采购人支付本合同总额 1 %的违约金。

15.产权与风险转移

合同标的产权与风险转移遵守如下约定：

15.1.成交人交由承运人运输的在途产品，毁损、灭失的风险由成交人承担。

15.2.产品的产权以及损坏、灭失的风险在产品通过验收并交付使用前归属于成交人，在产品通过验收并交付使用时起由成交人转移至采购人。

15.3.产权和风险的转移，不影响因成交人履行义务不符合约定，采购人要求其承担违约责任的权利。

16、不可抗力

16.1签约双方的任何一方由于不可抗力事件影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和克服的事件, 诸如战争、地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动等。

16.2受阻一方应在不可抗力事件发生后，尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续60天以上，双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同的协议或解除合同。但遭受不可抗力的一方应在不可抗力消除后的次日立即恢复履行。

17、违约责任

17.1因成交人原因造成合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

17.2在签定合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

17.3因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

17.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

17.5在明确违约责任后，成交人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

四、其他事项

1、除谈判文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但谈判文件未列明的情形，则供 应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

★2.1按照《财政部 国家发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》，台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴品目为政府强制采购的节能产品（具体品目详见《节能产品政府采购品目清单》“★”标注）。其他品目为政府优先采购的节能产品。供 应商所投产品若属于政府强制采购的节能产品，在投标时须提供所投政府强制节能产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书复印件。

第四章  合同主要条款及格式

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》。

2、签订合同时，采购人与成交供应商应结合谈判文件第三章规定填列相应内容。如果双方使用谈判文件第四章已有规定的条款及格式，双方均不得对规定进行变更或调整；谈判文件第四章未作规定的条款及格式，双方可通过友好协商进行约定。

3.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由甲乙双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

甲方：（采购人全称）

乙方：（成交供应商全称）

根据项目编号为       的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的谈判结果，乙方为成交供应商。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2谈判文件、乙方的响应文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

2、合同标的

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

3、签约合同价及支付方式

3.1签约合同价金额暂定为人民币大写：        元（￥    元）。

3.2合同款项支付方式：

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照谈判文件、乙方响应文件的规定或约定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他供应商参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照谈判文件的规定进行，具体如下：

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照谈判文件规定填写）。

9、合同有效期

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（根据实际情况填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（根据实际情况填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（根据实际情况填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（根据实际情况填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（根据实际情况填写）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（根据实际情况填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方：                                                乙方：

住所：                                                住所：

单位负责人：                     单位负责人：

委托代理人：                    委托代理人：

联系方法：                         联系方法：

开户银行：                           开户银行：

账号：                                    账号：

签订地点：

签订日期：    年   月   日

- 第五章  响应文件格式

注：

1. 本附件所有格式仅供制作响应文件时参考，供应商应根据行业特点，结合本次采购项目的技术商务要求，对有关表格进行补充或修改，但不得对实质性文件的相关条款作出变动。

2、需进行第二次报价的供应商须将“报价一览表（最终报价）”（空白）签名盖章后在谈判过程中按规定时间当场进行第二次报价。

3、供应商限二人参加谈判。

景正楼六层会议室改造项目

响 应 文 件

(正本/副本)

项 目 名 称：

谈 判 编 号：

合  同   包：

供应商名称 ：        （加盖公章）

日      期 ：

报价代表：

联 系 电 话：

联 系 地 址：

目    录

（1）承诺书

（2）报价一览表（首次报价）

（3）报价一览表（最终报价）

（4）技术规格偏离表

（5）商 务 偏 离 表

（6）服务承诺

（7）供应商的资格证明文件

(7.1)关于资格的声明函

（7.2）供应商的资格声明（一）

（7.3）资格声明（一）证明材料

（7.4）供应商的资格声明（二）

（8）法定代表人授权书

（9）营业执照副本、税务登记证

（10）近三年内无行贿犯罪记录声明

（11）供应商提交的其它资料

（12）谈判保证金复印件

（13）退还保证金函

1.承 诺 书

致：福建省宏瑞招标代理有限公司

根据贵方为          项目的谈判邀请（谈判编号）：        ，本签名代表     、    （全名、职务）被正式被授权并代表供应商     、    （供应商名称、地址）提交响应文件正本一份和副本三份。

我方以       方式提供的金额为人民币           元的保证金。

据此函，签名代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的项目报价总价（国内现场交货价）详见开标一览表。

2.供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.供应商保证遵守谈判文件的全部规定，供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.本响应文件自谈判日起报价有效期为：提交响应文件截止时间结束后 90 日历日。

6.如果发生谈判文件第二章供应商须知第10条所述情况，则同意采购代理机构不予退还保证金。

7.供应商同意提供按照谈判采购单位可能要求的与其谈判（报价）有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

8. 与本谈判（报价）有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

- 报价一览表（首次报价）

供应商名称（公章）：               项目编号∶              货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省司法警察训练总队 景正楼六层会议室改造项目 | 小写： |
| 付款方式 |  |  | 按谈判文件要求执行 |
| 交货期 |  |  | 按谈判文件要求执行 |
| 交货地点 |  |  | 按谈判文件要求执行 |
| 履约保证金 |  |  | 按谈判文件要求执行 |
| 备注 |  |  |  |

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

- 报价一览表（最终报价）

供应商名称（公章）：               项目编号∶              货币单位：人民币

| 合同包 | 品目号 | 标的名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建省司法警察训练总队 景正楼六层会议室改造项目 | 小写： |
| 付款方式 |  |  | 按谈判文件要求执行 |
| 交货期 |  |  | 按谈判文件要求执行 |
| 交货地点 |  |  | 按谈判文件要求执行 |
| 履约保证金 |  |  | 按谈判文件要求执行 |
| 备注 |  |  |  |

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

4.技术规格偏离表

供应商名称：                                        谈判编号∶

| 合同包/品目号 | 项目 名称 | 竞争性谈判 要求 | 投标响应 情况 | 响应文件 相应页码 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应如实详细填写技术规格偏离表，应将技术参数逐条详细列在偏离表中，不得只简单列出规格型号，也不得在“投标响应”栏中仅出现“响应”字样，否则评审小组将作出不利于供应商的判断。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

- 商 务 偏 离 表

供应商名称（公章）：                                   谈判编号∶

| 序号 | 谈判文件规定的 商务要求 | 响应文件的商务要求 | 偏离说明 | 响应文件 相应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货期 |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 其余详见谈判文件第三章 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 | …… |  |  |  |
| 9 | …… |  |  |  |
| 10 | …… |  |  |  |
| 11 | …… |  |  |  |
| 12 | …… |  |  |  |

注：供应商提交的响应文件中与谈判的商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受谈判文件的要求，谈判小组将作出不利于供应商的判断。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

6.服务承诺

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务承诺： |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

7. 供应商的资格证明文件

7.1关于资格的声明函

福建省宏瑞招标代理有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （谈判编号）谈判邀请，本签名人愿意参加谈判（报价），提供谈判文件“谈判项目一览表”中规定的          （合同包）         （品目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签名人确认资格文件中的说明以及响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2．我方的资格声明正本一份，副本三份，随响应文件一同递交。

供应商（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

供应商代表签名：

7.2供应商的资格声明（一）

1．供应商概况：

Ａ．供应商名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 营业执照、税务登记证。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：       年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

7.3资格声明证明材料（一）

1、财务状况报告

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

2、近期依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

3、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

供应商代表：             （签字）

供应商名称：         （全称并加盖公章）

日  期：     年    月    日

- 参加本次采购活动前3年内在经营活动中

没有重大违法记录；

- “重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚； B、供应商须提供参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；C、本声明应为加盖供应商单位公章的原件。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

- 信用信息查询无严重违法失信行为

信息记录的打印件（或截图）；

根据财库〔2016〕125号文件规定，供应商不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，供应商须提供在本项目提交响应文件截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

7.4供应商的资格声明（二）

福建省宏瑞招标代理有限公司：

1、本公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的供应商资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、本公司保证遵守中国的有关法律、法规和规章的规定；

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

日      期：       年        月        日

8.法定代表人授权书

福建省宏瑞招标代理有限公司   ：

（供应商全称）法定代表人         授权  （供应商代表姓名）为供应商代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（谈判编号       ）谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：报价、参与谈判、谈判、签约等。供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

供应商代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：授权人和被授权人身份证正反面复印件（复印件须由供应商加盖公章）

| 法定代表人身份证正面粘贴处 | 被授权人身份证件正面粘贴处 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证背面粘贴处 | 被授权人身份证件背面粘贴处 |

授权方                                        接受授权方

供应商（全称并加盖公章）：

法定代表人签名或签章：                                    供应商代表签字：

日     期：                                               日     期：

9.营业执照副本、税务登记证

福建省宏瑞招标代理有限公司：

现附上由             （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照真实有效。

现附上由             （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

（注：营业执照副本、税务登记证提供复印件，需复印包括能说明经年检合格的内容，若提供三证合一营业执照的，可无需提供税务登记证复印件，所有复印件需由企业加盖公章。）

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签名：

日      期：

10.近三年内无行贿犯罪记录声明

供应商须提供参加采购活动前3年内无行贿犯罪记录的书面声明（格式自拟），本声明应为加盖供应商单位公章的原件。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

11.供应商提交的其它资料

供应商可提交但不限于以下材料：

- 谈判文件规定的（详见谈判文件第二章供应商须知前附表）其他材料；

- 供应商认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交。

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

11-1  中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为  万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

残疾人福利性单位声明函

（专门面向中小企业或小型、微型企业适用，若有）

本供应商郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投合同包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投合同包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1、请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

供应商：（全称并加盖单位公章）

供应商代表签字：

日期：    年   月   日

12.谈判保证金复印件

粘贴此处

供应商代表签名：

供应商（全称并加盖公章）：

13.退还保证金函

福建省宏瑞招标代理有限公司：

兹有我公司参加贵公司    年  月  日(评标时间)组织的          (谈判编号),合同包     的项目报价，本公司以(同城转帐、异地电汇)形式缴纳谈判保证金(     元)据附后，若我公司成交，请贵公司在收到我司与采购单位签订的合同原件后将该款项给予办理退还手续；若未成交，在谈判文件规定的时间内给予办理退还手续：

帐户名称：

开 户 行：

帐    号：

公司所属省份、市县：

(以上内容应详细填写，不可简化)

供应商代表(签字)：

供应商：    (全称并加盖公章)

时    间：        年    月    日