华东理工大学单晶衍射仪

采购文件

项目编号：0705-224004075026/学校编号：S2022122706

（第二册）

项目名称：单晶衍射仪

招 标 人：华东理工大学

招标机构：上海国际招标有限公司

二○二二年十二月

总  目  录

第五章  投标邀请	1

第六章  投标资料表	4

第七章  合同专用条款	23

第八章  货物需求一览表和技术规格	28

招标文件

项目编号：0705-224004075026

第五章  投   标   邀   请

第五章  投标邀请

项目编号：0705-224004075026/学校编号：S2022122706

# 上海国际招标有限公司（以下简称“招标机构”）受华东理工大学（以下简称“招标人”）的委托，现邀请合格投标人就下列货物和有关服务提交密封投标：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要技术要求 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶衍射仪 | 套 | 1 | *阳极靶材：Mo/Cu 双光源；功率：Mo光源不小于80W；Cu光源不小于50W *双独立发生器，双独立光路 *稳定性±0.005%或更优, 即电压变化±10％时，偏差不大于±0.005% *光源强度：Cu靶不小于1.0×1011CPS/mm2；Mo靶不小于9.0 ×109CPS/mm2（配合多层膜反射镜时） *探测器有效面积不小于10cm×14cm | 合同签订后180天内交货，在接到用户通知后2周内进行安装调试直至验收通过。 |

# 本次招标所需的资金来源已经落实。

# 本次招标的最高投标限价：人民币380万元。

# 本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

            - 投标人必须是具有独立法人资格的法人或其他组织，并具有相应的经营范围；

            - 投标人须在投标截止期之前在国家商务部指定的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于机电产品交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）；

            - 投标人须为投标设备的制造商或投标设备制造商授权的代理商（若为代理商投标，则须提供设备制造商针对本项目出具的独家授权函和售后服务承诺函）；

            - 本项目不接受联合体投标。

# 有兴趣的潜在投标人可从招标机构得到进一步的信息和查阅招标文件。

# 有意参加本次招标的潜在投标人，请于2022年12月27日至2023年1月4日每个工作日的9:00～16:00时，在上海国际招标有限公司网站(https://www.shabidding.com)注册并在线领购招标文件。招标文件售价人民币500元（伍佰元整）或USD 80.00（捌拾美元），售后不退。

# 投标截止时间为2023年1月17日9:00时（北京时间），所有投标文件须在投标截止时间前递交到中国上海延安西路358号美丽园大厦19楼1903会议室。

# 开标时间同投标截止时间，开标地点同投标文件递交地点。届时请投标人代表出席开标仪式。

招标机构名称：上海国际招标有限公司

详细地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼

邮    编：200040

联 系 人：裴秉科

电    话：32173625

传    真：62791616×125

电子信箱：peibingke@shabidding.com

招标文件

项目编号：0705-224004075026

第六章  投  标  资  料  表

第六章  投标资料表

本表关于要采购货物的具体资料是对招标文件第一章投标人须知的细化、补充和（或）修改，两者之间如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |  |
| 1.1 | 招标人的名称、地址及联系方式： 名称：华东理工大学 地址：上海市徐汇区梅陇路130号 联系人：吴老师 电话：021-64252107 电子邮箱：wu_ting @ecust.edu.cn |
| 1.2 | 招标机构名称、地址及联系方式： 名称：上海国际招标有限公司 地址：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼 联系人：裴秉科 电 话：86-21-32173625 传 真：86-21-62791616×125 电子邮箱：peibingke@shabidding.com |
| 1.3 | 项目概况： 本招标项目的名称为：华东理工大学单晶衍射仪国际竞争性招标 本次招标采购的货物名称为：单晶衍射仪1套 本次招标的资金性质为： 本次招标为依法必须进行招标的项目。 |
| 二、招标文件 |  |
| 6.1 | 提交对招标文件澄清要求的截止期：2023年1月5日10:00时（北京时间） |
| 三、投标文件的编制 |  |
| 8 | 投标语言：中文或者中文和英文（当两种语言之间存在不一致时，以中文为准）。 本次招标的评标报告使用中文。 |
| 10.3 | 备选方案：本次招标不允许投标人提交备选方案，凡包含备选方案的投标都将被否决。 |
| 11.2 | 报价缺漏项：指删除了招标文件规定的报价项、漏报价或报价为零。 缺漏项允许比重：投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格（系指对可能存在的算术计算错误、折扣或涨价声明以及暂估价和暂列金额进行了纠正、考虑和扣除之后的投标价格，下同）的百分之十（10%）。 投标人的缺漏项超出上述范围或者比重，将视为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。 投标人的缺漏项在上述允许的比例或者金额内的，评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中，但在授标及签订合同时将以投标价为准，即合同价格将不予增加。 |
| 11.5 | 是否设最高投标限价：本次招标的最高投标限价为人民币380万元（若报价为其他币种，则按开标当日中国银行总行首次发布的报价货币的现汇买入价进行折算），当投标总价超过最高投标限价时，将对其投标直接作否决处理。 |
| 11.6.1 | 从境内供货的投标报价方式：EXW（工厂交货）价 （除另有说明外，本招标文件中提及的“境内”均应理解为“中华人民共和国关境内”；“境外”均应理解为“中华人民共和国关境外”） 提供货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用，请单独报价并计入投标总价； 其他伴随服务的费用：包括专用工具费、培训费、技术服务费及其他与执行本合同相关的伴随服务费。 |
| 11.6.2 | 从境外供货的投标报价方式：CIP（上海）价 其他伴随服务费用：包括安装费用、专用工具费、培训费、技术服务费及其他与执行本合同相关的伴随服务费。 对于符合国务院关税税则委员会发布《中华人民共和国进出口税则（2020）》的公告 （税委会公告〔2019〕9号）等规定的原产于美国的产品，报关产生的税费由中标人承担，并计入投标总价。 |
| 11.9 | 投标报价性质：投标人如果中标，其经核准的投标报价（系指已对可能存在的算术计算错误以及折扣或涨价声明进行纠正和考虑之后的投标总价，下同）在合同执行过程中是固定不变的，除非招标人同意，投标人不得以任何理由予以变更。投标人在投标文件中提出价格调整要求的，该投标将被视为非实质性响应招标文件的投标，从而被否决。 |
| 12.1 | *从中国境内提供的货物和服务的投标货币：人民币。投标人如果中标，此投标货币即为合同项下的支付货币。 |
| 12.2 | *从中国境外提供的货物和服务的投标货币：美元、欧元或其他国际流通货币（外币种数不超过三种）。投标人如果中标，其投标货币即为合同项下的支付货币。 |
| 13.1 | 是否允许或要求联合体投标：不允许。 |
| 13.3 | 合格投标人的资格要求及其证明文件： 投标人应同时满足下列要求（须提供要求中列明的资格证明文件）： 1）投标人必须是具有独立法人资格的法人或其他组织，并具有相应的经营范围； 2）投标人须在投标截止期之前在国家商务部指定的机电产品招标投标电子交易平台（以下简称机电产品交易平台，网址为：http://www.chinabidding.com）上完成有效注册（由于机电产品交易平台的注册审核需要一定时间，如投标人在决定参加本项目投标后请尽早登录该网站查询自身是否已经处于有效注册状态，以免因临近投标截止时间再来办理注册事宜而影响正常投标）； 3）投标人须为投标设备的制造商或投标设备制造商授权的代理商（若为代理商投标，则须提供产品制造商针对本项目出具的独家授权函和售后服务承诺函）； 4）本项目不接受联合体投标。 为了证明投标人满足上述资格要求，投标人在其投标文件中应按要求提交证明文件。 |
| 14.3 | 专用工具及备品、备件清单： 货物正常使用和维护保养所需的专用工具以及货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的不少于十二（12）个月内所需的备品、备件。相关费用应分别填入第四章格式IV-2或IV-3所示的“投标分项报价表”中的“专用工具”和“备品备件”栏内，并计入投标总价。 备品、备件包括：无。 对重要技术要求允许的其它形式的技术支持资料：见本资料表第26.4.8条第（2）款。 （本招标文件的提及有重要技术要求是指技术规格中加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数，下同。） |
| 15.1 | 是否要求提交投标保证金及投标保证金的金额： 本次招标要求投标人提交投标保证金，投标保证金的币种为人民币或可在中国境内银行自由兑换的外币； 投标保证金的金额：人民币60000.00元（采用外币方式提交时按投标截止日前一天中国银行最后一次公布的相应外币的现汇买入价计算）。 |
| 15.3 | 投标保证金形式和收退方式：见附件6-1。 当投标保证金采用境内或境外信誉好的银行用招标文件第四章提供的格式或招标机构接受的其他格式出具的银行保函或不可撤销的信用证时，其有效期应不短于投标有效期。 |
| 16.1 | 投标有效期：九十（90）个日历日 |
| 17.1 | 投标文件副本的份数：四（4）份 投标人在递交纸型投标文件的同时还应以光盘或U盘提供投标文件正本的电子文档。电子文档要求如下：投标文件正本需统一扫描成一份PDF格式电子版文件。 投标人应保证电子文档与其纸型正本投标文件的内容一致。投标人应确保电子文档能正常打开。 |
| 17.2 | 投标文件的签署：凡招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名和加盖公章之处，投标人提交的纸型投标文件的正本对应文件均应由投标人的单位负责人或经正式授权并对投标人有约束力的代表签字和加盖投标人的单位公章（加盖公章的要求仅适用于境内投标人，公章是指符合《国务院关于国家行政机关和企业事业单位印章的规定》（国发〔1999〕25号）的单位正式印章，下同）。由授权代表签字时，须在投标文件中加附“单位负责人授权书”，其格式应符合招标文件第四章的规定。除没有修改过的印刷文件（如产品样本等）外，正本投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。除没有修改过的公开发布的印刷样本外，投标文件的每一页均应由投标人的单位负责人或其授权代表用姓或首字母签署（即小签）。 |
| 四、投标文件的递交 |  |
| 18.1 | 投标文件拒收条件：逾期送达或者外层未按招标文件要求进行密封的投标文件，招标机构将予以拒收（如果仅单独提交的投标声明未按规定密封，则只拒收投标声明，原投标文件仍将受理；内层密封情况不作为判定拒收的条件）。 |
| 18.2 | 投标文件的提交地址：中国上海市延安西路358号美丽园大厦19楼1903会议室 在投标文件的外层信息上应清晰地注明： （填入招标项目名称） 的投标文，招标编号 （填入招标编号） ，在 （填入投标截止日期及时间） （北京时间）前不得开启。 |
| 19.1 | 投标截止时间：2023年1月17日9:00时（北京时间） |
| 五、开标与评标 |  |
| 22.1 | 开标的日期、时间和地点： 日期、时间：同投标截止时间 地点：同投标文件递交地址 |
| 23.1 | 评标办法：评标委员会将按照最低评标价法进行评标。 |
| 25 | 评标货币换算：本次招标的评标货币为美元，如投标报价由多种货币构成，评标委员会将以开标当日中国银行总行首次发布的报价货币相对于美元的现汇卖出价进行投标货币对评标货币的转换以计算评标价格。 |
| 26.4 | 评标价量化因素：投标人须知第26.3中的第1）～5）、7）、～8）款 |
| 26.4.1 | 货物进关后运抵指定地点的内陆运输、保险及其它伴随服务： 在评标价格中不计入内陆运输、保险及其它伴随服务的费用。 |
| 26.4.2 | 交货期的偏离：不允许偏离，任何偏离将导致投标被否决。 |
| 26.4.3 | 付款条件的偏离：不允许偏离，任何偏离将导致投标被否决。 |
| 26.4.4 | 零部件和备品、备件的费用： 所选方案：方案1） 投标人应按本资料表第14.3条的要求在投标文件中报明货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后质保期内所需的备品、备件，这部分备品、备件的价格应填入第四章格式IV-2或IV-3所示的“投标分项报价表”中的“备品备件”栏内，并计入投标总价。 |
| 26.4.5 | 中国境内的备品、备件供应和售后服务设施： 投标人提供的售后服务应满足技术规格中的相应要求，投标人对其要求的偏离按照本资料表第26.4.7的规定执行。 |
| 26.4.6 | 预计的运行和维护费用：不适用。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案：1） 招标文件技术规格中加注星号（“*”）的条款参数、指标或要求（以下简称“技术要求”）均为重要技术要求；本资料表第26.4.8条第（1）款所列明的各项商务要求均为重要商务要求，如果投标人提供的货物或服务，或者投标人承诺的相关条件不满足此类重要技术要求或重要商务要求，其投标将被否决。 招标文件技术规格中所有未加注星号（“*”）的要求均为一般技术要求，如果投标人提供的货物或服务不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在对应设备经核准的投标价格基础上上浮百分之一（1%）（本资料表或技术规格中特别标明调价比例的，从其规定）；招标文件其他各章中除本资料表第26.4.8条第（1）款所列要求之外的商务要求均为一般商务要求，如果投标人承诺的相关条件不满足此类要求，则每有一项不符合，评标价格将在经核准的投标价格基础上上浮百分之一（1%）（本资料表中特别标明调价比例的，从其规定）。 当一般技术要求和一般商务要求的不符合项累计达到5项或以上，其投标也将被否决。 |
| 26.4.8 | 其它额外评标因素和标准： 除本资料表第第10.3条、第26.4.1～26.4.7条以及本资料表“适用于本次招标的额外增加的变动”部分所明确的将导致投标文件被否决的判定条件及标准外，在此对有关法律、法规、规章和本招标文件第一章投标人须知中所规定的将导致投标文件被否决的其他判定条件及标准一并汇总、说明如下： （1）*重要商务要求 投标人在其投标文件中必须对本款所列的重要商务要求作出实质性响应，如评标委员会在商务评议过程中，发现投标人、投标产品制造商或投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标人身份不合格，包括： （i）投标人未从招标人或招标机构处领购本项目招标文件的； （ii）境外投标人不是来自中华人民共和国的正常贸易国或地区的； （iii）投标人或投标产品制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （iv）投标人参与过本项目前期咨询或招标文件编制，或者接受过参与本项目前期咨询或招标文件编制单位所提供的投标咨询的； （v）投同一包件的不同投标人的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的（对允许联合体投标的项目，共同组成联合体投标的除外）； （vi）在同一包件的投标中，投标人以单独或以联合体成员名义出现两次以上的； （vii）投标人在法律上和财务上不独立、不是合法运作的法人或其他组织的； （viii）投标人在投标截止时间前未在电子交易平台（网址为：http://www.chinabidd ing.com）上完成有效注册及登记的。 （b）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （c）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的（当招标文件规定了最高投标限价或最高投标限价的计算方法，包括可能有的分项最高投标限价）； （d）未按招标文件第四章格式IV-1填写和提交“投标书”； （e）未按招标文件第四章格式IV-2填写和提交“开标一览表”； （f）未按招标文件第四章格式IV-2或IV-3格式填写和提交“投标分项报价表”； （g）投标有效期不足； （h）投标人未提交投标保证金、投标保证金的金额不足、投标保证金的币种不符合要求、未提交正本投标保函、投标保函的有效期不足、投标保证金的形式或者投标保函的开具银行或格式不符合招标文件第一章第15.1条、15.3条和招标文件第四章格式IV-7的规定； （i）投标文件未按规定签署（包括招标文件所给的投标文件格式中要求投标人代表签名栏的大签以及本章第17.2条所要求的逐页小签）或加盖公章（加盖公章的要求仅适用于境内投标人），或者签字人无单位负责人的有效授权书（单位负责人授权书格式见招标文件第四章格式IV-8，投标文件由单位负责人直接签署时无需提交该授权书）； （j）投标人和投标产品制造商的资格或提交的资格证明文件不符合招标文件的要求。资格证明文件包括： （i）投标人和制造商的合法注册文件（复印件加盖公章）； （ii）资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-1）； （iii）制造商资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-2）； （iv）贸易公司（作为代理）的资格声明（格式见招标文件第四章格式IV-9-3，制造商直接投标时无需填写和提交该资格声明）； （v）制造商出具的授权函（格式见招标文件第四章格式IV-9-4，制造商直接投标时无需填写和提交该授权函，贸易公司（作为代理）或集成商投标时应按招标文件货物需求一览表和技术规格的要求提交相关设备制造商出具的授权函）； （vi）证书（格式见招标文件第四章格式IV-9-5）； （vii）银行资信证明（银行开具日期应在开标日前三个月之内，其参考格式见附件6-3）； （viii）具有售后服务能力的介绍； （ix）声明函（格式见附件6-4）。 （k）投标人的经营范围与其投标不相适应（仅适用于标的内容涉及行政许可的项目）； （l）投标人或投标产品的业绩不满足招标文件规定的最低要求（若有时）； （m）经核准的投标报价超过最高投标限价； （n）除本资料表第10.3条明确允许外，在投标文件中包含备选方案或价格调整要求； （o）投标人以联合体形式投标的； （p）承诺的仲裁机构、规则或地点与招标文件合同通用条款第32.2条不符； （q）承诺的适用法律与招标文件合同通用条款第34条不符； （r）投标人不接受评标委员会对其报价计算错误所作出的更正； （s）投标报价的币种不符合招标文件的规定或者所采用的报价方式将导致评标委员会无法按既定规则计算出其评标价格； （t）因报价缺漏项所导致的评标价格加价幅度超过了最大允许比例； （u）有关法律、法规或规章明确规定的其他将导致投标文件被否决的情况。 （2）技术标书的编制要求 对于技术规格中加注星号（“*”）的重要技术要求，投标人在其投标文件中必须作出明确、具体的响应性说明（包括可能存在的正、负偏离情况），并提供相应的技术支持资料，否则其投标将被否决。上述技术支持资料以权威机构出具的认证证书（如通过3C认证的证书）或第三方检测机构出具的检测报告或投标产品制造商公开发布的印刷资料为准，若权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告与投标产品制造商公开发布的印刷资料不一致，以权威机构出具的认证证书或第三方检测机构出具的检测报告为准。 如评标委员会在技术评议过程中，发现投标文件存在下列任一情况，其投标将被否决： （a）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要技术要求（若有时），或加注星号（“*”）的重要技术要求无符合招标文件要求的技术资料支持的； （b）投标文件技术规格中一般技术要求超出允许偏离的最大范围或最多项数或累计的（若有时）； （c）投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的； （d）投标人复制或照搬招标文件技术规格的相关部分内容作为其投标文件一部分的； （e）招标文件技术规格中规定的其他可判定为非实质性响应的情况。 |
| 26.5 | 中标候选人数量：1家 |
| 27 | 综合评价法：不适用 |
| 六、授予合同 |  |
| 31.3 | 中标人确定方法：招标人将确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 36 | 招标服务费：本次招标的招标服务费由中标人支付，招标服务费收费标准根据《计价格【2002】1980号文》、《发改委价格【2003】857号和发改委价格【2011】534号文》的相关计算办法，按货物类招标的标准费率下浮30 %计算，最低保底价为6999元。如供应商不清楚上述收费规定，可向招标机构咨询。支付时间为收到中标通知书后十（10）天内。如果中选供应商未按上述规定向代理机构支付代理服务费，代理机构有权不退还其比选保证金。 |
| 适用于本次招标的额外增加的变动 |  |
| （1）投标人应认真审阅招标文件的所有内容（包括可能有的图样、图片和光盘等），如果在收到招标文件后发现有缺页、印刷不清楚或对其中内容不理解而未向招标机构提出，由此导致投标人的投标文件不符合招标文件的要求，其责任应由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决。 （2）如果提交有效标的投标人数量不足三家或按机电产品国际招标标准招标文件（第一册）第一章投标人须知第16.2条同意延长投标有效期的投标人数量不足三家（若在开标前招标机构已通过规定的报备程序选择并实施了两家或一家开标，则上述规定中的两处“三家”均改为“两家”或“一家”），招标人有权根据评标委员会的建议进行重新招标。 （3）当至规定的投标截止期时，如果提交投标文件的投标人数量不足三家；或者至规定的招标文件出售截止日时，实际购买招标文件的潜在投标人数量不足三家；或者在规定的投标截止期之前，以书面方式确认参加投标的潜在投标人数量不足三家，招标人和招标机构将按有关规定进行重新招标（新的投标截止期见招标机构在电子交易平台上发布的公告），但已经在原投标截止期前提交了投标文件的投标人不得收回投标文件，由招标机构工作人员在投标文件的外包装上加贴封条，且所有加贴的封条均应由各家已提交投标文件的投标人代表签名（如有投标人未派代表参加首次开标会，则视为已在加贴的封条上签名），随后投标文件由招标机构负责保管，并保证投标文件处于密封完好状态。至新的投标截止期时，首先由之前已提交投标文件的投标人代表检查和确认所有加贴封条的完好情况，然后再进入后续开标程序。 （4）投标人应严格按照各投标分项报价表的规定格式填报所有分项报价（包括每个报价项的型号和规格、原产地和制造商、单位、数量以及要求填报的全部价格），此项要求的目的一方面是为了从中获得招标人未来采购有关设备、装置、组件或部件的价格信息，并据此对系统设备的寿命周期费用作出合理评估；另一方面是为了判定各级报价的构成合理性（包括有关报价分项与其品牌、制造商及原产地等的关联性）。因此，对任一报价项，如在境内、境外分项报价表中均留空或报零，将视为报价存在缺漏项，在评标时将按招标文件的规定进行处理；若投标人以无法细分报价为由，在任一分项报价栏内填入“已包含”，在评标时可视为商务负偏离（各级分项报价中的“其他”报价项除外）。 （5）投标人在其拟供货物和服务中如有超出招标文件货物需求一览表及技术规格要求的附加、辅助或额外的部件、配件、装置、设备、软件或服务，不论其是否标明分项价格，在计算评标价时一律不予扣除。除非投标人在其“投标书”和“开标一览表”中对这一部分价格作出了明确申明，且在唱标时和开标记录中已扣除了这部分价格。 （6）投标人不得将可能影响投标产品主要功能或性能的标准配件或随机备品、备件列为选购件，否则将不予认同，在评标时仍将把这部分价格计入投标人的评标价格之中。 （7）投标人的报价不应有缺漏项（含删除报价项、漏报或报零）。如有缺漏项，在授标时将被认为已包含在其他已报明价格的项目中（即合同价格将不予增加），但在评标时将把其他有效标中的该项最高报价计入该投标人的评标价格之中。投标人因报价缺漏项所导致的最大允许加价幅度为其经核准的投标价格的百分之十（10%），超过这一比例时，将对其投标作否决处理。 （8）当投标人对其源自中国境内的供货在“境内供货分项报价表”的表下注释中明确说明了其拟投境内产品需交纳的增值税（或增值税占比）时，在计算技术偏离的调整和（或）商务偏离的偏差折价时将从对应设备报价和（或）投标总价中剔除相关税费，否则在计算上述调整和（或）偏差折价时将以原报价为准。 （9）凡是投标文件的商务或技术部分与招标文件的要求之间存在负偏离（即不能满足招标文件要求）的，必须在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”中予以反映，否则在中标后一律不予考虑。但在评标时，如果在投标文件的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外发现上述负偏离的，则将作出对投标人不利的评估。 （10）当所有投标人的投标文件均不符合招标文件的某项重要商务或技术要求时，评标委员会在不影响评标公正性的前提下，可以选择统一放宽该项要求。 （11）如果投标人提供的进口设备报价中已经包含了关税和进口增值税，则必须在“开标一览表”的“价格条件”或“备注”栏中明确申明。否则，在最终计算该投标人的评标价格时，将一律按招标文件中明确的报价要求以及国际商会最新版《国际贸易术语解释通则》（Incoterms）中对相关贸易术语的定义进行处理。 （12）如投标人在收到中标通知书后再提出修改其投标文件或承诺（包括在其填报的“商务条款响应/偏离表”和“技术规格响应/偏离表”之外，另行提出对招标文件的负偏离要求），则招标人有权取消其中标资格，并按评标委员会的推荐顺序选择下一家中标候选人中标，或者选择重新招标。此时，原中标人将被视为不能在规定的时间内与招标人签订合同，其投标保证金将不予退还。 （13）凡境内单位用源自中华人民共和国关境外（包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（不含由境内自贸区或海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标的，必须在投标文件中提供境外投标人出具的“投标代理委托书”（格式见附件6-7）；在这种情况下，实际投标主体将被视为该境外投标人；该境外投标人必须按合格投标人资格条件的规定在投标截止时间之前在国家商务部认可的机电产品交易平台上完成有效注册。如相关投标人不符合上述两项必须满足的条件，将视为其资格不符合招标文件的规定，其投标将被否决。 （14）如果有境内投标人用源自中华人民共和国关境内（不包括香港、澳门和台湾等单独关境地区）制造的产品（含由境内海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口材料、部件）的产品）参与投标，且被招标人依法确定为中标人时，则本项目将不再视为国际招标项目。 （15）如投标人的投标产品（包括装置、设备、备品、备件和专用工具）中部分从境外供货，部分从境内供货，且投标人在其投标文件中又附有报价变更声明（包括以百分比或定额形式声明的折扣或涨价），则应同时声明具体的报价变更方式和变更环节，否则在评标以及中标后的合同签署和执行过程中将一律按所有相关报价分项均作同比例变更的方式来加以考虑（但在招标文件中明确的暂定金或指定金除外）。 （16）投标人必须保证所提供的资料完整、真实、准确、有效，不存在任何虚假；若投标人提供的资料不实、所做的承诺虚假，则招标人或评标委员会将否决该投标人的投标；若该投标人已经中标的，则招标人可以取消该中标人的中标资格。 |  |
| 是否收取履约保证金： □是，（收取方式）比例__%; ✔否 |  |
| 付款方式： 合同签订后90天内，由买方开立以卖方为收益人的100％经卖方确认的不可撤销信用证，其中合同总价的90%，凭货物发运单据议付；最终验收合格后30天内，支付合同总价的10%。 |  |

附件6-1  上海国际招标有限公司投标保证金提交和退还操作须知

（2021版）

# 接收投标保证金的银行账户信息

## 通过境内账户用人民币形式提交投标保证金银行账户信息

            - 开户银行：招商银行股份有限公司上海曹家渡支行

            - 户名：上海国际招标有限公司

            - 账号：215080920510001

## 通过境外账户用外币或人民币形式提交投标保证金的银行账户信息

            - 收款人开户银行：(ACCOUNT WITH INSTITUTION)

              - Bank: CHINA GUANGFA BANK, H.O.

              - Swift Code: GDBKCN22

              - Address: No.713 EAST DONGFENG RD. YUEXIU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE CHINA CHN

            - 收款人名称、地址和账号：(BENEFICIARY)

              - Beneficiary: Shanghai International Tendering Co., Ltd.

              - Address: 14/F.358 Yan An Road(W), Shanghai 200040, P.R.China

              - A/C No.: 9550880025773600153(CNY)   CNAPS:306290003671

              - A/C No.: 9550880025773600333(USD)

              - A/C No.: 9550880025773600513(EUR)

              - A/C No.: 9550880025773600423(JPY)

# 提交投标保证金的地点和时间

            - 地点：中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼1401室

            - 时间：中国境内每个法定工作日的正常工作时间（北京时间9:00时～11:30时和13:00时～16:30时）

# 投标保证金的提交

## 投标人可以采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票、支票或银行保函的形式提交投标保证金。为提高效率，鼓励投标人用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交投标保证金。

## 中国境外（含中国台湾、香港和澳门地区，下同）的投标人也可以授权中国境内的某单位采用本须知第3.4条所列形式代替其提交投标保证金；或者通过一家在中国境内或境外信誉好的银行直接开具投标保证金银行保函（含备用信用证，下同）。当采用前一种方式提交时，投标人应在其投标文件中附有格式如本须知附件所示的授权书。

## 当投标人为两家或两家以上单位组成的联合体时（前提是招标文件中未明确声明不接受联合体投标），应由联合体的一方或多方共同提交投标保证金（对于施工招标项目应由联合体的牵头人或联合体的各方提交投标保证金），且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力（即只要有任一联合体成员在投标有效期内申明退出联合体，或在中标后不与招标人签订合同，或不按招标文件的规定提交履约保证金，或不按招标文件的规定向招标代理机构支付招标服务费，招标人和（或）招标代理机构均有权不退还全部投标保证金）。如果投标人不接受上述条件，必须在投标文件的“商务条款偏离表”或“商务条款响应/偏离表”中明确申明，否则视为接受。当由联合体的牵头人以联合体的名义提交投标保证金时，本须知中提及的投标人均指投标联合体的牵头人。

## 依法必须进行招标项目境内投标人用现金（含网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票）或支票形式提交的投标保证金，均须从其基本存款账户转出。其他招标项目是否有此要求详见具体项目的招标文件。

## 当投标人用银行保函方式提交投标保证金时，保函的格式应采用招标文件中所附的“投标保证金银行保函格式”，或者采用事先为招标代理机构接受的其他格式；保函的有效期应满足招标文件“投标人须知”中的相关规定；保函的申请人应为投标人或本须知第3.5条所述的被授权人。

## 投标人不得以现钞方式提交投标保证金，也不得用经过背书转让的支票、银行本票或银行汇票提交投标保证金。

## 投标人应当按照下列方式办理投标保证金的提交手续：

            - 当采用网上支付、贷记凭证或电汇方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间之前，将相应款项直接付至本须知第1条指定的账户（以实际到账时间为准，宜适当提前办理）；在汇款附言中请务必注明：“投标保证金：项目编号”（示例：“投标保证金：12300001”）。

            - 当采用银行本票或银行汇票方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间之前，委派代表携带银行本票或银行汇票，到本须知第2条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明项目编号等信息。

            - 当采用支票方式提交投标保证金时，应在招标文件规定的投标截止时间的5个工日之前，委派代表携带支票，到本须知第1.4条的指定地点办理投标保证金提交手续；在办理过程中，在办理过程中，投标人代表须向招标代理机构的经办人明确申明项目编号等信息；投标人应保证提交的支票不是空头支票和不被银行退票，否则，在评标时将被视为未按规定提交投标保证金处理。

            - 当投标人选投一个招标项目的多个包件或标段且合并提交投标保证金时，必须在投标文件中用表格或其他方式清晰注明每个包件或标段的投标保证金金额。如投标人未在投标文件中注明其所投各包件或标段的投标保证金金额，且合计的保证金金额又不足时，评标委员会将按其所投全部包件或标段的投标保证金均不符合要求来处理。

## 招标代理机构的项目负责人将会“投标保证金收据”（原则上采用电子收据，如投标人有特殊需求，请与招标代理机构的项目负责人联系，下同）发给已经提交投标保证金的各投标人，投标人应将“投标保证金收据”的复印件封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后。如果投标人在封装投标文件时尚未收到“投标保证金收据”，也可直接将投标保证金支付单据的打印件或复印件封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后；随后与招标代理机构的项目负责人联系并索要“投标保证金收据”。

## 当采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交投标保证金，且投标人收取了纸质版的“投标保证金收据”时，投标人应妥善保存该收据的原件，在办理投标保证金退还手续时，该收据的原件将作为退还凭证。

## 对采用银行保函方式提交投标保证金的情况，投标人应将保函正本封装在装有“投标一览表”（或“开标一览表”或“投标信息汇总表”）的小信封中，或者装订在正本投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后；采用电子投标时，银行保函的正本应在投标截止时间之前寄达招标代理机构项目负责人。

# 投标保证金的退还

## 在具备向中标人发出中标通知书的条件之后，招标人和（或）招标代理机构将向中标人发出“中标通知书”，除发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况之外，在中标人与招标人签订中标合同之日起的5日内，其提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为中标人在招标代理机构处登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与我司项目负责人联系。

## 在具备向中标人发出中标通知书的条件之后，招标人和招标代理机构将向未中标人发出“中标结果通知书”（或“未中标通知书”，下同），除发生招标文件规定的招标人和（或）招标代理机构有权不退还投标保证金的情况之外，在中标人与招标人签订中标合同之日起的5日内，未中标人提交的投标保证金将自动按原路退还，请注意查收退款邮件（邮箱为未中标人在我司登记的项目联系人邮箱）和退款。如果在规定时间内未收到退款，请及时与我司项目负责人联系。

## 对采用网上支付、贷记凭证、电汇、银行本票、银行汇票或支票方式提交的投标保证金，在退还的同时还将按中国人民银行公布的人民币活期存款利率向投标人支付投标保证金的利息。

## 对采用银行保函形式提交的投标保证金，将只根据投标人的要求退还保函正本（备用信用证不予退还），不支付投标保证金的利息。

# 其他

## 本须知如被具体招标项目的招标文件所引用，即成为该招标文件“投标人须知”的组成部分。如投标人欲对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，也可打电话向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人咨询。

## 对竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等非招标采购项目，如果在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价通知书或比选文件等采购文件中要求供应商提交保证金（或者称为谈判响应保证金、磋商保证金、报价保证金或比选保证金等），则一旦在竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价文件或比选文件等采购文件中引用了本须知，就表示本须知有关投标保证金提交和退还的规定将同样适用于对应的竞争性谈判、竞争性磋商、询价或比选等采购项目。此时，本须知中的“招标文件”应理解为“采购文件（也可分别理解为“谈判文件”、“磋商文件”、“询价通知书”或“比选文件”等）；“投标人”应理解为参加谈判、磋商或报价的“供应商”；“投标文件”应理解为“响应文件”；“投标保证金”应理解为“保证金”（也可理解为“谈判保证金”、“磋商保证金”、“报价保证金”或“比选保证金”等）；“评标委员会”应理解为“评审委员会”（也可理解为“谈判小组”、“磋商小组”、“询价小组”或“比选小组”等）；“评标”应理解为“评审”；“中标”应理解为“成交”。

## 对于因不可抗力等原因导致投标保证金未及时到账等情况，招标人和招标代理机构不承担任何责任。

附件：

关于投标保证金的授权函

（填入投标人名称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入被授权单位名称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标保证金。本授权书下被授权人提交的投标保证金等同于授权人提交的投标保证金，所有本项目招标文件规定的有关投标保证金提交和不予退还的规定均照样适用，授权人和被授权人均不会就此提出任何异议。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：     （填入投标人名称）

授权人的法定代表人或其

授权签署投标文件的代表签名：

被授权人：   （被授权人加盖公章）

附件6-2  上海国际招标有限公司从业人员廉洁自律承诺

为了加强公司的廉政建设，规范从业人员的代理行为，充分体现公开、公平、公正和诚实信用的原则，确保公司代理的各类项目均能依法、合规地进行操作，防止出现违法、违纪行为，特对制定本廉洁自律承诺。

本廉洁自律承诺将在公司代理的每个招标或采购项目的招标文件或采购文件中予以公布，以接受招投标或采购活动有关当事人（包括监管部门、招标人、评标专家、投标人、供应商等，下同）的监督。

公司所有从业人员在招标及采购代理工作中须自觉遵守下列规定：

            - 不索取或接受招标人、投标人、供应商或其他利害关系人馈赠的现金、礼品、礼物、有价证券及其它支付凭证，无法拒绝的一律上缴。

            - 不要求投标人、供应商或其他利害关系人报销应由个人或公司支付的各类费用。

            - 不接受投标人、供应商或其他利害关系人安排的宴请、旅游或其他有悖于职业道德的各种活动。

            - 除委托方之外，在投标截止期（或提交谈判响应文件及报价文件的截止期）之前不对外泄露潜在投标人或供应商的名称及数量；除依法公示评标结果或发出有关通知之外，不对外泄露资格审查及评标情况，保守有关当事人的商业秘密。

            - 不与招标人或投标人串通，搞虚假招标，或者协助投标人、供应商作假、作弊、串标、陪标或围标。

            - 除支付合理评审费之外，不向评标或评审专家提供其他财物或好处以影响或干扰其独立、客观和公正地履行评标或评审职责。

            - 严格遵守有关法律、法规和规章，自觉接受有关当事人及社会的监督。

            - 积极配合有关监管部门采取的对各类违法、违规行为的调查和处理。

如公司人员有违反上述规定行为，有关当事人均可向公司反映，或者直接向有关监管部门或纪检、监察部门举报。

公司监督电话：021-62478313，传真：021-62791616

上海国际招标有限公司

附件6-3  银行资信证明

（此格式仅供参考）

编号：

日期：

# 致（To）：

（投标人名称）委托我行对其资信状况出具证明，经确认具体情况如下：

# 结算纪律执行情况

兹证明从        年    月    日到        年    月    日止，             （投标人名称）在我行的结算纪律执行情况列示如下：

| 内容 | 空头支票 | 印鉴不符 |
| --- | --- | --- |
| 次数 | 次 | 次 |
| 金额 | 元 | 元 |

# 存款情况

兹证明        年    月    日，                    （投标人名称）在我行的存款帐户余额情况如下：

| 银行帐号 | 帐户性质 | 货币种类 | 贷方余额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

仅此证明。

银行名称：

授权签字人：

附件6-4 投标代理委托书

（填入境外投标人全称）     （以下简称“授权人”）授权     （填入被授权投标代理人全称）     （以下简称“被授权人”）代表本方提交     （填入招标项目名称及编号）     （以下简称“本项目”）的投标。本授权书下被授权人提交的投标文件的实际投标主体为授权人，授权人已了解本项目招标文件（包括可能发出的补充招标文件）所规定的全部内容，并承诺完全接受被授权人所提交的投标文件的约束。一旦中标，授权人将按被授权人所提交的投标文件及本项目招标文件的规定与招标人签订中标合同。

本授权书在本项目招标文件规定的投标有效期内（包括被授权人同意延长的投标有效期内）始终有效。

授权人：       （填入境外投标人全称）

授权人的法定代表人签名：

被授权人： （填入被授权投标代理人全称）

被授权人公章：

招标文件

项目编号：0705-224004075026

第七章  合 同 专 用 条 款

合同专用条款

# 定义

            - 本合同下列术语应解释为：

            - 买方系指___________________________，其联系方式如下：

              - 买方地址：__________________________________________

              - 买方邮编：________

              - 买方电话：86-21-________

              - 买方传真：86-21-________

              - 买方E-mail：________@________________

              - 买方联系人：________

            - 卖方系指___________________________，其联系方式如下：

              - 卖方地址：__________________________________________

              - 卖方邮编：________

              - 卖方电话：__________

              - 卖方传真：__________

              - 卖方E-mail：________@________________

              - 卖方联系人：________

            - 项目现场系指 华东理工大学/上海市徐汇区梅陇路130号。

# 履约保证金

## 不适用。

# 装运条件

## 如果是CIF/CIP合同：

- 1）目的港为上海，项目现场见本专用条款第1条第4）款。

## 如果是FOB/FCA合同：

- 1）目的港为上海，项目现场见本专用条款第1条第4）款。

## 如果是DDP合同，按《国际贸易术语解释通则2010》执行，项目现场见本专用条款第1条第4）款。

# 伴随服务

## 本合同项下卖方应提供的伴随服务为合同通用条款第16.1条第1）、2）、3）、5）款。

# 备件

## 卖方的供货范围中应包括货物通过性能检验和验收，且正式投入使用后的质保期内所需的备品、备件。

# 保证

## 设备验收合格之日算起，提供  年的保修期。

## 供方技术人员对该设备安装调试完毕验收合格之日算起，提供壹年的保修期，保修内对于非人为损坏的硬件进行免费维修。保修期内，用户在使用过程中发现的问题，投标方须在接到用户通报后24小时内给予实质答复，72小时内派出专家及技术人员到现场对产品进行检查和维修。

# 付款

## 本合同项下的付款方法和条件如下所列：

## 合同签订后90天内，由买方开立以卖方为收益人的100％经卖方确认的不可撤销信用证，其中合同总价的90%，凭货物发运单据议付；最终验收合格后30天内，支付合同总价的10%。

## 对于境内中标人，上述各期付款均采用汇票、支票或银行划帐方式支付。对于境外中标人，上述交货付款以有效期不超九十（90）天的即期L/C方式支付；其他付款以T/T方式支付。

## 卖方应按下列规定提供支付所需的单据：

            - 对于境外供货的合同或合同部分

              - 卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

                - 金额与预付款相等的商业发票一式5份；

                - 卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式III-3（或采用买方可接受的其他格式）；

                - 说明货物名称、数量、单价和总价的形式发票一式5份。

              - 卖方应在货物装船启运后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据（通过L/C的通知行和开证行转递，并复印一套给保险公司）：

                - 金额与交货付款相等的商业发票一式5份；

                - 全套空白抬头、空白背书并注明到货港、承运公司及“运费已付”的已装船清洁海运提单（或空运提单）正本一式3份、副本一式2份；

                - 详细的货物装箱单一式5份；

                - 按发票金额110%投保的以买方为受益人的运输一切险和战争险的保险单正本1份，副本一式4份；

                - 合同通用条款第8.5款规定的制造厂出具的质量检验合格证书一式5份；

                - 以买方为台头致（银行名称）的金额与交货付款相等的即期汇票；

                - 表明承运船只已经买方同意的信函；

                - 货物原产地证书一式5份；

                - 已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份；

                - 相关设备通过CCC强制产品认证的证书复印件1份（若需要时）；

                - 合同通用条款第12款规定的通知启运的通知复印件1份。

              - 买方必须在货物运抵到货港至少七（7）天前收到上述第a）款所述的所有单据，如果未能收到，则卖方应承担由此导致的相关费用。

              - 卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据：

                - 金额与验收付款相等的商业发票一式5份；

                - 买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

            - 对于境内供货的合同或合同部分

              - 卖方应在合同生效后向买方书面提出支付预付款要求的同时，提供下列单据：

                - 金额与预付款相等的商业发票；

                - 卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，该保函应由一家在中国境内注册和营业的银行或由一家信誉良好的境外银行通过一家在中国境内注册和营业的银行开具，保函金额应与预付款相等，保函格式见招标文件第三章格式III-3（或采用买方可接受的其他格式）。

              - 卖方应在货物运抵项目现场并通过开箱检验后向买方书面提出支付交货付款要求的同时，提供下列单据：

                - 金额与交货付款相等的商业发票；

                - 货物装箱单一式5份；

                - 制造厂出具的货物检验合格证书一式5份；

                - 进口货物原产地证书一式5份（适用于进口货物）；

                - 进口货物报关单、进口环节税完税证明副本各1份（适用于进口货物）；

                - 买方出具的到货证明副本1份。

              - 卖方应在货物性能检验结束并通过买方正式验收后向买方书面提出支付验收付款要求的同时，提供下列单据：

                - 金额与验收付款相等的商业发票；

                - 买卖双方代表签署的验收合格证书副本1份。

# 争端的解决

## 凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁（SIETAC），按其在申请仲裁时有效的仲裁规则在中国上海进行。仲裁的官方语言应为中文。

# 通知

## 本合同项下卖方给买方的通知应用书面形式送到本专用条款第1条第7）款所示的地址；买方给卖方的通知应用书面形式送到本专用条款第1条第8）款所示的地址。

# 税和关税

## 互惠协议的名称为《中华人民共和国和（待定）政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定》。

# 适用于本合同的额外变动

## 在招标文件第一册第三章作为合同附件的两个信用证格式（即格式III-4-1和格式III-4-2）的跟单中均增加一项：“已按《进境货物木质包装检疫监督管理办法》（中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局第84号令）的规定对木质包装进行除害处理并加施IPPC专用标识的声明1份，或未使用木质包装的声明1份”。

招标文件

项目编号：0705-224004075026

第八章  货物需求一览表和技术规格

第八章  货物需求一览表和技术规格

第一部分  货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单晶衍射仪 | 套 | 1 |

第二部分  技术规格

# 主题内容和适用范围

## 1、主题内容

本技术规格规定了本项目采购的单晶衍射仪采购的功能、性能和使用要求，以及投标人须提供的设计配合、设备供货、设备安装、系统调试、验收配合、人员培训、技术资料提供及售后服务等方面的要求。

## 2、适用范围

本技术规格适用于本项目采购的单晶衍射仪及其伴随服务的采购招标。

# 基本要求

## 1、本技术规格所提出的要求是对本次招标欲采购货物及伴随服务的基本技术要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术规格的要求外，还应符合中国国家、行业、地方、国际或设备制造商所在国的有关标准、规范（尤其是必须符合中国国家标准的有关强制性规定）。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准；当上述标准、规范的有关规定与本技术规格的规定之间存在差异时，应以本技术规格为准（但当中国国家标准的有关强制性规定严于本技术规格的规定时，投标人应及时向招标人提出，以取得招标人的确认，如果投标人没有提出，则在中标后招标人仍有权在合同价格不变的前提下要求中标人按中国国家标准的有关强制性规定执行）。

## 2、本技术规格中提及的工艺、材料、设备的标准以及参照的品牌或型号（若有时）仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代的工艺、材料、标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足、等同或优于本技术规格的要求。

## 3、除有特殊说明之外，本技术规格中所有指定的具体技术参数或参数范围，均应理解为是招标人可接受的最低要求。也即，当对应技术参数或参数范围是越小越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是上限值或最大允许范围；当对应技术参数或参数范围是越大越好时，则指定的具体技术参数或参数范围应理解为是下限值或最小允许范围。

# 详细要求

3.1总体要求

本项目为采购一套高性能的双微焦斑单晶衍射仪，可精确、快速地测定小分子无机物、有机物、配合物以及蛋白质大分子等的固体状态的结构以及区分和确定晶体的手征性及空间结构。

仪器应包含双微焦斑单晶衍射仪、不间断电源、高性能工作站、多种数据处理软件和方法包及其它晶体筛选相关的附件和装置。

3.2技术指标要求

3.2.1 双微焦斑单晶衍射仪

| 序号 | 类别 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X-射线光源 |  | 微聚焦光源 |
|  |  | * | 阳极靶材：Mo/Cu 双光源 功率：Mo光源不小于80W；Cu光源不小于50W |
|  |  | * | 双独立发生器，双独立光路 |
|  |  | * | 稳定性±0.005%或更优, 即电压变化±10％时，偏差不大于±0.005% |
|  |  |  | 冷却：无需外部冷却以及内置水冷，采用自动内循环空气冷却系统 |
|  |  | * | 光源强度：Cu靶不小于1.0×1011CPS/mm2；Mo靶不小于9.0 ×109CPS/mm2（配合多层膜反射镜时） |
|  |  |  | 小孔准直系统Mo靶0.3mm一套，Cu靶0.3mm/0.2mm及不同发散共4套 |
| 2 | 二维面探测器 |  | 采用半导体二维成像技术 |
|  |  | * | 探测器有效面积不小于10cm×14cm |
|  |  |  | 1:1偶合，没有束锥比 |
|  |  |  | 检测量子效率（DQE）对Mo/Cu光源≥0.95 最大计数率≥2×106 数据收集采用无快门模式，实时读出，死时间为零；风冷，无需外部制冷；光源到探测器的距离马达自动可调 |
| 3 | 测角仪 |  | Kappa测角仪， 四轴（ω，2θ，ϕ，Kappa）测角仪，包括测角头和准直器 |
|  |  |  | 测角仪采用光学编码器方式 |
|  |  |  | 360°旋转≤0.02°步长 |
|  |  |  | ω/2θ步长≤0.002° |
|  |  |  | 角度重现性±0.0001°或更优 |
|  |  |  | 测角头不少于4个 |

3.2.2低温液氮设备一套

配备低温液氮设备一套，含液氮罐，可支持80K~500K温区测试。

3.2.3 偏光显微镜

配备满足单晶筛选用的偏光显微镜一台。

3.2.4 其它设备和指标要求

3.2.4.1 样品观察用彩色视频相机，放大倍率：≥70倍（可以接受根据显示尺寸有轻微差异）。

3.2.4.2 X射线泄漏量：仪器外壳防护罩外部泄漏X 射线量< 2.5μSv/h，仪器通过中华人民共和国生态环境部认证，获得射线装置豁免备案证明。

3.2.5 高性能工作站

包含数据采集工作站一套，完成设备控制及数据采集，并能快速处理各类样品的定性数据分析。

性能不低于：CPU：i7 8x3.6 GHz；8 GB GPU；32 GB内存；512 G SSD硬盘；2 TB硬盘；23.8 TFT显示器；键盘；鼠标；网卡；Windows 10操作系统，专业版64位。

3.2.6 软件要求

包括系统控制、数据采集分析和结构解析模块。软件成套性并且可工作于Windows10 平台，预装并有正版软件备份件；仪器操作控制软件包可全自动控制仪器全部操作，进行数据收集、各种校正和条件设置等；所提供正版的商业版晶体结构最新分析软件包，具备自动解析晶体结构及精修所需要的所有功能。提供的所有软件均应是最新版本并且用户拥有一切使用权

产品信息以本表为准，未按本表要求投标的供应商，投标将被拒绝。

# 服务要求

| 序号 | 内容 | 服务要求标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仪器安装与验收 | ## 1.1协助安装调试前的准备工作，提供相关要求并作相应的指导。 ## 1.2仪器到达用户使用现场后，厂商在接到用户通知后2周内进行安装调试，直至验收通过。若无法验收通过，供应商须无条件免费更换无法通过验收的部件或整机，直至最终验收通过。 |
| 2 | 培训 | ## 2.1在仪器安装完成后，由仪器供应商派专业工程师对使用人员免费进行技术培训。包括仪器基本原理和结构介绍、仪器操作方法、仪器基本保养维护程序等内容。 ## 2.2根据用户实际需求，双方协商时间，可进行现场预约培训，参加培训的人员数量由用户自行确定。基础培训不少于5天。保修期内安排一次高级培训，工程师上门。 |
| 3 | 验收 | ## 3.1 仪器安装、运行正常。 ## 3.2 根据仪器性能指标以及厂家提供的标准样品进行验收，需满足承诺响应的所有指标。 |
| 4 | 原厂售后服务承诺 | ## 4.1提供原厂整机质保一年，探测器质保三年。 ## 4.2维修响应时间为接到报修后4小时以内，并在48小时内到设备使用现场进行维修工作。 4.3 质保期满前1个月，供应商应免费对仪器进行全面的检测、保养和维护，确保仪器质保期外能更好地运行。 4.4 质保期过后，厂商对货物提供终身维修服务，并保证不少于10年的零配件供应。 4.5在硬件支持的前提下，软件终身免费升级。 |

# *其他：针对进口的投标产品，若中标后由于贸易摩擦等原因需对部分产品加征关税，则加征部分的税金由中标方承担。