# 更正公告

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：ZDYR-LZZB-20230202

原公告的采购项目名称：西藏林芝市贡布乳业有限公司设备采购及提升改造项目

首次公告日期：2023年02月08日

## 二、更正信息

更正事项：□采购公告 ☑采购文件 □采购结果

更正内容：（原招标文件第六章 招标项目采购清单技术、服务及其他要求需求清单：1、保鲜库制冷机：松下全封压缩机风冷机（节能型）；2、重金属检测仪（原子荧光光度计）：4.5 采用内置涌流式高效气液分离装置, 可有效在线消除气泡和水蒸气的产生并能有效防酸液回流，更避免了水封装置中液体倒流原子化器、喷留炉室等现象发生(专利号：ZL 2011 2 0099410.8)；4.13 仪器预留接口可连接双化学蒸气发生系统态分析一体机，对As、Hg、Se、Sb等元素的形态分析(专利号：ZL 2014 2 0280553.2)；3、原子吸收分光光度计（带石墨炉），2.6通过德国TÜVSÜD机构颁发的CE-EMC认证和CE-LDV认证。）

现更正为：第六章 招标项目采购清单技术、服务及其他要求需求清单：1、保鲜库制冷机：全封压缩机风冷机（节能型）；2、重金属检测仪（原子荧光光度计）：4.5 采用内置涌流式高效气液分离装置, 可有效在线消除气泡和水蒸气的产生并能有效防酸液回流，更避免了水封装置中液体倒流原子化器、喷留炉室等现象发生；4.13 仪器预留接口可连接双化学蒸气发生系统态分析一体机，对As、Hg、Se、Sb等元素的形态分析；3、原子吸收分光光度计（带石墨炉），2.6条全部删除。

更正日期：2023年02月08日

## 三、其他补充事宜

无

## 四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名 称：林芝市扶贫开发投资有限责任公司

地 址：　林芝市

联系方式：　赵先生18851825673

## 2.采购代理机构信息（如有）

名 称：中鼎誉润工程咨询有限公司

地 址：林芝市巴宜区云景公寓二期3号楼1单元

联系方式：　13308938816

## 3.项目联系方式

项目联系人： 韩女士

电　　 话：　　13308938816